## 污染物监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司污染物监控数据
数据类型: 日数据 监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-11 00:00:00 至 2020-02-11 23:59:59
监控时间 | 工况标记 | 平均温度(摄氏度) | DCS温度(摄氏度) | 流量(立方米) |  | 烟尘(毫克/立方米) | [5 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [5 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [5 empty] | 一氧化碳(毫克/立方米) | [5 empty] | 氯化氢(毫克/立方米) | [5 empty] | 氧含量(百分比) |  | 烟气流速(米/秒) |  | 烟气温度(摄氏度) |  | 烟气湿度(百分比) |  | 烟气压力(千帕)
监控时间 | 工况标记 | 平均温度(摄氏度) | DCS温度(摄氏度) | 监测值 | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记
2020-02-11 | 正常 | 990.944 | 986.786 | 11315897300 | - | 10.859 | 9.827 | - | 20 | 122938.781 | - | 26.870 | 23.493 | - | 80 | 304575.031 | - | 178.140 | 159.173 | - | 250 | 2017085.37 | - | 10.165 | 8.983 | - | 80 | 115310.5 | - | 7.499 | 6.714 | - | 50 | 85072.523 | - | 9.857 | - | 14.142 | - | 138.251 | - | 20.871 | - | -25.895 | -