## 污染物监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司污染物监控数据
数据类型: 日数据 监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-07 00:00:00 至 2020-02-09 23:59:59
监控时间 | 工况标记 | 平均温度(摄氏度) | DCS温度(摄氏度) | 流量(立方米) |  | 烟尘(毫克/立方米) | [5 empty] | 二氧化硫(毫克/立方米) | [5 empty] | 氮氧化物(毫克/立方米) | [5 empty] | 一氧化碳(毫克/立方米) | [5 empty] | 氯化氢(毫克/立方米) | [5 empty] | 氧含量(百分比) |  | 烟气流速(米/秒) |  | 烟气温度(摄氏度) |  | 烟气湿度(百分比) |  | 烟气压力(千帕)
监控时间 | 工况标记 | 平均温度(摄氏度) | DCS温度(摄氏度) | 监测值 | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 折算浓度 | 修正折算浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 数采仪上报标记 | 浓度 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记 | 监测值 | 数采仪上报标记
2020-02-07 | 正常 | 1011.960 | 1019.026 | 10488448000 | - | 10.490 | 9.601 | - | 20 | 110074.031 | - | 23.692 | 21.447 | - | 80 | 250617.937 | - | 169.452 | 153.287 | - | 250 | 1784199.12 | - | 10.253 | 9.195 | - | 80 | 106659.468 | - | 9.648 | 8.843 | - | 50 | 101623.96 | - | 10.011 | - | 12.831 | - | 133.458 | - | 20.122 | - | 0.118 | -
2020-02-08 | 正常 | 1018.717 | 1018.798 | 10936999900 | - | 10.623 | 9.977 | - | 20 | 116171.976 | - | 21.260 | 19.856 | - | 80 | 234865.187 | - | 148.308 | 138.572 | - | 250 | 1628751.37 | - | 14.043 | 12.663 | - | 80 | 152811.421 | - | 8.758 | 8.259 | - | 50 | 96535.531 | - | 10.299 | - | 13.437 | - | 136.648 | - | 19.857 | - | -5.634 | -
2020-02-09 | 正常 | 973.809 | 974.363 | 10551814100 | - | 10.751 | 10.315 | - | 20 | 113435.531 | - | 23.049 | 21.356 | - | 80 | 249554.546 | - | 136.694 | 127.938 | - | 250 | 1470329.25 | - | 11.432 | 10.678 | - | 80 | 119561.039 | - | 8.426 | 7.992 | - | 50 | 90440.429 | - | 10.476 | - | 13.119 | - | 139.273 | - | 20.296 | - | -31.982 | -