2022年西咸新区电动车用铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施

细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2组（8块），其中1组（4块）作为检验样品，1组（4块）作为备用样品。

2 检验依据

表1密封铅酸蓄电池QB/T 2947.1-2008

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2947.1-2008 |
| 2 | 极性 | QB/T 2947.1-2008 |
| 3 | 外形尺寸 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 5 | 低温放电容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 6 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 7 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008 |

表2电动自行车用阀控式铅酸蓄电池T/ZJXDC001-2021

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 2 | 蓄电池结构 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 3 | 外形尺寸 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 4 | 外观 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 5 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 6 | 大电流放电 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 7 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 8 | 快速充电能力 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 9 | 耐振动能力 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 10 | 外部短路 | T/ZJXDC 001-2021 |

表3电动助力车用阀控式铅酸蓄电池GB/T22199.1-2017

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 极性 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 |
| 4 | 尺寸 | GB/T 22199.2-2017 |
| 5 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 |
| 6 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1-2017 |
| 7 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1-2017 |
| 8 | 大电流放电特性 | GB/T 22199.1-2017 |
| 9 | 蓄电池结构 | GB/T 22199.1-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

T/ZJXDC001-2021电动自行车用阀控式铅酸蓄电池

GB/T22199.1-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。