附件1

建筑材料类产品质量监督抽查结果

2024年新区市场局组织实施了重点工业产（商）品建筑材料类产品质量监督抽查，抽查产品涉及保温材料、电线电缆、饮用水用管材、热轧带肋钢筋、陶瓷砖、水泥、建筑防水卷材共7种产品，抽查情况具体如下：

（一）抽查概况。2024年建筑材料类产品共抽检样品65批次，合格64批次，发现不合格产品 1批次，不合格发现率1.54%。

样品合格率100%的产品有：保温材料、饮用水用管材、热轧带肋钢筋、陶瓷砖、水泥、建筑防水卷材共6种产品。

样品合格率在90%-100%的产品有电线电缆共1种产品。

样品合格率在90%以下的有 /共 / 种产品。

- 区域分布。按照抽取样品产品所在区域分布，其中沣东新城共抽取样品15批次，空港新城共抽取样品4批次，秦汉新城共抽取样品0批次，沣西新城共抽取样品12批次，泾河新城共抽取样品34批次。

具体抽查结果如下：

| 建筑材料类合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | EPS保温板 | 2024-08-11 | 泾河新城鑫穆天保温材料经销部（个体工商户） | 西安市临潼区昌胜建材有限责任公司 | 西安市临潼区新市街办郝邢村 | / | 1200×600×20 Ⅰ级 B₂ 037 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 2 | XPS保温板 | 2024-08-09 | 陕西海纳同创节能科技有限公司 | 陕西海纳同创节能科技有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区中段 | / | 1200×600×60 X150 B₂E级 0 34级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 3 | XPS保温板 | 2024-08-09 | 陕西海纳同创节能科技有限公司 | 陕西海纳同创节能科技有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区中段 | / | 1200×600×40 X150 B₂E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 4 | XPS保温板 | 2024-08-09 | 陕西冬阳建筑材料有限公司 | 陕西冬阳建筑材料有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 | / | 1200×600×60 X150 B₂E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 5 | XPS保温板 | 2024-08-09 | 陕西冬阳建筑材料有限公司 | 陕西冬阳建筑材料有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 | / | 1200×600×50 X150 B₂E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 6 | XPS保温板 | 2024-08-09 | 陕西冬阳建筑材料有限公司 | 陕西冬阳建筑材料有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区 | / | 1200×600×40 X150 B₂E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 7 | XPS保温板 | 2024-08-09 | 陕西海纳同创节能科技有限公司 | 陕西海纳同创节能科技有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区中段 | / | 1200×600×60 X150 B₂E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 8 | XPS保温板 | 2024-08-01 | 陕西德祥建材有限公司 | 陕西德祥建材有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城大王镇小王店村口西南3号 | / | 1200×600×60 X150 B2 E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 9 | XPS保温板 | 2024-08-01 | 陕西德祥建材有限公司 | 陕西德祥建材有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城大王镇小王店村口西南3号 | / | 1200×600×40 X150 B2 E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 10 | XPS保温板 | 2024-08-01 | 陕西德祥建材有限公司 | 陕西德祥建材有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城大王镇小王店村口西南3号 | / | 1200×600×50 X150 B2 E级 034级 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 11 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 2024-08-06 | 空港新城杨广社五金经销部 | 洛阳市营光电线电缆有限公司 | 河南省洛阳市偃师市顾县镇回龙湾 | 燕波 | ZC-BV 4mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 12 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 2024-08-04 | 空港新城杨广社五金经销部 | 洛阳市营光电线电缆有限公司 | 河南省洛阳市偃师市顾县镇回龙湾 | 燕波 | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 13 | 阻燃一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2024-08-07 | 西咸新区空港新城鑫宇强五金店 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路6号 | 津成 | ZR-BV 1×4mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用阻燃电缆 | 2024-02-24 | 西咸新区沣东新城金豆物资经销部 | 陕西津缆小猫电力电缆制造有限公司 | 陕西省三原县关中环线大程镇69号 | 喜航电缆 | ZR-BV 450/750 1×2.5（蓝） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用阻燃电缆 | 2024-01-09 | 西咸新区沣东新城金豆物资经销部 | 陕西津缆小猫电力电缆制造有限公司 | 陕西省三原县关中环线大程镇69号 | 喜航电缆 | ZR-BV 2.5mm² 450/750V（红） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2024-08-29 | 西咸新区沣东新城拉洛斐机电设备部 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海市金山区张堰镇振康路238号 | 起帆 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 17 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 2024-09-22 | 西咸新区沣东新城桂芳五金电料建材销售部 | 浙江正泰电缆有限公司 | 浙江省嘉兴市大桥（南湖工业区）江南路1号 | 正泰电线电缆 | 60227IEC01（BV）1×2.5 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 18 | 阻燃C类一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2024-11-05 | 泾河新城峰顺电料商行 | 河南亿人线缆有限公司 | 河南省郑州市巩义市鲁庄镇南候村 | 欣鑫 | ZC-BV 2.5mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 19 | 阻燃一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2024-09-01 | 泾河新城宏源利建材经销部 | 天津市津成电线电缆有限公司 | 天津市静海经济开发区和山路6号 | 津成 | ZR-BV 450/750V 1×2.5mm² | 西安市产品质量监督检验院 |
| 20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | 2024-09-17 | 泾河新城宏源利建材经销部 | 国友线缆集团（河南）有限公司 | 河南省济源市高新区新明路与科研路交叉口 | 国友 | ZC-BV 1×2.5mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 21 | 电力电缆 | 2024-05-25 | 陕西开开电线电缆有限公司 | 陕西开开电线电缆有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇原点大道西段8423号 | 希飞电缆 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×10 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 22 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2024-10-29 | 陕西开开电线电缆有限公司 | 陕西开开电线电缆有限公司 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇原点大道西段8423号 | 希飞电缆 | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 2024-10-08 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号 | 津达线缆 | ZCYJV 0.6/1kV 3×6 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 24 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 2024-10-23 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 陕西津达线缆制造有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城新柳路1号 | 津达线缆 | ZC-BV 4mm² 450/750V | 西安市产品质量监督检验院 |
| 25 | 镀锌钢管 | 2024-03 | 泾河新城彤利鑫钢铁建材销售中心 | 天津市力拓钢制品有限公司 | 天津市西青区大寺镇王村工业区 | 利达 | DN32×3.5 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 26 | 镀锌钢管 | 2024-03 | 泾河新城彤利鑫钢铁建材销售中心 | 天津市力拓钢制品有限公司 | 天津市西青区大寺镇王村工业区 | 利达 | DN25×2.75 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 27 | 镀锌钢管 | 2024-03 | 陕西启晟轩钢材有限公司 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区 | 友发 | DN65×3.5 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 28 | 镀锌钢管 | 2024-03 | 陕西启晟轩钢材有限公司 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区 | 友发 | DN25×3.0 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 29 | 304不锈钢管 | 2024-11-01 | 陕西秦西盟实业有限公司 | 陕西秦西盟实业有限公司江苏分公司 | 徐州市丰县开发区高新技术产业园A栋G133 | 秦西盟 | 101.6×2.0 S30408 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 30 | 304不锈钢管 | 2024-11-01 | 陕西秦西盟实业有限公司 | 陕西秦西盟实业有限公司江苏分公司 | 徐州市丰县开发区高新技术产业园A栋G133 | 秦西盟 | 50.8×1.2 S30408 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 31 | 304不锈钢管 | 2024-11-01 | 陕西秦西盟实业有限公司 | 陕西秦西盟实业有限公司江苏分公司 | 徐州市丰县开发区高新技术产业园A栋G133 | 秦西盟 | 40×1.2 S30408 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 32 | 镀锌钢管 | 2024-04-17 | 泾河新城恒达利钢材销售处 | 天津市利达钢管集团有限公司 | 天津市西青区大寺镇王村金龙道南侧 | 利达 | DN80×3.75 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 33 | 镀锌钢管 | 2024-04-09 | 泾河新城恒达利钢材销售处 | 天津市利达钢管集团有限公司 | 天津市西青区大寺镇王村金龙道南侧 | 利达 | DN65×3.75 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 34 | 镀锌钢管 | 2024-04-02 | 泾河新城恒达利钢材销售处 | 天津市利达钢管集团有限公司 | 天津市西青区大寺镇王村金龙道南侧 | 利达 | DN50×3.5 Q235B | 西安市产品质量监督检验院 |
| 35 | 热轧带肋钢筋 | / | 西安通隆鑫库建材销售有限公司 | 上若泰基集团（韩城）镀锌带钢有限公司 | 陕西省韩城市龙门镇渚北村 | 禹龙 | HRB400E-Φ14 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 36 | 热轧带肋钢筋 | / | 西安通隆鑫库建材销售有限公司 | 上若泰基集团（韩城）镀锌带钢有限公司 | 陕西省韩城市龙门镇渚北村 | 禹龙 | HRB400E-Φ12 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 37 | 热轧带肋钢筋 | / | 西咸新区惠美建材销售有限公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市龙门镇下峪口村 | 禹龙 | HRB400E-Φ14 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 38 | 热轧带肋钢筋 | / | 西咸新区惠美建材销售有限公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市龙门镇下峪口村 | 禹龙 | HRB400E-Φ12 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 39 | 热轧带肋钢筋 | / | 陕西佳和昌通实业有限公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市龙门镇下峪口村 | 禹龙 | HRB400E-Φ20 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 40 | 热轧带肋钢筋 | / | 陕西佳和昌通实业有限公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市龙门镇下峪口村 | 禹龙 | HRB400E-Φ16 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 41 | 热轧带肋钢筋 | / | 陕西海涛钢铁有限公司 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 甘肃省兰州市皋兰县石工业园 | 图形 | HRB400E-Φ14 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 42 | 热轧带肋钢筋 | / | 陕西海涛钢铁有限公司 | 兰鑫钢铁集团有限公司 | 甘肃省兰州市皋兰县石工业园 | 图形 | HRB400E-Φ12 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 43 | 热轧带肋钢筋 | TB24-05123 | 西安和金诺贸易有限公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市龙门镇下峪口村 | 禹龙 | HRB400E-Φ16 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 44 | 热轧带肋钢筋 | / | 西安和金诺贸易有限公司 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省侯马市张村工业园 | 图形 | HRB400E-Φ12 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 45 | 陶瓷砖（QD）瓷砖岩板 | 2024-08-02 | 西安华苑暖通工程有限公司 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇陶瓷工业区 | QD | 400×800×7.4（mm） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 46 | 陶瓷砖（QD）瓷砖岩板 | 2023-11-02 | 西安华苑暖通工程有限公司 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇陶瓷工业区 | QD | 400×800×7.4（mm） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 47 | 陶瓷砖 | 2024-08-08 | 泾河新城铭泽崇尚瓷砖店 | 德清诺贝尔陶瓷有限公司 | 浙江省德清县乾元镇明星村乌牛山北侧 | 诺贝尔 | 400×800×7.4（mm） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 48 | 陶瓷砖（顺辉瓷砖▪岩板） | 2023-03-31 | 泾河新城荣城建材经销部（个体工商户） | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 佛山市高明区明城镇合和大道（明城镇路段）33号 | SH顺 | 800×800×10.3（mm） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 49 | 陶瓷砖（顺辉瓷砖▪岩板） | 2023-05-13 | 泾河新城荣城建材经销部（个体工商户） | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 佛山市高明区明城镇合和大道（明城镇路段）33号 | SH顺 | 800×400×8.0（mm） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 50 | 陶瓷砖 | 2024-08-02 | 泾河新城鑫洪兴建材经销部 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 广州省肇庆市四会市下茆镇龙湾陶瓷工业城内 | 箭牌 | 400×800×7.5（mm） | 西安市产品质量监督检验院 |
| 51 | 陶瓷砖 | 2024-10-12 | 泾河新城鑫洪兴建材经销部（个体工商户） | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 广东省肇庆市四会市下茆镇龙湾陶瓷工业城内 | 箭牌 | 400×800×7.5mm | 西安市产品质量监督检验院 |
| 52 | 陶瓷砖 | 2024-08-04 | 西安多福城建材有限公司 | 广东百强陶瓷有限公司 | 广东省恩平市沙湖镇蒲桥工业区 | 欧莱克 | 400×800×7.4mm | 西安市产品质量监督检验院 |
| 53 | 陶瓷砖 | 2023-09-04 | 西安多福城建材有限公司 | 广东百强陶瓷有限公司 | 广东省恩平市沙湖镇蒲桥工业区 | 欧莱克 | 400×800×7.7mm | 西安市产品质量监督检验院 |
| 54 | 陶瓷砖 | 2023-08-14 | 泾河新城德顺建材经销部 | 佛山市陶之园陶瓷有限公司 | 佛山市禅城区绿景西路11号 | 陶之园 | 400mm×800mm×7.5mm | 西安市产品质量监督检验院 |
| 55 | 砌筑水泥 | 2024-10-09 | 沣西新城敏宁水泥建材店 | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 | 盾石 | M32.5 50kg/袋 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 56 | 复合硅酸盐水泥 | 2024-11-12 | 沣西新城敏宁水泥建材店 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县建材工业园区(祝家庄镇) | 海螺牌 | P.C 42.5 50kg/袋 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 57 | 砌筑水泥 | 2024-10-19 | 西安蓝田尧柏水泥有限公司 | 西安蓝田尧柏水泥有限公司制造 | 陕西省西安市蓝田县小寨镇西坡村 | 尧柏水泥 | M32.5（袋装） 50kg/袋 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 58 | 砌筑水泥 | 2024-11-12 | 西咸新区沣东新城景辉建筑材料经销部 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 | 陕西省咸阳市礼泉县烟霞镇下韩村 | 海螺牌 | M 32.5 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 59 | 复合硅酸盐水泥 | 2024-10-09 | 西咸新区沣东新城景辉建筑材料经销部 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县建材工业园区（祝家庄镇） | 海螺牌 | P⋅C 42.5 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 60 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 2024-10-17 | 西咸新区沣东新城帅旗防水保温经营部 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县新型材料产业园雨虹大道1号 | 东方雨虹 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 61 | SY-820反应粘高强膜湿铺防水卷材 | 2024-10-22 | 西咸新区沣东新城博创建筑装饰建材经销部 | 北新防水（咸阳）有限公司 | 陕西省咸阳市永寿县监军镇能化五路1号 | 蜀羊 | H S 1.5-20 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 62 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 2024-06-15 | 西咸新区沣东新城禹豪防水建材经销部 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县新型材料产业园雨虹大道1号 | 东方雨虹 | SBS I PY PE PE 3 10 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 63 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 2024-10-12 | 陕西顺福昌荣建材有限公司 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县新型材料产业园雨虹大道1号 | 东方雨虹 | SBS ⅠPY PE PE 4 10 | 西安市产品质量监督检验院 |
| 64 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 2024-10-21 | 陕西顺福昌荣建材有限公司 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 陕西省咸阳市礼泉县新型材料产业园雨虹大道1号 | 东方雨虹 | SBS ⅠPY PE PE 3 10 | 西安市产品质量监督检验院 |