附件4

消防类产品质量监督抽查结果

2024年新区市场局组织实施了重点产（商）品消防类产品质量监督抽查，抽查产品涉及建筑用夹层玻璃、手提式干粉灭火器、消防水带、消防水枪共4种产品，抽查情况具体如下：

（一）抽查概况。2024年消防类产品共抽检样品21批次，合格20批次，发现不合格产品1批次，不合格发现率4.76%。

样品合格率100%的产品有：建筑用夹层玻璃、手提式干粉灭火器、消防水枪共3种产品。

样品合格率在90%-100%的产品有/共/种产品。

样品合格率在90%以下的有消防水带共1种产品。

- 区域分布。按照抽取样品产品所在区域分布，其中沣东新城共抽取样品9批次，空港新城共抽取样品0批次，秦汉新城共抽取样品0批次，沣西新城共抽取样品1批次，泾河新城共抽取样品11批次。

具体抽查结果如下：

| 消防类合格产品及其企业名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 生产日期 或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 规格型号 | 承检单位 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 2024.10 | 西安合益机电工程有限责任公司 | 长葛市鸿鹏消防器材厂 | 河南省许昌市 | / | MFZ/ABC4型 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2024.09 | 西安合益机电工程有限责任公司 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 河南省许昌市 | / | MT/3型 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 3 | 直流水枪 | / | 西安合益机电工程有限责任公司 | 丹阳市开发区云帆消防器材厂 | 江苏省镇江市 | / | QZ3.5/5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 4 | 灭火器 | 2024.06 | 西咸新区沣东新城天广消防器材经销部 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 甘肃省兰州市 | 延火 | MFZ/ABC3型 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 5 | 直流水枪 | 2023.1.08 | 西咸新区沣东新城天广消防器材经销部 | 福建天广消防有限公司 | 福建省南安市 | 天广 | QZ3.5/7.5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 6 | 有衬里消防水带 | 2023.02.05 | 西咸新区沣东新城天广消防器材经销部 | 福建天广消防有限公司 | 福建省南安市 | 天广 | 8-50-20 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 7 | 消防水枪 | 2023.06.19 | 西咸新区沣东新城海钰消防器材经销部 | 福建省光大消防设备有限公司 | 福建省泉州市 | / | QZ3.5/7.5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 8 | 消防水枪 | 2021-01-19 | 泾河新城杨秋侠消防器材经销部 | 江苏佑泰消防器材有限公司 | 江苏省宿迁市 | / | QZ3.5/7.5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 9 | 有衬里消防水带 | 2023.12.19 | 西咸新区沣东新城海钰消防器材经销部 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 上海市青浦区 | 图形＋鲸鱼牌 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 10 | 有衬里消防水带 | 2024-06-17 | 泾河新城杨秋侠消防器材经销部 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 江苏省镇江市 | 图形＋丹星 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | 2024.10 | 西咸新区沣东新城海钰消防器材经销部 | 南阳市荣安消防器材有限公司 | 河南省南阳市 | / | MFZ/ABC4 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | 2024.10.06 | 西咸新区新润安消防设备有限公司 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 河南省许昌市 | / | MFZ/ABC4型 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | 2024-10-09 | 西安永之安消防设备有限公司 | 陕西胜捷瑞能消防科技有限公司 | 陕西省西安市 | / | MFZ/ABC4 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 14 | 手提式干粉灭火器 | 2024.10 | 泾河新城杨秋侠消防器材经销部 | 连云港泷隆消防器材有限公司 | 江苏省连云港市 | 字母＋德辉 | MFZ/ABC4 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 15 | 有衬里消防水带 | 2024-07-03 | 西安永之安消防设备有限公司 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 江苏省扬州市 | 图形＋晨消 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 16 | 有衬里消防水带 | 2024-01-08 | 西安久安机械设备有限公司 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 福建省南安市 | 图形＋双龙消防 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 17 | 直流水枪 | 2024-07-02 | 西安永之安消防设备有限公司 | 高邮市云海消防器材厂 | 江苏省扬州市 | / | QZ3.5/7.5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 18 | 直流水枪 | 2024-01-07 | 西安久安机械设备有限公司 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 福建省南安市 | 图形＋双龙 | QZ3.5/7.5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 19 | 直流水枪 | / | 西安永之安消防设备有限公司 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 江苏省扬州市 | 图形＋晨消 | QZ3.5/7.5 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |
| 20 | 建筑用夹层玻璃 | 2024.11.29 | 陕西黑马中航玻璃有限公司 | 陕西黑马中航玻璃有限公司 | 陕西省西安市 | 黑马中航 | 300mm×300mm×6mm 1930mm×864mm×6mm | 山东腾翔产品质量检测有限公司 |