西咸新区消防救援支队2022年8月份“双随机 一公开”

监督抽查结果公示

| 上级机构 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西咸新区消防救援支队 | 西咸新区西部创新港酒店管理有限公司 | 重点单位 | 西咸新区沣西新城蔓兰酒店150号 | 周江 | 任建飞 | 立即改正（餐饮区后厨通道应急等损坏；防火门未张贴标识；未确定重点部位，人员灭火疏散能力测试不符合要求；重点单位消防安全档案整理不规范，灭火疏散能力测试不符合要求，在设置气体灭火系统的监控室存在人员办公，三自主两公开消防信息公示未在醒目位置，对外租赁使用的充电宝设备设置存在消防安全隐患(未单独设置或进行防火分隔)） |
| 西咸新区消防救援支队 | 西安交通大学口腔医院（沣东口腔专科门诊部） | 一般单位 | 和平春天16号建筑A15-A16 | 孟伟 | 周江 | 合格 |