## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 3号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-01-19 00:00 至 2020-01-19 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-01-19 00:00:00 | 正常 | 正常 | 890.88 | 890.88 | 882.59 | 857.84 | - | 915.53 | - | 882.59 | - | 899.17 | 828.77 | - | 899.17 | - | 912.51 | - | 844.03 | - | 908.2 | - | 948.78 | -
2020-01-19 00:05:00 | 正常 | 正常 | 894.46 | 894.46 | 890.98 | 858 | - | 906.89 | - | 890.98 | - | 897.94 | 834.32 | - | 897.94 | - | 928.06 | - | 854.45 | - | 910.35 | - | 967.91 | -
2020-01-19 00:10:00 | 正常 | 正常 | 907.86 | 907.86 | 907.67 | 865.11 | - | 917.72 | - | 907.67 | - | 908.06 | 848.18 | - | 908.06 | - | 950.34 | - | 872.33 | - | 922.19 | - | 989.79 | -
2020-01-19 00:15:00 | 正常 | 正常 | 921.08 | 921.08 | 921.35 | 878.78 | - | 929.12 | - | 921.35 | - | 920.81 | 865.11 | - | 920.81 | - | 965.27 | - | 885.26 | - | 933.92 | - | 1003.29 | -
2020-01-19 00:20:00 | 正常 | 正常 | 926.32 | 926.32 | 929.52 | 885.79 | - | 930.55 | - | 929.52 | - | 923.12 | 880.46 | - | 923.12 | - | 971.82 | - | 899.17 | - | 936.08 | - | 1011.31 | -
2020-01-19 00:25:00 | 正常 | 正常 | 922.03 | 922.03 | 925.86 | 886.25 | - | 925.86 | - | 926.13 | - | 918.2 | 881.52 | - | 918.2 | - | 964.8 | - | 897.64 | - | 930.67 | - | 1004.39 | -
2020-01-19 00:30:00 | 正常 | 正常 | 899.65 | 899.65 | 902.44 | 877.57 | - | 902.44 | - | 934 | - | 896.87 | 883.5 | - | 896.87 | - | 973.22 | - | 899.32 | - | 911.11 | - | 1009.89 | -
2020-01-19 00:35:00 | 正常 | 正常 | 894.1 | 894.1 | 899.21 | 871.33 | - | 899.21 | - | 944.37 | - | 889 | 889 | - | 888.92 | - | 982.6 | - | 902.84 | - | 902.52 | - | 1018.4 | -
2020-01-19 00:40:00 | 正常 | 正常 | 895.15 | 895.15 | 898.17 | 870.27 | - | 898.17 | - | 935.7 | - | 892.13 | 882.44 | - | 892.13 | - | 973.38 | - | 896.11 | - | 907.43 | - | 1013.35 | -
2020-01-19 00:45:00 | 正常 | 正常 | 888.94 | 888.94 | 891.24 | 866.78 | - | 891.24 | - | 918.88 | - | 886.64 | 874.83 | - | 886.64 | - | 951.43 | - | 890.6 | - | 900.53 | - | 993.4 | -
2020-01-19 00:50:00 | 正常 | 正常 | 885.16 | 885.16 | 888.57 | 861.17 | - | 888.57 | - | 911.04 | - | 881.76 | 871.94 | - | 881.76 | - | 943.52 | - | 888.47 | - | 895.64 | - | 984.78 | -
2020-01-19 00:55:00 | 正常 | 正常 | 880.86 | 880.86 | 881.04 | 858.6 | - | 881.04 | - | 907.05 | - | 880.69 | 860.11 | - | 880.69 | - | 939.34 | - | 873.24 | - | 893.95 | - | 980.24 | -
2020-01-19 01:00:00 | 正常 | 正常 | 874.62 | 874.62 | 875.55 | 854.37 | - | 875.55 | - | 912.27 | - | 873.69 | 856.79 | - | 873.69 | - | 949.88 | - | 868.99 | - | 887.39 | - | 994.02 | -
2020-01-19 01:05:00 | 正常 | 正常 | 904.1 | 904.1 | 897.38 | 865.11 | - | 897.38 | - | 919.81 | - | 910.82 | 859.05 | - | 910.82 | - | 963.56 | - | 871.42 | - | 948.16 | - | 1005.8 | -
2020-01-19 01:10:00 | 正常 | 正常 | 906.74 | 906.74 | 900.05 | 873.01 | - | 900.05 | - | 920.58 | - | 913.43 | 860.57 | - | 913.43 | - | 966.05 | - | 876.28 | - | 941.34 | - | 1012.09 | -
2020-01-19 01:15:00 | 正常 | 正常 | 919.09 | 919.09 | 912.6 | 883.2 | - | 912.6 | - | 930.75 | - | 925.59 | 869.51 | - | 925.59 | - | 980.25 | - | 888.92 | - | 944.9 | - | 1029.92 | -
2020-01-19 01:20:00 | 正常 | 正常 | 935.66 | 935.66 | 934.62 | 892.2 | - | 944.43 | - | 934.62 | - | 936.71 | 869.06 | - | 936.71 | - | 981.19 | - | 890.15 | - | 954.52 | - | 1026.44 | -
2020-01-19 01:25:00 | 正常 | 正常 | 935.97 | 935.97 | 936.16 | 893.42 | - | 940.93 | - | 936.16 | - | 935.78 | 866.17 | - | 935.78 | - | 985.42 | - | 882.67 | - | 952.97 | - | 1031.02 | -
2020-01-19 01:30:00 | 正常 | 正常 | 943.34 | 943.34 | 945.64 | 898.78 | - | 945.64 | - | 951.19 | - | 941.04 | 874.37 | - | 941.04 | - | 1005.34 | - | 890.15 | - | 954.99 | - | 1050.65 | -
2020-01-19 01:35:00 | 正常 | 正常 | 947.85 | 947.85 | 949.85 | 905.98 | - | 949.85 | - | 966.43 | - | 945.85 | 882.44 | - | 945.85 | - | 1018.41 | - | 902.69 | - | 958.26 | - | 1062.55 | -
2020-01-19 01:40:00 | 正常 | 正常 | 936.29 | 936.29 | 933.1 | 902.91 | - | 933.1 | - | 963.79 | - | 939.49 | 891.74 | - | 939.49 | - | 1012.58 | - | 918.2 | - | 954.52 | - | 1053.19 | -
2020-01-19 01:45:00 | 正常 | 正常 | 914.72 | 914.72 | 914.17 | 888.84 | - | 914.17 | - | 941.11 | - | 915.27 | 883.81 | - | 915.27 | - | 981.82 | - | 907.9 | - | 931.13 | - | 1022.5 | -
2020-01-19 01:50:00 | 正常 | 正常 | 889.86 | 889.86 | 886.21 | 872.85 | - | 886.21 | - | 914.12 | - | 893.51 | 855.58 | - | 893.51 | - | 949.88 | - | 875.37 | - | 909.89 | - | 987.44 | -
2020-01-19 01:55:00 | 正常 | 正常 | 895.11 | 895.11 | 896.71 | 871.64 | - | 896.71 | - | 918.73 | - | 893.51 | 847.87 | - | 893.51 | - | 963.25 | - | 862.77 | - | 907.43 | - | 1001.71 | -
2020-01-19 02:00:00 | 正常 | 正常 | 898.88 | 898.88 | 902.43 | 870.57 | - | 902.43 | - | 925.2 | - | 895.34 | 842.15 | - | 895.34 | - | 970.26 | - | 852.94 | - | 907.74 | - | 1010.36 | -
2020-01-19 02:05:00 | 正常 | 正常 | 899.53 | 899.53 | 901.73 | 870.88 | - | 901.73 | - | 909.2 | - | 897.33 | 835.22 | - | 897.33 | - | 946.47 | - | 844.94 | - | 908.5 | - | 985.87 | -
2020-01-19 02:10:00 | 正常 | 正常 | 883.69 | 883.69 | 875.72 | 867.54 | - | 875.72 | - | 909.35 | - | 891.67 | 844.1 | - | 891.67 | - | 949.88 | - | 856.72 | - | 904.06 | - | 992.14 | -
2020-01-19 02:15:00 | 正常 | 正常 | 906.25 | 906.25 | 906.59 | 868.75 | - | 912.37 | - | 906.59 | - | 905.91 | 851.19 | - | 905.91 | - | 947.86 | - | 863.38 | - | 937.94 | - | 988.54 | -
2020-01-19 02:20:00 | 正常 | 正常 | 887.02 | 887.02 | 889.4 | 861.93 | - | 889.4 | - | 896.94 | - | 884.65 | 840.94 | - | 884.65 | - | 934.55 | - | 850.52 | - | 914.19 | - | 974.15 | -
2020-01-19 02:25:00 | 正常 | 正常 | 892.86 | 892.86 | 883.35 | 856.63 | - | 919.4 | - | 883.35 | - | 902.38 | 827.87 | - | 902.38 | - | 921.12 | - | 837.56 | - | 978.99 | - | 960.59 | -
2020-01-19 02:30:00 | 正常 | 正常 | 874.97 | 874.97 | 861.02 | 852.7 | - | 897.73 | - | 861.02 | - | 888.92 | 808.72 | - | 892.44 | - | 888.92 | - | 816.86 | - | 976.65 | - | 920.65 | -
2020-01-19 02:35:00 | 正常 | 正常 | 863.36 | 863.36 | 850.44 | 835.22 | - | 886.48 | - | 850.44 | - | 876.28 | 789.52 | - | 877.95 | - | 876.28 | - | 800.15 | - | 967.13 | - | 908.35 | -
2020-01-19 02:40:00 | 正常 | 正常 | 875.52 | 875.52 | 858.15 | 843.65 | - | 906.86 | - | 858.15 | - | 892.9 | 792.49 | - | 897.33 | - | 892.9 | - | 806.11 | - | 1008 | - | 926.81 | -
2020-01-19 02:45:00 | 正常 | 正常 | 851.94 | 851.94 | 837.93 | 826.97 | - | 879.94 | - | 837.93 | - | 865.95 | 773.08 | - | 874.45 | - | 865.95 | - | 784.41 | - | 957.32 | - | 893.19 | -
2020-01-19 02:50:00 | 正常 | 正常 | 870.18 | 870.18 | 856.94 | 856.94 | - | 891.16 | - | 847.27 | - | 883.43 | 776.93 | - | 947.71 | - | 883.43 | - | 789.16 | - | 1065.09 | - | 906.82 | -
2020-01-19 02:55:00 | 正常 | 正常 | 872.6 | 872.6 | 863.75 | 863.75 | - | 885.89 | - | 848.78 | - | 881.45 | 782.11 | - | 925.75 | - | 881.45 | - | 791.53 | - | 1005.33 | - | 902.98 | -
2020-01-19 03:00:00 | 正常 | 正常 | 860.34 | 860.34 | 844.41 | 843.8 | - | 888.68 | - | 844.41 | - | 876.28 | 786.26 | - | 888.47 | - | 876.28 | - | 795.39 | - | 952.51 | - | 897.93 | -
2020-01-19 03:05:00 | 正常 | 正常 | 885.5 | 885.5 | 867.24 | 850.29 | - | 908.23 | - | 867.24 | - | 903.76 | 799.78 | - | 903.76 | - | 911.13 | - | 809.1 | - | 981.81 | - | 940.57 | -
2020-01-19 03:10:00 | 正常 | 正常 | 885.76 | 885.76 | 883.05 | 847.57 | - | 897.85 | - | 883.05 | - | 888.47 | 811.7 | - | 888.47 | - | 930.53 | - | 817.46 | - | 930.05 | - | 963.7 | -
2020-01-19 03:15:00 | 正常 | 正常 | 881.59 | 881.59 | 886.44 | 844.1 | - | 886.44 | - | 896.02 | - | 876.74 | 819.33 | - | 876.74 | - | 939.34 | - | 826.6 | - | 902.22 | - | 970.72 | -
2020-01-19 03:20:00 | 正常 | 正常 | 870.13 | 870.13 | 874.17 | 841.39 | - | 874.17 | - | 912.73 | - | 866.1 | 833.57 | - | 866.1 | - | 952.36 | - | 843.28 | - | 883.27 | - | 981.81 | -
2020-01-19 03:25:00 | 正常 | 正常 | 905.97 | 905.97 | 908.5 | 858.3 | - | 908.5 | - | 927.36 | - | 903.45 | 847.12 | - | 903.45 | - | 972.91 | - | 857.02 | - | 959.19 | - | 1004.7 | -
2020-01-19 03:30:00 | 正常 | 正常 | 885.12 | 885.12 | 887.87 | 850.59 | - | 887.87 | - | 918.27 | - | 882.37 | 840.34 | - | 882.37 | - | 955.78 | - | 854.9 | - | 914.49 | - | 989.63 | -
2020-01-19 03:35:00 | 正常 | 正常 | 895.06 | 895.06 | 897.84 | 849.08 | - | 897.84 | - | 916.27 | - | 892.28 | 836.58 | - | 892.28 | - | 956.25 | - | 853.09 | - | 962.3 | - | 991.51 | -
2020-01-19 03:40:00 | 正常 | 正常 | 865.72 | 865.72 | 861.25 | 841.24 | - | 861.25 | - | 904.9 | - | 870.2 | 825.17 | - | 870.2 | - | 939.65 | - | 842.23 | - | 917.72 | - | 977.43 | -
2020-01-19 03:45:00 | 正常 | 正常 | 920.01 | 920.01 | 923.21 | 854.82 | - | 923.21 | - | 926.43 | - | 916.81 | 849.38 | - | 916.81 | - | 973.07 | - | 871.26 | - | 1037.5 | - | 1016.35 | -
2020-01-19 03:50:00 | 正常 | 正常 | 926.17 | 926.17 | 920.89 | 872.85 | - | 946.94 | - | 920.89 | - | 931.46 | 843.05 | - | 931.46 | - | 959.51 | - | 859.89 | - | 1025.34 | - | 994.49 | -
2020-01-19 03:55:00 | 正常 | 正常 | 895.99 | 895.99 | 898.01 | 859.51 | - | 915.05 | - | 898.01 | - | 893.97 | 829.82 | - | 893.97 | - | 926.36 | - | 843.58 | - | 925.27 | - | 960.59 | -
2020-01-19 04:00:00 | 正常 | 正常 | 901.05 | 901.05 | 894.04 | 858 | - | 927.42 | - | 894.04 | - | 908.06 | 827.87 | - | 908.06 | - | 925.13 | - | 841.47 | - | 998.73 | - | 959.19 | -
2020-01-19 04:05:00 | 正常 | 正常 | 912.47 | 912.47 | 917.5 | 867.08 | - | 917.5 | - | 918.42 | - | 907.44 | 841.09 | - | 907.44 | - | 956.87 | - | 857.62 | - | 961.99 | - | 995.28 | -
2020-01-19 04:10:00 | 正常 | 正常 | 906.48 | 906.48 | 909.35 | 862.54 | - | 911.53 | - | 909.35 | - | 903.61 | 848.63 | - | 903.61 | - | 944.92 | - | 864.74 | - | 1002.19 | - | 984.15 | -
2020-01-19 04:15:00 | 正常 | 正常 | 891.58 | 891.58 | 894.55 | 856.33 | - | 894.55 | - | 898.01 | - | 888.62 | 846.97 | - | 888.62 | - | 925.75 | - | 861.1 | - | 965.73 | - | 962.46 | -
2020-01-19 04:20:00 | 正常 | 正常 | 867.28 | 867.28 | 864.22 | 842.15 | - | 864.22 | - | 908.89 | - | 870.35 | 833.42 | - | 870.35 | - | 927.44 | - | 847.95 | - | 932.99 | - | 965.57 | -
2020-01-19 04:25:00 | 正常 | 正常 | 916.42 | 916.42 | 921.87 | 857.39 | - | 921.87 | - | 933.23 | - | 910.97 | 838.23 | - | 910.97 | - | 958.89 | - | 851.27 | - | 1038.77 | - | 996.53 | -
2020-01-19 04:30:00 | 正常 | 正常 | 901.13 | 901.13 | 908.45 | 857.39 | - | 908.45 | - | 931.06 | - | 893.81 | 837.33 | - | 893.81 | - | 952.21 | - | 844.34 | - | 945.21 | - | 986.81 | -
2020-01-19 04:35:00 | 正常 | 正常 | 858.31 | 858.31 | 855.83 | 842.75 | - | 855.83 | - | 923.35 | - | 860.8 | 833.87 | - | 860.8 | - | 939.03 | - | 841.02 | - | 877.03 | - | 973.68 | -
2020-01-19 04:40:00 | 正常 | 正常 | 893.63 | 893.63 | 903.99 | 842.75 | - | 918.42 | - | 903.99 | - | 883.28 | 823.97 | - | 883.28 | - | 923.28 | - | 831.4 | - | 1003.91 | - | 955.61 | -
2020-01-19 04:45:00 | 正常 | 正常 | 883.48 | 883.48 | 874.68 | 846.52 | - | 903.52 | - | 874.68 | - | 892.28 | 806.03 | - | 893.05 | - | 892.28 | - | 816.86 | - | 1013.35 | - | 920.49 | -
2020-01-19 04:50:00 | 正常 | 正常 | 855.25 | 855.25 | 848.18 | 832.82 | - | 877.14 | - | 848.18 | - | 862.32 | 790.71 | - | 873.39 | - | 862.32 | - | 803.58 | - | 976.34 | - | 889.52 | -
2020-01-19 04:55:00 | 正常 | 正常 | 888.06 | 888.06 | 875.13 | 862.99 | - | 910.57 | - | 875.13 | - | 901 | 805.29 | - | 943.68 | - | 901 | - | 829 | - | 1099.31 | - | 930.36 | -
2020-01-19 05:00:00 | 正常 | 正常 | 899.14 | 899.14 | 886.55 | 881.52 | - | 916.96 | - | 886.55 | - | 911.74 | 821.42 | - | 952.05 | - | 911.74 | - | 843.43 | - | 1029.13 | - | 940.57 | -
2020-01-19 05:05:00 | 正常 | 正常 | 928.9 | 928.9 | 913.5 | 882.9 | - | 956.73 | - | 913.5 | - | 944.3 | 852.7 | - | 949.26 | - | 944.3 | - | 883.59 | - | 988.07 | - | 978.84 | -
2020-01-19 05:10:00 | 正常 | 正常 | 949.84 | 949.84 | 944.83 | 890.37 | - | 977.2 | - | 944.83 | - | 954.85 | 871.03 | - | 954.85 | - | 983.85 | - | 896.11 | - | 986.03 | - | 1028.18 | -
2020-01-19 05:15:00 | 正常 | 正常 | 947.51 | 947.51 | 940.34 | 897.4 | - | 940.34 | - | 968.3 | - | 954.69 | 888.23 | - | 954.69 | - | 1005.66 | - | 915.27 | - | 978.84 | - | 1047.95 | -
2020-01-19 05:20:00 | 正常 | 正常 | 952.2 | 952.2 | 953.29 | 904.6 | - | 953.29 | - | 987.99 | - | 951.12 | 915.19 | - | 951.12 | - | 1019.83 | - | 950.5 | - | 976.34 | - | 1064.77 | -
2020-01-19 05:25:00 | 正常 | 正常 | 948.49 | 948.49 | 957.64 | 906.59 | - | 957.64 | - | 990.97 | - | 939.34 | 929.98 | - | 939.34 | - | 1019.98 | - | 967.14 | - | 963.7 | - | 1063.82 | -
2020-01-19 05:30:00 | 正常 | 正常 | 941.2 | 941.2 | 948.79 | 907.36 | - | 948.79 | - | 999.29 | - | 933.62 | 928.44 | - | 933.62 | - | 1029.45 | - | 956.71 | - | 957.79 | - | 1069.7 | -
2020-01-19 05:35:00 | 正常 | 正常 | 934.33 | 934.33 | 946 | 902.15 | - | 946 | - | 989.72 | - | 922.66 | 918.42 | - | 922.66 | - | 1026.61 | - | 941.51 | - | 943.97 | - | 1062.87 | -
2020-01-19 05:40:00 | 正常 | 正常 | 893.14 | 893.14 | 896.59 | 881.98 | - | 896.59 | - | 942.97 | - | 889.69 | 881.52 | - | 889.69 | - | 970.1 | - | 897.33 | - | 899.46 | - | 1005.96 | -
2020-01-19 05:45:00 | 正常 | 正常 | 863.69 | 863.69 | 859.46 | 855.88 | - | 859.46 | - | 900.46 | - | 867.92 | 843.95 | - | 867.92 | - | 924.2 | - | 849.61 | - | 907.74 | - | 961.52 | -
2020-01-19 05:50:00 | 正常 | 正常 | 880.35 | 880.35 | 876.81 | 848.02 | - | 899.83 | - | 876.81 | - | 883.89 | 817.38 | - | 883.89 | - | 896.56 | - | 820.75 | - | 1022.02 | - | 929.44 | -
2020-01-19 05:55:00 | 正常 | 正常 | 862.89 | 862.89 | 855.12 | 850.14 | - | 875.47 | - | 855.12 | - | 870.66 | 798.59 | - | 906.21 | - | 870.66 | - | 806.11 | - | 1079.4 | - | 896.71 | -
2020-01-19 06:00:00 | 正常 | 正常 | 843.56 | 843.56 | 844.14 | 848.33 | - | 844.14 | - | 829.07 | - | 842.98 | 775.6 | - | 909.13 | - | 842.98 | - | 783.97 | - | 1078.44 | - | 867.61 | -
2020-01-19 06:05:00 | 正常 | 正常 | 854.28 | 854.28 | 840.04 | 840.04 | - | 874.89 | - | 833.72 | - | 868.53 | 821.12 | - | 895.49 | - | 868.53 | - | 847.35 | - | 1005.96 | - | 925.73 | -
2020-01-19 06:10:00 | 正常 | 正常 | 903.66 | 903.66 | 877.72 | 868.15 | - | 951.31 | - | 877.72 | - | 929.6 | 900.61 | - | 929.6 | - | 942.44 | - | 955.31 | - | 1025.34 | - | 1012.88 | -
2020-01-19 06:15:00 | 正常 | 正常 | 887.33 | 887.33 | 868.3 | 861.33 | - | 916.55 | - | 868.3 | - | 906.37 | 893.88 | - | 906.37 | - | 908.36 | - | 935.78 | - | 955.15 | - | 955.3 | -
2020-01-19 06:20:00 | 正常 | 正常 | 872.82 | 872.82 | 868.6 | 844.86 | - | 910.49 | - | 868.6 | - | 877.04 | 871.18 | - | 877.04 | - | 901.62 | - | 902.69 | - | 904.36 | - | 938.55 | -
2020-01-19 06:25:00 | 正常 | 正常 | 865.08 | 865.08 | 869.97 | 834.32 | - | 901.99 | - | 869.97 | - | 860.2 | 858.15 | - | 860.2 | - | 902.99 | - | 891.83 | - | 886.47 | - | 938.71 | -
2020-01-19 06:30:00 | 正常 | 正常 | 864.66 | 864.66 | 868.15 | 829.67 | - | 902.36 | - | 868.15 | - | 861.17 | 861.17 | - | 848.26 | - | 894.42 | - | 895.8 | - | 871.71 | - | 924.35 | -
2020-01-19 06:35:00 | 正常 | 正常 | 871.82 | 871.82 | 885.64 | 829.37 | - | 890.23 | - | 885.64 | - | 858 | 858 | - | 857.93 | - | 922.05 | - | 882.67 | - | 896.09 | - | 956.54 | -
2020-01-19 06:40:00 | 正常 | 正常 | 886.98 | 886.98 | 890.22 | 841.99 | - | 890.22 | - | 897.4 | - | 883.74 | 858.9 | - | 883.74 | - | 937.02 | - | 882.22 | - | 923.73 | - | 973.37 | -
2020-01-19 06:45:00 | 正常 | 正常 | 905.1 | 905.1 | 909.05 | 850.74 | - | 912.61 | - | 909.05 | - | 901.16 | 860.57 | - | 901.16 | - | 949.72 | - | 885.11 | - | 938.09 | - | 986.19 | -
2020-01-19 06:50:00 | 正常 | 正常 | 943.56 | 943.56 | 940.34 | 879.09 | - | 961.09 | - | 940.34 | - | 946.78 | 878.78 | - | 946.78 | - | 987.92 | - | 899.17 | - | 989.32 | - | 1024.71 | -
2020-01-19 06:55:00 | 正常 | 正常 | 969.05 | 969.05 | 959.58 | 901.84 | - | 1003.22 | - | 959.58 | - | 978.53 | 893.58 | - | 978.53 | - | 1006.28 | - | 921.28 | - | 1013.04 | - | 1047.16 | -
2020-01-19 07:00:00 | 正常 | 正常 | 973.69 | 973.69 | 956.01 | 916.73 | - | 1005.36 | - | 956.01 | - | 991.37 | 893.12 | - | 991.37 | - | 998.59 | - | 929.29 | - | 1028.97 | - | 1041.62 | -
2020-01-19 07:05:00 | 正常 | 正常 | 966.6 | 966.6 | 947.31 | 926.13 | - | 996.59 | - | 947.31 | - | 985.89 | 887.93 | - | 989.96 | - | 985.89 | - | 923.28 | - | 1021.55 | - | 1030.23 | -
2020-01-19 07:10:00 | 正常 | 正常 | 955.92 | 955.92 | 942.2 | 917.35 | - | 976.23 | - | 942.2 | - | 969.64 | 884.72 | - | 969.64 | - | 983.38 | - | 925.59 | - | 1001.4 | - | 1035.13 | -
2020-01-19 07:15:00 | 正常 | 正常 | 944.34 | 944.34 | 934.93 | 909.2 | - | 960.24 | - | 934.93 | - | 953.76 | 881.98 | - | 953.76 | - | 973.54 | - | 917.89 | - | 984.62 | - | 1025.97 | -
2020-01-19 07:20:00 | 正常 | 正常 | 930.73 | 930.73 | 918.88 | 903.53 | - | 949.53 | - | 918.88 | - | 942.59 | 868.6 | - | 942.59 | - | 952.83 | - | 896.87 | - | 971.5 | - | 1002.81 | -
2020-01-19 07:25:00 | 正常 | 正常 | 935.59 | 935.59 | 936.94 | 898.32 | - | 942.04 | - | 936.94 | - | 934.24 | 873.92 | - | 934.24 | - | 979.32 | - | 899.63 | - | 961.06 | - | 1029.28 | -
2020-01-19 07:30:00 | 正常 | 正常 | 909.32 | 909.32 | 908.29 | 885.94 | - | 908.29 | - | 933.53 | - | 910.36 | 871.79 | - | 910.36 | - | 968.86 | - | 896.72 | - | 931.6 | - | 1017.45 | -
2020-01-19 07:35:00 | 正常 | 正常 | 886.93 | 886.93 | 885.56 | 867.54 | - | 885.56 | - | 913.81 | - | 888.31 | 854.21 | - | 888.31 | - | 943.52 | - | 874.61 | - | 900.99 | - | 990.1 | -
2020-01-19 07:40:00 | 正常 | 正常 | 875.1 | 875.1 | 872.1 | 854.67 | - | 872.1 | - | 903.53 | - | 878.1 | 846.52 | - | 878.1 | - | 934.55 | - | 858.23 | - | 891.81 | - | 984.94 | -
2020-01-19 07:45:00 | 正常 | 正常 | 906.11 | 906.11 | 901.87 | 869.36 | - | 901.87 | - | 921.81 | - | 910.36 | 862.69 | - | 910.36 | - | 961.07 | - | 878.26 | - | 969.47 | - | 1007.37 | -
2020-01-19 07:50:00 | 正常 | 正常 | 898.97 | 898.97 | 898.01 | 867.39 | - | 908.48 | - | 898.01 | - | 899.93 | 847.57 | - | 899.93 | - | 924.2 | - | 857.47 | - | 926.5 | - | 962.77 | -
2020-01-19 07:55:00 | 正常 | 正常 | 882.86 | 882.86 | 881.83 | 856.18 | - | 891.71 | - | 881.83 | - | 883.89 | 831.92 | - | 883.89 | - | 903.15 | - | 839.07 | - | 899.61 | - | 939.64 | -
2020-01-19 08:00:00 | 正常 | 正常 | 881.41 | 881.41 | 879.7 | 853.91 | - | 891.39 | - | 879.7 | - | 883.13 | 825.47 | - | 883.13 | - | 902.84 | - | 835.46 | - | 896.09 | - | 941.19 | -
2020-01-19 08:05:00 | 正常 | 正常 | 876.98 | 876.98 | 873.43 | 850.89 | - | 873.43 | - | 901.69 | - | 880.54 | 835.98 | - | 880.54 | - | 934.24 | - | 850.97 | - | 899 | - | 974.62 | -
2020-01-19 08:10:00 | 正常 | 正常 | 893.86 | 893.86 | 895.9 | 855.42 | - | 895.9 | - | 921.19 | - | 891.83 | 854.97 | - | 891.83 | - | 958.89 | - | 882.67 | - | 918.65 | - | 999.67 | -
2020-01-19 08:15:00 | 正常 | 正常 | 908.24 | 908.24 | 917.01 | 861.48 | - | 917.01 | - | 935.23 | - | 899.47 | 879.7 | - | 899.47 | - | 972.91 | - | 913.89 | - | 930.98 | - | 1013.67 | -
2020-01-19 08:20:00 | 正常 | 正常 | 927.35 | 927.35 | 937.44 | 870.57 | - | 937.44 | - | 946.38 | - | 917.27 | 891.9 | - | 917.27 | - | 985.73 | - | 934.08 | - | 955.77 | - | 1025.97 | -
2020-01-19 08:25:00 | 正常 | 正常 | 950.45 | 950.45 | 951.19 | 891.44 | - | 961.7 | - | 951.19 | - | 949.72 | 892.97 | - | 949.72 | - | 989.49 | - | 931.46 | - | 987.28 | - | 1028.97 | -
2020-01-19 08:30:00 | 正常 | 正常 | 952.47 | 952.47 | 956.16 | 899.54 | - | 956.22 | - | 956.16 | - | 948.79 | 907.97 | - | 948.79 | - | 991.84 | - | 938.57 | - | 972.59 | - | 1030.39 | -
2020-01-19 08:35:00 | 正常 | 正常 | 947.9 | 947.9 | 951.04 | 901.23 | - | 954.32 | - | 951.04 | - | 944.76 | 898.32 | - | 944.76 | - | 985.73 | - | 923.12 | - | 967.13 | - | 1025.49 | -
2020-01-19 08:40:00 | 正常 | 正常 | 944.23 | 944.23 | 946.8 | 901.23 | - | 946.8 | - | 959.43 | - | 941.66 | 905.36 | - | 941.66 | - | 998.11 | - | 932.54 | - | 965.57 | - | 1039.09 | -
2020-01-19 08:45:00 | 正常 | 正常 | 949.08 | 949.08 | 964.4 | 904.29 | - | 964.4 | - | 974.39 | - | 933.77 | 924.43 | - | 933.77 | - | 1003.3 | - | 956.25 | - | 954.68 | - | 1046.53 | -
2020-01-19 08:50:00 | 正常 | 正常 | 938.84 | 938.84 | 947.7 | 907.67 | - | 947.7 | - | 983.45 | - | 929.98 | 929.98 | - | 926.05 | - | 1008.64 | - | 956.56 | - | 940.72 | - | 1047.32 | -
2020-01-19 08:55:00 | 正常 | 正常 | 925.56 | 925.56 | 931.93 | 902.76 | - | 931.93 | - | 977.98 | - | 919.19 | 919.19 | - | 913.89 | - | 1006.76 | - | 941.04 | - | 926.04 | - | 1045.58 | -
2020-01-19 09:00:00 | 正常 | 正常 | 909.29 | 909.29 | 913.99 | 894.04 | - | 913.99 | - | 963.94 | - | 904.6 | 904.6 | - | 898.09 | - | 992.62 | - | 923.9 | - | 906.97 | - | 1031.81 | -
2020-01-19 09:05:00 | 正常 | 正常 | 874.01 | 874.01 | 876.76 | 873.31 | - | 876.76 | - | 923.35 | - | 871.26 | 866.17 | - | 871.26 | - | 946.47 | - | 879.32 | - | 875.66 | - | 983.21 | -
2020-01-19 09:10:00 | 正常 | 正常 | 878.59 | 878.59 | 870.85 | 864.96 | - | 870.85 | - | 907.51 | - | 886.33 | 846.82 | - | 886.33 | - | 937.48 | - | 853.39 | - | 945.83 | - | 976.02 | -
2020-01-19 09:15:00 | 正常 | 正常 | 880.52 | 880.52 | 882.49 | 860.72 | - | 882.49 | - | 896.48 | - | 878.56 | 835.22 | - | 878.56 | - | 924.51 | - | 843.88 | - | 919.26 | - | 963.23 | -
2020-01-19 09:20:00 | 正常 | 正常 | 870.71 | 870.71 | 868.03 | 850.44 | - | 868.03 | - | 894.04 | - | 873.39 | 835.22 | - | 873.39 | - | 924.97 | - | 856.26 | - | 918.8 | - | 964.79 | -
2020-01-19 09:25:00 | 正常 | 正常 | 918.46 | 918.46 | 918.73 | 875.44 | - | 929.12 | - | 918.73 | - | 918.2 | 856.94 | - | 918.2 | - | 956.87 | - | 889.84 | - | 985.25 | - | 990.26 | -
2020-01-19 09:30:00 | 正常 | 正常 | 903.35 | 903.35 | 907.39 | 865.87 | - | 907.39 | - | 908.59 | - | 899.32 | 851.34 | - | 899.32 | - | 939.34 | - | 882.98 | - | 932.06 | - | 972.74 | -
2020-01-19 09:35:00 | 正常 | 正常 | 893.87 | 893.87 | 895.91 | 859.36 | - | 895.91 | - | 909.2 | - | 891.83 | 851.34 | - | 891.83 | - | 941.97 | - | 882.37 | - | 914.49 | - | 975.71 | -
2020-01-19 09:40:00 | 正常 | 正常 | 890.3 | 890.3 | 894.28 | 855.12 | - | 894.28 | - | 912.12 | - | 886.33 | 855.12 | - | 886.33 | - | 945.54 | - | 886.18 | - | 905.13 | - | 980.87 | -
2020-01-19 09:45:00 | 正常 | 正常 | 902.97 | 902.97 | 910.15 | 861.33 | - | 910.15 | - | 935.23 | - | 895.8 | 876.05 | - | 895.8 | - | 974.79 | - | 909.74 | - | 918.8 | - | 1011.46 | -
2020-01-19 09:50:00 | 正常 | 正常 | 923.56 | 923.56 | 944.83 | 868.75 | - | 947.83 | - | 944.83 | - | 902.3 | 902.3 | - | 896.41 | - | 977.91 | - | 938.41 | - | 918.39 | - | 1017.97 | -
2020-01-19 09:55:00 | 正常 | 正常 | 919.6 | 919.6 | 941.2 | 867.99 | - | 941.2 | - | 942.04 | - | 898.01 | 898.01 | - | 890.76 | - | 972.29 | - | 931.61 | - | 912.08 | - | 1011.36 | -
2020-01-19 10:00:00 | 正常 | 正常 | 912.18 | 912.18 | 931.71 | 862.84 | - | 931.71 | - | 931.84 | - | 892.66 | 892.66 | - | 883.43 | - | 958.89 | - | 924.05 | - | 903.8 | - | 998.47 | -
2020-01-19 10:05:00 | 正常 | 正常 | 901.2 | 901.2 | 919.35 | 858.3 | - | 920.13 | - | 919.35 | - | 883.05 | 883.05 | - | 874.15 | - | 941.82 | - | 911.59 | - | 894.26 | - | 980.4 | -
2020-01-19 10:10:00 | 正常 | 正常 | 874.29 | 874.29 | 887.64 | 845.31 | - | 887.64 | - | 894.49 | - | 860.95 | 856.03 | - | 860.95 | - | 915.43 | - | 879.02 | - | 880.42 | - | 950.53 | -
2020-01-19 10:15:00 | 正常 | 正常 | 867.52 | 867.52 | 875.76 | 837.93 | - | 875.76 | - | 883.05 | - | 859.29 | 843.2 | - | 859.29 | - | 906.98 | - | 865.65 | - | 881.49 | - | 941.54 | -
2020-01-19 10:20:00 | 正常 | 正常 | 896.9 | 896.9 | 898.01 | 850.74 | - | 911.5 | - | 898.01 | - | 895.8 | 857.54 | - | 895.8 | - | 931.46 | - | 884.96 | - | 938.14 | - | 964.53 | -
2020-01-19 10:25:00 | 正常 | 正常 | 915.38 | 915.38 | 917.19 | 867.99 | - | 926.86 | - | 917.19 | - | 913.58 | 868.15 | - | 913.58 | - | 955.62 | - | 896.87 | - | 950.38 | - | 992.19 | -
2020-01-19 10:30:00 | 正常 | 正常 | 945.38 | 945.38 | 950.5 | 891.13 | - | 950.5 | - | 957.87 | - | 940.27 | 910.74 | - | 940.27 | - | 1006.28 | - | 950.19 | - | 984.2 | - | 1050.54 | -
2020-01-19 10:35:00 | 正常 | 正常 | 952.01 | 952.01 | 955.54 | 903.22 | - | 960.86 | - | 955.54 | - | 948.48 | 922.27 | - | 948.48 | - | 995.45 | - | 956.56 | - | 985.45 | - | 1039.29 | -
2020-01-19 10:40:00 | 正常 | 正常 | 938.6 | 938.6 | 935.23 | 894.19 | - | 950.26 | - | 935.23 | - | 941.97 | 899.7 | - | 941.97 | - | 970.42 | - | 928.83 | - | 974.82 | - | 1015.45 | -
2020-01-19 10:45:00 | 正常 | 正常 | 947.9 | 947.9 | 947.47 | 896.18 | - | 955.25 | - | 947.47 | - | 948.33 | 914.42 | - | 948.33 | - | 984.79 | - | 947.09 | - | 984.83 | - | 1035.66 | -
2020-01-19 10:50:00 | 正常 | 正常 | 955.6 | 955.6 | 966.28 | 897.55 | - | 975.38 | - | 966.28 | - | 944.92 | 933.38 | - | 944.92 | - | 1006.28 | - | 968.86 | - | 980.29 | - | 1058.63 | -
2020-01-19 10:55:00 | 正常 | 正常 | 960.48 | 960.48 | 962.54 | 902.45 | - | 968.82 | - | 962.54 | - | 958.42 | 916.73 | - | 958.42 | - | 1004.4 | - | 948.33 | - | 991.72 | - | 1051.97 | -
2020-01-19 11:00:00 | 正常 | 正常 | 974.82 | 974.82 | 974.7 | 915.81 | - | 983.82 | - | 974.7 | - | 974.94 | 922.27 | - | 974.94 | - | 1018.25 | - | 953.29 | - | 1003.33 | - | 1067.2 | -
2020-01-19 11:05:00 | 正常 | 正常 | 950.54 | 950.54 | 944.99 | 909.66 | - | 963.38 | - | 944.99 | - | 956.09 | 907.21 | - | 956.09 | - | 977.28 | - | 932.85 | - | 978.88 | - | 1019.39 | -
2020-01-19 11:10:00 | 正常 | 正常 | 920.16 | 920.16 | 915.19 | 892.2 | - | 933.77 | - | 915.19 | - | 925.13 | 884.11 | - | 925.13 | - | 941.66 | - | 906.06 | - | 944.95 | - | 979.04 | -
2020-01-19 11:15:00 | 正常 | 正常 | 904.87 | 904.87 | 908.59 | 874.83 | - | 912.38 | - | 908.59 | - | 901.16 | 878.78 | - | 901.16 | - | 934.7 | - | 904.83 | - | 926.71 | - | 982.48 | -
2020-01-19 11:20:00 | 正常 | 正常 | 911.93 | 911.93 | 916.11 | 876.2 | - | 916.11 | - | 921.04 | - | 907.75 | 882.13 | - | 907.75 | - | 950.81 | - | 908.36 | - | 932.73 | - | 1000.66 | -
2020-01-19 11:25:00 | 正常 | 正常 | 931.72 | 931.72 | 948.86 | 880.76 | - | 955.94 | - | 948.86 | - | 914.58 | 914.58 | - | 909.74 | - | 986.04 | - | 946.47 | - | 942.32 | - | 1037.87 | -
2020-01-19 11:30:00 | 正常 | 正常 | 950.43 | 950.43 | 960.52 | 889.15 | - | 992.76 | - | 960.52 | - | 940.34 | 940.34 | - | 920.51 | - | 996.23 | - | 978.22 | - | 959.86 | - | 1049.75 | -
2020-01-19 11:35:00 | 正常 | 正常 | 952.53 | 952.53 | 965.5 | 895.11 | - | 981.71 | - | 965.5 | - | 939.57 | 939.57 | - | 936.86 | - | 1005.97 | - | 976.03 | - | 987.02 | - | 1065.93 | -
2020-01-19 11:40:00 | 正常 | 正常 | 958.31 | 958.31 | 965.67 | 903.22 | - | 965.67 | - | 965.97 | - | 950.96 | 933.69 | - | 950.96 | - | 1003.61 | - | 967.92 | - | 997.21 | - | 1059.26 | -
2020-01-19 11:45:00 | 正常 | 正常 | 953.76 | 953.76 | 964.25 | 900.46 | - | 973.41 | - | 964.25 | - | 943.28 | 943.28 | - | 938.26 | - | 995.92 | - | 976.03 | - | 975.91 | - | 1047.53 | -
2020-01-19 11:50:00 | 正常 | 正常 | 974.71 | 974.71 | 983.14 | 903.07 | - | 1007.85 | - | 983.14 | - | 966.28 | 966.28 | - | 935.47 | - | 1014.31 | - | 1003.14 | - | 972.48 | - | 1064.19 | -
2020-01-19 11:55:00 | 正常 | 正常 | 958.5 | 958.5 | 967.06 | 907.67 | - | 977.04 | - | 967.06 | - | 949.95 | 949.95 | - | 939.03 | - | 993.09 | - | 979.16 | - | 972.17 | - | 1032.34 | -
2020-01-19 12:00:00 | 正常 | 正常 | 920 | 920 | 924.12 | 892.05 | - | 935.73 | - | 924.12 | - | 915.89 | 915.19 | - | 915.89 | - | 941.82 | - | 938.41 | - | 943.71 | - | 976.07 | -
2020-01-19 12:05:00 | 正常 | 正常 | 935.79 | 935.79 | 945.61 | 885.33 | - | 954.04 | - | 945.61 | - | 925.97 | 925.97 | - | 910.82 | - | 965.89 | - | 959.67 | - | 945.73 | - | 1009.47 | -
2020-01-19 12:10:00 | 正常 | 正常 | 969.42 | 969.42 | 985.33 | 901.69 | - | 997.78 | - | 985.33 | - | 953.52 | 953.52 | - | 930.07 | - | 1011.79 | - | 993.41 | - | 971.23 | - | 1059.58 | -
2020-01-19 12:15:00 | 正常 | 正常 | 948.55 | 948.55 | 961.1 | 896.48 | - | 961.1 | - | 967.06 | - | 936.01 | 936.01 | - | 923.74 | - | 991.06 | - | 966.83 | - | 955.82 | - | 1033.44 | -
2020-01-19 12:20:00 | 正常 | 正常 | 931.84 | 931.84 | 941.73 | 867.08 | - | 948.07 | - | 941.73 | - | 921.96 | 921.96 | - | 907.13 | - | 961.85 | - | 952.67 | - | 931.18 | - | 1000.19 | -
2020-01-19 12:25:00 | 正常 | 正常 | 904.13 | 904.13 | 912.7 | 846.52 | - | 912.7 | - | 919.65 | - | 895.56 | 895.56 | - | 890.91 | - | 940.27 | - | 916.66 | - | 907.32 | - | 978.41 | -
2020-01-19 12:30:00 | 正常 | 正常 | 870.95 | 870.95 | 875.81 | 813.94 | - | 875.81 | - | 885.94 | - | 866.1 | 865.11 | - | 866.1 | - | 899.32 | - | 875.82 | - | 873.73 | - | 935.2 | -
2020-01-19 12:35:00 | 正常 | 正常 | 909.17 | 909.17 | 906.75 | 906.75 | - | 913.59 | - | 889.45 | - | 911.59 | 850.29 | - | 914.35 | - | 911.59 | - | 860.95 | - | 974.35 | - | 946.04 | -
2020-01-19 12:40:00 | 正常 | 正常 | 915.85 | 915.85 | 907.51 | 907.51 | - | 929 | - | 899.39 | - | 924.2 | 849.84 | - | 924.2 | - | 929.76 | - | 869.29 | - | 967.65 | - | 966.71 | -
2020-01-19 12:45:00 | 正常 | 正常 | 964.92 | 964.92 | 957.56 | 957.56 | - | 989.71 | - | 954.92 | - | 972.29 | 882.59 | - | 972.29 | - | 1005.03 | - | 915.12 | - | 1021.44 | - | 1039.45 | -
2020-01-19 12:50:00 | 正常 | 正常 | 963.4 | 963.4 | 944.37 | 942.97 | - | 984.09 | - | 944.37 | - | 982.44 | 880.61 | - | 982.44 | - | 984.95 | - | 907.13 | - | 1021.91 | - | 1022.23 | -
2020-01-19 12:55:00 | 正常 | 正常 | 981.27 | 981.27 | 960.67 | 960.52 | - | 1004.6 | - | 960.67 | - | 1001.88 | 893.88 | - | 1001.88 | - | 1006.44 | - | 921.89 | - | 1030.12 | - | 1039.61 | -
2020-01-19 13:00:00 | 正常 | 正常 | 1002.36 | 1002.36 | 982.05 | 977.2 | - | 1033.97 | - | 982.05 | - | 1022.67 | 907.82 | - | 1022.67 | - | 1026.77 | - | 935.63 | - | 1043.57 | - | 1059.1 | -
2020-01-19 13:05:00 | 正常 | 正常 | 953.04 | 953.04 | 938.33 | 920.89 | - | 984 | - | 938.33 | - | 967.76 | 885.79 | - | 988.24 | - | 967.76 | - | 904.22 | - | 1006.48 | - | 1000.82 | -
2020-01-19 13:10:00 | 正常 | 正常 | 938.47 | 938.47 | 923.66 | 905.67 | - | 956.68 | - | 923.66 | - | 953.29 | 884.72 | - | 971.04 | - | 953.29 | - | 909.13 | - | 992.82 | - | 984.36 | -
2020-01-19 13:15:00 | 正常 | 正常 | 929.98 | 929.98 | 913.35 | 899.54 | - | 951.16 | - | 913.35 | - | 946.62 | 886.1 | - | 953.91 | - | 946.62 | - | 920.81 | - | 981.7 | - | 979.51 | -
2020-01-19 13:20:00 | 正常 | 正常 | 949.29 | 949.29 | 947.47 | 908.13 | - | 963.69 | - | 947.47 | - | 951.12 | 907.21 | - | 951.12 | - | 988.39 | - | 957.96 | - | 983.73 | - | 1026.17 | -
2020-01-19 13:25:00 | 正常 | 正常 | 946.43 | 946.43 | 952.59 | 885.79 | - | 969.34 | - | 952.59 | - | 940.27 | 919.5 | - | 940.27 | - | 986.36 | - | 964.49 | - | 967.8 | - | 1023.81 | -
2020-01-19 13:30:00 | 正常 | 正常 | 934.98 | 934.98 | 945.45 | 879.09 | - | 949.1 | - | 945.45 | - | 924.51 | 911.04 | - | 924.51 | - | 978.22 | - | 948.33 | - | 951.62 | - | 1020.49 | -
2020-01-19 13:35:00 | 正常 | 正常 | 924.17 | 924.17 | 927.68 | 876.96 | - | 927.68 | - | 933.07 | - | 920.66 | 895.87 | - | 920.66 | - | 960.91 | - | 926.98 | - | 951 | - | 999.25 | -
2020-01-19 13:40:00 | 正常 | 正常 | 931.99 | 931.99 | 940.56 | 896.02 | - | 940.56 | - | 951.81 | - | 923.43 | 905.52 | - | 923.43 | - | 984.01 | - | 940.11 | - | 958.77 | - | 1022.23 | -
2020-01-19 13:45:00 | 正常 | 正常 | 936.63 | 936.63 | 942.28 | 895.87 | - | 942.28 | - | 953.05 | - | 930.99 | 910.58 | - | 930.99 | - | 981.66 | - | 942.13 | - | 964.84 | - | 1019.23 | -
2020-01-19 13:50:00 | 正常 | 正常 | 943.17 | 943.17 | 941.74 | 925.97 | - | 941.74 | - | 961.76 | - | 944.61 | 910.74 | - | 944.61 | - | 994.98 | - | 938.72 | - | 975.45 | - | 1037.71 | -
2020-01-19 13:55:00 | 正常 | 正常 | 976.07 | 976.07 | 972.83 | 972.83 | - | 979.17 | - | 970.49 | - | 979.32 | 911.5 | - | 979.32 | - | 1007.7 | - | 931.3 | - | 1006.79 | - | 1050.06 | -
2020-01-19 14:00:00 | 正常 | 正常 | 975.37 | 975.37 | 970.49 | 936.78 | - | 987.94 | - | 970.49 | - | 980.25 | 907.51 | - | 980.25 | - | 1003.77 | - | 927.9 | - | 1007.26 | - | 1044.04 | -
2020-01-19 14:05:00 | 正常 | 正常 | 980.38 | 980.38 | 968.62 | 958.49 | - | 997.36 | - | 968.62 | - | 992.15 | 903.83 | - | 992.15 | - | 1003.77 | - | 925.44 | - | 1017.66 | - | 1045.63 | -
2020-01-19 14:10:00 | 正常 | 正常 | 975.76 | 975.76 | 968.3 | 968.3 | - | 993.62 | - | 953.05 | - | 983.23 | 895.87 | - | 1003.93 | - | 983.23 | - | 909.44 | - | 1025.23 | - | 1023.02 | -
2020-01-19 14:15:00 | 正常 | 正常 | 964.61 | 964.61 | 954.76 | 954.76 | - | 986.33 | - | 944.68 | - | 974.47 | 889.76 | - | 997.8 | - | 974.47 | - | 898.4 | - | 1014.66 | - | 1015.29 | -
2020-01-19 14:20:00 | 正常 | 正常 | 931.82 | 931.82 | 919.81 | 910.28 | - | 946.32 | - | 919.81 | - | 943.83 | 878.94 | - | 970.73 | - | 943.83 | - | 896.41 | - | 987.65 | - | 979.51 | -
2020-01-19 14:25:00 | 正常 | 正常 | 934.06 | 934.06 | 919.65 | 901.23 | - | 953.15 | - | 919.65 | - | 948.48 | 878.78 | - | 949.57 | - | 948.48 | - | 904.99 | - | 968.42 | - | 987.96 | -
2020-01-19 14:30:00 | 正常 | 正常 | 950.93 | 950.93 | 942.35 | 926.28 | - | 963.03 | - | 942.35 | - | 959.51 | 889.3 | - | 959.51 | - | 979.79 | - | 927.6 | - | 980.45 | - | 1024.6 | -
2020-01-19 14:35:00 | 正常 | 正常 | 937.26 | 937.26 | 939.21 | 890.06 | - | 939.21 | - | 939.88 | - | 935.32 | 898.62 | - | 935.32 | - | 968.7 | - | 934.39 | - | 955.82 | - | 1011.67 | -
2020-01-19 14:40:00 | 正常 | 正常 | 912.32 | 912.32 | 918.58 | 858.45 | - | 923.88 | - | 918.58 | - | 906.06 | 893.58 | - | 906.06 | - | 940.42 | - | 921.43 | - | 921.77 | - | 979.98 | -
2020-01-19 14:45:00 | 正常 | 正常 | 893.69 | 893.69 | 896.48 | 846.52 | - | 897.19 | - | 896.48 | - | 890.91 | 874.37 | - | 890.91 | - | 916.04 | - | 894.12 | - | 899.81 | - | 952.09 | -
2020-01-19 14:50:00 | 正常 | 正常 | 901.24 | 901.24 | 911.35 | 856.63 | - | 923.89 | - | 911.35 | - | 891.13 | 891.13 | - | 890.6 | - | 934.7 | - | 918.81 | - | 903.03 | - | 971.23 | -
2020-01-19 14:55:00 | 正常 | 正常 | 928.98 | 928.98 | 933.69 | 869.97 | - | 961.35 | - | 933.69 | - | 924.27 | 924.27 | - | 898.09 | - | 958.42 | - | 957.33 | - | 913.62 | - | 991.72 | -
2020-01-19 15:00:00 | 正常 | 正常 | 934.78 | 934.78 | 926.59 | 861.17 | - | 966.66 | - | 926.59 | - | 942.97 | 942.97 | - | 886.94 | - | 946.78 | - | 979.47 | - | 905.48 | - | 982.17 | -
2020-01-19 15:05:00 | 正常 | 正常 | 925.1 | 925.1 | 917.35 | 853.31 | - | 932.75 | - | 917.35 | - | 932.85 | 949.48 | - | 877.8 | - | 932.85 | - | 986.83 | - | 894.15 | - | 969.52 | -
2020-01-19 15:10:00 | 正常 | 正常 | 908.94 | 908.94 | 901.23 | 833.42 | - | 939.8 | - | 901.23 | - | 916.66 | 924.43 | - | 862.62 | - | 916.66 | - | 955.31 | - | 874.49 | - | 954.88 | -
2020-01-19 15:15:00 | 正常 | 正常 | 906.28 | 906.28 | 900.61 | 833.12 | - | 935.51 | - | 900.61 | - | 911.96 | 911.96 | - | 854.15 | - | 919.12 | - | 941.2 | - | 875.4 | - | 960.48 | -
2020-01-19 15:20:00 | 正常 | 正常 | 912.19 | 912.19 | 909.97 | 849.53 | - | 946.62 | - | 909.97 | - | 914.42 | 914.42 | - | 861.41 | - | 937.48 | - | 944.92 | - | 890.49 | - | 984.2 | -
2020-01-19 16:25:00 | 正常 | 正常 | 949.62 | 949.62 | 937.55 | 937.55 | - | 979.5 | - | 925.51 | - | 961.69 | 876.96 | - | 984.95 | - | 961.69 | - | 902.84 | - | 1025.59 | - | 1008.57 | -
2020-01-19 16:30:00 | 正常 | 正常 | 958 | 958 | 951.35 | 951.35 | - | 982.98 | - | 926.59 | - | 964.65 | 878.02 | - | 991.68 | - | 964.65 | - | 902.54 | - | 1026.17 | - | 1016.08 | -
2020-01-19 16:35:00 | 正常 | 正常 | 947.75 | 947.75 | 938.48 | 938.48 | - | 974.21 | - | 919.81 | - | 957.02 | 871.64 | - | 982.44 | - | 957.02 | - | 897.94 | - | 1017.23 | - | 1009.52 | -
2020-01-19 16:40:00 | 正常 | 正常 | 947.04 | 947.04 | 944.06 | 944.06 | - | 954.03 | - | 914.42 | - | 950.03 | 866.93 | - | 985.26 | - | 950.03 | - | 884.35 | - | 1018.97 | - | 1005.9 | -
2020-01-19 16:45:00 | 正常 | 正常 | 930.11 | 930.11 | 920.89 | 920.89 | - | 958.33 | - | 907.97 | - | 939.34 | 861.02 | - | 969.17 | - | 939.34 | - | 871.87 | - | 999.3 | - | 987.07 | -
2020-01-19 16:50:00 | 正常 | 正常 | 928.88 | 928.88 | 919.35 | 919.35 | - | 956.93 | - | 907.05 | - | 938.41 | 858.6 | - | 963.71 | - | 938.41 | - | 865.19 | - | 991.77 | - | 992.86 | -
2020-01-19 16:55:00 | 正常 | 正常 | 913.64 | 913.64 | 899.85 | 899.85 | - | 938.78 | - | 899.24 | - | 927.44 | 848.02 | - | 942.13 | - | 927.44 | - | 850.22 | - | 966.76 | - | 978.93 | -
2020-01-19 17:00:00 | 正常 | 正常 | 913.18 | 913.18 | 900 | 900 | - | 936.17 | - | 899.85 | - | 926.36 | 848.18 | - | 936.71 | - | 926.36 | - | 848.41 | - | 961.57 | - | 972.79 | -
2020-01-19 17:05:00 | 正常 | 正常 | 937.45 | 937.45 | 927.2 | 927.2 | - | 959.64 | - | 924.27 | - | 947.71 | 862.69 | - | 947.71 | - | 961.85 | - | 877.8 | - | 973.26 | - | 1012.14 | -
2020-01-19 17:10:00 | 正常 | 正常 | 951.55 | 951.55 | 943.44 | 943.44 | - | 966.62 | - | 926.9 | - | 959.67 | 867.08 | - | 965.58 | - | 959.67 | - | 877.5 | - | 988.59 | - | 1007.89 | -
2020-01-19 17:15:00 | 正常 | 正常 | 933.37 | 933.37 | 917.65 | 912.58 | - | 953.92 | - | 917.65 | - | 949.1 | 859.81 | - | 950.81 | - | 949.1 | - | 872.33 | - | 975.13 | - | 995.33 | -
2020-01-19 17:20:00 | 正常 | 正常 | 937.15 | 937.15 | 923.35 | 923.35 | - | 954.28 | - | 916.73 | - | 950.96 | 859.05 | - | 951.43 | - | 950.96 | - | 879.93 | - | 972.43 | - | 997.47 | -
2020-01-19 17:25:00 | 正常 | 正常 | 939.86 | 939.86 | 927.2 | 918.27 | - | 960.32 | - | 927.2 | - | 952.52 | 864.81 | - | 952.52 | - | 965.27 | - | 888.47 | - | 975.09 | - | 1013.83 | -
2020-01-19 17:30:00 | 正常 | 正常 | 935.28 | 935.28 | 927.51 | 903.99 | - | 956.55 | - | 927.51 | - | 943.06 | 866.78 | - | 943.06 | - | 964.03 | - | 890.45 | - | 967.29 | - | 1012.72 | -
2020-01-19 17:35:00 | 正常 | 正常 | 921.55 | 921.55 | 911.96 | 883.66 | - | 933.91 | - | 911.96 | - | 931.15 | 869.97 | - | 931.15 | - | 941.97 | - | 894.73 | - | 956.23 | - | 987.91 | -
2020-01-19 17:40:00 | 正常 | 正常 | 894.77 | 894.77 | 890.22 | 839.59 | - | 906.51 | - | 890.22 | - | 899.32 | 872.7 | - | 899.32 | - | 912.2 | - | 901 | - | 918.03 | - | 958.57 | -
2020-01-19 17:45:00 | 正常 | 正常 | 885.76 | 885.76 | 889.76 | 827.87 | - | 904.09 | - | 889.76 | - | 881.76 | 872.55 | - | 881.76 | - | 914.97 | - | 899.78 | - | 895.33 | - | 961.37 | -
2020-01-19 17:50:00 | 正常 | 正常 | 885.65 | 885.65 | 895.56 | 833.87 | - | 903.94 | - | 895.56 | - | 875.74 | 875.74 | - | 874.76 | - | 923.12 | - | 901.31 | - | 889.98 | - | 967.13 | -
2020-01-19 17:55:00 | 正常 | 正常 | 897.06 | 897.06 | 906.72 | 867.84 | - | 906.72 | - | 915.5 | - | 887.4 | 879.85 | - | 887.4 | - | 951.12 | - | 902.54 | - | 908.2 | - | 996.22 | -
2020-01-19 18:00:00 | 正常 | 正常 | 912.31 | 912.31 | 917.04 | 894.34 | - | 917.04 | - | 946.69 | - | 907.59 | 893.42 | - | 907.59 | - | 986.67 | - | 919.43 | - | 932.52 | - | 1031.97 | -
2020-01-19 18:05:00 | 正常 | 正常 | 930.95 | 930.95 | 933.07 | 903.68 | - | 933.07 | - | 956.01 | - | 928.83 | 900.16 | - | 928.83 | - | 995.92 | - | 931.15 | - | 960.9 | - | 1040.67 | -
2020-01-19 18:10:00 | 正常 | 正常 | 944.76 | 944.76 | 945.69 | 918.73 | - | 945.69 | - | 948.55 | - | 943.83 | 899.85 | - | 943.83 | - | 983.38 | - | 927.13 | - | 977.12 | - | 1025.34 | -
2020-01-19 18:15:00 | 正常 | 正常 | 924.01 | 924.01 | 924.12 | 873.61 | - | 924.98 | - | 924.12 | - | 923.9 | 886.86 | - | 923.9 | - | 949.41 | - | 906.83 | - | 950.8 | - | 988.54 | -
2020-01-19 18:20:00 | 正常 | 正常 | 884.31 | 884.31 | 881.22 | 825.62 | - | 891.03 | - | 881.22 | - | 887.4 | 859.96 | - | 887.4 | - | 897.64 | - | 873.85 | - | 905.28 | - | 934.38 | -
2020-01-19 18:25:00 | 正常 | 正常 | 876.62 | 876.62 | 870.73 | 870.73 | - | 883.79 | - | 864.81 | - | 882.52 | 838.68 | - | 902.99 | - | 882.52 | - | 852.63 | - | 964.33 | - | 917.88 | -
2020-01-19 18:30:00 | 正常 | 正常 | 915.54 | 915.54 | 920.12 | 920.12 | - | 933.03 | - | 879.7 | - | 910.97 | 840.94 | - | 948.17 | - | 910.97 | - | 859.59 | - | 1025.81 | - | 944.75 | -
2020-01-19 18:35:00 | 正常 | 正常 | 904.11 | 904.11 | 899.7 | 899.7 | - | 924.46 | - | 877.26 | - | 908.52 | 837.03 | - | 938.72 | - | 908.52 | - | 858.38 | - | 988.69 | - | 946.61 | -
2020-01-19 18:40:00 | 正常 | 正常 | 912.18 | 912.18 | 898.78 | 898.78 | - | 933.68 | - | 889.3 | - | 925.59 | 844.41 | - | 935.01 | - | 925.59 | - | 865.19 | - | 972.12 | - | 966.82 | -
2020-01-19 18:45:00 | 正常 | 正常 | 925.59 | 925.59 | 907.82 | 907.82 | - | 945.22 | - | 907.51 | - | 943.37 | 865.26 | - | 943.37 | - | 948.79 | - | 898.09 | - | 977.9 | - | 991.2 | -
2020-01-19 18:50:00 | 正常 | 正常 | 942.4 | 942.4 | 933.07 | 918.58 | - | 956.44 | - | 933.07 | - | 951.74 | 877.41 | - | 951.74 | - | 979.94 | - | 914.35 | - | 984.47 | - | 1022.81 | -
2020-01-19 18:55:00 | 正常 | 正常 | 947.12 | 947.12 | 948.86 | 904.14 | - | 951.34 | - | 948.86 | - | 945.38 | 895.11 | - | 945.38 | - | 991.21 | - | 931.3 | - | 974.31 | - | 1036.08 | -
2020-01-19 19:00:00 | 正常 | 正常 | 932.36 | 932.36 | 934.82 | 886.71 | - | 934.82 | - | 942.82 | - | 929.91 | 891.59 | - | 929.91 | - | 977.44 | - | 921.58 | - | 953.28 | - | 1021.55 | -
2020-01-19 19:05:00 | 正常 | 正常 | 912 | 912 | 913.5 | 863.45 | - | 914.55 | - | 913.5 | - | 910.51 | 868.75 | - | 910.51 | - | 938.72 | - | 891.83 | - | 931.13 | - | 977.59 | -
2020-01-19 19:10:00 | 正常 | 正常 | 887.06 | 887.06 | 881.07 | 853.61 | - | 897.98 | - | 881.07 | - | 893.05 | 840.79 | - | 893.05 | - | 901.92 | - | 859.59 | - | 909.89 | - | 938.86 | -
2020-01-19 19:15:00 | 正常 | 正常 | 886.08 | 886.08 | 874.98 | 874.52 | - | 900.35 | - | 874.98 | - | 897.18 | 826.82 | - | 897.18 | - | 900.39 | - | 849.01 | - | 918.19 | - | 941.5 | -
2020-01-19 19:20:00 | 正常 | 正常 | 902.73 | 902.73 | 896.79 | 896.79 | - | 913.4 | - | 879.54 | - | 908.67 | 824.27 | - | 911.43 | - | 908.67 | - | 848.11 | - | 935.15 | - | 948.94 | -
2020-01-19 19:25:00 | 正常 | 正常 | 909.48 | 909.48 | 902.76 | 902.76 | - | 921.06 | - | 883.81 | - | 916.2 | 827.27 | - | 919.27 | - | 916.2 | - | 852.48 | - | 946.76 | - | 959.34 | -
2020-01-19 19:30:00 | 正常 | 正常 | 904.97 | 904.97 | 892.05 | 891.29 | - | 927.51 | - | 892.05 | - | 917.89 | 837.33 | - | 917.89 | - | 927.6 | - | 867.17 | - | 948.78 | - | 971.81 | -
2020-01-19 19:35:00 | 正常 | 正常 | 895.61 | 895.61 | 886.4 | 871.18 | - | 909.72 | - | 886.4 | - | 904.83 | 836.13 | - | 904.83 | - | 918.2 | - | 863.07 | - | 929.9 | - | 963.23 | -
2020-01-19 19:40:00 | 正常 | 正常 | 878.44 | 878.44 | 879.09 | 830.72 | - | 884.3 | - | 879.09 | - | 877.8 | 838.68 | - | 877.8 | - | 906.06 | - | 860.95 | - | 895.48 | - | 947.38 | -
2020-01-19 19:45:00 | 正常 | 正常 | 885.39 | 885.39 | 874.68 | 863.29 | - | 901.51 | - | 874.68 | - | 896.11 | 837.63 | - | 896.11 | - | 906.98 | - | 862.47 | - | 952.97 | - | 945.68 | -
2020-01-19 19:50:00 | 正常 | 正常 | 887.76 | 887.76 | 875.74 | 857.84 | - | 905.94 | - | 875.74 | - | 899.78 | 845.91 | - | 899.78 | - | 909.9 | - | 876.13 | - | 952.82 | - | 950.49 | -
2020-01-19 19:55:00 | 正常 | 正常 | 895.46 | 895.46 | 887.32 | 874.22 | - | 907.07 | - | 887.32 | - | 903.61 | 859.51 | - | 903.61 | - | 925.59 | - | 891.98 | - | 946.45 | - | 969.78 | -
2020-01-19 20:00:00 | 正常 | 正常 | 927.02 | 927.02 | 923.97 | 923.97 | - | 921.67 | - | 933.38 | - | 930.07 | 880.15 | - | 930.07 | - | 983.54 | - | 914.2 | - | 973.37 | - | 1028.49 | -
2020-01-19 20:05:00 | 正常 | 正常 | 964.26 | 964.26 | 963.56 | 958.18 | - | 963.56 | - | 983.77 | - | 964.96 | 914.58 | - | 964.96 | - | 1044.32 | - | 960.44 | - | 1009.21 | - | 1075.69 | -
2020-01-19 20:10:00 | 正常 | 正常 | 979.97 | 979.97 | 976.56 | 961.61 | - | 976.56 | - | 994.73 | - | 983.38 | 923.81 | - | 983.38 | - | 1047.33 | - | 963.09 | - | 1017.45 | - | 1084.01 | -
2020-01-19 20:15:00 | 正常 | 正常 | 962.91 | 962.91 | 948.86 | 936.16 | - | 989.69 | - | 948.86 | - | 976.97 | 899.7 | - | 976.97 | - | 983.07 | - | 920.97 | - | 1006.7 | - | 1019.29 | -
2020-01-19 20:20:00 | 正常 | 正常 | 937.3 | 937.3 | 925.35 | 925.35 | - | 963.12 | - | 918.11 | - | 949.26 | 877.11 | - | 967.92 | - | 949.26 | - | 888.92 | - | 994.49 | - | 988.85 | -
2020-01-19 20:25:00 | 正常 | 正常 | 939.39 | 939.39 | 927.67 | 927.67 | - | 966.24 | - | 913.04 | - | 951.12 | 871.79 | - | 969.01 | - | 951.12 | - | 895.34 | - | 995.12 | - | 994.02 | -
2020-01-19 20:30:00 | 正常 | 正常 | 954.82 | 954.82 | 942.82 | 942.82 | - | 978.74 | - | 921.81 | - | 966.83 | 879.39 | - | 979.47 | - | 966.83 | - | 909.59 | - | 1007.01 | - | 1011.89 | -
2020-01-19 20:35:00 | 正常 | 正常 | 949.68 | 949.68 | 948.4 | 948.4 | - | 975.73 | - | 914.27 | - | 950.96 | 875.44 | - | 988.86 | - | 950.96 | - | 893.51 | - | 1014.93 | - | 989.95 | -
2020-01-19 20:40:00 | 正常 | 正常 | 986.48 | 986.48 | 975.95 | 975.95 | - | 999.42 | - | 944.21 | - | 997.02 | 887.01 | - | 1016.2 | - | 997.02 | - | 908.36 | - | 1036.71 | - | 1040.04 | -
2020-01-19 20:45:00 | 正常 | 正常 | 974.3 | 974.3 | 959.27 | 959.27 | - | 990.28 | - | 944.06 | - | 989.33 | 885.79 | - | 1008.96 | - | 989.33 | - | 904.22 | - | 1033.55 | - | 1035.61 | -
2020-01-19 20:50:00 | 正常 | 正常 | 980.06 | 980.06 | 972.05 | 972.05 | - | 990.22 | - | 945.61 | - | 988.08 | 890.22 | - | 1011.63 | - | 988.08 | - | 904.53 | - | 1036.24 | - | 1035.92 | -
2020-01-19 20:55:00 | 正常 | 正常 | 953.81 | 953.81 | 943.59 | 943.59 | - | 962.85 | - | 928.44 | - | 964.03 | 880.46 | - | 992.47 | - | 964.03 | - | 891.98 | - | 1016.77 | - | 1008.43 | -
2020-01-19 21:00:00 | 正常 | 正常 | 950.18 | 950.18 | 932.92 | 910.12 | - | 970.3 | - | 932.92 | - | 967.45 | 879.39 | - | 967.45 | - | 975.41 | - | 895.8 | - | 995.75 | - | 1025.97 | -
2020-01-19 21:05:00 | 正常 | 正常 | 942.63 | 942.63 | 934.15 | 903.53 | - | 951.23 | - | 934.15 | - | 951.12 | 883.05 | - | 951.12 | - | 978.38 | - | 904.68 | - | 982.12 | - | 1030.55 | -
2020-01-19 21:10:00 | 正常 | 正常 | 943.16 | 943.16 | 941.11 | 907.82 | - | 947.53 | - | 941.11 | - | 945.22 | 889.91 | - | 945.22 | - | 987.92 | - | 915.12 | - | 977.59 | - | 1039.4 | -
2020-01-19 21:15:00 | 正常 | 正常 | 948.05 | 948.05 | 940.8 | 922.58 | - | 957.25 | - | 940.8 | - | 955.31 | 893.42 | - | 955.31 | - | 982.13 | - | 922.35 | - | 984.94 | - | 1029.28 | -
2020-01-19 21:20:00 | 正常 | 正常 | 954.65 | 954.65 | 948.86 | 924.12 | - | 960.84 | - | 948.86 | - | 960.44 | 894.34 | - | 960.44 | - | 993.25 | - | 923.28 | - | 991.2 | - | 1044.15 | -
2020-01-19 21:25:00 | 正常 | 正常 | 939.38 | 939.38 | 934.93 | 895.41 | - | 943.7 | - | 934.93 | - | 943.83 | 888.23 | - | 943.83 | - | 972.29 | - | 914.66 | - | 977.43 | - | 1020.76 | -
2020-01-19 21:30:00 | 正常 | 正常 | 932.05 | 932.05 | 932.49 | 888.38 | - | 932.49 | - | 940.34 | - | 931.61 | 893.27 | - | 931.61 | - | 979.47 | - | 920.35 | - | 969.31 | - | 1029.28 | -
2020-01-19 21:35:00 | 正常 | 正常 | 938.77 | 938.77 | 939.45 | 902.3 | - | 939.45 | - | 944.99 | - | 938.1 | 905.06 | - | 938.1 | - | 984.48 | - | 933.15 | - | 980.24 | - | 1032.6 | -
2020-01-19 21:40:00 | 正常 | 正常 | 937.29 | 937.29 | 933.38 | 907.05 | - | 944.7 | - | 933.38 | - | 941.2 | 889.15 | - | 941.2 | - | 970.42 | - | 916.5 | - | 979.77 | - | 1018.55 | -
2020-01-19 21:45:00 | 正常 | 正常 | 912.63 | 912.63 | 902.15 | 876.65 | - | 927.64 | - | 902.15 | - | 923.12 | 861.17 | - | 923.12 | - | 931.15 | - | 882.82 | - | 959.97 | - | 974.15 | -
2020-01-19 21:50:00 | 正常 | 正常 | 901.59 | 901.59 | 888.38 | 876.5 | - | 919.66 | - | 888.38 | - | 914.81 | 843.95 | - | 914.81 | - | 917.89 | - | 857.77 | - | 945.68 | - | 966.97 | -
2020-01-19 21:55:00 | 正常 | 正常 | 900.51 | 900.51 | 891.29 | 891.29 | - | 920.29 | - | 882.29 | - | 909.74 | 834.32 | - | 922.66 | - | 909.74 | - | 845.69 | - | 948.31 | - | 952.82 | -
2020-01-19 22:00:00 | 正常 | 正常 | 900.07 | 900.07 | 885.64 | 881.98 | - | 917.61 | - | 885.64 | - | 914.51 | 835.68 | - | 914.51 | - | 914.81 | - | 849.46 | - | 936.7 | - | 957.94 | -
2020-01-19 22:05:00 | 正常 | 正常 | 942.24 | 942.24 | 935.39 | 935.39 | - | 954.38 | - | 914.12 | - | 949.1 | 851.65 | - | 949.1 | - | 958.11 | - | 867.32 | - | 969.94 | - | 1003.44 | -
2020-01-19 22:10:00 | 正常 | 正常 | 939.23 | 939.23 | 928.59 | 928.59 | - | 953.06 | - | 909.66 | - | 949.88 | 851.5 | - | 955.78 | - | 949.88 | - | 867.17 | - | 981.91 | - | 998.21 | -
2020-01-19 22:15:00 | 正常 | 正常 | 917.48 | 917.48 | 905.36 | 905.36 | - | 937.46 | - | 895.72 | - | 929.6 | 839.89 | - | 944.92 | - | 929.6 | - | 856.87 | - | 974.62 | - | 976.02 | -
2020-01-19 22:20:00 | 正常 | 正常 | 886.01 | 886.01 | 872.85 | 868.91 | - | 911.08 | - | 872.85 | - | 899.17 | 822.77 | - | 922.2 | - | 899.17 | - | 838.91 | - | 951.57 | - | 941.19 | -
2020-01-19 22:25:00 | 正常 | 正常 | 891.41 | 891.41 | 881.83 | 854.97 | - | 908.9 | - | 881.83 | - | 901 | 833.12 | - | 901 | - | 912.82 | - | 854.3 | - | 929.75 | - | 954.52 | -
2020-01-19 22:30:00 | 正常 | 正常 | 913.01 | 913.01 | 907.05 | 887.62 | - | 925.84 | - | 907.05 | - | 918.97 | 854.21 | - | 918.97 | - | 950.03 | - | 879.78 | - | 949.87 | - | 993.4 | -
2020-01-19 22:35:00 | 正常 | 正常 | 933.42 | 933.42 | 928.44 | 910.28 | - | 942.25 | - | 928.44 | - | 938.41 | 875.74 | - | 938.41 | - | 974.63 | - | 902.38 | - | 971.81 | - | 1016.82 | -
2020-01-19 22:40:00 | 正常 | 正常 | 943.94 | 943.94 | 941.42 | 909.51 | - | 951.4 | - | 941.42 | - | 946.47 | 881.98 | - | 946.47 | - | 986.51 | - | 904.68 | - | 976.65 | - | 1027.07 | -
2020-01-19 22:45:00 | 正常 | 正常 | 927.33 | 927.33 | 920.73 | 892.81 | - | 937.79 | - | 920.73 | - | 933.93 | 865.11 | - | 933.93 | - | 953.76 | - | 884.96 | - | 959.19 | - | 995.12 | -
2020-01-19 22:50:00 | 正常 | 正常 | 891.95 | 891.95 | 882.13 | 853.31 | - | 911.16 | - | 882.13 | - | 901.77 | 843.2 | - | 906.52 | - | 901.77 | - | 865.04 | - | 926.04 | - | 939.64 | -
2020-01-19 22:55:00 | 正常 | 正常 | 868.27 | 868.27 | 861.63 | 819.03 | - | 883.26 | - | 861.63 | - | 874.91 | 829.97 | - | 874.91 | - | 877.5 | - | 847.35 | - | 887.69 | - | 912.5 | -
2020-01-19 23:00:00 | 正常 | 正常 | 872.52 | 872.52 | 866.17 | 840.94 | - | 884.81 | - | 866.17 | - | 878.87 | 832.07 | - | 878.87 | - | 893.81 | - | 851.12 | - | 926.66 | - | 931.13 | -
2020-01-19 23:05:00 | 正常 | 正常 | 881.66 | 881.66 | 870.12 | 854.21 | - | 905.34 | - | 870.12 | - | 893.2 | 823.82 | - | 893.2 | - | 902.54 | - | 841.02 | - | 964.79 | - | 941.65 | -
2020-01-19 23:10:00 | 正常 | 正常 | 862.3 | 862.3 | 849.99 | 827.72 | - | 884.62 | - | 849.99 | - | 874.61 | 805.44 | - | 874.61 | - | 877.34 | - | 819.26 | - | 947.23 | - | 916.03 | -
2020-01-19 23:15:00 | 正常 | 正常 | 859.66 | 859.66 | 844.41 | 844.41 | - | 887.67 | - | 844.41 | - | 874.91 | 804.99 | - | 889.08 | - | 874.91 | - | 822.55 | - | 1020.76 | - | 911.88 | -
2020-01-19 23:20:00 | 正常 | 正常 | 857.67 | 857.67 | 847.42 | 847.42 | - | 873.85 | - | 837.18 | - | 867.92 | 801.41 | - | 902.99 | - | 867.92 | - | 822.7 | - | 1041.3 | - | 902.98 | -
2020-01-19 23:25:00 | 正常 | 正常 | 868.5 | 868.5 | 862.39 | 862.39 | - | 902.19 | - | 837.78 | - | 874.61 | 796.06 | - | 911.59 | - | 874.61 | - | 820.6 | - | 1068.58 | - | 910.04 | -
2020-01-19 23:30:00 | 正常 | 正常 | 855.93 | 855.93 | 845.31 | 845.31 | - | 891.5 | - | 834.02 | - | 866.56 | 793.38 | - | 898.4 | - | 866.56 | - | 813.87 | - | 989.01 | - | 903.44 | -
2020-01-19 23:35:00 | 正常 | 正常 | 866.57 | 866.57 | 871.59 | 882.74 | - | 871.59 | - | 830.57 | - | 861.56 | 791.3 | - | 913.12 | - | 861.56 | - | 805.07 | - | 1002.5 | - | 896.71 | -
2020-01-19 23:40:00 | 正常 | 正常 | 917.7 | 917.7 | 910.28 | 910.28 | - | 945.58 | - | 877.26 | - | 925.13 | 827.27 | - | 947.09 | - | 925.13 | - | 847.65 | - | 1040.04 | - | 966.51 | -
2020-01-19 23:45:00 | 正常 | 正常 | 934.44 | 934.44 | 921.96 | 911.04 | - | 968.73 | - | 921.96 | - | 946.93 | 858.9 | - | 946.93 | - | 979 | - | 885.11 | - | 1003.76 | - | 1016.98 | -
2020-01-19 23:50:00 | 正常 | 正常 | 934.89 | 934.89 | 931.37 | 892.2 | - | 943.33 | - | 931.37 | - | 938.41 | 870.27 | - | 938.41 | - | 979.94 | - | 900.39 | - | 975.4 | - | 1020.76 | -
2020-01-19 23:55:00 | 正常 | 正常 | 932.41 | 932.41 | 934.46 | 890.06 | - | 934.64 | - | 934.46 | - | 930.37 | 875.13 | - | 930.37 | - | 977.6 | - | 900.7 | - | 958.72 | - | 1021.87 | -