## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-11 00:00 至 2020-02-11 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-11 00:00:00 | 正常 | 正常 | 910.74 | 910.74 | 896.46 | 901.36 | - | 896.46 | - | 853.28 | - | 925.03 | 938.78 | - | 925.03 | - | 884.1 | - | 966.69 | - | 972.92 | - | 973.24 | -
2020-02-11 00:05:00 | 正常 | 正常 | 905.94 | 905.94 | 885.62 | 888.51 | - | 885.62 | - | 852.83 | - | 926.27 | 928.27 | - | 926.27 | - | 894.94 | - | 928.69 | - | 959.37 | - | 996.09 | -
2020-02-11 00:10:00 | 正常 | 正常 | 902.54 | 902.54 | 887.29 | 876.93 | - | 891.87 | - | 887.29 | - | 917.79 | 917.49 | - | 930.12 | - | 917.79 | - | 929.77 | - | 968.71 | - | 1014.64 | -
2020-02-11 00:15:00 | 正常 | 正常 | 888.84 | 888.84 | 863.12 | 858.27 | - | 869.49 | - | 863.12 | - | 914.57 | 898.15 | - | 917.64 | - | 914.57 | - | 888.94 | - | 926.07 | - | 992.32 | -
2020-02-11 00:20:00 | 正常 | 正常 | 891.39 | 891.39 | 873.44 | 855.55 | - | 882.11 | - | 873.44 | - | 909.34 | 893.57 | - | 915.33 | - | 909.34 | - | 916.06 | - | 949.58 | - | 970.27 | -
2020-02-11 00:25:00 | 正常 | 正常 | 908.12 | 908.12 | 899.98 | 865.24 | - | 904.42 | - | 899.98 | - | 916.26 | 905.81 | - | 927.19 | - | 916.26 | - | 947.41 | - | 978.7 | - | 967.62 | -
2020-02-11 00:30:00 | 正常 | 正常 | 916.02 | 916.02 | 910.87 | 878.76 | - | 931.97 | - | 910.87 | - | 921.18 | 916.41 | - | 945.28 | - | 921.18 | - | 965.13 | - | 1006.93 | - | 962.64 | -
2020-02-11 00:35:00 | 正常 | 正常 | 935.6 | 935.6 | 932.43 | 905.95 | - | 961.12 | - | 932.43 | - | 938.78 | 938.78 | - | 968.76 | - | 932.6 | - | 1008.18 | - | 1036.9 | - | 968.71 | -
2020-02-11 00:40:00 | 正常 | 正常 | 970.57 | 970.57 | 956.14 | 951.63 | - | 1010.42 | - | 956.14 | - | 985.01 | 985.01 | - | 1006.35 | - | 950.09 | - | 1063.05 | - | 1081.01 | - | 981.52 | -
2020-02-11 00:45:00 | 正常 | 正常 | 996.17 | 996.17 | 976.4 | 976.4 | - | 1020.51 | - | 966.1 | - | 1015.95 | 1015.95 | - | 1039 | - | 964.24 | - | 1061.46 | - | 1092.48 | - | 988.87 | -
2020-02-11 00:50:00 | 正常 | 正常 | 975.64 | 975.64 | 962.36 | 948.84 | - | 975.77 | - | 962.36 | - | 988.92 | 988.92 | - | 1026.2 | - | 973.13 | - | 987.62 | - | 1049.72 | - | 999.85 | -
2020-02-11 00:55:00 | 正常 | 正常 | 953.38 | 953.38 | 935.83 | 917.17 | - | 935.83 | - | 942.17 | - | 970.94 | 955.06 | - | 994.88 | - | 970.94 | - | 957.35 | - | 1008.66 | - | 1001.58 | -
2020-02-11 01:00:00 | 正常 | 正常 | 948.95 | 948.95 | 933.05 | 921.79 | - | 940.63 | - | 933.05 | - | 964.86 | 949.94 | - | 982.97 | - | 964.86 | - | 981.99 | - | 1020 | - | 993.58 | -
2020-02-11 01:05:00 | 正常 | 正常 | 954.37 | 954.37 | 942.79 | 937.69 | - | 981.55 | - | 942.79 | - | 965.95 | 964.71 | - | 1003.83 | - | 965.95 | - | 1006.93 | - | 1068.93 | - | 991.07 | -
2020-02-11 01:10:00 | 正常 | 正常 | 961.76 | 961.76 | 948.68 | 947.44 | - | 991.57 | - | 948.68 | - | 974.85 | 974.85 | - | 1020.2 | - | 969.07 | - | 1013.85 | - | 1073.22 | - | 992.64 | -
2020-02-11 01:15:00 | 正常 | 正常 | 968.32 | 968.32 | 952.88 | 952.88 | - | 985.31 | - | 939.85 | - | 983.76 | 983.76 | - | 1019.57 | - | 968.6 | - | 1031.68 | - | 1068.45 | - | 992.17 | -
2020-02-11 01:20:00 | 正常 | 正常 | 969.72 | 969.72 | 954.43 | 954.43 | - | 985.46 | - | 939.7 | - | 985.01 | 985.01 | - | 1023.52 | - | 968.92 | - | 1015.74 | - | 1064.48 | - | 991.54 | -
2020-02-11 01:25:00 | 正常 | 正常 | 990.9 | 990.9 | 975.3 | 975.3 | - | 1025.08 | - | 968.9 | - | 1006.5 | 1006.5 | - | 1041.85 | - | 978.59 | - | 1066.07 | - | 1103.8 | - | 1002.84 | -
2020-02-11 01:30:00 | 正常 | 正常 | 1029.07 | 1029.07 | 1008.38 | 1008.38 | - | 1050.23 | - | 1007.59 | - | 1049.77 | 1049.77 | - | 1068.34 | - | 1002.89 | - | 1107.3 | - | 1121.34 | - | 1029.94 | -
2020-02-11 01:35:00 | 正常 | 正常 | 1009.29 | 1009.29 | 987.34 | 987.81 | - | 987.34 | - | 972.02 | - | 1031.25 | 1031.25 | - | 1041.53 | - | 998.17 | - | 1049.25 | - | 1043.86 | - | 1024.73 | -
2020-02-11 01:40:00 | 正常 | 正常 | 980.79 | 980.79 | 952.41 | 966.57 | - | 952.41 | - | 939.23 | - | 1009.18 | 1009.18 | - | 1013.74 | - | 987.51 | - | 1020 | - | 1014.8 | - | 1017.16 | -
2020-02-11 01:45:00 | 正常 | 正常 | 964.86 | 964.86 | 940.01 | 957.54 | - | 940.01 | - | 924.56 | - | 989.71 | 997.39 | - | 989.71 | - | 978.44 | - | 1017.32 | - | 1003.31 | - | 1007.87 | -
2020-02-11 01:50:00 | 正常 | 正常 | 989.19 | 989.19 | 970.78 | 970.78 | - | 994.08 | - | 929.8 | - | 1007.6 | 1009.18 | - | 1007.6 | - | 974.38 | - | 1050.99 | - | 1068.29 | - | 1006.45 | -
2020-02-11 01:55:00 | 正常 | 正常 | 989.74 | 989.74 | 970.78 | 970.78 | - | 979.83 | - | 924.71 | - | 1008.7 | 1008.7 | - | 1014.53 | - | 974.38 | - | 1032.63 | - | 1044.33 | - | 1006.61 | -
2020-02-11 02:00:00 | 正常 | 正常 | 965.52 | 965.52 | 946.36 | 952.72 | - | 946.36 | - | 899.37 | - | 984.69 | 984.69 | - | 990.49 | - | 958.02 | - | 1000.8 | - | 1004.41 | - | 989.97 | -
2020-02-11 02:05:00 | 正常 | 正常 | 939.2 | 939.2 | 920.71 | 925.18 | - | 920.71 | - | 892.03 | - | 957.7 | 957.7 | - | 971.72 | - | 946.37 | - | 948.49 | - | 981.67 | - | 975.42 | -
2020-02-11 02:10:00 | 正常 | 正常 | 892.96 | 892.96 | 867.21 | 876.93 | - | 867.21 | - | 846.19 | - | 918.72 | 910.88 | - | 931.05 | - | 918.72 | - | 881.92 | - | 921.29 | - | 946.79 | -
2020-02-11 02:15:00 | 正常 | 正常 | 893.3 | 893.3 | 874.81 | 874.81 | - | 898.6 | - | 852.53 | - | 911.8 | 911.03 | - | 933.37 | - | 911.8 | - | 925.29 | - | 982.77 | - | 964.97 | -
2020-02-11 02:20:00 | 正常 | 正常 | 902.31 | 902.31 | 886.07 | 886.07 | - | 918.55 | - | 870.55 | - | 918.56 | 916.72 | - | 949.16 | - | 918.56 | - | 945.08 | - | 1000.48 | - | 986.84 | -
2020-02-11 02:25:00 | 正常 | 正常 | 902.84 | 902.84 | 890.04 | 890.04 | - | 908.1 | - | 857.67 | - | 915.64 | 915.64 | - | 945.75 | - | 909.19 | - | 943.22 | - | 967.62 | - | 964.82 | -
2020-02-11 02:30:00 | 正常 | 正常 | 903.08 | 903.08 | 888.06 | 888.06 | - | 893.55 | - | 853.44 | - | 918.1 | 918.1 | - | 932.6 | - | 906.58 | - | 948.03 | - | 958.28 | - | 970.58 | -
2020-02-11 02:35:00 | 正常 | 正常 | 913.21 | 913.21 | 896.61 | 896.61 | - | 904.42 | - | 871.16 | - | 929.82 | 929.82 | - | 940.17 | - | 919.95 | - | 970.9 | - | 980.11 | - | 999.54 | -
2020-02-11 02:40:00 | 正常 | 正常 | 920.9 | 920.9 | 903.96 | 903.96 | - | 915.78 | - | 870.25 | - | 937.85 | 937.85 | - | 945.59 | - | 921.03 | - | 974.95 | - | 979.95 | - | 994.2 | -
2020-02-11 02:45:00 | 正常 | 正常 | 928.9 | 928.9 | 916.09 | 916.09 | - | 938.77 | - | 886.07 | - | 941.72 | 941.72 | - | 958.17 | - | 918.56 | - | 987.93 | - | 1004.1 | - | 975.73 | -
2020-02-11 02:50:00 | 正常 | 正常 | 945.83 | 945.83 | 937.38 | 937.38 | - | 970 | - | 913.63 | - | 954.29 | 954.29 | - | 980.47 | - | 929.82 | - | 999.38 | - | 1038.32 | - | 976.67 | -
2020-02-11 02:55:00 | 正常 | 正常 | 954.05 | 954.05 | 944.34 | 945.27 | - | 944.34 | - | 906.87 | - | 963.77 | 963.77 | - | 979.85 | - | 933.21 | - | 994.52 | - | 1005.04 | - | 970.27 | -
2020-02-11 03:00:00 | 正常 | 正常 | 944.82 | 944.82 | 935.21 | 935.21 | - | 943.57 | - | 902.58 | - | 954.44 | 954.44 | - | 971.41 | - | 931.51 | - | 969.65 | - | 1006.3 | - | 960.46 | -
2020-02-11 03:05:00 | 正常 | 正常 | 941.25 | 941.25 | 934.9 | 924.87 | - | 970.31 | - | 934.9 | - | 947.61 | 947.61 | - | 988.14 | - | 942.81 | - | 958.28 | - | 1041.01 | - | 969.02 | -
2020-02-11 03:10:00 | 正常 | 正常 | 956.22 | 956.22 | 956.6 | 920.55 | - | 988.44 | - | 956.6 | - | 955.84 | 938.47 | - | 1004.62 | - | 955.84 | - | 947.3 | - | 1056.59 | - | 981.25 | -
2020-02-11 03:15:00 | 正常 | 正常 | 949.93 | 949.93 | 944.96 | 926.41 | - | 995.34 | - | 944.96 | - | 954.91 | 933.52 | - | 1014.84 | - | 954.91 | - | 943.38 | - | 1049.4 | - | 973.7 | -
2020-02-11 03:20:00 | 正常 | 正常 | 950.24 | 950.24 | 948.68 | 935.37 | - | 1003.66 | - | 948.68 | - | 951.8 | 938.16 | - | 1026.36 | - | 951.8 | - | 966.22 | - | 1069.4 | - | 965.59 | -
2020-02-11 03:25:00 | 正常 | 正常 | 957.7 | 957.7 | 958.16 | 925.95 | - | 987.66 | - | 958.16 | - | 957.24 | 933.37 | - | 1027.78 | - | 957.24 | - | 947.87 | - | 1064.8 | - | 967.15 | -
2020-02-11 03:30:00 | 正常 | 正常 | 944.28 | 944.28 | 935.37 | 903.81 | - | 960.8 | - | 935.37 | - | 953.2 | 916.41 | - | 1015.32 | - | 953.2 | - | 918.26 | - | 1044.54 | - | 963.15 | -
2020-02-11 03:35:00 | 正常 | 正常 | 931.53 | 931.53 | 919.48 | 881.2 | - | 934.13 | - | 919.48 | - | 943.58 | 895.4 | - | 987.83 | - | 943.58 | - | 890.51 | - | 1007.6 | - | 956.15 | -
2020-02-11 03:40:00 | 正常 | 正常 | 928.28 | 928.28 | 918.24 | 885.92 | - | 961.12 | - | 918.24 | - | 938.32 | 894.79 | - | 991.59 | - | 938.32 | - | 907.81 | - | 1029.36 | - | 951.96 | -
2020-02-11 03:45:00 | 正常 | 正常 | 917.34 | 917.34 | 905.49 | 888.97 | - | 941.86 | - | 905.49 | - | 929.2 | 897.39 | - | 982.66 | - | 929.2 | - | 915.13 | - | 1007.87 | - | 941.05 | -
2020-02-11 03:50:00 | 正常 | 正常 | 925.88 | 925.88 | 921.94 | 913.78 | - | 965.79 | - | 921.94 | - | 929.82 | 917.79 | - | 992.68 | - | 929.82 | - | 957.97 | - | 1040.22 | - | 937.96 | -
2020-02-11 03:55:00 | 正常 | 正常 | 941.95 | 941.95 | 934.9 | 934.9 | - | 980.46 | - | 929.5 | - | 949.01 | 949.01 | - | 1006.82 | - | 935.69 | - | 1007.71 | - | 1056.06 | - | 940.74 | -
2020-02-11 04:00:00 | 正常 | 正常 | 959.57 | 959.57 | 953.34 | 940.32 | - | 981.24 | - | 953.34 | - | 965.8 | 965.8 | - | 1011.38 | - | 951.49 | - | 1013.38 | - | 1049.72 | - | 956.57 | -
2020-02-11 04:05:00 | 正常 | 正常 | 958.09 | 958.09 | 948.99 | 941.71 | - | 953.81 | - | 948.99 | - | 967.2 | 967.2 | - | 996.76 | - | 955.06 | - | 989.71 | - | 1014.06 | - | 961.13 | -
2020-02-11 04:10:00 | 正常 | 正常 | 949 | 949 | 941.55 | 936.14 | - | 964.38 | - | 941.55 | - | 956.46 | 956.46 | - | 990.96 | - | 952.73 | - | 969.8 | - | 1024.41 | - | 955.33 | -
2020-02-11 04:15:00 | 正常 | 正常 | 957.31 | 957.31 | 952.25 | 948.84 | - | 1014.2 | - | 952.25 | - | 962.37 | 962.37 | - | 1017.68 | - | 957.39 | - | 979.17 | - | 1067.66 | - | 956.72 | -
2020-02-11 04:20:00 | 正常 | 正常 | 950.4 | 950.4 | 942.79 | 932.74 | - | 991.89 | - | 942.79 | - | 958.02 | 953.04 | - | 1023.83 | - | 958.02 | - | 955.06 | - | 1052.15 | - | 958.95 | -
2020-02-11 04:25:00 | 正常 | 正常 | 936.86 | 936.86 | 923.48 | 922.86 | - | 987.81 | - | 923.48 | - | 950.25 | 938.78 | - | 1015.63 | - | 950.25 | - | 939.2 | - | 1039.74 | - | 952.06 | -
2020-02-11 04:30:00 | 正常 | 正常 | 916.91 | 916.91 | 899.37 | 899.37 | - | 942.17 | - | 890.35 | - | 934.45 | 919.18 | - | 995.98 | - | 934.45 | - | 911.03 | - | 1000.06 | - | 939.71 | -
2020-02-11 04:35:00 | 正常 | 正常 | 894.07 | 894.07 | 874.81 | 874.81 | - | 901.51 | - | 858.88 | - | 913.34 | 894.33 | - | 960.35 | - | 913.34 | - | 877.1 | - | 959.42 | - | 920.1 | -
2020-02-11 04:40:00 | 正常 | 正常 | 902.84 | 902.84 | 889.89 | 867.21 | - | 907.64 | - | 889.89 | - | 915.8 | 885.02 | - | 947.61 | - | 915.8 | - | 898.11 | - | 976.67 | - | 932.08 | -
2020-02-11 04:45:00 | 正常 | 正常 | 922.56 | 922.56 | 916.24 | 897.68 | - | 954.58 | - | 916.24 | - | 928.89 | 908.27 | - | 965.18 | - | 928.89 | - | 950.09 | - | 1017.05 | - | 949.01 | -
2020-02-11 04:50:00 | 正常 | 正常 | 947.99 | 947.99 | 949.62 | 933.82 | - | 1005.39 | - | 949.62 | - | 946.37 | 940.02 | - | 1001.32 | - | 946.37 | - | 986.68 | - | 1056.86 | - | 961.39 | -
2020-02-11 04:55:00 | 正常 | 正常 | 968.6 | 968.6 | 973.74 | 945.27 | - | 1024.29 | - | 973.74 | - | 963.46 | 954.91 | - | 1029.52 | - | 963.46 | - | 991.27 | - | 1083.77 | - | 980.16 | -
2020-02-11 05:00:00 | 正常 | 正常 | 973.74 | 973.74 | 974.52 | 952.72 | - | 1031.71 | - | 974.52 | - | 972.97 | 962.53 | - | 1051.2 | - | 972.97 | - | 985.9 | - | 1089.93 | - | 987.62 | -
2020-02-11 05:05:00 | 正常 | 正常 | 965.72 | 965.72 | 960.65 | 946.67 | - | 1029.03 | - | 960.65 | - | 970.79 | 956.77 | - | 1055.64 | - | 970.79 | - | 972.97 | - | 1087.59 | - | 979.69 | -
2020-02-11 05:10:00 | 正常 | 正常 | 971.25 | 971.25 | 968.75 | 938.15 | - | 1015.3 | - | 968.75 | - | 973.75 | 947.61 | - | 1052.78 | - | 973.75 | - | 956.62 | - | 1080.11 | - | 980.63 | -
2020-02-11 05:15:00 | 正常 | 正常 | 976.01 | 976.01 | 974.68 | 928.88 | - | 1001.3 | - | 974.68 | - | 977.34 | 936.61 | - | 1044.54 | - | 977.34 | - | 944.77 | - | 1071.63 | - | 984.8 | -
2020-02-11 05:20:00 | 正常 | 正常 | 978.04 | 978.04 | 974.99 | 922.4 | - | 991.57 | - | 974.99 | - | 981.1 | 932.29 | - | 1038.21 | - | 981.1 | - | 943.43 | - | 1064.53 | - | 987.51 | -
2020-02-11 05:25:00 | 正常 | 正常 | 958.88 | 958.88 | 946.51 | 907.18 | - | 972.49 | - | 946.51 | - | 971.26 | 922.57 | - | 1022.25 | - | 971.26 | - | 930.69 | - | 1044.18 | - | 979.17 | -
2020-02-11 05:30:00 | 正常 | 正常 | 931.2 | 931.2 | 907.8 | 875.26 | - | 913.94 | - | 907.8 | - | 954.6 | 899.84 | - | 984.69 | - | 954.6 | - | 893.98 | - | 980.42 | - | 965.59 | -
2020-02-11 05:35:00 | 正常 | 正常 | 912.87 | 912.87 | 889.43 | 875.26 | - | 915.94 | - | 889.43 | - | 936.31 | 896.47 | - | 959.88 | - | 936.31 | - | 912.37 | - | 973.55 | - | 946.32 | -
2020-02-11 05:40:00 | 正常 | 正常 | 921.04 | 921.04 | 908.1 | 881.5 | - | 939.08 | - | 908.1 | - | 933.99 | 903.05 | - | 965.18 | - | 933.99 | - | 917.75 | - | 995.93 | - | 944.62 | -
2020-02-11 05:45:00 | 正常 | 正常 | 918.81 | 918.81 | 905.49 | 883.18 | - | 937.99 | - | 905.49 | - | 932.13 | 903.05 | - | 967.82 | - | 932.13 | - | 922.83 | - | 1003.15 | - | 943.38 | -
2020-02-11 05:50:00 | 正常 | 正常 | 912.43 | 912.43 | 898.14 | 883.79 | - | 930.88 | - | 898.14 | - | 926.73 | 906.73 | - | 968.76 | - | 926.73 | - | 928.53 | - | 1002.52 | - | 940.13 | -
2020-02-11 05:55:00 | 正常 | 正常 | 901.85 | 901.85 | 886.07 | 871.31 | - | 895.54 | - | 886.07 | - | 917.64 | 892.95 | - | 948.54 | - | 917.64 | - | 897.65 | - | 962.17 | - | 931.16 | -
2020-02-11 06:00:00 | 正常 | 正常 | 880.58 | 880.58 | 859.79 | 849.21 | - | 859.79 | - | 864.18 | - | 901.37 | 867.68 | - | 914.57 | - | 901.37 | - | 859.9 | - | 910.83 | - | 912.37 | -
2020-02-11 06:05:00 | 正常 | 正常 | 893.8 | 893.8 | 883.18 | 885.62 | - | 883.18 | - | 875.87 | - | 904.43 | 904.43 | - | 911.8 | - | 897.54 | - | 943.69 | - | 930.85 | - | 909.76 | -
2020-02-11 06:10:00 | 正常 | 正常 | 888.83 | 888.83 | 879.06 | 879.06 | - | 879.83 | - | 870.25 | - | 898.61 | 898.61 | - | 911.65 | - | 895.25 | - | 912.67 | - | 929.46 | - | 908.83 | -
2020-02-11 06:15:00 | 正常 | 正常 | 887 | 887 | 877.69 | 879.06 | - | 877.69 | - | 862.06 | - | 896.32 | 896.32 | - | 907.65 | - | 888.37 | - | 906.53 | - | 928.23 | - | 899.48 | -
2020-02-11 06:20:00 | 正常 | 正常 | 896.54 | 896.54 | 891.72 | 891.72 | - | 914.86 | - | 876.33 | - | 901.37 | 901.37 | - | 923.18 | - | 888.37 | - | 918.21 | - | 971.05 | - | 896.88 | -
2020-02-11 06:25:00 | 正常 | 正常 | 900.67 | 900.67 | 897.22 | 897.22 | - | 946.82 | - | 885.62 | - | 904.13 | 904.13 | - | 946.52 | - | 889.14 | - | 922.41 | - | 1001.16 | - | 893.87 | -
2020-02-11 06:30:00 | 正常 | 正常 | 918.56 | 918.56 | 920.71 | 919.94 | - | 982.65 | - | 920.71 | - | 916.41 | 916.41 | - | 972.82 | - | 901.22 | - | 941.98 | - | 1026.47 | - | 899.94 | -
2020-02-11 06:35:00 | 正常 | 正常 | 945.93 | 945.93 | 961.27 | 939.85 | - | 1014.52 | - | 961.27 | - | 930.59 | 930.59 | - | 1006.03 | - | 923.8 | - | 950.87 | - | 1053.42 | - | 919.18 | -
2020-02-11 06:40:00 | 正常 | 正常 | 939.16 | 939.16 | 945.12 | 920.25 | - | 988.13 | - | 945.12 | - | 933.21 | 920.57 | - | 1013.27 | - | 933.21 | - | 926.58 | - | 1045.65 | - | 930.59 | -
2020-02-11 06:45:00 | 正常 | 正常 | 947.92 | 947.92 | 955.36 | 909.79 | - | 984.53 | - | 955.36 | - | 940.48 | 913.18 | - | 1012.8 | - | 940.48 | - | 926.99 | - | 1052.42 | - | 937.96 | -
2020-02-11 06:50:00 | 正常 | 正常 | 964.87 | 964.87 | 975.15 | 924.41 | - | 1007.59 | - | 975.15 | - | 954.6 | 922.11 | - | 1024.15 | - | 954.6 | - | 941.36 | - | 1058.13 | - | 950.05 | -
2020-02-11 06:55:00 | 正常 | 正常 | 961.27 | 961.27 | 965.16 | 910.87 | - | 991.73 | - | 965.16 | - | 957.39 | 909.96 | - | 1020.99 | - | 957.39 | - | 914.06 | - | 1044.33 | - | 953.77 | -
2020-02-11 07:00:00 | 正常 | 正常 | 973.67 | 973.67 | 979.52 | 915.78 | - | 999.1 | - | 979.52 | - | 967.82 | 908.27 | - | 1021.31 | - | 967.82 | - | 915.49 | - | 1044.7 | - | 961.91 | -
2020-02-11 07:05:00 | 正常 | 正常 | 985.87 | 985.87 | 994.4 | 920.71 | - | 998.16 | - | 994.4 | - | 977.34 | 910.11 | - | 1020.68 | - | 977.34 | - | 918.72 | - | 1043.91 | - | 968.92 | -
2020-02-11 07:10:00 | 正常 | 正常 | 974.06 | 974.06 | 967.03 | 901.05 | - | 967.03 | - | 980.93 | - | 981.1 | 898.31 | - | 1009.81 | - | 981.1 | - | 892.45 | - | 1028.68 | - | 974.95 | -
2020-02-11 07:15:00 | 正常 | 正常 | 941.47 | 941.47 | 918.71 | 875.41 | - | 918.71 | - | 930.58 | - | 964.24 | 877.71 | - | 980 | - | 964.24 | - | 868.39 | - | 986.52 | - | 963.26 | -
2020-02-11 07:20:00 | 正常 | 正常 | 924.23 | 924.23 | 904.11 | 861 | - | 904.11 | - | 904.11 | - | 944.35 | 861.77 | - | 951.96 | - | 944.35 | - | 861.87 | - | 965.44 | - | 947.72 | -
2020-02-11 07:25:00 | 正常 | 正常 | 916.6 | 916.6 | 897.68 | 866 | - | 926.26 | - | 897.68 | - | 935.53 | 864.95 | - | 954.29 | - | 935.53 | - | 877.05 | - | 985.74 | - | 944 | -
2020-02-11 07:30:00 | 正常 | 正常 | 904.77 | 904.77 | 888.82 | 870.86 | - | 944.19 | - | 888.82 | - | 920.72 | 868.59 | - | 960.04 | - | 920.72 | - | 885.12 | - | 994.67 | - | 928.84 | -
2020-02-11 07:35:00 | 正常 | 正常 | 919.86 | 919.86 | 918.86 | 897.84 | - | 972.34 | - | 918.86 | - | 920.87 | 890.82 | - | 972.5 | - | 920.87 | - | 924.88 | - | 1017.21 | - | 928.89 | -
2020-02-11 07:40:00 | 正常 | 正常 | 946.69 | 946.69 | 957.69 | 917.94 | - | 1012.15 | - | 957.69 | - | 935.69 | 905.81 | - | 1004.14 | - | 935.69 | - | 935.18 | - | 1051.62 | - | 943.69 | -
2020-02-11 07:45:00 | 正常 | 正常 | 957.31 | 957.31 | 964.38 | 916.09 | - | 994.87 | - | 964.38 | - | 950.25 | 912.26 | - | 1019.1 | - | 950.25 | - | 939.66 | - | 1060.51 | - | 960.3 | -
2020-02-11 07:50:00 | 正常 | 正常 | 935.61 | 935.61 | 927.8 | 902.89 | - | 977.18 | - | 927.8 | - | 943.43 | 900.3 | - | 1012.8 | - | 943.43 | - | 910.42 | - | 1037.74 | - | 952.58 | -
2020-02-11 07:55:00 | 正常 | 正常 | 916.73 | 916.73 | 903.5 | 895.85 | - | 971.24 | - | 903.5 | - | 929.97 | 894.33 | - | 1005.56 | - | 929.97 | - | 902.55 | - | 1029.94 | - | 935.79 | -
2020-02-11 08:00:00 | 正常 | 正常 | 892.16 | 892.16 | 872.37 | 868.27 | - | 936.14 | - | 872.37 | - | 911.95 | 873.3 | - | 989.39 | - | 911.95 | - | 865.21 | - | 999.38 | - | 917.75 | -
2020-02-11 08:05:00 | 正常 | 正常 | 896.85 | 896.85 | 891.57 | 891.57 | - | 919.48 | - | 885.77 | - | 902.13 | 898.61 | - | 965.02 | - | 902.13 | - | 934.71 | - | 980.11 | - | 908.37 | -
2020-02-11 08:10:00 | 正常 | 正常 | 891.5 | 891.5 | 883.02 | 876.02 | - | 890.35 | - | 883.02 | - | 899.99 | 887.76 | - | 944.35 | - | 899.99 | - | 896.93 | - | 953.82 | - | 913.03 | -
2020-02-11 08:15:00 | 正常 | 正常 | 879.93 | 879.93 | 866.15 | 850.42 | - | 866.15 | - | 872.83 | - | 893.72 | 866.31 | - | 920.26 | - | 893.72 | - | 863.08 | - | 928.38 | - | 910.06 | -
2020-02-11 08:20:00 | 正常 | 正常 | 889.74 | 889.74 | 885.92 | 885.92 | - | 885.92 | - | 875.11 | - | 893.57 | 893.57 | - | 910.42 | - | 888.07 | - | 996.4 | - | 928.84 | - | 904.23 | -
2020-02-11 08:25:00 | 正常 | 正常 | 927.96 | 927.96 | 922.09 | 922.09 | - | 930.73 | - | 899.06 | - | 933.83 | 933.83 | - | 934.76 | - | 897.08 | - | 998.91 | - | 973.39 | - | 911.6 | -
2020-02-11 08:30:00 | 正常 | 正常 | 901.53 | 901.53 | 891.57 | 886.99 | - | 909.64 | - | 891.57 | - | 911.49 | 911.49 | - | 938.01 | - | 898.61 | - | 915.59 | - | 966.22 | - | 913.29 | -
2020-02-11 08:35:00 | 正常 | 正常 | 915.87 | 915.87 | 920.86 | 884.7 | - | 951.01 | - | 920.86 | - | 910.88 | 906.89 | - | 952.42 | - | 910.88 | - | 930.08 | - | 1004.1 | - | 924.06 | -
2020-02-11 08:40:00 | 正常 | 正常 | 930.51 | 930.51 | 936.45 | 903.04 | - | 994.24 | - | 936.45 | - | 924.57 | 924.57 | - | 987.67 | - | 923.8 | - | 968.56 | - | 1051.62 | - | 934.4 | -
2020-02-11 08:45:00 | 正常 | 正常 | 942.49 | 942.49 | 947.29 | 919.63 | - | 1015.46 | - | 947.29 | - | 937.7 | 937.7 | - | 1017.68 | - | 935.53 | - | 976.36 | - | 1070.99 | - | 940.9 | -
2020-02-11 08:50:00 | 正常 | 正常 | 935.14 | 935.14 | 932.89 | 912.09 | - | 990.63 | - | 932.89 | - | 937.39 | 927.19 | - | 1021.46 | - | 937.39 | - | 933.94 | - | 1049.09 | - | 944.31 | -
2020-02-11 08:55:00 | 正常 | 正常 | 912.59 | 912.59 | 898.91 | 891.87 | - | 957.07 | - | 898.91 | - | 926.27 | 905.35 | - | 1004.62 | - | 926.27 | - | 895.51 | - | 1016.84 | - | 935.79 | -
2020-02-11 09:00:00 | 正常 | 正常 | 897.95 | 897.95 | 883.18 | 869.34 | - | 932.27 | - | 883.18 | - | 912.72 | 879.69 | - | 982.19 | - | 912.72 | - | 872.79 | - | 996.4 | - | 924.99 | -
2020-02-11 09:05:00 | 正常 | 正常 | 888.39 | 888.39 | 873.74 | 855.25 | - | 934.44 | - | 873.74 | - | 903.05 | 862.98 | - | 976.41 | - | 903.05 | - | 855.37 | - | 999.7 | - | 917.59 | -
2020-02-11 09:10:00 | 正常 | 正常 | 874.31 | 874.31 | 859.33 | 840.16 | - | 919.17 | - | 859.33 | - | 889.29 | 844.85 | - | 963.15 | - | 889.29 | - | 838.47 | - | 986.99 | - | 905.92 | -
2020-02-11 09:15:00 | 正常 | 正常 | 880.06 | 880.06 | 874.05 | 846.49 | - | 938.46 | - | 874.05 | - | 886.08 | 846.2 | - | 964.55 | - | 886.08 | - | 850.83 | - | 996.56 | - | 903.01 | -
2020-02-11 09:20:00 | 正常 | 正常 | 889.05 | 889.05 | 890.8 | 861.45 | - | 939.39 | - | 890.8 | - | 887.3 | 856.92 | - | 963.46 | - | 887.3 | - | 874.77 | - | 990.13 | - | 901.78 | -
2020-02-11 09:25:00 | 正常 | 正常 | 906.97 | 906.97 | 918.09 | 875.57 | - | 957.38 | - | 918.09 | - | 895.86 | 869.05 | - | 972.04 | - | 895.86 | - | 892.14 | - | 1010.54 | - | 907.45 | -
2020-02-11 09:30:00 | 正常 | 正常 | 907.65 | 907.65 | 913.32 | 872.07 | - | 940.32 | - | 913.32 | - | 901.98 | 873.15 | - | 972.82 | - | 901.98 | - | 887.56 | - | 1000.48 | - | 912.21 | -
2020-02-11 09:35:00 | 正常 | 正常 | 897 | 897 | 893.71 | 856.61 | - | 898.75 | - | 893.71 | - | 900.3 | 861.77 | - | 947.15 | - | 900.3 | - | 868.24 | - | 957.03 | - | 910.06 | -
2020-02-11 09:40:00 | 正常 | 正常 | 903.81 | 903.81 | 906.57 | 874.96 | - | 934.28 | - | 906.57 | - | 901.06 | 872.23 | - | 948.7 | - | 901.06 | - | 897.04 | - | 979.8 | - | 908.07 | -
2020-02-11 09:45:00 | 正常 | 正常 | 899.75 | 899.75 | 898.6 | 877.85 | - | 938.77 | - | 898.6 | - | 900.91 | 879.08 | - | 958.48 | - | 900.91 | - | 905.61 | - | 986.99 | - | 908.68 | -
2020-02-11 09:50:00 | 正常 | 正常 | 899.6 | 899.6 | 897.53 | 862.51 | - | 903.96 | - | 897.53 | - | 901.67 | 869.8 | - | 943.43 | - | 901.67 | - | 878.27 | - | 959.52 | - | 909.6 | -
2020-02-11 09:55:00 | 正常 | 正常 | 917.41 | 917.41 | 925.79 | 878.46 | - | 965.01 | - | 925.79 | - | 909.03 | 878.01 | - | 962.37 | - | 909.03 | - | 901.47 | - | 1012.59 | - | 914.21 | -
2020-02-11 10:00:00 | 正常 | 正常 | 931.67 | 931.67 | 942.48 | 911.48 | - | 1003.35 | - | 942.48 | - | 920.87 | 899.38 | - | 993.62 | - | 920.87 | - | 929.61 | - | 1043.38 | - | 922.06 | -
2020-02-11 10:05:00 | 正常 | 正常 | 937.39 | 937.39 | 946.36 | 929.8 | - | 1015.62 | - | 946.36 | - | 928.43 | 916.41 | - | 1014.69 | - | 928.43 | - | 947.25 | - | 1057.33 | - | 926.84 | -
2020-02-11 10:10:00 | 正常 | 正常 | 935.6 | 935.6 | 939.54 | 916.09 | - | 987.81 | - | 939.54 | - | 931.67 | 916.72 | - | 1019.89 | - | 931.67 | - | 924.37 | - | 1045.76 | - | 929.31 | -
2020-02-11 10:15:00 | 正常 | 正常 | 920.25 | 920.25 | 915.01 | 889.28 | - | 951.01 | - | 915.01 | - | 925.5 | 894.48 | - | 1000.53 | - | 925.5 | - | 881.31 | - | 1016.37 | - | 926.99 | -
2020-02-11 10:20:00 | 正常 | 正常 | 909.11 | 909.11 | 901.36 | 870.1 | - | 942.17 | - | 901.36 | - | 916.87 | 875.43 | - | 984.07 | - | 916.87 | - | 872.19 | - | 1004.57 | - | 918.36 | -
2020-02-11 10:25:00 | 正常 | 正常 | 893.73 | 893.73 | 880.28 | 871.92 | - | 949.46 | - | 880.28 | - | 907.19 | 872.54 | - | 980 | - | 907.19 | - | 879.33 | - | 1001.58 | - | 911.14 | -
2020-02-11 10:30:00 | 正常 | 正常 | 876.67 | 876.67 | 860.39 | 860.39 | - | 921.02 | - | 859.64 | - | 892.95 | 861.31 | - | 964.55 | - | 892.95 | - | 866.27 | - | 977.92 | - | 899.94 | -
2020-02-11 10:35:00 | 正常 | 正常 | 893.48 | 893.48 | 891.72 | 871.46 | - | 934.59 | - | 891.72 | - | 895.25 | 867.22 | - | 958.17 | - | 895.25 | - | 893.98 | - | 990.91 | - | 901.63 | -
2020-02-11 10:40:00 | 正常 | 正常 | 895.09 | 895.09 | 891.11 | 879.06 | - | 926.56 | - | 891.11 | - | 899.07 | 877.55 | - | 959.88 | - | 899.07 | - | 908.99 | - | 987.93 | - | 906.53 | -
2020-02-11 10:45:00 | 正常 | 正常 | 888.67 | 888.67 | 883.02 | 877.39 | - | 905.34 | - | 883.02 | - | 894.33 | 874.97 | - | 942.5 | - | 894.33 | - | 899.48 | - | 963.41 | - | 903.31 | -
2020-02-11 10:50:00 | 正常 | 正常 | 918.64 | 918.64 | 927.95 | 891.11 | - | 949.77 | - | 927.95 | - | 909.34 | 893.26 | - | 951.96 | - | 909.34 | - | 940.9 | - | 998.13 | - | 915.9 | -
2020-02-11 10:55:00 | 正常 | 正常 | 952.91 | 952.91 | 968.12 | 925.95 | - | 1004.29 | - | 968.12 | - | 937.7 | 926.27 | - | 993 | - | 937.7 | - | 980.27 | - | 1048.45 | - | 940.9 | -
2020-02-11 11:00:00 | 正常 | 正常 | 951.09 | 951.09 | 956.29 | 927.8 | - | 979.83 | - | 956.29 | - | 945.9 | 929.97 | - | 1002.89 | - | 945.9 | - | 952.37 | - | 1035.63 | - | 946.32 | -
2020-02-11 11:05:00 | 正常 | 正常 | 958.24 | 958.24 | 957.54 | 922.09 | - | 972.8 | - | 957.54 | - | 958.95 | 926.27 | - | 998.49 | - | 958.95 | - | 948.49 | - | 1032.94 | - | 955.33 | -
2020-02-11 11:10:00 | 正常 | 正常 | 986.09 | 986.09 | 984.21 | 944.19 | - | 1012.94 | - | 984.21 | - | 987.98 | 939.24 | - | 1018.47 | - | 987.98 | - | 967.78 | - | 1057.18 | - | 974.95 | -
2020-02-11 11:15:00 | 正常 | 正常 | 1002.41 | 1002.41 | 999.89 | 966.41 | - | 1041.05 | - | 999.89 | - | 1004.93 | 957.24 | - | 1042.64 | - | 1004.93 | - | 997.66 | - | 1086.11 | - | 987.93 | -
2020-02-11 11:20:00 | 正常 | 正常 | 1012.55 | 1012.55 | 1012.47 | 983.27 | - | 1071.51 | - | 1012.47 | - | 1012.64 | 976.25 | - | 1071.68 | - | 1012.64 | - | 1014.01 | - | 1118.47 | - | 995.14 | -
2020-02-11 11:25:00 | 正常 | 正常 | 1026.11 | 1026.11 | 1025.24 | 981.08 | - | 1064.99 | - | 1025.24 | - | 1026.99 | 977.5 | - | 1088.07 | - | 1026.99 | - | 999.54 | - | 1133.79 | - | 1008.66 | -
2020-02-11 11:30:00 | 正常 | 正常 | 1019.25 | 1019.25 | 1012.31 | 965.47 | - | 1044.05 | - | 1012.31 | - | 1026.2 | 969.23 | - | 1090.62 | - | 1026.2 | - | 979.95 | - | 1131.56 | - | 1010.86 | -
2020-02-11 11:35:00 | 正常 | 正常 | 987.93 | 987.93 | 971.87 | 940.01 | - | 1009.95 | - | 971.87 | - | 1003.99 | 947.3 | - | 1072.31 | - | 1003.99 | - | 949.89 | - | 1088.02 | - | 995.3 | -
2020-02-11 11:40:00 | 正常 | 正常 | 957.14 | 957.14 | 934.59 | 908.1 | - | 956.6 | - | 934.59 | - | 979.69 | 921.03 | - | 1033.78 | - | 979.69 | - | 908.99 | - | 1016.21 | - | 977.61 | -
2020-02-11 11:45:00 | 正常 | 正常 | 966.04 | 966.04 | 955.52 | 921.79 | - | 991.42 | - | 955.52 | - | 976.56 | 928.74 | - | 1024.94 | - | 976.56 | - | 956.1 | - | 1075.6 | - | 974.49 | -
2020-02-11 11:50:00 | 正常 | 正常 | 995.89 | 995.89 | 997.53 | 981.4 | - | 1064.36 | - | 997.53 | - | 994.25 | 972.82 | - | 1061.03 | - | 994.25 | - | 1035.52 | - | 1129.69 | - | 987.83 | -
2020-02-11 11:55:00 | 正常 | 正常 | 1018.78 | 1018.78 | 1023.03 | 1011.53 | - | 1083.76 | - | 1023.03 | - | 1014.53 | 1005.4 | - | 1090.46 | - | 1014.53 | - | 1061.67 | - | 1146.29 | - | 1005.09 | -
2020-02-11 12:00:00 | 正常 | 正常 | 1007.75 | 1007.75 | 1005.7 | 1005.7 | - | 1054.04 | - | 994.24 | - | 1009.81 | 1008.7 | - | 1090.14 | - | 1009.81 | - | 1043.86 | - | 1120.39 | - | 1004.57 | -
2020-02-11 12:05:00 | 正常 | 正常 | 1004.62 | 1004.62 | 995.34 | 995.34 | - | 1035.51 | - | 994.71 | - | 1013.9 | 1006.19 | - | 1082.5 | - | 1013.9 | - | 1029.94 | - | 1097.74 | - | 1008.97 | -
2020-02-11 12:10:00 | 正常 | 正常 | 1017.67 | 1017.67 | 1017.2 | 1017.2 | - | 1056.42 | - | 1007.91 | - | 1018.15 | 1014.53 | - | 1079.79 | - | 1018.15 | - | 1043.12 | - | 1105.12 | - | 1013.58 | -
2020-02-11 12:15:00 | 正常 | 正常 | 1014.13 | 1014.13 | 1013.73 | 1013.73 | - | 1041.36 | - | 998.48 | - | 1014.53 | 1014.53 | - | 1073.43 | - | 1014.37 | - | 1029.94 | - | 1086.75 | - | 1008.18 | -
2020-02-11 12:20:00 | 正常 | 正常 | 1017.44 | 1017.44 | 1012.94 | 997.69 | - | 1036.14 | - | 1012.94 | - | 1021.94 | 1003.67 | - | 1070.09 | - | 1021.94 | - | 1008.55 | - | 1092.21 | - | 1012.17 | -
2020-02-11 12:25:00 | 正常 | 正常 | 1040.34 | 1040.34 | 1038.99 | 994.55 | - | 1058.01 | - | 1038.99 | - | 1041.69 | 999.59 | - | 1077.72 | - | 1041.69 | - | 1003 | - | 1116.24 | - | 1030.73 | -
2020-02-11 12:30:00 | 正常 | 正常 | 1033.7 | 1033.7 | 1024.61 | 987.5 | - | 1054.36 | - | 1024.61 | - | 1042.8 | 995.19 | - | 1087.27 | - | 1042.8 | - | 1003.36 | - | 1122.03 | - | 1036.63 | -
2020-02-11 12:35:00 | 正常 | 正常 | 1024.62 | 1024.62 | 1016.09 | 990.32 | - | 1057.85 | - | 1016.09 | - | 1033.15 | 992.53 | - | 1090.46 | - | 1033.15 | - | 1009.6 | - | 1130.92 | - | 1028.83 | -
2020-02-11 12:40:00 | 正常 | 正常 | 1020.92 | 1020.92 | 1007.28 | 974.68 | - | 1023.35 | - | 1007.28 | - | 1034.57 | 983.29 | - | 1074.38 | - | 1034.57 | - | 989.08 | - | 1082.02 | - | 1033.15 | -
2020-02-11 12:45:00 | 正常 | 正常 | 997.36 | 997.36 | 974.68 | 942.95 | - | 974.68 | - | 992.67 | - | 1020.05 | 957.24 | - | 1028.25 | - | 1020.05 | - | 951.8 | - | 1034.57 | - | 1020.36 | -
2020-02-11 12:50:00 | 正常 | 正常 | 1024.7 | 1024.7 | 1017.51 | 972.18 | - | 1031.08 | - | 1017.51 | - | 1031.89 | 972.19 | - | 1047.55 | - | 1031.89 | - | 1001.32 | - | 1108.31 | - | 1025.88 | -
2020-02-11 12:55:00 | 正常 | 正常 | 1013.44 | 1013.44 | 999.42 | 966.1 | - | 1022.08 | - | 999.42 | - | 1027.46 | 976.56 | - | 1050.56 | - | 1027.46 | - | 997.23 | - | 1093.01 | - | 1023.36 | -
2020-02-11 13:00:00 | 正常 | 正常 | 1027.93 | 1027.93 | 1021.29 | 965.16 | - | 1035.67 | - | 1021.29 | - | 1034.57 | 977.03 | - | 1067.23 | - | 1034.57 | - | 995.66 | - | 1111.98 | - | 1030.15 | -
2020-02-11 13:05:00 | 正常 | 正常 | 1031.49 | 1031.49 | 1024.45 | 969.84 | - | 1050.55 | - | 1024.45 | - | 1038.53 | 983.6 | - | 1081.06 | - | 1038.53 | - | 1025.57 | - | 1148.21 | - | 1037.26 | -
2020-02-11 13:10:00 | 正常 | 正常 | 1003.32 | 1003.32 | 983.12 | 958.16 | - | 1009.16 | - | 983.12 | - | 1023.52 | 981.25 | - | 1061.51 | - | 1023.52 | - | 1003.67 | - | 1078.2 | - | 1030.3 | -
2020-02-11 13:15:00 | 正常 | 正常 | 1009.1 | 1009.1 | 999.89 | 971.09 | - | 1050.07 | - | 999.89 | - | 1018.31 | 988.92 | - | 1077.4 | - | 1018.31 | - | 1032.2 | - | 1149 | - | 1024.78 | -
2020-02-11 13:20:00 | 正常 | 正常 | 1032.35 | 1032.35 | 1030.61 | 986.25 | - | 1073.1 | - | 1030.61 | - | 1034.1 | 1001.79 | - | 1100.82 | - | 1034.1 | - | 1048.66 | - | 1165.91 | - | 1033.62 | -
2020-02-11 13:25:00 | 正常 | 正常 | 1019.41 | 1019.41 | 1010.42 | 974.36 | - | 1045.64 | - | 1010.42 | - | 1028.41 | 995.04 | - | 1089.82 | - | 1028.41 | - | 1020.99 | - | 1131.77 | - | 1028.88 | -
2020-02-11 13:30:00 | 正常 | 正常 | 1026.45 | 1026.45 | 1020.19 | 979.52 | - | 1054.83 | - | 1020.19 | - | 1032.72 | 988.03 | - | 1089.87 | - | 1032.72 | - | 1009.49 | - | 1122.83 | - | 1029.04 | -
2020-02-11 13:35:00 | 正常 | 正常 | 1025.64 | 1025.64 | 1019.56 | 971.4 | - | 1043.74 | - | 1019.56 | - | 1031.73 | 979.85 | - | 1087.27 | - | 1031.73 | - | 995.19 | - | 1125.54 | - | 1027.62 | -
2020-02-11 13:40:00 | 正常 | 正常 | 1039.18 | 1039.18 | 1039.31 | 984.06 | - | 1077.87 | - | 1039.31 | - | 1039.05 | 985.06 | - | 1103.73 | - | 1039.05 | - | 1022.73 | - | 1162.09 | - | 1028.25 | -
2020-02-11 13:45:00 | 正常 | 正常 | 1024.64 | 1024.64 | 1015.62 | 975.15 | - | 1057.37 | - | 1015.62 | - | 1033.67 | 988.03 | - | 1109.32 | - | 1033.67 | - | 1019.1 | - | 1145.49 | - | 1026.99 | -
2020-02-11 13:50:00 | 正常 | 正常 | 1009.22 | 1009.22 | 994.4 | 951.79 | - | 1008.38 | - | 994.4 | - | 1024.04 | 969.74 | - | 1071.89 | - | 1024.04 | - | 979.69 | - | 1071.68 | - | 1020.05 | -
2020-02-11 13:55:00 | 正常 | 正常 | 1002.07 | 1002.07 | 984.68 | 935.67 | - | 984.68 | - | 987.81 | - | 1019.46 | 952.94 | - | 1035.89 | - | 1019.46 | - | 962.37 | - | 1060.4 | - | 1015.63 | -
2020-02-11 14:00:00 | 正常 | 正常 | 998.6 | 998.6 | 985.31 | 957.69 | - | 1025.87 | - | 985.31 | - | 1011.9 | 963.35 | - | 1056.48 | - | 1011.9 | - | 1013.9 | - | 1121.23 | - | 1012.32 | -
2020-02-11 14:05:00 | 正常 | 正常 | 1016.67 | 1016.67 | 1013.89 | 987.81 | - | 1057.37 | - | 1013.89 | - | 1019.46 | 986.31 | - | 1081.27 | - | 1019.46 | - | 1051.51 | - | 1144.22 | - | 1020.52 | -
2020-02-11 14:10:00 | 正常 | 正常 | 1035.7 | 1035.7 | 1032.35 | 1006.02 | - | 1070.71 | - | 1032.35 | - | 1039.05 | 1010.64 | - | 1104.53 | - | 1039.05 | - | 1058.65 | - | 1150.76 | - | 1037.89 | -
2020-02-11 14:15:00 | 正常 | 正常 | 1026.7 | 1026.7 | 1017.51 | 987.81 | - | 1043.9 | - | 1017.51 | - | 1035.89 | 1004.51 | - | 1097.36 | - | 1035.89 | - | 1030.15 | - | 1112.62 | - | 1036 | -
2020-02-11 14:20:00 | 正常 | 正常 | 1016.53 | 1016.53 | 1004.76 | 958.47 | - | 1014.2 | - | 1004.76 | - | 1028.3 | 977.71 | - | 1063.94 | - | 1028.3 | - | 980.47 | - | 1098.27 | - | 1027.78 | -
2020-02-11 14:25:00 | 正常 | 正常 | 1018.97 | 1018.97 | 1010.9 | 966.1 | - | 1032.82 | - | 1010.9 | - | 1027.04 | 977.71 | - | 1071.73 | - | 1027.04 | - | 1014.06 | - | 1125.22 | - | 1025.73 | -
2020-02-11 14:30:00 | 正常 | 正常 | 1028.03 | 1028.03 | 1027.13 | 996.59 | - | 1065.63 | - | 1027.13 | - | 1028.93 | 1001.68 | - | 1094.81 | - | 1028.93 | - | 1060.87 | - | 1170.54 | - | 1028.25 | -
2020-02-11 14:35:00 | 正常 | 正常 | 1051.29 | 1051.29 | 1050.39 | 995.18 | - | 1051.18 | - | 1050.39 | - | 1052.2 | 1005.92 | - | 1099.75 | - | 1052.2 | - | 1042.96 | - | 1129.05 | - | 1051.2 | -
2020-02-11 14:40:00 | 正常 | 正常 | 1014.98 | 1014.98 | 994.4 | 958 | - | 994.4 | - | 996.12 | - | 1035.57 | 982.08 | - | 1056.48 | - | 1035.57 | - | 991.27 | - | 1045.65 | - | 1042.17 | -
2020-02-11 14:45:00 | 正常 | 正常 | 990.8 | 990.8 | 968.28 | 940.16 | - | 986.4 | - | 968.28 | - | 1013.32 | 964.76 | - | 1033.2 | - | 1013.32 | - | 986.1 | - | 1067.7 | - | 1024.94 | -
2020-02-11 14:50:00 | 正常 | 正常 | 990.92 | 990.92 | 976.24 | 942.48 | - | 1005.23 | - | 976.24 | - | 1005.61 | 958.69 | - | 1040.95 | - | 1005.61 | - | 993.15 | - | 1100.98 | - | 1015.32 | -
2020-02-11 14:55:00 | 正常 | 正常 | 1000.23 | 1000.23 | 996.91 | 951.63 | - | 1025.87 | - | 996.91 | - | 1003.56 | 960.86 | - | 1054.89 | - | 1003.56 | - | 998.96 | - | 1112.78 | - | 1008.55 | -
2020-02-11 15:00:00 | 正常 | 正常 | 1015.02 | 1015.02 | 1014.83 | 975.15 | - | 1042.47 | - | 1014.83 | - | 1015.21 | 978.8 | - | 1076.02 | - | 1015.21 | - | 1030.62 | - | 1108.47 | - | 1013.9 | -
2020-02-11 15:05:00 | 正常 | 正常 | 995.77 | 995.77 | 986.72 | 982.34 | - | 1000.36 | - | 986.72 | - | 1004.82 | 989.13 | - | 1053.47 | - | 1004.82 | - | 1037.89 | - | 1057.38 | - | 1005.72 | -
2020-02-11 15:10:00 | 正常 | 正常 | 971.14 | 971.14 | 954.89 | 969.22 | - | 954.89 | - | 947.44 | - | 987.4 | 986.62 | - | 1009.22 | - | 987.4 | - | 1026.51 | - | 1012.95 | - | 997.23 | -
2020-02-11 15:15:00 | 正常 | 正常 | 975.28 | 975.28 | 960.18 | 972.18 | - | 960.18 | - | 936.76 | - | 990.38 | 990.38 | - | 996.65 | - | 972.4 | - | 1039.32 | - | 1031.73 | - | 988.45 | -
2020-02-11 15:20:00 | 正常 | 正常 | 1017.78 | 1017.78 | 1009.79 | 1009.79 | - | 1013.26 | - | 946.82 | - | 1025.77 | 1026.09 | - | 1025.77 | - | 970.68 | - | 1079.79 | - | 1095.08 | - | 986.26 | -
2020-02-11 15:25:00 | 正常 | 正常 | 1009.94 | 1009.94 | 990.63 | 1003.66 | - | 990.63 | - | 936.91 | - | 1029.25 | 1032.25 | - | 1029.25 | - | 967.4 | - | 1061.03 | - | 1032.36 | - | 984.38 | -
2020-02-11 15:30:00 | 正常 | 正常 | 1014.56 | 1014.56 | 1003.03 | 1004.13 | - | 1003.03 | - | 933.67 | - | 1026.09 | 1026.09 | - | 1026.41 | - | 959.15 | - | 1061.83 | - | 1086.95 | - | 973.75 | -
2020-02-11 15:35:00 | 正常 | 正常 | 1019.05 | 1019.05 | 1006.8 | 1006.8 | - | 1037.72 | - | 953.03 | - | 1031.3 | 1031.3 | - | 1052.51 | - | 962.58 | - | 1078.68 | - | 1144.38 | - | 977.03 | -
2020-02-11 15:40:00 | 正常 | 正常 | 1009.46 | 1009.46 | 991.89 | 991.89 | - | 1014.2 | - | 955.83 | - | 1027.04 | 1027.04 | - | 1060.13 | - | 971.77 | - | 1055.16 | - | 1072.79 | - | 989.24 | -
2020-02-11 15:45:00 | 正常 | 正常 | 990.93 | 990.93 | 974.05 | 974.05 | - | 981.24 | - | 929.19 | - | 1007.81 | 1007.81 | - | 1025.93 | - | 960.86 | - | 1042.01 | - | 1071.84 | - | 981.41 | -
2020-02-11 15:50:00 | 正常 | 正常 | 1003.39 | 1003.39 | 990.16 | 990.16 | - | 1026.66 | - | 948.99 | - | 1016.63 | 1016.63 | - | 1049.5 | - | 968.65 | - | 1070.41 | - | 1132.57 | - | 987.36 | -
2020-02-11 15:55:00 | 正常 | 正常 | 1005.91 | 1005.91 | 992.67 | 992.67 | - | 1024.29 | - | 970.31 | - | 1019.15 | 1019.15 | - | 1062.19 | - | 981.46 | - | 1065.48 | - | 1105.92 | - | 999.12 | -
2020-02-11 16:00:00 | 正常 | 正常 | 1004.19 | 1004.19 | 985.93 | 985.93 | - | 999.58 | - | 982.96 | - | 1022.46 | 1022.46 | - | 1048.08 | - | 999.17 | - | 1080.9 | - | 1067.23 | - | 1018.94 | -
2020-02-11 16:05:00 | 正常 | 正常 | 1022.14 | 1022.14 | 1004.13 | 1004.13 | - | 1020.03 | - | 988.75 | - | 1040.16 | 1040.16 | - | 1048.39 | - | 1006.08 | - | 1102.57 | - | 1127.3 | - | 1028.88 | -
2020-02-11 16:10:00 | 正常 | 正常 | 1030.18 | 1030.18 | 1016.57 | 1002.56 | - | 1049.12 | - | 1016.57 | - | 1043.8 | 1043.8 | - | 1080.95 | - | 1028.3 | - | 1090.14 | - | 1145.33 | - | 1049.77 | -
2020-02-11 16:15:00 | 正常 | 正常 | 1022.37 | 1022.37 | 1006.65 | 1006.65 | - | 1042.47 | - | 996.59 | - | 1038.1 | 1038.1 | - | 1083.82 | - | 1025.93 | - | 1076.13 | - | 1121.87 | - | 1043.43 | -
2020-02-11 16:20:00 | 正常 | 正常 | 1038.48 | 1038.48 | 1025.87 | 1025.87 | - | 1046.43 | - | 987.5 | - | 1051.09 | 1051.09 | - | 1083.18 | - | 1019.78 | - | 1106.72 | - | 1126.66 | - | 1037.89 | -
2020-02-11 16:25:00 | 正常 | 正常 | 1038.65 | 1038.65 | 1020.35 | 1020.35 | - | 1023.5 | - | 974.36 | - | 1056.96 | 1056.96 | - | 1071.09 | - | 1016.15 | - | 1085.84 | - | 1084.56 | - | 1036 | -
2020-02-11 16:30:00 | 正常 | 正常 | 1013.26 | 1013.26 | 989.69 | 999.89 | - | 989.69 | - | 957.69 | - | 1036.83 | 1036.83 | - | 1039.05 | - | 999.32 | - | 1061.35 | - | 1057.07 | - | 1017.84 | -
2020-02-11 16:35:00 | 正常 | 正常 | 1014.5 | 1014.5 | 997.22 | 998.16 | - | 997.22 | - | 978.9 | - | 1031.78 | 1034.46 | - | 1031.78 | - | 1009.22 | - | 1081.38 | - | 1096.19 | - | 1024.15 | -
2020-02-11 16:40:00 | 正常 | 正常 | 1034.53 | 1034.53 | 1021.93 | 1005.08 | - | 1052.29 | - | 1021.93 | - | 1047.13 | 1047.13 | - | 1072.52 | - | 1035.89 | - | 1109.11 | - | 1167.03 | - | 1051.2 | -
2020-02-11 16:45:00 | 正常 | 正常 | 1024.82 | 1024.82 | 1007.91 | 993.14 | - | 1033.45 | - | 1007.91 | - | 1041.74 | 1041.74 | - | 1078.09 | - | 1041.27 | - | 1075.49 | - | 1100.5 | - | 1059.45 | -
2020-02-11 16:50:00 | 正常 | 正常 | 1031.37 | 1031.37 | 1013.57 | 1013.57 | - | 1053.56 | - | 998.48 | - | 1049.18 | 1049.18 | - | 1084.45 | - | 1034.15 | - | 1107.99 | - | 1146.45 | - | 1054.37 | -
2020-02-11 16:55:00 | 正常 | 正常 | 1022.08 | 1022.08 | 1000.2 | 1002.72 | - | 1000.2 | - | 974.52 | - | 1043.96 | 1043.96 | - | 1055.37 | - | 1019.62 | - | 1082.34 | - | 1051.2 | - | 1043.12 | -
2020-02-11 17:00:00 | 正常 | 正常 | 1027.28 | 1027.28 | 1006.02 | 1006.02 | - | 1008.38 | - | 998.63 | - | 1048.55 | 1054.73 | - | 1048.55 | - | 1029.56 | - | 1113.26 | - | 1091.89 | - | 1052.31 | -
2020-02-11 17:05:00 | 正常 | 正常 | 1050.69 | 1050.69 | 1030.92 | 1030.92 | - | 1038.04 | - | 1008.53 | - | 1070.46 | 1079.2 | - | 1070.46 | - | 1046.81 | - | 1130.97 | - | 1095.08 | - | 1068.02 | -
2020-02-11 17:10:00 | 正常 | 正常 | 1028.65 | 1028.65 | 1007.64 | 1016.3 | - | 1007.64 | - | 967.55 | - | 1049.66 | 1059.49 | - | 1049.66 | - | 1023.88 | - | 1090.14 | - | 1084.56 | - | 1049.93 | -
2020-02-11 17:15:00 | 正常 | 正常 | 1037.4 | 1037.4 | 1016.57 | 1016.57 | - | 1027.92 | - | 977.96 | - | 1058.23 | 1068.23 | - | 1058.23 | - | 1021.99 | - | 1105.28 | - | 1125.22 | - | 1047.08 | -
2020-02-11 17:20:00 | 正常 | 正常 | 1030 | 1030 | 1006.54 | 1006.54 | - | 1012.99 | - | 964.9 | - | 1053.47 | 1053.47 | - | 1053.62 | - | 1016.31 | - | 1088.55 | - | 1092.53 | - | 1043.12 | -
2020-02-11 17:25:00 | 正常 | 正常 | 1017.69 | 1017.69 | 995.07 | 995.07 | - | 1013.62 | - | 963.97 | - | 1040.32 | 1040.32 | - | 1051.4 | - | 1011.43 | - | 1065 | - | 1112.14 | - | 1038.53 | -
2020-02-11 17:30:00 | 正常 | 正常 | 1050.4 | 1050.4 | 1028.76 | 1028.76 | - | 1054.56 | - | 1013.62 | - | 1072.04 | 1072.04 | - | 1077.29 | - | 1036.04 | - | 1145.49 | - | 1146.93 | - | 1058.81 | -
2020-02-11 17:35:00 | 正常 | 正常 | 1056.11 | 1056.11 | 1033.03 | 1033.03 | - | 1046.95 | - | 1004.65 | - | 1079.2 | 1079.2 | - | 1082.39 | - | 1039.05 | - | 1115.81 | - | 1122.03 | - | 1062.62 | -
2020-02-11 17:40:00 | 正常 | 正常 | 1035.68 | 1035.68 | 1013.62 | 1013.62 | - | 1020.4 | - | 985.51 | - | 1057.75 | 1057.75 | - | 1072.04 | - | 1031.93 | - | 1053.26 | - | 1078.36 | - | 1058.18 | -
2020-02-11 17:45:00 | 正常 | 正常 | 1023.11 | 1023.11 | 1005.12 | 1006.85 | - | 1005.12 | - | 958.21 | - | 1041.11 | 1041.11 | - | 1047.6 | - | 1010.96 | - | 1081.06 | - | 1105.76 | - | 1039.48 | -
2020-02-11 17:50:00 | 正常 | 正常 | 1050.63 | 1050.63 | 1032.87 | 1038.72 | - | 1032.87 | - | 973.16 | - | 1068.39 | 1076.34 | - | 1068.39 | - | 1012.22 | - | 1120.44 | - | 1128.1 | - | 1036.63 | -
2020-02-11 17:55:00 | 正常 | 正常 | 1029.12 | 1029.12 | 1006.85 | 1013.78 | - | 1006.85 | - | 951.84 | - | 1051.4 | 1054.26 | - | 1051.4 | - | 996.5 | - | 1061.67 | - | 1072.47 | - | 1022.25 | -
2020-02-11 18:00:00 | 正常 | 正常 | 1034.79 | 1034.79 | 1018.66 | 1025.29 | - | 1018.66 | - | 955.1 | - | 1050.93 | 1059.02 | - | 1050.93 | - | 992.1 | - | 1114.05 | - | 1102.09 | - | 1016.42 | -
2020-02-11 18:05:00 | 正常 | 正常 | 1026.12 | 1026.12 | 1006.07 | 1021.19 | - | 1006.07 | - | 957.12 | - | 1046.17 | 1062.35 | - | 1046.17 | - | 994.14 | - | 1079.31 | - | 1074.06 | - | 1017.52 | -
2020-02-11 18:10:00 | 正常 | 正常 | 1017.27 | 1017.27 | 1001.35 | 1006.22 | - | 1001.35 | - | 945.32 | - | 1033.2 | 1042.85 | - | 1033.2 | - | 984.12 | - | 1081.22 | - | 1095.08 | - | 1009.81 | -
2020-02-11 18:15:00 | 正常 | 正常 | 1051.49 | 1051.49 | 1035.4 | 1035.4 | - | 1045.53 | - | 977.85 | - | 1067.59 | 1074.75 | - | 1067.59 | - | 1004.66 | - | 1117.56 | - | 1125.38 | - | 1026.51 | -
2020-02-11 18:20:00 | 正常 | 正常 | 1013.66 | 1013.66 | 993.82 | 993.82 | - | 1002.45 | - | 951.53 | - | 1033.51 | 1033.51 | - | 1047.13 | - | 995.56 | - | 1051.04 | - | 1072.79 | - | 1019.89 | -
2020-02-11 18:25:00 | 正常 | 正常 | 1020.05 | 1020.05 | 998.52 | 998.52 | - | 1006.22 | - | 964.9 | - | 1041.58 | 1043.96 | - | 1041.58 | - | 998.22 | - | 1083.77 | - | 1090.3 | - | 1020.99 | -
2020-02-11 18:30:00 | 正常 | 正常 | 995.86 | 995.86 | 968.64 | 968.17 | - | 973.48 | - | 968.64 | - | 1023.09 | 1023.09 | - | 1025.62 | - | 1006.24 | - | 1053.1 | - | 1023.99 | - | 1026.36 | -
2020-02-11 18:35:00 | 正常 | 正常 | 1021.24 | 1021.24 | 998.52 | 994.44 | - | 1037.14 | - | 998.52 | - | 1043.96 | 1044.91 | - | 1043.96 | - | 1020.09 | - | 1093.64 | - | 1143.58 | - | 1039.95 | -
2020-02-11 18:40:00 | 正常 | 正常 | 1043.75 | 1043.75 | 1021.97 | 1021.03 | - | 1068.22 | - | 1021.97 | - | 1065.53 | 1065.53 | - | 1084.45 | - | 1046.02 | - | 1100.66 | - | 1166.87 | - | 1061.51 | -
2020-02-11 18:45:00 | 正常 | 正常 | 1033.3 | 1033.3 | 1015.67 | 1000.25 | - | 1039.99 | - | 1015.67 | - | 1050.93 | 1044.12 | - | 1084.77 | - | 1050.93 | - | 1068.98 | - | 1109.59 | - | 1068.66 | -
2020-02-11 18:50:00 | 正常 | 正常 | 1013.99 | 1013.99 | 990.68 | 979.1 | - | 1007.95 | - | 990.68 | - | 1037.31 | 1021.04 | - | 1059.34 | - | 1037.31 | - | 1042.64 | - | 1078.04 | - | 1059.45 | -
2020-02-11 18:55:00 | 正常 | 正常 | 1023.67 | 1023.67 | 1006.07 | 977.07 | - | 1006.07 | - | 1006.54 | - | 1041.27 | 1021.51 | - | 1049.34 | - | 1041.27 | - | 1058.02 | - | 1086.16 | - | 1060.56 | -
2020-02-11 19:00:00 | 正常 | 正常 | 1009.98 | 1009.98 | 986.14 | 963.97 | - | 986.14 | - | 986.77 | - | 1033.83 | 1011.11 | - | 1037.31 | - | 1033.83 | - | 1040.27 | - | 1039.95 | - | 1054.21 | -
2020-02-11 19:05:00 | 正常 | 正常 | 1014.84 | 1014.84 | 997.11 | 981.13 | - | 1001.82 | - | 997.11 | - | 1032.57 | 1027.51 | - | 1032.57 | - | 1034.15 | - | 1086.32 | - | 1091.25 | - | 1055.16 | -
2020-02-11 19:10:00 | 正常 | 正常 | 1022.27 | 1022.27 | 998.84 | 998.84 | - | 1022.29 | - | 998.37 | - | 1045.7 | 1040.95 | - | 1057.27 | - | 1045.7 | - | 1065.16 | - | 1088.07 | - | 1061.99 | -
2020-02-11 19:15:00 | 正常 | 正常 | 997.68 | 997.68 | 967.86 | 967.86 | - | 982.23 | - | 965.99 | - | 1027.51 | 1010.48 | - | 1032.72 | - | 1027.51 | - | 1037.42 | - | 1047.55 | - | 1050.09 | -
2020-02-11 19:20:00 | 正常 | 正常 | 1000.32 | 1000.32 | 975.82 | 968.48 | - | 998.37 | - | 975.82 | - | 1024.83 | 1017.57 | - | 1028.14 | - | 1024.83 | - | 1068.5 | - | 1104.64 | - | 1052.94 | -
2020-02-11 19:25:00 | 正常 | 正常 | 1025.88 | 1025.88 | 1006.54 | 1006.54 | - | 1032.55 | - | 1002.77 | - | 1045.22 | 1045.22 | - | 1058.86 | - | 1043.48 | - | 1091.41 | - | 1112.14 | - | 1065.16 | -
2020-02-11 19:30:00 | 正常 | 正常 | 1019.02 | 1019.02 | 998.52 | 998.52 | - | 1002.14 | - | 977.85 | - | 1039.52 | 1039.52 | - | 1053.31 | - | 1032.25 | - | 1056.91 | - | 1047.23 | - | 1056.27 | -
2020-02-11 19:35:00 | 正常 | 正常 | 995.84 | 995.84 | 972.23 | 972.23 | - | 982.38 | - | 967.55 | - | 1019.46 | 1013 | - | 1030.99 | - | 1019.46 | - | 1042.64 | - | 1069.13 | - | 1048.98 | -
2020-02-11 19:40:00 | 正常 | 正常 | 1013.35 | 1013.35 | 992.88 | 992.88 | - | 1002.29 | - | 974.73 | - | 1033.83 | 1033.83 | - | 1039.68 | - | 1022.78 | - | 1079.63 | - | 1086.79 | - | 1056.91 | -
2020-02-11 19:45:00 | 正常 | 正常 | 1022.72 | 1022.72 | 1003.39 | 1005.12 | - | 1003.39 | - | 978.16 | - | 1042.06 | 1049.5 | - | 1042.06 | - | 1026.41 | - | 1093.17 | - | 1072.95 | - | 1058.97 | -
2020-02-11 19:50:00 | 正常 | 正常 | 1004.39 | 1004.39 | 981.6 | 981.6 | - | 982.23 | - | 959.76 | - | 1027.19 | 1029.09 | - | 1027.19 | - | 1015.68 | - | 1055.64 | - | 1052.47 | - | 1047.55 | -
2020-02-11 19:55:00 | 正常 | 正常 | 987.06 | 987.06 | 964.59 | 961.47 | - | 986.77 | - | 964.59 | - | 1009.54 | 1009.07 | - | 1021.99 | - | 1009.54 | - | 1042.96 | - | 1077.24 | - | 1039.16 | -
2020-02-11 20:00:00 | 正常 | 正常 | 1007.52 | 1007.52 | 988.33 | 984.1 | - | 1019.14 | - | 988.33 | - | 1026.72 | 1026.72 | - | 1044.75 | - | 1020.09 | - | 1079.79 | - | 1125.86 | - | 1051.36 | -
2020-02-11 20:05:00 | 正常 | 正常 | 1030.62 | 1030.62 | 1010.47 | 1010.47 | - | 1026.08 | - | 982.54 | - | 1050.77 | 1050.77 | - | 1061.24 | - | 1027.19 | - | 1105.44 | - | 1113.26 | - | 1058.81 | -
2020-02-11 20:10:00 | 正常 | 正常 | 1026.76 | 1026.76 | 1003.39 | 1011.42 | - | 1003.39 | - | 960.85 | - | 1050.14 | 1052.51 | - | 1050.14 | - | 1016.47 | - | 1093.85 | - | 1055.53 | - | 1047.92 | -
2020-02-11 20:15:00 | 正常 | 正常 | 1043.34 | 1043.34 | 1026.24 | 1026.24 | - | 1038.72 | - | 969.42 | - | 1060.45 | 1067.59 | - | 1060.45 | - | 1011.9 | - | 1119.48 | - | 1152.2 | - | 1040.58 | -
2020-02-11 20:20:00 | 正常 | 正常 | 1041.61 | 1041.61 | 1021.03 | 1021.03 | - | 1037.46 | - | 970.82 | - | 1062.19 | 1062.19 | - | 1073.63 | - | 1012.06 | - | 1092.53 | - | 1105.92 | - | 1038.21 | -
2020-02-11 20:25:00 | 正常 | 正常 | 1018.63 | 1018.63 | 998.21 | 998.21 | - | 1002.77 | - | 950.75 | - | 1039.05 | 1039.05 | - | 1052.36 | - | 1000.89 | - | 1056.91 | - | 1058.33 | - | 1027.78 | -
2020-02-11 20:30:00 | 正常 | 正常 | 998.97 | 998.97 | 978.16 | 978.16 | - | 989.59 | - | 972.07 | - | 1019.78 | 1019.78 | - | 1035.89 | - | 1003.09 | - | 1054.42 | - | 1067.28 | - | 1031.93 | -
2020-02-11 20:35:00 | 正常 | 正常 | 1018.53 | 1018.53 | 1003.24 | 994.44 | - | 1021.66 | - | 1003.24 | - | 1033.83 | 1033.83 | - | 1049.34 | - | 1027.19 | - | 1074.22 | - | 1116.29 | - | 1051.83 | -
2020-02-11 20:40:00 | 正常 | 正常 | 1023.19 | 1023.19 | 1007.17 | 1000.88 | - | 1023.55 | - | 1007.17 | - | 1039.21 | 1039.21 | - | 1055.37 | - | 1037.31 | - | 1075.97 | - | 1105.12 | - | 1058.18 | -
2020-02-11 20:45:00 | 正常 | 正常 | 1016.18 | 1016.18 | 996.33 | 982.07 | - | 996.33 | - | 997.11 | - | 1036.04 | 1024.51 | - | 1046.81 | - | 1036.04 | - | 1046.65 | - | 1054.73 | - | 1057.27 | -
2020-02-11 20:50:00 | 正常 | 正常 | 992.25 | 992.25 | 966.77 | 944.24 | - | 966.77 | - | 975.51 | - | 1017.73 | 994.77 | - | 1017.73 | - | 1021.2 | - | 1021.2 | - | 1046.65 | - | 1046.65 | -
2020-02-11 20:55:00 | 正常 | 正常 | 1023.1 | 1023.1 | 1009.37 | 993.19 | - | 1047.43 | - | 1009.37 | - | 1036.83 | 1036.36 | - | 1052.67 | - | 1036.83 | - | 1107.67 | - | 1168.14 | - | 1063.57 | -
2020-02-11 21:00:00 | 正常 | 正常 | 1026.2 | 1026.2 | 1005.28 | 1005.28 | - | 1046.32 | - | 998.37 | - | 1047.13 | 1047.13 | - | 1079.36 | - | 1041.74 | - | 1091.78 | - | 1124.32 | - | 1067.12 | -
2020-02-11 21:05:00 | 正常 | 正常 | 1006.83 | 1006.83 | 985.2 | 985.2 | - | 1003.24 | - | 958.83 | - | 1028.46 | 1028.46 | - | 1055.05 | - | 1017.1 | - | 1052.2 | - | 1084.45 | - | 1044.75 | -
2020-02-11 21:10:00 | 正常 | 正常 | 1017.35 | 1017.35 | 1002.29 | 1002.29 | - | 1050.12 | - | 981.29 | - | 1032.41 | 1032.41 | - | 1069.18 | - | 1011.59 | - | 1069.77 | - | 1156.34 | - | 1034.26 | -
2020-02-11 21:15:00 | 正常 | 正常 | 1021.21 | 1021.21 | 1005.91 | 1005.91 | - | 1044.1 | - | 992.25 | - | 1036.52 | 1036.52 | - | 1088.12 | - | 1021.36 | - | 1068.07 | - | 1123.84 | - | 1037.94 | -
2020-02-11 21:20:00 | 正常 | 正常 | 1013.65 | 1013.65 | 996.64 | 996.64 | - | 1009.21 | - | 963.03 | - | 1030.67 | 1030.67 | - | 1067.44 | - | 1005.76 | - | 1067.75 | - | 1090.98 | - | 1024.67 | -
2020-02-11 21:25:00 | 正常 | 正常 | 992.68 | 992.68 | 974.41 | 974.41 | - | 990.68 | - | 938.97 | - | 1010.96 | 1010.96 | - | 1042.85 | - | 983.65 | - | 1040.47 | - | 1094.81 | - | 1005.29 | -
2020-02-11 21:30:00 | 正常 | 正常 | 994.16 | 994.16 | 978.32 | 978.32 | - | 1024.5 | - | 955.1 | - | 1010.01 | 1010.01 | - | 1060.29 | - | 985.53 | - | 1040.74 | - | 1125.7 | - | 1003.99 | -
2020-02-11 21:35:00 | 正常 | 正常 | 999.65 | 999.65 | 987.71 | 987.71 | - | 1055.83 | - | 985.36 | - | 1011.59 | 1011.59 | - | 1080 | - | 1003.72 | - | 1053.1 | - | 1153.95 | - | 1021.31 | -
2020-02-11 21:40:00 | 正常 | 正常 | 1023.09 | 1023.09 | 1016.14 | 1004.81 | - | 1064.88 | - | 1016.14 | - | 1030.04 | 1030.04 | - | 1097.84 | - | 1026.88 | - | 1077.13 | - | 1153.84 | - | 1043.01 | -
2020-02-11 21:45:00 | 正常 | 正常 | 1048.78 | 1048.78 | 1048.22 | 1001.19 | - | 1055.99 | - | 1048.22 | - | 1049.34 | 1026.25 | - | 1098.79 | - | 1049.34 | - | 1051.67 | - | 1142.62 | - | 1057.7 | -
2020-02-11 21:50:00 | 正常 | 正常 | 1018.95 | 1018.95 | 996.64 | 972.38 | - | 1018.66 | - | 996.64 | - | 1041.27 | 1007.97 | - | 1077.45 | - | 1041.27 | - | 1033.31 | - | 1114.53 | - | 1054.05 | -
2020-02-11 21:55:00 | 正常 | 正常 | 1030.91 | 1030.91 | 1018.03 | 997.27 | - | 1043.94 | - | 1018.03 | - | 1043.8 | 1025.14 | - | 1078.25 | - | 1043.8 | - | 1071.73 | - | 1138.36 | - | 1057.43 | -
2020-02-11 22:00:00 | 正常 | 正常 | 1021.62 | 1021.62 | 1003.08 | 1000.88 | - | 1038.72 | - | 1003.08 | - | 1040.16 | 1033.99 | - | 1089.39 | - | 1040.16 | - | 1056.27 | - | 1125.06 | - | 1054.69 | -
2020-02-11 22:05:00 | 正常 | 正常 | 1005.71 | 1005.71 | 987.39 | 987.39 | - | 1014.09 | - | 986.3 | - | 1024.04 | 1023.25 | - | 1070.3 | - | 1024.04 | - | 1062.78 | - | 1089.98 | - | 1044.54 | -
2020-02-11 22:10:00 | 正常 | 正常 | 1035.02 | 1035.02 | 1020.71 | 1007.48 | - | 1023.24 | - | 1020.71 | - | 1049.34 | 1049.34 | - | 1073.79 | - | 1047.28 | - | 1083.29 | - | 1087.43 | - | 1060.08 | -
2020-02-11 22:15:00 | 正常 | 正常 | 994.77 | 994.77 | 967.24 | 967.24 | - | 959.76 | - | 973.63 | - | 1022.3 | 1012.69 | - | 1032.41 | - | 1022.3 | - | 1031.09 | - | 1015.47 | - | 1050.09 | -
2020-02-11 22:20:00 | 正常 | 正常 | 981.14 | 981.14 | 954.63 | 958.36 | - | 946.1 | - | 954.63 | - | 1007.65 | 1008.12 | - | 1006.24 | - | 1007.65 | - | 1048.03 | - | 1036 | - | 1045.65 | -
2020-02-11 22:25:00 | 正常 | 正常 | 999.12 | 999.12 | 980.98 | 980.98 | - | 983.95 | - | 955.56 | - | 1017.26 | 1031.46 | - | 1017.26 | - | 997.91 | - | 1086.16 | - | 1092.37 | - | 1038.84 | -
2020-02-11 22:30:00 | 正常 | 正常 | 1020.59 | 1020.59 | 1001.51 | 1001.51 | - | 1013.78 | - | 992.56 | - | 1039.68 | 1045.7 | - | 1039.68 | - | 1019.94 | - | 1087.75 | - | 1106.24 | - | 1047.87 | -
2020-02-11 22:35:00 | 正常 | 正常 | 1028.95 | 1028.95 | 1012.83 | 995.39 | - | 1029.08 | - | 1012.83 | - | 1045.07 | 1038.73 | - | 1061.4 | - | 1045.07 | - | 1075.81 | - | 1133.36 | - | 1063.89 | -
2020-02-11 22:40:00 | 正常 | 正常 | 1007.08 | 1007.08 | 981.6 | 973.32 | - | 996.64 | - | 981.6 | - | 1032.57 | 1020.88 | - | 1053.31 | - | 1032.57 | - | 1043.12 | - | 1067.07 | - | 1058.49 | -
2020-02-11 22:45:00 | 正常 | 正常 | 1009.08 | 1009.08 | 994.6 | 957.74 | - | 1007.8 | - | 994.6 | - | 1023.56 | 1003.41 | - | 1048.08 | - | 1023.56 | - | 1037.26 | - | 1113.57 | - | 1049.45 | -
2020-02-11 22:50:00 | 正常 | 正常 | 1016.42 | 1016.42 | 996.01 | 964.9 | - | 1002.29 | - | 996.01 | - | 1036.83 | 1005.61 | - | 1047.76 | - | 1036.83 | - | 1045.33 | - | 1078.99 | - | 1057.38 | -
2020-02-11 22:55:00 | 正常 | 正常 | 995.36 | 995.36 | 974.88 | 949.04 | - | 983.01 | - | 974.88 | - | 1015.84 | 990.54 | - | 1030.2 | - | 1015.84 | - | 1023.99 | - | 1073.59 | - | 1043.27 | -
2020-02-11 23:00:00 | 正常 | 正常 | 1018.46 | 1018.46 | 1001.35 | 951.37 | - | 1007.17 | - | 1001.35 | - | 1035.57 | 991.32 | - | 1043.64 | - | 1035.57 | - | 1031.89 | - | 1113.57 | - | 1052.78 | -
2020-02-11 23:05:00 | 正常 | 正常 | 994.6 | 994.6 | 969.58 | 933.87 | - | 970.51 | - | 969.58 | - | 1019.62 | 975.05 | - | 1028.77 | - | 1019.62 | - | 1003.04 | - | 1039.63 | - | 1046.6 | -
2020-02-11 23:10:00 | 正常 | 正常 | 990.1 | 990.1 | 970.2 | 940.98 | - | 970.2 | - | 970.36 | - | 1010.01 | 976.77 | - | 1015.52 | - | 1010.01 | - | 1030.94 | - | 1065.96 | - | 1038.37 | -
2020-02-11 23:15:00 | 正常 | 正常 | 999.2 | 999.2 | 977.69 | 975.19 | - | 996.48 | - | 977.69 | - | 1020.72 | 1013.16 | - | 1029.88 | - | 1020.72 | - | 1075.02 | - | 1106.08 | - | 1049.14 | -
2020-02-11 23:20:00 | 正常 | 正常 | 999.75 | 999.75 | 980.35 | 982.07 | - | 980.35 | - | 953.85 | - | 1019.15 | 1019.15 | - | 1031.62 | - | 1005.92 | - | 1058.81 | - | 1064.05 | - | 1041.53 | -
2020-02-11 23:25:00 | 正常 | 正常 | 976.57 | 976.57 | 955.87 | 956.19 | - | 955.87 | - | 923.37 | - | 997.28 | 997.28 | - | 1007.97 | - | 979.42 | - | 1023.67 | - | 1057.86 | - | 1025.25 | -
2020-02-11 23:30:00 | 正常 | 正常 | 976.11 | 976.11 | 955.72 | 955.72 | - | 970.82 | - | 926.61 | - | 996.5 | 996.5 | - | 1009.85 | - | 974.11 | - | 1038.68 | - | 1071.2 | - | 1016.73 | -
2020-02-11 23:35:00 | 正常 | 正常 | 1007.89 | 1007.89 | 999.31 | 982.23 | - | 1040.3 | - | 999.31 | - | 1016.47 | 1016.47 | - | 1045.54 | - | 1006.39 | - | 1071.36 | - | 1137.35 | - | 1033.78 | -
2020-02-11 23:40:00 | 正常 | 正常 | 1009.55 | 1009.55 | 994.13 | 971.45 | - | 1019.29 | - | 994.13 | - | 1024.98 | 1009.38 | - | 1061.4 | - | 1024.98 | - | 1040.58 | - | 1103.85 | - | 1041.85 | -
2020-02-11 23:45:00 | 正常 | 正常 | 998.96 | 998.96 | 979.72 | 955.56 | - | 986.14 | - | 979.72 | - | 1018.2 | 992.73 | - | 1040.63 | - | 1018.2 | - | 1022.88 | - | 1070.09 | - | 1040.58 | -
2020-02-11 23:50:00 | 正常 | 正常 | 1022.63 | 1022.63 | 1006.22 | 958.98 | - | 1010.79 | - | 1006.22 | - | 1039.05 | 996.81 | - | 1046.17 | - | 1039.05 | - | 1044.38 | - | 1110.22 | - | 1054.84 | -
2020-02-11 23:55:00 | 正常 | 正常 | 1031.32 | 1031.32 | 1012.83 | 964.12 | - | 1012.83 | - | 1016.3 | - | 1049.82 | 1003.72 | - | 1056.64 | - | 1049.82 | - | 1049.14 | - | 1105.12 | - | 1066.43 | -