## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 3号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-11 00:00 至 2020-02-11 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-11 00:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-11 00:05:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.84 | - | 10.91 | 11.06 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:10:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 11.06 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-11 00:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.91 | 11.06 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:20:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:25:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:30:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:35:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:40:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:45:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:50:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 00:55:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:00:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:05:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:10:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:15:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:20:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:25:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:30:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:35:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:40:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:45:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:50:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 01:55:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:00:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:05:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:10:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:15:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:20:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:25:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:30:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:35:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:40:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:45:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:50:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 02:55:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:00:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:05:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:10:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:15:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:20:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:25:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:30:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:35:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:40:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:45:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:50:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 03:55:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:00:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:05:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:10:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:15:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:20:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:25:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:30:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:35:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:40:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:45:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:50:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 04:55:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.21 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:00:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:05:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:10:00 | 停运 | 正常 | 9.67 | 9.67 | 8.29 | 8.29 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:15:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:20:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:25:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.18 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:30:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:35:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 11.06 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:40:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:45:00 | 停运 | 正常 | 9.67 | 9.67 | 8.29 | 8.29 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:50:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 05:55:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 06:00:00 | 停运 | 正常 | 9.6 | 9.6 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 8.14 | - | 11.06 | 11.06 | - | 11.06 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.18 | -
2020-02-11 06:05:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 8.14 | 8.14 | - | 8.29 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:10:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:15:00 | 停运 | 正常 | 9.52 | 9.52 | 8.14 | 8.14 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:20:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:25:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:30:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:35:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.99 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:40:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 8.14 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:45:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 06:50:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 06:55:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.03 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 07:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:00:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:05:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:10:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:15:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:25:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:30:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:35:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:40:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:45:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:50:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 08:55:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:00:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:05:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:10:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:15:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:20:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-11 09:25:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:30:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:40:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 09:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 10:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:35:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:40:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 11:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:10:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 12:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:35:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.76 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:50:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 13:55:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:10:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:40:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 14:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:20:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:30:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.84 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 15:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 16:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 16:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 16:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-11 16:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 16:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 16:55:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 17:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 17:05:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 17:10:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 17:15:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-11 17:20:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:25:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:40:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:45:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 17:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:05:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:10:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:20:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:25:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:35:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:40:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 18:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:00:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 19:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:00:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:05:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:20:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:25:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 20:55:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.99 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:05:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:10:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:20:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:25:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 21:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:05:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:10:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 8.53 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:20:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:25:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.38 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.38 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 22:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:05:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:10:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:20:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:25:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.68 | -
2020-02-11 23:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -
2020-02-11 23:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.68 | -
2020-02-11 23:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 8.53 | - | 8.53 | - | 8.53 | -