## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-01-20 00:00 至 2020-01-20 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-01-20 00:00:00 | 正常 | 正常 | 926.19 | 926.19 | 925.88 | 903.12 | - | 952.15 | - | 925.88 | - | 926.5 | 904.96 | - | 926.5 | - | 969.31 | - | 935.31 | - | 948.63 | - | 1011.62 | -
2020-01-20 00:05:00 | 正常 | 正常 | 954.4 | 954.4 | 962.04 | 901.59 | - | 962.04 | - | 965.87 | - | 946.76 | 932.2 | - | 946.76 | - | 1018.4 | - | 959.34 | - | 986.5 | - | 1068.27 | -
2020-01-20 00:10:00 | 正常 | 正常 | 969.17 | 969.17 | 974.49 | 922.02 | - | 974.49 | - | 1003.9 | - | 963.85 | 963.85 | - | 961.52 | - | 1051.44 | - | 982.43 | - | 994.65 | - | 1089.27 | -
2020-01-20 00:15:00 | 正常 | 正常 | 960.22 | 960.22 | 965.46 | 921.71 | - | 965.46 | - | 983.51 | - | 954.99 | 937.61 | - | 954.99 | - | 1035.76 | - | 964.01 | - | 989.32 | - | 1077.33 | -
2020-01-20 00:20:00 | 正常 | 正常 | 955.84 | 955.84 | 961.51 | 920.33 | - | 961.51 | - | 977.57 | - | 950.18 | 937.3 | - | 950.18 | - | 1031.5 | - | 961.83 | - | 979.15 | - | 1076.38 | -
2020-01-20 00:25:00 | 正常 | 正常 | 959.64 | 959.64 | 960.11 | 905.58 | - | 1008 | - | 960.11 | - | 959.18 | 959.18 | - | 931.13 | - | 1012.88 | - | 981.81 | - | 959.34 | - | 1066.52 | -
2020-01-20 00:30:00 | 正常 | 正常 | 951.56 | 951.56 | 948.77 | 897.92 | - | 999.49 | - | 948.77 | - | 954.36 | 954.36 | - | 928.51 | - | 997.63 | - | 982.12 | - | 960.74 | - | 1047.16 | -
2020-01-20 00:35:00 | 正常 | 正常 | 961.13 | 961.13 | 950.94 | 899.6 | - | 1009.83 | - | 950.94 | - | 971.33 | 971.33 | - | 921.26 | - | 992.3 | - | 1006.43 | - | 959.34 | - | 1045.1 | -
2020-01-20 00:40:00 | 正常 | 正常 | 942.61 | 942.61 | 924.8 | 887.53 | - | 972.34 | - | 924.8 | - | 960.43 | 964 | - | 899.15 | - | 960.43 | - | 1001.71 | - | 933.14 | - | 1015.87 | -
2020-01-20 00:45:00 | 正常 | 正常 | 939.4 | 939.4 | 932.98 | 878.23 | - | 985.65 | - | 932.98 | - | 945.82 | 945.82 | - | 903.9 | - | 980.4 | - | 970.87 | - | 934.22 | - | 1025.49 | -
2020-01-20 00:50:00 | 正常 | 正常 | 936.42 | 936.42 | 934.93 | 886.46 | - | 934.93 | - | 963.69 | - | 937.92 | 937.92 | - | 919.72 | - | 1018.87 | - | 958.41 | - | 947.07 | - | 1059.37 | -
2020-01-20 00:55:00 | 正常 | 正常 | 950.57 | 950.57 | 941.64 | 909.26 | - | 975.3 | - | 941.64 | - | 959.5 | 906.34 | - | 959.5 | - | 980.87 | - | 926.5 | - | 997.16 | - | 1027.07 | -
2020-01-20 01:00:00 | 正常 | 正常 | 973.75 | 973.75 | 974.14 | 928.96 | - | 982.43 | - | 974.14 | - | 973.37 | 939.47 | - | 973.37 | - | 1026.6 | - | 972.9 | - | 1010.68 | - | 1068.74 | -
2020-01-20 01:05:00 | 正常 | 正常 | 992.6 | 992.6 | 994.64 | 936.53 | - | 994.65 | - | 994.64 | - | 990.57 | 954.51 | - | 990.57 | - | 1047.16 | - | 987.28 | - | 1034.34 | - | 1089.43 | -
2020-01-20 01:10:00 | 正常 | 正常 | 943.9 | 943.9 | 936.38 | 924.95 | - | 956.02 | - | 936.38 | - | 951.42 | 905.42 | - | 951.42 | - | 970.4 | - | 926.04 | - | 978.99 | - | 1005.64 | -
2020-01-20 01:15:00 | 正常 | 正常 | 939.64 | 939.64 | 930.97 | 914.79 | - | 954.42 | - | 930.97 | - | 948.31 | 899.91 | - | 948.31 | - | 973.84 | - | 930.21 | - | 982.43 | - | 1008.47 | -
2020-01-20 01:20:00 | 正常 | 正常 | 929.66 | 929.66 | 925.72 | 901.13 | - | 941.48 | - | 925.72 | - | 933.61 | 898.84 | - | 933.61 | - | 970.09 | - | 927.89 | - | 966.66 | - | 1005.33 | -
2020-01-20 01:25:00 | 正常 | 正常 | 934.31 | 934.31 | 934.71 | 899.6 | - | 934.71 | - | 941.02 | - | 933.92 | 888.44 | - | 933.92 | - | 993.24 | - | 918.8 | - | 963.86 | - | 1031.97 | -
2020-01-20 01:30:00 | 正常 | 正常 | 938.48 | 938.48 | 949.39 | 891.04 | - | 951.14 | - | 949.39 | - | 927.57 | 927.57 | - | 908.96 | - | 993.4 | - | 944.75 | - | 927.58 | - | 1036.08 | -
2020-01-20 01:35:00 | 正常 | 正常 | 932.44 | 932.44 | 923.56 | 874.89 | - | 977.32 | - | 923.56 | - | 941.33 | 941.33 | - | 895.33 | - | 965.42 | - | 965.26 | - | 911.42 | - | 1010.36 | -
2020-01-20 01:40:00 | 正常 | 正常 | 947.76 | 947.76 | 952.96 | 874.58 | - | 967.17 | - | 952.96 | - | 942.57 | 942.57 | - | 898.39 | - | 1002.19 | - | 962.3 | - | 919.42 | - | 1044.31 | -
2020-01-20 01:45:00 | 正常 | 正常 | 941.09 | 941.09 | 940.55 | 877.02 | - | 982 | - | 940.55 | - | 941.64 | 941.64 | - | 898.39 | - | 984.62 | - | 964.64 | - | 929.28 | - | 1033.87 | -
2020-01-20 01:50:00 | 正常 | 正常 | 909.19 | 909.19 | 911.87 | 880.06 | - | 922.56 | - | 911.87 | - | 906.51 | 896.24 | - | 906.51 | - | 948.63 | - | 916.65 | - | 937.63 | - | 982.9 | -
2020-01-20 01:55:00 | 正常 | 正常 | 907.34 | 907.34 | 909.87 | 878.99 | - | 921.54 | - | 909.87 | - | 904.82 | 894.4 | - | 904.82 | - | 946.45 | - | 915.11 | - | 935.62 | - | 980.4 | -
2020-01-20 02:00:00 | 正常 | 正常 | 897.45 | 897.45 | 895.16 | 864.11 | - | 928.63 | - | 895.16 | - | 899.75 | 899.75 | - | 885.56 | - | 932.83 | - | 918.65 | - | 912.34 | - | 965.57 | -
2020-01-20 02:05:00 | 正常 | 正常 | 900.99 | 900.99 | 905.27 | 866.38 | - | 919.93 | - | 905.27 | - | 896.71 | 884.33 | - | 896.71 | - | 949.71 | - | 910.81 | - | 933.3 | - | 981.81 | -
2020-01-20 02:10:00 | 正常 | 正常 | 912.41 | 912.41 | 913.41 | 874.58 | - | 927.24 | - | 913.41 | - | 911.42 | 890.73 | - | 911.42 | - | 955.77 | - | 916.8 | - | 948.78 | - | 989.32 | -
2020-01-20 02:15:00 | 正常 | 正常 | 901.45 | 901.45 | 908.03 | 869.57 | - | 908.03 | - | 917.25 | - | 894.87 | 888.14 | - | 894.87 | - | 964.64 | - | 909.89 | - | 922.65 | - | 1004.54 | -
2020-01-20 02:20:00 | 正常 | 正常 | 886.55 | 886.55 | 895.47 | 855.18 | - | 907.99 | - | 895.47 | - | 877.64 | 872 | - | 877.64 | - | 939.02 | - | 897.93 | - | 902.52 | - | 977.59 | -
2020-01-20 02:25:00 | 正常 | 正常 | 876.64 | 876.64 | 878.54 | 848.23 | - | 904.93 | - | 878.54 | - | 874.75 | 873.52 | - | 874.75 | - | 919.57 | - | 896.25 | - | 900.38 | - | 953.44 | -
2020-01-20 02:30:00 | 正常 | 正常 | 912.33 | 912.33 | 917.1 | 854.88 | - | 947.5 | - | 917.1 | - | 907.57 | 907.57 | - | 888.15 | - | 961.83 | - | 937.78 | - | 928.97 | - | 1006.74 | -
2020-01-20 02:40:00 | 正常 | 正常 | 920.95 | 920.95 | 913.41 | 855.03 | - | 971.38 | - | 913.41 | - | 928.5 | 928.5 | - | 880.68 | - | 955.61 | - | 959.81 | - | 927.89 | - | 1003.6 | -
2020-01-20 02:45:00 | 正常 | 正常 | 929.28 | 929.28 | 936.69 | 865.47 | - | 958.33 | - | 936.69 | - | 921.87 | 921.87 | - | 901.76 | - | 985.41 | - | 950.95 | - | 945.21 | - | 1027.71 | -
2020-01-20 02:50:00 | 正常 | 正常 | 924.11 | 924.11 | 929.89 | 865.78 | - | 971.77 | - | 929.89 | - | 918.33 | 918.33 | - | 893.5 | - | 974.31 | - | 945.37 | - | 926.2 | - | 1018.4 | -
2020-01-20 02:55:00 | 正常 | 正常 | 905.51 | 905.51 | 894.86 | 854.88 | - | 946.97 | - | 894.86 | - | 916.17 | 916.17 | - | 865.94 | - | 928.2 | - | 937.47 | - | 889.37 | - | 973.21 | -
2020-01-20 03:00:00 | 正常 | 正常 | 865.4 | 865.4 | 871.39 | 836.49 | - | 886.47 | - | 871.39 | - | 859.42 | 859.42 | - | 849.9 | - | 904.82 | - | 878.85 | - | 872.77 | - | 939.33 | -
2020-01-20 03:05:00 | 正常 | 正常 | 895.71 | 895.71 | 906.19 | 845.22 | - | 960.27 | - | 906.19 | - | 885.24 | 885.24 | - | 875.05 | - | 951.88 | - | 927.58 | - | 906.36 | - | 991.04 | -
2020-01-20 03:10:00 | 正常 | 正常 | 887.3 | 887.3 | 882.04 | 837.39 | - | 932.29 | - | 882.04 | - | 892.57 | 892.57 | - | 856.1 | - | 919.11 | - | 917.57 | - | 893.65 | - | 959.97 | -
2020-01-20 03:15:00 | 正常 | 正常 | 880.14 | 880.14 | 873.98 | 827.02 | - | 918.5 | - | 873.98 | - | 886.31 | 886.31 | - | 845.83 | - | 910.04 | - | 902.98 | - | 878.4 | - | 948.63 | -
2020-01-20 03:20:00 | 正常 | 正常 | 862.83 | 862.83 | 857.3 | 817.74 | - | 892.1 | - | 857.3 | - | 868.36 | 868.36 | - | 838.75 | - | 893.5 | - | 882.05 | - | 870.49 | - | 930.05 | -
2020-01-20 03:25:00 | 正常 | 正常 | 868.52 | 868.52 | 878.08 | 824.18 | - | 935.61 | - | 878.08 | - | 858.96 | 858.96 | - | 850.96 | - | 924.35 | - | 905.44 | - | 880.53 | - | 962.92 | -
2020-01-20 03:30:00 | 正常 | 正常 | 866.78 | 866.78 | 875.95 | 829.57 | - | 896.66 | - | 875.95 | - | 857.61 | 851.25 | - | 857.61 | - | 916.34 | - | 884.19 | - | 883.88 | - | 949.4 | -
2020-01-20 03:35:00 | 正常 | 正常 | 867.07 | 867.07 | 870.79 | 822.83 | - | 888.16 | - | 870.79 | - | 863.35 | 863.35 | - | 847.34 | - | 909.73 | - | 880.68 | - | 870.04 | - | 942.89 | -
2020-01-20 03:40:00 | 正常 | 正常 | 855.94 | 855.94 | 860.78 | 814.75 | - | 881.84 | - | 860.78 | - | 851.1 | 851.1 | - | 843.42 | - | 901.76 | - | 872.16 | - | 872.47 | - | 937.01 | -
2020-01-20 03:45:00 | 正常 | 正常 | 887.1 | 887.1 | 872.3 | 843.41 | - | 922.35 | - | 872.3 | - | 901.91 | 851.7 | - | 901.91 | - | 914.49 | - | 873.23 | - | 939.02 | - | 945.99 | -
2020-01-20 03:50:00 | 正常 | 正常 | 864.42 | 864.42 | 861.84 | 830.33 | - | 877.08 | - | 861.84 | - | 867 | 850.8 | - | 867 | - | 902.98 | - | 868.82 | - | 894.11 | - | 940.57 | -
2020-01-20 03:55:00 | 正常 | 正常 | 871.64 | 871.64 | 863.66 | 842.66 | - | 894.22 | - | 863.66 | - | 879.62 | 841.45 | - | 879.62 | - | 905.28 | - | 863.06 | - | 919.88 | - | 942.27 | -
2020-01-20 04:00:00 | 正常 | 正常 | 894.58 | 894.58 | 880.21 | 844.31 | - | 925.72 | - | 880.21 | - | 908.96 | 863.35 | - | 908.96 | - | 926.5 | - | 875.36 | - | 976.8 | - | 960.43 | -
2020-01-20 04:05:00 | 正常 | 正常 | 877.4 | 877.4 | 877.32 | 842.96 | - | 883.52 | - | 877.32 | - | 877.48 | 863.66 | - | 877.48 | - | 918.49 | - | 875.51 | - | 910.96 | - | 952.97 | -
2020-01-20 04:10:00 | 正常 | 正常 | 895.1 | 895.1 | 904.81 | 848.84 | - | 915.45 | - | 904.81 | - | 885.39 | 885.39 | - | 884.34 | - | 952.66 | - | 907.58 | - | 915.26 | - | 996.22 | -
2020-01-20 04:15:00 | 正常 | 正常 | 899.73 | 899.73 | 904.75 | 857.15 | - | 904.75 | - | 921.25 | - | 894.71 | 894.71 | - | 891.97 | - | 970.72 | - | 912.5 | - | 920.49 | - | 1011.31 | -
2020-01-20 04:20:00 | 正常 | 正常 | 922.69 | 922.69 | 919.36 | 866.54 | - | 919.36 | - | 942.57 | - | 926.03 | 926.03 | - | 900.07 | - | 996.22 | - | 946.14 | - | 928.66 | - | 1039.72 | -
2020-01-20 04:25:00 | 正常 | 正常 | 931.52 | 931.52 | 920.02 | 862.44 | - | 976.17 | - | 920.02 | - | 943.03 | 943.03 | - | 892.27 | - | 967.75 | - | 966.19 | - | 921.57 | - | 1018.55 | -
2020-01-20 04:30:00 | 正常 | 正常 | 913.79 | 913.79 | 909.26 | 857.9 | - | 964.24 | - | 909.26 | - | 918.33 | 918.33 | - | 885.4 | - | 958.88 | - | 948.94 | - | 913.73 | - | 1011.94 | -
2020-01-20 04:35:00 | 正常 | 正常 | 897.69 | 897.69 | 903.28 | 853.37 | - | 931.2 | - | 903.28 | - | 892.11 | 892.11 | - | 875.36 | - | 951.26 | - | 922.96 | - | 904.06 | - | 995.75 | -
2020-01-20 04:40:00 | 正常 | 正常 | 898.83 | 898.83 | 898.53 | 847.48 | - | 942.91 | - | 898.53 | - | 899.14 | 899.14 | - | 863.67 | - | 946.14 | - | 921.73 | - | 888.61 | - | 993.71 | -
2020-01-20 04:45:00 | 正常 | 正常 | 918.25 | 918.25 | 921.87 | 850.8 | - | 939.51 | - | 921.87 | - | 914.64 | 914.64 | - | 867.91 | - | 973.99 | - | 934.38 | - | 894.87 | - | 1022.97 | -
2020-01-20 04:50:00 | 正常 | 正常 | 941.18 | 941.18 | 934.83 | 858.36 | - | 961.42 | - | 934.83 | - | 947.53 | 947.53 | - | 872.47 | - | 983.21 | - | 957.01 | - | 895.94 | - | 1038.77 | -
2020-01-20 04:55:00 | 正常 | 正常 | 940.18 | 940.18 | 928.5 | 863.5 | - | 976.89 | - | 928.5 | - | 951.87 | 951.87 | - | 874.14 | - | 973.37 | - | 964.64 | - | 895.33 | - | 1031.18 | -
2020-01-20 05:00:00 | 正常 | 正常 | 942.83 | 942.83 | 928.19 | 864.87 | - | 973.77 | - | 928.19 | - | 957.47 | 957.47 | - | 880.83 | - | 969.78 | - | 966.04 | - | 904.52 | - | 1023.92 | -
2020-01-20 05:05:00 | 正常 | 正常 | 931.14 | 931.14 | 920.33 | 861.99 | - | 966.75 | - | 920.33 | - | 941.95 | 941.95 | - | 872.92 | - | 962.46 | - | 953.9 | - | 894.41 | - | 1016.82 | -
2020-01-20 05:10:00 | 正常 | 正常 | 929.5 | 929.5 | 925.88 | 860.63 | - | 969.16 | - | 925.88 | - | 933.13 | 933.13 | - | 876.27 | - | 974.15 | - | 945.83 | - | 897.62 | - | 1024.86 | -
2020-01-20 05:15:00 | 正常 | 正常 | 913.41 | 913.41 | 913.87 | 860.47 | - | 949.45 | - | 913.87 | - | 912.95 | 912.95 | - | 872.16 | - | 956.08 | - | 925.27 | - | 896.71 | - | 999.67 | -
2020-01-20 05:20:00 | 正常 | 正常 | 902.59 | 902.59 | 896.54 | 852.61 | - | 932.54 | - | 896.54 | - | 908.65 | 908.65 | - | 873.53 | - | 937.47 | - | 923.27 | - | 901.6 | - | 979.93 | -
2020-01-20 05:25:00 | 正常 | 正常 | 901.51 | 901.51 | 899.14 | 857.9 | - | 927.07 | - | 899.14 | - | 903.89 | 903.89 | - | 892.58 | - | 943.82 | - | 920.19 | - | 924.65 | - | 984 | -
2020-01-20 05:30:00 | 正常 | 正常 | 945.2 | 945.2 | 946.75 | 881.13 | - | 960.8 | - | 946.75 | - | 943.65 | 943.65 | - | 933.76 | - | 996.06 | - | 957.01 | - | 974.15 | - | 1032.29 | -
2020-01-20 05:35:00 | 正常 | 正常 | 970.54 | 970.54 | 969.61 | 913.87 | - | 1005.74 | - | 969.61 | - | 971.48 | 971.48 | - | 956.23 | - | 1017.77 | - | 998.57 | - | 994.18 | - | 1052.39 | -
2020-01-20 05:40:00 | 正常 | 正常 | 970.78 | 970.78 | 968.68 | 913.56 | - | 1020.76 | - | 968.68 | - | 972.89 | 972.89 | - | 942.42 | - | 1016.03 | - | 1003.76 | - | 978.05 | - | 1061.75 | -
2020-01-20 05:45:00 | 正常 | 正常 | 965.25 | 965.25 | 972.11 | 907.11 | - | 1019.1 | - | 972.11 | - | 958.4 | 958.4 | - | 938.4 | - | 1023.92 | - | 989.63 | - | 977.9 | - | 1075.42 | -
2020-01-20 05:50:00 | 正常 | 正常 | 963.24 | 963.24 | 975.23 | 908.03 | - | 1007.01 | - | 975.23 | - | 951.25 | 951.25 | - | 946.76 | - | 1023.76 | - | 994.34 | - | 982.9 | - | 1071.6 | -
2020-01-20 05:55:00 | 正常 | 正常 | 955.93 | 955.93 | 969.46 | 903.89 | - | 990.55 | - | 969.46 | - | 942.41 | 942.41 | - | 940.72 | - | 1016.82 | - | 979.3 | - | 978.37 | - | 1062.07 | -
2020-01-20 06:00:00 | 正常 | 正常 | 977.06 | 977.06 | 989.66 | 912.79 | - | 989.66 | - | 1007.83 | - | 964.47 | 964.47 | - | 947.38 | - | 1051.44 | - | 988.85 | - | 978.37 | - | 1086.88 | -
2020-01-20 06:05:00 | 正常 | 正常 | 978.15 | 978.15 | 994.8 | 914.94 | - | 999.53 | - | 994.8 | - | 961.51 | 961.51 | - | 942.58 | - | 1047.48 | - | 991.67 | - | 979.62 | - | 1100.58 | -
2020-01-20 06:10:00 | 正常 | 正常 | 965.35 | 965.35 | 981.32 | 912.33 | - | 1003.78 | - | 981.32 | - | 949.39 | 949.39 | - | 946.76 | - | 1034.97 | - | 988.07 | - | 990.26 | - | 1091.18 | -
2020-01-20 06:15:00 | 正常 | 正常 | 912.18 | 912.18 | 916.48 | 885.85 | - | 950.08 | - | 916.48 | - | 907.89 | 889.05 | - | 907.89 | - | 959.66 | - | 929.75 | - | 941.96 | - | 1004.86 | -
2020-01-20 06:20:00 | 正常 | 正常 | 868.36 | 868.36 | 869.87 | 854.12 | - | 909.76 | - | 869.87 | - | 866.85 | 859.26 | - | 866.85 | - | 910.35 | - | 893.19 | - | 899.46 | - | 953.44 | -
2020-01-20 06:25:00 | 正常 | 正常 | 856.48 | 856.48 | 866.54 | 830.03 | - | 890.75 | - | 866.54 | - | 846.43 | 841.6 | - | 846.43 | - | 908.5 | - | 874.75 | - | 884.03 | - | 945.99 | -
2020-01-20 06:30:00 | 正常 | 正常 | 934.53 | 934.53 | 959.8 | 859.57 | - | 970.94 | - | 959.8 | - | 909.26 | 909.26 | - | 904.52 | - | 1013.98 | - | 950.33 | - | 952.97 | - | 1058.1 | -
2020-01-20 06:35:00 | 正常 | 正常 | 887.31 | 887.31 | 897.77 | 851.4 | - | 928.73 | - | 897.77 | - | 876.86 | 876.86 | - | 876.12 | - | 940.57 | - | 915.11 | - | 914.65 | - | 980.87 | -
2020-01-20 06:40:00 | 正常 | 正常 | 856.77 | 856.77 | 862.9 | 830.78 | - | 898.84 | - | 862.9 | - | 850.65 | 850.65 | - | 848.09 | - | 897.78 | - | 883.73 | - | 883.58 | - | 929.75 | -
2020-01-20 06:45:00 | 正常 | 正常 | 898.22 | 898.22 | 894.86 | 834.68 | - | 946.4 | - | 894.86 | - | 901.59 | 901.59 | - | 857.76 | - | 936.08 | - | 921.73 | - | 890.9 | - | 974.77 | -
2020-01-20 06:50:00 | 正常 | 正常 | 905.04 | 905.04 | 904.2 | 840.55 | - | 955.56 | - | 904.2 | - | 905.88 | 905.88 | - | 859.58 | - | 947.07 | - | 926.66 | - | 890.13 | - | 987.13 | -
2020-01-20 06:55:00 | 正常 | 正常 | 895.47 | 895.47 | 894.4 | 835.73 | - | 944.25 | - | 894.4 | - | 896.54 | 896.54 | - | 852.02 | - | 937.01 | - | 916.8 | - | 880.53 | - | 980.56 | -
2020-01-20 07:00:00 | 正常 | 正常 | 875.2 | 875.2 | 867.9 | 829.27 | - | 929.42 | - | 867.9 | - | 882.5 | 882.5 | - | 840.71 | - | 906.05 | - | 907.58 | - | 869.73 | - | 943.97 | -
2020-01-20 07:05:00 | 正常 | 正常 | 855.1 | 855.1 | 859.26 | 824.78 | - | 905.9 | - | 859.26 | - | 850.95 | 850.95 | - | 850.66 | - | 902.22 | - | 891.36 | - | 887.23 | - | 937.94 | -
2020-01-20 07:10:00 | 正常 | 正常 | 865.18 | 865.18 | 864.87 | 830.63 | - | 914.12 | - | 864.87 | - | 865.49 | 860.47 | - | 865.49 | - | 906.2 | - | 899.46 | - | 904.98 | - | 943.66 | -
2020-01-20 07:15:00 | 正常 | 正常 | 857 | 857 | 851.25 | 820.73 | - | 912.42 | - | 851.25 | - | 862.75 | 862.75 | - | 856.1 | - | 896.09 | - | 905.13 | - | 906.66 | - | 936.54 | -
2020-01-20 07:20:00 | 正常 | 正常 | 905.5 | 905.5 | 900.98 | 841.15 | - | 966.01 | - | 900.98 | - | 910.03 | 910.03 | - | 888.15 | - | 951.57 | - | 951.73 | - | 949.4 | - | 1008.63 | -
2020-01-20 07:25:00 | 正常 | 正常 | 920.66 | 920.66 | 908.34 | 848.84 | - | 967.32 | - | 908.34 | - | 932.98 | 932.98 | - | 887.39 | - | 952.35 | - | 967.75 | - | 940.57 | - | 998.73 | -
2020-01-20 07:30:00 | 正常 | 正常 | 948.15 | 948.15 | 941.48 | 867.75 | - | 989.35 | - | 941.48 | - | 954.82 | 954.82 | - | 914.49 | - | 987.13 | - | 978.05 | - | 959.66 | - | 1032.29 | -
2020-01-20 07:35:00 | 正常 | 正常 | 926.65 | 926.65 | 921.41 | 870.33 | - | 959.5 | - | 921.41 | - | 931.89 | 931.89 | - | 898.24 | - | 961.83 | - | 949.4 | - | 930.05 | - | 1007.22 | -
2020-01-20 07:40:00 | 正常 | 正常 | 964 | 964 | 966.34 | 881.74 | - | 998.5 | - | 966.34 | - | 961.67 | 961.67 | - | 914.19 | - | 1010.21 | - | 978.84 | - | 945.06 | - | 1058.1 | -
2020-01-20 07:45:00 | 正常 | 正常 | 974.69 | 974.69 | 977.9 | 891.65 | - | 977.9 | - | 984.3 | - | 971.48 | 971.48 | - | 919.11 | - | 1026.28 | - | 977.9 | - | 949.4 | - | 1071.29 | -
2020-01-20 07:50:00 | 正常 | 正常 | 963.5 | 963.5 | 965.97 | 901.44 | - | 965.97 | - | 971.95 | - | 961.04 | 961.04 | - | 926.2 | - | 1012.41 | - | 966.04 | - | 962.15 | - | 1056.2 | -
2020-01-20 07:55:00 | 正常 | 正常 | 950.01 | 950.01 | 944.43 | 889.66 | - | 974.72 | - | 944.43 | - | 955.6 | 955.6 | - | 902.83 | - | 983.21 | - | 960.9 | - | 929.28 | - | 1027.86 | -
2020-01-20 08:00:00 | 正常 | 正常 | 941.79 | 941.79 | 938.7 | 876.86 | - | 972.04 | - | 938.7 | - | 944.89 | 944.89 | - | 884.64 | - | 978.68 | - | 953.75 | - | 904.98 | - | 1027.39 | -
2020-01-20 08:05:00 | 正常 | 正常 | 928.85 | 928.85 | 912.02 | 864.87 | - | 964 | - | 912.02 | - | 945.68 | 946.29 | - | 875.36 | - | 945.68 | - | 961.68 | - | 898.54 | - | 987.28 | -
2020-01-20 08:10:00 | 正常 | 正常 | 886.19 | 886.19 | 869.72 | 837.84 | - | 925.92 | - | 869.72 | - | 902.66 | 902.66 | - | 839.81 | - | 904.06 | - | 924.5 | - | 861.55 | - | 947.54 | -
2020-01-20 08:15:00 | 正常 | 正常 | 864.13 | 864.13 | 868.55 | 811.61 | 热电偶故障 | 891.44 | - | 845.67 | - | 859.72 | 859.72 | - | 811.32 | - | 879.31 | - | 881.29 | - | 834.24 | - | 911.88 | -
2020-01-20 08:20:00 | 正常 | 正常 | 843.83 | 843.83 | 839.11 | 787.5 | 热电偶故障 | 861.39 | - | 816.84 | - | 848.55 | 848.99 | - | 788.7 | - | 848.55 | - | 889.98 | - | 812.97 | - | 881.14 | -
2020-01-20 08:25:00 | 正常 | 正常 | 870.02 | 870.02 | 863.78 | 787.35 | 热电偶故障 | 886.27 | - | 841.3 | - | 876.26 | 876.26 | - | 800 | - | 879.46 | - | 947.85 | - | 829.89 | - | 928.82 | -
2020-01-20 08:30:00 | 正常 | 正常 | 864.81 | 864.81 | 853.52 | 793.89 | - | 899.55 | - | 853.52 | - | 876.1 | 876.1 | - | 816.85 | - | 892.12 | - | 940.26 | - | 842.37 | - | 935.62 | -
2020-01-20 08:35:00 | 正常 | 正常 | 865.71 | 865.71 | 856.09 | 796.71 | - | 899.06 | - | 856.09 | - | 875.34 | 875.34 | - | 811.47 | - | 891.81 | - | 913.26 | - | 845.53 | - | 938.4 | -
2020-01-20 08:40:00 | 正常 | 正常 | 861.69 | 861.69 | 855.33 | 800.43 | - | 902.13 | - | 855.33 | - | 868.05 | 868.05 | - | 816.85 | - | 891.66 | - | 898.7 | - | 855.34 | - | 935.15 | -
2020-01-20 08:45:00 | 正常 | 正常 | 873.38 | 873.38 | 879.3 | 819.53 | - | 904.04 | - | 879.3 | - | 867.46 | 865.47 | - | 867.46 | - | 918.19 | - | 898.7 | - | 901.91 | - | 959.5 | -
2020-01-20 08:50:00 | 正常 | 正常 | 889.14 | 889.14 | 894.09 | 834.68 | - | 908.14 | - | 894.09 | - | 884.19 | 879.3 | - | 884.19 | - | 935.62 | - | 904.06 | - | 919.42 | - | 979.46 | -
2020-01-20 08:55:00 | 正常 | 正常 | 908.82 | 908.82 | 918.19 | 851.4 | - | 918.19 | - | 922.02 | - | 899.45 | 899.45 | - | 893.95 | - | 964.64 | - | 915.72 | - | 919.72 | - | 1003.91 | -
2020-01-20 09:00:00 | 正常 | 正常 | 922.97 | 922.97 | 933.44 | 865.47 | - | 941.54 | - | 933.44 | - | 912.5 | 910.03 | - | 912.5 | - | 977.74 | - | 938.24 | - | 937.32 | - | 1016.98 | -
2020-01-20 09:05:00 | 正常 | 正常 | 935.46 | 935.46 | 941.33 | 882.65 | - | 958.47 | - | 941.33 | - | 929.59 | 927.57 | - | 929.59 | - | 986.03 | - | 955.46 | - | 957.32 | - | 1025.81 | -
2020-01-20 09:10:00 | 正常 | 正常 | 960.35 | 960.35 | 964.31 | 901.9 | - | 969.26 | - | 964.31 | - | 956.39 | 950.16 | - | 956.39 | - | 1004.23 | - | 966.35 | - | 982.28 | - | 1036.56 | -
2020-01-20 09:15:00 | 正常 | 正常 | 974.01 | 974.01 | 978.41 | 922.48 | - | 978.41 | - | 1000.29 | - | 969.62 | 969.46 | - | 969.62 | - | 1044.79 | - | 985.41 | - | 992.3 | - | 1079.56 | -
2020-01-20 09:20:00 | 正常 | 正常 | 972.41 | 972.41 | 972.72 | 927.26 | - | 972.72 | - | 1005 | - | 972.11 | 972.11 | - | 957.01 | - | 1049.22 | - | 988.22 | - | 976.65 | - | 1087.99 | -
2020-01-20 09:25:00 | 正常 | 正常 | 959.79 | 959.79 | 949.5 | 917.87 | - | 949.5 | - | 984.61 | - | 970.08 | 970.08 | - | 934.53 | - | 1029.76 | - | 977.9 | - | 955.77 | - | 1075.1 | -
2020-01-20 09:30:00 | 正常 | 正常 | 954.28 | 954.28 | 956.22 | 902.36 | - | 989.25 | - | 956.22 | - | 952.34 | 952.34 | - | 912.8 | - | 999.36 | - | 962.92 | - | 935.62 | - | 1044.63 | -
2020-01-20 09:35:00 | 正常 | 正常 | 933.98 | 933.98 | 931.89 | 883.56 | - | 965.74 | - | 931.89 | - | 936.07 | 936.07 | - | 895.64 | - | 972.12 | - | 948 | - | 915.88 | - | 1011.94 | -
2020-01-20 09:40:00 | 正常 | 正常 | 922.25 | 922.25 | 922.79 | 870.03 | - | 933.47 | - | 922.79 | - | 921.71 | 921.71 | - | 887.08 | - | 964.79 | - | 931.44 | - | 907.43 | - | 1006.43 | -
2020-01-20 09:45:00 | 正常 | 正常 | 914.96 | 914.96 | 917.42 | 884.48 | - | 917.42 | - | 938.85 | - | 912.5 | 907.42 | - | 912.5 | - | 981.49 | - | 918.34 | - | 941.34 | - | 1018.55 | -
2020-01-20 09:50:00 | 正常 | 正常 | 950.59 | 950.59 | 957.98 | 905.42 | - | 957.98 | - | 977.42 | - | 943.2 | 933.13 | - | 943.2 | - | 1026.13 | - | 961.21 | - | 975.4 | - | 1068.11 | -
2020-01-20 09:55:00 | 正常 | 正常 | 970.76 | 970.76 | 992.44 | 911.26 | - | 994.17 | - | 992.44 | - | 949.08 | 949.08 | - | 947.85 | - | 1048.43 | - | 985.72 | - | 977.12 | - | 1095.64 | -
2020-01-20 10:00:00 | 正常 | 正常 | 988.42 | 988.42 | 996.91 | 925.26 | - | 996.91 | - | 1012.4 | - | 979.93 | 966.18 | - | 979.93 | - | 1068.58 | - | 1000.93 | - | 1018.24 | - | 1121.64 | -
2020-01-20 10:05:00 | 正常 | 正常 | 1037.96 | 1037.96 | 1040.17 | 965.87 | - | 1040.17 | - | 1056.03 | - | 1035.76 | 992.29 | - | 1035.76 | - | 1113.18 | - | 1033.55 | - | 1076.85 | - | 1167.91 | -
2020-01-20 10:10:00 | 正常 | 正常 | 1023.22 | 1023.22 | 1023 | 977.57 | - | 1023 | - | 1032.12 | - | 1023.44 | 993.7 | - | 1023.44 | - | 1080.04 | - | 1020.13 | - | 1061.6 | - | 1118.93 | -
2020-01-20 10:15:00 | 正常 | 正常 | 990.77 | 990.77 | 993.16 | 959.95 | - | 993.16 | - | 1002.17 | - | 988.38 | 965.09 | - | 988.38 | - | 1054.61 | - | 993.87 | - | 1025.49 | - | 1115.1 | -
2020-01-20 10:20:00 | 正常 | 正常 | 998.1 | 998.1 | 1010.82 | 955.44 | - | 1020.5 | - | 1010.82 | - | 985.39 | 985.39 | - | 976.18 | - | 1056.68 | - | 1015.87 | - | 1006.43 | - | 1100.1 | -
2020-01-20 10:25:00 | 正常 | 正常 | 973.43 | 973.43 | 979.9 | 944.27 | - | 979.9 | - | 1004.53 | - | 966.97 | 961.35 | - | 966.97 | - | 1049.38 | - | 985.25 | - | 994.96 | - | 1092.77 | -
2020-01-20 10:30:00 | 正常 | 正常 | 972.41 | 972.41 | 970.21 | 947.68 | - | 970.21 | - | 986.18 | - | 974.62 | 942.57 | - | 974.62 | - | 1028.65 | - | 957.94 | - | 1008.32 | - | 1072.24 | -
2020-01-20 10:35:00 | 正常 | 正常 | 953.03 | 953.03 | 955.74 | 934.52 | - | 955.74 | - | 956.69 | - | 950.33 | 924.03 | - | 950.33 | - | 996.53 | - | 939.02 | - | 981.18 | - | 1027.55 | -
2020-01-20 10:40:00 | 正常 | 正常 | 904.28 | 904.28 | 903.74 | 903.74 | - | 908.61 | - | 897 | - | 904.82 | 890.28 | - | 904.82 | - | 928.51 | - | 897.17 | - | 926.5 | - | 945.52 | -
2020-01-20 10:45:00 | 正常 | 正常 | 876.72 | 876.72 | 873.22 | 873.22 | - | 890.88 | - | 856.84 | - | 880.22 | 844.16 | - | 880.22 | - | 886.62 | - | 854.59 | - | 892.73 | - | 897.01 | -
2020-01-20 10:50:00 | 正常 | 正常 | 874.37 | 874.37 | 865.17 | 865.17 | - | 891.48 | - | 864.11 | - | 883.58 | 823.58 | - | 883.58 | - | 894.26 | - | 848.09 | - | 899.46 | - | 938.4 | -
2020-01-20 10:55:00 | 正常 | 正常 | 910.35 | 910.35 | 901.13 | 886.46 | - | 935.62 | - | 901.13 | - | 919.57 | 845.97 | - | 919.57 | - | 927.74 | - | 858.07 | - | 944.59 | - | 980.87 | -
2020-01-20 11:00:00 | 正常 | 正常 | 944.59 | 944.59 | 938.85 | 907.11 | - | 961.98 | - | 938.85 | - | 950.33 | 873.82 | - | 950.33 | - | 974.62 | - | 915.88 | - | 974.62 | - | 1017.77 | -
2020-01-20 11:05:00 | 正常 | 正常 | 951.33 | 951.33 | 955.44 | 912.33 | - | 956.36 | - | 955.44 | - | 947.23 | 897.15 | - | 947.23 | - | 996.06 | - | 943.66 | - | 973.99 | - | 1035.29 | -
2020-01-20 11:10:00 | 正常 | 正常 | 961.31 | 961.31 | 970.59 | 914.48 | - | 970.59 | - | 988.68 | - | 952.04 | 937.77 | - | 952.04 | - | 1028.97 | - | 975.24 | - | 976.65 | - | 1062.55 | -
2020-01-20 11:15:00 | 正常 | 正常 | 953.19 | 953.19 | 955.45 | 911.72 | - | 955.45 | - | 981.17 | - | 950.94 | 950.94 | - | 942.11 | - | 1021.39 | - | 967.44 | - | 964.01 | - | 1058.58 | -
2020-01-20 11:20:00 | 正常 | 正常 | 914.62 | 914.62 | 915.38 | 892.57 | - | 915.38 | - | 938.54 | - | 913.87 | 913.87 | - | 912.5 | - | 977.12 | - | 917.57 | - | 934.53 | - | 1012.57 | -
2020-01-20 11:25:00 | 正常 | 正常 | 908.85 | 908.85 | 918.57 | 876.26 | - | 918.57 | - | 923.41 | - | 899.14 | 899.14 | - | 891.51 | - | 959.19 | - | 914.65 | - | 912.8 | - | 994.18 | -
2020-01-20 11:30:00 | 正常 | 正常 | 893.86 | 893.86 | 894.53 | 875.5 | - | 894.53 | - | 922.95 | - | 893.19 | 879.6 | - | 893.19 | - | 957.17 | - | 889.83 | - | 918.34 | - | 989.95 | -
2020-01-20 11:35:00 | 正常 | 正常 | 915.03 | 915.03 | 917.88 | 887.22 | - | 917.88 | - | 929.89 | - | 912.19 | 867.6 | - | 912.19 | - | 961.68 | - | 889.07 | - | 944.28 | - | 995.28 | -
2020-01-20 11:40:00 | 正常 | 正常 | 921.8 | 921.8 | 930.81 | 889.66 | - | 943.3 | - | 930.81 | - | 912.8 | 892.11 | - | 912.8 | - | 966.82 | - | 935.15 | - | 945.21 | - | 998.89 | -
2020-01-20 11:45:00 | 正常 | 正常 | 924.72 | 924.72 | 923.1 | 884.17 | - | 959.17 | - | 923.1 | - | 926.34 | 926.34 | - | 897.62 | - | 956.08 | - | 949.56 | - | 921.73 | - | 986.66 | -
2020-01-20 11:50:00 | 正常 | 正常 | 923.64 | 923.64 | 920.48 | 881.58 | - | 942.78 | - | 920.48 | - | 926.8 | 926.8 | - | 894.41 | - | 954.06 | - | 938.24 | - | 918.65 | - | 991.36 | -
2020-01-20 11:55:00 | 正常 | 正常 | 901.13 | 901.13 | 901.29 | 862.75 | - | 901.29 | - | 901.9 | - | 900.98 | 900.98 | - | 869.89 | - | 935.15 | - | 901.14 | - | 891.51 | - | 968.69 | -
2020-01-20 12:00:00 | 正常 | 正常 | 885.18 | 885.18 | 882.69 | 858.05 | - | 882.69 | - | 918.48 | - | 887.68 | 887.68 | - | 870.34 | - | 954.84 | - | 894.41 | - | 891.81 | - | 995.43 | -
2020-01-20 12:05:00 | 故障 | 正常 | 933.84 | 933.84 | 949.04 | 866.99 | - | 949.04 | - | 961.2 | - | 918.64 | 918.64 | - | 885.25 | - | 999.99 | - | 948.63 | - | 906.82 | - | 1041.3 | -
2020-01-20 12:10:00 | 故障 | 正常 | 903.93 | 903.93 | 898.61 | 874.58 | - | 898.61 | - | 937.77 | - | 909.26 | 909.26 | - | 888.61 | - | 975.87 | - | 917.88 | - | 912.04 | - | 1002.19 | -
2020-01-20 12:15:00 | 故障 | 正常 | 851.1 | 851.1 | 849.44 | 843.86 | - | 869.25 | - | 849.44 | - | 852.77 | 827.17 | - | 852.77 | - | 885.25 | - | 822.24 | - | 885.56 | - | 896.25 | -
2020-01-20 12:20:00 | 故障 | 正常 | 909.81 | 909.81 | 917.87 | 857.15 | - | 956.78 | - | 917.87 | - | 901.76 | 885.55 | - | 901.76 | - | 961.06 | - | 936.85 | - | 943.51 | - | 1009.58 | -
2020-01-20 12:25:00 | 正常 | 正常 | 913.1 | 913.1 | 912.64 | 877.32 | - | 928.04 | - | 912.64 | - | 913.57 | 866.23 | - | 913.57 | - | 945.68 | - | 889.68 | - | 950.33 | - | 978.52 | -
2020-01-20 12:30:00 | 正常 | 正常 | 923.26 | 923.26 | 921.1 | 897.15 | - | 931.86 | - | 921.1 | - | 925.43 | 899.3 | - | 925.43 | - | 957.94 | - | 929.28 | - | 959.34 | - | 998.57 | -
2020-01-20 12:35:00 | 正常 | 正常 | 917.9 | 917.9 | 924.07 | 894.55 | - | 924.07 | - | 927.42 | - | 911.73 | 906.04 | - | 911.73 | - | 965.57 | - | 923.58 | - | 941.03 | - | 1006.12 | -
2020-01-20 12:40:00 | 正常 | 正常 | 906.76 | 906.76 | 912.85 | 886.31 | - | 912.85 | - | 914.94 | - | 900.67 | 900.67 | - | 896.71 | - | 950.95 | - | 912.04 | - | 921.57 | - | 989.63 | -
2020-01-20 12:45:00 | 正常 | 正常 | 895.97 | 895.97 | 904.26 | 876.71 | - | 904.26 | - | 904.5 | - | 887.68 | 887.68 | - | 883.58 | - | 938.24 | - | 903.44 | - | 908.35 | - | 975.55 | -
2020-01-20 12:50:00 | 正常 | 正常 | 871.02 | 871.02 | 875.5 | 860.93 | - | 875.5 | - | 901.9 | - | 866.55 | 864.41 | - | 866.55 | - | 938.09 | - | 884.64 | - | 893.04 | - | 977.43 | -
2020-01-20 12:55:00 | 正常 | 正常 | 898.53 | 898.53 | 906.34 | 859.11 | - | 955.79 | - | 906.34 | - | 890.73 | 890.73 | - | 879.01 | - | 945.37 | - | 934.38 | - | 913.11 | - | 988.07 | -
2020-01-20 13:00:00 | 正常 | 正常 | 942.65 | 942.65 | 949.85 | 870.03 | - | 974.5 | - | 949.85 | - | 935.45 | 935.45 | - | 894.41 | - | 995.28 | - | 970.25 | - | 926.35 | - | 1041.3 | -
2020-01-20 13:05:00 | 正常 | 正常 | 967.84 | 967.84 | 981.48 | 882.5 | - | 989.9 | - | 981.48 | - | 954.2 | 954.2 | - | 906.51 | - | 1021.55 | - | 985.09 | - | 933.3 | - | 1060.01 | -
2020-01-20 13:10:00 | 正常 | 正常 | 956.76 | 956.76 | 981.32 | 891.19 | - | 981.65 | - | 981.32 | - | 932.2 | 932.2 | - | 920.49 | - | 1022.65 | - | 973.52 | - | 944.75 | - | 1063.02 | -
2020-01-20 13:15:00 | 正常 | 正常 | 979.03 | 979.03 | 1001.07 | 909.57 | - | 1001.07 | - | 1012.08 | - | 957 | 957 | - | 942.89 | - | 1050.49 | - | 995.43 | - | 964.33 | - | 1084.49 | -
2020-01-20 13:20:00 | 正常 | 正常 | 976.8 | 976.8 | 986.95 | 934.99 | - | 986.95 | - | 1024.22 | - | 966.66 | 963.38 | - | 966.66 | - | 1059.85 | - | 994.65 | - | 981.02 | - | 1087.36 | -
2020-01-20 13:25:00 | 正常 | 正常 | 983.08 | 983.08 | 999.04 | 940.71 | - | 999.04 | - | 1024.06 | - | 967.12 | 967.12 | - | 960.43 | - | 1063.82 | - | 993.24 | - | 974.31 | - | 1095.32 | -
2020-01-20 13:30:00 | 正常 | 正常 | 961.74 | 961.74 | 960.88 | 925.26 | - | 960.88 | - | 997.78 | - | 962.6 | 962.6 | - | 938.86 | - | 1037.82 | - | 983.53 | - | 956.7 | - | 1077.01 | -
2020-01-20 13:35:00 | 正常 | 正常 | 926.59 | 926.59 | 926.22 | 907.57 | - | 926.22 | - | 954.82 | - | 926.96 | 926.96 | - | 917.11 | - | 991.67 | - | 935.77 | - | 936.85 | - | 1025.18 | -
2020-01-20 13:40:00 | 正常 | 正常 | 944.74 | 944.74 | 942.88 | 893.94 | - | 980.45 | - | 942.88 | - | 946.6 | 946.6 | - | 904.21 | - | 979.15 | - | 968.53 | - | 924.81 | - | 1024.86 | -
2020-01-20 13:45:00 | 正常 | 正常 | 921.94 | 921.94 | 918.94 | 878.39 | - | 955.28 | - | 918.94 | - | 924.95 | 924.95 | - | 884.03 | - | 956.54 | - | 940.57 | - | 905.74 | - | 1004.23 | -
2020-01-20 13:50:00 | 正常 | 正常 | 899.29 | 899.29 | 903.87 | 871.7 | - | 903.87 | - | 924.49 | - | 894.72 | 891.04 | - | 894.72 | - | 961.83 | - | 909.58 | - | 914.34 | - | 1003.6 | -
2020-01-20 13:55:00 | 正常 | 正常 | 907.36 | 907.36 | 910.2 | 874.28 | - | 910.2 | - | 914.17 | - | 904.52 | 866.54 | - | 904.52 | - | 951.73 | - | 882.51 | - | 924.96 | - | 990.57 | -
2020-01-20 14:00:00 | 正常 | 正常 | 895.4 | 895.4 | 890.58 | 875.19 | - | 905.93 | - | 890.58 | - | 900.23 | 845.07 | - | 900.23 | - | 926.81 | - | 863.06 | - | 918.8 | - | 959.81 | -
2020-01-20 14:05:00 | 正常 | 正常 | 882.88 | 882.88 | 878.54 | 862.29 | - | 905.33 | - | 878.54 | - | 887.23 | 860.78 | - | 887.23 | - | 916.34 | - | 897.32 | - | 910.96 | - | 952.97 | -
2020-01-20 14:10:00 | 正常 | 正常 | 940.79 | 940.79 | 947.37 | 881.58 | - | 964.11 | - | 947.37 | - | 934.22 | 897.15 | - | 934.22 | - | 993.87 | - | 951.26 | - | 971.03 | - | 1041.94 | -
2020-01-20 14:15:00 | 正常 | 正常 | 967.82 | 967.82 | 969.92 | 907.26 | - | 985.42 | - | 969.92 | - | 965.73 | 927.73 | - | 965.73 | - | 1014.14 | - | 977.9 | - | 1004.39 | - | 1054.3 | -
2020-01-20 14:20:00 | 正常 | 正常 | 985.08 | 985.08 | 986.02 | 927.88 | - | 1014.62 | - | 986.02 | - | 984.15 | 945.82 | - | 984.15 | - | 1031.18 | - | 1001.71 | - | 1024.55 | - | 1071.76 | -
2020-01-20 14:25:00 | 正常 | 正常 | 959.17 | 959.17 | 962.44 | 914.94 | - | 994.45 | - | 962.44 | - | 955.91 | 955.91 | - | 952.66 | - | 1008.63 | - | 987.6 | - | 993.4 | - | 1056.36 | -
2020-01-20 14:30:00 | 正常 | 正常 | 960.4 | 960.4 | 963.81 | 909.57 | - | 963.81 | - | 982.42 | - | 957 | 957 | - | 945.06 | - | 1030.23 | - | 979.77 | - | 981.02 | - | 1076.38 | -
2020-01-20 14:35:00 | 正常 | 正常 | 944.94 | 944.94 | 949.18 | 906.34 | - | 949.18 | - | 963.38 | - | 940.71 | 940.71 | - | 938.55 | - | 1008.47 | - | 956.08 | - | 971.81 | - | 1048.43 | -
2020-01-20 14:40:00 | 正常 | 正常 | 929.42 | 929.42 | 932.67 | 897.46 | - | 949.76 | - | 932.67 | - | 926.18 | 926.18 | - | 925.12 | - | 973.37 | - | 945.52 | - | 959.19 | - | 1012.72 | -
2020-01-20 14:45:00 | 正常 | 正常 | 932.36 | 932.36 | 926.8 | 888.14 | - | 973.66 | - | 926.8 | - | 937.92 | 937.92 | - | 908.66 | - | 965.26 | - | 961.52 | - | 939.79 | - | 1005.33 | -
2020-01-20 14:50:00 | 正常 | 正常 | 940.87 | 940.87 | 933.59 | 880.21 | - | 982 | - | 933.59 | - | 948.15 | 948.15 | - | 904.06 | - | 973.06 | - | 975.71 | - | 932.99 | - | 1017.77 | -
2020-01-20 14:55:00 | 正常 | 正常 | 940.09 | 940.09 | 936.38 | 882.04 | - | 979.21 | - | 936.38 | - | 943.81 | 943.81 | - | 912.04 | - | 976.18 | - | 966.35 | - | 942.73 | - | 1020.6 | -
2020-01-20 15:00:00 | 正常 | 正常 | 932.51 | 932.51 | 935.76 | 888.75 | - | 955.59 | - | 935.76 | - | 929.27 | 929.27 | - | 917.42 | - | 978.52 | - | 947.54 | - | 953.64 | - | 1026.33 | -
2020-01-20 15:05:00 | 正常 | 正常 | 915.33 | 915.33 | 921.41 | 877.47 | - | 932.99 | - | 921.41 | - | 909.26 | 909.26 | - | 902.22 | - | 967.91 | - | 924.96 | - | 945.21 | - | 1024.23 | -
2020-01-20 15:10:00 | 正常 | 正常 | 910.73 | 910.73 | 921.1 | 870.63 | - | 933.04 | - | 921.1 | - | 900.37 | 900.37 | - | 899.92 | - | 966.97 | - | 922.03 | - | 947.69 | - | 1021.55 | -
2020-01-20 15:15:00 | 正常 | 正常 | 938.24 | 938.24 | 946.75 | 883.11 | - | 994.21 | - | 946.75 | - | 929.73 | 929.73 | - | 924.39 | - | 990.31 | - | 971.7 | - | 968.42 | - | 1033.92 | -
2020-01-20 15:20:00 | 正常 | 正常 | 919.33 | 919.33 | 921.56 | 880.97 | - | 970.08 | - | 921.56 | - | 917.1 | 917.1 | - | 908.09 | - | 963.91 | - | 950.22 | - | 949.76 | - | 1007.58 | -
2020-01-20 15:25:00 | 正常 | 正常 | 896.54 | 896.54 | 892.87 | 869.42 | - | 945.6 | - | 892.87 | - | 900.21 | 900.21 | - | 886.17 | - | 929.75 | - | 926.2 | - | 925.01 | - | 966.55 | -
2020-01-20 15:30:00 | 正常 | 正常 | 882.89 | 882.89 | 874.28 | 849.89 | - | 947.22 | - | 874.28 | - | 891.5 | 891.5 | - | 859.63 | - | 910.85 | - | 927.79 | - | 892.43 | - | 948.78 | -
2020-01-20 15:35:00 | 正常 | 正常 | 880.51 | 880.51 | 879.6 | 838.29 | - | 934.51 | - | 879.6 | - | 881.43 | 881.43 | - | 856.45 | - | 919 | - | 907.32 | - | 888.91 | - | 962.3 | -
2020-01-20 15:40:00 | 正常 | 正常 | 880.07 | 880.07 | 887.38 | 830.48 | - | 914.95 | - | 887.38 | - | 872.76 | 872.76 | - | 855.19 | - | 932.68 | - | 897.62 | - | 888.46 | - | 984.47 | -
2020-01-20 15:45:00 | 正常 | 正常 | 898.07 | 898.07 | 900.37 | 832.13 | - | 972.53 | - | 900.37 | - | 895.78 | 895.78 | - | 861.14 | - | 948.36 | - | 938.6 | - | 897.32 | - | 1007.06 | -
2020-01-20 15:50:00 | 正常 | 正常 | 898.84 | 898.84 | 897.77 | 837.39 | - | 956.14 | - | 897.77 | - | 899.91 | 899.91 | - | 862.35 | - | 942.78 | - | 927.32 | - | 902.72 | - | 994.7 | -
2020-01-20 15:55:00 | 正常 | 正常 | 884.18 | 884.18 | 890.58 | 837.09 | - | 925.81 | - | 890.58 | - | 877.78 | 877.78 | - | 872.06 | - | 934.12 | - | 908.4 | - | 909.47 | - | 983.89 | -
2020-01-20 16:00:00 | 正常 | 正常 | 911.61 | 911.61 | 922.33 | 855.18 | - | 931.14 | - | 922.33 | - | 900.89 | 882.95 | - | 900.89 | - | 975.91 | - | 924.86 | - | 943.09 | - | 1032.02 | -
2020-01-20 16:05:00 | 正常 | 正常 | 916.52 | 916.52 | 923.72 | 858.96 | - | 938.7 | - | 923.72 | - | 909.32 | 879.6 | - | 909.32 | - | 978.1 | - | 926.55 | - | 953.95 | - | 1037.08 | -
2020-01-20 16:10:00 | 正常 | 正常 | 946.93 | 946.93 | 956.2 | 883.87 | - | 956.2 | - | 963.22 | - | 937.67 | 895.93 | - | 937.67 | - | 1009.78 | - | 931.65 | - | 978.57 | - | 1054.03 | -
2020-01-20 16:15:00 | 正常 | 正常 | 937.53 | 937.53 | 940.48 | 890.28 | - | 940.48 | - | 951.72 | - | 934.58 | 893.79 | - | 934.58 | - | 990.47 | - | 912.7 | - | 970.61 | - | 1026.02 | -
2020-01-20 16:25:00 | 正常 | 正常 | 907.7 | 907.7 | 895.78 | 895.78 | - | 943.63 | - | 884.94 | - | 919.62 | 838.89 | - | 929.64 | - | 919.62 | - | 858.57 | - | 967.96 | - | 955.19 | -
2020-01-20 16:30:00 | 正常 | 正常 | 898.62 | 898.62 | 889.82 | 880.82 | - | 917.85 | - | 889.82 | - | 907.43 | 841.45 | - | 907.43 | - | 925.27 | - | 869.13 | - | 946.35 | - | 964.68 | -
2020-01-20 16:35:00 | 正常 | 正常 | 888.75 | 888.75 | 887.83 | 870.18 | - | 898.03 | - | 887.83 | - | 889.68 | 848.99 | - | 889.68 | - | 925.43 | - | 877.18 | - | 927.01 | - | 968.58 | -
2020-01-20 16:40:00 | 正常 | 正常 | 872.19 | 872.19 | 881.13 | 853.67 | - | 886.01 | - | 881.13 | - | 863.26 | 851.25 | - | 863.26 | - | 919.31 | - | 876.16 | - | 900.89 | - | 962.66 | -
2020-01-20 16:45:00 | 正常 | 正常 | 914.82 | 914.82 | 912.48 | 859.72 | - | 943.47 | - | 912.48 | - | 917.16 | 862.44 | - | 917.16 | - | 957.84 | - | 907.94 | - | 970.92 | - | 999.25 | -
2020-01-20 16:50:00 | 正常 | 正常 | 850.91 | 850.91 | 842.35 | 833.93 | - | 873.17 | - | 842.35 | - | 859.47 | 810.12 | - | 859.47 | - | 882.4 | - | 834.89 | - | 901.5 | - | 903.34 | -
2020-01-20 16:55:00 | 正常 | 正常 | 888.97 | 888.97 | 872.61 | 853.67 | - | 931.39 | - | 872.61 | - | 905.33 | 826.42 | - | 905.33 | - | 909.32 | - | 850.71 | - | 936.44 | - | 945.42 | -
2020-01-20 17:00:00 | 正常 | 正常 | 917.38 | 917.38 | 902.97 | 869.87 | - | 962.8 | - | 902.97 | - | 931.8 | 842.96 | - | 931.8 | - | 937.98 | - | 873.58 | - | 955.19 | - | 984.04 | -
2020-01-20 17:05:00 | 正常 | 正常 | 964.36 | 964.36 | 950.94 | 907.42 | - | 1002.8 | - | 950.94 | - | 977.79 | 886.61 | - | 977.79 | - | 985.61 | - | 930.1 | - | 1012.46 | - | 1018.13 | -
2020-01-20 17:10:00 | 正常 | 正常 | 953.07 | 953.07 | 945.82 | 904.2 | - | 980.77 | - | 945.82 | - | 960.33 | 896.24 | - | 960.33 | - | 987.49 | - | 933.5 | - | 998.78 | - | 1024.28 | -
2020-01-20 17:15:00 | 正常 | 正常 | 958.55 | 958.55 | 940.09 | 917.87 | - | 994.39 | - | 940.09 | - | 977.01 | 896.08 | - | 977.01 | - | 985.61 | - | 922.7 | - | 1007.89 | - | 1024.91 | -
2020-01-20 17:20:00 | 正常 | 正常 | 972.32 | 972.32 | 957 | 936.53 | - | 1001.57 | - | 957 | - | 987.65 | 903.43 | - | 998.31 | - | 987.65 | - | 917.62 | - | 1020.49 | - | 1030.76 | -
2020-01-20 17:25:00 | 正常 | 正常 | 1008.5 | 1008.5 | 1001.39 | 947.53 | - | 1027.34 | - | 1001.39 | - | 1015.61 | 938.08 | - | 1015.61 | - | 1045.63 | - | 975.6 | - | 1032.81 | - | 1086.61 | -
2020-01-20 17:30:00 | 正常 | 正常 | 1030.57 | 1030.57 | 1019.8 | 969.14 | - | 1037.88 | - | 1019.8 | - | 1041.35 | 965.71 | - | 1041.35 | - | 1068.47 | - | 1004.43 | - | 1060.37 | - | 1104.94 | -
2020-01-20 17:35:00 | 正常 | 正常 | 1030.25 | 1030.25 | 1022.96 | 982.11 | - | 1050.74 | - | 1022.96 | - | 1037.55 | 951.41 | - | 1037.55 | - | 1068.47 | - | 986.71 | - | 1064.34 | - | 1105.89 | -
2020-01-20 17:40:00 | 正常 | 正常 | 1023.07 | 1023.07 | 1018.54 | 986.96 | - | 1032.2 | - | 1018.54 | - | 1027.6 | 947.84 | - | 1027.6 | - | 1065.93 | - | 980.45 | - | 1059.42 | - | 1106.69 | -
2020-01-20 17:45:00 | 正常 | 正常 | 1018.66 | 1018.66 | 1026.75 | 978.98 | - | 1067.66 | - | 1026.75 | - | 1010.57 | 1010.51 | - | 1010.57 | - | 1071.81 | - | 1051.33 | - | 1045.63 | - | 1113.87 | -
2020-01-20 17:50:00 | 正常 | 正常 | 1002.39 | 1002.39 | 1004.6 | 969.92 | - | 1004.6 | - | 1007.68 | - | 1000.19 | 973.36 | - | 1000.19 | - | 1055.77 | - | 1000.19 | - | 1038.5 | - | 1096.49 | -
2020-01-20 17:55:00 | 正常 | 正常 | 1033.57 | 1033.57 | 1036.23 | 975.23 | - | 1046.59 | - | 1036.23 | - | 1030.91 | 985.71 | - | 1030.91 | - | 1090.43 | - | 1032.81 | - | 1059.42 | - | 1136.05 | -
2020-01-20 18:00:00 | 正常 | 正常 | 995.37 | 995.37 | 991.66 | 965.25 | - | 1009.53 | - | 991.66 | - | 999.09 | 963.38 | - | 999.09 | - | 1037.87 | - | 998.15 | - | 1039.61 | - | 1071.97 | -
2020-01-20 18:05:00 | 正常 | 正常 | 944.14 | 944.14 | 944.27 | 929.42 | - | 982.42 | - | 944.27 | - | 944.02 | 937.3 | - | 944.02 | - | 988.43 | - | 969.98 | - | 993.91 | - | 1034.71 | -
2020-01-20 18:10:00 | 正常 | 正常 | 956.87 | 956.87 | 941.64 | 915.1 | - | 1006.75 | - | 941.64 | - | 972.11 | 972.11 | - | 921.77 | - | 982.01 | - | 999.25 | - | 968.11 | - | 1036.29 | -
2020-01-20 18:15:00 | 正常 | 正常 | 941.63 | 941.63 | 922.48 | 901.75 | - | 991.84 | - | 922.48 | - | 960.79 | 967.12 | - | 907.63 | - | 960.79 | - | 996.27 | - | 949.29 | - | 1013.72 | -
2020-01-20 18:20:00 | 正常 | 正常 | 935.23 | 935.23 | 924.64 | 888.6 | - | 978.25 | - | 924.64 | - | 945.82 | 945.82 | - | 902.26 | - | 965.62 | - | 973.57 | - | 942.94 | - | 1022.55 | -
2020-01-20 18:25:00 | 正常 | 正常 | 943.96 | 943.96 | 945.67 | 884.94 | - | 989.76 | - | 945.67 | - | 942.26 | 942.26 | - | 918.54 | - | 990.78 | - | 975.13 | - | 955.5 | - | 1045.31 | -
2020-01-20 18:30:00 | 正常 | 正常 | 972.91 | 972.91 | 975.85 | 901.59 | - | 1005 | - | 975.85 | - | 969.98 | 965.56 | - | 969.98 | - | 1022.7 | - | 1000.82 | - | 1011.51 | - | 1072.61 | -
2020-01-20 18:35:00 | 正常 | 正常 | 1007.13 | 1007.13 | 1012.71 | 932.2 | - | 1035.77 | - | 1012.71 | - | 1001.55 | 1001.55 | - | 999.88 | - | 1060.53 | - | 1036.29 | - | 1038.82 | - | 1106.53 | -
2020-01-20 18:40:00 | 正常 | 正常 | 989.57 | 989.57 | 986.8 | 944.43 | - | 996.16 | - | 986.8 | - | 992.35 | 953.43 | - | 992.35 | - | 1027.44 | - | 981.23 | - | 1037.4 | - | 1059.42 | -
2020-01-20 18:45:00 | 正常 | 正常 | 945.85 | 945.85 | 943.03 | 923.56 | - | 952.37 | - | 943.03 | - | 948.67 | 903.74 | - | 948.67 | - | 979.51 | - | 926.71 | - | 999.25 | - | 1012.77 | -
2020-01-20 18:50:00 | 正常 | 正常 | 938.11 | 938.11 | 945.36 | 909.11 | - | 945.7 | - | 945.36 | - | 930.87 | 916.79 | - | 930.87 | - | 987.02 | - | 940.77 | - | 978.41 | - | 1033.92 | -
2020-01-20 18:55:00 | 正常 | 正常 | 940.19 | 940.19 | 942.41 | 902.51 | - | 948.27 | - | 942.41 | - | 937.98 | 914.64 | - | 937.98 | - | 982.79 | - | 941.54 | - | 976.38 | - | 1024.12 | -
2020-01-20 19:00:00 | 正常 | 正常 | 963.07 | 963.07 | 964.94 | 898.53 | - | 1006.77 | - | 964.94 | - | 961.2 | 961.2 | - | 927.94 | - | 1015.45 | - | 991.88 | - | 969.05 | - | 1077.86 | -
2020-01-20 19:05:00 | 正常 | 正常 | 975.28 | 975.28 | 979.97 | 907 | - | 1018.1 | - | 979.97 | - | 970.6 | 970.6 | - | 941.08 | - | 1032.97 | - | 995.17 | - | 978.41 | - | 1093.94 | -
2020-01-20 19:10:00 | 正常 | 正常 | 928.62 | 928.62 | 926.39 | 890.17 | - | 960.33 | - | 926.39 | - | 930.86 | 930.86 | - | 914.23 | - | 975.13 | - | 953.95 | - | 956.9 | - | 1018.92 | -
2020-01-20 19:15:00 | 正常 | 正常 | 925.4 | 925.4 | 934.11 | 881.17 | - | 940.84 | - | 934.11 | - | 916.69 | 914.84 | - | 916.69 | - | 979.67 | - | 935.82 | - | 950.22 | - | 1029.49 | -
2020-01-20 19:20:00 | 正常 | 正常 | 907.4 | 907.4 | 909.16 | 874.48 | - | 909.16 | - | 922.53 | - | 905.64 | 882.39 | - | 905.64 | - | 968.89 | - | 903.34 | - | 942.63 | - | 1018.92 | -
2020-01-20 19:25:00 | 正常 | 正常 | 892.93 | 892.93 | 894.31 | 861.13 | - | 894.31 | - | 909.92 | - | 891.56 | 863.4 | - | 891.56 | - | 954.42 | - | 887.13 | - | 927.94 | - | 1002.86 | -
2020-01-20 19:30:00 | 正常 | 正常 | 901.73 | 901.73 | 904.73 | 865.37 | - | 904.73 | - | 917.61 | - | 898.74 | 864.31 | - | 898.74 | - | 960.01 | - | 892.32 | - | 934.12 | - | 1003.02 | -
2020-01-20 19:35:00 | 正常 | 正常 | 883.16 | 883.16 | 877.82 | 864.31 | - | 900.84 | - | 877.82 | - | 888.5 | 824.07 | - | 888.5 | - | 911.78 | - | 854.18 | - | 927.94 | - | 943.25 | -
2020-01-20 19:40:00 | 正常 | 正常 | 869.7 | 869.7 | 867.49 | 848.73 | - | 908.19 | - | 867.49 | - | 871.91 | 829.47 | - | 871.91 | - | 904.72 | - | 888.5 | - | 911.78 | - | 938.45 | -
2020-01-20 19:45:00 | 正常 | 正常 | 849.12 | 849.12 | 842.25 | 836.83 | - | 901.64 | - | 842.25 | - | 855.99 | 825.12 | - | 855.99 | - | 880.88 | - | 883.01 | - | 897.67 | - | 907.48 | -
2020-01-20 19:50:00 | 正常 | 正常 | 852.13 | 852.13 | 855.08 | 825.72 | - | 915.45 | - | 855.08 | - | 849.18 | 849.18 | - | 845.28 | - | 894.92 | - | 893.7 | - | 885.15 | - | 928.25 | -
2020-01-20 19:55:00 | 正常 | 正常 | 858.79 | 858.79 | 862.19 | 816.44 | - | 903.75 | - | 862.19 | - | 855.39 | 844.96 | - | 855.39 | - | 901.65 | - | 885.3 | - | 897.21 | - | 934.74 | -
2020-01-20 20:00:00 | 正常 | 正常 | 902.02 | 902.02 | 903.02 | 838.34 | - | 963.01 | - | 903.02 | - | 901.03 | 901.03 | - | 879.81 | - | 943.56 | - | 947.59 | - | 936.44 | - | 991.72 | -
2020-01-20 20:05:00 | 正常 | 正常 | 932.64 | 932.64 | 940.45 | 860.22 | - | 989.22 | - | 940.45 | - | 924.84 | 924.84 | - | 913.47 | - | 984.67 | - | 979.98 | - | 961.41 | - | 1035.81 | -
2020-01-20 20:10:00 | 正常 | 正常 | 924.15 | 924.15 | 927 | 867.49 | - | 960.43 | - | 927 | - | 921.3 | 921.3 | - | 908.24 | - | 964.37 | - | 955.82 | - | 953.48 | - | 1002.23 | -
2020-01-20 20:15:00 | 正常 | 正常 | 923.31 | 923.31 | 930.24 | 872.5 | - | 958.4 | - | 930.24 | - | 916.39 | 909.31 | - | 916.39 | - | 968.74 | - | 952.4 | - | 952.71 | - | 1008.52 | -
2020-01-20 20:20:00 | 正常 | 正常 | 941.85 | 941.85 | 937.2 | 897.81 | - | 964.65 | - | 937.2 | - | 946.5 | 900.72 | - | 946.5 | - | 977.32 | - | 953.95 | - | 978.1 | - | 1018.6 | -
2020-01-20 20:25:00 | 正常 | 正常 | 959 | 959 | 954.87 | 917.14 | - | 975.66 | - | 954.87 | - | 963.13 | 930.71 | - | 963.13 | - | 995.64 | - | 966.71 | - | 1002.08 | - | 1034.55 | -
2020-01-20 20:30:00 | 正常 | 正常 | 922.22 | 922.22 | 921.3 | 894.91 | - | 966.68 | - | 921.3 | - | 923.15 | 923.15 | - | 919.31 | - | 955.82 | - | 963.28 | - | 968.74 | - | 990.94 | -
2020-01-20 20:35:00 | 正常 | 正常 | 919.55 | 919.55 | 907 | 876.76 | - | 946.34 | - | 907 | - | 932.1 | 932.1 | - | 891.25 | - | 937.83 | - | 971.08 | - | 940.3 | - | 973.89 | -
2020-01-20 20:40:00 | 正常 | 正常 | 958.83 | 958.83 | 958.6 | 881.02 | - | 1000.88 | - | 958.6 | - | 959.07 | 959.07 | - | 902.72 | - | 995.8 | - | 997.68 | - | 939.69 | - | 1035.34 | -
2020-01-20 20:45:00 | 正常 | 正常 | 983.39 | 983.39 | 997.44 | 899.19 | - | 997.44 | - | 998.3 | - | 969.35 | 969.35 | - | 939.07 | - | 1044.2 | - | 996.74 | - | 962.97 | - | 1085.5 | -
2020-01-20 20:50:00 | 正常 | 正常 | 995.48 | 995.48 | 1004.27 | 916.37 | - | 1034.03 | - | 1004.27 | - | 986.69 | 986.69 | - | 959.08 | - | 1051.97 | - | 1015.77 | - | 986.24 | - | 1098.4 | -
2020-01-20 20:55:00 | 正常 | 正常 | 982.08 | 982.08 | 989.98 | 928.85 | - | 1005.17 | - | 989.98 | - | 974.19 | 974.19 | - | 967.02 | - | 1032.34 | - | 1002.55 | - | 998.94 | - | 1072.77 | -
2020-01-20 21:00:00 | 正常 | 正常 | 974.5 | 974.5 | 981.37 | 931.48 | - | 997.91 | - | 981.37 | - | 967.63 | 967.63 | - | 964.68 | - | 1026.65 | - | 995.01 | - | 1001.92 | - | 1068.79 | -
2020-01-20 21:05:00 | 正常 | 正常 | 939.44 | 939.44 | 936.89 | 909 | - | 971.91 | - | 936.89 | - | 942 | 942 | - | 927.48 | - | 976.07 | - | 967.65 | - | 972.32 | - | 1009.31 | -
2020-01-20 21:10:00 | 正常 | 正常 | 932.95 | 932.95 | 927.77 | 893.84 | - | 969.71 | - | 927.77 | - | 938.13 | 938.13 | - | 917.46 | - | 970.3 | - | 966.55 | - | 958.61 | - | 1012.46 | -
2020-01-20 21:15:00 | 正常 | 正常 | 969.58 | 969.58 | 970.13 | 901.03 | - | 1013.46 | - | 970.13 | - | 969.04 | 969.04 | - | 938.45 | - | 1020.34 | - | 997.84 | - | 973.1 | - | 1072.93 | -
2020-01-20 21:20:00 | 正常 | 正常 | 987.48 | 987.48 | 997.04 | 917.3 | - | 1016.98 | - | 997.04 | - | 977.93 | 977.93 | - | 963.28 | - | 1048.32 | - | 1012.93 | - | 995.01 | - | 1102.07 | -
2020-01-20 21:25:00 | 正常 | 正常 | 983.88 | 983.88 | 986.54 | 929.47 | - | 1014.53 | - | 986.54 | - | 981.22 | 981.22 | - | 970.14 | - | 1037.55 | - | 1007.74 | - | 1009 | - | 1085.81 | -
2020-01-20 21:30:00 | 正常 | 正常 | 961.01 | 961.01 | 962.96 | 922.99 | - | 988.36 | - | 962.96 | - | 959.07 | 959.07 | - | 957.53 | - | 1012.3 | - | 985.45 | - | 997.21 | - | 1062.6 | -
2020-01-20 21:35:00 | 正常 | 正常 | 966.2 | 966.2 | 965.53 | 929.93 | - | 965.53 | - | 977.15 | - | 966.87 | 928.08 | - | 966.87 | - | 1020.34 | - | 953.48 | - | 1003.81 | - | 1061.01 | -
2020-01-20 21:40:00 | 正常 | 正常 | 953.09 | 953.09 | 953.47 | 925.46 | - | 958.72 | - | 953.47 | - | 952.71 | 907.93 | - | 952.71 | - | 992.66 | - | 931.34 | - | 994.38 | - | 1027.12 | -
2020-01-20 21:45:00 | 正常 | 正常 | 939.14 | 939.14 | 936.27 | 915.3 | - | 946.16 | - | 936.27 | - | 942.01 | 905.01 | - | 942.01 | - | 973.1 | - | 933.5 | - | 983.73 | - | 1006.95 | -
2020-01-20 21:50:00 | 正常 | 正常 | 943.45 | 943.45 | 945.99 | 911.76 | - | 945.99 | - | 947.73 | - | 940.92 | 910.07 | - | 940.92 | - | 988.27 | - | 936.28 | - | 981.54 | - | 1029.49 | -
2020-01-20 21:55:00 | 正常 | 正常 | 940.61 | 940.61 | 933.49 | 915.3 | - | 933.49 | - | 956.11 | - | 947.74 | 893.22 | - | 947.74 | - | 998.47 | - | 913.31 | - | 984.2 | - | 1041.51 | -
2020-01-20 22:00:00 | 正常 | 正常 | 935.89 | 935.89 | 937.2 | 910.84 | - | 939.71 | - | 937.2 | - | 934.58 | 872.65 | - | 934.58 | - | 975.6 | - | 888.66 | - | 973.89 | - | 1010.25 | -
2020-01-20 22:05:00 | 正常 | 正常 | 913.69 | 913.69 | 911.46 | 897.05 | - | 920.18 | - | 911.46 | - | 915.93 | 853.56 | - | 915.93 | - | 946.97 | - | 872.82 | - | 958.3 | - | 978.1 | -
2020-01-20 22:10:00 | 正常 | 正常 | 905.04 | 905.04 | 892.46 | 892.46 | - | 930.67 | - | 891.24 | - | 917.62 | 840.14 | - | 917.62 | - | 924.39 | - | 858.11 | - | 955.19 | - | 961.1 | -
2020-01-20 22:15:00 | 正常 | 正常 | 896.14 | 896.14 | 889.25 | 889.25 | - | 919.38 | - | 875.39 | - | 903.03 | 836.08 | - | 913.93 | - | 903.03 | - | 843.92 | - | 951.16 | - | 939.07 | -
2020-01-20 22:20:00 | 正常 | 正常 | 898.06 | 898.06 | 888.19 | 882.7 | - | 917.83 | - | 888.19 | - | 907.94 | 848.88 | - | 907.94 | - | 910.24 | - | 849.35 | - | 941.23 | - | 942.47 | -
2020-01-20 22:25:00 | 正常 | 正常 | 933.11 | 933.11 | 933.49 | 892.92 | - | 946.02 | - | 933.49 | - | 932.73 | 877.52 | - | 932.73 | - | 968.42 | - | 891.56 | - | 960.95 | - | 1025.39 | -
2020-01-20 22:30:00 | 正常 | 正常 | 920.31 | 920.31 | 929.01 | 887.27 | - | 951.3 | - | 929.01 | - | 911.62 | 903.94 | - | 911.62 | - | 973.1 | - | 939.22 | - | 953.8 | - | 1031.7 | -
2020-01-20 22:35:00 | 正常 | 正常 | 925.36 | 925.36 | 934.5 | 884.83 | - | 934.5 | - | 941.53 | - | 916.23 | 904.86 | - | 916.23 | - | 987.33 | - | 936.13 | - | 954.42 | - | 1039.29 | -
2020-01-20 22:40:00 | 正常 | 正常 | 950.02 | 950.02 | 956.65 | 895.21 | - | 956.65 | - | 975.12 | - | 943.4 | 932.41 | - | 943.4 | - | 1026.96 | - | 957.06 | - | 978.1 | - | 1082.47 | -
2020-01-20 22:45:00 | 正常 | 正常 | 991.64 | 991.64 | 1000.17 | 920.38 | - | 1000.17 | - | 1022.38 | - | 983.11 | 974.34 | - | 983.11 | - | 1071.02 | - | 1007.89 | - | 1012.14 | - | 1117.7 | -
2020-01-20 22:50:00 | 正常 | 正常 | 1039.89 | 1039.89 | 1038.6 | 963.89 | - | 1038.6 | - | 1060.36 | - | 1041.19 | 996.73 | - | 1041.19 | - | 1105.58 | - | 1031.7 | - | 1054.5 | - | 1146.27 | -
2020-01-20 22:55:00 | 正常 | 正常 | 1034.3 | 1034.3 | 1033.27 | 984.19 | - | 1038.98 | - | 1033.27 | - | 1035.34 | 993.75 | - | 1035.34 | - | 1077.22 | - | 1022.39 | - | 1064.19 | - | 1111.32 | -
2020-01-20 23:00:00 | 正常 | 正常 | 1045.86 | 1045.86 | 1042.61 | 987.79 | - | 1057.89 | - | 1042.61 | - | 1049.11 | 1001.91 | - | 1049.11 | - | 1090.11 | - | 1045.15 | - | 1079.61 | - | 1132.22 | -
2020-01-20 23:05:00 | 正常 | 正常 | 1039.05 | 1039.05 | 1037.86 | 993.27 | - | 1042.08 | - | 1037.86 | - | 1040.24 | 1000.97 | - | 1040.24 | - | 1084.86 | - | 1036.76 | - | 1080.08 | - | 1125.84 | -
2020-01-20 23:10:00 | 正常 | 正常 | 1012.21 | 1012.21 | 1008.98 | 984.97 | - | 1018.82 | - | 1008.98 | - | 1015.45 | 962.49 | - | 1015.45 | - | 1052.44 | - | 994.07 | - | 1064.66 | - | 1087.41 | -
2020-01-20 23:15:00 | 正常 | 正常 | 960.32 | 960.32 | 955.18 | 955.18 | - | 968.53 | - | 945.4 | - | 965.46 | 907.16 | - | 965.46 | - | 980.29 | - | 930.41 | - | 1026.02 | - | 1003.33 | -
2020-01-20 23:20:00 | 正常 | 正常 | 952.47 | 952.47 | 953.16 | 936.89 | - | 963.66 | - | 953.16 | - | 951.78 | 926.23 | - | 951.78 | - | 996.74 | - | 959.55 | - | 1006.64 | - | 1044.2 | -
2020-01-20 23:25:00 | 正常 | 正常 | 943.78 | 943.78 | 944.63 | 925 | - | 948.73 | - | 944.63 | - | 942.94 | 909 | - | 942.94 | - | 990.15 | - | 937.67 | - | 994.07 | - | 1035.66 | -
2020-01-20 23:30:00 | 正常 | 正常 | 933.4 | 933.4 | 939.94 | 907.47 | - | 939.94 | - | 942.46 | - | 926.86 | 904.24 | - | 926.86 | - | 994.07 | - | 932.88 | - | 982.64 | - | 1052.28 | -
2020-01-20 23:35:00 | 正常 | 正常 | 923.55 | 923.55 | 934.72 | 891.7 | - | 944.58 | - | 934.72 | - | 912.39 | 910.38 | - | 912.39 | - | 980.13 | - | 934.43 | - | 966.71 | - | 1028.07 | -
2020-01-20 23:40:00 | 正常 | 正常 | 927.71 | 927.71 | 940.29 | 884.83 | - | 962.41 | - | 940.29 | - | 915.14 | 915.14 | - | 910.55 | - | 990.47 | - | 948.67 | - | 962.82 | - | 1048.32 | -
2020-01-20 23:45:00 | 正常 | 正常 | 935.43 | 935.43 | 944.78 | 883.76 | - | 997.09 | - | 944.78 | - | 926.08 | 926.08 | - | 911.62 | - | 997.05 | - | 964.84 | - | 962.97 | - | 1055.3 | -
2020-01-20 23:50:00 | 正常 | 正常 | 940.92 | 940.92 | 950.06 | 890.02 | - | 975.24 | - | 950.06 | - | 931.79 | 931.79 | - | 926.86 | - | 1002.71 | - | 965.62 | - | 972.17 | - | 1051.97 | -
2020-01-20 23:55:00 | 正常 | 正常 | 944.25 | 944.25 | 953.16 | 898.73 | - | 969.86 | - | 953.16 | - | 935.35 | 923.77 | - | 935.35 | - | 1000.66 | - | 958.61 | - | 977.48 | - | 1044.2 | -