附件

西咸新区2019年第二批集中交办安全隐患清单

| 序号 | 督办 单位 | 隐患企业（场所）名称 | 行业领域 | 隐患具体内容 | 是否属于重大隐患 | 整治完 成时限 | 隐患整改负责人 |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 姓名 | 联系电话 |  |
| 1 | 空港新城 | 陕西圆通速递有限公司 | 工贸 | 1、传送带轴承头外露未封；2、运输车辆后箱与装卸口直接接触，缓冲垫未起作用。 | 否 | 5月15日 | 李 晨 | 18502998767 | 贺 键 |
| 2 | 沣东新城 | 王寺街道卫生院 | 医疗卫生 | 1、部分应急通道存在被堵塞情况；2、楼层无应急疏散图；3、一层东侧应急出口指示灯不亮；4、三层配电箱箱门与箱体间未跨接。 | 否 | 4月30日 | 吕 维 | 13468616496 | 柳 政 |
| 3 |  | 沣东新城陇海液化气站 | 城镇燃气 | 1、未对配送人员和充装人员开展教育培训；2、充装区违规存放废弃马达等设备。 | 否 | 4月30日 | 周俊皓 | 13152016376 |  |
| 4 | 秦汉新城 | 陕西商业储备库 | 危化 | 1、储备库区装置区配电箱未接地；2、油库四号导热油循环泵出口法兰未做等电位跨接。 | 否 | 4月25日 | 李 波 | 13353239239 | 杨占文 |
| 5 |  | 中燃清洁能源金旭路加气站 | 城镇燃气 | 1、应急管理制度不规范；2、应急演练和教育培训开展不到位。 | 否 | 4月30日 | 拓累累 | 13892961396 |  |
| 6 | 沣西新城 | 陕西建工沣西建设有限公司新业佳苑二期 | 建筑 | 1、现场无消防水，西北角堆积大量易燃材料，消防器材配备不足；2、地下室集水坑周边无防护；3、地下室后浇带立杆（支撑架体）存在不落地现象；4、落地脚手架未满铺架板；5、钢筋机械临电使用保护接零和保护接地同时使用。 | 否 | 5月1日 | 贺 磊 | 13369115710 | 刘宇斌 |
| 7 | 泾河新城 | 陕西长庆专用车制造有限公司 | 工贸 | - 安全检查记录及隐患台账不完善； - 事故应急救援预案专家评审及备案资料缺失。 | 否 | 5月1日 | 侯万满 | 13998285285 | 张宏伟 |
| 8 | 泾河新城 | 明珠家居产业有限公司 | 工贸 | 1、A区地下室存在消防栓损坏、违规堆放可燃物；2、锅炉房燃气管道、压力表、阀门缺少检验检测资料。 | 否 | 4月30日 | 胡彦文 | 18791505593 | 张宏伟 |
| 9 | 应急管理局 | 陕西虹瑞化工科技有限公司 | 危化 | 油性油漆生产车间与水性油漆生产车间防火间距不足。 | 否 | 5月30日 | 宋建斐 | 15389360925 | 马忠平 |
| 10 | 规划与住建局 | 世纪锦城项目9#楼 | 建筑 | 1、16层预留洞口水平防护不到位； 2、17层楼梯临边防护未及时跟上； 3、现场木工加工棚无操作规程。 | 否 | 4月25日 | 杨亚荣 | 13325304119 | 梁 东 |
| 11 | 城管交通局 | 南位镇陈史路 | 交通 | 南位镇陈史路（编号：Y1436104）沿路南北临崖缺失安全防护栏、标志标牌。 | 否 | 5月30日 | 宁联卫 | 13891052358 | 郭海军 |
| 12 | 公安局 | 兰池学校 | 教育 | 学校门前缺少交通标志标线。 | 否 | 5月15日 | 贾鹏飞 | 13892048134 | 王勤智 |
| 13 | 教育卫体局 | 沣东实验小学 | 教育 | 学校外北边施工工地塔吊大臂杆延伸至学校操场上空。 | 否 | 4月25日 | 樊益平 | 13772538901 | 李枫艳 |
| 14 | 消防支队 | 陕西黑马重工机械有限公司 | 工贸 | 车间内违规搭建夹层为聚氨酯泡沫的彩钢板房。 | 否 | 4月25日 | 李小飞 | 17792595623 | 高国顺 |
| 15 | 农业农村局 | 秦汉渭河湖泊湿地公园 | 旅游 | 湖泊周边观景平台模架支撑体系不够牢靠。 | 否 | 4月20日 | 康景峰 | 17391015819 | 陈建权 |
| 16 | 西咸集团（园办） | 西咸国际文化教育园生态污水处理厂一期工程 | 建筑 | - 脚手架多处剪刀撑搭设不合格（搭接长度不足； 2、脚手架架体抛撑不足； 3、脚手架部分梁底立杆顶部自由端过长； 4、脚手架多次扣件螺栓松动。 | 否 | 4月22日 | 李小胜 | 15877619399 | 张建军 |