## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-15 00:00 至 2020-02-15 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-15 00:00:00 | 正常 | 正常 | 955.28 | 955.28 | 953.08 | 933.71 | - | 995.54 | - | 953.08 | - | 957.49 | 916.97 | - | 980.88 | - | 957.49 | - | 980.05 | - | 1044.43 | - | 957.6 | -
2020-02-15 00:05:00 | 正常 | 正常 | 975.3 | 975.3 | 978.63 | 962.41 | - | 1027.34 | - | 978.63 | - | 971.98 | 932.07 | - | 993.88 | - | 971.98 | - | 993.2 | - | 1068.23 | - | 964.44 | -
2020-02-15 00:10:00 | 正常 | 正常 | 1008.22 | 1008.22 | 1008.74 | 968.48 | - | 1026.24 | - | 1008.74 | - | 1007.7 | 949.1 | - | 1009.59 | - | 1007.7 | - | 954.95 | - | 1064.73 | - | 984.12 | -
2020-02-15 00:15:00 | 正常 | 正常 | 969.77 | 969.77 | 958.36 | 918.45 | - | 978.32 | - | 958.36 | - | 981.19 | 935.16 | - | 1004.56 | - | 981.19 | - | 929.55 | - | 1042.22 | - | 975.52 | -
2020-02-15 00:20:00 | 正常 | 正常 | 967.2 | 967.2 | 957.74 | 932.63 | - | 988.96 | - | 957.74 | - | 976.66 | 938.88 | - | 1009.9 | - | 976.66 | - | 938.83 | - | 1052.36 | - | 972.4 | -
2020-02-15 00:25:00 | 正常 | 正常 | 957.16 | 957.16 | 946.87 | 906.31 | - | 946.87 | - | 948.89 | - | 967.45 | 931.3 | - | 1003.93 | - | 967.45 | - | 920.92 | - | 1024.67 | - | 970.06 | -
2020-02-15 00:30:00 | 正常 | 正常 | 973.9 | 973.9 | 970.2 | 915.83 | - | 970.2 | - | 970.82 | - | 977.6 | 927.13 | - | 1001.1 | - | 977.6 | - | 950.14 | - | 1040.63 | - | 976.61 | -
2020-02-15 00:35:00 | 正常 | 正常 | 980.61 | 980.61 | 978.63 | 936.8 | - | 991.94 | - | 978.63 | - | 982.6 | 933 | - | 1005.5 | - | 982.6 | - | 949.57 | - | 1050.82 | - | 980.41 | -
2020-02-15 00:40:00 | 正常 | 正常 | 975.55 | 975.55 | 963.81 | 921.83 | - | 963.81 | - | 972.54 | - | 987.3 | 932.23 | - | 1003.93 | - | 987.3 | - | 933.15 | - | 1031.98 | - | 985.42 | -
2020-02-15 00:45:00 | 正常 | 正常 | 970.23 | 970.23 | 961.94 | 925.53 | - | 972.23 | - | 961.94 | - | 978.53 | 929.29 | - | 1000.94 | - | 978.53 | - | 956.4 | - | 1043.06 | - | 984.48 | -
2020-02-15 00:50:00 | 正常 | 正常 | 990.16 | 990.16 | 985.98 | 933.56 | - | 988.33 | - | 985.98 | - | 994.35 | 939.49 | - | 1007.7 | - | 994.35 | - | 966.36 | - | 1061.92 | - | 994.51 | -
2020-02-15 00:55:00 | 正常 | 正常 | 1000.83 | 1000.83 | 996.64 | 933.56 | - | 996.64 | - | 998.52 | - | 1005.03 | 937.64 | - | 1009.27 | - | 1005.03 | - | 942.28 | - | 1058.75 | - | 1002.04 | -
2020-02-15 01:00:00 | 正常 | 正常 | 994.32 | 994.32 | 987.55 | 928.93 | - | 1001.51 | - | 987.55 | - | 1001.1 | 936.55 | - | 1015.57 | - | 1001.1 | - | 930.37 | - | 1066.05 | - | 1001.73 | -
2020-02-15 01:05:00 | 正常 | 正常 | 1004.52 | 1004.52 | 999.78 | 937.27 | - | 1010.47 | - | 999.78 | - | 1009.27 | 936.55 | - | 1021.09 | - | 1009.27 | - | 947.4 | - | 1074 | - | 1007.39 | -
2020-02-15 01:10:00 | 正常 | 正常 | 990.88 | 990.88 | 982.23 | 946.87 | - | 995.54 | - | 982.23 | - | 999.53 | 942.13 | - | 1023.77 | - | 999.53 | - | 968.86 | - | 1068.76 | - | 1003.3 | -
2020-02-15 01:15:00 | 正常 | 正常 | 975.16 | 975.16 | 963.19 | 954.94 | - | 987.55 | - | 963.19 | - | 987.14 | 945.07 | - | 1021.72 | - | 987.14 | - | 972.6 | - | 1057.96 | - | 997.64 | -
2020-02-15 01:20:00 | 正常 | 正常 | 957.64 | 957.64 | 943.46 | 936.8 | - | 977.38 | - | 943.46 | - | 971.82 | 947.71 | - | 1018.25 | - | 971.82 | - | 964.96 | - | 1045.27 | - | 989.18 | -
2020-02-15 01:25:00 | 正常 | 正常 | 965.11 | 965.11 | 957.94 | 926.66 | - | 984.78 | - | 957.94 | - | 972.29 | 945.54 | - | 1015.1 | - | 972.29 | - | 948.48 | - | 1050.34 | - | 992.31 | -
2020-02-15 01:30:00 | 正常 | 正常 | 990.97 | 990.97 | 989.01 | 926.66 | - | 989.01 | - | 990.73 | - | 992.94 | 945.07 | - | 1018.25 | - | 992.94 | - | 943.37 | - | 1056.21 | - | 1002.83 | -
2020-02-15 01:35:00 | 正常 | 正常 | 975.02 | 975.02 | 966.19 | 912.8 | - | 974.93 | - | 966.19 | - | 983.85 | 939.96 | - | 1016.52 | - | 983.85 | - | 916.5 | - | 1045.91 | - | 996.23 | -
2020-02-15 01:40:00 | 正常 | 正常 | 955.02 | 955.02 | 940.41 | 885.71 | - | 940.41 | - | 943.51 | - | 969.64 | 927.75 | - | 1006.13 | - | 969.64 | - | 889.23 | - | 1020.3 | - | 986.2 | -
2020-02-15 01:45:00 | 正常 | 正常 | 961.14 | 961.14 | 955.3 | 899.92 | - | 964.01 | - | 955.3 | - | 966.99 | 923.12 | - | 1001.57 | - | 966.99 | - | 934.24 | - | 1034.2 | - | 982.29 | -
2020-02-15 01:50:00 | 正常 | 正常 | 990.18 | 990.18 | 990.57 | 916.19 | - | 990.57 | - | 992.92 | - | 989.8 | 927.13 | - | 1006.91 | - | 989.8 | - | 944.61 | - | 1060.02 | - | 994.51 | -
2020-02-15 01:55:00 | 正常 | 正常 | 990.3 | 990.3 | 973.37 | 910.65 | - | 973.37 | - | 1000.14 | - | 1007.23 | 927.29 | - | 1007.23 | - | 1008.64 | - | 916.66 | - | 1051.14 | - | 1007.07 | -
2020-02-15 02:00:00 | 正常 | 正常 | 1000.47 | 1000.47 | 994.81 | 934.69 | - | 1009.26 | - | 994.81 | - | 1006.13 | 927.75 | - | 1013.05 | - | 1006.13 | - | 944.76 | - | 1068.44 | - | 1003.14 | -
2020-02-15 02:05:00 | 正常 | 正常 | 984.24 | 984.24 | 976.02 | 929.13 | - | 995.75 | - | 976.02 | - | 992.47 | 930.53 | - | 1016.52 | - | 992.47 | - | 933.31 | - | 1056.05 | - | 991.68 | -
2020-02-15 02:10:00 | 正常 | 正常 | 969.96 | 969.96 | 958.1 | 899 | - | 965.26 | - | 958.1 | - | 981.82 | 921.89 | - | 1010.37 | - | 981.82 | - | 897.79 | - | 1031.35 | - | 986.04 | -
2020-02-15 02:15:00 | 正常 | 正常 | 976.66 | 976.66 | 969.78 | 908.2 | - | 989.95 | - | 969.78 | - | 983.54 | 918.5 | - | 1012.11 | - | 983.54 | - | 913.28 | - | 1052.09 | - | 983.7 | -
2020-02-15 02:20:00 | 正常 | 正常 | 975.17 | 975.17 | 967.28 | 900.38 | - | 976.02 | - | 967.28 | - | 983.07 | 915.89 | - | 1011.16 | - | 983.07 | - | 909.59 | - | 1048.44 | - | 982.91 | -
2020-02-15 02:25:00 | 正常 | 正常 | 972.99 | 972.99 | 968.38 | 904.21 | - | 986.5 | - | 968.38 | - | 977.6 | 912.2 | - | 1012.42 | - | 977.6 | - | 897.94 | - | 1051.61 | - | 976.97 | -
2020-02-15 02:30:00 | 正常 | 正常 | 963.4 | 963.4 | 956.39 | 895.02 | - | 978.99 | - | 956.39 | - | 970.42 | 906.98 | - | 1011.79 | - | 970.42 | - | 888.47 | - | 1043.69 | - | 970.88 | -
2020-02-15 02:35:00 | 正常 | 正常 | 948.72 | 948.72 | 937.32 | 881.29 | - | 963.39 | - | 937.32 | - | 960.13 | 901.62 | - | 1007.07 | - | 960.13 | - | 877.34 | - | 1031.98 | - | 964.96 | -
2020-02-15 02:40:00 | 正常 | 正常 | 939.11 | 939.11 | 930.83 | 882.05 | - | 971.5 | - | 930.83 | - | 947.4 | 893.51 | - | 1002.04 | - | 947.4 | - | 889.69 | - | 1030.88 | - | 957.02 | -
2020-02-15 02:45:00 | 正常 | 正常 | 955.77 | 955.77 | 956.08 | 918.65 | - | 1007.85 | - | 956.08 | - | 955.47 | 900.7 | - | 1005.81 | - | 955.47 | - | 929.45 | - | 1050.03 | - | 960.76 | -
2020-02-15 02:50:00 | 正常 | 正常 | 967.65 | 967.65 | 966.77 | 930.01 | - | 1018.19 | - | 966.77 | - | 968.54 | 908.98 | - | 1011.95 | - | 968.54 | - | 926.52 | - | 1055.58 | - | 969.79 | -
2020-02-15 02:55:00 | 正常 | 正常 | 959.49 | 959.49 | 952.46 | 900.18 | - | 979.72 | - | 952.46 | - | 966.52 | 909.59 | - | 1012.42 | - | 966.52 | - | 897.02 | - | 1040.21 | - | 971.04 | -
2020-02-15 03:00:00 | 正常 | 正常 | 935.69 | 935.69 | 924.45 | 863.01 | - | 929.7 | - | 924.45 | - | 946.93 | 897.94 | - | 999.68 | - | 946.93 | - | 880.24 | - | 1004.24 | - | 959.67 | -
2020-02-15 03:05:00 | 正常 | 正常 | 942.51 | 942.51 | 938.55 | 900.23 | - | 968.53 | - | 938.55 | - | 946.47 | 898.71 | - | 994.82 | - | 946.47 | - | 929.91 | - | 1024.72 | - | 956.56 | -
2020-02-15 03:10:00 | 正常 | 正常 | 947.83 | 947.83 | 944.08 | 907.69 | - | 992.25 | - | 944.08 | - | 951.59 | 906.83 | - | 999.84 | - | 951.59 | - | 923.74 | - | 1040.21 | - | 957.33 | -
2020-02-15 03:15:00 | 正常 | 正常 | 933.21 | 933.21 | 923.68 | 902.94 | - | 975.66 | - | 923.68 | - | 942.75 | 911.59 | - | 1000.47 | - | 942.75 | - | 945.95 | - | 1033.04 | - | 949.36 | -
2020-02-15 03:20:00 | 正常 | 正常 | 917.59 | 917.59 | 901.56 | 892.84 | - | 954.63 | - | 901.56 | - | 933.62 | 914.51 | - | 994.98 | - | 933.62 | - | 939.45 | - | 1016 | - | 945.02 | -
2020-02-15 03:25:00 | 正常 | 正常 | 942.79 | 942.79 | 938.66 | 902.63 | - | 971.14 | - | 938.66 | - | 946.93 | 915.89 | - | 993.88 | - | 946.93 | - | 945.02 | - | 1028.14 | - | 952.62 | -
2020-02-15 03:30:00 | 正常 | 正常 | 951.17 | 951.17 | 946.56 | 902.17 | - | 974.73 | - | 946.56 | - | 955.78 | 918.5 | - | 996.54 | - | 955.78 | - | 914.46 | - | 1033.51 | - | 956.98 | -
2020-02-15 03:35:00 | 正常 | 正常 | 959.09 | 959.09 | 956.96 | 899.41 | - | 977.22 | - | 956.96 | - | 961.22 | 913.58 | - | 996.39 | - | 961.22 | - | 910.16 | - | 1033.67 | - | 961.8 | -
2020-02-15 03:40:00 | 正常 | 正常 | 982.26 | 982.26 | 984.42 | 940.67 | - | 1020.55 | - | 984.42 | - | 980.1 | 926.82 | - | 1005.97 | - | 980.1 | - | 998.85 | - | 1063.15 | - | 971.62 | -
2020-02-15 03:45:00 | 正常 | 正常 | 982.65 | 982.65 | 981.76 | 960.7 | - | 1028.76 | - | 981.76 | - | 983.54 | 938.1 | - | 1015.41 | - | 983.54 | - | 969.59 | - | 1071.09 | - | 975.83 | -
2020-02-15 03:50:00 | 正常 | 正常 | 962.67 | 962.67 | 956.03 | 947.65 | - | 1018.98 | - | 956.03 | - | 969.32 | 941.82 | - | 1021.25 | - | 969.32 | - | 960.55 | - | 1069.82 | - | 967.09 | -
2020-02-15 03:55:00 | 正常 | 正常 | 962.67 | 962.67 | 958.52 | 946.87 | - | 1018.82 | - | 958.52 | - | 966.83 | 944.61 | - | 1026.77 | - | 966.83 | - | 942.39 | - | 1070.77 | - | 963.35 | -
2020-02-15 04:00:00 | 正常 | 正常 | 946.37 | 946.37 | 936.5 | 921.37 | - | 977.22 | - | 936.5 | - | 956.25 | 937.02 | - | 1025.19 | - | 956.25 | - | 922.46 | - | 1050.61 | - | 960.4 | -
2020-02-15 04:05:00 | 正常 | 正常 | 950.16 | 950.16 | 945.32 | 914.14 | - | 977.85 | - | 945.32 | - | 955 | 931.3 | - | 1020.77 | - | 955 | - | 937.9 | - | 1049.82 | - | 962.73 | -
2020-02-15 04:10:00 | 正常 | 正常 | 983.12 | 983.12 | 983.95 | 935.72 | - | 1010.94 | - | 983.95 | - | 982.29 | 937.48 | - | 1026.61 | - | 982.29 | - | 965.53 | - | 1076.02 | - | 978.64 | -
2020-02-15 04:15:00 | 正常 | 正常 | 994.63 | 994.63 | 992.41 | 924.91 | - | 996.64 | - | 992.41 | - | 996.86 | 942.44 | - | 1030.88 | - | 996.86 | - | 943.32 | - | 1073.48 | - | 992.58 | -
2020-02-15 04:20:00 | 正常 | 正常 | 977.2 | 977.2 | 963.03 | 899.11 | - | 963.03 | - | 967.55 | - | 991.37 | 934.55 | - | 1023.93 | - | 991.37 | - | 919.54 | - | 1051.09 | - | 997.12 | -
2020-02-15 04:25:00 | 正常 | 正常 | 967.29 | 967.29 | 952.92 | 886.58 | - | 952.92 | - | 957.12 | - | 981.66 | 926.82 | - | 1015.57 | - | 981.66 | - | 907.85 | - | 1043.32 | - | 995.24 | -
2020-02-15 04:30:00 | 正常 | 正常 | 982.1 | 982.1 | 978.01 | 918.14 | - | 995.54 | - | 978.01 | - | 986.2 | 925.44 | - | 1014.31 | - | 986.2 | - | 948.59 | - | 1062.35 | - | 996.34 | -
2020-02-15 04:35:00 | 正常 | 正常 | 997.62 | 997.62 | 987.39 | 915.98 | - | 987.39 | - | 989.59 | - | 1007.86 | 936.09 | - | 1018.88 | - | 1007.86 | - | 936.66 | - | 1056.16 | - | 1009.85 | -
2020-02-15 04:40:00 | 正常 | 正常 | 984.93 | 984.93 | 973.32 | 899.41 | - | 973.32 | - | 973.48 | - | 996.54 | 927.75 | - | 1013.84 | - | 996.54 | - | 920.92 | - | 1051.88 | - | 1004.04 | -
2020-02-15 04:45:00 | 正常 | 正常 | 993.85 | 993.85 | 987.39 | 916.75 | - | 1002.14 | - | 987.39 | - | 1000.31 | 928.37 | - | 1016.83 | - | 1000.31 | - | 954.54 | - | 1071.93 | - | 1004.87 | -
2020-02-15 04:50:00 | 正常 | 正常 | 998.64 | 998.64 | 991.15 | 946.25 | - | 1034.13 | - | 991.15 | - | 1006.13 | 937.95 | - | 1025.98 | - | 1006.13 | - | 983.85 | - | 1089.28 | - | 1007.86 | -
2020-02-15 04:55:00 | 正常 | 正常 | 997.93 | 997.93 | 990.68 | 962.72 | - | 1045.69 | - | 990.68 | - | 1005.18 | 947.86 | - | 1035.14 | - | 1005.18 | - | 991.84 | - | 1099.8 | - | 1006.13 | -
2020-02-15 05:00:00 | 正常 | 正常 | 1003.27 | 1003.27 | 997.43 | 957.9 | - | 1043.15 | - | 997.43 | - | 1009.12 | 958.11 | - | 1044.64 | - | 1009.12 | - | 975.57 | - | 1104.1 | - | 1006.91 | -
2020-02-15 05:05:00 | 正常 | 正常 | 982.11 | 982.11 | 971.14 | 929.85 | - | 1017.56 | - | 971.14 | - | 993.09 | 952.21 | - | 1045.75 | - | 993.09 | - | 945.38 | - | 1088.96 | - | 998.11 | -
2020-02-15 05:10:00 | 正常 | 正常 | 990.24 | 990.24 | 988.33 | 988.33 | - | 1040.15 | - | 985.83 | - | 992.15 | 958.58 | - | 1047.97 | - | 992.15 | - | 993.56 | - | 1089.92 | - | 993.56 | -
2020-02-15 05:15:00 | 正常 | 正常 | 995.18 | 995.18 | 999 | 999 | - | 1053.29 | - | 997.43 | - | 991.37 | 966.67 | - | 1051.45 | - | 991.37 | - | 1010.06 | - | 1098.04 | - | 988.39 | -
2020-02-15 05:20:00 | 正常 | 正常 | 992.75 | 992.75 | 993.82 | 971.45 | - | 1030.97 | - | 993.82 | - | 991.68 | 969.01 | - | 1053.2 | - | 991.68 | - | 975.88 | - | 1092.47 | - | 986.36 | -
2020-02-15 05:25:00 | 正常 | 正常 | 1011.44 | 1011.44 | 1010.47 | 965.21 | - | 1018.03 | - | 1010.47 | - | 1012.42 | 968.39 | - | 1055.1 | - | 1012.42 | - | 995.76 | - | 1094.7 | - | 1000.63 | -
2020-02-15 05:30:00 | 正常 | 正常 | 1016.72 | 1016.72 | 1015.98 | 990.37 | - | 1035.56 | - | 1015.98 | - | 1017.46 | 977.44 | - | 1056.69 | - | 1017.46 | - | 1012.89 | - | 1106.34 | - | 1009.75 | -
2020-02-15 05:35:00 | 正常 | 正常 | 1013.96 | 1013.96 | 1011.73 | 971.92 | - | 1025.6 | - | 1011.73 | - | 1016.2 | 978.69 | - | 1059.23 | - | 1016.2 | - | 977.28 | - | 1105.7 | - | 1010.37 | -
2020-02-15 05:40:00 | 正常 | 正常 | 1011.84 | 1011.84 | 1006.85 | 948.11 | - | 1016.14 | - | 1006.85 | - | 1016.83 | 969.01 | - | 1057.96 | - | 1016.83 | - | 954.85 | - | 1099.96 | - | 1014.47 | -
2020-02-15 05:45:00 | 正常 | 正常 | 997.86 | 997.86 | 988.49 | 942.38 | - | 1009.53 | - | 988.49 | - | 1007.23 | 962.47 | - | 1055.73 | - | 1007.23 | - | 962.94 | - | 1092.47 | - | 1009.9 | -
2020-02-15 05:50:00 | 正常 | 正常 | 1002.01 | 1002.01 | 994.44 | 945.01 | - | 1001.51 | - | 994.44 | - | 1009.59 | 961.53 | - | 1051.61 | - | 1009.59 | - | 967.45 | - | 1084.19 | - | 1010.06 | -
2020-02-15 05:55:00 | 正常 | 正常 | 1004.92 | 1004.92 | 999.47 | 958.67 | - | 1026.87 | - | 999.47 | - | 1010.37 | 962.47 | - | 1050.5 | - | 1010.37 | - | 999.84 | - | 1098.36 | - | 1009.59 | -
2020-02-15 06:00:00 | 正常 | 正常 | 1011.13 | 1011.13 | 1006.22 | 968.02 | - | 1046.95 | - | 1006.22 | - | 1016.04 | 973.54 | - | 1057.32 | - | 1016.04 | - | 1004.4 | - | 1114.79 | - | 1012.89 | -
2020-02-15 06:05:00 | 正常 | 正常 | 1000.52 | 1000.52 | 993.19 | 956.03 | - | 1042.2 | - | 993.19 | - | 1007.86 | 971.66 | - | 1059.54 | - | 1007.86 | - | 955.31 | - | 1100.59 | - | 1007.23 | -
2020-02-15 06:10:00 | 正常 | 正常 | 999.18 | 999.18 | 993.03 | 944.24 | - | 1033.5 | - | 993.03 | - | 1005.34 | 963.87 | - | 1061.61 | - | 1005.34 | - | 937.17 | - | 1099 | - | 1003.61 | -
2020-02-15 06:15:00 | 正常 | 正常 | 996.83 | 996.83 | 991.15 | 934.64 | - | 999.47 | - | 991.15 | - | 1002.51 | 955 | - | 1056.69 | - | 1002.51 | - | 948.64 | - | 1074.8 | - | 1002.98 | -
2020-02-15 06:20:00 | 正常 | 正常 | 993.46 | 993.46 | 987.86 | 942.07 | - | 1003.87 | - | 987.86 | - | 999.06 | 950.19 | - | 1049.71 | - | 999.06 | - | 965.27 | - | 1069.71 | - | 1002.2 | -
2020-02-15 06:25:00 | 正常 | 正常 | 994.48 | 994.48 | 986.77 | 962.41 | - | 1022.61 | - | 986.77 | - | 1002.2 | 957.18 | - | 1049.08 | - | 1002.2 | - | 955 | - | 1063.2 | - | 1001.57 | -
2020-02-15 06:30:00 | 正常 | 正常 | 976.32 | 976.32 | 967.86 | 939.74 | - | 1005.91 | - | 967.86 | - | 984.79 | 948.95 | - | 1044.16 | - | 984.79 | - | 945.69 | - | 1065.58 | - | 993.88 | -
2020-02-15 06:35:00 | 正常 | 正常 | 993.14 | 993.14 | 991 | 934.95 | - | 997.27 | - | 991 | - | 995.29 | 947.24 | - | 1043.06 | - | 995.29 | - | 964.34 | - | 1073.21 | - | 1000.31 | -
2020-02-15 06:40:00 | 正常 | 正常 | 1014.59 | 1014.59 | 1014.25 | 945.48 | - | 1021.66 | - | 1014.25 | - | 1014.94 | 952.36 | - | 1045.27 | - | 1014.94 | - | 963.87 | - | 1089.92 | - | 1016.67 | -
2020-02-15 06:45:00 | 正常 | 正常 | 999.59 | 999.59 | 989.43 | 932.63 | - | 1008.58 | - | 989.43 | - | 1009.75 | 949.88 | - | 1046.86 | - | 1009.75 | - | 950.34 | - | 1086.26 | - | 1014.63 | -
2020-02-15 06:50:00 | 正常 | 正常 | 981.56 | 981.56 | 972.7 | 947.65 | - | 1024.03 | - | 972.7 | - | 990.43 | 949.57 | - | 1045.27 | - | 990.43 | - | 975.88 | - | 1082.59 | - | 1000.63 | -
2020-02-15 06:55:00 | 正常 | 正常 | 991.34 | 991.34 | 988.18 | 978.94 | - | 1037.46 | - | 988.18 | - | 994.51 | 959.98 | - | 1047.33 | - | 994.51 | - | 1006.28 | - | 1084.98 | - | 1001.41 | -
2020-02-15 07:00:00 | 正常 | 正常 | 1003.97 | 1003.97 | 1004.18 | 969.11 | - | 1018.03 | - | 1004.18 | - | 1003.77 | 966.52 | - | 1048.6 | - | 1003.77 | - | 972.91 | - | 1082.75 | - | 1004.71 | -
2020-02-15 07:05:00 | 正常 | 正常 | 991.97 | 991.97 | 984.1 | 946.25 | - | 984.1 | - | 999.47 | - | 999.84 | 957.64 | - | 1044.01 | - | 999.84 | - | 935.63 | - | 1057.96 | - | 1000.31 | -
2020-02-15 07:10:00 | 正常 | 正常 | 988.86 | 988.86 | 970.82 | 932.63 | - | 970.82 | - | 1004.65 | - | 1006.91 | 951.12 | - | 1034.2 | - | 1006.91 | - | 917.58 | - | 1049.08 | - | 1003.61 | -
2020-02-15 07:15:00 | 正常 | 正常 | 995.37 | 995.37 | 977.22 | 914.6 | - | 977.22 | - | 1003.08 | - | 1013.52 | 940.11 | - | 1028.19 | - | 1013.52 | - | 919.58 | - | 1065.1 | - | 1008.17 | -
2020-02-15 07:20:00 | 正常 | 正常 | 1009.27 | 1009.27 | 991.78 | 928.62 | - | 991.78 | - | 1023.39 | - | 1026.77 | 937.17 | - | 1026.77 | - | 1036.57 | - | 949.88 | - | 1076.23 | - | 1018.57 | -
2020-02-15 07:25:00 | 正常 | 正常 | 997.24 | 997.24 | 985.36 | 932.63 | - | 993.82 | - | 985.36 | - | 1009.12 | 941.04 | - | 1028.51 | - | 1009.12 | - | 949.1 | - | 1078.14 | - | 1014.78 | -
2020-02-15 07:30:00 | 正常 | 正常 | 966.5 | 966.5 | 955.72 | 909.07 | - | 962.88 | - | 955.72 | - | 977.28 | 930.22 | - | 1019.98 | - | 977.28 | - | 925.44 | - | 1044.32 | - | 995.29 | -
2020-02-15 07:35:00 | 正常 | 正常 | 994.79 | 994.79 | 986.14 | 963.81 | - | 1001.04 | - | 986.14 | - | 1003.45 | 951.43 | - | 1024.09 | - | 1003.45 | - | 1015.89 | - | 1074.48 | - | 1001.1 | -
2020-02-15 07:40:00 | 正常 | 正常 | 983.05 | 983.05 | 972.23 | 945.01 | - | 982.7 | - | 972.23 | - | 993.88 | 955.31 | - | 1020.77 | - | 993.88 | - | 971.66 | - | 1058.27 | - | 1000.16 | -
2020-02-15 07:45:00 | 正常 | 正常 | 989.07 | 989.07 | 983.95 | 982.54 | - | 1033.82 | - | 983.95 | - | 994.19 | 958.89 | - | 1026.14 | - | 994.19 | - | 1004.56 | - | 1086.89 | - | 996.86 | -
2020-02-15 07:50:00 | 正常 | 正常 | 990.4 | 990.4 | 993.19 | 993.19 | - | 999.94 | - | 977.07 | - | 987.61 | 968.86 | - | 1025.98 | - | 987.61 | - | 1034.51 | - | 1058.12 | - | 989.18 | -
2020-02-15 07:55:00 | 正常 | 正常 | 998.08 | 998.08 | 994.13 | 977.07 | - | 999.31 | - | 994.13 | - | 1002.04 | 979.94 | - | 1028.66 | - | 1002.04 | - | 982.55 | - | 1068.07 | - | 995.87 | -
2020-02-15 08:00:00 | 正常 | 正常 | 974.69 | 974.69 | 965.06 | 948.27 | - | 985.2 | - | 965.06 | - | 984.32 | 969.01 | - | 1024.88 | - | 984.32 | - | 967.87 | - | 1060.13 | - | 990.22 | -
2020-02-15 08:05:00 | 正常 | 正常 | 994.72 | 994.72 | 983.95 | 931.7 | - | 983.95 | - | 983.95 | - | 1005.5 | 963.4 | - | 1025.03 | - | 1005.5 | - | 963.67 | - | 1072.52 | - | 1001.99 | -
2020-02-15 08:10:00 | 正常 | 正常 | 1003.43 | 1003.43 | 992.56 | 952.92 | - | 996.33 | - | 992.56 | - | 1014.31 | 964.18 | - | 1025.82 | - | 1014.31 | - | 1003.72 | - | 1084.77 | - | 1012.85 | -
2020-02-15 08:15:00 | 正常 | 正常 | 996.92 | 996.92 | 985.36 | 950.44 | - | 999.78 | - | 985.36 | - | 1008.49 | 971.2 | - | 1028.51 | - | 1008.49 | - | 987.72 | - | 1088.28 | - | 1015.68 | -
2020-02-15 08:20:00 | 正常 | 正常 | 988.53 | 988.53 | 976.76 | 928.46 | - | 984.57 | - | 976.76 | - | 1000.31 | 962.16 | - | 1025.98 | - | 1000.31 | - | 950.03 | - | 1075.27 | - | 1012.11 | -
2020-02-15 08:25:00 | 正常 | 正常 | 990.42 | 990.42 | 976.29 | 924.3 | - | 976.29 | - | 981.6 | - | 1004.56 | 953.76 | - | 1023.77 | - | 1004.56 | - | 948.28 | - | 1066.01 | - | 1014.42 | -
2020-02-15 08:30:00 | 正常 | 正常 | 992.99 | 992.99 | 983.95 | 933.56 | - | 983.95 | - | 987.08 | - | 1002.04 | 949.72 | - | 1018.72 | - | 1002.04 | - | 971.93 | - | 1066.8 | - | 1009.22 | -
2020-02-15 08:35:00 | 正常 | 正常 | 983.36 | 983.36 | 975.04 | 925.99 | - | 976.6 | - | 975.04 | - | 991.68 | 946.93 | - | 1016.2 | - | 991.68 | - | 957.44 | - | 1056.64 | - | 1004.98 | -
2020-02-15 08:40:00 | 正常 | 正常 | 971.8 | 971.8 | 961.94 | 937.89 | - | 1005.12 | - | 961.94 | - | 981.66 | 947.55 | - | 1019.83 | - | 981.66 | - | 976.92 | - | 1081.75 | - | 998.07 | -
2020-02-15 08:45:00 | 正常 | 正常 | 970.54 | 970.54 | 967.7 | 967.7 | - | 1018.19 | - | 959.92 | - | 973.38 | 958.58 | - | 1024.72 | - | 973.38 | - | 1006.08 | - | 1087.64 | - | 988.19 | -
2020-02-15 08:50:00 | 正常 | 正常 | 967.89 | 967.89 | 963.81 | 963.81 | - | 1011.57 | - | 961.47 | - | 971.98 | 966.52 | - | 1028.82 | - | 971.98 | - | 1000.58 | - | 1089.07 | - | 982.71 | -
2020-02-15 08:55:00 | 正常 | 正常 | 970 | 970 | 965.06 | 956.81 | - | 997.11 | - | 965.06 | - | 974.94 | 968.08 | - | 1028.82 | - | 974.94 | - | 992.73 | - | 1080.48 | - | 981.14 | -
2020-02-15 09:00:00 | 正常 | 正常 | 995.73 | 995.73 | 992.41 | 966.93 | - | 1013.78 | - | 992.41 | - | 999.06 | 973.22 | - | 1031.82 | - | 999.06 | - | 1024.98 | - | 1093.85 | - | 992.73 | -
2020-02-15 09:05:00 | 正常 | 正常 | 972.03 | 972.03 | 964.9 | 964.9 | - | 994.13 | - | 956.03 | - | 979.16 | 978.69 | - | 1031.35 | - | 979.16 | - | 1014.42 | - | 1075.07 | - | 989.75 | -
2020-02-15 09:10:00 | 正常 | 正常 | 979.2 | 979.2 | 977.22 | 977.22 | - | 1025.92 | - | 952.15 | - | 981.19 | 981.19 | - | 1032.77 | - | 971.2 | - | 1021.36 | - | 1093.06 | - | 979.42 | -
2020-02-15 09:15:00 | 正常 | 正常 | 976.48 | 976.48 | 968.02 | 968.02 | - | 1009.06 | - | 946.72 | - | 984.95 | 984.95 | - | 1036.41 | - | 964.96 | - | 1004.51 | - | 1082.23 | - | 975.99 | -
2020-02-15 09:20:00 | 正常 | 正常 | 967.58 | 967.58 | 961.79 | 943 | - | 993.97 | - | 961.79 | - | 973.38 | 973.38 | - | 1033.88 | - | 969.95 | - | 956.04 | - | 1073.32 | - | 975.67 | -
2020-02-15 09:25:00 | 正常 | 正常 | 983.04 | 983.04 | 981.29 | 942.38 | - | 1015.51 | - | 981.29 | - | 984.79 | 966.52 | - | 1038.31 | - | 984.79 | - | 963.35 | - | 1094.97 | - | 982.08 | -
2020-02-15 09:30:00 | 正常 | 正常 | 977.96 | 977.96 | 972.7 | 948.42 | - | 1030.82 | - | 972.7 | - | 983.23 | 962.62 | - | 1045.43 | - | 983.23 | - | 980.83 | - | 1113.15 | - | 981.77 | -
2020-02-15 09:35:00 | 正常 | 正常 | 964.23 | 964.23 | 955.56 | 945.79 | - | 1011.57 | - | 955.56 | - | 972.91 | 964.34 | - | 1049.08 | - | 972.91 | - | 971.93 | - | 1103.26 | - | 978.17 | -
2020-02-15 09:40:00 | 正常 | 正常 | 952.1 | 952.1 | 943.77 | 935.26 | - | 993.35 | - | 943.77 | - | 960.44 | 959.36 | - | 1046.38 | - | 960.44 | - | 948.28 | - | 1087.32 | - | 969.74 | -
2020-02-15 09:45:00 | 正常 | 正常 | 957.62 | 957.62 | 948.58 | 910.91 | - | 948.58 | - | 949.82 | - | 966.67 | 947.4 | - | 1034.67 | - | 966.67 | - | 922.62 | - | 1039.84 | - | 976.77 | -
2020-02-15 09:50:00 | 正常 | 正常 | 952.19 | 952.19 | 940.83 | 891.92 | - | 940.83 | - | 940.83 | - | 963.56 | 934.39 | - | 1020.93 | - | 963.56 | - | 921.07 | - | 1030.99 | - | 975.05 | -
2020-02-15 09:55:00 | 正常 | 正常 | 955.5 | 955.5 | 934.18 | 884.44 | - | 934.18 | - | 957.59 | - | 976.82 | 925.9 | - | 1010.06 | - | 976.82 | - | 917.84 | - | 1024.35 | - | 985.37 | -
2020-02-15 10:00:00 | 正常 | 正常 | 976 | 976 | 950.13 | 898.34 | - | 950.13 | - | 983.63 | - | 1001.88 | 928.21 | - | 1003.77 | - | 1001.88 | - | 962.58 | - | 1036.52 | - | 999.01 | -
2020-02-15 10:05:00 | 正常 | 正常 | 987.83 | 987.83 | 975.66 | 928.62 | - | 988.02 | - | 975.66 | - | 1000 | 939.96 | - | 1005.66 | - | 1000 | - | 999.48 | - | 1069.5 | - | 1003.41 | -
2020-02-15 10:10:00 | 正常 | 正常 | 978.67 | 978.67 | 967.7 | 940.36 | - | 975.97 | - | 967.7 | - | 989.65 | 952.36 | - | 1007.54 | - | 989.65 | - | 1010.17 | - | 1055.84 | - | 1001.99 | -
2020-02-15 10:15:00 | 正常 | 正常 | 965.1 | 965.1 | 954.63 | 954.63 | - | 956.19 | - | 945.48 | - | 975.57 | 964.18 | - | 1003.77 | - | 975.57 | - | 1013.16 | - | 1030.35 | - | 999.17 | -
2020-02-15 10:20:00 | 正常 | 正常 | 964.87 | 964.87 | 953.39 | 953.39 | - | 975.19 | - | 951.06 | - | 976.35 | 969.32 | - | 1000 | - | 976.35 | - | 999.48 | - | 1045.38 | - | 993.2 | -
2020-02-15 10:25:00 | 正常 | 正常 | 955.07 | 955.07 | 942.84 | 924.91 | - | 962.72 | - | 942.84 | - | 967.3 | 963.25 | - | 999.68 | - | 967.3 | - | 963.51 | - | 1037.31 | - | 989.28 | -
2020-02-15 10:30:00 | 正常 | 正常 | 954.6 | 954.6 | 941.29 | 919.83 | - | 974.1 | - | 941.29 | - | 967.92 | 956.71 | - | 1000 | - | 967.92 | - | 974.11 | - | 1049.5 | - | 985.84 | -
2020-02-15 10:35:00 | 正常 | 正常 | 967.05 | 967.05 | 955.25 | 919.22 | - | 970.98 | - | 955.25 | - | 978.85 | 957.49 | - | 1002.2 | - | 978.85 | - | 987.72 | - | 1048.71 | - | 990.85 | -
2020-02-15 10:40:00 | 正常 | 正常 | 974.93 | 974.93 | 960.85 | 919.98 | - | 962.1 | - | 960.85 | - | 989.02 | 959.2 | - | 1000.31 | - | 989.02 | - | 999.48 | - | 1037.63 | - | 998.38 | -
2020-02-15 10:45:00 | 正常 | 正常 | 1005.86 | 1005.86 | 999.94 | 957.9 | - | 1021.5 | - | 999.94 | - | 1011.79 | 973.54 | - | 1011.79 | - | 1018.57 | - | 1044.91 | - | 1094.17 | - | 1017.89 | -
2020-02-15 10:50:00 | 正常 | 正常 | 996.45 | 996.45 | 983.79 | 980.19 | - | 1021.97 | - | 983.79 | - | 1009.12 | 985.1 | - | 1020.77 | - | 1009.12 | - | 1059.34 | - | 1093.37 | - | 1018.99 | -
2020-02-15 10:55:00 | 正常 | 正常 | 1017.59 | 1017.59 | 1007.95 | 979.26 | - | 1038.72 | - | 1007.95 | - | 1027.24 | 995.76 | - | 1034.2 | - | 1027.24 | - | 1038.89 | - | 1127.51 | - | 1031.46 | -
2020-02-15 11:00:00 | 正常 | 正常 | 990.11 | 990.11 | 974.1 | 965.68 | - | 1017.09 | - | 974.1 | - | 1006.13 | 993.88 | - | 1040.52 | - | 1006.13 | - | 1019.94 | - | 1102.14 | - | 1027.98 | -
2020-02-15 11:30:00 | 正常 | 正常 | 994.55 | 994.55 | 968.64 | 931.7 | - | 968.64 | - | 990.84 | - | 1020.46 | 980.25 | - | 1037.99 | - | 1020.46 | - | 973.02 | - | 1056.32 | - | 1037.15 | -
2020-02-15 11:35:00 | 正常 | 正常 | 1004 | 1004 | 986.92 | 944.08 | - | 986.92 | - | 987.08 | - | 1021.09 | 977.44 | - | 1033.88 | - | 1021.09 | - | 1007.65 | - | 1073 | - | 1040.95 | -
2020-02-15 11:40:00 | 正常 | 正常 | 1008.55 | 1008.55 | 994.44 | 982.54 | - | 1003.24 | - | 994.44 | - | 1022.67 | 992.78 | - | 1031.03 | - | 1022.67 | - | 1073 | - | 1078.25 | - | 1042.37 | -
2020-02-15 11:45:00 | 正常 | 正常 | 1014.93 | 1014.93 | 1002.14 | 1001.82 | - | 1017.24 | - | 1002.14 | - | 1027.72 | 1010.85 | - | 1035.46 | - | 1027.72 | - | 1083.02 | - | 1094.97 | - | 1047.28 | -
2020-02-15 11:50:00 | 正常 | 正常 | 996.48 | 996.48 | 976.6 | 960.7 | - | 976.6 | - | 987.24 | - | 1016.36 | 1003.77 | - | 1030.56 | - | 1016.36 | - | 1006.24 | - | 1058.38 | - | 1045.86 | -
2020-02-15 11:55:00 | 正常 | 正常 | 996.89 | 996.89 | 973.01 | 957.12 | - | 973.01 | - | 991.31 | - | 1020.77 | 998.11 | - | 1027.72 | - | 1020.77 | - | 1015.05 | - | 1057.43 | - | 1052.04 | -
2020-02-15 12:00:00 | 正常 | 正常 | 986.59 | 986.59 | 969.73 | 965.99 | - | 978.94 | - | 969.73 | - | 1003.45 | 997.33 | - | 1021.25 | - | 1003.45 | - | 1034.62 | - | 1053.78 | - | 1044.12 | -
2020-02-15 12:05:00 | 正常 | 正常 | 972.51 | 972.51 | 952.77 | 947.8 | - | 957.12 | - | 952.77 | - | 992.26 | 992.1 | - | 1016 | - | 992.26 | - | 995.87 | - | 1038.1 | - | 1038.26 | -
2020-02-15 12:10:00 | 正常 | 正常 | 998.95 | 998.95 | 991.15 | 991.15 | - | 1010.16 | - | 976.44 | - | 1006.76 | 1001.73 | - | 1018.72 | - | 1006.76 | - | 1090.67 | - | 1085.41 | - | 1036.68 | -
2020-02-15 12:15:00 | 正常 | 正常 | 1010.27 | 1010.27 | 1002.29 | 1002.29 | - | 1005.75 | - | 987.55 | - | 1018.25 | 1018.25 | - | 1023.3 | - | 1013.05 | - | 1081.59 | - | 1077.77 | - | 1038.42 | -
2020-02-15 12:20:00 | 正常 | 正常 | 1002.67 | 1002.67 | 983.95 | 994.13 | - | 983.95 | - | 976.91 | - | 1021.4 | 1023.45 | - | 1021.4 | - | 1008.49 | - | 1069.18 | - | 1055.21 | - | 1036.52 | -
2020-02-15 12:25:00 | 正常 | 正常 | 994.19 | 994.19 | 972.54 | 1002.92 | - | 972.54 | - | 955.1 | - | 1015.84 | 1027.83 | - | 1015.84 | - | 989.6 | - | 1090.51 | - | 1036.99 | - | 1026.88 | -
2020-02-15 12:30:00 | 正常 | 正常 | 987.25 | 987.25 | 963.65 | 988.64 | - | 963.65 | - | 940.52 | - | 1010.85 | 1031.35 | - | 1010.85 | - | 973.69 | - | 1051.25 | - | 1030.04 | - | 1015.52 | -
2020-02-15 12:35:00 | 正常 | 正常 | 985.59 | 985.59 | 965.37 | 973.79 | - | 965.37 | - | 940.67 | - | 1005.81 | 1018.72 | - | 1005.81 | - | 969.64 | - | 1041.27 | - | 1039.68 | - | 1005.14 | -
2020-02-15 12:40:00 | 正常 | 正常 | 1001.36 | 1001.36 | 994.6 | 998.37 | - | 994.6 | - | 948.73 | - | 1008.12 | 1024.04 | - | 1008.12 | - | 980.83 | - | 1078.25 | - | 1069.5 | - | 1009.22 | -
2020-02-15 12:45:00 | 正常 | 正常 | 1025.64 | 1025.64 | 1033.19 | 1033.19 | - | 1042.36 | - | 987.55 | - | 1018.09 | 1037.83 | - | 1018.09 | - | 1009.12 | - | 1133.25 | - | 1115.38 | - | 1014.89 | -
2020-02-15 12:50:00 | 正常 | 正常 | 999.21 | 999.21 | 976.76 | 988.8 | - | 976.76 | - | 958.52 | - | 1021.67 | 1037.31 | - | 1021.67 | - | 990.69 | - | 1009.07 | - | 1047.13 | - | 1017.1 | -
2020-02-15 12:55:00 | 正常 | 正常 | 985.01 | 985.01 | 956.34 | 961.79 | - | 956.34 | - | 948.42 | - | 1013.68 | 1018.25 | - | 1013.68 | - | 984.32 | - | 1032.88 | - | 1033.04 | - | 1013.16 | -
2020-02-15 13:00:00 | 正常 | 正常 | 998.42 | 998.42 | 984.42 | 987.55 | - | 984.42 | - | 965.99 | - | 1012.42 | 1021.88 | - | 1012.42 | - | 998.43 | - | 1117.93 | - | 1067.12 | - | 1022.14 | -
2020-02-15 13:05:00 | 正常 | 正常 | 1009.55 | 1009.55 | 996.96 | 996.96 | - | 1021.82 | - | 995.07 | - | 1022.14 | 1031.3 | - | 1022.14 | - | 1017.57 | - | 1056.16 | - | 1113.94 | - | 1034.46 | -
2020-02-15 13:10:00 | 正常 | 正常 | 1014.82 | 1014.82 | 1004.18 | 974.73 | - | 1004.18 | - | 1004.49 | - | 1025.46 | 1021.67 | - | 1030.35 | - | 1025.46 | - | 1012.53 | - | 1100.39 | - | 1041.42 | -
2020-02-15 13:15:00 | 正常 | 正常 | 999.13 | 999.13 | 975.97 | 949.82 | - | 975.97 | - | 992.09 | - | 1022.3 | 1007.02 | - | 1029.09 | - | 1022.3 | - | 989.75 | - | 1068.39 | - | 1042.85 | -
2020-02-15 13:20:00 | 正常 | 正常 | 986.46 | 986.46 | 960.7 | 931.86 | - | 960.7 | - | 973.63 | - | 1012.22 | 991.63 | - | 1020.88 | - | 1012.22 | - | 999.79 | - | 1044.27 | - | 1040.95 | -
2020-02-15 13:25:00 | 正常 | 正常 | 984.16 | 984.16 | 963.81 | 957.59 | - | 990.53 | - | 963.81 | - | 1004.51 | 993.36 | - | 1020.57 | - | 1004.51 | - | 1053.78 | - | 1073.16 | - | 1038.89 | -
2020-02-15 13:30:00 | 正常 | 正常 | 993.46 | 993.46 | 986.45 | 986.45 | - | 1021.66 | - | 961.32 | - | 1000.47 | 1000.47 | - | 1025.19 | - | 999.68 | - | 1064.58 | - | 1095.6 | - | 1029.72 | -
2020-02-15 13:35:00 | 正常 | 正常 | 1004.06 | 1004.06 | 995.07 | 995.07 | - | 1010.47 | - | 955.87 | - | 1013.05 | 1013.05 | - | 1031.51 | - | 989.49 | - | 1034.15 | - | 1085.89 | - | 1019.78 | -
2020-02-15 13:40:00 | 正常 | 正常 | 991.49 | 991.49 | 979.1 | 963.97 | - | 988.02 | - | 979.1 | - | 1003.88 | 1003.88 | - | 1029.25 | - | 1002.46 | - | 1005.29 | - | 1073.16 | - | 1021.04 | -
2020-02-15 13:45:00 | 正常 | 正常 | 977.46 | 977.46 | 957.59 | 951.06 | - | 968.8 | - | 957.59 | - | 997.33 | 997.33 | - | 1027.72 | - | 989.49 | - | 993.05 | - | 1049.98 | - | 1021.51 | -
2020-02-15 13:50:00 | 正常 | 正常 | 967.49 | 967.49 | 943.62 | 943.62 | - | 957.9 | - | 941.76 | - | 991.37 | 991.37 | - | 1023.14 | - | 979.79 | - | 985.53 | - | 1039.21 | - | 1014.42 | -
2020-02-15 13:55:00 | 正常 | 正常 | 964.86 | 964.86 | 948.73 | 936.8 | - | 962.56 | - | 948.73 | - | 980.99 | 979.74 | - | 1014.74 | - | 980.99 | - | 990.38 | - | 1045.07 | - | 1014.42 | -
2020-02-15 14:00:00 | 正常 | 正常 | 973.93 | 973.93 | 956.5 | 947.18 | - | 980.51 | - | 956.5 | - | 991.37 | 979.47 | - | 1014 | - | 991.37 | - | 1030.2 | - | 1063.46 | - | 1020.57 | -
2020-02-15 14:05:00 | 正常 | 正常 | 990.5 | 990.5 | 975.97 | 957.12 | - | 985.83 | - | 975.97 | - | 1005.03 | 986.2 | - | 1016.04 | - | 1005.03 | - | 1037.15 | - | 1063.31 | - | 1026.09 | -
2020-02-15 14:10:00 | 正常 | 正常 | 997.01 | 997.01 | 982.54 | 960.07 | - | 983.32 | - | 982.54 | - | 1011.48 | 989.65 | - | 1016.04 | - | 1011.48 | - | 1047.44 | - | 1062.83 | - | 1033.67 | -
2020-02-15 14:15:00 | 正常 | 正常 | 981.05 | 981.05 | 962.1 | 957.9 | - | 978.47 | - | 962.1 | - | 1000 | 992.94 | - | 1016.83 | - | 1000 | - | 1033.2 | - | 1063.31 | - | 1032.25 | -
2020-02-15 14:20:00 | 正常 | 正常 | 978 | 978 | 958.52 | 948.73 | - | 967.7 | - | 958.52 | - | 997.49 | 992 | - | 1014.15 | - | 997.49 | - | 1033.2 | - | 1050.93 | - | 1029.56 | -
2020-02-15 14:25:00 | 正常 | 正常 | 980.25 | 980.25 | 959.61 | 931.55 | - | 960.23 | - | 959.61 | - | 1000.89 | 989.91 | - | 1011.27 | - | 1000.89 | - | 1008.12 | - | 1041.42 | - | 1035.1 | -
2020-02-15 14:30:00 | 正常 | 正常 | 964.52 | 964.52 | 938.97 | 906 | - | 938.97 | - | 948.27 | - | 990.07 | 975.99 | - | 1003.88 | - | 990.07 | - | 970.52 | - | 1015.68 | - | 1031.3 | -
2020-02-15 14:35:00 | 正常 | 正常 | 967.09 | 967.09 | 944.86 | 902.48 | - | 944.86 | - | 950.44 | - | 989.33 | 961.22 | - | 996.7 | - | 989.33 | - | 983.8 | - | 1018.36 | - | 1025.62 | -
2020-02-15 14:40:00 | 正常 | 正常 | 988.53 | 988.53 | 977.54 | 928.31 | - | 982.07 | - | 977.54 | - | 999.53 | 965.58 | - | 999.53 | - | 1009.59 | - | 1032.41 | - | 1054.42 | - | 1033.99 | -
2020-02-15 14:45:00 | 正常 | 正常 | 982.5 | 982.5 | 965.52 | 938.35 | - | 970.98 | - | 965.52 | - | 999.48 | 974.27 | - | 999.48 | - | 1001.68 | - | 1038.26 | - | 1041.58 | - | 1028.3 | -
2020-02-15 14:50:00 | 正常 | 正常 | 975.4 | 975.4 | 954.63 | 933.87 | - | 954.63 | - | 964.43 | - | 996.18 | 975.36 | - | 996.18 | - | 997.44 | - | 1005.14 | - | 1027.35 | - | 1023.09 | -
2020-02-15 14:55:00 | 正常 | 正常 | 1002.4 | 1002.4 | 1002.45 | 950.44 | - | 1002.45 | - | 1007.32 | - | 1002.35 | 978.22 | - | 1002.35 | - | 1025.03 | - | 1031.93 | - | 1073.16 | - | 1030.04 | -
2020-02-15 15:00:00 | 正常 | 正常 | 984.86 | 984.86 | 965.68 | 948.11 | - | 965.68 | - | 986.3 | - | 1004.04 | 982.86 | - | 1004.04 | - | 1011.27 | - | 1010.48 | - | 1036.99 | - | 1030.35 | -
2020-02-15 15:05:00 | 正常 | 正常 | 972.86 | 972.86 | 947.18 | 930.47 | - | 947.18 | - | 980.66 | - | 998.54 | 975.21 | - | 998.54 | - | 1010.8 | - | 985.53 | - | 1019.78 | - | 1030.35 | -
2020-02-15 15:10:00 | 正常 | 正常 | 973.37 | 973.37 | 953.08 | 929.54 | - | 953.08 | - | 994.44 | - | 993.67 | 969.9 | - | 993.67 | - | 1018.52 | - | 999.95 | - | 1025.62 | - | 1029.56 | -
2020-02-15 15:15:00 | 正常 | 正常 | 991.16 | 991.16 | 984.57 | 942.22 | - | 984.57 | - | 1018.98 | - | 997.75 | 973.02 | - | 997.75 | - | 1032.88 | - | 1011.59 | - | 1062.83 | - | 1036.52 | -
2020-02-15 15:20:00 | 正常 | 正常 | 982.68 | 982.68 | 965.52 | 941.6 | - | 965.52 | - | 999.62 | - | 999.84 | 975.41 | - | 999.84 | - | 1028.98 | - | 1014.74 | - | 1050.45 | - | 1038.26 | -
2020-02-15 15:25:00 | 正常 | 正常 | 983.04 | 983.04 | 967.39 | 943.46 | - | 967.39 | - | 967.55 | - | 998.69 | 975.36 | - | 998.69 | - | 1005.61 | - | 1008.28 | - | 1050.45 | - | 1033.67 | -
2020-02-15 15:30:00 | 正常 | 正常 | 968.39 | 968.39 | 947.34 | 945.79 | - | 970.2 | - | 947.34 | - | 989.44 | 973.18 | - | 998.69 | - | 989.44 | - | 1007.81 | - | 1055.69 | - | 1024.83 | -
2020-02-15 15:35:00 | 正常 | 正常 | 967.74 | 967.74 | 951.37 | 951.37 | - | 975.04 | - | 939.74 | - | 984.12 | 976.3 | - | 999.17 | - | 984.12 | - | 1017.89 | - | 1057.11 | - | 1016.15 | -
2020-02-15 15:40:00 | 正常 | 正常 | 988.36 | 988.36 | 974.88 | 949.51 | - | 974.88 | - | 978.16 | - | 1001.84 | 977.55 | - | 1001.84 | - | 1004.51 | - | 1017.26 | - | 1058.86 | - | 1017.73 | -
2020-02-15 15:45:00 | 正常 | 正常 | 974.29 | 974.29 | 948.42 | 931.55 | - | 948.42 | - | 968.33 | - | 1000.16 | 973.69 | - | 1000.16 | - | 1000.16 | - | 979.42 | - | 1035.73 | - | 1019.94 | -
2020-02-15 15:50:00 | 正常 | 正常 | 948.2 | 948.2 | 926.92 | 916.29 | - | 926.92 | - | 935.88 | - | 969.48 | 962.47 | - | 991.53 | - | 969.48 | - | 965.85 | - | 1009.7 | - | 1006.08 | -
2020-02-15 15:55:00 | 正常 | 正常 | 947.14 | 947.14 | 931.55 | 931.55 | - | 947.65 | - | 918.6 | - | 962.73 | 962.73 | - | 986.93 | - | 958.06 | - | 1012.37 | - | 1028.77 | - | 997.6 | -
2020-02-15 16:00:00 | 正常 | 正常 | 949.19 | 949.19 | 932.17 | 932.17 | - | 951.37 | - | 913.22 | - | 966.21 | 966.21 | - | 986.83 | - | 957.64 | - | 1008.28 | - | 1033.51 | - | 993.52 | -
2020-02-15 16:05:00 | 正常 | 正常 | 936.11 | 936.11 | 913.22 | 913.22 | - | 944.39 | - | 900.94 | - | 959 | 959 | - | 984.27 | - | 945.02 | - | 972.08 | - | 1024.98 | - | 983.02 | -
2020-02-15 16:10:00 | 正常 | 正常 | 953.37 | 953.37 | 938.04 | 928.31 | - | 992.41 | - | 938.04 | - | 968.7 | 957.64 | - | 989.65 | - | 968.7 | - | 1005.14 | - | 1070.3 | - | 983.33 | -
2020-02-15 16:15:00 | 正常 | 正常 | 993.94 | 993.94 | 982.54 | 982.54 | - | 1040.62 | - | 974.88 | - | 1005.34 | 977.75 | - | 1006.28 | - | 1005.34 | - | 1074.43 | - | 1112.19 | - | 1002.62 | -
2020-02-15 16:20:00 | 正常 | 正常 | 1013.71 | 1013.71 | 1004.65 | 1004.65 | - | 1045.05 | - | 1002.45 | - | 1022.78 | 999.79 | - | 1022.78 | - | 1024.2 | - | 1076.34 | - | 1116.81 | - | 1018.83 | -
2020-02-15 16:25:00 | 正常 | 正常 | 989.24 | 989.24 | 977.07 | 977.07 | - | 997.11 | - | 963.81 | - | 1001.41 | 1001.41 | - | 1027.09 | - | 994.51 | - | 1026.56 | - | 1073.63 | - | 1012.22 | -
2020-02-15 16:30:00 | 正常 | 正常 | 981.42 | 981.42 | 966.93 | 966.93 | - | 982.54 | - | 956.19 | - | 995.92 | 995.92 | - | 1023.3 | - | 984.63 | - | 1020.25 | - | 1057.11 | - | 1004.82 | -
2020-02-15 16:35:00 | 正常 | 正常 | 987.82 | 987.82 | 977.69 | 977.69 | - | 991.31 | - | 943.46 | - | 997.96 | 997.96 | - | 1020.93 | - | 979.32 | - | 1044.27 | - | 1063.94 | - | 1002.62 | -
2020-02-15 16:40:00 | 正常 | 正常 | 994.1 | 994.1 | 982.07 | 982.07 | - | 989.11 | - | 931.09 | - | 1006.13 | 1006.13 | - | 1021.72 | - | 969.79 | - | 1039.21 | - | 1061.56 | - | 1000.26 | -
2020-02-15 16:45:00 | 正常 | 正常 | 986.44 | 986.44 | 969.11 | 969.11 | - | 984.89 | - | 936.34 | - | 1003.77 | 1003.77 | - | 1020.46 | - | 968.08 | - | 1016.78 | - | 1059.34 | - | 992.73 | -
2020-02-15 16:50:00 | 正常 | 正常 | 982.68 | 982.68 | 966.93 | 966.93 | - | 987.55 | - | 938.66 | - | 998.43 | 998.43 | - | 1018.25 | - | 969.01 | - | 1017.89 | - | 1059.18 | - | 987.72 | -
2020-02-15 16:55:00 | 正常 | 正常 | 996.76 | 996.76 | 986.45 | 986.45 | - | 1035.08 | - | 976.76 | - | 1007.07 | 1007.07 | - | 1023.77 | - | 996.86 | - | 1046.65 | - | 1093.06 | - | 995.71 | -
2020-02-15 17:00:00 | 正常 | 正常 | 1001.95 | 1001.95 | 989.43 | 989.43 | - | 1030.34 | - | 979.26 | - | 1014.47 | 1014.47 | - | 1033.88 | - | 1003.61 | - | 1053.31 | - | 1095.92 | - | 1006.08 | -
2020-02-15 17:05:00 | 正常 | 正常 | 996.63 | 996.63 | 979.26 | 979.26 | - | 996.96 | - | 964.9 | - | 1014 | 1014 | - | 1034.99 | - | 993.41 | - | 1040.16 | - | 1072.68 | - | 1005.76 | -
2020-02-15 17:10:00 | 正常 | 正常 | 992.33 | 992.33 | 970.04 | 977.69 | - | 970.04 | - | 946.41 | - | 1014.63 | 1014.63 | - | 1028.19 | - | 977.13 | - | 1040.63 | - | 1040 | - | 999.48 | -
2020-02-15 17:15:00 | 正常 | 正常 | 995.78 | 995.78 | 973.63 | 992.72 | - | 973.63 | - | 945.79 | - | 1017.94 | 1017.94 | - | 1020.77 | - | 973.07 | - | 1045.07 | - | 1038.73 | - | 992.73 | -
2020-02-15 17:20:00 | 正常 | 正常 | 1002.43 | 1002.43 | 985.2 | 1006.38 | - | 985.2 | - | 953.39 | - | 1019.67 | 1024.4 | - | 1019.67 | - | 981.19 | - | 1062.51 | - | 1051.25 | - | 993.99 | -
2020-02-15 17:25:00 | 正常 | 正常 | 1001.96 | 1001.96 | 985.98 | 1014.41 | - | 985.98 | - | 963.34 | - | 1017.94 | 1031.03 | - | 1017.94 | - | 980.72 | - | 1058.7 | - | 1051.4 | - | 991.95 | -
2020-02-15 17:30:00 | 正常 | 正常 | 1008.07 | 1008.07 | 997.58 | 1021.66 | - | 997.58 | - | 967.08 | - | 1018.57 | 1033.72 | - | 1018.57 | - | 986.2 | - | 1055.84 | - | 1063.78 | - | 993.36 | -
2020-02-15 17:35:00 | 正常 | 正常 | 1005.81 | 1005.81 | 988.33 | 988.33 | - | 1009.84 | - | 975.82 | - | 1023.3 | 1025.51 | - | 1023.3 | - | 994.19 | - | 1015.52 | - | 1083.66 | - | 997.75 | -
2020-02-15 17:40:00 | 正常 | 正常 | 1009.48 | 1009.48 | 1003.87 | 980.04 | - | 1051.87 | - | 1003.87 | - | 1015.1 | 1013.68 | - | 1032.61 | - | 1015.1 | - | 999.79 | - | 1106.45 | - | 1007.34 | -
2020-02-15 17:45:00 | 正常 | 正常 | 996.68 | 996.68 | 987.08 | 960.38 | - | 1015.98 | - | 987.08 | - | 1006.28 | 1006.28 | - | 1041.63 | - | 1002.2 | - | 984.12 | - | 1081.75 | - | 1005.76 | -
2020-02-15 17:50:00 | 正常 | 正常 | 998.95 | 998.95 | 992.09 | 971.14 | - | 1014.09 | - | 992.09 | - | 1005.81 | 999.68 | - | 1043.53 | - | 1005.81 | - | 1013.48 | - | 1094.17 | - | 1006.87 | -
2020-02-15 17:55:00 | 正常 | 正常 | 989.71 | 989.71 | 978.16 | 943 | - | 987.08 | - | 978.16 | - | 1001.26 | 994.19 | - | 1041.63 | - | 1001.26 | - | 985.84 | - | 1071.41 | - | 1010.33 | -
2020-02-15 18:00:00 | 正常 | 正常 | 973.45 | 973.45 | 958.83 | 930.78 | - | 985.98 | - | 958.83 | - | 988.08 | 980.88 | - | 1038.15 | - | 988.08 | - | 967.4 | - | 1066.32 | - | 1007.02 | -
2020-02-15 18:05:00 | 正常 | 正常 | 973.44 | 973.44 | 961.32 | 934.95 | - | 985.83 | - | 961.32 | - | 985.57 | 976.66 | - | 1033.72 | - | 985.57 | - | 988.81 | - | 1066.32 | - | 1002.46 | -
2020-02-15 18:10:00 | 正常 | 正常 | 987.28 | 987.28 | 976.76 | 949.97 | - | 1015.51 | - | 976.76 | - | 997.8 | 977.6 | - | 1033.88 | - | 997.8 | - | 1014.74 | - | 1087.48 | - | 1007.02 | -
2020-02-15 18:15:00 | 正常 | 正常 | 962.4 | 962.4 | 943.77 | 935.57 | - | 971.29 | - | 943.77 | - | 981.04 | 981.04 | - | 1031.19 | - | 974.47 | - | 993.83 | - | 1046.49 | - | 1001.21 | -
2020-02-15 18:20:00 | 正常 | 正常 | 949.74 | 949.74 | 929.39 | 918.45 | - | 976.44 | - | 929.39 | - | 970.1 | 970.1 | - | 1022.82 | - | 958.73 | - | 975.36 | - | 1045.07 | - | 985.53 | -
2020-02-15 18:25:00 | 正常 | 正常 | 953.29 | 953.29 | 938.2 | 931.09 | - | 1000.1 | - | 938.2 | - | 968.39 | 968.39 | - | 1022.82 | - | 966.21 | - | 993.2 | - | 1069.02 | - | 984.59 | -
2020-02-15 18:30:00 | 正常 | 正常 | 954.99 | 954.99 | 941.91 | 918.45 | - | 983.17 | - | 941.91 | - | 968.08 | 964.8 | - | 1023.61 | - | 968.08 | - | 979.27 | - | 1060.92 | - | 986.93 | -
2020-02-15 18:35:00 | 正常 | 正常 | 985.08 | 985.08 | 974.88 | 973.48 | - | 1032.71 | - | 974.88 | - | 995.29 | 977.44 | - | 1028.66 | - | 995.29 | - | 1030.51 | - | 1100.71 | - | 993.83 | -
2020-02-15 18:40:00 | 正常 | 正常 | 974.46 | 974.46 | 961.32 | 961.32 | - | 995.07 | - | 958.05 | - | 987.61 | 984.16 | - | 1033.09 | - | 987.61 | - | 1015.37 | - | 1072.68 | - | 994.93 | -
2020-02-15 18:45:00 | 正常 | 正常 | 991.65 | 991.65 | 991.78 | 991.78 | - | 1014.72 | - | 962.25 | - | 991.53 | 991.53 | - | 1033.72 | - | 989.02 | - | 1044.59 | - | 1092.26 | - | 993.67 | -
2020-02-15 18:50:00 | 正常 | 正常 | 986.5 | 986.5 | 974.57 | 975.51 | - | 974.57 | - | 959.45 | - | 998.43 | 998.43 | - | 1032.46 | - | 982.13 | - | 1023.41 | - | 1054.89 | - | 993.2 | -
2020-02-15 18:55:00 | 正常 | 正常 | 998.24 | 998.24 | 994.6 | 994.6 | - | 994.6 | - | 968.48 | - | 1001.88 | 1001.88 | - | 1027.24 | - | 987.3 | - | 1051.25 | - | 1071.89 | - | 993.83 | -
2020-02-15 19:00:00 | 正常 | 正常 | 1000.21 | 1000.21 | 990.06 | 990.06 | - | 993.03 | - | 954.32 | - | 1010.37 | 1010.37 | - | 1027.4 | - | 976.19 | - | 1041.27 | - | 1070.93 | - | 988.34 | -
2020-02-15 19:05:00 | 正常 | 正常 | 998.41 | 998.41 | 986.14 | 986.14 | - | 991.15 | - | 948.11 | - | 1010.69 | 1010.69 | - | 1025.35 | - | 971.04 | - | 1033.04 | - | 1065.05 | - | 985.53 | -
2020-02-15 19:10:00 | 正常 | 正常 | 975.99 | 975.99 | 952.92 | 950.44 | - | 971.92 | - | 952.92 | - | 999.06 | 999.06 | - | 1020.93 | - | 973.22 | - | 1003.72 | - | 1047.13 | - | 985.99 | -
2020-02-15 19:15:00 | 正常 | 正常 | 992.84 | 992.84 | 980.19 | 973.01 | - | 985.83 | - | 980.19 | - | 1005.5 | 1005.5 | - | 1022.51 | - | 997.33 | - | 1034.62 | - | 1065.21 | - | 1009.07 | -
2020-02-15 19:20:00 | 正常 | 正常 | 1000.05 | 1000.05 | 982.85 | 969.58 | - | 982.85 | - | 987.71 | - | 1017.26 | 1003.72 | - | 1020.72 | - | 1017.26 | - | 1036.04 | - | 1062.67 | - | 1018.2 | -
2020-02-15 19:25:00 | 正常 | 正常 | 986.88 | 986.88 | 969.26 | 969.26 | - | 970.51 | - | 969.11 | - | 1004.51 | 1004.51 | - | 1018.04 | - | 991.48 | - | 1035.89 | - | 1044.43 | - | 1019.31 | -
2020-02-15 19:30:00 | 正常 | 正常 | 996.9 | 996.9 | 983.48 | 983.48 | - | 989.43 | - | 954.79 | - | 1010.33 | 1010.33 | - | 1018.2 | - | 977.39 | - | 1051.88 | - | 1062.83 | - | 1015.05 | -
2020-02-15 19:35:00 | 正常 | 正常 | 979.11 | 979.11 | 953.08 | 958.36 | - | 953.08 | - | 931.09 | - | 1005.14 | 1005.14 | - | 1013.48 | - | 956.51 | - | 1024.35 | - | 1029.41 | - | 1004.98 | -
2020-02-15 19:40:00 | 正常 | 正常 | 964.76 | 964.76 | 937.58 | 937.58 | - | 938.82 | - | 923.53 | - | 991.95 | 991.95 | - | 1002.78 | - | 960.55 | - | 1000.89 | - | 1010.48 | - | 999.79 | -
2020-02-15 19:45:00 | 正常 | 正常 | 971.51 | 971.51 | 950.44 | 949.2 | - | 976.29 | - | 950.44 | - | 992.58 | 990.69 | - | 1000.11 | - | 992.58 | - | 1017.26 | - | 1043.17 | - | 1006.24 | -
2020-02-15 19:50:00 | 正常 | 正常 | 964.61 | 964.61 | 940.52 | 940.52 | - | 959.45 | - | 932.32 | - | 988.71 | 988.71 | - | 1000.31 | - | 963.09 | - | 1002.78 | - | 1029.72 | - | 1003.56 | -
2020-02-15 19:55:00 | 正常 | 正常 | 957.27 | 957.27 | 932.94 | 932.94 | - | 945.17 | - | 913.52 | - | 981.61 | 981.61 | - | 993.83 | - | 947.5 | - | 992.42 | - | 1011.74 | - | 989.44 | -
2020-02-15 20:00:00 | 正常 | 正常 | 953.23 | 953.23 | 929.08 | 929.08 | - | 954.32 | - | 921.83 | - | 977.39 | 977.39 | - | 990.69 | - | 957.75 | - | 994.61 | - | 1025.77 | - | 987.87 | -
2020-02-15 20:05:00 | 正常 | 正常 | 968.18 | 968.18 | 946.72 | 946.72 | - | 977.69 | - | 945.94 | - | 989.65 | 979.16 | - | 992 | - | 989.65 | - | 1015.68 | - | 1042.22 | - | 993.2 | -
2020-02-15 20:10:00 | 正常 | 正常 | 964.64 | 964.64 | 944.7 | 940.98 | - | 944.7 | - | 946.25 | - | 984.59 | 981.61 | - | 992.42 | - | 984.59 | - | 1004.19 | - | 1020.25 | - | 999.17 | -
2020-02-15 20:15:00 | 正常 | 正常 | 944.84 | 944.84 | 915.68 | 930.47 | - | 915.68 | - | 908.61 | - | 974 | 974 | - | 983.38 | - | 946.93 | - | 987.4 | - | 986.15 | - | 990.54 | -
2020-02-15 20:20:00 | 正常 | 正常 | 959.33 | 959.33 | 943.46 | 949.51 | - | 943.46 | - | 929.23 | - | 975.21 | 975.21 | - | 977.55 | - | 973.8 | - | 1010.33 | - | 1011.27 | - | 994.46 | -
2020-02-15 20:25:00 | 正常 | 正常 | 972.31 | 972.31 | 967.24 | 967.24 | - | 971.14 | - | 919.52 | - | 977.39 | 981.61 | - | 977.39 | - | 958.69 | - | 1033.04 | - | 1026.88 | - | 993.2 | -
2020-02-15 20:30:00 | 正常 | 正常 | 989.9 | 989.9 | 993.97 | 993.97 | - | 1012.99 | - | 933.71 | - | 985.84 | 992.1 | - | 985.84 | - | 967.87 | - | 1050.93 | - | 1060.92 | - | 994.46 | -
2020-02-15 20:35:00 | 正常 | 正常 | 991.11 | 991.11 | 984.89 | 984.89 | - | 1002.14 | - | 931.55 | - | 997.33 | 1002.35 | - | 997.33 | - | 961.22 | - | 1045.38 | - | 1061.24 | - | 993.67 | -
2020-02-15 20:40:00 | 正常 | 正常 | 994.78 | 994.78 | 983.32 | 983.32 | - | 1001.19 | - | 951.68 | - | 1006.24 | 1007.02 | - | 1006.24 | - | 977.55 | - | 1041.42 | - | 1071.41 | - | 996.81 | -
2020-02-15 20:45:00 | 正常 | 正常 | 1002.73 | 1002.73 | 989.27 | 989.27 | - | 1032.4 | - | 982.54 | - | 1016.2 | 1006.76 | - | 1016.2 | - | 1017.94 | - | 1049.34 | - | 1105.97 | - | 1005.29 | -
2020-02-15 20:50:00 | 正常 | 正常 | 998.87 | 998.87 | 982.54 | 949.51 | - | 983.63 | - | 982.54 | - | 1015.21 | 998.07 | - | 1020.57 | - | 1015.21 | - | 1000.11 | - | 1067.44 | - | 1011.59 | -
2020-02-15 20:55:00 | 正常 | 正常 | 1016.25 | 1016.25 | 1007.95 | 943.93 | - | 1010.79 | - | 1007.95 | - | 1024.56 | 986.98 | - | 1024.56 | - | 1033.4 | - | 985.99 | - | 1094.17 | - | 1016.15 | -
2020-02-15 21:00:00 | 正常 | 正常 | 996.69 | 996.69 | 984.42 | 937.89 | - | 994.6 | - | 984.42 | - | 1008.96 | 980.57 | - | 1029.14 | - | 1008.96 | - | 978.17 | - | 1085.09 | - | 1014.58 | -
2020-02-15 21:05:00 | 正常 | 正常 | 1018.32 | 1018.32 | 1003.71 | 954.01 | - | 1032.24 | - | 1003.71 | - | 1032.93 | 978.69 | - | 1032.93 | - | 1041 | - | 1001.84 | - | 1106.13 | - | 1019.31 | -
2020-02-15 21:10:00 | 正常 | 正常 | 1016.66 | 1016.66 | 1004.34 | 963.81 | - | 1027.02 | - | 1004.34 | - | 1028.98 | 987.14 | - | 1042.26 | - | 1028.98 | - | 1011.9 | - | 1107.4 | - | 1028.46 | -
2020-02-15 21:15:00 | 正常 | 正常 | 972.56 | 972.56 | 961.94 | 924.45 | - | 963.03 | - | 961.94 | - | 983.18 | 977.08 | - | 1038.1 | - | 983.18 | - | 972.24 | - | 1053.94 | - | 1017.1 | -
2020-02-15 21:20:00 | 正常 | 正常 | 978.66 | 978.66 | 964.12 | 932.01 | - | 986.14 | - | 964.12 | - | 993.2 | 971.46 | - | 1031.93 | - | 993.2 | - | 990.22 | - | 1070.14 | - | 1018.04 | -
2020-02-15 21:25:00 | 正常 | 正常 | 950.59 | 950.59 | 932.01 | 926.77 | - | 968.33 | - | 932.01 | - | 969.17 | 969.17 | - | 1026.61 | - | 955.78 | - | 985.37 | - | 1049.66 | - | 1005.45 | -
2020-02-15 21:30:00 | 正常 | 正常 | 935.77 | 935.77 | 909.07 | 909.07 | - | 935.72 | - | 909.07 | - | 962.47 | 962.47 | - | 1016.52 | - | 932.54 | - | 965.85 | - | 1018.52 | - | 986.62 | -
2020-02-15 21:35:00 | 正常 | 正常 | 913.93 | 913.93 | 881.09 | 877.59 | - | 881.09 | - | 884.44 | - | 946.78 | 946.78 | - | 998.74 | - | 908.36 | - | 924.62 | - | 959.77 | - | 969.74 | -
2020-02-15 21:40:00 | 正常 | 正常 | 894.91 | 894.91 | 861.5 | 853.63 | - | 861.5 | - | 868.93 | - | 928.32 | 928.32 | - | 977.24 | - | 893.61 | - | 903.25 | - | 936.97 | - | 956.2 | -
2020-02-15 21:45:00 | 正常 | 正常 | 875.62 | 875.62 | 836.9 | 836.9 | - | 850.46 | - | 836.9 | - | 914.35 | 914.35 | - | 956.71 | - | 868.08 | - | 892.7 | - | 912.46 | - | 938.21 | -
2020-02-15 21:50:00 | 正常 | 正常 | 868.95 | 868.95 | 829.69 | 827.59 | - | 852.88 | - | 829.69 | - | 908.21 | 908.21 | - | 940.42 | - | 861.41 | - | 894.38 | - | 915.23 | - | 923.23 | -
2020-02-15 21:55:00 | 正常 | 正常 | 873.62 | 873.62 | 845.33 | 845.33 | - | 860.89 | - | 840.21 | - | 901.92 | 901.92 | - | 928.06 | - | 876.28 | - | 910.62 | - | 924.77 | - | 918.46 | -
2020-02-15 22:00:00 | 正常 | 正常 | 881.57 | 881.57 | 859.08 | 859.08 | - | 865.29 | - | 843.07 | - | 904.07 | 904.07 | - | 920.81 | - | 881.15 | - | 925.7 | - | 930.33 | - | 918.46 | -
2020-02-15 22:05:00 | 正常 | 正常 | 874.5 | 874.5 | 850.91 | 850.61 | - | 850.91 | - | 858.17 | - | 898.09 | 898.09 | - | 913.12 | - | 892.44 | - | 908.62 | - | 916 | - | 919.38 | -
2020-02-15 22:10:00 | 正常 | 正常 | 895.49 | 895.49 | 881.7 | 884.9 | - | 881.7 | - | 878.81 | - | 909.28 | 898.09 | - | 909.28 | - | 911.13 | - | 925.24 | - | 940.07 | - | 920.61 | -
2020-02-15 22:15:00 | 正常 | 正常 | 896.17 | 896.17 | 882.61 | 897.58 | - | 882.61 | - | 878.5 | - | 909.74 | 903.76 | - | 911.43 | - | 909.74 | - | 941.92 | - | 950.3 | - | 927.7 | -
2020-02-15 22:20:00 | 正常 | 正常 | 899.38 | 899.38 | 886.42 | 884.9 | - | 886.42 | - | 894.67 | - | 912.35 | 905.6 | - | 912.35 | - | 928.06 | - | 938.52 | - | 954.95 | - | 931.87 | -
2020-02-15 22:25:00 | 正常 | 正常 | 905.79 | 905.79 | 898.04 | 883.99 | - | 898.04 | - | 898.19 | - | 913.54 | 905.4 | - | 913.54 | - | 920 | - | 933.88 | - | 964.44 | - | 931.1 | -
2020-02-15 22:30:00 | 正常 | 正常 | 906.27 | 906.27 | 897.58 | 897.58 | - | 889.32 | - | 900.18 | - | 914.97 | 908.06 | - | 914.97 | - | 927.29 | - | 938.05 | - | 959.62 | - | 933.72 | -
2020-02-15 22:35:00 | 正常 | 正常 | 921.71 | 921.71 | 925.99 | 934.49 | - | 925.99 | - | 903.09 | - | 917.43 | 917.27 | - | 917.43 | - | 927.9 | - | 973.33 | - | 984.9 | - | 936.35 | -
2020-02-15 22:40:00 | 正常 | 正常 | 932.64 | 932.64 | 937.27 | 937.27 | - | 974.57 | - | 905.39 | - | 928.01 | 928.01 | - | 928.01 | - | 924.93 | - | 986.78 | - | 1028.3 | - | 937.74 | -
2020-02-15 22:45:00 | 正常 | 正常 | 931.04 | 931.04 | 928.46 | 928.46 | - | 992.09 | - | 914.45 | - | 933.62 | 933.31 | - | 946.31 | - | 933.62 | - | 973.02 | - | 1055.21 | - | 942.23 | -
2020-02-15 22:50:00 | 正常 | 正常 | 929.71 | 929.71 | 921.22 | 916.29 | - | 985.51 | - | 921.22 | - | 938.21 | 930.64 | - | 960.55 | - | 938.21 | - | 950.61 | - | 1056.32 | - | 941.3 | -
2020-02-15 22:55:00 | 正常 | 正常 | 946.83 | 946.83 | 937.58 | 908 | - | 978.16 | - | 937.58 | - | 956.09 | 929.14 | - | 974 | - | 956.09 | - | 942.23 | - | 1057.11 | - | 948.43 | -
2020-02-15 23:00:00 | 正常 | 正常 | 952.87 | 952.87 | 941.45 | 905.23 | - | 972.85 | - | 941.45 | - | 964.29 | 926.47 | - | 981.14 | - | 964.29 | - | 939.14 | - | 1052.36 | - | 956.66 | -
2020-02-15 23:05:00 | 正常 | 正常 | 985 | 985 | 978.79 | 920.75 | - | 1005.91 | - | 978.79 | - | 991.21 | 928.21 | - | 991.21 | - | 1000 | - | 944.4 | - | 1071.09 | - | 972.24 | -
2020-02-15 23:10:00 | 正常 | 正常 | 928.4 | 928.4 | 918.29 | 880.79 | - | 925.53 | - | 918.29 | - | 938.52 | 921.84 | - | 991.79 | - | 938.52 | - | 912.61 | - | 1008.44 | - | 964.44 | -
2020-02-15 23:15:00 | 正常 | 正常 | 919 | 919 | 908.3 | 873.64 | - | 925.69 | - | 908.3 | - | 929.71 | 912.92 | - | 982.86 | - | 929.71 | - | 904.02 | - | 1002.31 | - | 953.87 | -
2020-02-15 23:20:00 | 正常 | 正常 | 914.47 | 914.47 | 901.56 | 878.5 | - | 927.69 | - | 901.56 | - | 927.39 | 908.62 | - | 976.92 | - | 927.39 | - | 911.08 | - | 1002.78 | - | 951.23 | -
2020-02-15 23:25:00 | 正常 | 正常 | 923.64 | 923.64 | 907.69 | 905.54 | - | 934.02 | - | 907.69 | - | 939.6 | 912.61 | - | 972.86 | - | 939.6 | - | 944.4 | - | 1003.72 | - | 955.58 | -
2020-02-15 23:30:00 | 正常 | 正常 | 917.55 | 917.55 | 905.85 | 908.92 | - | 905.85 | - | 901.56 | - | 929.25 | 919.54 | - | 968.34 | - | 929.25 | - | 949.21 | - | 983.96 | - | 955.58 | -
2020-02-15 23:35:00 | 正常 | 正常 | 896.56 | 896.56 | 878.35 | 886.58 | - | 878.35 | - | 874.24 | - | 914.77 | 914.77 | - | 956.98 | - | 904.94 | - | 926.93 | - | 948.43 | - | 945.02 | -
2020-02-15 23:40:00 | 正常 | 正常 | 875.6 | 875.6 | 847.44 | 847.44 | - | 850.16 | - | 827.59 | - | 903.76 | 903.76 | - | 942.75 | - | 864.44 | - | 891.47 | - | 913.23 | - | 927.24 | -
2020-02-15 23:45:00 | 正常 | 正常 | 881.92 | 881.92 | 864.38 | 888.41 | - | 864.38 | - | 831.04 | - | 899.47 | 899.47 | - | 926.82 | - | 879.47 | - | 973.8 | - | 912.92 | - | 920.15 | -
2020-02-15 23:50:00 | 正常 | 正常 | 890.2 | 890.2 | 863.17 | 882 | - | 863.17 | - | 836 | - | 917.23 | 917.23 | - | 919.07 | - | 878.36 | - | 950.3 | - | 921.69 | - | 926.93 | -
2020-02-15 23:55:00 | 正常 | 正常 | 875.06 | 875.06 | 845.79 | 845.79 | - | 854.09 | - | 828.19 | - | 904.33 | 904.33 | - | 911.85 | - | 868.64 | - | 900.19 | - | 914.15 | - | 914.77 | -