附件2：

消防设计文件编写说明

一、封面：项目名称、设计单位名称、设计文件交付日期。

二、扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章，设计单位资质，设计人员的姓名及其专业技术能力信息。

三、设计文件目录。

四、设计说明书，包括：

（一）工程设计依据，包括设计所执行的主要法律法规以及其他相关文件，所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号），县级以上政府有关主管部门的项目批复性文件，建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料，明确火灾危险性。

（二）工程建设的规模和设计范围，包括工程的设计规模及项目组成，分期建设情况，本设计承担的设计范围与分工等。

（三）总指标，包括总用地面积、总建筑面积和反映建设工程功能规模的技术指标。

（四）标准执行情况，包括：

1.消防设计**执行**国家工程建设消防技术标准**强制性条文**的情况；

2.消防设计**执行**国家工程建设消防技术标准中带有“**严禁”“必须”“应”“不应”“不得”**要求的非强制性条文的情况；

3.消防设计**未执行**国家工程建设消防技术标准中带有**“宜”“不宜”**要求的非强制性条文的情况（新建项目应严格执行，改扩建项目如因客观原因未执行的，应说明原因）；

4.消防设计中涉及国家工程建设消防技术**标准没有规定内容**的情况。

（五）**总平面**，应当包括有关主管部门对工程批准的规划许可技术条件，场地所在地的名称及在城市中的位置，场地内原有建构筑物保留、拆除的情况，建构筑物满足防火间距情况，功能分区，竖向布置方式（平坡式或台阶式），人流和车流的组织、出入口、停车场（库）的布置及停车数量，消防车道及高层建筑消防车登高操作场地的布置，道路主要的设计技术条件等。

（六）建筑和结构，应当包括项目设计规模等级，建构筑物面积，建构筑物层数和建构筑物高度，主要结构类型，建筑结构安全等级，建筑防火分类和耐火等级，门窗防火性能，用料说明和室内外装修，幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求，建筑和结构设计防火设计说明等。

（七）建筑电气，应当包括消防电源、配电线路及电器装置，消防应急照明和疏散指示系统，火灾自动报警系统，以及电气防火措施等。

（八）消防给水和灭火设施，应当包括消防水源，消防水泵房、室外消防给水和室外消火栓系统、室内消火栓系统和其他灭火设施等。

（九）供暖通风与空气调节，应当包括设置防排烟的区域及其方式，防排烟系统风量确定，防排烟系统及其设施配置，控制方式简述，以及暖通空调系统的防火措施，空调通风系统的防火、防爆措施等。

（十）热能动力，应当包括有关锅炉房、涉及可燃气体的站房及可燃气、液体的防火、防爆措施等。