## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-23 00:00 至 2020-02-23 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-23 00:00:00 | 正常 | 正常 | 921.32 | 921.32 | 907.58 | 907.58 | - | 943.82 | - | 884.95 | - | 935.06 | 935.06 | - | 964.7 | - | 915.32 | - | 944.34 | - | 993.3 | - | 921.17 | -
2020-02-23 00:05:00 | 正常 | 正常 | 924.39 | 924.39 | 913.42 | 913.42 | - | 966.97 | - | 909.42 | - | 935.37 | 935.37 | - | 962.67 | - | 929.19 | - | 942.33 | - | 1000.52 | - | 924.1 | -
2020-02-23 00:10:00 | 正常 | 正常 | 940.36 | 940.36 | 934.53 | 934.53 | - | 976.8 | - | 917.57 | - | 946.2 | 937.07 | - | 963.14 | - | 946.2 | - | 991.57 | - | 1009.95 | - | 932.43 | -
2020-02-23 00:15:00 | 正常 | 正常 | 939.83 | 939.83 | 932.68 | 932.68 | - | 970.25 | - | 914.19 | - | 946.98 | 943.72 | - | 965.94 | - | 946.98 | - | 979.83 | - | 1016.09 | - | 939.08 | -
2020-02-23 00:20:00 | 正常 | 正常 | 946.17 | 946.17 | 943.66 | 943.66 | - | 969.94 | - | 909.89 | - | 948.68 | 948.68 | - | 968.75 | - | 943.72 | - | 989.65 | - | 1013.37 | - | 939.49 | -
2020-02-23 00:25:00 | 正常 | 正常 | 962.57 | 962.57 | 970.72 | 970.72 | - | 974.62 | - | 900.99 | - | 954.43 | 954.43 | - | 970.78 | - | 934.28 | - | 992.31 | - | 1016.67 | - | 936.25 | -
2020-02-23 00:30:00 | 正常 | 正常 | 967.4 | 967.4 | 974.77 | 974.77 | - | 989.48 | - | 914.65 | - | 960.03 | 960.03 | - | 972.8 | - | 946.51 | - | 1002.72 | - | 1015.78 | - | 934.59 | -
2020-02-23 00:35:00 | 正常 | 正常 | 954.88 | 954.88 | 944.44 | 944.44 | - | 975.87 | - | 887.69 | - | 965.32 | 965.32 | - | 975.61 | - | 934.28 | - | 928.68 | - | 1024.09 | - | 935.94 | -
2020-02-23 00:40:00 | 正常 | 正常 | 944.04 | 944.04 | 926.66 | 926.66 | - | 975.71 | - | 900.99 | - | 961.43 | 961.43 | - | 978.9 | - | 929.96 | - | 920.66 | - | 1020.62 | - | 930.07 | -
2020-02-23 00:45:00 | 正常 | 正常 | 932.23 | 932.23 | 909.42 | 909.42 | - | 958.25 | - | 899.77 | - | 955.05 | 955.05 | - | 980.61 | - | 931.04 | - | 916.81 | - | 1018.57 | - | 929.6 | -
2020-02-23 00:50:00 | 正常 | 正常 | 965.75 | 965.75 | 965.41 | 931.91 | - | 995.75 | - | 965.41 | - | 966.1 | 950.39 | - | 981.24 | - | 966.1 | - | 977.44 | - | 1020.62 | - | 937.95 | -
2020-02-23 00:55:00 | 正常 | 正常 | 945.71 | 945.71 | 939.48 | 939.48 | - | 996.06 | - | 918.03 | - | 951.94 | 951.94 | - | 983.59 | - | 950.7 | - | 948.48 | - | 1030.09 | - | 943.06 | -
2020-02-23 01:00:00 | 正常 | 正常 | 943.85 | 943.85 | 937.32 | 937.32 | - | 976.8 | - | 886.78 | - | 950.39 | 950.39 | - | 987.03 | - | 924.41 | - | 925.44 | - | 1029.14 | - | 934.85 | -
2020-02-23 01:05:00 | 正常 | 正常 | 921.98 | 921.98 | 899.31 | 899.31 | - | 938.4 | - | 867.31 | - | 944.65 | 944.65 | - | 988.6 | - | 901.2 | - | 868.53 | - | 1019.83 | - | 923.59 | -
2020-02-23 01:10:00 | 正常 | 正常 | 890.56 | 890.56 | 848.55 | 848.55 | - | 889.83 | - | 832.44 | - | 932.58 | 932.58 | - | 986.09 | - | 870.4 | - | 832.3 | - | 1001.57 | - | 906.37 | -
2020-02-23 01:15:00 | 正常 | 正常 | 878.27 | 878.27 | 838.15 | 831.69 | - | 871.4 | - | 838.15 | - | 918.4 | 918.4 | - | 979.05 | - | 864.03 | - | 847.35 | - | 983.85 | - | 893.05 | -
2020-02-23 01:20:00 | 正常 | 正常 | 901.33 | 901.33 | 893.49 | 854.44 | - | 894.41 | - | 893.49 | - | 909.18 | 909.18 | - | 969.37 | - | 902.74 | - | 902.54 | - | 978.38 | - | 901.92 | -
2020-02-23 01:25:00 | 正常 | 正常 | 911.07 | 911.07 | 903.14 | 872.01 | - | 934.53 | - | 903.14 | - | 919.01 | 907.03 | - | 961.27 | - | 919.01 | - | 904.83 | - | 984.63 | - | 911.59 | -
2020-02-23 01:30:00 | 正常 | 正常 | 893.17 | 893.17 | 879.31 | 867.91 | - | 948.16 | - | 879.31 | - | 907.03 | 904.88 | - | 957.85 | - | 907.03 | - | 875.97 | - | 992.15 | - | 911.74 | -
2020-02-23 01:35:00 | 正常 | 正常 | 889.04 | 889.04 | 875.2 | 870.19 | - | 957.32 | - | 875.2 | - | 902.89 | 901.82 | - | 957.69 | - | 902.89 | - | 886.33 | - | 997.49 | - | 910.05 | -
2020-02-23 01:40:00 | 正常 | 正常 | 900.58 | 900.58 | 887.39 | 873.68 | - | 940.26 | - | 887.39 | - | 913.78 | 899.67 | - | 958.94 | - | 913.78 | - | 895.49 | - | 998.74 | - | 914.51 | -
2020-02-23 01:45:00 | 正常 | 正常 | 909.08 | 909.08 | 901.45 | 886.01 | - | 943.2 | - | 901.45 | - | 916.71 | 898.29 | - | 959.71 | - | 916.71 | - | 897.64 | - | 997.33 | - | 918.97 | -
2020-02-23 01:50:00 | 正常 | 正常 | 918.84 | 918.84 | 909.58 | 872.77 | - | 934.53 | - | 909.58 | - | 928.11 | 897.07 | - | 960.03 | - | 928.11 | - | 868.68 | - | 996.86 | - | 928.37 | -
2020-02-23 01:55:00 | 正常 | 正常 | 894.39 | 894.39 | 881.44 | 850.51 | - | 906.05 | - | 881.44 | - | 907.34 | 892.18 | - | 959.56 | - | 907.34 | - | 841.47 | - | 992.15 | - | 926.52 | -
2020-02-23 02:00:00 | 正常 | 正常 | 890.18 | 890.18 | 880.38 | 851.26 | - | 892.27 | - | 880.38 | - | 899.98 | 885.31 | - | 957.07 | - | 899.98 | - | 875.97 | - | 983.07 | - | 922.97 | -
2020-02-23 02:05:00 | 正常 | 正常 | 876.91 | 876.91 | 867.91 | 847.34 | - | 877.64 | - | 867.91 | - | 885.92 | 881.35 | - | 952.56 | - | 885.92 | - | 856.41 | - | 971.82 | - | 913.89 | -
2020-02-23 02:10:00 | 正常 | 正常 | 911.68 | 911.68 | 912.04 | 849.6 | - | 912.04 | - | 918.8 | - | 911.33 | 875.87 | - | 946.51 | - | 911.33 | - | 864.44 | - | 967.3 | - | 911.43 | -
2020-02-23 02:15:00 | 正常 | 正常 | 947.49 | 947.49 | 952.66 | 892.27 | - | 975.4 | - | 952.66 | - | 942.33 | 876.17 | - | 942.33 | - | 947.29 | - | 926.21 | - | 981.66 | - | 924.67 | -
2020-02-23 02:20:00 | 正常 | 正常 | 902.34 | 902.34 | 890.74 | 885.86 | - | 961.83 | - | 890.74 | - | 913.94 | 881.5 | - | 943.88 | - | 913.94 | - | 890.3 | - | 990.59 | - | 918.81 | -
2020-02-23 02:25:00 | 正常 | 正常 | 888.27 | 888.27 | 878.55 | 878.55 | - | 948.78 | - | 867.15 | - | 897.99 | 882.87 | - | 947.6 | - | 897.99 | - | 894.88 | - | 989.49 | - | 907.13 | -
2020-02-23 02:30:00 | 正常 | 正常 | 902.33 | 902.33 | 896.25 | 896.25 | - | 968.84 | - | 881.75 | - | 908.41 | 886.07 | - | 950.24 | - | 908.41 | - | 919.89 | - | 995.6 | - | 906.37 | -
2020-02-23 02:35:00 | 正常 | 正常 | 905.77 | 905.77 | 900.07 | 900.07 | - | 963.86 | - | 891.36 | - | 911.48 | 890.5 | - | 953.65 | - | 911.48 | - | 896.87 | - | 1001.73 | - | 908.06 | -
2020-02-23 02:40:00 | 正常 | 正常 | 911.22 | 911.22 | 906.51 | 906.51 | - | 965.57 | - | 890.13 | - | 915.94 | 892.18 | - | 957.38 | - | 915.94 | - | 911.74 | - | 1004.4 | - | 912.2 | -
2020-02-23 02:45:00 | 正常 | 正常 | 883.92 | 883.92 | 874.9 | 874.9 | - | 918.19 | - | 854.89 | - | 892.94 | 892.94 | - | 960.49 | - | 892.48 | - | 865.5 | - | 997.96 | - | 906.37 | -
2020-02-23 02:50:00 | 正常 | 正常 | 881.26 | 881.26 | 869.43 | 865.49 | - | 914.96 | - | 869.43 | - | 893.1 | 889.12 | - | 960.34 | - | 893.1 | - | 882.82 | - | 986.83 | - | 900.24 | -
2020-02-23 02:55:00 | 正常 | 正常 | 908.76 | 908.76 | 903.9 | 886.17 | - | 945.06 | - | 903.9 | - | 913.63 | 888.67 | - | 957.69 | - | 913.63 | - | 911.59 | - | 991.06 | - | 905.6 | -
2020-02-23 03:00:00 | 正常 | 正常 | 896.73 | 896.73 | 897.32 | 897.32 | - | 940.41 | - | 877.33 | - | 896.15 | 890.35 | - | 956.6 | - | 896.15 | - | 895.49 | - | 993.09 | - | 901 | -
2020-02-23 03:05:00 | 正常 | 正常 | 883.31 | 883.31 | 876.27 | 876.27 | - | 918.19 | - | 854.44 | - | 890.35 | 890.35 | - | 956.14 | - | 876.93 | - | 864.74 | - | 988.86 | - | 891.98 | -
2020-02-23 03:10:00 | 正常 | 正常 | 871.76 | 871.76 | 856.85 | 856.85 | - | 911.11 | - | 843.87 | - | 886.68 | 886.68 | - | 954.43 | - | 862.36 | - | 840.57 | - | 983.07 | - | 880.69 | -
2020-02-23 03:15:00 | 正常 | 正常 | 896.06 | 896.06 | 908.04 | 911.11 | - | 908.04 | - | 847.04 | - | 884.09 | 884.09 | - | 951.32 | - | 861.45 | - | 1120.06 | - | 975.25 | - | 871.72 | -
2020-02-23 03:20:00 | 正常 | 正常 | 885.98 | 885.98 | 874.59 | 874.59 | - | 901.3 | - | 864.73 | - | 897.38 | 897.38 | - | 947.29 | - | 871.31 | - | 852.94 | - | 972.76 | - | 875.21 | -
2020-02-23 03:25:00 | 正常 | 正常 | 882.25 | 882.25 | 871.86 | 841.16 | - | 897.16 | - | 871.86 | - | 892.64 | 892.64 | - | 943.57 | - | 872.37 | - | 815.97 | - | 968.54 | - | 877.65 | -
2020-02-23 03:30:00 | 正常 | 正常 | 862.91 | 862.91 | 843.72 | 831.39 | - | 875.81 | - | 843.72 | - | 882.11 | 882.11 | - | 939.85 | - | 853.59 | - | 974.63 | - | 962.78 | - | 872.63 | -
2020-02-23 03:35:00 | 正常 | 正常 | 887.26 | 887.26 | 886.62 | 936.85 | - | 886.62 | - | 870.64 | - | 887.9 | 887.9 | - | 935.52 | - | 874.81 | - | 1151.18 | - | 955 | - | 874.61 | -
2020-02-23 03:40:00 | 正常 | 正常 | 907.23 | 907.23 | 901.76 | 915.26 | - | 901.76 | - | 879.01 | - | 912.71 | 912.71 | - | 930.73 | - | 890.04 | - | 900.85 | - | 957.18 | - | 884.04 | -
2020-02-23 03:45:00 | 正常 | 正常 | 893.95 | 893.95 | 874.59 | 874.59 | - | 907.89 | - | 849.6 | - | 913.32 | 913.32 | - | 927.95 | - | 875.11 | - | 882.98 | - | 958.42 | - | 879.93 | -
2020-02-23 03:50:00 | 正常 | 正常 | 885.43 | 885.43 | 863.52 | 863.52 | - | 916.65 | - | 843.72 | - | 907.34 | 907.34 | - | 926.41 | - | 868.27 | - | 899.47 | - | 959.51 | - | 874.45 | -
2020-02-23 03:55:00 | 正常 | 正常 | 909.99 | 909.99 | 910.04 | 868.37 | - | 930.21 | - | 910.04 | - | 909.94 | 903.35 | - | 925.79 | - | 909.94 | - | 896.41 | - | 965.74 | - | 888.16 | -
2020-02-23 04:00:00 | 正常 | 正常 | 909.62 | 909.62 | 901.3 | 864.58 | - | 931.44 | - | 901.3 | - | 917.94 | 899.83 | - | 927.18 | - | 917.94 | - | 863.07 | - | 971.35 | - | 904.53 | -
2020-02-23 04:05:00 | 正常 | 正常 | 897.88 | 897.88 | 892.88 | 849.15 | - | 924.19 | - | 892.88 | - | 902.89 | 894.01 | - | 929.34 | - | 902.89 | - | 839.37 | - | 971.35 | - | 902.54 | -
2020-02-23 04:10:00 | 正常 | 正常 | 925.68 | 925.68 | 925.42 | 880.22 | - | 943.82 | - | 925.42 | - | 925.95 | 888.82 | - | 931.04 | - | 925.95 | - | 909.44 | - | 976.82 | - | 911.59 | -
2020-02-23 04:15:00 | 正常 | 正常 | 906.09 | 906.09 | 897.47 | 865.49 | - | 918.8 | - | 897.47 | - | 914.71 | 887.9 | - | 933.51 | - | 914.71 | - | 856.87 | - | 976.97 | - | 915.74 | -
2020-02-23 04:20:00 | 正常 | 正常 | 876.92 | 876.92 | 864.73 | 852.92 | - | 904.36 | - | 864.73 | - | 889.12 | 883.18 | - | 935.06 | - | 889.12 | - | 857.93 | - | 973.85 | - | 909.44 | -
2020-02-23 04:25:00 | 正常 | 正常 | 884.52 | 884.52 | 877.48 | 873.68 | - | 921.73 | - | 877.48 | - | 891.57 | 879.52 | - | 934.9 | - | 891.57 | - | 906.83 | - | 972.91 | - | 903.61 | -
2020-02-23 04:30:00 | 正常 | 正常 | 872.35 | 872.35 | 863.97 | 863.97 | - | 908.5 | - | 846.43 | - | 880.74 | 880.74 | - | 934.59 | - | 878.46 | - | 859.59 | - | 971.82 | - | 899.93 | -
2020-02-23 04:35:00 | 正常 | 正常 | 911.76 | 911.76 | 909.27 | 885.1 | - | 923.73 | - | 909.27 | - | 914.25 | 878.15 | - | 933.97 | - | 914.25 | - | 1114.79 | - | 967.3 | - | 901.16 | -
2020-02-23 04:40:00 | 正常 | 正常 | 926.62 | 926.62 | 920.19 | 884.95 | - | 920.19 | - | 942.58 | - | 933.05 | 889.28 | - | 933.05 | - | 953.19 | - | 917.43 | - | 970.88 | - | 922.66 | -
2020-02-23 04:45:00 | 正常 | 正常 | 919.7 | 919.7 | 906.36 | 862.45 | - | 906.36 | - | 922.96 | - | 933.05 | 892.33 | - | 933.05 | - | 942.95 | - | 885.72 | - | 969.95 | - | 930.99 | -
2020-02-23 04:50:00 | 正常 | 正常 | 878.86 | 878.86 | 859.12 | 859.12 | - | 900.38 | - | 854.28 | - | 898.6 | 890.5 | - | 932.58 | - | 898.6 | - | 874.76 | - | 968.23 | - | 920.97 | -
2020-02-23 04:55:00 | 正常 | 正常 | 866.33 | 866.33 | 846.74 | 846.74 | - | 881.29 | - | 815.66 | - | 885.92 | 885.92 | - | 931.04 | - | 862.06 | - | 853.09 | - | 961.38 | - | 903.61 | -
2020-02-23 05:00:00 | 正常 | 正常 | 886.05 | 886.05 | 879.01 | 967.6 | - | 879.01 | - | 833.04 | - | 893.1 | 893.1 | - | 928.11 | - | 863.27 | - | 1077.98 | - | 950.96 | - | 892.13 | -
2020-02-23 05:05:00 | 正常 | 正常 | 897.61 | 897.61 | 881.14 | 926.97 | - | 881.14 | - | 828.54 | - | 914.09 | 914.09 | - | 923.79 | - | 862.82 | - | 899.01 | - | 943.99 | - | 884.04 | -
2020-02-23 05:10:00 | 正常 | 正常 | 917.14 | 917.14 | 916.65 | 916.65 | - | 927.89 | - | 900.07 | - | 917.63 | 917.63 | - | 919.63 | - | 913.02 | - | 959.2 | - | 948.48 | - | 891.67 | -
2020-02-23 05:15:00 | 正常 | 正常 | 931.25 | 931.25 | 941.34 | 925.58 | - | 969.31 | - | 941.34 | - | 921.17 | 921.17 | - | 918.55 | - | 936.45 | - | 961.53 | - | 961.85 | - | 902.84 | -
2020-02-23 05:20:00 | 正常 | 正常 | 932.25 | 932.25 | 939.64 | 922.19 | - | 981.96 | - | 939.64 | - | 924.87 | 924.87 | - | 922.56 | - | 957.07 | - | 903.61 | - | 977.6 | - | 921.28 | -
2020-02-23 05:25:00 | 正常 | 正常 | 904.75 | 904.75 | 885.1 | 871.86 | - | 926.81 | - | 885.1 | - | 924.41 | 921.32 | - | 929.8 | - | 924.41 | - | 846.6 | - | 978.53 | - | 924.67 | -
2020-02-23 05:30:00 | 正常 | 正常 | 880.15 | 880.15 | 849.9 | 849.3 | - | 892.88 | - | 849.9 | - | 910.4 | 910.4 | - | 934.28 | - | 891.41 | - | 880.84 | - | 967.14 | - | 915.89 | -
2020-02-23 05:35:00 | 正常 | 正常 | 915.85 | 915.85 | 904.98 | 869.28 | - | 912.5 | - | 904.98 | - | 926.72 | 902.58 | - | 934.13 | - | 926.72 | - | 905.45 | - | 963.87 | - | 922.82 | -
2020-02-23 05:40:00 | 正常 | 正常 | 923.61 | 923.61 | 914.34 | 878.24 | - | 922.19 | - | 914.34 | - | 932.89 | 900.59 | - | 932.89 | - | 938.77 | - | 890.3 | - | 966.05 | - | 933.46 | -
2020-02-23 05:45:00 | 正常 | 正常 | 942.38 | 942.38 | 951.88 | 884.18 | - | 951.88 | - | 956.08 | - | 932.89 | 898.75 | - | 932.89 | - | 969.22 | - | 881.61 | - | 973.69 | - | 947.55 | -
2020-02-23 05:50:00 | 正常 | 正常 | 931.4 | 931.4 | 927.28 | 883.57 | - | 953.75 | - | 927.28 | - | 935.52 | 897.84 | - | 935.52 | - | 954.74 | - | 899.17 | - | 982.76 | - | 953.14 | -
2020-02-23 05:55:00 | 正常 | 正常 | 915.4 | 915.4 | 901.3 | 870.64 | - | 953.44 | - | 901.3 | - | 929.5 | 896.61 | - | 940.16 | - | 929.5 | - | 854.75 | - | 987.3 | - | 946.16 | -
2020-02-23 06:00:00 | 正常 | 正常 | 891.33 | 891.33 | 877.18 | 844.47 | - | 930.36 | - | 877.18 | - | 905.49 | 890.35 | - | 944.81 | - | 905.49 | - | 817.01 | - | 989.49 | - | 937.02 | -
2020-02-23 06:05:00 | 正常 | 正常 | 891.39 | 891.39 | 885.1 | 840.56 | - | 918.65 | - | 885.1 | - | 897.68 | 881.04 | - | 947.75 | - | 897.68 | - | 834.1 | - | 986.51 | - | 925.75 | -
2020-02-23 06:10:00 | 正常 | 正常 | 873.11 | 873.11 | 866.55 | 834.09 | - | 900.53 | - | 866.55 | - | 879.67 | 873.13 | - | 948.53 | - | 879.67 | - | 811.19 | - | 981.51 | - | 914.66 | -
2020-02-23 06:15:00 | 正常 | 正常 | 891.76 | 891.76 | 893.8 | 837.85 | - | 900.07 | - | 893.8 | - | 889.73 | 864.79 | - | 947.13 | - | 889.73 | - | 849.61 | - | 972.13 | - | 908.21 | -
2020-02-23 06:20:00 | 正常 | 正常 | 916.98 | 916.98 | 921.11 | 875.96 | - | 957.48 | - | 921.11 | - | 912.86 | 862.36 | - | 944.34 | - | 912.86 | - | 888.16 | - | 978.38 | - | 913.43 | -
2020-02-23 06:25:00 | 正常 | 正常 | 908.76 | 908.76 | 908.5 | 901.45 | - | 985.25 | - | 908.5 | - | 909.02 | 867.36 | - | 944.81 | - | 909.02 | - | 895.95 | - | 989.65 | - | 910.51 | -
2020-02-23 06:30:00 | 正常 | 正常 | 891.23 | 891.23 | 891.2 | 891.2 | - | 978.68 | - | 880.98 | - | 891.26 | 872.07 | - | 948.37 | - | 891.26 | - | 864.13 | - | 993.56 | - | 899.78 | -
2020-02-23 06:35:00 | 正常 | 正常 | 886.33 | 886.33 | 890.9 | 890.9 | - | 983.53 | - | 882.36 | - | 881.76 | 873.09 | - | 952.05 | - | 881.76 | - | 865.35 | - | 996.39 | - | 889.69 | -
2020-02-23 06:40:00 | 正常 | 正常 | 881.32 | 881.32 | 886.62 | 886.62 | - | 981.18 | - | 874.59 | - | 876.02 | 874.96 | - | 956.45 | - | 876.02 | - | 853.84 | - | 998.27 | - | 881.91 | -
2020-02-23 06:45:00 | 正常 | 正常 | 873.25 | 873.25 | 873.07 | 873.07 | - | 972.12 | - | 864.27 | - | 873.44 | 873.44 | - | 959.87 | - | 870.55 | - | 844.94 | - | 997.96 | - | 874.45 | -
2020-02-23 06:50:00 | 正常 | 正常 | 868.15 | 868.15 | 865.49 | 865.49 | - | 952.04 | - | 855.64 | - | 870.81 | 870.81 | - | 963.4 | - | 868.83 | - | 837.86 | - | 999.68 | - | 871.11 | -
2020-02-23 06:55:00 | 正常 | 正常 | 889.48 | 889.48 | 884.64 | 870.8 | - | 917.42 | - | 884.64 | - | 894.32 | 867.82 | - | 967.03 | - | 894.32 | - | 996.07 | - | 991.06 | - | 877.95 | -
2020-02-23 07:00:00 | 正常 | 正常 | 907.28 | 907.28 | 904.06 | 852.17 | - | 915.42 | - | 904.06 | - | 910.51 | 870.2 | - | 965.58 | - | 910.51 | - | 849.77 | - | 985.1 | - | 893.97 | -
2020-02-23 07:05:00 | 正常 | 正常 | 878.49 | 878.49 | 868.06 | 839.5 | - | 912.04 | - | 868.06 | - | 888.92 | 867.47 | - | 962.78 | - | 888.92 | - | 823.15 | - | 985.89 | - | 894.58 | -
2020-02-23 07:10:00 | 正常 | 正常 | 904.75 | 904.75 | 904.82 | 845.53 | - | 912.34 | - | 904.82 | - | 904.68 | 862.77 | - | 959.82 | - | 904.68 | - | 862.62 | - | 980.41 | - | 896.41 | -
2020-02-23 07:15:00 | 正常 | 正常 | 931.61 | 931.61 | 937.47 | 878.4 | - | 946.76 | - | 937.47 | - | 925.75 | 863.22 | - | 956.09 | - | 925.75 | - | 894.42 | - | 984.79 | - | 906.98 | -
2020-02-23 07:20:00 | 正常 | 正常 | 935 | 935 | 937.47 | 912.19 | - | 969.47 | - | 937.47 | - | 932.54 | 868.38 | - | 954.85 | - | 932.54 | - | 926.52 | - | 990.12 | - | 910.51 | -
2020-02-23 07:25:00 | 正常 | 正常 | 903.52 | 903.52 | 901.91 | 901.91 | - | 965.41 | - | 887.08 | - | 905.14 | 876.13 | - | 956.4 | - | 905.14 | - | 872.93 | - | 995.45 | - | 905.91 | -
2020-02-23 07:30:00 | 正常 | 正常 | 877.64 | 877.64 | 874.59 | 874.59 | - | 937.63 | - | 864.73 | - | 880.69 | 877.19 | - | 959.2 | - | 880.69 | - | 860.8 | - | 992.15 | - | 893.51 | -
2020-02-23 07:35:00 | 正常 | 正常 | 882.66 | 882.66 | 882.66 | 860.79 | - | 920.49 | - | 882.66 | - | 882.67 | 874.3 | - | 960.13 | - | 882.67 | - | 870.2 | - | 987.3 | - | 886.33 | -
2020-02-23 07:40:00 | 正常 | 正常 | 874.45 | 874.45 | 871.1 | 866.09 | - | 912.8 | - | 871.1 | - | 877.8 | 872.18 | - | 958.73 | - | 877.8 | - | 882.06 | - | 983.07 | - | 885.42 | -
2020-02-23 07:45:00 | 正常 | 正常 | 884.35 | 884.35 | 889.68 | 889.68 | - | 910.65 | - | 877.18 | - | 879.02 | 876.74 | - | 956.25 | - | 879.02 | - | 884.5 | - | 978.38 | - | 884.65 | -
2020-02-23 07:50:00 | 正常 | 正常 | 885.11 | 885.11 | 892.73 | 892.73 | - | 918.8 | - | 856.25 | - | 877.5 | 877.5 | - | 952.98 | - | 866.71 | - | 1171.43 | - | 977.13 | - | 876.89 | -
2020-02-23 07:55:00 | 正常 | 正常 | 882.9 | 882.9 | 873.83 | 873.83 | - | 915.42 | - | 831.54 | - | 891.98 | 891.98 | - | 950.34 | - | 847.8 | - | 847.05 | - | 978.07 | - | 868.23 | -
2020-02-23 08:00:00 | 正常 | 正常 | 874.17 | 874.17 | 860.18 | 860.18 | - | 910.35 | - | 843.27 | - | 888.16 | 888.16 | - | 948.64 | - | 848.71 | - | 954.85 | - | 974.32 | - | 857.32 | -
2020-02-23 08:05:00 | 正常 | 正常 | 942.28 | 942.28 | 945.99 | 945.99 | - | 978.99 | - | 937.93 | - | 938.57 | 897.79 | - | 946.78 | - | 938.57 | - | 997.17 | - | 979.32 | - | 882.67 | -
2020-02-23 08:10:00 | 正常 | 正常 | 945.06 | 945.06 | 942.11 | 942.11 | - | 988.38 | - | 931.44 | - | 948.02 | 911.59 | - | 948.02 | - | 949.72 | - | 908.21 | - | 992.31 | - | 908.21 | -
2020-02-23 08:15:00 | 正常 | 正常 | 900.86 | 900.86 | 888.61 | 888.61 | - | 951.11 | - | 888.15 | - | 913.12 | 913.12 | - | 953.76 | - | 912.2 | - | 844.79 | - | 994.03 | - | 906.37 | -
2020-02-23 08:20:00 | 正常 | 正常 | 875.93 | 875.93 | 847.19 | 847.19 | - | 928.66 | - | 844.32 | - | 904.68 | 904.68 | - | 957.33 | - | 872.63 | - | 812.53 | - | 988.86 | - | 895.34 | -
2020-02-23 08:25:00 | 正常 | 正常 | 888.62 | 888.62 | 881.44 | 881.44 | - | 945.21 | - | 878.4 | - | 895.8 | 895.8 | - | 957.64 | - | 884.65 | - | 937.95 | - | 986.2 | - | 892.9 | -
2020-02-23 08:30:00 | 正常 | 正常 | 921.89 | 921.89 | 924.81 | 868.52 | - | 948.93 | - | 924.81 | - | 918.97 | 894.73 | - | 957.18 | - | 918.97 | - | 845.69 | - | 988.08 | - | 904.37 | -
2020-02-23 08:35:00 | 正常 | 正常 | 903.91 | 903.91 | 900.23 | 846.89 | - | 928.2 | - | 900.23 | - | 907.59 | 888.47 | - | 957.64 | - | 907.59 | - | 826.45 | - | 987.61 | - | 906.67 | -
2020-02-23 08:40:00 | 正常 | 正常 | 906.15 | 906.15 | 894.26 | 842.82 | - | 910.19 | - | 894.26 | - | 918.04 | 881.15 | - | 957.18 | - | 918.04 | - | 847.2 | - | 983.38 | - | 913.89 | -
2020-02-23 08:45:00 | 正常 | 正常 | 901.1 | 901.1 | 887.69 | 824.64 | - | 887.69 | - | 889.83 | - | 914.51 | 875.21 | - | 954.85 | - | 914.51 | - | 820.01 | - | 973.54 | - | 918.2 | -
2020-02-23 08:50:00 | 正常 | 正常 | 868.48 | 868.48 | 852.32 | 815.06 | - | 880.07 | - | 852.32 | - | 884.65 | 866.86 | - | 950.03 | - | 884.65 | - | 820.6 | - | 965.12 | - | 908.21 | -
2020-02-23 08:55:00 | 正常 | 正常 | 862.55 | 862.55 | 852.17 | 826.59 | - | 894.72 | - | 852.17 | - | 872.93 | 860.35 | - | 944.14 | - | 872.93 | - | 847.2 | - | 961.07 | - | 897.02 | -
2020-02-23 09:50:00 | 正常 | 正常 | 883.05 | 883.05 | 880.07 | 825.09 | - | 897.62 | - | 880.07 | - | 886.03 | 886.03 | - | 958.11 | - | 884.65 | - | 821.5 | - | 981.04 | - | 893.66 | -
2020-02-23 09:55:00 | 正常 | 正常 | 919.58 | 919.58 | 922.5 | 845.98 | - | 930.05 | - | 922.5 | - | 916.66 | 877.04 | - | 955.62 | - | 916.66 | - | 861.26 | - | 981.04 | - | 902.54 | -
2020-02-23 10:00:00 | 正常 | 正常 | 925.66 | 925.66 | 928.66 | 861.7 | - | 952.19 | - | 928.66 | - | 922.66 | 873.39 | - | 953.76 | - | 922.66 | - | 855.35 | - | 986.2 | - | 906.21 | -
2020-02-23 10:05:00 | 正常 | 正常 | 896.26 | 896.26 | 888.76 | 843.72 | - | 929.13 | - | 888.76 | - | 903.76 | 870.5 | - | 954.38 | - | 903.76 | - | 823.45 | - | 988.39 | - | 908.98 | -
2020-02-23 10:10:00 | 正常 | 正常 | 869.98 | 869.98 | 860.64 | 841.16 | - | 922.65 | - | 860.64 | - | 879.32 | 864.89 | - | 954.69 | - | 879.32 | - | 856.11 | - | 984.95 | - | 898.09 | -
2020-02-23 10:15:00 | 正常 | 正常 | 897.01 | 897.01 | 893.49 | 873.99 | - | 945.06 | - | 893.49 | - | 900.54 | 862.77 | - | 953.76 | - | 900.54 | - | 895.34 | - | 985.89 | - | 895.95 | -
2020-02-23 10:20:00 | 正常 | 正常 | 955.07 | 955.07 | 958.72 | 930.05 | - | 977.27 | - | 958.72 | - | 951.43 | 868.99 | - | 953.6 | - | 951.43 | - | 971.66 | - | 990.12 | - | 910.66 | -
2020-02-23 10:25:00 | 正常 | 正常 | 964.73 | 964.73 | 973.37 | 944.9 | - | 1007.37 | - | 973.37 | - | 956.09 | 882.82 | - | 956.09 | - | 982.13 | - | 947.24 | - | 1001.73 | - | 935.16 | -
2020-02-23 10:30:00 | 正常 | 正常 | 968.23 | 968.23 | 974.77 | 945.52 | - | 1017.45 | - | 974.77 | - | 961.69 | 893.97 | - | 961.69 | - | 982.91 | - | 954.38 | - | 1010.22 | - | 946 | -
2020-02-23 10:35:00 | 正常 | 正常 | 973.95 | 973.95 | 978.84 | 966.66 | - | 1028.34 | - | 978.84 | - | 969.06 | 905.03 | - | 969.06 | - | 986.09 | - | 967.92 | - | 1017.62 | - | 955.78 | -
2020-02-23 10:40:00 | 正常 | 正常 | 962.57 | 962.57 | 955.46 | 943.2 | - | 1002.81 | - | 955.46 | - | 969.68 | 912.71 | - | 975.93 | - | 969.68 | - | 929.6 | - | 1022.04 | - | 956.25 | -
2020-02-23 10:45:00 | 正常 | 正常 | 959.97 | 959.97 | 957.32 | 931.91 | - | 1007.06 | - | 957.32 | - | 962.62 | 915.27 | - | 981.97 | - | 962.62 | - | 912.35 | - | 1023.61 | - | 954.23 | -
2020-02-23 10:50:00 | 正常 | 正常 | 947.57 | 947.57 | 943.97 | 935.31 | - | 1021.86 | - | 943.97 | - | 951.17 | 917.17 | - | 987.5 | - | 951.17 | - | 912.97 | - | 1026.45 | - | 951.12 | -
2020-02-23 10:55:00 | 正常 | 正常 | 947.08 | 947.08 | 950.33 | 950.33 | - | 1023.76 | - | 932.37 | - | 943.83 | 918.97 | - | 991.06 | - | 943.83 | - | 980.1 | - | 1030.09 | - | 942.44 | -
2020-02-23 11:00:00 | 正常 | 正常 | 929.47 | 929.47 | 925.58 | 925.58 | - | 992.92 | - | 913.42 | - | 933.36 | 924.41 | - | 995.97 | - | 933.36 | - | 902.08 | - | 1032.77 | - | 938.72 | -
2020-02-23 11:05:00 | 正常 | 正常 | 933.1 | 933.1 | 928.82 | 928.82 | - | 999.83 | - | 922.65 | - | 937.38 | 923.48 | - | 999.58 | - | 937.38 | - | 926.05 | - | 1031.51 | - | 937.02 | -
2020-02-23 11:10:00 | 正常 | 正常 | 942.07 | 942.07 | 948 | 948 | - | 992.61 | - | 919.72 | - | 936.14 | 924.1 | - | 1002.25 | - | 936.14 | - | 965.12 | - | 1030.4 | - | 935.47 | -
2020-02-23 11:15:00 | 正常 | 正常 | 969.34 | 969.34 | 969.78 | 943.66 | - | 1009.89 | - | 969.78 | - | 968.9 | 929.19 | - | 1004.76 | - | 968.9 | - | 927.13 | - | 1032.46 | - | 944.92 | -
2020-02-23 11:20:00 | 正常 | 正常 | 983.01 | 983.01 | 981.34 | 932.22 | - | 1013.2 | - | 981.34 | - | 984.68 | 930.42 | - | 1007.12 | - | 984.68 | - | 924.2 | - | 1035.3 | - | 954.69 | -
2020-02-23 11:25:00 | 正常 | 正常 | 974.57 | 974.57 | 969.62 | 920.96 | - | 993.55 | - | 969.62 | - | 979.52 | 930.88 | - | 1010.9 | - | 979.52 | - | 908.36 | - | 1037.99 | - | 962.16 | -
2020-02-23 11:30:00 | 正常 | 正常 | 938.52 | 938.52 | 928.51 | 901.45 | - | 981.81 | - | 928.51 | - | 948.53 | 927.18 | - | 1014.04 | - | 948.53 | - | 884.2 | - | 1034.04 | - | 955.47 | -
2020-02-23 11:35:00 | 正常 | 正常 | 907.48 | 907.48 | 893.49 | 885.86 | - | 959.19 | - | 893.49 | - | 921.48 | 921.48 | - | 1014.2 | - | 919.17 | - | 876.74 | - | 1031.98 | - | 940.89 | -
2020-02-23 11:40:00 | 正常 | 正常 | 896.85 | 896.85 | 879.16 | 879.16 | - | 919.88 | - | 866.24 | - | 914.55 | 914.55 | - | 1012.78 | - | 891.41 | - | 880.08 | - | 1021.09 | - | 925.75 | -
2020-02-23 11:45:00 | 正常 | 正常 | 900.65 | 900.65 | 892.12 | 892.12 | - | 933.3 | - | 883.42 | - | 909.18 | 909.18 | - | 1007.12 | - | 893.55 | - | 898.55 | - | 1011 | - | 912.66 | -
2020-02-23 11:50:00 | 正常 | 正常 | 921.37 | 921.37 | 922.96 | 899.15 | - | 965.73 | - | 922.96 | - | 919.78 | 906.87 | - | 1000.2 | - | 919.78 | - | 899.63 | - | 1014.78 | - | 916.35 | -
2020-02-23 11:55:00 | 正常 | 正常 | 926.15 | 926.15 | 925.12 | 891.66 | - | 975.09 | - | 925.12 | - | 927.18 | 905.65 | - | 996.59 | - | 927.18 | - | 877.34 | - | 1018.72 | - | 919.74 | -
2020-02-23 12:00:00 | 正常 | 正常 | 941.14 | 941.14 | 939.33 | 886.32 | - | 955.3 | - | 939.33 | - | 942.95 | 902.28 | - | 995.65 | - | 942.95 | - | 899.63 | - | 1017.78 | - | 927.9 | -
2020-02-23 12:05:00 | 正常 | 正常 | 935.42 | 935.42 | 926.81 | 892.88 | - | 964.48 | - | 926.81 | - | 944.03 | 901.36 | - | 994.08 | - | 944.03 | - | 896.41 | - | 1019.67 | - | 936.25 | -
2020-02-23 12:10:00 | 正常 | 正常 | 935.19 | 935.19 | 926.04 | 895.48 | - | 961.83 | - | 926.04 | - | 944.34 | 900.44 | - | 992.51 | - | 944.34 | - | 906.52 | - | 1019.2 | - | 939.65 | -
2020-02-23 12:15:00 | 正常 | 正常 | 945.01 | 945.01 | 938.09 | 918.49 | - | 983.06 | - | 938.09 | - | 951.94 | 901.97 | - | 990.95 | - | 951.94 | - | 914.04 | - | 1020.14 | - | 946.16 | -
2020-02-23 12:20:00 | 正常 | 正常 | 911.15 | 911.15 | 901.6 | 901.6 | - | 943.04 | - | 893.95 | - | 920.71 | 903.35 | - | 990.79 | - | 920.71 | - | 902.99 | - | 1017.3 | - | 938.57 | -
2020-02-23 12:25:00 | 正常 | 正常 | 892.31 | 892.31 | 882.81 | 882.81 | - | 906.05 | - | 847.79 | - | 901.82 | 901.82 | - | 989.38 | - | 884.55 | - | 903.76 | - | 1002.98 | - | 921.89 | -
2020-02-23 12:30:00 | 正常 | 正常 | 890.17 | 890.17 | 881.75 | 881.75 | - | 906.97 | - | 863.97 | - | 898.6 | 898.6 | - | 983.9 | - | 892.64 | - | 902.84 | - | 990.9 | - | 912.82 | -
2020-02-23 12:35:00 | 正常 | 正常 | 929.31 | 929.31 | 927.89 | 927.89 | - | 945.83 | - | 923.57 | - | 930.73 | 899.37 | - | 976.71 | - | 930.73 | - | 961.53 | - | 992.31 | - | 923.43 | -
2020-02-23 12:40:00 | 正常 | 正常 | 949.12 | 949.12 | 941.65 | 941.03 | - | 975.55 | - | 941.65 | - | 956.6 | 907.03 | - | 971.87 | - | 956.6 | - | 960.44 | - | 1000.63 | - | 935.47 | -
2020-02-23 12:45:00 | 正常 | 正常 | 950.14 | 950.14 | 941.65 | 913.26 | - | 972.28 | - | 941.65 | - | 958.63 | 912.25 | - | 971.09 | - | 958.63 | - | 917.58 | - | 1006.28 | - | 943.37 | -
2020-02-23 12:50:00 | 正常 | 正常 | 952.93 | 952.93 | 942.42 | 909.58 | - | 979.77 | - | 942.42 | - | 963.45 | 913.94 | - | 971.87 | - | 963.45 | - | 925.44 | - | 1010.69 | - | 945.22 | -
2020-02-23 12:55:00 | 正常 | 正常 | 979.25 | 979.25 | 984.93 | 925.12 | - | 998.89 | - | 984.93 | - | 973.58 | 915.78 | - | 973.58 | - | 1000.83 | - | 945.38 | - | 1016.52 | - | 963.87 | -
2020-02-23 13:00:00 | 正常 | 正常 | 956.91 | 956.91 | 942.42 | 913.57 | - | 982.43 | - | 942.42 | - | 971.4 | 918.71 | - | 976.86 | - | 971.4 | - | 931.92 | - | 1021.88 | - | 964.65 | -
2020-02-23 13:05:00 | 正常 | 正常 | 940.69 | 940.69 | 927.89 | 916.65 | - | 967.44 | - | 927.89 | - | 953.5 | 921.17 | - | 980.15 | - | 953.5 | - | 943.83 | - | 1022.51 | - | 959.51 | -
2020-02-23 13:10:00 | 正常 | 正常 | 942.61 | 942.61 | 947.85 | 947.85 | - | 959.19 | - | 911.11 | - | 937.38 | 925.64 | - | 981.55 | - | 937.38 | - | 1009.75 | - | 1019.04 | - | 951.12 | -
2020-02-23 13:15:00 | 正常 | 正常 | 931.16 | 931.16 | 930.98 | 930.98 | - | 939.64 | - | 876.27 | - | 931.35 | 931.35 | - | 981.24 | - | 908.56 | - | 951.27 | - | 1013.05 | - | 935.63 | -
2020-02-23 13:20:00 | 正常 | 正常 | 917.01 | 917.01 | 903.75 | 901.14 | - | 935.31 | - | 903.75 | - | 930.27 | 930.27 | - | 978.9 | - | 919.01 | - | 909.44 | - | 1006.76 | - | 929.76 | -
2020-02-23 13:25:00 | 正常 | 正常 | 934.8 | 934.8 | 925.58 | 901.14 | - | 966.04 | - | 925.58 | - | 944.03 | 926.72 | - | 975.61 | - | 944.03 | - | 915.27 | - | 1009.9 | - | 938.26 | -
2020-02-23 13:30:00 | 正常 | 正常 | 953.94 | 953.94 | 945.21 | 922.34 | - | 1001.71 | - | 945.21 | - | 962.67 | 926.26 | - | 974.36 | - | 962.67 | - | 941.86 | - | 1020.03 | - | 948.37 | -
2020-02-23 13:35:00 | 正常 | 正常 | 947.11 | 947.11 | 939.95 | 926.81 | - | 1006.27 | - | 939.95 | - | 954.27 | 927.8 | - | 976.71 | - | 954.27 | - | 927.95 | - | 1026.82 | - | 947.29 | -
2020-02-23 13:40:00 | 正常 | 正常 | 940.84 | 940.84 | 931.6 | 920.65 | - | 1010.99 | - | 931.6 | - | 950.08 | 928.11 | - | 980.93 | - | 950.08 | - | 907.8 | - | 1030.77 | - | 946.67 | -
2020-02-23 13:45:00 | 正常 | 正常 | 939.6 | 939.6 | 928.2 | 900.84 | - | 987.91 | - | 928.2 | - | 951.01 | 925.79 | - | 985.31 | - | 951.01 | - | 880.28 | - | 1033.14 | - | 951.63 | -
2020-02-23 13:50:00 | 正常 | 正常 | 920.39 | 920.39 | 906.51 | 879.46 | - | 962.77 | - | 906.51 | - | 934.28 | 920.09 | - | 990.01 | - | 934.28 | - | 871.46 | - | 1030.29 | - | 948.84 | -
2020-02-23 13:55:00 | 正常 | 正常 | 914.85 | 914.85 | 903.6 | 863.52 | - | 937.47 | - | 903.6 | - | 926.1 | 912.86 | - | 991.89 | - | 926.1 | - | 855.55 | - | 1024.13 | - | 943.57 | -
2020-02-23 14:00:00 | 正常 | 正常 | 923.76 | 923.76 | 916.65 | 862.76 | - | 935.31 | - | 916.65 | - | 930.88 | 905.03 | - | 990.32 | - | 930.88 | - | 880.13 | - | 1015.62 | - | 938.15 | -
2020-02-23 14:05:00 | 正常 | 正常 | 950.75 | 950.75 | 947.38 | 893.95 | - | 974.46 | - | 947.38 | - | 954.12 | 901.97 | - | 986.56 | - | 954.12 | - | 906.26 | - | 1017.98 | - | 944.65 | -
2020-02-23 14:10:00 | 正常 | 正常 | 979.33 | 979.33 | 973.99 | 921.73 | - | 991.67 | - | 973.99 | - | 984.68 | 904.27 | - | 984.68 | - | 988.28 | - | 940.32 | - | 1023.35 | - | 959.09 | -
2020-02-23 14:15:00 | 正常 | 正常 | 946.05 | 946.05 | 930.05 | 896.86 | - | 963.86 | - | 930.05 | - | 962.05 | 908.56 | - | 985.93 | - | 962.05 | - | 900.9 | - | 1026.03 | - | 962.2 | -
2020-02-23 14:20:00 | 正常 | 正常 | 935.97 | 935.97 | 923.73 | 874.59 | - | 945.37 | - | 923.73 | - | 948.22 | 905.95 | - | 986.72 | - | 948.22 | - | 869.49 | - | 1020.03 | - | 957.54 | -
2020-02-23 14:25:00 | 正常 | 正常 | 942.23 | 942.23 | 935.31 | 896.4 | - | 954.37 | - | 935.31 | - | 949.15 | 902.43 | - | 985 | - | 949.15 | - | 927.8 | - | 1016.88 | - | 954.74 | -
2020-02-23 14:30:00 | 正常 | 正常 | 955.98 | 955.98 | 950.69 | 911.78 | - | 959.86 | - | 950.69 | - | 961.27 | 904.57 | - | 982.8 | - | 961.27 | - | 923.79 | - | 1016.72 | - | 963.61 | -
2020-02-23 14:35:00 | 正常 | 正常 | 940.68 | 940.68 | 931.29 | 910.96 | - | 940.1 | - | 931.29 | - | 950.08 | 906.57 | - | 981.24 | - | 950.08 | - | 921.48 | - | 1013.73 | - | 961.12 | -
2020-02-23 14:40:00 | 正常 | 正常 | 920.56 | 920.56 | 909.47 | 879.66 | - | 927.94 | - | 909.47 | - | 931.66 | 906.57 | - | 979.05 | - | 931.66 | - | 867.67 | - | 1009.95 | - | 955.98 | -
2020-02-23 14:45:00 | 正常 | 正常 | 918.09 | 918.09 | 908.24 | 885.3 | - | 921.31 | - | 908.24 | - | 927.95 | 902.28 | - | 976.24 | - | 927.95 | - | 913.02 | - | 1003.5 | - | 949.15 | -
2020-02-23 14:50:00 | 正常 | 正常 | 942.25 | 942.25 | 938.14 | 896.91 | - | 957.21 | - | 938.14 | - | 946.36 | 903.2 | - | 972.34 | - | 946.36 | - | 905.95 | - | 1003.5 | - | 953.03 | -
2020-02-23 14:55:00 | 正常 | 正常 | 921.48 | 921.48 | 913.31 | 913.31 | - | 973.1 | - | 910.7 | - | 929.65 | 903.65 | - | 970.15 | - | 929.65 | - | 932.12 | - | 1006.8 | - | 943.72 | -
2020-02-23 15:00:00 | 正常 | 正常 | 942.24 | 942.24 | 943.4 | 943.4 | - | 990.31 | - | 922.54 | - | 941.09 | 909.64 | - | 970.15 | - | 941.09 | - | 953.34 | - | 1011.53 | - | 944.19 | -
2020-02-23 15:05:00 | 正常 | 正常 | 927.17 | 927.17 | 928.87 | 928.87 | - | 959.24 | - | 892.01 | - | 925.48 | 916.24 | - | 972.8 | - | 925.48 | - | 933.36 | - | 1011.84 | - | 940.16 | -
2020-02-23 15:10:00 | 正常 | 正常 | 923.71 | 923.71 | 918.23 | 918.23 | - | 955.66 | - | 911.93 | - | 929.19 | 917.94 | - | 974.99 | - | 929.19 | - | 918.86 | - | 1010.27 | - | 938.92 | -
2020-02-23 15:15:00 | 正常 | 正常 | 910.71 | 910.71 | 904.41 | 904.41 | - | 943.56 | - | 892.47 | - | 917.01 | 917.01 | - | 975.46 | - | 915.48 | - | 915.63 | - | 1007.91 | - | 929.65 | -
2020-02-23 15:20:00 | 正常 | 正常 | 937.45 | 937.45 | 929.64 | 900.58 | - | 952.24 | - | 929.64 | - | 945.27 | 916.24 | - | 974.52 | - | 945.27 | - | 925.48 | - | 1007.59 | - | 936.76 | -
2020-02-23 15:25:00 | 正常 | 正常 | 949.22 | 949.22 | 945.73 | 908.55 | - | 984.04 | - | 945.73 | - | 952.72 | 917.17 | - | 973.58 | - | 952.72 | - | 913.17 | - | 1010.74 | - | 944.5 | -
2020-02-23 15:30:00 | 正常 | 正常 | 926.64 | 926.64 | 918.23 | 896.6 | - | 974.35 | - | 918.23 | - | 935.06 | 917.01 | - | 974.05 | - | 935.06 | - | 881.5 | - | 1014.36 | - | 940.47 | -
2020-02-23 15:35:00 | 正常 | 正常 | 906.58 | 906.58 | 895.22 | 863.71 | - | 935.82 | - | 895.22 | - | 917.94 | 911.48 | - | 976.55 | - | 917.94 | - | 841.97 | - | 1011.53 | - | 935.52 | -
2020-02-23 15:40:00 | 正常 | 正常 | 878.52 | 878.52 | 856.3 | 826.63 | - | 885.45 | - | 856.3 | - | 900.74 | 900.74 | - | 976.71 | - | 883.94 | - | 800.8 | - | 1000.2 | - | 921.02 | -
2020-02-23 15:45:00 | 正常 | 正常 | 863.72 | 863.72 | 840.76 | 819.59 | - | 857.35 | - | 840.76 | - | 886.68 | 886.68 | - | 972.34 | - | 864.63 | - | 906.72 | - | 981.55 | - | 905.19 | -
2020-02-23 15:50:00 | 正常 | 正常 | 881.52 | 881.52 | 867.35 | 875.25 | - | 867.35 | - | 855.24 | - | 895.69 | 895.69 | - | 963.92 | - | 870.25 | - | 1245.44 | - | 971.24 | - | 895.24 | -
2020-02-23 15:55:00 | 正常 | 正常 | 881.39 | 881.39 | 837.6 | 837.6 | - | 850.71 | - | 830.53 | - | 925.18 | 925.18 | - | 954.27 | - | 850.11 | - | 865.54 | - | 962.98 | - | 885.46 | -
2020-02-23 16:00:00 | 正常 | 正常 | 901.46 | 901.46 | 873.43 | 909.63 | - | 873.43 | - | 840 | - | 929.5 | 929.5 | - | 945.12 | - | 855.55 | - | 1124.57 | - | 953.81 | - | 872.83 | -
2020-02-23 16:05:00 | 正常 | 正常 | 897.92 | 897.92 | 862.96 | 862.96 | - | 875.25 | - | 834.44 | - | 932.89 | 932.89 | - | 936.6 | - | 851.17 | - | 836.7 | - | 951.17 | - | 871.31 | -
2020-02-23 16:10:00 | 正常 | 正常 | 881.71 | 881.71 | 842.11 | 840.91 | - | 871.91 | - | 842.11 | - | 921.32 | 921.32 | - | 929.8 | - | 854.19 | - | 966.41 | - | 948.22 | - | 871.01 | -
2020-02-23 16:15:00 | 正常 | 正常 | 873.85 | 873.85 | 836.99 | 825.58 | - | 848.89 | - | 836.99 | - | 910.71 | 910.71 | - | 923.79 | - | 853.44 | - | 1072.46 | - | 940.16 | - | 871.31 | -
2020-02-23 16:20:00 | 正常 | 正常 | 855.31 | 855.31 | 804.21 | 804.21 | - | 826.03 | - | 790.53 | - | 906.41 | 906.41 | - | 917.17 | - | 818.85 | - | 840.01 | - | 931.19 | - | 859.48 | -
2020-02-23 16:25:00 | 正常 | 正常 | 870.76 | 870.76 | 839.25 | 839.25 | - | 845.12 | - | 796.77 | - | 902.28 | 902.28 | - | 910.4 | - | 816.46 | - | 904.11 | - | 925.48 | - | 849.06 | -
2020-02-23 16:30:00 | 正常 | 正常 | 868.02 | 868.02 | 837.29 | 889.27 | - | 837.29 | - | 815.25 | - | 898.75 | 898.75 | - | 905.65 | - | 846.49 | - | 1136.86 | - | 919.01 | - | 856.16 | -
2020-02-23 16:35:00 | 正常 | 正常 | 869.17 | 869.17 | 836.69 | 861.44 | - | 836.69 | - | 824.38 | - | 901.66 | 906.41 | - | 901.66 | - | 869.34 | - | 844.53 | - | 917.78 | - | 896.92 | -
2020-02-23 16:40:00 | 正常 | 正常 | 869.59 | 869.59 | 841.51 | 895.38 | - | 841.51 | - | 828.13 | - | 897.68 | 905.49 | - | 897.68 | - | 854.95 | - | 934.28 | - | 913.78 | - | 888.06 | -
2020-02-23 16:45:00 | 正常 | 正常 | 860.61 | 860.61 | 828.13 | 893.85 | - | 827.83 | - | 828.13 | - | 893.1 | 903.2 | - | 893.1 | - | 842.57 | - | 1079.46 | - | 907.03 | - | 873.44 | -
2020-02-23 16:50:00 | 正常 | 正常 | 863.95 | 863.95 | 839.85 | 916.85 | - | 839.85 | - | 822.44 | - | 888.06 | 910.87 | - | 888.06 | - | 833.85 | - | 885.92 | - | 902.89 | - | 863.73 | -
2020-02-23 16:55:00 | 正常 | 正常 | 865.73 | 865.73 | 848.29 | 873.43 | - | 848.29 | - | 835.04 | - | 883.18 | 908.56 | - | 883.18 | - | 839.11 | - | 857.37 | - | 903.5 | - | 855.55 | -
2020-02-23 17:00:00 | 正常 | 正常 | 869.42 | 869.42 | 859.47 | 861.59 | - | 859.47 | - | 840.76 | - | 879.37 | 900.59 | - | 879.37 | - | 839.11 | - | 840.01 | - | 907.18 | - | 851.47 | -
2020-02-23 17:05:00 | 正常 | 正常 | 870.63 | 870.63 | 864.17 | 855.99 | - | 872.06 | - | 864.17 | - | 877.09 | 891.72 | - | 877.09 | - | 854.34 | - | 853.59 | - | 910.87 | - | 848.45 | -
2020-02-23 17:10:00 | 正常 | 正常 | 898.38 | 898.38 | 911.31 | 879.36 | - | 915.31 | - | 911.31 | - | 885.46 | 885.46 | - | 876.17 | - | 899.83 | - | 915.17 | - | 919.63 | - | 866.3 | -
2020-02-23 17:15:00 | 正常 | 正常 | 921.3 | 921.3 | 952.71 | 942.47 | - | 981.07 | - | 952.71 | - | 889.89 | 889.89 | - | 878.3 | - | 941.86 | - | 1005.08 | - | 934.9 | - | 888.36 | -
2020-02-23 17:20:00 | 正常 | 正常 | 920.98 | 920.98 | 939.53 | 939.53 | - | 981.7 | - | 921.77 | - | 902.43 | 902.43 | - | 884.85 | - | 928.11 | - | 923.17 | - | 952.41 | - | 899.52 | -
2020-02-23 17:25:00 | 正常 | 正常 | 898.44 | 898.44 | 902.57 | 902.57 | - | 956.28 | - | 872.06 | - | 894.32 | 905.19 | - | 894.32 | - | 894.16 | - | 861.6 | - | 960.65 | - | 896.31 | -
2020-02-23 17:30:00 | 正常 | 正常 | 887.31 | 887.31 | 874.19 | 874.19 | - | 935.97 | - | 853.73 | - | 900.44 | 900.44 | - | 903.81 | - | 874.2 | - | 849.81 | - | 963.14 | - | 887.45 | -
2020-02-23 17:35:00 | 正常 | 正常 | 877.57 | 877.57 | 861.29 | 861.29 | - | 928.71 | - | 858.26 | - | 893.86 | 893.86 | - | 911.33 | - | 873.29 | - | 863.12 | - | 964.54 | - | 881.35 | -
2020-02-23 17:40:00 | 正常 | 正常 | 900.69 | 900.69 | 908.7 | 908.7 | - | 963.13 | - | 879.81 | - | 892.68 | 892.07 | - | 917.21 | - | 892.68 | - | 958.78 | - | 969.84 | - | 882.11 | -
2020-02-23 17:45:00 | 正常 | 正常 | 908.81 | 908.81 | 914.23 | 914.23 | - | 977.01 | - | 895.53 | - | 903.4 | 899.11 | - | 922.76 | - | 903.4 | - | 919.94 | - | 978.11 | - | 887.14 | -
2020-02-23 17:50:00 | 正常 | 正常 | 921.86 | 921.86 | 928.09 | 928.09 | - | 988.58 | - | 906.4 | - | 915.63 | 904.42 | - | 928.88 | - | 915.63 | - | 958.78 | - | 985.93 | - | 890.65 | -
2020-02-23 17:55:00 | 正常 | 正常 | 942.56 | 942.56 | 948.67 | 948.67 | - | 1001.61 | - | 946.81 | - | 936.45 | 913.78 | - | 936.45 | - | 949.15 | - | 967.03 | - | 995.65 | - | 905.8 | -
2020-02-23 18:00:00 | 正常 | 正常 | 928.1 | 928.1 | 922.7 | 912.7 | - | 953.64 | - | 922.7 | - | 933.51 | 918.24 | - | 944.5 | - | 933.51 | - | 916.24 | - | 995.81 | - | 909.64 | -
2020-02-23 18:05:00 | 正常 | 正常 | 919.16 | 919.16 | 914.39 | 899.35 | - | 944.95 | - | 914.39 | - | 923.94 | 917.63 | - | 950.08 | - | 923.94 | - | 899.37 | - | 995.18 | - | 913.02 | -
2020-02-23 18:10:00 | 正常 | 正常 | 914.42 | 914.42 | 909.47 | 873.88 | - | 936.9 | - | 909.47 | - | 919.37 | 913.99 | - | 953.7 | - | 919.37 | - | 877.85 | - | 994.87 | - | 912.56 | -
2020-02-23 18:15:00 | 正常 | 正常 | 918.11 | 918.11 | 910.7 | 870.54 | - | 929.95 | - | 910.7 | - | 925.53 | 908.3 | - | 955.1 | - | 925.53 | - | 965.16 | - | 989.85 | - | 915.01 | -
2020-02-23 18:20:00 | 正常 | 正常 | 955.3 | 955.3 | 955.66 | 930.87 | - | 978.57 | - | 955.66 | - | 954.94 | 913.68 | - | 954.94 | - | 970.2 | - | 1000.2 | - | 995.97 | - | 932.74 | -
2020-02-23 18:25:00 | 正常 | 正常 | 942.83 | 942.83 | 929.33 | 929.33 | - | 974.51 | - | 928.71 | - | 956.34 | 924.91 | - | 956.65 | - | 956.34 | - | 900.9 | - | 1005.55 | - | 944.03 | -
2020-02-23 18:30:00 | 正常 | 正常 | 951.43 | 951.43 | 942.32 | 915.16 | - | 974.35 | - | 942.32 | - | 960.54 | 925.22 | - | 960.54 | - | 965.99 | - | 914.71 | - | 1009.32 | - | 951.94 | -
2020-02-23 18:35:00 | 正常 | 正常 | 960.51 | 960.51 | 956.44 | 932.42 | - | 978.88 | - | 956.44 | - | 964.59 | 925.69 | - | 964.59 | - | 978.63 | - | 997.69 | - | 1013.1 | - | 961.58 | -
2020-02-23 18:40:00 | 正常 | 正常 | 973.29 | 973.29 | 978.1 | 972.17 | - | 1003.96 | - | 978.1 | - | 968.48 | 933.56 | - | 968.48 | - | 991.62 | - | 1026.5 | - | 1021.14 | - | 972.8 | -
2020-02-23 18:45:00 | 正常 | 正常 | 945.29 | 945.29 | 949.45 | 952.86 | - | 949.45 | - | 905.33 | - | 941.14 | 941.14 | - | 973.63 | - | 937.58 | - | 975.93 | - | 1020.51 | - | 960.96 | -
2020-02-23 18:50:00 | 正常 | 正常 | 943.9 | 943.9 | 944.18 | 954.88 | - | 944.18 | - | 912.7 | - | 943.62 | 943.62 | - | 976.13 | - | 934.33 | - | 966.25 | - | 1012.31 | - | 948.99 | -
2020-02-23 18:55:00 | 正常 | 正常 | 929.77 | 929.77 | 917.16 | 914.39 | - | 922.54 | - | 917.16 | - | 942.38 | 942.38 | - | 975.82 | - | 935.72 | - | 907.64 | - | 1007.28 | - | 951.94 | -
2020-02-23 19:00:00 | 正常 | 正常 | 920.37 | 920.37 | 903.95 | 899.2 | - | 928.87 | - | 903.95 | - | 936.8 | 936.8 | - | 973.48 | - | 923.22 | - | 913.32 | - | 1004.13 | - | 946.82 | -
2020-02-23 19:05:00 | 正常 | 正常 | 919.36 | 919.36 | 906.56 | 889.57 | - | 923.31 | - | 906.56 | - | 932.17 | 932.17 | - | 970.67 | - | 927.85 | - | 924.41 | - | 1000.52 | - | 945.43 | -
2020-02-23 19:10:00 | 正常 | 正常 | 958.56 | 958.56 | 958.15 | 917.16 | - | 974.67 | - | 958.15 | - | 958.98 | 929.85 | - | 967.7 | - | 958.98 | - | 950.86 | - | 1002.72 | - | 949.62 | -
2020-02-23 19:15:00 | 正常 | 正常 | 952.04 | 952.04 | 950.69 | 942.63 | - | 995.17 | - | 950.69 | - | 953.39 | 933.4 | - | 967.08 | - | 953.39 | - | 948.37 | - | 1010.11 | - | 948.99 | -
2020-02-23 19:20:00 | 正常 | 正常 | 936.62 | 936.62 | 937.98 | 937.98 | - | 1000.66 | - | 916.08 | - | 935.26 | 935.26 | - | 969.42 | - | 925.07 | - | 929.96 | - | 1012.94 | - | 934.44 | -
2020-02-23 19:25:00 | 正常 | 正常 | 916.22 | 916.22 | 900.27 | 900.27 | - | 955.82 | - | 861.14 | - | 932.17 | 932.17 | - | 972.85 | - | 884.75 | - | 882.72 | - | 1010.74 | - | 913.48 | -
2020-02-23 19:30:00 | 正常 | 正常 | 904.79 | 904.79 | 885.45 | 885.45 | - | 917.31 | - | 835.94 | - | 924.14 | 924.14 | - | 975.97 | - | 859.99 | - | 865.7 | - | 1000.68 | - | 893.71 | -
2020-02-23 19:35:00 | 正常 | 正常 | 889.24 | 889.24 | 863.11 | 863.11 | - | 890.33 | - | 817.05 | - | 915.37 | 915.37 | - | 974.57 | - | 844.43 | - | 863.88 | - | 991.26 | - | 879.37 | -
2020-02-23 19:40:00 | 正常 | 正常 | 901.76 | 901.76 | 893.08 | 893.08 | - | 930.87 | - | 883.32 | - | 910.45 | 910.45 | - | 970.04 | - | 893.14 | - | 942.48 | - | 985.62 | - | 886.38 | -
2020-02-23 19:45:00 | 正常 | 正常 | 921.11 | 921.11 | 919.16 | 919.16 | - | 943.4 | - | 912.39 | - | 923.07 | 912.6 | - | 965.21 | - | 923.07 | - | 963.61 | - | 988.44 | - | 901.66 | -
2020-02-23 19:50:00 | 正常 | 正常 | 962.76 | 962.76 | 962.97 | 949.29 | - | 1001.13 | - | 962.97 | - | 962.56 | 918.6 | - | 962.56 | - | 970.82 | - | 976.24 | - | 997.85 | - | 922.56 | -
2020-02-23 19:55:00 | 正常 | 正常 | 955.08 | 955.08 | 945.88 | 933.19 | - | 995.8 | - | 945.88 | - | 964.28 | 926.3 | - | 964.28 | - | 965.37 | - | 925.64 | - | 1010.42 | - | 935.21 | -
2020-02-23 20:00:00 | 正常 | 正常 | 965.57 | 965.57 | 961.57 | 931.8 | - | 1003.02 | - | 961.57 | - | 969.58 | 929.08 | - | 969.58 | - | 971.29 | - | 931.81 | - | 1018.77 | - | 943.26 | -
2020-02-23 20:05:00 | 正常 | 正常 | 973.13 | 973.13 | 970.3 | 947.12 | - | 1008.99 | - | 970.3 | - | 975.97 | 930.31 | - | 975.97 | - | 981.29 | - | 969.53 | - | 1025.24 | - | 952.1 | -
2020-02-23 20:10:00 | 正常 | 正常 | 960.74 | 960.74 | 957.68 | 951.16 | - | 1014.03 | - | 957.68 | - | 963.81 | 934.33 | - | 982.38 | - | 963.81 | - | 959.56 | - | 1030.77 | - | 949.93 | -
2020-02-23 20:15:00 | 正常 | 正常 | 936.85 | 936.85 | 936.59 | 936.59 | - | 978.73 | - | 921 | - | 937.11 | 937.11 | - | 988.18 | - | 933.25 | - | 926.72 | - | 1031.08 | - | 938.15 | -
2020-02-23 20:20:00 | 正常 | 正常 | 918.29 | 918.29 | 902.57 | 894.76 | - | 930.26 | - | 902.57 | - | 934.02 | 934.02 | - | 993.03 | - | 919.98 | - | 886.38 | - | 1022.24 | - | 929.65 | -
2020-02-23 20:25:00 | 正常 | 正常 | 922.66 | 922.66 | 913.47 | 892.93 | - | 939.38 | - | 913.47 | - | 931.86 | 928.46 | - | 992.72 | - | 931.86 | - | 890.96 | - | 1016.72 | - | 934.13 | -
2020-02-23 20:30:00 | 正常 | 正常 | 899.83 | 899.83 | 877.84 | 861.9 | - | 911.01 | - | 877.84 | - | 921.83 | 921.83 | - | 989.9 | - | 906.62 | - | 875.57 | - | 1010.58 | - | 929.34 | -
2020-02-23 20:35:00 | 正常 | 正常 | 886.5 | 886.5 | 859.17 | 859.17 | - | 908.4 | - | 854.94 | - | 913.83 | 913.83 | - | 985.2 | - | 888.56 | - | 882.87 | - | 1000.36 | - | 912.09 | -
2020-02-23 20:40:00 | 正常 | 正常 | 873.08 | 873.08 | 839.55 | 839.55 | - | 875.55 | - | 821.69 | - | 906.62 | 906.62 | - | 978.79 | - | 866.8 | - | 829.34 | - | 988.28 | - | 896.61 | -
2020-02-23 20:45:00 | 正常 | 正常 | 861.78 | 861.78 | 828.13 | 814.06 | - | 865.38 | - | 828.13 | - | 895.44 | 895.44 | - | 970.51 | - | 868.62 | - | 827.09 | - | 975.61 | - | 888.97 | -
2020-02-23 20:50:00 | 正常 | 正常 | 864.03 | 864.03 | 843.62 | 806.74 | - | 862.5 | - | 843.62 | - | 884.44 | 884.44 | - | 960.85 | - | 878.81 | - | 844.83 | - | 968.12 | - | 893.55 | -
2020-02-23 20:55:00 | 正常 | 正常 | 861.27 | 861.27 | 847.84 | 834.74 | - | 873.88 | - | 847.84 | - | 874.7 | 874.7 | - | 950.9 | - | 871.66 | - | 1054.83 | - | 961.58 | - | 888.21 | -
2020-02-23 21:00:00 | 正常 | 正常 | 898.69 | 898.69 | 897.98 | 855.09 | - | 912.39 | - | 897.98 | - | 899.41 | 876.37 | - | 941.91 | - | 899.41 | - | 899.98 | - | 964.07 | - | 894.93 | -
2020-02-23 21:05:00 | 正常 | 正常 | 926.97 | 926.97 | 922.85 | 873.12 | - | 945.88 | - | 922.85 | - | 931.09 | 878.65 | - | 936.19 | - | 931.09 | - | 917.32 | - | 972.02 | - | 907.03 | -
2020-02-23 21:10:00 | 正常 | 正常 | 927.74 | 927.74 | 920.7 | 900.89 | - | 970.45 | - | 920.7 | - | 934.79 | 884.29 | - | 934.79 | - | 940.98 | - | 953.81 | - | 981.24 | - | 918.86 | -
2020-02-23 21:15:00 | 正常 | 正常 | 940.18 | 940.18 | 943.09 | 917.92 | - | 983.11 | - | 943.09 | - | 937.27 | 892.99 | - | 937.27 | - | 954.63 | - | 962.56 | - | 989.9 | - | 926.3 | -
2020-02-23 21:20:00 | 正常 | 正常 | 949.33 | 949.33 | 956.75 | 945.73 | - | 995.01 | - | 956.75 | - | 941.91 | 903.24 | - | 941.91 | - | 963.34 | - | 955.41 | - | 997.58 | - | 936.5 | -
2020-02-23 21:25:00 | 正常 | 正常 | 949.86 | 949.86 | 951.31 | 937.67 | - | 1001.13 | - | 951.31 | - | 948.42 | 911.07 | - | 948.42 | - | 960.85 | - | 936.03 | - | 1005.28 | - | 939.59 | -
2020-02-23 21:30:00 | 正常 | 正常 | 937.87 | 937.87 | 928.56 | 928.56 | - | 983.57 | - | 923.47 | - | 947.18 | 914.75 | - | 955.87 | - | 947.18 | - | 918.4 | - | 1010.58 | - | 937.07 | -
2020-02-23 21:35:00 | 正常 | 正常 | 923.73 | 923.73 | 915.77 | 915.77 | - | 987.8 | - | 915.62 | - | 931.7 | 915.06 | - | 963.19 | - | 931.7 | - | 885.51 | - | 1012.52 | - | 930.16 | -
2020-02-23 21:40:00 | 正常 | 正常 | 904.67 | 904.67 | 896.29 | 889.11 | - | 969.67 | - | 896.29 | - | 913.06 | 912.14 | - | 968.95 | - | 913.06 | - | 862.26 | - | 1012.52 | - | 919.52 | -
2020-02-23 21:45:00 | 正常 | 正常 | 923.34 | 923.34 | 919.77 | 896.14 | - | 971.86 | - | 919.77 | - | 926.92 | 907.69 | - | 973.63 | - | 926.92 | - | 924.3 | - | 1011.89 | - | 920.29 | -
2020-02-23 21:50:00 | 正常 | 正常 | 927.28 | 927.28 | 919.46 | 918.08 | - | 989.52 | - | 919.46 | - | 935.1 | 909.68 | - | 976.91 | - | 935.1 | - | 933.25 | - | 1015.2 | - | 925.99 | -
2020-02-23 21:55:00 | 正常 | 正常 | 902.53 | 902.53 | 894.15 | 894.15 | - | 953.17 | - | 874.79 | - | 910.91 | 910.91 | - | 980.04 | - | 905.69 | - | 871.36 | - | 1015.35 | - | 917.83 | -
2020-02-23 22:00:00 | 正常 | 正常 | 901.39 | 901.39 | 889.42 | 874.95 | - | 932.26 | - | 889.42 | - | 913.37 | 907.69 | - | 981.44 | - | 913.37 | - | 892.53 | - | 1008.9 | - | 916.75 | -
2020-02-23 22:05:00 | 正常 | 正常 | 907.84 | 907.84 | 892.01 | 879.97 | - | 945.11 | - | 892.01 | - | 923.68 | 904.62 | - | 980.04 | - | 923.68 | - | 921.99 | - | 1006.22 | - | 920.91 | -
2020-02-23 22:10:00 | 正常 | 正常 | 928.99 | 928.99 | 917.62 | 878.75 | - | 939.99 | - | 917.62 | - | 940.36 | 904.01 | - | 977.69 | - | 940.36 | - | 924.91 | - | 1005.28 | - | 927.07 | -
2020-02-23 22:15:00 | 正常 | 正常 | 940.27 | 940.27 | 929.17 | 875.1 | - | 936.9 | - | 929.17 | - | 951.37 | 904.32 | - | 975.35 | - | 951.37 | - | 920.45 | - | 1004.02 | - | 937.42 | -
2020-02-23 22:20:00 | 正常 | 正常 | 956.64 | 956.64 | 944.02 | 895.68 | - | 961.41 | - | 944.02 | - | 969.26 | 905.54 | - | 972.7 | - | 969.26 | - | 976.55 | - | 1002.87 | - | 947.44 | -
2020-02-23 22:25:00 | 正常 | 正常 | 956.88 | 956.88 | 942.63 | 942.63 | - | 992.82 | - | 942.01 | - | 971.14 | 914.91 | - | 971.14 | - | 974.73 | - | 1000.05 | - | 1012.15 | - | 957.07 | -
2020-02-23 22:30:00 | 正常 | 正常 | 952.42 | 952.42 | 951.31 | 951.31 | - | 989.99 | - | 930.87 | - | 953.54 | 925.38 | - | 972.7 | - | 953.54 | - | 965.52 | - | 1016.77 | - | 950.28 | -
2020-02-23 22:35:00 | 正常 | 正常 | 971.03 | 971.03 | 978.88 | 978.88 | - | 995.48 | - | 951.62 | - | 963.19 | 933.25 | - | 975.35 | - | 963.19 | - | 987.39 | - | 1021.66 | - | 955.1 | -
2020-02-23 22:40:00 | 正常 | 正常 | 953.13 | 953.13 | 960.32 | 960.32 | - | 975.76 | - | 927.48 | - | 945.94 | 939.9 | - | 978.47 | - | 945.94 | - | 958.52 | - | 1021.82 | - | 949.2 | -
2020-02-23 22:45:00 | 正常 | 正常 | 938.48 | 938.48 | 934.74 | 925.47 | - | 982.17 | - | 934.74 | - | 942.22 | 939.28 | - | 980.82 | - | 942.22 | - | 880.18 | - | 1021.82 | - | 947.03 | -
2020-02-23 22:50:00 | 正常 | 正常 | 939.02 | 939.02 | 932.11 | 930.1 | - | 986.08 | - | 932.11 | - | 945.94 | 933.56 | - | 983.01 | - | 945.94 | - | 931.4 | - | 1022.76 | - | 945.17 | -
2020-02-23 22:55:00 | 正常 | 正常 | 920.36 | 920.36 | 909.32 | 909.32 | - | 967.33 | - | 903.18 | - | 931.4 | 931.4 | - | 985.51 | - | 925.53 | - | 900.94 | - | 1023.71 | - | 941.29 | -
2020-02-23 23:00:00 | 正常 | 正常 | 926.2 | 926.2 | 920.08 | 907.94 | - | 988.27 | - | 920.08 | - | 932.32 | 927.54 | - | 987.39 | - | 932.32 | - | 918.45 | - | 1025.29 | - | 937.58 | -
2020-02-23 23:05:00 | 正常 | 正常 | 916.35 | 916.35 | 907.17 | 897.21 | - | 972.48 | - | 907.17 | - | 925.53 | 925.07 | - | 989.74 | - | 925.53 | - | 893.6 | - | 1027.34 | - | 932.79 | -
2020-02-23 23:10:00 | 正常 | 正常 | 914.65 | 914.65 | 907.94 | 907.94 | - | 983.42 | - | 906.25 | - | 921.37 | 921.37 | - | 991.62 | - | 920.6 | - | 911.68 | - | 1026.08 | - | 924.3 | -
2020-02-23 23:15:00 | 正常 | 正常 | 930.28 | 930.28 | 931.8 | 931.8 | - | 979.04 | - | 922.54 | - | 928.77 | 920.6 | - | 992.72 | - | 928.77 | - | 940.98 | - | 1026.24 | - | 921.22 | -
2020-02-23 23:20:00 | 正常 | 正常 | 923.19 | 923.19 | 920.54 | 920.54 | - | 969.36 | - | 912.39 | - | 925.84 | 921.37 | - | 993.35 | - | 925.84 | - | 927.38 | - | 1026.55 | - | 921.22 | -
2020-02-23 23:25:00 | 正常 | 正常 | 901.04 | 901.04 | 882.86 | 882.86 | - | 921.93 | - | 854.48 | - | 919.22 | 919.22 | - | 993.19 | - | 891.77 | - | 879.57 | - | 1019.29 | - | 907.69 | -
2020-02-23 23:30:00 | 正常 | 正常 | 894.84 | 894.84 | 876.16 | 876.16 | - | 935.04 | - | 863.56 | - | 913.52 | 913.52 | - | 989.9 | - | 898.19 | - | 910.45 | - | 1010.31 | - | 898.04 | -
2020-02-23 23:35:00 | 正常 | 正常 | 926.42 | 926.42 | 923.31 | 886.21 | - | 948.05 | - | 923.31 | - | 929.54 | 911.83 | - | 984.89 | - | 929.54 | - | 918.6 | - | 1010.16 | - | 910.61 | -
2020-02-23 23:40:00 | 正常 | 正常 | 949.01 | 949.01 | 946.19 | 894.15 | - | 955.35 | - | 946.19 | - | 951.84 | 911.07 | - | 980.82 | - | 951.84 | - | 923.07 | - | 1009.68 | - | 926.46 | -
2020-02-23 23:45:00 | 正常 | 正常 | 940.42 | 940.42 | 930.56 | 903.18 | - | 977.95 | - | 930.56 | - | 950.28 | 912.3 | - | 978.32 | - | 950.28 | - | 919.83 | - | 1013.62 | - | 932.79 | -
2020-02-23 23:50:00 | 正常 | 正常 | 930.21 | 930.21 | 921 | 911.62 | - | 970.76 | - | 921 | - | 939.43 | 913.37 | - | 978.16 | - | 939.43 | - | 929.08 | - | 1016.14 | - | 933.25 | -
2020-02-23 23:55:00 | 正常 | 正常 | 927.43 | 927.43 | 921.62 | 902.88 | - | 964.68 | - | 921.62 | - | 933.25 | 913.68 | - | 978.79 | - | 933.25 | - | 892.68 | - | 1015.35 | - | 932.94 | -