## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-22 00:00 至 2020-02-22 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-22 00:00:00 | 正常 | 正常 | 1012.99 | 1012.99 | 1007.37 | 981.65 | - | 1026.76 | - | 1007.37 | - | 1018.61 | 1006.18 | - | 1018.61 | - | 1041.84 | - | 1077.18 | - | 1082.75 | - | 1061.45 | -
2020-02-22 00:05:00 | 正常 | 正常 | 1014.1 | 1014.1 | 1005.64 | 993.4 | - | 1039.09 | - | 1005.64 | - | 1022.56 | 1013.89 | - | 1022.56 | - | 1046.11 | - | 1077.02 | - | 1091.03 | - | 1065.74 | -
2020-02-22 00:10:00 | 正常 | 正常 | 1018.04 | 1018.04 | 1007.53 | 994.81 | - | 1037.19 | - | 1007.53 | - | 1028.56 | 1021.77 | - | 1028.56 | - | 1058.48 | - | 1087.37 | - | 1095.65 | - | 1078.14 | -
2020-02-22 00:15:00 | 正常 | 正常 | 1024.43 | 1024.43 | 1014.93 | 992.77 | - | 1032.92 | - | 1014.93 | - | 1033.93 | 1027.92 | - | 1033.93 | - | 1059.12 | - | 1083.87 | - | 1098.04 | - | 1084.98 | -
2020-02-22 00:20:00 | 正常 | 正常 | 1029.72 | 1029.72 | 1021.08 | 1011.15 | - | 1041.3 | - | 1021.08 | - | 1038.36 | 1032.98 | - | 1038.36 | - | 1065.15 | - | 1078.61 | - | 1101.07 | - | 1100.59 | -
2020-02-22 00:25:00 | 正常 | 正常 | 1020.1 | 1020.1 | 1005.49 | 993.87 | - | 1028.18 | - | 1005.49 | - | 1034.72 | 1034.4 | - | 1042.47 | - | 1034.72 | - | 1048.92 | - | 1101.71 | - | 1071.14 | -
2020-02-22 00:30:00 | 正常 | 正常 | 1009.96 | 1009.96 | 989.01 | 982.9 | - | 1008.79 | - | 989.01 | - | 1030.92 | 1030.92 | - | 1044.53 | - | 1021.61 | - | 1044.64 | - | 1092.31 | - | 1062.4 | -
2020-02-22 00:35:00 | 正常 | 正常 | 1014.19 | 1014.19 | 999.52 | 997.79 | - | 1022.18 | - | 999.52 | - | 1028.87 | 1028.87 | - | 1044.37 | - | 1025.71 | - | 1038.62 | - | 1092.31 | - | 1065.74 | -
2020-02-22 00:40:00 | 正常 | 正常 | 1006.57 | 1006.57 | 986.81 | 986.81 | - | 1002.5 | - | 978.84 | - | 1026.34 | 1026.34 | - | 1044.05 | - | 997.22 | - | 1018.09 | - | 1083.07 | - | 1032.61 | -
2020-02-22 00:45:00 | 正常 | 正常 | 1004.28 | 1004.28 | 987.91 | 982.27 | - | 1040.67 | - | 987.91 | - | 1020.66 | 1020.66 | - | 1043.1 | - | 1018.77 | - | 1021.72 | - | 1093.42 | - | 1048.12 | -
2020-02-22 00:50:00 | 正常 | 正常 | 1008.26 | 1008.26 | 996.38 | 973.99 | - | 1032.29 | - | 996.38 | - | 1020.14 | 1017.62 | - | 1045.59 | - | 1020.14 | - | 1014.31 | - | 1104.74 | - | 1051.93 | -
2020-02-22 00:55:00 | 正常 | 正常 | 1001.96 | 1001.96 | 992.14 | 971.81 | - | 1043.04 | - | 992.14 | - | 1011.79 | 1011.79 | - | 1048.28 | - | 1011 | - | 1006.6 | - | 1103.78 | - | 1047.97 | -
2020-02-22 01:00:00 | 正常 | 正常 | 999.53 | 999.53 | 991.2 | 987.44 | - | 1050.01 | - | 991.2 | - | 1007.86 | 1007.86 | - | 1050.34 | - | 1006.44 | - | 1012.11 | - | 1105.06 | - | 1047.97 | -
2020-02-22 01:05:00 | 正常 | 正常 | 991.85 | 991.85 | 978.05 | 978.05 | - | 1013.35 | - | 963.86 | - | 1005.66 | 1005.66 | - | 1051.77 | - | 972.29 | - | 990.9 | - | 1093.58 | - | 1015.73 | -
2020-02-22 01:10:00 | 正常 | 正常 | 992.07 | 992.07 | 984.15 | 984.15 | - | 1017.77 | - | 966.19 | - | 1000 | 1000 | - | 1051.77 | - | 981.66 | - | 1008.33 | - | 1084.03 | - | 1022.35 | -
2020-02-22 01:15:00 | 正常 | 正常 | 992.48 | 992.48 | 978.52 | 973.52 | - | 1016.03 | - | 978.52 | - | 1006.44 | 1000.31 | - | 1052.09 | - | 1006.44 | - | 1012.89 | - | 1089.28 | - | 1047.65 | -
2020-02-22 01:20:00 | 正常 | 正常 | 981.84 | 981.84 | 966.35 | 958.41 | - | 999.36 | - | 966.35 | - | 997.33 | 997.33 | - | 1051.77 | - | 996.23 | - | 1002.35 | - | 1079.09 | - | 1043.06 | -
2020-02-22 01:25:00 | 正常 | 正常 | 1013.04 | 1013.04 | 990.1 | 971.81 | - | 1020.76 | - | 990.1 | - | 1035.98 | 999.26 | - | 1051.03 | - | 1035.98 | - | 1028.19 | - | 1087.53 | - | 1074.48 | -
2020-02-22 01:30:00 | 正常 | 正常 | 1007.22 | 1007.22 | 984.62 | 953.28 | - | 1001.71 | - | 984.62 | - | 1029.82 | 999.89 | - | 1050.23 | - | 1029.82 | - | 1007.07 | - | 1080.84 | - | 1075.43 | -
2020-02-22 01:35:00 | 正常 | 正常 | 1010.11 | 1010.11 | 990.57 | 976.18 | - | 1044.15 | - | 990.57 | - | 1029.66 | 1000.36 | - | 1048.97 | - | 1029.66 | - | 1039.73 | - | 1090.56 | - | 1067.33 | -
2020-02-22 01:40:00 | 正常 | 正常 | 982.97 | 982.97 | 958.72 | 953.59 | - | 1009.58 | - | 958.72 | - | 1007.23 | 1000.31 | - | 1050.03 | - | 1007.23 | - | 995.45 | - | 1088.33 | - | 1046.7 | -
2020-02-22 01:45:00 | 正常 | 正常 | 989.25 | 989.25 | 965.1 | 956.86 | - | 1021.71 | - | 965.1 | - | 1013.41 | 997.22 | - | 1050.07 | - | 1013.41 | - | 1020.62 | - | 1087.69 | - | 1046.38 | -
2020-02-22 01:50:00 | 正常 | 正常 | 1022.09 | 1022.09 | 1001.87 | 978.68 | - | 1052.07 | - | 1001.87 | - | 1042.31 | 1001.62 | - | 1050.87 | - | 1042.31 | - | 1049.08 | - | 1097.89 | - | 1072.25 | -
2020-02-22 01:55:00 | 正常 | 正常 | 1003.33 | 1003.33 | 984 | 958.88 | - | 1007.85 | - | 984 | - | 1022.67 | 1005.34 | - | 1053.2 | - | 1022.67 | - | 1005.66 | - | 1092.63 | - | 1062.72 | -
2020-02-22 02:00:00 | 正常 | 正常 | 987.67 | 987.67 | 966.19 | 948.16 | - | 1004.86 | - | 966.19 | - | 1009.16 | 999.1 | - | 1051.66 | - | 1009.16 | - | 997.17 | - | 1086.41 | - | 1051.14 | -
2020-02-22 02:05:00 | 正常 | 正常 | 994.09 | 994.09 | 969.94 | 960.28 | - | 1015.24 | - | 969.94 | - | 1018.25 | 994.66 | - | 1049.55 | - | 1018.25 | - | 1034.35 | - | 1086.1 | - | 1049.87 | -
2020-02-22 02:10:00 | 正常 | 正常 | 1010.03 | 1010.03 | 991.67 | 983.53 | - | 1033.87 | - | 991.67 | - | 1028.4 | 1002.25 | - | 1050.87 | - | 1028.4 | - | 1058.59 | - | 1096.13 | - | 1061.13 | -
2020-02-22 02:15:00 | 正常 | 正常 | 984.13 | 984.13 | 962.61 | 962.61 | - | 989.63 | - | 947.85 | - | 1005.66 | 1005.66 | - | 1050.66 | - | 985.89 | - | 1018.25 | - | 1077.18 | - | 1028.98 | -
2020-02-22 02:20:00 | 正常 | 正常 | 970.92 | 970.92 | 941.65 | 941.65 | - | 983.06 | - | 940.88 | - | 1000.2 | 1000.2 | - | 1046.11 | - | 980.3 | - | 1002.35 | - | 1064.62 | - | 1024.09 | -
2020-02-22 02:25:00 | 正常 | 正常 | 977.83 | 977.83 | 956.08 | 956.08 | - | 998.73 | - | 946.45 | - | 999.58 | 996.44 | - | 1041.52 | - | 999.58 | - | 1029.45 | - | 1067.8 | - | 1036.09 | -
2020-02-22 02:30:00 | 正常 | 正常 | 995.67 | 995.67 | 969.62 | 954.21 | - | 998.1 | - | 969.62 | - | 1021.72 | 998.11 | - | 1038.62 | - | 1021.72 | - | 1031.19 | - | 1068.91 | - | 1054.94 | -
2020-02-22 02:35:00 | 正常 | 正常 | 1002.9 | 1002.9 | 978.99 | 944.13 | - | 989.01 | - | 978.99 | - | 1026.82 | 998.01 | - | 1036.93 | - | 1026.82 | - | 1017.62 | - | 1068.6 | - | 1067.64 | -
2020-02-22 02:40:00 | 正常 | 正常 | 1002.8 | 1002.8 | 980.09 | 945.52 | - | 984.78 | - | 980.09 | - | 1025.51 | 994.51 | - | 1032.61 | - | 1025.51 | - | 1024.4 | - | 1061.13 | - | 1060.97 | -
2020-02-22 02:45:00 | 正常 | 正常 | 1002.16 | 1002.16 | 979.93 | 952.82 | - | 993.55 | - | 979.93 | - | 1024.4 | 996.23 | - | 1030.09 | - | 1024.4 | - | 1025.82 | - | 1066.05 | - | 1060.5 | -
2020-02-22 02:50:00 | 正常 | 正常 | 973.83 | 973.83 | 954.06 | 927.74 | - | 969.94 | - | 954.06 | - | 993.61 | 993.61 | - | 1028.24 | - | 993.61 | - | 983.23 | - | 1054.31 | - | 1040.84 | -
2020-02-22 02:55:00 | 正常 | 正常 | 982.93 | 982.93 | 968.22 | 913.11 | - | 971.81 | - | 968.22 | - | 997.64 | 983.38 | - | 1022.51 | - | 997.64 | - | 967.14 | - | 1050.5 | - | 1033.25 | -
2020-02-22 03:00:00 | 正常 | 正常 | 948.93 | 948.93 | 926.66 | 920.34 | - | 966.82 | - | 926.66 | - | 971.2 | 971.2 | - | 1012.42 | - | 964.34 | - | 971.66 | - | 1037.36 | - | 1012.11 | -
2020-02-22 03:05:00 | 正常 | 正常 | 947.92 | 947.92 | 924.65 | 920.03 | - | 966.35 | - | 924.65 | - | 971.2 | 971.2 | - | 1012.26 | - | 962.47 | - | 971.2 | - | 1037.36 | - | 1011 | -
2020-02-22 03:10:00 | 正常 | 正常 | 937.27 | 937.27 | 908.66 | 908.66 | - | 929.44 | - | 878.7 | - | 965.89 | 965.89 | - | 1007.39 | - | 928.21 | - | 954.69 | - | 1019.04 | - | 980.57 | -
2020-02-22 03:15:00 | 正常 | 正常 | 910.85 | 910.85 | 866.09 | 866.09 | - | 876.57 | - | 852.92 | - | 955.62 | 955.62 | - | 997.96 | - | 899.63 | - | 903.45 | - | 983.54 | - | 954.69 | -
2020-02-22 03:20:00 | 正常 | 正常 | 896.13 | 896.13 | 852.92 | 844.47 | - | 871.4 | - | 852.92 | - | 939.34 | 939.34 | - | 983.54 | - | 898.71 | - | 892.28 | - | 961.53 | - | 939.49 | -
2020-02-22 03:25:00 | 正常 | 正常 | 893.12 | 893.12 | 859.43 | 835.89 | - | 871.1 | - | 859.43 | - | 926.82 | 926.82 | - | 969.95 | - | 901.62 | - | 894.12 | - | 956.71 | - | 941.51 | -
2020-02-22 03:30:00 | 正常 | 正常 | 872.97 | 872.97 | 829.74 | 819.7 | - | 849.75 | - | 829.74 | - | 916.2 | 916.2 | - | 957.8 | - | 875.21 | - | 872.78 | - | 939.03 | - | 921.12 | -
2020-02-22 03:35:00 | 正常 | 正常 | 881.1 | 881.1 | 853.08 | 823.74 | - | 865.03 | - | 853.08 | - | 909.13 | 909.13 | - | 945.07 | - | 892.28 | - | 879.32 | - | 933.62 | - | 923.74 | -
2020-02-22 03:40:00 | 正常 | 正常 | 874.87 | 874.87 | 846.13 | 819.55 | - | 859.43 | - | 846.13 | - | 903.61 | 903.61 | - | 935.63 | - | 885.57 | - | 875.67 | - | 935.63 | - | 927.6 | -
2020-02-22 03:45:00 | 正常 | 正常 | 862.23 | 862.23 | 830.04 | 828.69 | - | 856.25 | - | 830.04 | - | 894.42 | 894.42 | - | 926.52 | - | 870.5 | - | 945.38 | - | 922.97 | - | 911.28 | -
2020-02-22 03:50:00 | 正常 | 正常 | 874 | 874 | 849.75 | 849.75 | - | 867.15 | - | 820.29 | - | 898.25 | 898.25 | - | 918.97 | - | 861.1 | - | 940.73 | - | 924.82 | - | 902.08 | -
2020-02-22 03:55:00 | 正常 | 正常 | 860.19 | 860.19 | 827.04 | 827.04 | - | 850.36 | - | 814.61 | - | 893.35 | 893.35 | - | 913.28 | - | 854.6 | - | 889.69 | - | 918.81 | - | 898.25 | -
2020-02-22 04:00:00 | 正常 | 正常 | 880.26 | 880.26 | 865.79 | 865.79 | - | 876.12 | - | 849.45 | - | 894.73 | 894.73 | - | 908.52 | - | 879.02 | - | 956.09 | - | 927.6 | - | 910.36 | -
2020-02-22 04:05:00 | 正常 | 正常 | 889.08 | 889.08 | 879.92 | 879.92 | - | 883.27 | - | 866.24 | - | 898.25 | 898.25 | - | 907.9 | - | 897.18 | - | 935.32 | - | 932.07 | - | 916.5 | -
2020-02-22 04:10:00 | 正常 | 正常 | 912.35 | 912.35 | 915.42 | 892.73 | - | 915.42 | - | 926.66 | - | 909.28 | 902.38 | - | 909.28 | - | 960.29 | - | 950.5 | - | 953.91 | - | 954.07 | -
2020-02-22 04:15:00 | 正常 | 正常 | 931.87 | 931.87 | 949.71 | 905.9 | - | 949.71 | - | 961.05 | - | 914.04 | 908.21 | - | 914.04 | - | 993.88 | - | 963.87 | - | 979.47 | - | 986.2 | -
2020-02-22 04:20:00 | 正常 | 正常 | 947.47 | 947.47 | 972.28 | 916.34 | - | 972.59 | - | 972.28 | - | 922.66 | 915.27 | - | 922.66 | - | 1005.66 | - | 967.92 | - | 1003.61 | - | 1014.15 | -
2020-02-22 04:25:00 | 正常 | 正常 | 942.31 | 942.31 | 951.73 | 909.89 | - | 975.24 | - | 951.73 | - | 932.89 | 919.48 | - | 932.89 | - | 989.38 | - | 953.76 | - | 1016.04 | - | 1012.89 | -
2020-02-22 04:30:00 | 正常 | 正常 | 944.75 | 944.75 | 947.85 | 902.98 | - | 969.47 | - | 947.85 | - | 941.66 | 920.51 | - | 941.66 | - | 979.32 | - | 937.79 | - | 1024.24 | - | 1009.9 | -
2020-02-22 04:35:00 | 正常 | 正常 | 943.52 | 943.52 | 938.4 | 903.14 | - | 962.46 | - | 938.4 | - | 948.64 | 919.43 | - | 948.64 | - | 968.54 | - | 937.79 | - | 1021.09 | - | 998.11 | -
2020-02-22 04:40:00 | 正常 | 正常 | 951.35 | 951.35 | 947.54 | 925.58 | - | 999.36 | - | 947.54 | - | 955.16 | 921.43 | - | 955.16 | - | 969.01 | - | 953.91 | - | 1035.93 | - | 988.71 | -
2020-02-22 04:45:00 | 正常 | 正常 | 958.42 | 958.42 | 952.04 | 939.48 | - | 1013.98 | - | 952.04 | - | 964.8 | 927.29 | - | 964.8 | - | 974.47 | - | 971.35 | - | 1049.55 | - | 988.55 | -
2020-02-22 04:50:00 | 正常 | 正常 | 973.76 | 973.76 | 971.5 | 944.9 | - | 1023.44 | - | 971.5 | - | 976.03 | 933.31 | - | 976.03 | - | 994.51 | - | 979.79 | - | 1061.45 | - | 1003.77 | -
2020-02-22 04:55:00 | 正常 | 正常 | 974.56 | 974.56 | 962.14 | 933.76 | - | 997.95 | - | 962.14 | - | 986.98 | 937.79 | - | 986.98 | - | 989.96 | - | 965.27 | - | 1064.62 | - | 1010.22 | -
2020-02-22 05:00:00 | 正常 | 正常 | 959.68 | 959.68 | 946.14 | 908.5 | - | 968.38 | - | 946.14 | - | 973.22 | 936.25 | - | 993.09 | - | 973.22 | - | 931.15 | - | 1051.61 | - | 1002.51 | -
2020-02-22 05:05:00 | 正常 | 正常 | 934.28 | 934.28 | 915.42 | 902.06 | - | 954.06 | - | 915.42 | - | 953.14 | 932.85 | - | 993.72 | - | 953.14 | - | 943.99 | - | 1035.78 | - | 989.49 | -
2020-02-22 05:10:00 | 正常 | 正常 | 933.04 | 933.04 | 913.26 | 913.26 | - | 965.57 | - | 906.97 | - | 952.83 | 933.31 | - | 992.31 | - | 952.83 | - | 969.32 | - | 1032.61 | - | 980.88 | -
2020-02-22 05:15:00 | 正常 | 正常 | 937.9 | 937.9 | 920.96 | 920.96 | - | 980.87 | - | 911.88 | - | 954.85 | 936.86 | - | 991.68 | - | 954.85 | - | 973.07 | - | 1035.3 | - | 976.35 | -
2020-02-22 05:20:00 | 正常 | 正常 | 976.45 | 976.45 | 959.97 | 928.51 | - | 999.52 | - | 959.97 | - | 992.94 | 940.42 | - | 992.94 | - | 996.86 | - | 983.7 | - | 1046.06 | - | 999.68 | -
2020-02-22 05:25:00 | 正常 | 正常 | 964.68 | 964.68 | 946.3 | 931.13 | - | 983.84 | - | 946.3 | - | 983.07 | 945.38 | - | 996.7 | - | 983.07 | - | 986.67 | - | 1053.2 | - | 1008.01 | -
2020-02-22 05:30:00 | 正常 | 正常 | 950.85 | 950.85 | 932.06 | 901.6 | - | 950.33 | - | 932.06 | - | 969.64 | 945.22 | - | 998.27 | - | 969.64 | - | 945.22 | - | 1041.31 | - | 1007.86 | -
2020-02-22 05:35:00 | 正常 | 正常 | 915.18 | 915.18 | 892.27 | 869.58 | - | 914.34 | - | 892.27 | - | 938.1 | 938.1 | - | 994.98 | - | 930.53 | - | 916.2 | - | 1018.25 | - | 981.19 | -
2020-02-22 05:40:00 | 正常 | 正常 | 904.54 | 904.54 | 879.01 | 857.76 | - | 900.07 | - | 879.01 | - | 930.07 | 930.07 | - | 986.83 | - | 917.12 | - | 912.51 | - | 996.07 | - | 960.91 | -
2020-02-22 05:45:00 | 正常 | 正常 | 899.16 | 899.16 | 874.9 | 853.23 | - | 899.31 | - | 874.9 | - | 923.43 | 923.43 | - | 978.07 | - | 910.66 | - | 910.66 | - | 989.49 | - | 952.67 | -
2020-02-22 05:50:00 | 正常 | 正常 | 893.21 | 893.21 | 867.76 | 863.36 | - | 898.85 | - | 867.76 | - | 918.66 | 918.66 | - | 969.79 | - | 908.21 | - | 921.28 | - | 980.57 | - | 942.59 | -
2020-02-22 05:55:00 | 正常 | 正常 | 896.24 | 896.24 | 875.05 | 858.82 | - | 902.52 | - | 875.05 | - | 917.43 | 914.35 | - | 962.31 | - | 917.43 | - | 913.12 | - | 975.57 | - | 939.8 | -
2020-02-22 06:00:00 | 正常 | 正常 | 923.07 | 923.07 | 907.89 | 864.27 | - | 924.65 | - | 907.89 | - | 938.26 | 911.74 | - | 956.87 | - | 938.26 | - | 920.35 | - | 985.73 | - | 956.56 | -
2020-02-22 06:05:00 | 正常 | 正常 | 916.22 | 916.22 | 900.38 | 871.56 | - | 923.42 | - | 900.38 | - | 932.07 | 908.06 | - | 953.6 | - | 932.07 | - | 924.82 | - | 984.48 | - | 954.23 | -
2020-02-22 06:10:00 | 正常 | 正常 | 912.31 | 912.31 | 895.48 | 895.48 | - | 951.57 | - | 893.34 | - | 929.14 | 908.82 | - | 951.74 | - | 929.14 | - | 933 | - | 994.35 | - | 949.57 | -
2020-02-22 06:15:00 | 正常 | 正常 | 915.9 | 915.9 | 904.36 | 904.36 | - | 949.25 | - | 895.02 | - | 927.44 | 910.2 | - | 953.29 | - | 927.44 | - | 931.3 | - | 1000 | - | 946.78 | -
2020-02-22 06:20:00 | 正常 | 正常 | 909.14 | 909.14 | 896.86 | 896.86 | - | 926.5 | - | 890.59 | - | 921.43 | 910.36 | - | 954.54 | - | 921.43 | - | 913.74 | - | 994.03 | - | 947.09 | -
2020-02-22 06:25:00 | 正常 | 正常 | 892.83 | 892.83 | 880.53 | 874.9 | - | 898.39 | - | 880.53 | - | 905.14 | 905.14 | - | 953.14 | - | 903.45 | - | 890.15 | - | 978.53 | - | 937.33 | -
2020-02-22 06:30:00 | 正常 | 正常 | 886.73 | 886.73 | 872.01 | 872.01 | - | 880.07 | - | 871.56 | - | 901.46 | 901.46 | - | 948.48 | - | 891.98 | - | 891.52 | - | 965.58 | - | 929.29 | -
2020-02-22 06:35:00 | 正常 | 正常 | 900.77 | 900.77 | 896.86 | 872.77 | - | 904.82 | - | 896.86 | - | 904.68 | 896.87 | - | 942.75 | - | 904.68 | - | 883.43 | - | 965.74 | - | 928.37 | -
2020-02-22 06:40:00 | 正常 | 正常 | 911.12 | 911.12 | 908.96 | 880.83 | - | 940.26 | - | 908.96 | - | 913.28 | 893.2 | - | 939.8 | - | 913.28 | - | 884.35 | - | 980.88 | - | 934.85 | -
2020-02-22 06:45:00 | 正常 | 正常 | 910.28 | 910.28 | 905.9 | 898.08 | - | 961.52 | - | 905.9 | - | 914.66 | 891.67 | - | 941.2 | - | 914.66 | - | 905.29 | - | 994.66 | - | 934.55 | -
2020-02-22 06:50:00 | 正常 | 正常 | 942.51 | 942.51 | 941.65 | 924.5 | - | 988.07 | - | 941.65 | - | 943.37 | 895.65 | - | 946.16 | - | 943.37 | - | 939.34 | - | 1012.42 | - | 947.4 | -
2020-02-22 06:55:00 | 正常 | 正常 | 938.17 | 938.17 | 937.32 | 937.32 | - | 1005.96 | - | 933.61 | - | 939.03 | 902.84 | - | 954.69 | - | 939.03 | - | 946.78 | - | 1025.98 | - | 945.54 | -
2020-02-22 07:00:00 | 正常 | 正常 | 923.04 | 923.04 | 925.42 | 925.42 | - | 982.59 | - | 900.07 | - | 920.66 | 907.13 | - | 964.18 | - | 920.66 | - | 932.23 | - | 1025.51 | - | 936.55 | -
2020-02-22 07:05:00 | 正常 | 正常 | 923.73 | 923.73 | 923.88 | 923.88 | - | 999.67 | - | 909.12 | - | 923.59 | 908.21 | - | 971.2 | - | 923.59 | - | 931.46 | - | 1032.77 | - | 933.77 | -
2020-02-22 07:10:00 | 正常 | 正常 | 920.96 | 920.96 | 926.66 | 926.66 | - | 998.89 | - | 900.68 | - | 915.27 | 910.36 | - | 978.38 | - | 915.27 | - | 930.37 | - | 1037.99 | - | 926.36 | -
2020-02-22 07:15:00 | 正常 | 正常 | 910.12 | 910.12 | 909.58 | 909.58 | - | 953.75 | - | 860.64 | - | 910.66 | 910.66 | - | 984.48 | - | 884.5 | - | 911.74 | - | 1025.82 | - | 907.59 | -
2020-02-22 07:20:00 | 正常 | 正常 | 899.7 | 899.7 | 891.2 | 891.2 | - | 927.43 | - | 842.82 | - | 908.21 | 908.21 | - | 984.79 | - | 866.26 | - | 903.91 | - | 1010.69 | - | 894.58 | -
2020-02-22 07:25:00 | 正常 | 正常 | 884.01 | 884.01 | 864.27 | 864.27 | - | 901.76 | - | 823.59 | - | 903.76 | 903.76 | - | 980.57 | - | 850.67 | - | 881.45 | - | 992.47 | - | 879.63 | -
2020-02-22 07:30:00 | 正常 | 正常 | 881.49 | 881.49 | 864.27 | 864.27 | - | 926.04 | - | 847.34 | - | 898.71 | 898.71 | - | 973.85 | - | 871.42 | - | 894.73 | - | 994.82 | - | 881.45 | -
2020-02-22 07:35:00 | 正常 | 正常 | 908.59 | 908.59 | 902.06 | 890.13 | - | 971.18 | - | 902.06 | - | 915.12 | 898.55 | - | 970.57 | - | 915.12 | - | 926.21 | - | 1010.85 | - | 902.99 | -
2020-02-22 07:40:00 | 正常 | 正常 | 947.39 | 947.39 | 944.59 | 918.19 | - | 1014.3 | - | 944.59 | - | 950.19 | 903.3 | - | 973.22 | - | 950.19 | - | 942.28 | - | 1033.09 | - | 926.05 | -
2020-02-22 07:45:00 | 正常 | 正常 | 951.42 | 951.42 | 946.45 | 919.88 | - | 1011.62 | - | 946.45 | - | 956.4 | 908.52 | - | 981.04 | - | 956.4 | - | 937.17 | - | 1046.38 | - | 946.78 | -
2020-02-22 07:50:00 | 正常 | 正常 | 916.21 | 916.21 | 905.13 | 894.56 | - | 968.53 | - | 905.13 | - | 927.29 | 909.13 | - | 987.77 | - | 927.29 | - | 912.05 | - | 1037.2 | - | 943.68 | -
2020-02-22 07:55:00 | 正常 | 正常 | 929.76 | 929.76 | 923.27 | 881.44 | - | 969.94 | - | 923.27 | - | 936.25 | 904.99 | - | 989.33 | - | 936.25 | - | 897.48 | - | 1029.77 | - | 947.86 | -
2020-02-22 08:00:00 | 正常 | 正常 | 945.76 | 945.76 | 941.34 | 893.8 | - | 995.43 | - | 941.34 | - | 950.19 | 902.99 | - | 989.96 | - | 950.19 | - | 904.22 | - | 1034.83 | - | 961.85 | -
2020-02-22 08:05:00 | 正常 | 正常 | 944.29 | 944.29 | 938.09 | 899.77 | - | 991.04 | - | 938.09 | - | 950.5 | 902.23 | - | 991.53 | - | 950.5 | - | 908.21 | - | 1034.83 | - | 966.05 | -
2020-02-22 08:10:00 | 正常 | 正常 | 927.72 | 927.72 | 919.98 | 876.52 | - | 956.96 | - | 919.98 | - | 935.47 | 900.7 | - | 994.03 | - | 935.47 | - | 885.11 | - | 1026.14 | - | 961.85 | -
2020-02-22 08:15:00 | 正常 | 正常 | 920.89 | 920.89 | 912.8 | 857.46 | - | 935.77 | - | 912.8 | - | 928.98 | 894.88 | - | 992.62 | - | 928.98 | - | 867.01 | - | 1010.37 | - | 955.62 | -
2020-02-22 08:20:00 | 正常 | 正常 | 927.28 | 927.28 | 922.65 | 864.42 | - | 954.06 | - | 922.65 | - | 931.92 | 890.45 | - | 988.24 | - | 931.92 | - | 878.56 | - | 1010.22 | - | 950.19 | -
2020-02-22 08:25:00 | 正常 | 正常 | 935.44 | 935.44 | 930.78 | 877.13 | - | 968.95 | - | 930.78 | - | 940.11 | 888.77 | - | 985.57 | - | 940.11 | - | 886.18 | - | 1017.46 | - | 952.67 | -
2020-02-22 08:30:00 | 正常 | 正常 | 945.74 | 945.74 | 945.48 | 892.23 | - | 985.98 | - | 945.48 | - | 946 | 887.86 | - | 984.63 | - | 946 | - | 893.35 | - | 1020.62 | - | 951.74 | -
2020-02-22 08:35:00 | 正常 | 正常 | 956.37 | 956.37 | 954.94 | 913.99 | - | 1004.18 | - | 954.94 | - | 957.8 | 889.54 | - | 984.79 | - | 957.8 | - | 909.74 | - | 1023.77 | - | 957.64 | -
2020-02-22 08:40:00 | 正常 | 正常 | 921.95 | 921.95 | 912.14 | 906.92 | - | 958.21 | - | 912.14 | - | 931.76 | 893.97 | - | 987.61 | - | 931.76 | - | 918.97 | - | 1018.57 | - | 953.29 | -
2020-02-22 08:45:00 | 正常 | 正常 | 927.42 | 927.42 | 921.99 | 898.95 | - | 935.41 | - | 921.99 | - | 932.85 | 895.65 | - | 986.98 | - | 932.85 | - | 913.28 | - | 1008.17 | - | 951.43 | -
2020-02-22 08:50:00 | 正常 | 正常 | 919.79 | 919.79 | 912.14 | 889.32 | - | 915.22 | - | 912.14 | - | 927.44 | 895.8 | - | 983.07 | - | 927.44 | - | 902.69 | - | 996.39 | - | 954.38 | -
2020-02-22 08:55:00 | 正常 | 正常 | 890.34 | 890.34 | 885.81 | 885.81 | - | 902.94 | - | 861.8 | - | 894.88 | 894.88 | - | 976.5 | - | 890.6 | - | 894.42 | - | 980.57 | - | 931.15 | -
2020-02-22 09:00:00 | 正常 | 正常 | 914.63 | 914.63 | 917.98 | 917.98 | - | 937.73 | - | 886.42 | - | 911.28 | 895.8 | - | 969.17 | - | 911.28 | - | 928.83 | - | 978.22 | - | 924.05 | -
2020-02-22 09:05:00 | 正常 | 正常 | 942.02 | 942.02 | 935.41 | 935.41 | - | 962.1 | - | 922.6 | - | 948.64 | 903.91 | - | 965.12 | - | 948.64 | - | 948.48 | - | 993.56 | - | 946.16 | -
2020-02-22 09:10:00 | 正常 | 正常 | 953.12 | 953.12 | 944.08 | 938.35 | - | 983.95 | - | 944.08 | - | 962.16 | 909.74 | - | 965.43 | - | 962.16 | - | 962.31 | - | 1009.75 | - | 961.53 | -
2020-02-22 09:15:00 | 正常 | 正常 | 971.32 | 971.32 | 972.85 | 972.85 | - | 1005.44 | - | 957.12 | - | 969.79 | 917.89 | - | 969.79 | - | 979 | - | 991.37 | - | 1027.24 | - | 978.07 | -
2020-02-22 09:20:00 | 正常 | 正常 | 963.53 | 963.53 | 955.41 | 953.39 | - | 999.78 | - | 955.41 | - | 971.66 | 926.82 | - | 976.82 | - | 971.66 | - | 967.14 | - | 1035.3 | - | 981.19 | -
2020-02-22 09:25:00 | 正常 | 正常 | 986.8 | 986.8 | 989.9 | 953.08 | - | 1024.97 | - | 989.9 | - | 983.7 | 929.6 | - | 983.7 | - | 998.9 | - | 964.34 | - | 1043.21 | - | 992 | -
2020-02-22 09:30:00 | 正常 | 正常 | 977.89 | 977.89 | 965.83 | 923.68 | - | 996.17 | - | 965.83 | - | 989.96 | 930.53 | - | 991.68 | - | 989.96 | - | 946.93 | - | 1041.16 | - | 993.56 | -
2020-02-22 09:35:00 | 正常 | 正常 | 969.23 | 969.23 | 958.36 | 907.84 | - | 989.43 | - | 958.36 | - | 980.1 | 929.29 | - | 996.54 | - | 980.1 | - | 921.28 | - | 1044.96 | - | 994.82 | -
2020-02-22 09:40:00 | 正常 | 正常 | 982.49 | 982.49 | 977.85 | 914.6 | - | 1014.41 | - | 977.85 | - | 987.14 | 925.75 | - | 999.84 | - | 987.14 | - | 917.89 | - | 1051.45 | - | 1003.45 | -
2020-02-22 09:45:00 | 正常 | 正常 | 953.19 | 953.19 | 946.25 | 894.06 | - | 985.83 | - | 946.25 | - | 960.13 | 922.2 | - | 1004.08 | - | 960.13 | - | 900.85 | - | 1051.77 | - | 991.06 | -
2020-02-22 09:50:00 | 正常 | 正常 | 938 | 938 | 930.01 | 869.54 | - | 959.14 | - | 930.01 | - | 946 | 915.43 | - | 1006.6 | - | 946 | - | 879.17 | - | 1040.68 | - | 977.75 | -
2020-02-22 09:55:00 | 正常 | 正常 | 934.68 | 934.68 | 924.61 | 884.59 | - | 979.26 | - | 924.61 | - | 944.76 | 910.66 | - | 1005.66 | - | 944.76 | - | 905.45 | - | 1043.85 | - | 974.63 | -
2020-02-22 10:00:00 | 正常 | 正常 | 911.64 | 911.64 | 901.86 | 901.86 | - | 947.96 | - | 900.03 | - | 921.43 | 910.97 | - | 1005.18 | - | 921.43 | - | 928.52 | - | 1035.46 | - | 960.6 | -
2020-02-22 10:05:00 | 正常 | 正常 | 904.66 | 904.66 | 897.58 | 897.58 | - | 916.91 | - | 874.24 | - | 911.74 | 911.74 | - | 1001.1 | - | 893.2 | - | 918.35 | - | 1009.9 | - | 933.77 | -
2020-02-22 10:10:00 | 正常 | 正常 | 893.2 | 893.2 | 878.5 | 878.5 | - | 911.37 | - | 858.47 | - | 907.9 | 907.9 | - | 993.25 | - | 882.22 | - | 896.72 | - | 997.33 | - | 918.66 | -
2020-02-22 10:15:00 | 正常 | 正常 | 878.9 | 878.9 | 857.11 | 854.24 | - | 898.65 | - | 857.11 | - | 900.7 | 900.7 | - | 984.32 | - | 879.78 | - | 881.15 | - | 986.67 | - | 908.67 | -
2020-02-22 10:20:00 | 正常 | 正常 | 880.16 | 880.16 | 864.83 | 864.83 | - | 936.8 | - | 863.47 | - | 895.49 | 895.49 | - | 975.88 | - | 885.57 | - | 889.38 | - | 990.43 | - | 909.28 | -
2020-02-22 10:25:00 | 正常 | 正常 | 876.66 | 876.66 | 862.41 | 858.32 | - | 935.41 | - | 862.41 | - | 890.91 | 890.91 | - | 971.04 | - | 882.37 | - | 876.13 | - | 992.94 | - | 902.38 | -
2020-02-22 10:30:00 | 正常 | 正常 | 878.46 | 878.46 | 871.05 | 855.14 | - | 939.9 | - | 871.05 | - | 885.87 | 885.87 | - | 967.61 | - | 885.11 | - | 874.45 | - | 996.86 | - | 902.38 | -
2020-02-22 10:35:00 | 正常 | 正常 | 890.91 | 890.91 | 884.95 | 861.7 | - | 939.02 | - | 884.95 | - | 896.87 | 882.06 | - | 965.43 | - | 896.87 | - | 880.39 | - | 998.59 | - | 905.91 | -
2020-02-22 10:40:00 | 正常 | 正常 | 905.57 | 905.57 | 898.49 | 868.32 | - | 955.87 | - | 898.49 | - | 912.66 | 880.54 | - | 964.34 | - | 912.66 | - | 888.47 | - | 1008.64 | - | 917.12 | -
2020-02-22 10:45:00 | 正常 | 正常 | 888.75 | 888.75 | 879.42 | 852.27 | - | 930.78 | - | 879.42 | - | 898.09 | 878.87 | - | 965.12 | - | 898.09 | - | 870.2 | - | 1009.9 | - | 917.12 | -
2020-02-22 10:50:00 | 正常 | 正常 | 917.09 | 917.09 | 914.91 | 856.51 | - | 936.03 | - | 914.91 | - | 919.27 | 874.91 | - | 964.65 | - | 919.27 | - | 875.06 | - | 1009.43 | - | 929.76 | -
2020-02-22 10:55:00 | 正常 | 正常 | 915.25 | 915.25 | 908.46 | 852.42 | - | 932.79 | - | 908.46 | - | 922.05 | 873.39 | - | 964.18 | - | 922.05 | - | 873.69 | - | 1011.95 | - | 937.64 | -
2020-02-22 11:00:00 | 正常 | 正常 | 913.87 | 913.87 | 907.08 | 840.51 | - | 913.99 | - | 907.08 | - | 920.66 | 871.26 | - | 963.09 | - | 920.66 | - | 869.14 | - | 1003.45 | - | 937.79 | -
2020-02-22 11:05:00 | 正常 | 正常 | 900.98 | 900.98 | 894.21 | 856.2 | - | 912.3 | - | 894.21 | - | 907.75 | 868.53 | - | 959.98 | - | 907.75 | - | 877.65 | - | 995.29 | - | 933.15 | -
2020-02-22 11:10:00 | 正常 | 正常 | 906.95 | 906.95 | 901.86 | 862.26 | - | 903.24 | - | 901.86 | - | 912.05 | 868.83 | - | 956.25 | - | 912.05 | - | 886.18 | - | 991.06 | - | 933.77 | -
2020-02-22 11:15:00 | 正常 | 正常 | 900.13 | 900.13 | 894.06 | 853.63 | - | 908.61 | - | 894.06 | - | 906.21 | 867.32 | - | 952.05 | - | 906.21 | - | 877.65 | - | 984.63 | - | 932.38 | -
2020-02-22 11:20:00 | 正常 | 正常 | 946.75 | 946.75 | 949.2 | 894.36 | - | 978.47 | - | 949.2 | - | 944.3 | 870.05 | - | 949.41 | - | 944.3 | - | 922.97 | - | 1004.87 | - | 946.62 | -
2020-02-22 11:25:00 | 正常 | 正常 | 948.99 | 948.99 | 948.58 | 897.88 | - | 990.68 | - | 948.58 | - | 949.41 | 877.65 | - | 953.29 | - | 949.41 | - | 917.58 | - | 1019.83 | - | 956.09 | -
2020-02-22 11:30:00 | 正常 | 正常 | 908.97 | 908.97 | 895.44 | 885.2 | - | 951.99 | - | 895.44 | - | 922.51 | 881 | - | 959.98 | - | 922.51 | - | 908.36 | - | 1020.62 | - | 947.4 | -
2020-02-22 11:35:00 | 正常 | 正常 | 890.06 | 890.06 | 875.76 | 861.65 | - | 921.37 | - | 875.76 | - | 904.37 | 880.24 | - | 963.4 | - | 904.37 | - | 891.83 | - | 1004.4 | - | 937.64 | -
2020-02-22 11:40:00 | 正常 | 正常 | 904.2 | 904.2 | 896.2 | 853.18 | - | 915.37 | - | 896.2 | - | 912.2 | 877.95 | - | 962.31 | - | 912.2 | - | 889.54 | - | 1000 | - | 939.18 | -
2020-02-22 11:45:00 | 正常 | 正常 | 900.6 | 900.6 | 891.16 | 854.69 | - | 913.06 | - | 891.16 | - | 910.05 | 877.04 | - | 959.82 | - | 910.05 | - | 889.69 | - | 996.7 | - | 937.64 | -
2020-02-22 11:50:00 | 正常 | 正常 | 882.55 | 882.55 | 865.03 | 841.31 | - | 877.64 | - | 865.03 | - | 900.08 | 874.91 | - | 956.25 | - | 900.08 | - | 873.09 | - | 981.51 | - | 939.49 | -
2020-02-22 11:55:00 | 正常 | 正常 | 866.62 | 866.62 | 841.27 | 833.44 | - | 872.12 | - | 841.27 | - | 891.98 | 868.99 | - | 949.57 | - | 891.98 | - | 895.34 | - | 958.42 | - | 925.13 | -
2020-02-22 12:00:00 | 正常 | 正常 | 906.01 | 906.01 | 889.52 | 884.03 | - | 907.58 | - | 889.52 | - | 922.51 | 879.93 | - | 941.97 | - | 922.51 | - | 991.37 | - | 966.83 | - | 941.35 | -
2020-02-22 12:05:00 | 正常 | 正常 | 936.76 | 936.76 | 935.26 | 888.87 | - | 935.26 | - | 945.79 | - | 938.26 | 887.4 | - | 938.26 | - | 961.07 | - | 964.34 | - | 973.22 | - | 958.89 | -
2020-02-22 12:10:00 | 正常 | 正常 | 957.68 | 957.68 | 976.02 | 919.26 | - | 981.34 | - | 976.02 | - | 939.34 | 897.02 | - | 939.34 | - | 991.53 | - | 971.66 | - | 1003.3 | - | 992.78 | -
2020-02-22 12:15:00 | 正常 | 正常 | 933.86 | 933.86 | 923.11 | 876.57 | - | 935.31 | - | 923.11 | - | 944.61 | 900.7 | - | 944.61 | - | 955.78 | - | 913.58 | - | 997.64 | - | 985.73 | -
2020-02-22 12:20:00 | 正常 | 正常 | 938.62 | 938.62 | 930.31 | 864.23 | - | 930.31 | - | 937.42 | - | 946.93 | 897.79 | - | 946.93 | - | 961.22 | - | 900.85 | - | 997.49 | - | 984.16 | -
2020-02-22 12:25:00 | 正常 | 正常 | 933.02 | 933.02 | 918.65 | 867.91 | - | 918.65 | - | 923.42 | - | 947.4 | 895.65 | - | 947.4 | - | 953.14 | - | 905.91 | - | 994.98 | - | 983.7 | -
2020-02-22 12:30:00 | 正常 | 正常 | 901.8 | 901.8 | 884.95 | 865.94 | - | 916.8 | - | 884.95 | - | 918.66 | 892.59 | - | 946.62 | - | 918.66 | - | 891.67 | - | 990.74 | - | 958.73 | -
2020-02-22 12:35:00 | 正常 | 正常 | 913.73 | 913.73 | 908.5 | 879.92 | - | 936.54 | - | 908.5 | - | 918.97 | 888.31 | - | 945.38 | - | 918.97 | - | 899.17 | - | 991.84 | - | 945.38 | -
2020-02-22 12:40:00 | 正常 | 正常 | 952.75 | 952.75 | 959.5 | 904.82 | - | 971.34 | - | 959.5 | - | 946 | 888.92 | - | 946 | - | 952.67 | - | 928.83 | - | 1006.91 | - | 962.78 | -
2020-02-22 12:45:00 | 正常 | 正常 | 940.5 | 940.5 | 931.29 | 889.37 | - | 931.29 | - | 941.34 | - | 949.72 | 893.05 | - | 949.72 | - | 958.42 | - | 919.74 | - | 1006.13 | - | 973.22 | -
2020-02-22 12:50:00 | 正常 | 正常 | 917.47 | 917.47 | 898.54 | 868.06 | - | 898.54 | - | 898.69 | - | 936.4 | 893.05 | - | 951.27 | - | 936.4 | - | 901.92 | - | 994.66 | - | 971.2 | -
2020-02-22 12:55:00 | 正常 | 正常 | 878.78 | 878.78 | 855.34 | 839.66 | - | 855.34 | - | 858.37 | - | 902.23 | 888.31 | - | 948.64 | - | 902.23 | - | 867.62 | - | 969.17 | - | 954.85 | -
2020-02-22 13:00:00 | 正常 | 正常 | 853.04 | 853.04 | 825.39 | 866.4 | - | 825.39 | - | 816.25 | - | 880.69 | 880.69 | - | 940.58 | - | 861.1 | - | 941.35 | - | 937.79 | - | 921.74 | -
2020-02-22 13:05:00 | 正常 | 正常 | 872.95 | 872.95 | 846.43 | 919.57 | - | 846.43 | - | 831.69 | - | 899.47 | 899.47 | - | 929.6 | - | 863.83 | - | 982.44 | - | 930.07 | - | 907.44 | -
2020-02-22 13:10:00 | 正常 | 正常 | 889.71 | 889.71 | 874.9 | 879.92 | - | 868.97 | - | 874.9 | - | 904.53 | 904.53 | - | 920.51 | - | 888.92 | - | 920.2 | - | 935.16 | - | 917.89 | -
2020-02-22 13:15:00 | 正常 | 正常 | 901.17 | 901.17 | 887.54 | 848.7 | - | 887.54 | - | 905.13 | - | 914.81 | 898.55 | - | 914.81 | - | 918.5 | - | 885.57 | - | 945.07 | - | 933.31 | -
2020-02-22 13:20:00 | 正常 | 正常 | 912.5 | 912.5 | 912.34 | 847.94 | - | 918.95 | - | 912.34 | - | 912.66 | 891.98 | - | 912.66 | - | 928.98 | - | 875.67 | - | 960.76 | - | 947.4 | -
2020-02-22 13:25:00 | 正常 | 正常 | 938.16 | 938.16 | 961.21 | 887.39 | - | 977.27 | - | 961.21 | - | 915.12 | 889.08 | - | 915.12 | - | 962 | - | 907.9 | - | 982.13 | - | 962.94 | -
2020-02-22 13:30:00 | 正常 | 正常 | 955.83 | 955.83 | 988.85 | 914.34 | - | 1002.03 | - | 988.85 | - | 922.82 | 893.81 | - | 922.82 | - | 1002.67 | - | 936.71 | - | 1006.13 | - | 994.19 | -
2020-02-22 13:35:00 | 正常 | 正常 | 941.74 | 941.74 | 949.25 | 878.4 | - | 949.25 | - | 952.66 | - | 934.24 | 897.02 | - | 934.24 | - | 987.14 | - | 900.54 | - | 1008.64 | - | 1005.5 | -
2020-02-22 13:40:00 | 正常 | 正常 | 908.65 | 908.65 | 876.27 | 829.59 | - | 876.27 | - | 894.56 | - | 941.04 | 890.76 | - | 941.04 | - | 941.51 | - | 849.46 | - | 985.1 | - | 988.71 | -
2020-02-22 13:45:00 | 正常 | 正常 | 883.49 | 883.49 | 851.87 | 813.86 | - | 851.87 | - | 870.34 | - | 915.12 | 879.78 | - | 939.65 | - | 915.12 | - | 836.21 | - | 959.51 | - | 968.23 | -
2020-02-22 13:50:00 | 正常 | 正常 | 879.64 | 879.64 | 837.4 | 817.3 | - | 837.4 | - | 882.97 | - | 921.89 | 871.11 | - | 933 | - | 921.89 | - | 840.57 | - | 942.9 | - | 963.56 | -
2020-02-22 13:55:00 | 正常 | 正常 | 889.17 | 889.17 | 853.53 | 841.46 | - | 853.53 | - | 894.11 | - | 924.82 | 864.59 | - | 924.82 | - | 935.78 | - | 910.82 | - | 936.4 | - | 967.14 | -
2020-02-22 14:00:00 | 正常 | 正常 | 899.36 | 899.36 | 880.53 | 864.27 | - | 880.53 | - | 883.73 | - | 918.2 | 867.62 | - | 918.2 | - | 920.97 | - | 912.05 | - | 947.09 | - | 962.16 | -
2020-02-22 14:05:00 | 正常 | 正常 | 903.15 | 903.15 | 893.49 | 893.49 | - | 906.2 | - | 881.59 | - | 912.82 | 871.26 | - | 915.12 | - | 912.82 | - | 927.9 | - | 957.8 | - | 951.27 | -
2020-02-22 14:10:00 | 正常 | 正常 | 922.43 | 922.43 | 929.44 | 929.44 | - | 951.11 | - | 915.11 | - | 915.43 | 879.78 | - | 915.43 | - | 934.08 | - | 976.35 | - | 976.19 | - | 954.85 | -
2020-02-22 14:15:00 | 正常 | 正常 | 936.81 | 936.81 | 952.35 | 952.35 | - | 994.02 | - | 927.12 | - | 921.28 | 893.66 | - | 921.28 | - | 954.69 | - | 1001.57 | - | 1004.56 | - | 967.3 | -
2020-02-22 14:20:00 | 正常 | 正常 | 940.5 | 940.5 | 948.93 | 948.93 | - | 999.99 | - | 937.78 | - | 932.07 | 906.67 | - | 932.07 | - | 964.34 | - | 991.06 | - | 1022.35 | - | 976.97 | -
2020-02-22 14:25:00 | 正常 | 正常 | 957.21 | 957.21 | 969.78 | 943.82 | - | 1013.04 | - | 969.78 | - | 944.65 | 914.86 | - | 944.65 | - | 986.87 | - | 978.38 | - | 1032.14 | - | 991.84 | -
2020-02-22 14:30:00 | 正常 | 正常 | 950.03 | 950.03 | 944.13 | 931.13 | - | 980.55 | - | 944.13 | - | 955.93 | 921.12 | - | 955.93 | - | 978.85 | - | 960.6 | - | 1038.78 | - | 1001.57 | -
2020-02-22 14:35:00 | 正常 | 正常 | 897.47 | 897.47 | 875.05 | 875.05 | - | 902.98 | - | 855.04 | - | 919.89 | 919.89 | - | 964.49 | - | 910.51 | - | 898.09 | - | 1012.89 | - | 964.03 | -
2020-02-22 14:40:00 | 正常 | 正常 | 888.53 | 888.53 | 865.94 | 865.94 | - | 871.71 | - | 840.26 | - | 911.13 | 911.13 | - | 963.87 | - | 882.22 | - | 887.7 | - | 985.73 | - | 935.16 | -
2020-02-22 14:45:00 | 正常 | 正常 | 893.52 | 893.52 | 880.68 | 880.68 | - | 885.25 | - | 848.85 | - | 906.37 | 906.37 | - | 957.8 | - | 879.93 | - | 911.43 | - | 977.13 | - | 924.82 | -
2020-02-22 14:50:00 | 正常 | 正常 | 913.12 | 913.12 | 920.34 | 920.34 | - | 935.62 | - | 884.18 | - | 905.91 | 905.91 | - | 951.59 | - | 901.46 | - | 947.71 | - | 984.32 | - | 928.21 | -
2020-02-22 14:55:00 | 正常 | 正常 | 941.34 | 941.34 | 944.9 | 944.9 | - | 969.94 | - | 936.39 | - | 937.79 | 912.2 | - | 950.19 | - | 937.79 | - | 968.7 | - | 1003.77 | - | 942.9 | -
2020-02-22 15:00:00 | 正常 | 正常 | 935.7 | 935.7 | 932.68 | 932.68 | - | 946.76 | - | 914.8 | - | 938.72 | 918.5 | - | 953.29 | - | 938.72 | - | 959.51 | - | 1010.06 | - | 958.11 | -
2020-02-22 15:05:00 | 正常 | 正常 | 897.86 | 897.86 | 877.79 | 877.79 | - | 889.68 | - | 869.43 | - | 917.94 | 917.94 | - | 955.98 | - | 907.18 | - | 900.54 | - | 993.09 | - | 946.47 | -
2020-02-22 15:10:00 | 正常 | 正常 | 874.9 | 874.9 | 842.82 | 825.84 | - | 849 | - | 842.82 | - | 906.98 | 906.98 | - | 952.36 | - | 881.45 | - | 842.38 | - | 966.21 | - | 931.46 | -
2020-02-22 15:15:00 | 正常 | 正常 | 869.3 | 869.3 | 837.7 | 899.31 | - | 834.39 | - | 837.7 | - | 900.9 | 900.9 | - | 944.5 | - | 874.81 | - | 1036.73 | - | 943.68 | - | 920.51 | -
2020-02-22 15:20:00 | 正常 | 正常 | 851.95 | 851.95 | 795.23 | 835.29 | - | 795.23 | - | 794.49 | - | 908.67 | 908.67 | - | 933.46 | - | 847.2 | - | 875.97 | - | 921.43 | - | 903.61 | -
2020-02-22 15:25:00 | 正常 | 正常 | 910.54 | 910.54 | 899 | 960.12 | - | 857.01 | - | 899 | - | 922.09 | 915.01 | - | 922.09 | - | 950.24 | - | 1168.08 | - | 920.04 | - | 946 | -
2020-02-22 15:30:00 | 正常 | 正常 | 893.97 | 893.97 | 869.13 | 893.19 | - | 856.4 | - | 869.13 | - | 918.81 | 926.82 | - | 913.58 | - | 918.81 | - | 861.1 | - | 926.21 | - | 948.33 | -
2020-02-22 15:35:00 | 正常 | 正常 | 878.86 | 878.86 | 848.7 | 836.8 | - | 848.7 | - | 860.64 | - | 909.02 | 918.55 | - | 909.02 | - | 901.2 | - | 808.8 | - | 924.97 | - | 941.51 | -
2020-02-22 15:40:00 | 正常 | 正常 | 863.16 | 863.16 | 823.89 | 798.21 | - | 823.89 | - | 844.17 | - | 902.43 | 902.43 | - | 904.11 | - | 885.77 | - | 851.88 | - | 915.27 | - | 932.23 | -
2020-02-22 15:45:00 | 正常 | 正常 | 885.4 | 885.4 | 866.24 | 876.57 | - | 847.34 | - | 866.24 | - | 904.57 | 904.57 | - | 898.6 | - | 916.09 | - | 1072.89 | - | 913.28 | - | 938.72 | -
2020-02-22 15:50:00 | 正常 | 正常 | 876.81 | 876.81 | 846.59 | 850.06 | - | 846.59 | - | 835.59 | - | 907.03 | 914.55 | - | 895.39 | - | 907.03 | - | 892.44 | - | 917.58 | - | 948.02 | -
2020-02-22 15:55:00 | 正常 | 正常 | 890.7 | 890.7 | 866.85 | 866.85 | - | 875.35 | - | 855.19 | - | 914.55 | 914.55 | - | 893.71 | - | 925.79 | - | 923.12 | - | 930.07 | - | 958.58 | -
2020-02-22 16:00:00 | 正常 | 正常 | 888.07 | 888.07 | 870.95 | 870.95 | - | 873.68 | - | 850.51 | - | 905.19 | 914.25 | - | 893.71 | - | 905.19 | - | 905.6 | - | 932.54 | - | 943.83 | -
2020-02-22 16:05:00 | 正常 | 正常 | 876.28 | 876.28 | 856.25 | 856.25 | - | 874.14 | - | 849.45 | - | 896.31 | 911.33 | - | 893.86 | - | 896.31 | - | 891.21 | - | 935.01 | - | 935.78 | -
2020-02-22 16:10:00 | 正常 | 正常 | 862.55 | 862.55 | 831.39 | 831.39 | - | 838.3 | - | 789.14 | - | 893.71 | 904.73 | - | 893.71 | - | 861.15 | - | 842.68 | - | 922.97 | - | 912.66 | -
2020-02-22 16:15:00 | 正常 | 正常 | 858.84 | 858.84 | 826.89 | 826.89 | - | 830.04 | - | 794.64 | - | 890.8 | 895.85 | - | 890.8 | - | 850.72 | - | 883.59 | - | 909.9 | - | 895.04 | -
2020-02-22 16:20:00 | 正常 | 正常 | 882.31 | 882.31 | 877.48 | 889.83 | - | 877.48 | - | 832.89 | - | 887.14 | 901.05 | - | 887.14 | - | 885.92 | - | 921.28 | - | 923.28 | - | 915.43 | -
2020-02-22 16:25:00 | 正常 | 正常 | 867.46 | 867.46 | 848.4 | 848.4 | - | 865.33 | - | 809.98 | - | 886.53 | 902.43 | - | 886.53 | - | 871.77 | - | 870.5 | - | 925.28 | - | 906.67 | -
2020-02-22 16:30:00 | 正常 | 正常 | 892.15 | 892.15 | 884.18 | 884.18 | - | 888.61 | - | 855.8 | - | 900.13 | 900.13 | - | 886.38 | - | 917.63 | - | 1171.59 | - | 927.9 | - | 921.89 | -
2020-02-22 16:35:00 | 正常 | 正常 | 909.72 | 909.72 | 893.65 | 906.66 | - | 893.65 | - | 867.31 | - | 925.79 | 925.79 | - | 887.75 | - | 930.73 | - | 950.03 | - | 941.66 | - | 944.76 | -
2020-02-22 16:40:00 | 正常 | 正常 | 885.28 | 885.28 | 862.76 | 862.76 | - | 873.99 | - | 843.42 | - | 907.8 | 928.11 | - | 890.96 | - | 907.8 | - | 875.52 | - | 936.55 | - | 936.55 | -
2020-02-22 16:45:00 | 正常 | 正常 | 885.17 | 885.17 | 867.46 | 867.46 | - | 875.96 | - | 843.12 | - | 902.89 | 921.48 | - | 892.33 | - | 902.89 | - | 898.09 | - | 935.78 | - | 928.98 | -
2020-02-22 16:50:00 | 正常 | 正常 | 870.6 | 870.6 | 846.43 | 846.43 | - | 863.36 | - | 839.05 | - | 894.78 | 914.55 | - | 892.64 | - | 894.78 | - | 884.04 | - | 930.84 | - | 923.59 | -
2020-02-22 16:55:00 | 正常 | 正常 | 879.98 | 879.98 | 852.47 | 848.24 | - | 879.77 | - | 852.47 | - | 907.49 | 907.49 | - | 892.33 | - | 908.72 | - | 910.66 | - | 937.48 | - | 930.99 | -
2020-02-22 17:00:00 | 正常 | 正常 | 879.11 | 879.11 | 855.49 | 839.96 | - | 869.58 | - | 855.49 | - | 902.74 | 902.74 | - | 892.94 | - | 904.88 | - | 875.82 | - | 940.42 | - | 931.46 | -
2020-02-22 17:05:00 | 正常 | 正常 | 873.84 | 873.84 | 853.68 | 821.49 | - | 854.74 | - | 853.68 | - | 894.01 | 895.24 | - | 893.4 | - | 894.01 | - | 855.51 | - | 935.01 | - | 924.82 | -
2020-02-22 17:10:00 | 正常 | 正常 | 862.89 | 862.89 | 835.44 | 814.91 | - | 843.42 | - | 835.44 | - | 890.35 | 886.07 | - | 892.33 | - | 890.35 | - | 902.23 | - | 930.22 | - | 920.97 | -
2020-02-22 17:15:00 | 正常 | 正常 | 897.11 | 897.11 | 898.69 | 890.74 | - | 898.69 | - | 919.88 | - | 895.54 | 895.54 | - | 890.8 | - | 960.03 | - | 1033.88 | - | 939.49 | - | 952.36 | -
2020-02-22 17:20:00 | 正常 | 正常 | 897.21 | 897.21 | 886.78 | 856.25 | - | 886.78 | - | 888 | - | 907.64 | 907.64 | - | 892.33 | - | 936.45 | - | 887.7 | - | 946 | - | 952.05 | -
2020-02-22 17:25:00 | 正常 | 正常 | 876.45 | 876.45 | 853.23 | 833.04 | - | 863.21 | - | 853.23 | - | 899.67 | 902.89 | - | 894.32 | - | 899.67 | - | 857.93 | - | 939.8 | - | 934.85 | -
2020-02-22 17:30:00 | 正常 | 正常 | 871.05 | 871.05 | 848.09 | 845.83 | - | 865.94 | - | 848.09 | - | 894.01 | 896 | - | 894.01 | - | 890.04 | - | 895.34 | - | 933.31 | - | 924.67 | -
2020-02-22 17:35:00 | 正常 | 正常 | 882.86 | 882.86 | 871.56 | 871.56 | - | 886.17 | - | 865.49 | - | 894.16 | 894.16 | - | 893.1 | - | 901.51 | - | 953.91 | - | 939.49 | - | 919.12 | -
2020-02-22 17:40:00 | 正常 | 正常 | 905.08 | 905.08 | 909.12 | 898.85 | - | 920.49 | - | 909.12 | - | 901.05 | 901.05 | - | 894.32 | - | 931.66 | - | 944.61 | - | 953.91 | - | 936.4 | -
2020-02-22 17:45:00 | 正常 | 正常 | 909.45 | 909.45 | 912.5 | 912.5 | - | 930.83 | - | 888 | - | 906.41 | 906.41 | - | 898.6 | - | 928.57 | - | 952.52 | - | 963.71 | - | 936.55 | -
2020-02-22 17:50:00 | 正常 | 正常 | 912.83 | 912.83 | 913.73 | 913.73 | - | 948.93 | - | 893.19 | - | 911.94 | 911.94 | - | 904.42 | - | 931.5 | - | 931.15 | - | 972.29 | - | 936.25 | -
2020-02-22 17:55:00 | 正常 | 正常 | 922.77 | 922.77 | 930.83 | 910.04 | - | 976.33 | - | 930.83 | - | 914.71 | 914.71 | - | 910.87 | - | 957.69 | - | 956.56 | - | 981.82 | - | 947.4 | -
2020-02-22 18:00:00 | 正常 | 正常 | 945.33 | 945.33 | 970.72 | 922.8 | - | 1003.91 | - | 970.72 | - | 919.94 | 919.94 | - | 919.32 | - | 992.83 | - | 961.85 | - | 1000.31 | - | 970.26 | -
2020-02-22 18:05:00 | 正常 | 正常 | 943.17 | 943.17 | 956.23 | 919.11 | - | 991.2 | - | 956.23 | - | 930.11 | 925.95 | - | 930.11 | - | 988.91 | - | 945.22 | - | 1015.62 | - | 982.96 | -
2020-02-22 18:10:00 | 正常 | 正常 | 940.67 | 940.67 | 940.88 | 919.26 | - | 988.69 | - | 940.88 | - | 940.47 | 927.49 | - | 940.47 | - | 970.62 | - | 960.76 | - | 1018.25 | - | 975.41 | -
2020-02-22 18:15:00 | 正常 | 正常 | 939.67 | 939.67 | 930.36 | 917.72 | - | 981.34 | - | 930.36 | - | 948.99 | 929.65 | - | 948.99 | - | 957.23 | - | 936.76 | - | 1025.56 | - | 973.12 | -
2020-02-22 18:20:00 | 正常 | 正常 | 931.03 | 931.03 | 919.42 | 917.42 | - | 965.26 | - | 919.42 | - | 942.64 | 930.58 | - | 956.6 | - | 942.64 | - | 943.72 | - | 1022.24 | - | 961.89 | -
2020-02-22 18:25:00 | 正常 | 正常 | 919.76 | 919.76 | 909.73 | 909.73 | - | 956.7 | - | 902.98 | - | 929.8 | 929.8 | - | 961.58 | - | 925.18 | - | 920.4 | - | 1020.19 | - | 948.37 | -
2020-02-22 18:30:00 | 正常 | 正常 | 912.78 | 912.78 | 898.85 | 898.85 | - | 936.23 | - | 897.62 | - | 926.72 | 926.72 | - | 965.01 | - | 915.94 | - | 907.34 | - | 1014.99 | - | 939.54 | -
2020-02-22 18:35:00 | 正常 | 正常 | 919.83 | 919.83 | 915.42 | 915.42 | - | 933.91 | - | 903.6 | - | 924.25 | 924.25 | - | 965.47 | - | 920.25 | - | 984.21 | - | 1003.66 | - | 934.13 | -
2020-02-22 18:40:00 | 正常 | 正常 | 941.75 | 941.75 | 939.17 | 939.17 | - | 977.74 | - | 918.8 | - | 944.34 | 930.88 | - | 964.7 | - | 944.34 | - | 983.27 | - | 1012.15 | - | 948.68 | -
2020-02-22 18:45:00 | 正常 | 正常 | 917.71 | 917.71 | 901.6 | 901.6 | - | 952.82 | - | 878.24 | - | 933.82 | 933.82 | - | 966.72 | - | 923.33 | - | 887.45 | - | 1009.48 | - | 943.41 | -
2020-02-22 18:50:00 | 正常 | 正常 | 921.31 | 921.31 | 909.89 | 879.16 | - | 942.11 | - | 909.89 | - | 932.74 | 927.95 | - | 967.66 | - | 932.74 | - | 895.24 | - | 1003.35 | - | 943.57 | -
2020-02-22 18:55:00 | 正常 | 正常 | 947.58 | 947.58 | 936.54 | 881.9 | - | 945.06 | - | 936.54 | - | 958.63 | 923.02 | - | 967.19 | - | 958.63 | - | 955.83 | - | 1003.82 | - | 960.03 | -
2020-02-22 19:00:00 | 正常 | 正常 | 952.64 | 952.64 | 938.71 | 905.59 | - | 967.28 | - | 938.71 | - | 966.57 | 924.25 | - | 966.57 | - | 970.15 | - | 996.91 | - | 1007.43 | - | 970.15 | -
2020-02-22 19:05:00 | 正常 | 正常 | 973.55 | 973.55 | 978.99 | 949.56 | - | 1016.98 | - | 978.99 | - | 968.12 | 932.89 | - | 968.12 | - | 1000.83 | - | 1021.14 | - | 1023.82 | - | 990.01 | -
2020-02-22 19:10:00 | 正常 | 正常 | 985.99 | 985.99 | 997.63 | 950.49 | - | 1029.13 | - | 997.63 | - | 974.36 | 942.95 | - | 974.36 | - | 1020.19 | - | 1007.75 | - | 1042.31 | - | 1006.18 | -
2020-02-22 19:15:00 | 正常 | 正常 | 985.43 | 985.43 | 987.13 | 951.26 | - | 1033.23 | - | 987.13 | - | 983.74 | 951.48 | - | 983.74 | - | 1018.77 | - | 997.06 | - | 1060.23 | - | 1018.14 | -
2020-02-22 19:20:00 | 正常 | 正常 | 986.3 | 986.3 | 978.68 | 954.21 | - | 1020.13 | - | 978.68 | - | 993.93 | 957.69 | - | 993.93 | - | 1012.63 | - | 990.32 | - | 1064.36 | - | 1018.14 | -
2020-02-22 19:25:00 | 正常 | 正常 | 983.67 | 983.67 | 965.88 | 928.05 | - | 991.04 | - | 965.88 | - | 1001.46 | 959.56 | - | 1001.46 | - | 1001.93 | - | 956.6 | - | 1058.01 | - | 1008.69 | -
2020-02-22 19:30:00 | 正常 | 正常 | 966.43 | 966.43 | 945.21 | 893.65 | - | 952.19 | - | 945.21 | - | 987.66 | 955.98 | - | 1004.76 | - | 987.66 | - | 924.25 | - | 1044.85 | - | 1007.91 | -
2020-02-22 19:35:00 | 正常 | 正常 | 955.38 | 955.38 | 935 | 877.79 | - | 936.54 | - | 935 | - | 975.77 | 948.53 | - | 1003.03 | - | 975.77 | - | 920.55 | - | 1030.29 | - | 997.69 | -
2020-02-22 19:40:00 | 正常 | 正常 | 968.59 | 968.59 | 938.86 | 884.18 | - | 938.86 | - | 969.47 | - | 998.32 | 942.79 | - | 998.32 | - | 1007.75 | - | 950.55 | - | 1022.56 | - | 1006.02 | -
2020-02-22 19:45:00 | 正常 | 正常 | 989.74 | 989.74 | 985.87 | 915.88 | - | 985.87 | - | 993.71 | - | 993.61 | 942.17 | - | 993.61 | - | 1030.45 | - | 999.1 | - | 1032.03 | - | 1021.77 | -
2020-02-22 19:50:00 | 正常 | 正常 | 976.08 | 976.08 | 959.34 | 922.96 | - | 967.6 | - | 959.34 | - | 992.83 | 946.36 | - | 992.83 | - | 999.58 | - | 970.46 | - | 1035.35 | - | 1017.35 | -
2020-02-22 19:55:00 | 正常 | 正常 | 945.06 | 945.06 | 925.42 | 925.42 | - | 954.83 | - | 910.81 | - | 964.7 | 947.13 | - | 992.2 | - | 964.7 | - | 990.48 | - | 1025.56 | - | 999.89 | -
2020-02-22 20:00:00 | 正常 | 正常 | 938.98 | 938.98 | 927.89 | 927.89 | - | 943.82 | - | 883.88 | - | 950.08 | 950.08 | - | 990.01 | - | 929.96 | - | 974.05 | - | 1020.19 | - | 979.68 | -
2020-02-22 20:05:00 | 正常 | 正常 | 928.6 | 928.6 | 906.97 | 906.97 | - | 931.6 | - | 862 | - | 950.24 | 950.24 | - | 986.72 | - | 910.87 | - | 935.06 | - | 1009.16 | - | 958 | -
2020-02-22 20:10:00 | 正常 | 正常 | 905.9 | 905.9 | 867.61 | 867.61 | - | 904.36 | - | 852.32 | - | 944.19 | 944.19 | - | 982.02 | - | 903.5 | - | 893.25 | - | 998.79 | - | 944.65 | -
2020-02-22 20:15:00 | 正常 | 正常 | 884.24 | 884.24 | 835.74 | 835.74 | - | 866.7 | - | 830.34 | - | 932.74 | 932.74 | - | 975.61 | - | 876.63 | - | 859.94 | - | 978.9 | - | 925.79 | -
2020-02-22 20:20:00 | 正常 | 正常 | 871.69 | 871.69 | 822.99 | 822.99 | - | 841.01 | - | 788.4 | - | 920.4 | 920.4 | - | 965.94 | - | 840.77 | - | 852.08 | - | 954.58 | - | 901.05 | -
2020-02-22 20:25:00 | 正常 | 正常 | 863.07 | 863.07 | 818.05 | 818.35 | - | 818.05 | - | 769.9 | - | 908.1 | 908.1 | - | 953.19 | - | 816.61 | - | 846.04 | - | 931.66 | - | 881.65 | -
2020-02-22 20:30:00 | 正常 | 正常 | 882.89 | 882.89 | 864.42 | 897.47 | - | 864.42 | - | 808.04 | - | 901.36 | 901.36 | - | 939.23 | - | 849.36 | - | 1076.28 | - | 924.1 | - | 883.02 | -
2020-02-22 20:35:00 | 正常 | 正常 | 884.91 | 884.91 | 859.73 | 876.42 | - | 859.73 | - | 794.49 | - | 910.1 | 910.1 | - | 928.26 | - | 830.39 | - | 917.48 | - | 925.02 | - | 883.63 | -
2020-02-22 20:40:00 | 正常 | 正常 | 880.58 | 880.58 | 853.68 | 872.16 | - | 853.68 | - | 787.51 | - | 907.49 | 907.49 | - | 919.78 | - | 817.21 | - | 913.02 | - | 913.78 | - | 864.94 | -
2020-02-22 20:45:00 | 正常 | 正常 | 861.9 | 861.9 | 819.84 | 849.3 | - | 819.84 | - | 763.41 | - | 903.96 | 903.96 | - | 911.63 | - | 793.66 | - | 847.55 | - | 901.05 | - | 846.34 | -
2020-02-22 20:50:00 | 正常 | 正常 | 876.56 | 876.56 | 848.7 | 938.71 | - | 848.7 | - | 799.99 | - | 904.42 | 908.1 | - | 904.42 | - | 841.82 | - | 1161.12 | - | 895.85 | - | 862.66 | -
2020-02-22 20:55:00 | 正常 | 正常 | 879.18 | 879.18 | 857.46 | 936.54 | - | 857.46 | - | 815.81 | - | 900.9 | 933.82 | - | 900.9 | - | 861.6 | - | 906.11 | - | 908.87 | - | 889.58 | -
2020-02-22 21:00:00 | 正常 | 正常 | 869.05 | 869.05 | 840.26 | 876.72 | - | 840.26 | - | 808.34 | - | 897.84 | 931.66 | - | 897.84 | - | 847.4 | - | 859.64 | - | 902.28 | - | 875.41 | -
2020-02-22 21:05:00 | 正常 | 正常 | 875.05 | 875.05 | 856.7 | 905.74 | - | 856.7 | - | 822.54 | - | 893.4 | 921.63 | - | 893.4 | - | 866.76 | - | 1005.39 | - | 901.2 | - | 872.22 | -
2020-02-22 21:10:00 | 正常 | 正常 | 878.52 | 878.52 | 867.31 | 920.49 | - | 867.31 | - | 816.11 | - | 889.73 | 931.81 | - | 889.73 | - | 856.31 | - | 899.37 | - | 910.71 | - | 883.94 | -
2020-02-22 21:15:00 | 正常 | 正常 | 876.62 | 876.62 | 865.79 | 900.07 | - | 865.79 | - | 804.91 | - | 887.45 | 927.8 | - | 887.45 | - | 838.96 | - | 1028.56 | - | 896.92 | - | 864.79 | -
2020-02-22 21:20:00 | 正常 | 正常 | 889.86 | 889.86 | 894.72 | 901.91 | - | 894.72 | - | 822.09 | - | 885.01 | 932.27 | - | 885.01 | - | 847.4 | - | 893.71 | - | 915.17 | - | 867.36 | -
2020-02-22 21:25:00 | 正常 | 正常 | 871.16 | 871.16 | 857.31 | 857.31 | - | 871.4 | - | 797.17 | - | 885.01 | 926.1 | - | 885.01 | - | 823.2 | - | 845.14 | - | 911.63 | - | 853.28 | -
2020-02-22 21:30:00 | 正常 | 正常 | 865.87 | 865.87 | 847.34 | 847.34 | - | 872.32 | - | 792.71 | - | 884.4 | 914.09 | - | 884.4 | - | 822.6 | - | 865.7 | - | 908.87 | - | 843.48 | -
2020-02-22 21:35:00 | 正常 | 正常 | 867.44 | 867.44 | 851.26 | 851.26 | - | 892.73 | - | 812.67 | - | 883.63 | 905.8 | - | 883.63 | - | 850.87 | - | 875.11 | - | 924.25 | - | 859.48 | -
2020-02-22 21:40:00 | 正常 | 正常 | 873.57 | 873.57 | 862.3 | 862.3 | - | 879.31 | - | 800.89 | - | 884.85 | 899.37 | - | 884.85 | - | 841.22 | - | 1108.78 | - | 926.1 | - | 855.1 | -
2020-02-22 21:45:00 | 正常 | 正常 | 875.78 | 875.78 | 865.79 | 933.3 | - | 865.79 | - | 798.8 | - | 885.77 | 909.33 | - | 885.77 | - | 832.5 | - | 1158.41 | - | 917.63 | - | 846.94 | -
2020-02-22 21:50:00 | 正常 | 正常 | 886.04 | 886.04 | 886.93 | 953.59 | - | 886.93 | - | 815.81 | - | 885.16 | 931.35 | - | 885.16 | - | 840.32 | - | 1024.29 | - | 913.63 | - | 843.33 | -
2020-02-22 21:55:00 | 正常 | 正常 | 871.91 | 871.91 | 858.82 | 885.71 | - | 858.82 | - | 778.47 | - | 885.01 | 936.45 | - | 885.01 | - | 812.13 | - | 857.67 | - | 911.17 | - | 831.6 | -
2020-02-22 22:00:00 | 正常 | 正常 | 865.64 | 865.64 | 847.04 | 847.04 | - | 864.73 | - | 791.97 | - | 884.24 | 926.41 | - | 884.24 | - | 822.45 | - | 864.94 | - | 907.34 | - | 828.74 | -
2020-02-22 22:05:00 | 正常 | 正常 | 884.9 | 884.9 | 880.68 | 870.64 | - | 926.81 | - | 880.68 | - | 889.12 | 917.01 | - | 883.63 | - | 889.12 | - | 937.53 | - | 929.03 | - | 855.4 | -
2020-02-22 22:10:00 | 正常 | 正常 | 890.86 | 890.86 | 881.9 | 879.92 | - | 932.37 | - | 881.9 | - | 899.83 | 915.78 | - | 887.6 | - | 899.83 | - | 916.09 | - | 950.39 | - | 874.5 | -
2020-02-22 22:15:00 | 正常 | 正常 | 873.24 | 873.24 | 852.77 | 852.77 | - | 900.84 | - | 844.93 | - | 893.71 | 912.4 | - | 893.71 | - | 882.72 | - | 866.61 | - | 951.63 | - | 877.54 | -
2020-02-22 22:20:00 | 正常 | 正常 | 878.33 | 878.33 | 858.82 | 847.34 | - | 902.06 | - | 858.82 | - | 897.84 | 904.57 | - | 897.84 | - | 886.38 | - | 910.56 | - | 950.39 | - | 878.76 | -
2020-02-22 22:25:00 | 正常 | 正常 | 901.55 | 901.55 | 900.53 | 873.23 | - | 936.54 | - | 900.53 | - | 902.58 | 902.58 | - | 901.05 | - | 915.94 | - | 930.88 | - | 964.54 | - | 893.55 | -
2020-02-22 22:30:00 | 正常 | 正常 | 885.25 | 885.25 | 867.15 | 867.15 | - | 906.05 | - | 850.66 | - | 903.35 | 903.35 | - | 905.95 | - | 892.18 | - | 896.61 | - | 968.9 | - | 895.39 | -
2020-02-22 22:35:00 | 正常 | 正常 | 885.16 | 885.16 | 868.97 | 868.97 | - | 901.6 | - | 839.35 | - | 901.36 | 901.36 | - | 909.48 | - | 877.54 | - | 910.87 | - | 958.94 | - | 885.46 | -
2020-02-22 22:40:00 | 正常 | 正常 | 908.46 | 908.46 | 905.44 | 888.91 | - | 942.89 | - | 905.44 | - | 911.48 | 900.9 | - | 911.48 | - | 912.86 | - | 945.89 | - | 968.12 | - | 892.48 | -
2020-02-22 22:45:00 | 正常 | 正常 | 929.33 | 929.33 | 943.04 | 914.03 | - | 967.13 | - | 943.04 | - | 915.63 | 905.95 | - | 915.63 | - | 947.91 | - | 953.34 | - | 982.18 | - | 908.72 | -
2020-02-22 22:50:00 | 正常 | 正常 | 942.58 | 942.58 | 962.61 | 934.22 | - | 997.32 | - | 962.61 | - | 922.56 | 913.32 | - | 922.56 | - | 972.02 | - | 970 | - | 1000.05 | - | 926.87 | -
2020-02-22 22:55:00 | 正常 | 正常 | 946.59 | 946.59 | 961.21 | 961.21 | - | 1003.91 | - | 939.79 | - | 931.97 | 921.32 | - | 931.97 | - | 962.36 | - | 974.52 | - | 1015.46 | - | 935.83 | -
2020-02-22 23:00:00 | 正常 | 正常 | 929.85 | 929.85 | 932.83 | 932.83 | - | 961.37 | - | 879.61 | - | 926.87 | 926.87 | - | 942.33 | - | 920.4 | - | 916.4 | - | 1014.52 | - | 926.87 | -
2020-02-22 23:05:00 | 正常 | 正常 | 931.17 | 931.17 | 935.31 | 935.31 | - | 974.46 | - | 882.97 | - | 927.03 | 927.03 | - | 949.62 | - | 909.79 | - | 925.64 | - | 1013.57 | - | 917.63 | -
2020-02-22 23:10:00 | 正常 | 正常 | 930.01 | 930.01 | 932.22 | 932.22 | - | 981.65 | - | 902.37 | - | 927.8 | 927.8 | - | 955.67 | - | 919.48 | - | 922.4 | - | 1017.04 | - | 915.78 | -
2020-02-22 23:15:00 | 正常 | 正常 | 916.77 | 916.77 | 907.28 | 907.28 | - | 956.08 | - | 895.94 | - | 926.26 | 926.26 | - | 962.05 | - | 917.78 | - | 899.98 | - | 1016.25 | - | 916.86 | -
2020-02-22 23:20:00 | 正常 | 正常 | 905.88 | 905.88 | 889.98 | 881.14 | - | 925.42 | - | 889.98 | - | 921.79 | 921.79 | - | 966.41 | - | 917.63 | - | 884.85 | - | 1009.16 | - | 922.25 | -
2020-02-22 23:25:00 | 正常 | 正常 | 926.23 | 926.23 | 916.8 | 863.67 | - | 919.57 | - | 916.8 | - | 935.67 | 914.86 | - | 966.72 | - | 935.67 | - | 896.92 | - | 998.79 | - | 930.27 | -
2020-02-22 23:30:00 | 正常 | 正常 | 952.55 | 952.55 | 939.95 | 913.11 | - | 959.65 | - | 939.95 | - | 965.16 | 914.09 | - | 965.16 | - | 970.15 | - | 1008.53 | - | 1008.22 | - | 951.48 | -
2020-02-22 23:35:00 | 正常 | 正常 | 950.59 | 950.59 | 946.14 | 946.14 | - | 959.81 | - | 899.77 | - | 955.05 | 925.33 | - | 965.94 | - | 955.05 | - | 999.58 | - | 1015.3 | - | 953.65 | -
2020-02-22 23:40:00 | 正常 | 正常 | 944 | 944 | 942.27 | 942.27 | - | 965.73 | - | 903.6 | - | 945.74 | 933.82 | - | 967.97 | - | 945.74 | - | 951.79 | - | 1015.46 | - | 949.77 | -
2020-02-22 23:45:00 | 正常 | 正常 | 933.25 | 933.25 | 928.97 | 928.97 | - | 947.85 | - | 871.56 | - | 937.53 | 937.53 | - | 969.53 | - | 926.72 | - | 946.98 | - | 1012.63 | - | 942.33 | -
2020-02-22 23:50:00 | 正常 | 正常 | 927.39 | 927.39 | 916.8 | 916.8 | - | 943.2 | - | 873.53 | - | 937.99 | 937.99 | - | 969.84 | - | 919.78 | - | 942.95 | - | 1007.59 | - | 933.36 | -
2020-02-22 23:55:00 | 正常 | 正常 | 916.34 | 916.34 | 896.4 | 896.4 | - | 919.42 | - | 865.64 | - | 936.29 | 936.29 | - | 968.59 | - | 911.48 | - | 936.45 | - | 998.95 | - | 929.96 | -