## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 3号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-10 00:00 至 2020-02-10 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-10 00:00:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.09 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:05:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:10:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:15:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:20:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:25:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.24 | -
2020-02-10 00:30:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:35:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:40:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.24 | -
2020-02-10 00:45:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:50:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 00:55:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:00:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 01:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 02:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.39 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:50:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 7.39 | -
2020-02-10 03:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.54 | -
2020-02-10 04:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:35:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:45:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:50:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 04:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:05:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:50:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 05:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 06:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 06:05:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.39 | -
2020-02-10 06:10:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:15:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.39 | - | 7.24 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:20:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.24 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:25:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:30:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.74 | -
2020-02-10 06:35:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:40:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:45:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:50:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 06:55:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:00:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:10:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:15:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:20:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:25:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 07:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 07:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 07:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 07:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 07:55:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.24 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 08:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.74 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 08:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 08:55:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 09:05:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 6.59 | - | 6.45 | - | 6.59 | -
2020-02-10 09:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.59 | - | 6.45 | - | 6.59 | -
2020-02-10 09:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 09:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 6.59 | - | 6.59 | - | 6.59 | -
2020-02-10 09:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:50:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 09:55:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 10:55:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:30:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 11:55:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:00:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:05:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:10:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:15:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:20:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:25:00 | 停运 | 正常 | 8.85 | 8.85 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:30:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:35:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:40:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:45:00 | 停运 | 正常 | 8.85 | 8.85 | 7.39 | 7.39 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:50:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 12:55:00 | 停运 | 正常 | 8.85 | 8.85 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:00:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:05:00 | 停运 | 正常 | 8.85 | 8.85 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.31 | 10.31 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 6.94 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 6.94 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 13:55:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.61 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.61 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 14:55:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:10:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:15:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:35:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:40:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:45:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.31 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 15:55:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:00:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 16:25:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:30:00 | 停运 | 正常 | 8.92 | 8.92 | 7.39 | 7.54 | - | 7.39 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:35:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 16:40:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 16:55:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 17:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.24 | -
2020-02-10 17:05:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.09 | - | 7.09 | - | 7.09 | -
2020-02-10 17:10:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.61 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:15:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.61 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:20:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:25:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:30:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:35:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:40:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:45:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:50:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.61 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 17:55:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:00:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.46 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:05:00 | 停运 | 正常 | 9 | 9 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.46 | 10.61 | - | 10.46 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:10:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:15:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:20:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:25:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:30:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:35:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:40:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.39 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:45:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:50:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 18:55:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:00:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:05:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:10:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:15:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:20:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.46 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:25:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:30:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.54 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.58 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:35:00 | 停运 | 正常 | 9.07 | 9.07 | 7.54 | 7.69 | - | 7.54 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.73 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:40:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.61 | - | 10.76 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.73 | - | 7.73 | -
2020-02-10 19:45:00 | 停运 | 正常 | 9.15 | 9.15 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.61 | 10.76 | - | 10.61 | - | 10.61 | - | 7.58 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-10 19:50:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-10 19:55:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-10 20:00:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.69 | - | 7.54 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.73 | - | 7.88 | -
2020-02-10 20:05:00 | 停运 | 正常 | 9.22 | 9.22 | 7.69 | 7.69 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-10 20:10:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-10 20:15:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.88 | - | 7.88 | -
2020-02-10 20:20:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.58 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:25:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.76 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:30:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:35:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:40:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.69 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:45:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:50:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 20:55:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:00:00 | 停运 | 正常 | 9.3 | 9.3 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.76 | 10.91 | - | 10.76 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:05:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:10:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:15:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.84 | - | 7.84 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:20:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:25:00 | 停运 | 正常 | 9.37 | 9.37 | 7.84 | 7.84 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.76 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.73 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 21:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:05:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:10:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:20:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:25:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 22:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:00:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:05:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:10:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:15:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:20:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:25:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:30:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:35:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:40:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 7.88 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:45:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.84 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:50:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -
2020-02-10 23:55:00 | 停运 | 正常 | 9.45 | 9.45 | 7.99 | 7.99 | - | 7.99 | - | 7.99 | - | 10.91 | 10.91 | - | 10.91 | - | 10.91 | - | 7.88 | - | 8.03 | - | 8.03 | -