## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-10 00:00 至 2020-02-10 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-10 00:00:00 | 正常 | 正常 | 907.42 | 907.42 | 887.7 | 887.7 | - | 913.43 | - | 873.69 | - | 927.15 | 927.15 | - | 952.22 | - | 909.45 | - | 964.77 | - | 992.27 | - | 948.6 | -
2020-02-10 00:05:00 | 正常 | 正常 | 911.1 | 911.1 | 891.98 | 891.98 | - | 909.74 | - | 865.65 | - | 930.23 | 930.23 | - | 949.58 | - | 908.68 | - | 954.66 | - | 979.59 | - | 947.36 | -
2020-02-10 00:10:00 | 正常 | 正常 | 909.48 | 909.48 | 892.9 | 892.9 | - | 895.19 | - | 849.46 | - | 926.07 | 926.07 | - | 934.09 | - | 897.95 | - | 947.98 | - | 960.1 | - | 936.67 | -
2020-02-10 00:15:00 | 正常 | 正常 | 912.17 | 912.17 | 895.34 | 898.25 | - | 895.34 | - | 845.54 | - | 929 | 929 | - | 932.86 | - | 896.42 | - | 963.06 | - | 978.34 | - | 938.38 | -
2020-02-10 00:20:00 | 正常 | 正常 | 942.8 | 942.8 | 922.97 | 922.97 | - | 931.61 | - | 873.24 | - | 962.64 | 962.64 | - | 966.06 | - | 915.44 | - | 1007.98 | - | 1019.95 | - | 969.76 | -
2020-02-10 00:25:00 | 正常 | 正常 | 941.7 | 941.7 | 924.2 | 924.2 | - | 936.25 | - | 874.3 | - | 959.21 | 959.21 | - | 972.46 | - | 914.83 | - | 985.07 | - | 1015.69 | - | 961.34 | -
2020-02-10 00:30:00 | 正常 | 正常 | 966.01 | 966.01 | 949.88 | 949.88 | - | 981.04 | - | 890.15 | - | 982.14 | 982.14 | - | 1000.01 | - | 914.98 | - | 1009.24 | - | 1058.87 | - | 951.55 | -
2020-02-10 00:35:00 | 正常 | 正常 | 964.99 | 964.99 | 950.96 | 950.96 | - | 972.44 | - | 893.05 | - | 979.02 | 979.02 | - | 1006.45 | - | 919.44 | - | 994 | - | 1034 | - | 950.77 | -
2020-02-10 00:40:00 | 正常 | 正常 | 940.84 | 940.84 | 926.67 | 934.08 | - | 926.67 | - | 866.71 | - | 955.01 | 955.01 | - | 967.62 | - | 906.23 | - | 960.41 | - | 977.56 | - | 936.52 | -
2020-02-10 00:45:00 | 正常 | 正常 | 935.33 | 935.33 | 926.05 | 926.05 | - | 936.09 | - | 865.65 | - | 944.62 | 944.62 | - | 965.28 | - | 896.12 | - | 954.5 | - | 994.78 | - | 925.71 | -
2020-02-10 00:50:00 | 正常 | 正常 | 937.89 | 937.89 | 928.06 | 928.06 | - | 973.07 | - | 889.84 | - | 947.72 | 947.72 | - | 993.42 | - | 904.54 | - | 964.3 | - | 1047.77 | - | 930.65 | -
2020-02-10 00:55:00 | 正常 | 正常 | 953.08 | 953.08 | 939.8 | 939.8 | - | 1001.41 | - | 933.77 | - | 966.37 | 966.37 | - | 1030.89 | - | 932.86 | - | 993.53 | - | 1084.94 | - | 950.93 | -
2020-02-10 01:00:00 | 正常 | 正常 | 975.8 | 975.8 | 973.69 | 952.05 | - | 1028.03 | - | 973.69 | - | 977.92 | 977.92 | - | 1054.32 | - | 963.57 | - | 1004.52 | - | 1102.63 | - | 974.59 | -
2020-02-10 01:05:00 | 正常 | 正常 | 993.41 | 993.41 | 994.82 | 948.95 | - | 1005.34 | - | 994.82 | - | 992.01 | 969.65 | - | 1045.13 | - | 992.01 | - | 981.47 | - | 1074.6 | - | 1001.22 | -
2020-02-10 01:10:00 | 正常 | 正常 | 974.81 | 974.81 | 961.07 | 922.05 | - | 961.85 | - | 961.07 | - | 988.56 | 936.41 | - | 1009.13 | - | 988.56 | - | 943.33 | - | 1029.26 | - | 999.81 | -
2020-02-10 01:15:00 | 正常 | 正常 | 968.35 | 968.35 | 952.05 | 908.06 | - | 952.05 | - | 955.93 | - | 984.65 | 929.92 | - | 994.36 | - | 984.65 | - | 944.88 | - | 1033.84 | - | 995.88 | -
2020-02-10 01:20:00 | 正常 | 正常 | 962.29 | 962.29 | 942.75 | 898.71 | - | 942.75 | - | 962.62 | - | 981.83 | 915.13 | - | 981.83 | - | 991.85 | - | 919.85 | - | 1014.75 | - | 1002.48 | -
2020-02-10 01:25:00 | 正常 | 正常 | 955.13 | 955.13 | 937.02 | 895.65 | - | 939.96 | - | 937.02 | - | 973.24 | 935.64 | - | 973.24 | - | 975.58 | - | 1007.03 | - | 1013.01 | - | 987.1 | -
2020-02-10 01:30:00 | 正常 | 正常 | 931.47 | 931.47 | 905.45 | 872.33 | - | 913.43 | - | 905.45 | - | 957.5 | 904.39 | - | 957.5 | - | 957.97 | - | 911.09 | - | 977.87 | - | 972.72 | -
2020-02-10 01:35:00 | 正常 | 正常 | 896.5 | 896.5 | 872.33 | 841.32 | - | 875.21 | - | 872.33 | - | 920.67 | 859.6 | - | 920.67 | - | 931.93 | - | 860.61 | - | 931.11 | - | 947.67 | -
2020-02-10 01:40:00 | 正常 | 正常 | 920.39 | 920.39 | 903.45 | 861.56 | - | 927.6 | - | 903.45 | - | 937.34 | 889.85 | - | 958.9 | - | 937.34 | - | 976.16 | - | 1023.89 | - | 948.6 | -
2020-02-10 01:45:00 | 正常 | 正常 | 920.85 | 920.85 | 904.22 | 864.44 | - | 919.12 | - | 904.22 | - | 937.49 | 896.12 | - | 958.75 | - | 937.49 | - | 935.9 | - | 987.1 | - | 947.52 | -
2020-02-10 01:50:00 | 正常 | 正常 | 900.92 | 900.92 | 879.63 | 847.35 | - | 906.98 | - | 879.63 | - | 922.21 | 865.36 | - | 942.14 | - | 922.21 | - | 880.66 | - | 967.73 | - | 932.35 | -
2020-02-10 01:55:00 | 正常 | 正常 | 905.18 | 905.18 | 888.16 | 888.16 | - | 937.48 | - | 875.97 | - | 922.21 | 922.21 | - | 962.17 | - | 915.9 | - | 963.83 | - | 995.1 | - | 922.63 | -
2020-02-10 02:00:00 | 正常 | 正常 | 937.2 | 937.2 | 924.36 | 924.36 | - | 968.86 | - | 891.06 | - | 950.05 | 950.05 | - | 991.07 | - | 919.44 | - | 971 | - | 1026.42 | - | 922.78 | -
2020-02-10 02:05:00 | 正常 | 正常 | 923.52 | 923.52 | 915.27 | 915.27 | - | 946.93 | - | 886.64 | - | 931.78 | 931.78 | - | 981.36 | - | 917.13 | - | 935.13 | - | 1006.72 | - | 921.55 | -
2020-02-10 02:10:00 | 正常 | 正常 | 907.53 | 907.53 | 902.08 | 902.08 | - | 936.55 | - | 884.81 | - | 912.98 | 912.98 | - | 971.21 | - | 912.21 | - | 914.62 | - | 999.49 | - | 915.09 | -
2020-02-10 02:15:00 | 正常 | 正常 | 921.28 | 921.28 | 914.04 | 880.84 | - | 924.67 | - | 914.04 | - | 928.53 | 896.58 | - | 959.06 | - | 928.53 | - | 908.33 | - | 989.92 | - | 931.11 | -
2020-02-10 02:20:00 | 正常 | 正常 | 914.88 | 914.88 | 892.28 | 859.59 | - | 892.28 | - | 909.74 | - | 937.49 | 882.23 | - | 937.49 | - | 940.9 | - | 886.14 | - | 945.03 | - | 951.86 | -
2020-02-10 02:25:00 | 正常 | 正常 | 905.96 | 905.96 | 886.48 | 885.87 | - | 886.48 | - | 891.98 | - | 925.45 | 930.54 | - | 918.52 | - | 925.45 | - | 1031.63 | - | 934.35 | - | 935.9 | -
2020-02-10 02:30:00 | 正常 | 正常 | 903.57 | 903.57 | 887.4 | 931.61 | - | 887.4 | - | 872.18 | - | 919.75 | 1000.17 | - | 919.75 | - | 915.13 | - | 1130.39 | - | 924.94 | - | 925.4 | -
2020-02-10 02:45:00 | 正常 | 正常 | 921.16 | 921.16 | 905.6 | 905.6 | - | 914.2 | - | 856.26 | - | 936.72 | 936.72 | - | 942.45 | - | 900.71 | - | 955.59 | - | 993.37 | - | 950.62 | -
2020-02-10 02:50:00 | 正常 | 正常 | 917.7 | 917.7 | 902.54 | 902.54 | - | 925.9 | - | 872.18 | - | 932.86 | 932.86 | - | 958.28 | - | 912.67 | - | 952.95 | - | 997.92 | - | 960.56 | -
2020-02-10 02:55:00 | 正常 | 正常 | 912.08 | 912.08 | 896.87 | 895.19 | - | 923.9 | - | 896.87 | - | 927.3 | 927.3 | - | 962.17 | - | 924.52 | - | 940.23 | - | 991.96 | - | 963.06 | -
2020-02-10 03:00:00 | 正常 | 正常 | 908.94 | 908.94 | 893.2 | 871.26 | - | 911.89 | - | 893.2 | - | 924.68 | 904.08 | - | 952.84 | - | 924.68 | - | 893.32 | - | 980.53 | - | 958.23 | -
2020-02-10 03:05:00 | 正常 | 正常 | 909.16 | 909.16 | 893.81 | 863.53 | - | 924.82 | - | 893.81 | - | 924.52 | 891.53 | - | 957.19 | - | 924.52 | - | 899.13 | - | 999.96 | - | 952.02 | -
2020-02-10 03:10:00 | 正常 | 正常 | 914.23 | 914.23 | 900.08 | 859.29 | - | 913.12 | - | 900.08 | - | 928.38 | 888.48 | - | 952.37 | - | 928.38 | - | 904.65 | - | 978.66 | - | 953.57 | -
2020-02-10 03:15:00 | 正常 | 正常 | 893.42 | 893.42 | 872.02 | 857.62 | - | 888.77 | - | 872.02 | - | 914.83 | 888.33 | - | 931 | - | 914.83 | - | 946.58 | - | 953.72 | - | 941.78 | -
2020-02-10 03:20:00 | 正常 | 正常 | 933.81 | 933.81 | 916.81 | 916.81 | - | 917.74 | - | 870.96 | - | 950.82 | 993.26 | - | 950.82 | - | 911.91 | - | 1029.73 | - | 984.6 | - | 936.98 | -
2020-02-10 03:25:00 | 正常 | 正常 | 884.63 | 884.63 | 865.95 | 865.95 | - | 868.23 | - | 858.23 | - | 903.31 | 903.31 | - | 914.21 | - | 899.48 | - | 860.61 | - | 923.4 | - | 928.02 | -
2020-02-10 03:30:00 | 正常 | 正常 | 893.48 | 893.48 | 876.13 | 859.74 | - | 876.13 | - | 883.43 | - | 910.83 | 899.33 | - | 910.83 | - | 922.67 | - | 925.86 | - | 935.75 | - | 966.48 | -
2020-02-10 03:35:00 | 正常 | 正常 | 900.76 | 900.76 | 880.69 | 851.88 | - | 880.69 | - | 904.37 | - | 920.83 | 888.48 | - | 920.83 | - | 948.65 | - | 906.64 | - | 953.57 | - | 1007.98 | -
2020-02-10 03:40:00 | 正常 | 正常 | 913.75 | 913.75 | 888.31 | 881 | - | 902.99 | - | 888.31 | - | 939.2 | 944 | - | 935.79 | - | 939.2 | - | 1110.29 | - | 973.97 | - | 988.83 | -
2020-02-10 03:45:00 | 正常 | 正常 | 901.22 | 901.22 | 879.93 | 858.38 | - | 881.45 | - | 879.93 | - | 922.52 | 908.99 | - | 922.52 | - | 929 | - | 890.87 | - | 934.05 | - | 965.7 | -
2020-02-10 03:50:00 | 正常 | 正常 | 925.93 | 925.93 | 912.35 | 872.78 | - | 913.43 | - | 912.35 | - | 939.51 | 920.52 | - | 946.32 | - | 939.51 | - | 985.54 | - | 987.1 | - | 966.79 | -
2020-02-10 03:55:00 | 正常 | 正常 | 909.73 | 909.73 | 889.08 | 856.56 | - | 893.05 | - | 889.08 | - | 930.39 | 888.17 | - | 932.08 | - | 930.39 | - | 895.76 | - | 954.19 | - | 954.81 | -
2020-02-10 04:00:00 | 正常 | 正常 | 880.72 | 880.72 | 854.45 | 854.45 | - | 886.64 | - | 852.18 | - | 906.99 | 881.16 | - | 922.21 | - | 906.99 | - | 904.03 | - | 945.34 | - | 928.33 | -
2020-02-10 04:05:00 | 正常 | 正常 | 904.18 | 904.18 | 889.54 | 889.54 | - | 921.89 | - | 861.86 | - | 918.82 | 918.82 | - | 945.08 | - | 900.71 | - | 970.38 | - | 997.76 | - | 936.67 | -
2020-02-10 04:10:00 | 正常 | 正常 | 909.46 | 909.46 | 897.48 | 897.48 | - | 958.73 | - | 887.7 | - | 921.44 | 921.44 | - | 977.45 | - | 914.52 | - | 939.3 | - | 1024.52 | - | 951.24 | -
2020-02-10 04:15:00 | 正常 | 正常 | 912.76 | 912.76 | 903.15 | 903.15 | - | 977.44 | - | 902.69 | - | 922.37 | 922.06 | - | 998.44 | - | 922.37 | - | 942.71 | - | 1038.11 | - | 949.53 | -
2020-02-10 04:20:00 | 正常 | 正常 | 922.75 | 922.75 | 913.12 | 893.05 | - | 952.52 | - | 913.12 | - | 932.39 | 915.44 | - | 991.69 | - | 932.39 | - | 925.25 | - | 1017.58 | - | 955.9 | -
2020-02-10 04:25:00 | 正常 | 正常 | 906.48 | 906.48 | 890.3 | 867.47 | - | 911.28 | - | 890.3 | - | 922.67 | 884.97 | - | 957.35 | - | 922.67 | - | 871.53 | - | 968.04 | - | 945.03 | -
2020-02-10 04:30:00 | 正常 | 正常 | 889.52 | 889.52 | 868.83 | 855.66 | - | 868.83 | - | 872.48 | - | 910.22 | 872.49 | - | 914.98 | - | 910.22 | - | 900.36 | - | 917.08 | - | 930.49 | -
2020-02-10 04:35:00 | 正常 | 正常 | 888.89 | 888.89 | 872.18 | 869.75 | - | 888.01 | - | 872.18 | - | 905.61 | 901.02 | - | 919.29 | - | 905.61 | - | 912.93 | - | 942.4 | - | 922.63 | -
2020-02-10 04:40:00 | 正常 | 正常 | 864.72 | 864.72 | 845.99 | 845.99 | - | 856.41 | - | 826.9 | - | 883.45 | 868.69 | - | 898.41 | - | 883.45 | - | 866.07 | - | 902.81 | - | 905.87 | -
2020-02-10 04:45:00 | 正常 | 正常 | 908.17 | 908.17 | 891.67 | 891.67 | - | 895.34 | - | 846.75 | - | 924.68 | 942.14 | - | 924.68 | - | 886.65 | - | 1029.89 | - | 954.97 | - | 933.74 | -
2020-02-10 04:50:00 | 正常 | 正常 | 894.18 | 894.18 | 874.61 | 874.61 | - | 897.94 | - | 862.47 | - | 913.75 | 913.75 | - | 932.08 | - | 901.63 | - | 927.25 | - | 963.21 | - | 951.55 | -
2020-02-10 04:55:00 | 正常 | 正常 | 911.38 | 911.38 | 898.09 | 878.71 | - | 922.82 | - | 898.09 | - | 924.68 | 917.29 | - | 952.84 | - | 924.68 | - | 952.33 | - | 997.92 | - | 971.94 | -
2020-02-10 05:00:00 | 正常 | 正常 | 904.66 | 904.66 | 884.04 | 884.04 | - | 907.75 | - | 877.5 | - | 925.29 | 918.67 | - | 947.1 | - | 925.29 | - | 937.29 | - | 970.54 | - | 963.21 | -
2020-02-10 05:05:00 | 正常 | 正常 | 905.4 | 905.4 | 890.45 | 890.45 | - | 891.21 | - | 848.71 | - | 920.36 | 920.36 | - | 930.08 | - | 910.37 | - | 945.03 | - | 949.69 | - | 944.26 | -
2020-02-10 05:10:00 | 正常 | 正常 | 931.51 | 931.51 | 912.51 | 912.51 | - | 921.28 | - | 870.96 | - | 950.51 | 950.51 | - | 954.55 | - | 922.67 | - | 993.84 | - | 996.98 | - | 970.22 | -
2020-02-10 05:15:00 | 正常 | 正常 | 934.43 | 934.43 | 916.5 | 916.5 | - | 955.62 | - | 893.81 | - | 952.37 | 952.37 | - | 977.3 | - | 929.15 | - | 976.31 | - | 1024.52 | - | 968.04 | -
2020-02-10 05:20:00 | 正常 | 正常 | 971.41 | 971.41 | 950.34 | 950.34 | - | 1006.13 | - | 933.46 | - | 992.48 | 992.48 | - | 1020.15 | - | 945.86 | - | 1034.84 | - | 1064.64 | - | 973.39 | -
2020-02-10 05:25:00 | 正常 | 正常 | 1008.31 | 1008.31 | 984.32 | 984.32 | - | 1034.83 | - | 949.88 | - | 1032.31 | 1032.31 | - | 1053.69 | - | 961.7 | - | 1063.79 | - | 1107.89 | - | 980.84 | -
2020-02-10 05:30:00 | 正常 | 正常 | 983.28 | 983.28 | 963.56 | 963.56 | - | 1017.15 | - | 953.76 | - | 1003 | 1003 | - | 1056.22 | - | 972.77 | - | 1021.05 | - | 1095.46 | - | 989.45 | -
2020-02-10 05:35:00 | 正常 | 正常 | 994.38 | 994.38 | 978.69 | 963.71 | - | 1012.58 | - | 978.69 | - | 1010.07 | 1010.07 | - | 1058.13 | - | 992.48 | - | 1046.82 | - | 1097.53 | - | 1010.18 | -
2020-02-10 05:40:00 | 正常 | 正常 | 990.26 | 990.26 | 965.89 | 965.89 | - | 976.03 | - | 945.22 | - | 1014.64 | 1014.64 | - | 1028.83 | - | 986.21 | - | 1055.54 | - | 1049.04 | - | 1006.41 | -
2020-02-10 05:45:00 | 正常 | 正常 | 974.56 | 974.56 | 948.33 | 958.11 | - | 948.33 | - | 911.74 | - | 1000.8 | 1001.11 | - | 1000.8 | - | 970.74 | - | 1016.01 | - | 1013.33 | - | 994.47 | -
2020-02-10 05:50:00 | 正常 | 正常 | 936.5 | 936.5 | 909.9 | 937.48 | - | 909.9 | - | 871.57 | - | 963.1 | 972.3 | - | 963.1 | - | 944.62 | - | 987.89 | - | 968.04 | - | 971.32 | -
2020-02-10 05:55:00 | 正常 | 正常 | 906.76 | 906.76 | 882.22 | 905.14 | - | 882.22 | - | 846.3 | - | 931.31 | 931.31 | - | 931.31 | - | 919.29 | - | 939.92 | - | 938.53 | - | 947.2 | -
2020-02-10 06:00:00 | 正常 | 正常 | 909.42 | 909.42 | 889.23 | 889.23 | - | 894.42 | - | 870.2 | - | 929.61 | 921.13 | - | 939.82 | - | 929.61 | - | 938.22 | - | 967.73 | - | 982.09 | -
2020-02-10 06:05:00 | 正常 | 正常 | 889.54 | 889.54 | 866.26 | 868.83 | - | 866.26 | - | 849.31 | - | 912.83 | 905.61 | - | 913.13 | - | 912.83 | - | 914.16 | - | 928.02 | - | 962.74 | -
2020-02-10 06:10:00 | 正常 | 正常 | 887.09 | 887.09 | 865.04 | 849.46 | - | 865.04 | - | 881.76 | - | 909.14 | 886.04 | - | 909.14 | - | 931.93 | - | 894.08 | - | 929.41 | - | 1001.85 | -
2020-02-10 06:15:00 | 正常 | 正常 | 898.4 | 898.4 | 866.26 | 860.65 | - | 866.26 | - | 876.13 | - | 930.54 | 954.39 | - | 910.52 | - | 930.54 | - | 1161.99 | - | 929.72 | - | 990.24 | -
2020-02-10 06:20:00 | 正常 | 正常 | 895.78 | 895.78 | 876.89 | 880.69 | - | 876.89 | - | 861.26 | - | 914.67 | 973.08 | - | 913.75 | - | 914.67 | - | 1048.4 | - | 942.56 | - | 959.48 | -
2020-02-10 06:25:00 | 正常 | 正常 | 929.98 | 929.98 | 906.98 | 906.98 | - | 928.06 | - | 887.55 | - | 952.99 | 974.8 | - | 952.99 | - | 922.83 | - | 993.37 | - | 1005.93 | - | 956.52 | -
2020-02-10 06:30:00 | 正常 | 正常 | 905.36 | 905.36 | 884.04 | 885.72 | - | 884.04 | - | 849.61 | - | 926.68 | 927.3 | - | 926.68 | - | 905.61 | - | 914.93 | - | 936.98 | - | 936.52 | -
2020-02-10 06:35:00 | 正常 | 正常 | 901.68 | 901.68 | 881.76 | 881.76 | - | 901.62 | - | 856.56 | - | 921.6 | 921.6 | - | 938.11 | - | 907.91 | - | 938.99 | - | 982.41 | - | 961.97 | -
2020-02-10 06:40:00 | 正常 | 正常 | 906.12 | 906.12 | 885.87 | 885.87 | - | 908.06 | - | 863.68 | - | 926.37 | 926.37 | - | 949.27 | - | 917.44 | - | 951.08 | - | 995.25 | - | 994.31 | -
2020-02-10 06:45:00 | 正常 | 正常 | 894.18 | 894.18 | 873.24 | 873.24 | - | 886.03 | - | 851.58 | - | 915.13 | 910.06 | - | 937.49 | - | 915.13 | - | 906.03 | - | 963.06 | - | 1011.76 | -
2020-02-10 06:50:00 | 正常 | 正常 | 873.63 | 873.63 | 849.92 | 849.92 | - | 860.35 | - | 826.6 | - | 897.34 | 885.89 | - | 908.83 | - | 897.34 | - | 921.86 | - | 923.55 | - | 998.71 | -
2020-02-10 06:55:00 | 正常 | 正常 | 895.57 | 895.57 | 872.78 | 873.85 | - | 872.78 | - | 841.02 | - | 918.36 | 937.03 | - | 918.36 | - | 906.69 | - | 961.65 | - | 939.15 | - | 1019.16 | -
2020-02-10 07:00:00 | 正常 | 正常 | 899.9 | 899.9 | 870.66 | 870.66 | - | 892.74 | - | 860.35 | - | 929.15 | 929.15 | - | 935.33 | - | 916.98 | - | 967.73 | - | 991.33 | - | 1026.42 | -
2020-02-10 07:05:00 | 正常 | 正常 | 898.28 | 898.28 | 870.66 | 870.66 | - | 893.51 | - | 864.74 | - | 925.91 | 925.91 | - | 943.22 | - | 923.91 | - | 940.7 | - | 986.63 | - | 1027.05 | -
2020-02-10 07:10:00 | 正常 | 正常 | 879.57 | 879.57 | 853.54 | 853.54 | - | 872.63 | - | 835.46 | - | 905.61 | 896.58 | - | 920.67 | - | 905.61 | - | 906.03 | - | 941.94 | - | 994.94 | -
2020-02-10 07:15:00 | 正常 | 正常 | 895.96 | 895.96 | 871.87 | 868.38 | - | 915.12 | - | 871.87 | - | 920.06 | 915.44 | - | 950.98 | - | 920.06 | - | 963.52 | - | 1017.9 | - | 1016.48 | -
2020-02-10 07:20:00 | 正常 | 正常 | 906.12 | 906.12 | 886.03 | 871.72 | - | 919.89 | - | 886.03 | - | 926.22 | 913.75 | - | 955.17 | - | 926.22 | - | 941.16 | - | 995.72 | - | 1004.05 | -
2020-02-10 07:25:00 | 正常 | 正常 | 899.4 | 899.4 | 876.43 | 860.35 | - | 889.84 | - | 876.43 | - | 922.37 | 898.87 | - | 937.8 | - | 922.37 | - | 899.28 | - | 949.38 | - | 983.66 | -
2020-02-10 07:30:00 | 正常 | 正常 | 921.69 | 921.69 | 906.98 | 913.58 | - | 906.98 | - | 868.38 | - | 936.41 | 951.13 | - | 936.41 | - | 910.22 | - | 1044.76 | - | 955.12 | - | 956.99 | -
2020-02-10 07:35:00 | 正常 | 正常 | 925.55 | 925.55 | 909.28 | 947.55 | - | 909.28 | - | 873.39 | - | 941.83 | 1005.04 | - | 941.83 | - | 908.07 | - | 1012.23 | - | 951.7 | - | 944.88 | -
2020-02-10 07:40:00 | 正常 | 正常 | 899.39 | 899.39 | 878.26 | 903.91 | - | 878.26 | - | 867.47 | - | 920.52 | 938.73 | - | 920.52 | - | 901.17 | - | 910.02 | - | 931.42 | - | 936.67 | -
2020-02-10 07:45:00 | 正常 | 正常 | 889.82 | 889.82 | 869.59 | 870.2 | - | 869.59 | - | 869.29 | - | 910.06 | 907.91 | - | 915.13 | - | 910.06 | - | 891.94 | - | 936.67 | - | 976.31 | -
2020-02-10 07:50:00 | 正常 | 正常 | 922.92 | 922.92 | 910.66 | 878.1 | - | 913.28 | - | 910.66 | - | 935.18 | 918.82 | - | 943.84 | - | 935.18 | - | 974.44 | - | 1010.5 | - | 1020.26 | -
2020-02-10 07:55:00 | 正常 | 正常 | 915.21 | 915.21 | 890.76 | 883.59 | - | 903.76 | - | 890.76 | - | 939.66 | 921.75 | - | 944.31 | - | 939.66 | - | 941.01 | - | 976.78 | - | 1017.43 | -
2020-02-10 08:00:00 | 正常 | 正常 | 898.37 | 898.37 | 879.93 | 879.93 | - | 884.5 | - | 851.88 | - | 916.82 | 914.06 | - | 926.53 | - | 916.82 | - | 927.1 | - | 949.53 | - | 985.22 | -
2020-02-10 08:05:00 | 正常 | 正常 | 898.81 | 898.81 | 881.41 | 881.41 | - | 887.96 | - | 846.25 | - | 916.21 | 916.21 | - | 928.07 | - | 904.08 | - | 940.08 | - | 964.3 | - | 982.09 | -
2020-02-10 08:10:00 | 正常 | 正常 | 914.68 | 914.68 | 897.13 | 897.13 | - | 903.25 | - | 856.52 | - | 932.24 | 932.24 | - | 935.48 | - | 902.09 | - | 967.88 | - | 974.28 | - | 976 | -
2020-02-10 08:15:00 | 正常 | 正常 | 916.3 | 916.3 | 899.12 | 899.12 | - | 905.86 | - | 867.57 | - | 933.48 | 933.48 | - | 939.82 | - | 904.39 | - | 944.57 | - | 971 | - | 964.46 | -
2020-02-10 08:20:00 | 正常 | 正常 | 914.07 | 914.07 | 896.67 | 896.67 | - | 904.48 | - | 876.23 | - | 931.47 | 931.47 | - | 935.33 | - | 906.23 | - | 946.43 | - | 966.48 | - | 952.33 | -
2020-02-10 08:25:00 | 正常 | 正常 | 930.01 | 930.01 | 910.92 | 910.92 | - | 924.93 | - | 906.01 | - | 949.11 | 949.11 | - | 951.6 | - | 920.83 | - | 973.81 | - | 993.53 | - | 954.81 | -
2020-02-10 08:30:00 | 正常 | 正常 | 940.96 | 940.96 | 931.72 | 913.38 | - | 932.33 | - | 931.72 | - | 950.2 | 950.2 | - | 959.21 | - | 940.13 | - | 959.01 | - | 994.63 | - | 963.83 | -
2020-02-10 08:35:00 | 正常 | 正常 | 949.89 | 949.89 | 934.19 | 934.19 | - | 941.15 | - | 926.78 | - | 965.59 | 965.59 | - | 966.69 | - | 946.48 | - | 993.06 | - | 1003.73 | - | 963.52 | -
2020-02-10 08:40:00 | 正常 | 正常 | 949.19 | 949.19 | 933.42 | 938.67 | - | 933.42 | - | 906.01 | - | 964.97 | 964.97 | - | 965.44 | - | 946.32 | - | 973.66 | - | 992.43 | - | 958.85 | -
2020-02-10 08:45:00 | 正常 | 正常 | 943.68 | 943.68 | 931.1 | 931.1 | - | 939.29 | - | 894.99 | - | 956.26 | 956.26 | - | 968.56 | - | 939.2 | - | 957.76 | - | 1002.95 | - | 948.91 | -
2020-02-10 08:50:00 | 正常 | 正常 | 933.09 | 933.09 | 918.77 | 918.77 | - | 953.4 | - | 916.3 | - | 947.41 | 947.41 | - | 983.71 | - | 945.86 | - | 953.26 | - | 1027.84 | - | 962.28 | -
2020-02-10 08:55:00 | 正常 | 正常 | 942.83 | 942.83 | 930.02 | 920.61 | - | 965.69 | - | 930.02 | - | 955.64 | 946.63 | - | 997.81 | - | 955.64 | - | 976.62 | - | 1040.49 | - | 975.22 | -
2020-02-10 09:00:00 | 正常 | 正常 | 946.25 | 946.25 | 934.39 | 923.74 | - | 960.76 | - | 934.39 | - | 958.12 | 952.84 | - | 995.93 | - | 958.12 | - | 971.47 | - | 1031.63 | - | 979.75 | -
2020-02-10 09:05:00 | 正常 | 正常 | 940.43 | 940.43 | 926.31 | 907.7 | - | 953.09 | - | 926.31 | - | 954.55 | 929.31 | - | 992.95 | - | 954.55 | - | 918.01 | - | 1025 | - | 971.94 | -
2020-02-10 09:10:00 | 正常 | 正常 | 932.07 | 932.07 | 919.07 | 895.14 | - | 948.43 | - | 919.07 | - | 945.08 | 911.6 | - | 985.74 | - | 945.08 | - | 899.74 | - | 1022.31 | - | 956.21 | -
2020-02-10 09:15:00 | 正常 | 正常 | 947.3 | 947.3 | 942.85 | 892.39 | - | 966.16 | - | 942.85 | - | 951.75 | 904.85 | - | 998.13 | - | 951.75 | - | 908.33 | - | 1045.71 | - | 959.16 | -
2020-02-10 09:20:00 | 正常 | 正常 | 965.18 | 965.18 | 962.89 | 906.93 | - | 988.97 | - | 962.89 | - | 967.47 | 920.98 | - | 1020.63 | - | 967.47 | - | 936.36 | - | 1061.41 | - | 971.47 | -
2020-02-10 09:25:00 | 正常 | 正常 | 978.51 | 978.51 | 977.86 | 921.07 | - | 1004.04 | - | 977.86 | - | 979.17 | 924.83 | - | 1031.84 | - | 979.17 | - | 931.73 | - | 1069.83 | - | 980.22 | -
2020-02-10 09:30:00 | 正常 | 正常 | 973.91 | 973.91 | 967.72 | 916.61 | - | 993.52 | - | 967.72 | - | 980.11 | 920.21 | - | 1032.15 | - | 980.11 | - | 916.47 | - | 1060.62 | - | 980.69 | -
2020-02-10 09:35:00 | 正常 | 正常 | 962.46 | 962.46 | 951.69 | 898.51 | - | 964.6 | - | 951.69 | - | 973.24 | 907.45 | - | 1011.49 | - | 973.24 | - | 900.81 | - | 1029.89 | - | 973.03 | -
2020-02-10 09:40:00 | 正常 | 正常 | 936.45 | 936.45 | 918.2 | 879.63 | - | 936.86 | - | 918.2 | - | 954.7 | 888.33 | - | 983.86 | - | 954.7 | - | 882.94 | - | 1000.9 | - | 956.68 | -
2020-02-10 09:45:00 | 正常 | 正常 | 932.41 | 932.41 | 918.81 | 886.18 | - | 962.47 | - | 918.81 | - | 946.01 | 893.67 | - | 989.19 | - | 946.01 | - | 909.71 | - | 1020.58 | - | 948.76 | -
2020-02-10 09:50:00 | 正常 | 正常 | 939.35 | 939.35 | 930.22 | 893.66 | - | 964.65 | - | 930.22 | - | 948.49 | 906.07 | - | 995.14 | - | 948.49 | - | 928.64 | - | 1021.68 | - | 952.64 | -
2020-02-10 09:55:00 | 正常 | 正常 | 965.12 | 965.12 | 960.91 | 929.6 | - | 1005.34 | - | 960.91 | - | 969.34 | 951.13 | - | 1023.78 | - | 969.34 | - | 1019.32 | - | 1070.79 | - | 976.47 | -
2020-02-10 10:00:00 | 正常 | 正常 | 975.34 | 975.34 | 966.36 | 948.02 | - | 1020.14 | - | 966.36 | - | 984.33 | 975.89 | - | 1045.28 | - | 984.33 | - | 1030.05 | - | 1089.56 | - | 997.45 | -
2020-02-10 10:05:00 | 正常 | 正常 | 981.3 | 981.3 | 966.36 | 959.67 | - | 1029.61 | - | 966.36 | - | 996.24 | 996.24 | - | 1062.1 | - | 994.36 | - | 1025.31 | - | 1097.85 | - | 1008.45 | -
2020-02-10 10:10:00 | 正常 | 正常 | 983.33 | 983.33 | 969.17 | 961.07 | - | 1032.3 | - | 969.17 | - | 997.5 | 992.48 | - | 1064.64 | - | 997.5 | - | 1003.73 | - | 1095.78 | - | 1009.55 | -
2020-02-10 10:15:00 | 正常 | 正常 | 967.59 | 967.59 | 946.47 | 946.47 | - | 998.59 | - | 941.35 | - | 988.72 | 972.46 | - | 1042.59 | - | 988.72 | - | 961.97 | - | 1056.65 | - | 996.67 | -
2020-02-10 10:20:00 | 正常 | 正常 | 967.1 | 967.1 | 949.88 | 946 | - | 1010.69 | - | 949.88 | - | 984.33 | 971.52 | - | 1044.02 | - | 984.33 | - | 985.22 | - | 1077.46 | - | 989.3 | -
2020-02-10 10:25:00 | 正常 | 正常 | 978 | 978 | 966.67 | 943.37 | - | 1018.57 | - | 966.67 | - | 989.34 | 964.35 | - | 1050.2 | - | 989.34 | - | 963.99 | - | 1079.37 | - | 996.51 | -
2020-02-10 10:30:00 | 正常 | 正常 | 977.78 | 977.78 | 964.18 | 928.98 | - | 994.51 | - | 964.18 | - | 991.38 | 950.2 | - | 1037.21 | - | 991.38 | - | 954.35 | - | 1055.38 | - | 997.76 | -
2020-02-10 10:35:00 | 正常 | 正常 | 975.9 | 975.9 | 963.09 | 920.2 | - | 988.39 | - | 963.09 | - | 988.72 | 941.36 | - | 1028.36 | - | 988.72 | - | 950.77 | - | 1056.02 | - | 997.61 | -
2020-02-10 10:40:00 | 正常 | 正常 | 990.6 | 990.6 | 982.13 | 931.46 | - | 1001.88 | - | 982.13 | - | 999.07 | 949.11 | - | 1037.53 | - | 999.07 | - | 979.28 | - | 1074.12 | - | 1009.71 | -
2020-02-10 10:45:00 | 正常 | 正常 | 996.09 | 996.09 | 986.83 | 939.96 | - | 1011.63 | - | 986.83 | - | 1005.35 | 959.99 | - | 1047.03 | - | 1005.35 | - | 993.68 | - | 1086.54 | - | 1020.26 | -
2020-02-10 10:50:00 | 正常 | 正常 | 992.57 | 992.57 | 978.07 | 928.98 | - | 987.45 | - | 978.07 | - | 1007.08 | 954.08 | - | 1034.68 | - | 1007.08 | - | 976.94 | - | 1064.43 | - | 1024.05 | -
2020-02-10 10:55:00 | 正常 | 正常 | 975.3 | 975.3 | 957.18 | 922.66 | - | 987.92 | - | 957.18 | - | 993.42 | 949.73 | - | 1027.26 | - | 993.42 | - | 967.11 | - | 1060.14 | - | 1008.77 | -
2020-02-10 11:00:00 | 正常 | 正常 | 984.65 | 984.65 | 973.22 | 922.35 | - | 977.28 | - | 973.22 | - | 996.09 | 940.74 | - | 1015.74 | - | 996.09 | - | 950 | - | 1045.24 | - | 1008.29 | -
2020-02-10 11:05:00 | 正常 | 正常 | 972.48 | 972.48 | 956.71 | 934.55 | - | 994.35 | - | 956.71 | - | 988.25 | 956.26 | - | 1024.57 | - | 988.25 | - | 997.14 | - | 1063 | - | 1002.63 | -
2020-02-10 11:10:00 | 正常 | 正常 | 997.97 | 997.97 | 991.84 | 952.98 | - | 1030.72 | - | 991.84 | - | 1004.1 | 973.08 | - | 1051.47 | - | 1004.1 | - | 996.98 | - | 1090.2 | - | 1017.43 | -
2020-02-10 11:15:00 | 正常 | 正常 | 984.97 | 984.97 | 971.82 | 937.95 | - | 1008.96 | - | 971.82 | - | 998.13 | 959.21 | - | 1047.19 | - | 998.13 | - | 965.7 | - | 1073.81 | - | 1011.6 | -
2020-02-10 11:20:00 | 正常 | 正常 | 989.9 | 989.9 | 979.32 | 941.2 | - | 1013.84 | - | 979.32 | - | 1000.48 | 961.23 | - | 1047.5 | - | 1000.48 | - | 968.2 | - | 1077.15 | - | 1012.54 | -
2020-02-10 11:25:00 | 正常 | 正常 | 986.92 | 986.92 | 976.19 | 937.02 | - | 1012.58 | - | 976.19 | - | 997.66 | 947.56 | - | 1043.07 | - | 997.66 | - | 936.36 | - | 1062.36 | - | 1007.03 | -
2020-02-10 11:30:00 | 正常 | 正常 | 962.9 | 962.9 | 945.22 | 905.6 | - | 957.49 | - | 945.22 | - | 980.58 | 918.06 | - | 1005.98 | - | 980.58 | - | 899.64 | - | 1016.06 | - | 992.01 | -
2020-02-10 11:35:00 | 正常 | 正常 | 951.88 | 951.88 | 930.84 | 884.5 | - | 930.84 | - | 937.79 | - | 972.92 | 907.91 | - | 976.67 | - | 972.92 | - | 894.89 | - | 993.26 | - | 988.4 | -
2020-02-10 11:40:00 | 正常 | 正常 | 960.48 | 960.48 | 944.45 | 889.69 | - | 944.45 | - | 948.33 | - | 976.52 | 917.9 | - | 980.89 | - | 976.52 | - | 970.43 | - | 1017.16 | - | 996.09 | -
2020-02-10 11:45:00 | 正常 | 正常 | 974.34 | 974.34 | 961.69 | 907.75 | - | 974.94 | - | 961.69 | - | 986.99 | 943.53 | - | 1002.37 | - | 986.99 | - | 1018.89 | - | 1051.62 | - | 1010.7 | -
2020-02-10 11:50:00 | 正常 | 正常 | 984.35 | 984.35 | 969.79 | 933.77 | - | 1017.46 | - | 969.79 | - | 998.91 | 967.78 | - | 1040.85 | - | 998.91 | - | 1008.97 | - | 1091.68 | - | 1022.05 | -
2020-02-10 11:55:00 | 正常 | 正常 | 979.18 | 979.18 | 965.89 | 940.73 | - | 1018.88 | - | 965.89 | - | 992.48 | 962.64 | - | 1045.28 | - | 992.48 | - | 966.69 | - | 1076.24 | - | 1008.34 | -
2020-02-10 12:00:00 | 正常 | 正常 | 989.58 | 989.58 | 980.25 | 960.44 | - | 1024.09 | - | 980.25 | - | 998.91 | 973.7 | - | 1050.04 | - | 998.91 | - | 992.79 | - | 1081.49 | - | 1011.8 | -
2020-02-10 12:05:00 | 正常 | 正常 | 983.55 | 983.55 | 972.91 | 949.26 | - | 1012.58 | - | 972.91 | - | 994.2 | 959.68 | - | 1046.24 | - | 994.2 | - | 951.6 | - | 1072.74 | - | 1005.83 | -
2020-02-10 12:10:00 | 正常 | 正常 | 967.71 | 967.71 | 953.6 | 938.1 | - | 1009.27 | - | 953.6 | - | 981.83 | 945.24 | - | 1038.64 | - | 981.83 | - | 946.94 | - | 1064 | - | 994.52 | -
2020-02-10 12:15:00 | 正常 | 正常 | 981.91 | 981.91 | 973.69 | 941.04 | - | 1012.58 | - | 973.69 | - | 990.13 | 946.48 | - | 1038.79 | - | 990.13 | - | 958.23 | - | 1062.21 | - | 1002.48 | -
2020-02-10 12:20:00 | 正常 | 正常 | 988.01 | 988.01 | 982.13 | 941.35 | - | 1006.76 | - | 982.13 | - | 993.89 | 947.41 | - | 1031.52 | - | 993.89 | - | 969.02 | - | 1057.02 | - | 1003.94 | -
2020-02-10 12:25:00 | 正常 | 正常 | 986.21 | 986.21 | 980.57 | 955 | - | 1016.52 | - | 980.57 | - | 991.85 | 959.99 | - | 1037.69 | - | 991.85 | - | 990.75 | - | 1063.37 | - | 997.5 | -
2020-02-10 12:30:00 | 正常 | 正常 | 985.89 | 985.89 | 980.1 | 954.69 | - | 1024.56 | - | 980.1 | - | 991.69 | 960.46 | - | 1043.23 | - | 991.69 | - | 971.99 | - | 1070.83 | - | 996.87 | -
2020-02-10 12:35:00 | 正常 | 正常 | 987.93 | 987.93 | 987.3 | 987.3 | - | 1040.05 | - | 975.25 | - | 988.56 | 984.33 | - | 1052.89 | - | 988.56 | - | 1006.45 | - | 1078.31 | - | 994.67 | -
2020-02-10 12:40:00 | 正常 | 正常 | 974.95 | 974.95 | 969.64 | 969.64 | - | 1020.3 | - | 957.02 | - | 980.27 | 973.7 | - | 1048.45 | - | 980.27 | - | 965.59 | - | 1068.45 | - | 986.37 | -
2020-02-10 12:45:00 | 正常 | 正常 | 958.32 | 958.32 | 946.16 | 935.32 | - | 986.83 | - | 946.16 | - | 970.48 | 939.86 | - | 1026.67 | - | 970.48 | - | 925.14 | - | 1046.71 | - | 974.49 | -
2020-02-10 12:50:00 | 正常 | 正常 | 990.75 | 990.75 | 988.55 | 944.76 | - | 1016.83 | - | 988.55 | - | 992.95 | 956.88 | - | 1041.17 | - | 992.95 | - | 991.54 | - | 1085.15 | - | 999.7 | -
2020-02-10 12:55:00 | 正常 | 正常 | 1005.66 | 1005.66 | 1001.41 | 949.72 | - | 1023.3 | - | 1001.41 | - | 1009.91 | 971.68 | - | 1054.16 | - | 1009.91 | - | 1025.2 | - | 1109.06 | - | 1025.05 | -
2020-02-10 13:00:00 | 正常 | 正常 | 1008.81 | 1008.81 | 1000.63 | 959.04 | - | 1044.96 | - | 1000.63 | - | 1017 | 989.5 | - | 1079.9 | - | 1017 | - | 1040.38 | - | 1145.76 | - | 1034.21 | -
2020-02-10 13:05:00 | 正常 | 正常 | 1006.49 | 1006.49 | 993.88 | 955.16 | - | 1035.62 | - | 993.88 | - | 1019.1 | 989.08 | - | 1083.29 | - | 1019.1 | - | 1014.48 | - | 1135.71 | - | 1037.37 | -
2020-02-10 13:10:00 | 正常 | 正常 | 1011.68 | 1011.68 | 1001.26 | 953.14 | - | 1036.73 | - | 1001.26 | - | 1022.1 | 975.94 | - | 1078.84 | - | 1022.1 | - | 980.89 | - | 1116.72 | - | 1037.05 | -
2020-02-10 13:15:00 | 正常 | 正常 | 1003.11 | 1003.11 | 987.45 | 936.25 | - | 1006.76 | - | 987.45 | - | 1018.78 | 959.57 | - | 1061.67 | - | 1018.78 | - | 959.21 | - | 1077.35 | - | 1035.63 | -
2020-02-10 13:20:00 | 正常 | 正常 | 969.59 | 969.59 | 943.68 | 912.82 | - | 961.53 | - | 943.68 | - | 995.51 | 937.39 | - | 1023.36 | - | 995.51 | - | 929.61 | - | 994.99 | - | 1012.75 | -
2020-02-10 13:25:00 | 正常 | 正常 | 941.63 | 941.63 | 914.04 | 892.9 | - | 945.69 | - | 914.04 | - | 969.23 | 916.26 | - | 993 | - | 969.23 | - | 911.6 | - | 1000.32 | - | 983.71 | -
2020-02-10 13:30:00 | 正常 | 正常 | 947.85 | 947.85 | 931.3 | 912.97 | - | 980.88 | - | 931.3 | - | 964.4 | 941.1 | - | 1004.14 | - | 964.4 | - | 994.67 | - | 1066.54 | - | 980.74 | -
2020-02-10 13:35:00 | 正常 | 正常 | 964.9 | 964.9 | 953.29 | 926.98 | - | 987.92 | - | 953.29 | - | 976.52 | 960.92 | - | 1018.58 | - | 976.52 | - | 990.44 | - | 1055.91 | - | 997.5 | -
2020-02-10 13:40:00 | 正常 | 正常 | 939.51 | 939.51 | 917.74 | 896.41 | - | 932.69 | - | 917.74 | - | 961.28 | 934.45 | - | 986.42 | - | 961.28 | - | 908.68 | - | 963.26 | - | 982.61 | -
2020-02-10 13:45:00 | 正常 | 正常 | 895.21 | 895.21 | 862.62 | 862.62 | - | 873.39 | - | 862.16 | - | 927.81 | 898.15 | - | 928.58 | - | 927.81 | - | 867.03 | - | 884.21 | - | 946.94 | -
2020-02-10 13:50:00 | 正常 | 正常 | 880.95 | 880.95 | 857.02 | 857.02 | - | 885.26 | - | 844.03 | - | 904.89 | 887.92 | - | 912.11 | - | 904.89 | - | 891.53 | - | 924.83 | - | 919.9 | -
2020-02-10 13:55:00 | 正常 | 正常 | 877.7 | 877.7 | 863.83 | 863.83 | - | 905.14 | - | 844.34 | - | 891.58 | 889.44 | - | 923.95 | - | 891.58 | - | 948.03 | - | 961.23 | - | 908.37 | -
2020-02-10 14:00:00 | 正常 | 正常 | 911.43 | 911.43 | 893.97 | 893.97 | - | 948.48 | - | 887.86 | - | 928.89 | 928.89 | - | 958.64 | - | 903.05 | - | 958.43 | - | 995.14 | - | 917.9 | -
2020-02-10 14:05:00 | 正常 | 正常 | 926.62 | 926.62 | 926.67 | 906.37 | - | 967.14 | - | 926.67 | - | 926.58 | 926.58 | - | 974.53 | - | 919.8 | - | 934.71 | - | 1022.05 | - | 931 | -
2020-02-10 14:10:00 | 正常 | 正常 | 939.91 | 939.91 | 942.28 | 904.37 | - | 968.54 | - | 942.28 | - | 937.54 | 918.41 | - | 992.06 | - | 937.54 | - | 920.36 | - | 1046.08 | - | 946.32 | -
2020-02-10 14:15:00 | 正常 | 正常 | 942 | 942 | 940.89 | 899.93 | - | 969.32 | - | 940.89 | - | 943.12 | 910.42 | - | 997.23 | - | 943.12 | - | 906.84 | - | 1030.57 | - | 952.37 | -
2020-02-10 14:20:00 | 正常 | 正常 | 927.71 | 927.71 | 920.66 | 887.86 | - | 961.85 | - | 920.66 | - | 934.76 | 891.73 | - | 988.3 | - | 934.76 | - | 871.12 | - | 1005.04 | - | 941.83 | -
2020-02-10 14:25:00 | 正常 | 正常 | 906.8 | 906.8 | 895.19 | 877.34 | - | 956.71 | - | 895.19 | - | 918.41 | 876.19 | - | 981.1 | - | 918.41 | - | 858.54 | - | 997.66 | - | 922.98 | -
2020-02-10 14:30:00 | 正常 | 正常 | 909.16 | 909.16 | 901.46 | 879.02 | - | 965.74 | - | 901.46 | - | 916.87 | 875.43 | - | 985.01 | - | 916.87 | - | 864.9 | - | 1010.7 | - | 920.83 | -
2020-02-10 14:35:00 | 正常 | 正常 | 897.14 | 897.14 | 887.4 | 860.65 | - | 927.9 | - | 887.4 | - | 906.89 | 858.74 | - | 967.05 | - | 906.89 | - | 832.31 | - | 962.17 | - | 911.6 | -
2020-02-10 14:40:00 | 正常 | 正常 | 914.59 | 914.59 | 894.42 | 894.42 | - | 937.95 | - | 894.42 | - | 934.76 | 934.76 | - | 963.77 | - | 905.2 | - | 1126.93 | - | 986.21 | - | 908.07 | -
2020-02-10 14:45:00 | 正常 | 正常 | 917.28 | 917.28 | 896.87 | 890.6 | - | 927.9 | - | 896.87 | - | 937.7 | 937.7 | - | 960.35 | - | 907.81 | - | 934.56 | - | 980.42 | - | 909.29 | -
2020-02-10 14:50:00 | 正常 | 正常 | 902.74 | 902.74 | 888.31 | 886.18 | - | 922.66 | - | 888.31 | - | 917.18 | 917.18 | - | 952.89 | - | 904.28 | - | 901.32 | - | 974.95 | - | 907.15 | -
2020-02-10 14:55:00 | 正常 | 正常 | 896.45 | 896.45 | 887.55 | 887.55 | - | 931.3 | - | 886.03 | - | 905.35 | 905.35 | - | 956.77 | - | 900.14 | - | 894.74 | - | 987.93 | - | 902.39 | -
2020-02-10 15:00:00 | 正常 | 正常 | 885.22 | 885.22 | 878.71 | 878.71 | - | 922.97 | - | 871.57 | - | 891.73 | 889.9 | - | 952.73 | - | 891.73 | - | 883.75 | - | 975.58 | - | 895.66 | -
2020-02-10 15:05:00 | 正常 | 正常 | 917 | 917 | 910.51 | 910.51 | - | 924.05 | - | 882.52 | - | 923.49 | 923.49 | - | 951.49 | - | 890.05 | - | 929 | - | 977.45 | - | 891.53 | -
2020-02-10 15:10:00 | 正常 | 正常 | 915.61 | 915.61 | 911.43 | 911.43 | - | 936.55 | - | 891.52 | - | 919.8 | 919.8 | - | 959.42 | - | 893.72 | - | 918.36 | - | 997.03 | - | 894.89 | -
2020-02-10 15:15:00 | 正常 | 正常 | 912.61 | 912.61 | 908.82 | 908.82 | - | 942.44 | - | 893.2 | - | 916.41 | 916.41 | - | 966.58 | - | 894.48 | - | 926.22 | - | 1000.01 | - | 895.2 | -
2020-02-10 15:20:00 | 正常 | 正常 | 908.78 | 908.78 | 903.76 | 900.08 | - | 939.34 | - | 903.76 | - | 913.8 | 913.8 | - | 965.18 | - | 902.75 | - | 921.13 | - | 997.97 | - | 904.85 | -
2020-02-10 15:25:00 | 正常 | 正常 | 919.61 | 919.61 | 915.12 | 908.06 | - | 956.87 | - | 915.12 | - | 924.11 | 924.11 | - | 977.5 | - | 913.8 | - | 962.01 | - | 1022.52 | - | 918.36 | -
2020-02-10 15:30:00 | 正常 | 正常 | 928.63 | 928.63 | 924.2 | 914.66 | - | 972.44 | - | 924.2 | - | 933.06 | 933.06 | - | 995.19 | - | 924.73 | - | 949.73 | - | 1036.26 | - | 930.85 | -
2020-02-10 15:35:00 | 正常 | 正常 | 910.32 | 910.32 | 899.47 | 899.47 | - | 943.99 | - | 899.32 | - | 921.18 | 921.18 | - | 980.94 | - | 921.18 | - | 908.07 | - | 994.99 | - | 927.45 | -
2020-02-10 15:40:00 | 正常 | 正常 | 902.73 | 902.73 | 891.06 | 880.08 | - | 936.71 | - | 891.06 | - | 914.41 | 901.98 | - | 968.14 | - | 914.41 | - | 886.8 | - | 995.77 | - | 921.13 | -
2020-02-10 15:45:00 | 正常 | 正常 | 909.4 | 909.4 | 901.77 | 886.64 | - | 948.48 | - | 901.77 | - | 917.03 | 903.82 | - | 973.75 | - | 917.03 | - | 908.37 | - | 1006.61 | - | 921.9 | -
2020-02-10 15:50:00 | 正常 | 正常 | 896 | 896 | 883.59 | 864.74 | - | 910.51 | - | 883.59 | - | 908.42 | 879.84 | - | 951.8 | - | 908.42 | - | 856.12 | - | 955.33 | - | 913.13 | -
2020-02-10 15:55:00 | 正常 | 正常 | 903.27 | 903.27 | 892.59 | 895.8 | - | 892.59 | - | 864.59 | - | 913.95 | 913.95 | - | 926.73 | - | 893.11 | - | 1067.18 | - | 930.85 | - | 896.12 | -
2020-02-10 16:00:00 | 正常 | 正常 | 898.14 | 898.14 | 886.48 | 886.48 | - | 887.25 | - | 855.66 | - | 909.8 | 909.8 | - | 919.8 | - | 884.1 | - | 901.93 | - | 933.01 | - | 886.65 | -
2020-02-10 16:05:00 | 正常 | 正常 | 876.77 | 876.77 | 868.68 | 868.68 | - | 879.78 | - | 841.62 | - | 884.86 | 884.86 | - | 910.88 | - | 874.97 | - | 877.81 | - | 936.41 | - | 889.7 | -
2020-02-10 16:10:00 | 正常 | 正常 | 877.17 | 877.17 | 864.29 | 864.29 | - | 882.37 | - | 852.48 | - | 890.05 | 877.4 | - | 916.41 | - | 890.05 | - | 871.88 | - | 938.11 | - | 925.45 | -
2020-02-10 16:15:00 | 正常 | 正常 | 872.75 | 872.75 | 860.95 | 860.95 | - | 890.15 | - | 852.63 | - | 884.56 | 871.47 | - | 916.1 | - | 884.56 | - | 868.09 | - | 947.72 | - | 912.67 | -
2020-02-10 16:20:00 | 正常 | 正常 | 878.13 | 878.13 | 872.78 | 864.29 | - | 926.52 | - | 872.78 | - | 883.49 | 873.91 | - | 933.52 | - | 883.49 | - | 881.92 | - | 975.11 | - | 903.16 | -
2020-02-10 16:25:00 | 正常 | 正常 | 901.95 | 901.95 | 907.9 | 881.91 | - | 957.18 | - | 907.9 | - | 896.01 | 885.93 | - | 960.66 | - | 896.01 | - | 895.96 | - | 1009.44 | - | 905.46 | -
2020-02-10 16:30:00 | 正常 | 正常 | 896.82 | 896.82 | 895.19 | 892.74 | - | 955.93 | - | 895.19 | - | 898.46 | 892.5 | - | 971.41 | - | 898.46 | - | 900.25 | - | 1004.72 | - | 903.77 | -
2020-02-10 16:35:00 | 正常 | 正常 | 894.07 | 894.07 | 895.65 | 895.65 | - | 945.69 | - | 871.42 | - | 892.5 | 892.5 | - | 967.36 | - | 889.59 | - | 894.13 | - | 988.87 | - | 892.14 | -
2020-02-10 16:40:00 | 正常 | 正常 | 888.11 | 888.11 | 888.31 | 888.31 | - | 920.51 | - | 851.12 | - | 887.92 | 887.92 | - | 952.58 | - | 878.01 | - | 883.75 | - | 963.41 | - | 879.79 | -
2020-02-10 16:45:00 | 正常 | 正常 | 874.18 | 874.18 | 871.57 | 871.57 | - | 910.51 | - | 856.87 | - | 876.79 | 875.12 | - | 940.95 | - | 876.79 | - | 879.49 | - | 969.34 | - | 886.8 | -
2020-02-10 16:50:00 | 正常 | 正常 | 927.09 | 927.09 | 929.76 | 886.94 | - | 959.36 | - | 929.76 | - | 924.42 | 892.65 | - | 969.54 | - | 924.42 | - | 915.9 | - | 1027.26 | - | 945.08 | -
2020-02-10 16:55:00 | 正常 | 正常 | 942.54 | 942.54 | 944.3 | 903.76 | - | 985.57 | - | 944.3 | - | 940.79 | 907.96 | - | 994.57 | - | 940.79 | - | 929.31 | - | 1045.6 | - | 953.46 | -
2020-02-10 17:00:00 | 正常 | 正常 | 956.82 | 956.82 | 959.67 | 926.98 | - | 1001.1 | - | 959.67 | - | 953.97 | 927.96 | - | 1014.21 | - | 953.97 | - | 948.96 | - | 1053.53 | - | 958.9 | -
2020-02-10 17:05:00 | 正常 | 正常 | 956.45 | 956.45 | 957.23 | 927.33 | - | 987.34 | - | 957.23 | - | 955.68 | 928.74 | - | 1012.64 | - | 955.68 | - | 946.94 | - | 1046.71 | - | 957.66 | -
2020-02-10 17:10:00 | 正常 | 正常 | 957.52 | 957.52 | 955.47 | 935.47 | - | 991.53 | - | 955.47 | - | 959.57 | 940.48 | - | 1020.2 | - | 959.57 | - | 958.9 | - | 1050.51 | - | 960.15 | -
2020-02-10 17:15:00 | 正常 | 正常 | 940.95 | 940.95 | 932.58 | 920.09 | - | 960.65 | - | 932.58 | - | 949.32 | 930.59 | - | 1001 | - | 949.32 | - | 918.98 | - | 1015.58 | - | 950.36 | -
2020-02-10 17:20:00 | 正常 | 正常 | 932.07 | 932.07 | 919.94 | 893.55 | - | 940.63 | - | 919.94 | - | 944.2 | 909.19 | - | 980.47 | - | 944.2 | - | 898.41 | - | 1003.62 | - | 949.58 | -
2020-02-10 17:25:00 | 正常 | 正常 | 934.38 | 934.38 | 922.4 | 884.85 | - | 940.16 | - | 922.4 | - | 946.37 | 905.97 | - | 977.5 | - | 946.37 | - | 921.13 | - | 1009.44 | - | 956.72 | -
2020-02-10 17:30:00 | 正常 | 正常 | 942.34 | 942.34 | 934.28 | 896.31 | - | 969.37 | - | 934.28 | - | 950.4 | 915.33 | - | 992.06 | - | 950.4 | - | 959.99 | - | 1047.19 | - | 962.64 | -
2020-02-10 17:35:00 | 正常 | 正常 | 958.48 | 958.48 | 955.05 | 910.87 | - | 986.72 | - | 955.05 | - | 961.91 | 929.04 | - | 1009.18 | - | 961.91 | - | 968.71 | - | 1058.13 | - | 971.52 | -
2020-02-10 17:40:00 | 正常 | 正常 | 952.42 | 952.42 | 944.03 | 913.63 | - | 973.12 | - | 944.03 | - | 960.82 | 930.59 | - | 1005.4 | - | 960.82 | - | 940.9 | - | 1037.53 | - | 968.24 | -
2020-02-10 17:45:00 | 正常 | 正常 | 945.91 | 945.91 | 934.59 | 901.05 | - | 955.21 | - | 934.59 | - | 957.24 | 918.26 | - | 993.78 | - | 957.24 | - | 923.75 | - | 1016.06 | - | 965.28 | -
2020-02-10 17:50:00 | 正常 | 正常 | 943.28 | 943.28 | 930.73 | 928.88 | - | 980.15 | - | 930.73 | - | 955.84 | 938.47 | - | 1001.94 | - | 955.84 | - | 988.4 | - | 1037.84 | - | 962.64 | -
2020-02-10 17:55:00 | 正常 | 正常 | 950.25 | 950.25 | 943.26 | 943.26 | - | 991.57 | - | 930.58 | - | 957.24 | 955.06 | - | 1015 | - | 957.24 | - | 997.97 | - | 1047.5 | - | 965.44 | -
2020-02-10 18:00:00 | 正常 | 正常 | 957.16 | 957.16 | 951.32 | 951.32 | - | 985 | - | 921.17 | - | 963 | 963 | - | 1012.32 | - | 953.51 | - | 988.72 | - | 1029.31 | - | 962.01 | -
2020-02-10 18:05:00 | 正常 | 正常 | 966.42 | 966.42 | 962.05 | 962.05 | - | 990.95 | - | 918.86 | - | 970.79 | 970.79 | - | 1010.44 | - | 948.08 | - | 1003.94 | - | 1038.48 | - | 955.33 | -
2020-02-10 18:10:00 | 正常 | 正常 | 974.06 | 974.06 | 970.78 | 970.78 | - | 1017.04 | - | 943.1 | - | 977.34 | 977.34 | - | 1026.51 | - | 954.13 | - | 988.72 | - | 1060.19 | - | 962.79 | -
2020-02-10 18:15:00 | 正常 | 正常 | 982.11 | 982.11 | 973.43 | 973.43 | - | 1023.98 | - | 953.19 | - | 990.8 | 990.8 | - | 1042.17 | - | 962.22 | - | 1020 | - | 1076.24 | - | 969.65 | -
2020-02-10 18:20:00 | 正常 | 正常 | 991.82 | 991.82 | 981.08 | 981.08 | - | 1034.24 | - | 965.94 | - | 1002.57 | 1002.57 | - | 1057.07 | - | 976.41 | - | 1027.57 | - | 1098.69 | - | 981.99 | -
2020-02-10 18:25:00 | 正常 | 正常 | 995.04 | 995.04 | 982.8 | 980.93 | - | 1044.21 | - | 982.8 | - | 1007.29 | 1007.29 | - | 1070.41 | - | 990.33 | - | 1023.94 | - | 1117.51 | - | 992.48 | -
2020-02-10 18:30:00 | 正常 | 正常 | 1002.41 | 1002.41 | 1002.4 | 977.33 | - | 1053.4 | - | 1002.4 | - | 1002.42 | 996.13 | - | 1084.09 | - | 1002.42 | - | 997.97 | - | 1133.15 | - | 1004.1 | -
2020-02-10 18:35:00 | 正常 | 正常 | 989.4 | 989.4 | 978.58 | 961.58 | - | 1034.09 | - | 978.58 | - | 1000.22 | 984.38 | - | 1081.7 | - | 1000.22 | - | 995.46 | - | 1125.01 | - | 1003.62 | -
2020-02-10 18:40:00 | 正常 | 正常 | 986.19 | 986.19 | 973.74 | 954.12 | - | 1032.82 | - | 973.74 | - | 998.65 | 977.66 | - | 1082.34 | - | 998.65 | - | 991.38 | - | 1119.91 | - | 1005.35 | -
2020-02-10 18:45:00 | 正常 | 正常 | 961.56 | 961.56 | 942.02 | 940.01 | - | 991.42 | - | 942.02 | - | 981.1 | 959.88 | - | 1050.56 | - | 981.1 | - | 963.26 | - | 1056.22 | - | 988.56 | -
2020-02-10 18:50:00 | 正常 | 正常 | 957.73 | 957.73 | 941.4 | 923.02 | - | 966.25 | - | 941.4 | - | 974.06 | 942.34 | - | 1022.73 | - | 974.06 | - | 944.46 | - | 1032.94 | - | 984.65 | -
2020-02-10 18:55:00 | 正常 | 正常 | 957.25 | 957.25 | 944.65 | 912.56 | - | 954.43 | - | 944.65 | - | 969.85 | 931.21 | - | 998.33 | - | 969.85 | - | 950.67 | - | 1022.99 | - | 980.74 | -
2020-02-10 19:00:00 | 正常 | 正常 | 963.31 | 963.31 | 954.27 | 912.56 | - | 977.18 | - | 954.27 | - | 972.35 | 931.67 | - | 1006.03 | - | 972.35 | - | 953.46 | - | 1063.05 | - | 983.86 | -
2020-02-10 19:05:00 | 正常 | 正常 | 969.15 | 969.15 | 959.4 | 913.17 | - | 982.02 | - | 959.4 | - | 978.91 | 932.75 | - | 1017.52 | - | 978.91 | - | 937.8 | - | 1058.29 | - | 989.19 | -
2020-02-10 19:10:00 | 正常 | 正常 | 948.17 | 948.17 | 932.58 | 899.52 | - | 965.79 | - | 932.58 | - | 963.77 | 916.56 | - | 1007.76 | - | 963.77 | - | 907.91 | - | 1033.58 | - | 969.8 | -
2020-02-10 19:15:00 | 正常 | 正常 | 957.79 | 957.79 | 946.36 | 896 | - | 965.32 | - | 946.36 | - | 969.23 | 918.87 | - | 1004.14 | - | 969.23 | - | 930.39 | - | 1044.33 | - | 977.92 | -
2020-02-10 19:20:00 | 正常 | 正常 | 958.56 | 958.56 | 949.3 | 889.89 | - | 955.36 | - | 949.3 | - | 967.82 | 912.26 | - | 994.41 | - | 967.82 | - | 926.07 | - | 1021.26 | - | 976.98 | -
2020-02-10 19:25:00 | 正常 | 正常 | 968.14 | 968.14 | 959.56 | 918.24 | - | 1000.2 | - | 959.56 | - | 976.72 | 938.93 | - | 1017.37 | - | 976.72 | - | 998.91 | - | 1084.68 | - | 986.37 | -
2020-02-10 19:30:00 | 正常 | 正常 | 976.88 | 976.88 | 968.28 | 930.88 | - | 1004.92 | - | 968.28 | - | 985.48 | 951.96 | - | 1032.99 | - | 985.48 | - | 982.3 | - | 1074.01 | - | 998.13 | -
2020-02-10 19:35:00 | 正常 | 正常 | 986.88 | 986.88 | 981.24 | 940.16 | - | 1017.04 | - | 981.24 | - | 992.53 | 952.58 | - | 1036.47 | - | 992.53 | - | 974.8 | - | 1075.76 | - | 1001.11 | -
2020-02-10 19:40:00 | 正常 | 正常 | 986.73 | 986.73 | 978.11 | 947.13 | - | 1025.08 | - | 978.11 | - | 995.35 | 957.7 | - | 1048.98 | - | 995.35 | - | 969.02 | - | 1086.11 | - | 999.7 | -
2020-02-10 19:45:00 | 正常 | 正常 | 969.25 | 969.25 | 954.12 | 936.76 | - | 993.77 | - | 954.12 | - | 984.38 | 951.65 | - | 1035.2 | - | 984.38 | - | 953.93 | - | 1046.55 | - | 988.87 | -
2020-02-10 19:50:00 | 正常 | 正常 | 979.61 | 979.61 | 971.24 | 931.81 | - | 999.26 | - | 971.24 | - | 987.98 | 945.28 | - | 1028.09 | - | 987.98 | - | 940.9 | - | 1053.21 | - | 993.42 | -
2020-02-10 19:55:00 | 正常 | 正常 | 972.28 | 972.28 | 958.94 | 937.84 | - | 1001.46 | - | 958.94 | - | 985.63 | 955.99 | - | 1033.15 | - | 985.63 | - | 1006.45 | - | 1061.94 | - | 989.19 | -
2020-02-10 20:00:00 | 正常 | 正常 | 968.54 | 968.54 | 954.89 | 953.03 | - | 1014.2 | - | 954.89 | - | 982.19 | 972.5 | - | 1036.63 | - | 982.19 | - | 1019.52 | - | 1078.63 | - | 989.5 | -
2020-02-10 20:05:00 | 正常 | 正常 | 969.08 | 969.08 | 956.45 | 944.19 | - | 1011.21 | - | 956.45 | - | 981.72 | 964.55 | - | 1039.95 | - | 981.72 | - | 969.49 | - | 1065.59 | - | 993.58 | -
2020-02-10 20:10:00 | 正常 | 正常 | 975.7 | 975.7 | 966.25 | 941.55 | - | 1020.51 | - | 966.25 | - | 985.16 | 964.4 | - | 1048.19 | - | 985.16 | - | 989.03 | - | 1087.86 | - | 998.6 | -
2020-02-10 20:15:00 | 正常 | 正常 | 962.71 | 962.71 | 946.67 | 909.18 | - | 954.43 | - | 946.67 | - | 978.75 | 938.16 | - | 1012.48 | - | 978.75 | - | 929 | - | 1008.97 | - | 997.03 | -
2020-02-10 20:20:00 | 正常 | 正常 | 961.3 | 961.3 | 947.75 | 893.86 | - | 947.75 | - | 950.39 | - | 974.85 | 913.34 | - | 985.16 | - | 974.85 | - | 916.21 | - | 1017.79 | - | 992.32 | -
2020-02-10 20:25:00 | 正常 | 正常 | 960.2 | 960.2 | 947.91 | 895.85 | - | 971.09 | - | 947.91 | - | 972.5 | 913.95 | - | 997.7 | - | 972.5 | - | 922.67 | - | 1040.69 | - | 989.19 | -
2020-02-10 20:30:00 | 正常 | 正常 | 969.54 | 969.54 | 961.43 | 918.24 | - | 1002.72 | - | 961.43 | - | 977.66 | 933.21 | - | 1017.52 | - | 977.66 | - | 988.72 | - | 1071.31 | - | 994.52 | -
2020-02-10 20:35:00 | 正常 | 正常 | 969.7 | 969.7 | 958 | 930.27 | - | 1000.36 | - | 958 | - | 981.41 | 952.27 | - | 1030.15 | - | 981.41 | - | 984.33 | - | 1061.14 | - | 999.07 | -
2020-02-10 20:40:00 | 正常 | 正常 | 961.37 | 961.37 | 948.37 | 931.04 | - | 992.83 | - | 948.37 | - | 974.38 | 953.35 | - | 1027.78 | - | 974.38 | - | 974.17 | - | 1054.8 | - | 989.97 | -
2020-02-10 20:45:00 | 正常 | 正常 | 961.29 | 961.29 | 948.68 | 936.6 | - | 983.12 | - | 948.68 | - | 973.91 | 965.8 | - | 1017.84 | - | 973.91 | - | 1022.36 | - | 1056.06 | - | 993.42 | -
2020-02-10 20:50:00 | 正常 | 正常 | 964.49 | 964.49 | 950.08 | 950.08 | - | 1001.46 | - | 949.46 | - | 978.91 | 978.91 | - | 1028.88 | - | 977.97 | - | 1036.15 | - | 1080.27 | - | 999.27 | -
2020-02-10 20:55:00 | 正常 | 正常 | 974.71 | 974.71 | 961.12 | 958.63 | - | 1023.5 | - | 961.12 | - | 988.3 | 988.3 | - | 1046.13 | - | 982.03 | - | 1030.73 | - | 1100.45 | - | 1001.42 | -
2020-02-10 21:00:00 | 正常 | 正常 | 978.07 | 978.07 | 962.05 | 961.89 | - | 1022.71 | - | 962.05 | - | 994.1 | 994.1 | - | 1055 | - | 985.48 | - | 1013.54 | - | 1094.07 | - | 1002.84 | -
2020-02-10 21:05:00 | 正常 | 正常 | 980.47 | 980.47 | 971.09 | 938.77 | - | 995.49 | - | 971.09 | - | 989.86 | 968.6 | - | 1040.27 | - | 989.86 | - | 967.31 | - | 1079.1 | - | 1006.93 | -
2020-02-10 21:10:00 | 正常 | 正常 | 983.37 | 983.37 | 974.68 | 922.4 | - | 982.65 | - | 974.68 | - | 992.06 | 948.7 | - | 1029.67 | - | 992.06 | - | 945.39 | - | 1062.41 | - | 1010.39 | -
2020-02-10 21:15:00 | 正常 | 正常 | 982.82 | 982.82 | 972.65 | 955.67 | - | 1019.88 | - | 972.65 | - | 993 | 969.38 | - | 1042.32 | - | 993 | - | 1011.17 | - | 1092.96 | - | 1005.67 | -
2020-02-10 21:20:00 | 正常 | 正常 | 971.34 | 971.34 | 959.71 | 959.71 | - | 1010.9 | - | 956.45 | - | 982.97 | 971.26 | - | 1044.22 | - | 982.97 | - | 992.32 | - | 1072.11 | - | 992.48 | -
2020-02-10 21:25:00 | 正常 | 正常 | 980.15 | 980.15 | 974.68 | 969.84 | - | 1028.56 | - | 974.68 | - | 985.63 | 982.19 | - | 1049.93 | - | 985.63 | - | 1025.25 | - | 1100.18 | - | 992.06 | -
2020-02-10 21:35:00 | 正常 | 正常 | 980 | 980 | 973.58 | 958.63 | - | 1012.94 | - | 973.58 | - | 986.42 | 975.16 | - | 1048.66 | - | 986.42 | - | 995.19 | - | 1081.86 | - | 990.18 | -
2020-02-10 21:40:00 | 正常 | 正常 | 981.01 | 981.01 | 974.99 | 955.21 | - | 1010.74 | - | 974.99 | - | 987.04 | 973.6 | - | 1048.82 | - | 987.04 | - | 989.34 | - | 1084.83 | - | 989.34 | -
2020-02-10 21:45:00 | 正常 | 正常 | 979.61 | 979.61 | 970.31 | 937.69 | - | 988.6 | - | 970.31 | - | 988.92 | 957.24 | - | 1035.52 | - | 988.92 | - | 952.68 | - | 1054.64 | - | 990.75 | -
2020-02-10 21:50:00 | 正常 | 正常 | 979.07 | 979.07 | 966.88 | 939.08 | - | 989.07 | - | 966.88 | - | 991.27 | 952.89 | - | 1027.15 | - | 991.27 | - | 962.68 | - | 1054.53 | - | 995.35 | -
2020-02-10 21:55:00 | 正常 | 正常 | 974.16 | 974.16 | 959.87 | 951.48 | - | 973.27 | - | 959.87 | - | 988.45 | 957.7 | - | 1012.64 | - | 988.45 | - | 986.52 | - | 1032.94 | - | 994.36 | -
2020-02-10 22:00:00 | 正常 | 正常 | 993.54 | 993.54 | 990.32 | 983.59 | - | 1031.71 | - | 990.32 | - | 996.76 | 987.51 | - | 1036.63 | - | 996.76 | - | 1021.26 | - | 1090.57 | - | 996.09 | -
2020-02-10 22:05:00 | 正常 | 正常 | 973.06 | 973.06 | 959.71 | 955.36 | - | 997.22 | - | 959.71 | - | 986.42 | 965.18 | - | 1038.21 | - | 986.42 | - | 951.44 | - | 1064 | - | 987.15 | -
2020-02-10 22:10:00 | 正常 | 正常 | 960.79 | 960.79 | 939.23 | 916.09 | - | 939.23 | - | 964.23 | - | 982.35 | 931.82 | - | 997.23 | - | 982.35 | - | 905.05 | - | 997.55 | - | 982.35 | -
2020-02-10 22:15:00 | 正常 | 正常 | 956.65 | 956.65 | 938.15 | 894.01 | - | 938.15 | - | 974.05 | - | 975.16 | 915.18 | - | 975.16 | - | 990.65 | - | 902.75 | - | 1015.63 | - | 996.13 | -
2020-02-10 22:20:00 | 正常 | 正常 | 979.86 | 979.86 | 965.16 | 905.03 | - | 965.16 | - | 975.93 | - | 994.57 | 927.81 | - | 995.51 | - | 994.57 | - | 945.28 | - | 1036.31 | - | 1005.87 | -
2020-02-10 22:25:00 | 正常 | 正常 | 972.99 | 972.99 | 960.03 | 906.26 | - | 960.03 | - | 977.49 | - | 985.95 | 927.96 | - | 985.95 | - | 997.55 | - | 967 | - | 1035.47 | - | 1010.86 | -
2020-02-10 22:30:00 | 正常 | 正常 | 993.01 | 993.01 | 979.68 | 944.03 | - | 987.66 | - | 979.68 | - | 1006.35 | 961.75 | - | 1016.58 | - | 1006.35 | - | 1012.8 | - | 1056.27 | - | 1020.2 | -
2020-02-10 22:35:00 | 正常 | 正常 | 981.2 | 981.2 | 965.32 | 965.32 | - | 976.08 | - | 963.92 | - | 997.08 | 981.72 | - | 1008.7 | - | 997.08 | - | 1035.84 | - | 1057.7 | - | 1013.11 | -
2020-02-10 22:40:00 | 正常 | 正常 | 961.41 | 961.41 | 938.61 | 949.15 | - | 938.61 | - | 935.06 | - | 984.22 | 976.41 | - | 993.47 | - | 984.22 | - | 1000.22 | - | 1014.21 | - | 1006.19 | -
2020-02-10 22:45:00 | 正常 | 正常 | 965.51 | 965.51 | 950.86 | 955.83 | - | 950.86 | - | 930.58 | - | 980.16 | 980.16 | - | 984.85 | - | 972.5 | - | 1030.78 | - | 1025.41 | - | 997.86 | -
2020-02-10 22:50:00 | 正常 | 正常 | 945.11 | 945.11 | 922.86 | 964.23 | - | 922.86 | - | 917.48 | - | 967.36 | 995.66 | - | 967.36 | - | 962.22 | - | 1035.84 | - | 975.31 | - | 991.27 | -
2020-02-10 22:55:00 | 正常 | 正常 | 976.4 | 976.4 | 970.62 | 976.24 | - | 970.62 | - | 934.9 | - | 982.19 | 999.9 | - | 982.19 | - | 960.66 | - | 1029.15 | - | 1040.22 | - | 989.5 | -
2020-02-10 23:00:00 | 正常 | 正常 | 947.66 | 947.66 | 925.79 | 943.72 | - | 925.79 | - | 910.71 | - | 969.54 | 969.54 | - | 972.5 | - | 952.11 | - | 958.43 | - | 983.55 | - | 981.36 | -
2020-02-10 23:05:00 | 正常 | 正常 | 893.53 | 893.53 | 863.27 | 884.4 | - | 861.76 | - | 863.27 | - | 923.8 | 915.03 | - | 927.5 | - | 923.8 | - | 872.34 | - | 912.52 | - | 949.89 | -
2020-02-10 23:10:00 | 正常 | 正常 | 899.4 | 899.4 | 883.63 | 894.01 | - | 883.63 | - | 874.96 | - | 915.18 | 931.21 | - | 915.18 | - | 911.95 | - | 977.77 | - | 947.56 | - | 940.59 | -
2020-02-10 23:15:00 | 正常 | 正常 | 899.57 | 899.57 | 881.5 | 881.5 | - | 875.57 | - | 894.16 | - | 917.64 | 917.64 | - | 914.26 | - | 922.26 | - | 919.75 | - | 935.18 | - | 956.57 | -
2020-02-10 23:20:00 | 正常 | 正常 | 878.58 | 878.58 | 860.09 | 860.09 | - | 847.1 | - | 876.63 | - | 897.08 | 897.08 | - | 896.47 | - | 915.03 | - | 882.68 | - | 898.11 | - | 949.89 | -
2020-02-10 23:25:00 | 正常 | 正常 | 883.21 | 883.21 | 867.21 | 944.81 | - | 867.21 | - | 856.61 | - | 899.22 | 958.95 | - | 890.36 | - | 899.22 | - | 1054.95 | - | 905 | - | 928.38 | -
2020-02-10 23:30:00 | 正常 | 正常 | 926.18 | 926.18 | 927.64 | 956.6 | - | 927.64 | - | 870.1 | - | 924.73 | 980.94 | - | 924.73 | - | 896.32 | - | 1000.8 | - | 997.97 | - | 919.44 | -
2020-02-10 23:35:00 | 正常 | 正常 | 928.57 | 928.57 | 923.63 | 923.79 | - | 923.63 | - | 860.39 | - | 933.52 | 943.58 | - | 933.52 | - | 888.98 | - | 941.21 | - | 989.97 | - | 910.98 | -
2020-02-10 23:40:00 | 正常 | 正常 | 899.47 | 899.47 | 887.14 | 888.97 | - | 887.14 | - | 840.01 | - | 911.8 | 911.8 | - | 930.28 | - | 879.38 | - | 886.95 | - | 940.74 | - | 901.32 | -
2020-02-10 23:45:00 | 正常 | 正常 | 874.73 | 874.73 | 852.38 | 867.21 | - | 852.38 | - | 807.65 | - | 897.08 | 900.91 | - | 897.08 | - | 860.25 | - | 947.41 | - | 898.72 | - | 900.1 | -
2020-02-10 23:50:00 | 正常 | 正常 | 879.43 | 879.43 | 858.88 | 867.06 | - | 858.88 | - | 818.71 | - | 899.99 | 911.34 | - | 899.99 | - | 862.68 | - | 923.44 | - | 924.83 | - | 929 | -
2020-02-10 23:55:00 | 正常 | 正常 | 906.2 | 906.2 | 896.15 | 901.05 | - | 896.15 | - | 847.7 | - | 916.26 | 941.1 | - | 916.26 | - | 872.84 | - | 1017.47 | - | 981.2 | - | 956.57 | -