## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-07 00:00 至 2020-02-07 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-07 00:00:00 | 正常 | 正常 | 951.51 | 951.51 | 929.31 | 887.87 | - | 948.49 | - | 929.31 | - | 973.72 | 917.14 | - | 996.26 | - | 973.72 | - | 955.65 | - | 1047.67 | - | 1006.94 | -
2020-02-07 00:05:00 | 正常 | 正常 | 996.43 | 996.43 | 981.67 | 912.21 | - | 997.03 | - | 981.67 | - | 1011.19 | 951.3 | - | 1037.22 | - | 1011.19 | - | 998.61 | - | 1120.56 | - | 1039.12 | -
2020-02-07 00:10:00 | 正常 | 正常 | 1017.43 | 1017.43 | 998.44 | 937.65 | - | 1008.34 | - | 998.44 | - | 1036.43 | 982.47 | - | 1057.5 | - | 1036.43 | - | 1033.75 | - | 1100.78 | - | 1066.4 | -
2020-02-07 00:15:00 | 正常 | 正常 | 1012.09 | 1012.09 | 991.38 | 944.93 | - | 995.93 | - | 991.38 | - | 1032.8 | 990.61 | - | 1035.96 | - | 1032.8 | - | 1034.69 | - | 1093.29 | - | 1058.14 | -
2020-02-07 00:20:00 | 正常 | 正常 | 1002.11 | 1002.11 | 978.23 | 938.58 | - | 978.23 | - | 983.39 | - | 1026 | 983.09 | - | 1026 | - | 1030.43 | - | 1026 | - | 1033.9 | - | 1055.13 | -
2020-02-07 00:25:00 | 正常 | 正常 | 970.97 | 970.97 | 947.72 | 914.98 | - | 947.72 | - | 968.71 | - | 994.22 | 959.85 | - | 994.22 | - | 1020.64 | - | 1005.99 | - | 1031.22 | - | 1042.76 | -
2020-02-07 00:30:00 | 正常 | 正常 | 982.58 | 982.58 | 962.95 | 914.98 | - | 962.95 | - | 990.75 | - | 1002.22 | 963.74 | - | 1002.22 | - | 1035.01 | - | 1010.71 | - | 1047.2 | - | 1056.55 | -
2020-02-07 00:35:00 | 正常 | 正常 | 975.88 | 975.88 | 953.31 | 911.91 | - | 953.31 | - | 1002.05 | - | 998.45 | 958.14 | - | 998.45 | - | 1047.99 | - | 1007.88 | - | 1031.69 | - | 1074.82 | -
2020-02-07 00:40:00 | 正常 | 正常 | 990.42 | 990.42 | 968.87 | 920.83 | - | 968.87 | - | 1028.2 | - | 1011.97 | 967.79 | - | 1011.97 | - | 1069.42 | - | 1016.23 | - | 1065.92 | - | 1096.95 | -
2020-02-07 00:45:00 | 正常 | 正常 | 1057.77 | 1057.77 | 1036.58 | 964.97 | - | 1040.06 | - | 1036.58 | - | 1078.96 | 1014.97 | - | 1078.96 | - | 1080.55 | - | 1062.58 | - | 1154.07 | - | 1115.29 | -
2020-02-07 00:50:00 | 正常 | 正常 | 1035.93 | 1035.93 | 1009.91 | 978.39 | - | 1030.57 | - | 1009.91 | - | 1061.95 | 1025.06 | - | 1079.59 | - | 1061.95 | - | 1072.75 | - | 1128.06 | - | 1095.84 | -
2020-02-07 00:55:00 | 正常 | 正常 | 1016.92 | 1016.92 | 990.13 | 969.8 | - | 1005.83 | - | 990.13 | - | 1043.71 | 1010.56 | - | 1055.44 | - | 1043.71 | - | 1057.5 | - | 1103.17 | - | 1074.34 | -
2020-02-07 01:00:00 | 正常 | 正常 | 1012.11 | 1012.11 | 985.74 | 959.99 | - | 1003.94 | - | 985.74 | - | 1038.49 | 998.45 | - | 1051.48 | - | 1038.49 | - | 1045.61 | - | 1096.95 | - | 1071.96 | -
2020-02-07 01:05:00 | 正常 | 正常 | 1013.53 | 1013.53 | 987.62 | 958.9 | - | 1005.51 | - | 987.62 | - | 1039.44 | 995.31 | - | 1051 | - | 1039.44 | - | 1042.61 | - | 1100.62 | - | 1076.25 | -
2020-02-07 01:10:00 | 正常 | 正常 | 1016.28 | 1016.28 | 991.38 | 989.97 | - | 1027.41 | - | 991.38 | - | 1041.18 | 1029.48 | - | 1069.89 | - | 1041.18 | - | 1078.64 | - | 1132.69 | - | 1082.94 | -
2020-02-07 01:15:00 | 正常 | 正常 | 1013.13 | 1013.13 | 988.25 | 983.71 | - | 1014.8 | - | 988.25 | - | 1038.02 | 1022.85 | - | 1062.43 | - | 1038.02 | - | 1070.53 | - | 1104.13 | - | 1078.8 | -
2020-02-07 01:20:00 | 正常 | 正常 | 995.3 | 995.3 | 969.34 | 969.02 | - | 997.81 | - | 969.34 | - | 1021.27 | 1007.25 | - | 1049.26 | - | 1021.27 | - | 1052.75 | - | 1092.17 | - | 1055.6 | -
2020-02-07 01:25:00 | 正常 | 正常 | 982.11 | 982.11 | 963.1 | 963.1 | - | 987.31 | - | 946.32 | - | 1001.12 | 1001.12 | - | 1036.59 | - | 1000.81 | - | 1045.61 | - | 1084.53 | - | 1031.37 | -
2020-02-07 01:30:00 | 正常 | 正常 | 1002.1 | 1002.1 | 981.2 | 981.2 | - | 1008.18 | - | 959.99 | - | 1023.01 | 1023.01 | - | 1052.43 | - | 1003.64 | - | 1071.16 | - | 1128.06 | - | 1044.66 | -
2020-02-07 01:35:00 | 正常 | 正常 | 1020.2 | 1020.2 | 998.44 | 998.44 | - | 1028.99 | - | 979.64 | - | 1041.97 | 1041.97 | - | 1075.94 | - | 1017.8 | - | 1092.97 | - | 1138.91 | - | 1062.74 | -
2020-02-07 01:40:00 | 正常 | 正常 | 1016.81 | 1016.81 | 996.24 | 996.24 | - | 1005.2 | - | 957.35 | - | 1037.38 | 1037.38 | - | 1057.03 | - | 1001.75 | - | 1087.55 | - | 1104.13 | - | 1038.81 | -
2020-02-07 01:45:00 | 正常 | 正常 | 1010.67 | 1010.67 | 991.07 | 991.07 | - | 995.62 | - | 944 | - | 1030.27 | 1030.27 | - | 1043.87 | - | 986.38 | - | 1080.07 | - | 1100.94 | - | 1019.85 | -
2020-02-07 01:50:00 | 正常 | 正常 | 1004.45 | 1004.45 | 985.59 | 985.59 | - | 986.99 | - | 939.35 | - | 1023.32 | 1023.32 | - | 1031.06 | - | 979.5 | - | 1075.14 | - | 1067.19 | - | 1012.92 | -
2020-02-07 01:55:00 | 正常 | 正常 | 999.81 | 999.81 | 982.46 | 982.46 | - | 1008.66 | - | 948.18 | - | 1017.17 | 1017.17 | - | 1048.15 | - | 982.78 | - | 1066.87 | - | 1126.14 | - | 1017.64 | -
2020-02-07 02:00:00 | 正常 | 正常 | 972.65 | 972.65 | 956.1 | 956.1 | - | 984.96 | - | 928.84 | - | 989.2 | 989.2 | - | 1035.96 | - | 966.23 | - | 1037.07 | - | 1088.19 | - | 991.71 | -
2020-02-07 02:05:00 | 正常 | 正常 | 975.46 | 975.46 | 959.06 | 949.11 | - | 988.56 | - | 959.06 | - | 991.86 | 979.34 | - | 1039.28 | - | 991.86 | - | 1028.85 | - | 1087.39 | - | 1038.02 | -
2020-02-07 02:10:00 | 正常 | 正常 | 981.49 | 981.49 | 960.92 | 938.58 | - | 963.88 | - | 960.92 | - | 1002.06 | 966.7 | - | 1013.39 | - | 1002.06 | - | 1013.86 | - | 1045.61 | - | 1042.29 | -
2020-02-07 02:15:00 | 正常 | 正常 | 969.87 | 969.87 | 947.41 | 926.22 | - | 955.79 | - | 947.41 | - | 992.33 | 952.7 | - | 1000.97 | - | 992.33 | - | 997.51 | - | 1053.38 | - | 1021.59 | -
2020-02-07 02:20:00 | 正常 | 正常 | 1001.99 | 1001.99 | 991.69 | 948.03 | - | 999.07 | - | 991.69 | - | 1012.29 | 981.22 | - | 1026.79 | - | 1012.29 | - | 1014.49 | - | 1113.7 | - | 1038.65 | -
2020-02-07 02:25:00 | 正常 | 正常 | 1019.63 | 1019.63 | 1004.1 | 964.5 | - | 1014.32 | - | 1004.1 | - | 1035.17 | 1003.95 | - | 1055.6 | - | 1035.17 | - | 1041.5 | - | 1090.1 | - | 1067.83 | -
2020-02-07 02:30:00 | 正常 | 正常 | 1009.25 | 1009.25 | 988.87 | 940.28 | - | 993.58 | - | 988.87 | - | 1029.64 | 984.97 | - | 1042.45 | - | 1029.64 | - | 1030.43 | - | 1078.16 | - | 1066.24 | -
2020-02-07 02:35:00 | 正常 | 正常 | 1001.01 | 1001.01 | 977.92 | 948.03 | - | 1008.34 | - | 977.92 | - | 1024.11 | 990.14 | - | 1051.95 | - | 1024.11 | - | 1033.11 | - | 1117.85 | - | 1056.24 | -
2020-02-07 02:40:00 | 正常 | 正常 | 1033.13 | 1033.13 | 1015.27 | 972.77 | - | 1047.66 | - | 1015.27 | - | 1051 | 1010.71 | - | 1086.92 | - | 1051 | - | 1049.42 | - | 1159.82 | - | 1085.17 | -
2020-02-07 02:45:00 | 正常 | 正常 | 1041.29 | 1041.29 | 1020.79 | 986.84 | - | 1043.38 | - | 1020.79 | - | 1061.79 | 1026.48 | - | 1090.26 | - | 1061.79 | - | 1064.65 | - | 1134.13 | - | 1099.18 | -
2020-02-07 02:50:00 | 正常 | 正常 | 1022.74 | 1022.74 | 997.18 | 988.09 | - | 1030.57 | - | 997.18 | - | 1048.31 | 1031.06 | - | 1081.34 | - | 1048.31 | - | 1071.01 | - | 1111.3 | - | 1078.8 | -
2020-02-07 02:55:00 | 正常 | 正常 | 1006.75 | 1006.75 | 982.14 | 982.14 | - | 1016.37 | - | 981.83 | - | 1031.37 | 1023.79 | - | 1065.92 | - | 1031.37 | - | 1067.51 | - | 1104.45 | - | 1062.43 | -
2020-02-07 03:00:00 | 正常 | 正常 | 1020.9 | 1020.9 | 1000.95 | 988.72 | - | 1033.89 | - | 1000.95 | - | 1040.86 | 1029.48 | - | 1079.44 | - | 1040.86 | - | 1072.12 | - | 1137.64 | - | 1081.5 | -
2020-02-07 03:05:00 | 正常 | 正常 | 1020.76 | 1020.76 | 998.44 | 985.9 | - | 1029.94 | - | 998.44 | - | 1043.08 | 1027.27 | - | 1077.68 | - | 1043.08 | - | 1072.91 | - | 1129.5 | - | 1082.14 | -
2020-02-07 03:10:00 | 正常 | 正常 | 1021.15 | 1021.15 | 999.54 | 977.77 | - | 1024.57 | - | 999.54 | - | 1042.76 | 1021.9 | - | 1072.44 | - | 1042.76 | - | 1068.94 | - | 1118.64 | - | 1080.87 | -
2020-02-07 03:15:00 | 正常 | 正常 | 1011.79 | 1011.79 | 987.46 | 984.02 | - | 1020.31 | - | 987.46 | - | 1036.12 | 1025.69 | - | 1067.03 | - | 1036.12 | - | 1071.96 | - | 1096.16 | - | 1068.94 | -
2020-02-07 03:20:00 | 正常 | 正常 | 1010.04 | 1010.04 | 989.19 | 989.19 | - | 1014.32 | - | 974.33 | - | 1030.9 | 1030.9 | - | 1058.46 | - | 1024.43 | - | 1077.68 | - | 1108.43 | - | 1054.17 | -
2020-02-07 03:25:00 | 正常 | 正常 | 1023.43 | 1023.43 | 1005.2 | 987.62 | - | 1042.91 | - | 1005.2 | - | 1041.66 | 1036.91 | - | 1085.01 | - | 1041.66 | - | 1087.24 | - | 1151.36 | - | 1081.19 | -
2020-02-07 03:30:00 | 正常 | 正常 | 1010.06 | 1010.06 | 985.9 | 959.37 | - | 1016.37 | - | 985.9 | - | 1034.22 | 1008.67 | - | 1065.44 | - | 1034.22 | - | 1068.78 | - | 1096 | - | 1069.42 | -
2020-02-07 03:35:00 | 正常 | 正常 | 1011.15 | 1011.15 | 989.03 | 942.6 | - | 1011.49 | - | 989.03 | - | 1033.27 | 985.44 | - | 1061.31 | - | 1033.27 | - | 1046.72 | - | 1104.92 | - | 1066.71 | -
2020-02-07 03:40:00 | 正常 | 正常 | 992.79 | 992.79 | 968.09 | 917.29 | - | 983.39 | - | 968.09 | - | 1017.49 | 956.74 | - | 1033.75 | - | 1017.49 | - | 1017.8 | - | 1073.07 | - | 1040.23 | -
2020-02-07 03:45:00 | 正常 | 正常 | 994.8 | 994.8 | 974.8 | 910.37 | - | 975.27 | - | 974.8 | - | 1014.81 | 942.77 | - | 1019.85 | - | 1014.81 | - | 1000.49 | - | 1054.81 | - | 1033.43 | -
2020-02-07 03:50:00 | 正常 | 正常 | 1010.49 | 1010.49 | 994.67 | 932.7 | - | 1002.68 | - | 994.67 | - | 1026.32 | 965.92 | - | 1041.02 | - | 1026.32 | - | 1013.08 | - | 1103.17 | - | 1051.95 | -
2020-02-07 03:55:00 | 正常 | 正常 | 995.36 | 995.36 | 973.86 | 921.13 | - | 973.86 | - | 975.11 | - | 1016.86 | 956.27 | - | 1020.8 | - | 1016.86 | - | 1005.05 | - | 1045.93 | - | 1042.92 | -
2020-02-07 04:00:00 | 正常 | 正常 | 992.38 | 992.38 | 970.27 | 922.83 | - | 973.7 | - | 970.27 | - | 1014.49 | 958.76 | - | 1015.91 | - | 1014.49 | - | 1009.46 | - | 1054.97 | - | 1044.51 | -
2020-02-07 04:05:00 | 正常 | 正常 | 997.16 | 997.16 | 975.89 | 911.75 | - | 975.89 | - | 983.55 | - | 1018.43 | 951.45 | - | 1018.43 | - | 1021.27 | - | 1003.79 | - | 1067.99 | - | 1051.79 | -
2020-02-07 04:10:00 | 正常 | 正常 | 1004.53 | 1004.53 | 985.59 | 932.24 | - | 1001.27 | - | 985.59 | - | 1023.48 | 969.19 | - | 1041.66 | - | 1023.48 | - | 1017.17 | - | 1101.58 | - | 1056.87 | -
2020-02-07 04:15:00 | 正常 | 正常 | 987.29 | 987.29 | 964.97 | 930.39 | - | 978.55 | - | 964.97 | - | 1009.61 | 969.5 | - | 1025.06 | - | 1009.61 | - | 1019.54 | - | 1057.5 | - | 1038.17 | -
2020-02-07 04:20:00 | 正常 | 正常 | 1010.49 | 1010.49 | 995.3 | 953.62 | - | 1007.4 | - | 995.3 | - | 1025.69 | 986.07 | - | 1045.77 | - | 1025.69 | - | 1032.8 | - | 1119.6 | - | 1060.52 | -
2020-02-07 04:25:00 | 正常 | 正常 | 1015.71 | 1015.71 | 994.99 | 948.96 | - | 998.6 | - | 994.99 | - | 1036.43 | 986.69 | - | 1044.66 | - | 1036.43 | - | 1037.38 | - | 1074.34 | - | 1069.89 | -
2020-02-07 04:30:00 | 正常 | 正常 | 996 | 996 | 971.99 | 927.3 | - | 976.52 | - | 971.99 | - | 1020.01 | 968.72 | - | 1023.64 | - | 1020.01 | - | 1023.64 | - | 1061.95 | - | 1048.94 | -
2020-02-07 04:35:00 | 正常 | 正常 | 1012.87 | 1012.87 | 993.26 | 943.07 | - | 997.5 | - | 993.26 | - | 1032.48 | 979.97 | - | 1035.01 | - | 1032.48 | - | 1030.27 | - | 1103.49 | - | 1066.56 | -
2020-02-07 04:40:00 | 正常 | 正常 | 1003.52 | 1003.52 | 981.05 | 980.27 | - | 1011.96 | - | 981.05 | - | 1026 | 1013.08 | - | 1054.49 | - | 1026 | - | 1061.31 | - | 1107.16 | - | 1058.46 | -
2020-02-07 04:45:00 | 正常 | 正常 | 989.23 | 989.23 | 969.96 | 969.96 | - | 999.7 | - | 961.55 | - | 1008.51 | 1006.78 | - | 1044.82 | - | 1008.51 | - | 1058.46 | - | 1103.01 | - | 1038.02 | -
2020-02-07 04:50:00 | 正常 | 正常 | 1011.52 | 1011.52 | 994.67 | 992.32 | - | 1037.21 | - | 994.67 | - | 1028.37 | 1028.37 | - | 1078.16 | - | 1026.64 | - | 1076.25 | - | 1128.06 | - | 1064.33 | -
2020-02-07 04:55:00 | 正常 | 正常 | 1021.45 | 1021.45 | 1003.15 | 1008.81 | - | 1003.15 | - | 961.55 | - | 1039.76 | 1039.76 | - | 1051 | - | 1005.21 | - | 1088.19 | - | 1089.94 | - | 1030.27 | -
2020-02-07 05:00:00 | 正常 | 正常 | 1020.99 | 1020.99 | 999.23 | 1004.88 | - | 999.23 | - | 943.53 | - | 1042.76 | 1042.76 | - | 1043.24 | - | 987.01 | - | 1095.84 | - | 1103.17 | - | 1011.82 | -
2020-02-07 05:05:00 | 正常 | 正常 | 1023.51 | 1023.51 | 1003.47 | 1003.47 | - | 1013.06 | - | 950.2 | - | 1043.56 | 1043.56 | - | 1055.92 | - | 985.91 | - | 1099.66 | - | 1114.65 | - | 1018.27 | -
2020-02-07 05:10:00 | 正常 | 正常 | 999.36 | 999.36 | 977.61 | 977.61 | - | 996.24 | - | 931.93 | - | 1021.11 | 1021.11 | - | 1040.86 | - | 971.69 | - | 1071.8 | - | 1096.79 | - | 1000.97 | -
2020-02-07 05:15:00 | 正常 | 正常 | 975.79 | 975.79 | 954.08 | 954.08 | - | 996.09 | - | 946.48 | - | 997.51 | 997.51 | - | 1039.6 | - | 977.15 | - | 1045.61 | - | 1083.41 | - | 1008.67 | -
2020-02-07 05:20:00 | 正常 | 正常 | 973.19 | 973.19 | 958.28 | 944 | - | 980.74 | - | 958.28 | - | 988.1 | 982.94 | - | 1026.32 | - | 988.1 | - | 1029.16 | - | 1063.86 | - | 1021.43 | -
2020-02-07 05:25:00 | 正常 | 正常 | 963.54 | 963.54 | 943.53 | 935.02 | - | 960.3 | - | 943.53 | - | 983.56 | 972.47 | - | 1004.58 | - | 983.56 | - | 1014.49 | - | 1039.28 | - | 1007.88 | -
2020-02-07 05:30:00 | 正常 | 正常 | 977.63 | 977.63 | 964.5 | 956.88 | - | 964.97 | - | 964.5 | - | 990.77 | 986.22 | - | 1003.64 | - | 990.77 | - | 1025.69 | - | 1044.66 | - | 1013.08 | -
2020-02-07 05:35:00 | 正常 | 正常 | 1001.29 | 1001.29 | 987.62 | 987.62 | - | 975.42 | - | 1003.94 | - | 1014.97 | 1014.97 | - | 1008.2 | - | 1019.54 | - | 1054.65 | - | 1057.82 | - | 1044.66 | -
2020-02-07 05:40:00 | 正常 | 正常 | 1015.69 | 1015.69 | 1001.11 | 997.03 | - | 1011.8 | - | 1001.11 | - | 1030.27 | 1030.27 | - | 1041.18 | - | 1029.48 | - | 1068.14 | - | 1096.63 | - | 1051 | -
2020-02-07 05:45:00 | 正常 | 正常 | 1000.77 | 1000.77 | 979.95 | 955.79 | - | 979.95 | - | 981.2 | - | 1021.59 | 1001.75 | - | 1023.32 | - | 1021.59 | - | 1045.46 | - | 1047.67 | - | 1044.82 | -
2020-02-07 05:50:00 | 正常 | 正常 | 1003.05 | 1003.05 | 982.46 | 951.6 | - | 989.97 | - | 982.46 | - | 1023.64 | 1001.75 | - | 1031.53 | - | 1023.64 | - | 1045.14 | - | 1076.25 | - | 1056.71 | -
2020-02-07 05:55:00 | 正常 | 正常 | 1003.59 | 1003.59 | 983.86 | 976.83 | - | 1004.88 | - | 983.86 | - | 1023.32 | 1019.22 | - | 1043.4 | - | 1023.32 | - | 1063.7 | - | 1098.71 | - | 1057.82 | -
2020-02-07 06:00:00 | 正常 | 正常 | 1011.37 | 1011.37 | 993.11 | 993.11 | - | 1015.9 | - | 968.24 | - | 1029.64 | 1029.64 | - | 1052.11 | - | 1010.87 | - | 1068.14 | - | 1109.87 | - | 1036.12 | -
2020-02-07 06:05:00 | 正常 | 正常 | 1016.96 | 1016.96 | 997.5 | 997.5 | - | 1012.28 | - | 971.83 | - | 1036.43 | 1036.43 | - | 1057.98 | - | 1011.97 | - | 1080.23 | - | 1091.54 | - | 1040.86 | -
2020-02-07 06:10:00 | 正常 | 正常 | 967.68 | 967.68 | 945.86 | 945.86 | - | 967.15 | - | 935.18 | - | 989.51 | 989.51 | - | 1017.01 | - | 985.91 | - | 1032.8 | - | 1042.45 | - | 1006.47 | -
2020-02-07 06:15:00 | 正常 | 正常 | 967.51 | 967.51 | 949.58 | 949.58 | - | 960.15 | - | 921.9 | - | 985.44 | 985.44 | - | 1004.11 | - | 969.66 | - | 1025.06 | - | 1041.66 | - | 984.66 | -
2020-02-07 06:20:00 | 正常 | 正常 | 973.04 | 973.04 | 955.95 | 957.5 | - | 955.95 | - | 937.19 | - | 990.14 | 990.14 | - | 996.73 | - | 965.76 | - | 1030.9 | - | 1034.38 | - | 984.19 | -
2020-02-07 06:25:00 | 正常 | 正常 | 986.93 | 986.93 | 977.3 | 966.22 | - | 977.3 | - | 977.3 | - | 996.57 | 996.57 | - | 1008.83 | - | 988.73 | - | 1035.01 | - | 1066.87 | - | 1010.24 | -
2020-02-07 06:30:00 | 正常 | 正常 | 984.13 | 984.13 | 969.02 | 969.02 | - | 970.12 | - | 947.72 | - | 999.24 | 999.24 | - | 1007.1 | - | 983.09 | - | 1037.22 | - | 1038.81 | - | 1000.18 | -
2020-02-07 06:35:00 | 正常 | 正常 | 996.74 | 996.74 | 981.67 | 981.67 | - | 990.28 | - | 941.83 | - | 1011.82 | 1011.82 | - | 1023.95 | - | 979.18 | - | 1049.42 | - | 1084.53 | - | 1004.58 | -
2020-02-07 06:40:00 | 正常 | 正常 | 1009.39 | 1009.39 | 996.4 | 996.4 | - | 1025.99 | - | 950.51 | - | 1022.38 | 1022.38 | - | 1056.71 | - | 979.5 | - | 1055.28 | - | 1130.45 | - | 1005.05 | -
2020-02-07 06:45:00 | 正常 | 正常 | 991.57 | 991.57 | 975.11 | 975.11 | - | 980.89 | - | 919.44 | - | 1008.04 | 1008.04 | - | 1027.27 | - | 959.85 | - | 1045.46 | - | 1042.29 | - | 974.65 | -
2020-02-07 06:50:00 | 正常 | 正常 | 954.27 | 954.27 | 938.73 | 938.73 | - | 971.83 | - | 902.55 | - | 969.82 | 969.82 | - | 1013.86 | - | 942.15 | - | 1008.04 | - | 1049.73 | - | 952.54 | -
2020-02-07 06:55:00 | 正常 | 正常 | 923.31 | 923.31 | 910.52 | 910.52 | - | 951.75 | - | 882.07 | - | 936.11 | 936.11 | - | 991.24 | - | 922.99 | - | 970.91 | - | 1030.58 | - | 934.72 | -
2020-02-07 07:00:00 | 正常 | 正常 | 935.8 | 935.8 | 931 | 896.27 | - | 951.44 | - | 931 | - | 940.6 | 921.45 | - | 990.14 | - | 940.6 | - | 951.14 | - | 1026.48 | - | 970.13 | -
2020-02-07 07:05:00 | 正常 | 正常 | 907.12 | 907.12 | 888.33 | 860.96 | - | 907.76 | - | 888.33 | - | 925.92 | 896.59 | - | 954.4 | - | 925.92 | - | 919.61 | - | 963.27 | - | 943.08 | -
2020-02-07 07:10:00 | 正常 | 正常 | 881.84 | 881.84 | 861.27 | 849.48 | - | 891.07 | - | 861.27 | - | 902.41 | 877.67 | - | 930.86 | - | 902.41 | - | 897.66 | - | 952.7 | - | 911.92 | -
2020-02-07 07:15:00 | 正常 | 正常 | 907.19 | 907.19 | 890.31 | 894.89 | - | 890.31 | - | 863.08 | - | 924.07 | 924.07 | - | 925.46 | - | 894.29 | - | 950.37 | - | 945.56 | - | 908.39 | -
2020-02-07 07:20:00 | 正常 | 正常 | 886.38 | 886.38 | 870.67 | 870.67 | - | 896.88 | - | 849.48 | - | 902.1 | 902.1 | - | 927.47 | - | 884.52 | - | 926.69 | - | 955.8 | - | 899.19 | -
2020-02-07 07:25:00 | 正常 | 正常 | 937.2 | 937.2 | 927.15 | 967.93 | - | 927.15 | - | 876.44 | - | 947.26 | 1025.85 | - | 947.26 | - | 892.46 | - | 1118.32 | - | 987.01 | - | 910.07 | -
2020-02-07 07:30:00 | 正常 | 正常 | 932.05 | 932.05 | 915.75 | 915.75 | - | 927.45 | - | 883.45 | - | 948.35 | 948.35 | - | 955.96 | - | 898.73 | - | 929.47 | - | 997.04 | - | 917.91 | -
2020-02-07 07:35:00 | 正常 | 正常 | 888.73 | 888.73 | 876.29 | 876.29 | - | 928.53 | - | 867.63 | - | 901.18 | 901.18 | - | 959.38 | - | 889.71 | - | 877.22 | - | 998.3 | - | 905.32 | -
2020-02-07 07:40:00 | 正常 | 正常 | 930.53 | 930.53 | 908.83 | 908.83 | - | 939.51 | - | 868.24 | - | 952.23 | 952.23 | - | 969.82 | - | 886.51 | - | 1034.85 | - | 1012.13 | - | 902.56 | -
2020-02-07 07:45:00 | 正常 | 正常 | 895.08 | 895.08 | 880.25 | 880.25 | - | 915.9 | - | 850.23 | - | 909.92 | 909.92 | - | 952.7 | - | 875.85 | - | 910.23 | - | 980.12 | - | 891.85 | -
2020-02-07 07:50:00 | 正常 | 正常 | 916.7 | 916.7 | 903.93 | 937.65 | - | 903.93 | - | 849.17 | - | 929.47 | 968.57 | - | 929.47 | - | 867.49 | - | 1107 | - | 944.32 | - | 880.11 | -
2020-02-07 07:55:00 | 正常 | 正常 | 924.92 | 924.92 | 916.67 | 1003.62 | - | 916.67 | - | 864.75 | - | 933.18 | 1057.98 | - | 933.18 | - | 872.2 | - | 1205.48 | - | 959.85 | - | 892 | -
2020-02-07 08:00:00 | 正常 | 正常 | 926.26 | 926.26 | 910.68 | 937.49 | - | 910.68 | - | 906.07 | - | 941.84 | 967.48 | - | 941.84 | - | 924.54 | - | 927.93 | - | 975.12 | - | 977.31 | -
2020-02-07 08:05:00 | 正常 | 正常 | 907.4 | 907.4 | 895.96 | 901.02 | - | 895.96 | - | 886.5 | - | 918.84 | 918.84 | - | 928.55 | - | 917.14 | - | 911.92 | - | 972.16 | - | 950.06 | -
2020-02-07 08:10:00 | 正常 | 正常 | 921.3 | 921.3 | 916.06 | 916.06 | - | 950.98 | - | 905.92 | - | 926.54 | 926.54 | - | 970.28 | - | 925.31 | - | 922.38 | - | 1028.37 | - | 953.16 | -
2020-02-07 08:15:00 | 正常 | 正常 | 921.61 | 921.61 | 912.52 | 907.61 | - | 960.77 | - | 912.52 | - | 930.71 | 916.99 | - | 988.73 | - | 930.71 | - | 908.69 | - | 1032.01 | - | 958.76 | -
2020-02-07 08:20:00 | 正常 | 正常 | 908.56 | 908.56 | 893.82 | 884.21 | - | 945.39 | - | 893.82 | - | 923.3 | 896.59 | - | 980.43 | - | 923.3 | - | 886.81 | - | 1020.01 | - | 941.07 | -
2020-02-07 08:25:00 | 正常 | 正常 | 933.79 | 933.79 | 932.08 | 904.85 | - | 981.36 | - | 932.08 | - | 935.5 | 911.15 | - | 1004.58 | - | 935.5 | - | 923.3 | - | 1054.49 | - | 949.9 | -
2020-02-07 08:30:00 | 正常 | 正常 | 936.8 | 936.8 | 931 | 926.22 | - | 1002.52 | - | 931 | - | 942.61 | 933.8 | - | 1028.53 | - | 942.61 | - | 950.37 | - | 1066.08 | - | 956.74 | -
2020-02-07 08:35:00 | 正常 | 正常 | 930.16 | 930.16 | 924.83 | 924.83 | - | 978.08 | - | 910.06 | - | 935.5 | 933.33 | - | 1014.81 | - | 935.5 | - | 952.85 | - | 1046.56 | - | 948.04 | -
2020-02-07 08:40:00 | 正常 | 正常 | 951.83 | 951.83 | 951.13 | 951.13 | - | 979.48 | - | 905 | - | 952.54 | 952.54 | - | 1008.04 | - | 931.02 | - | 957.36 | - | 1041.97 | - | 944.16 | -
2020-02-07 08:45:00 | 正常 | 正常 | 938.35 | 938.35 | 932.86 | 932.86 | - | 975.11 | - | 917.13 | - | 943.85 | 943.85 | - | 1010.87 | - | 935.81 | - | 932.71 | - | 1045.3 | - | 955.18 | -
2020-02-07 08:50:00 | 正常 | 正常 | 940.37 | 940.37 | 934.56 | 934.56 | - | 988.87 | - | 919.59 | - | 946.18 | 946.18 | - | 1018.91 | - | 938.13 | - | 952.23 | - | 1055.76 | - | 956.43 | -
2020-02-07 08:55:00 | 正常 | 正常 | 958.82 | 958.82 | 958.43 | 958.43 | - | 986.21 | - | 918.52 | - | 959.22 | 959.22 | - | 1014.81 | - | 940.14 | - | 969.5 | - | 1043.24 | - | 952.85 | -
2020-02-07 09:00:00 | 正常 | 正常 | 981.76 | 981.76 | 983.24 | 983.24 | - | 1021.26 | - | 958.59 | - | 980.28 | 980.28 | - | 1036.43 | - | 963.11 | - | 980.59 | - | 1063.54 | - | 977 | -
2020-02-07 09:05:00 | 正常 | 正常 | 1006.22 | 1006.22 | 1010.54 | 989.19 | - | 1055.91 | - | 1010.54 | - | 1001.91 | 999.08 | - | 1076.09 | - | 1001.91 | - | 1008.98 | - | 1117.85 | - | 1024.43 | -
2020-02-07 09:10:00 | 正常 | 正常 | 1012.67 | 1012.67 | 1010.23 | 975.11 | - | 1045.44 | - | 1010.23 | - | 1015.12 | 996.26 | - | 1075.14 | - | 1015.12 | - | 997.35 | - | 1113.38 | - | 1038.81 | -
2020-02-07 09:15:00 | 正常 | 正常 | 1019.54 | 1019.54 | 1010.23 | 952.99 | - | 1010.23 | - | 1012.12 | - | 1028.85 | 978.87 | - | 1042.29 | - | 1028.85 | - | 989.98 | - | 1081.82 | - | 1046.72 | -
2020-02-07 09:20:00 | 正常 | 正常 | 1029.56 | 1029.56 | 1018.74 | 957.03 | - | 1039.27 | - | 1018.74 | - | 1040.39 | 982.15 | - | 1077.68 | - | 1040.39 | - | 996.26 | - | 1124.71 | - | 1054.01 | -
2020-02-07 09:25:00 | 正常 | 正常 | 1032.72 | 1032.72 | 1021.1 | 956.72 | - | 1046.24 | - | 1021.1 | - | 1044.35 | 982.47 | - | 1095.68 | - | 1044.35 | - | 1013.08 | - | 1153.6 | - | 1066.24 | -
2020-02-07 09:30:00 | 正常 | 正常 | 1038.5 | 1038.5 | 1024.73 | 963.41 | - | 1048.14 | - | 1024.73 | - | 1052.27 | 997.82 | - | 1094.72 | - | 1052.27 | - | 1027.27 | - | 1150.24 | - | 1073.87 | -
2020-02-07 09:35:00 | 正常 | 正常 | 1039.14 | 1039.14 | 1022.52 | 951.44 | - | 1030.73 | - | 1022.52 | - | 1055.76 | 987.95 | - | 1081.98 | - | 1055.76 | - | 1012.45 | - | 1149.61 | - | 1083.89 | -
2020-02-07 09:40:00 | 正常 | 正常 | 1015.42 | 1015.42 | 990.13 | 942.76 | - | 1016.21 | - | 990.13 | - | 1040.71 | 982.15 | - | 1060.04 | - | 1040.71 | - | 996.41 | - | 1097.11 | - | 1061.31 | -
2020-02-07 09:45:00 | 正常 | 正常 | 1030.83 | 1030.83 | 1017.16 | 947.72 | - | 1025.68 | - | 1017.16 | - | 1044.51 | 981.06 | - | 1073.07 | - | 1044.51 | - | 998.3 | - | 1129.97 | - | 1064.33 | -
2020-02-07 09:50:00 | 正常 | 正常 | 1018.23 | 1018.23 | 997.5 | 934.09 | - | 997.5 | - | 1006.61 | - | 1038.96 | 966.85 | - | 1038.96 | - | 1043.87 | - | 994.22 | - | 1085.32 | - | 1068.62 | -
2020-02-07 09:55:00 | 正常 | 正常 | 1038.69 | 1038.69 | 1015.11 | 948.49 | - | 1015.11 | - | 1037.37 | - | 1062.27 | 981.37 | - | 1062.9 | - | 1062.27 | - | 1020.32 | - | 1129.66 | - | 1092.81 | -
2020-02-07 10:00:00 | 正常 | 正常 | 1027.39 | 1027.39 | 1003.62 | 937.49 | - | 1007.08 | - | 1003.62 | - | 1051.16 | 971.06 | - | 1054.81 | - | 1051.16 | - | 1000.65 | - | 1117.21 | - | 1075.62 | -
2020-02-07 10:05:00 | 正常 | 正常 | 1017.06 | 1017.06 | 994.52 | 950.51 | - | 1016.53 | - | 994.52 | - | 1039.6 | 982.94 | - | 1063.7 | - | 1039.6 | - | 1027.74 | - | 1123.75 | - | 1063.86 | -
2020-02-07 10:10:00 | 正常 | 正常 | 1019.56 | 1019.56 | 1001.74 | 947.87 | - | 1014.48 | - | 1001.74 | - | 1037.38 | 982.15 | - | 1058.14 | - | 1037.38 | - | 1005.05 | - | 1107.64 | - | 1059.89 | -
2020-02-07 10:15:00 | 正常 | 正常 | 1027.53 | 1027.53 | 1008.5 | 942.45 | - | 1008.5 | - | 1011.96 | - | 1046.56 | 979.34 | - | 1054.49 | - | 1046.56 | - | 1019.06 | - | 1110.67 | - | 1076.25 | -
2020-02-07 10:20:00 | 正常 | 正常 | 1021.7 | 1021.7 | 1000.01 | 940.13 | - | 1000.01 | - | 1018.11 | - | 1043.4 | 982.62 | - | 1043.4 | - | 1053.06 | - | 1028.06 | - | 1085.96 | - | 1088.51 | -
2020-02-07 10:25:00 | 正常 | 正常 | 987.98 | 987.98 | 968.71 | 921.9 | - | 968.71 | - | 1022.2 | - | 1007.25 | 962.18 | - | 1007.25 | - | 1061.16 | - | 967.79 | - | 1047.2 | - | 1095.52 | -
2020-02-07 10:30:00 | 正常 | 正常 | 1007.29 | 1007.29 | 985.59 | 930.23 | - | 985.59 | - | 1036.1 | - | 1029 | 967.63 | - | 1029 | - | 1072.12 | - | 996.88 | - | 1070.69 | - | 1099.82 | -
2020-02-07 10:35:00 | 正常 | 正常 | 1021.86 | 1021.86 | 999.54 | 939.2 | - | 999.54 | - | 1053.84 | - | 1044.19 | 975.59 | - | 1044.19 | - | 1080.87 | - | 1021.74 | - | 1102.69 | - | 1109.55 | -
2020-02-07 10:40:00 | 正常 | 正常 | 1047.33 | 1047.33 | 1020 | 948.34 | - | 1020 | - | 1046.87 | - | 1074.66 | 984.19 | - | 1074.66 | - | 1084.05 | - | 1031.22 | - | 1152.32 | - | 1114.97 | -
2020-02-07 10:45:00 | 正常 | 正常 | 1024.96 | 1024.96 | 998.13 | 937.19 | - | 1004.41 | - | 998.13 | - | 1051.79 | 976.84 | - | 1052.11 | - | 1051.79 | - | 998.14 | - | 1103.97 | - | 1081.5 | -
2020-02-07 10:50:00 | 正常 | 正常 | 1020.52 | 1020.52 | 998.44 | 937.49 | - | 998.44 | - | 1000.95 | - | 1042.61 | 971.38 | - | 1042.61 | - | 1044.98 | - | 998.61 | - | 1093.93 | - | 1067.67 | -
2020-02-07 10:55:00 | 正常 | 正常 | 1024.62 | 1024.62 | 1002.05 | 953.31 | - | 1002.05 | - | 1028.52 | - | 1047.2 | 980.43 | - | 1047.2 | - | 1065.6 | - | 1010.4 | - | 1102.53 | - | 1088.83 | -
2020-02-07 11:00:00 | 正常 | 正常 | 1003.82 | 1003.82 | 985.43 | 941.98 | - | 985.43 | - | 992.01 | - | 1022.22 | 973.56 | - | 1022.22 | - | 1042.45 | - | 993.9 | - | 1065.6 | - | 1064.01 | -
2020-02-07 11:05:00 | 正常 | 正常 | 1030.93 | 1030.93 | 1009.44 | 962.64 | - | 1021.26 | - | 1009.44 | - | 1052.43 | 1001.44 | - | 1062.9 | - | 1052.43 | - | 1044.82 | - | 1109.23 | - | 1078.32 | -
2020-02-07 11:10:00 | 正常 | 正常 | 1009.81 | 1009.81 | 988.25 | 952.37 | - | 1021.26 | - | 988.25 | - | 1031.37 | 994.06 | - | 1073.55 | - | 1031.37 | - | 1026.48 | - | 1143.38 | - | 1060.68 | -
2020-02-07 11:15:00 | 正常 | 正常 | 1010.98 | 1010.98 | 991.54 | 939.66 | - | 1003.31 | - | 991.54 | - | 1030.43 | 982.15 | - | 1045.93 | - | 1030.43 | - | 992.33 | - | 1088.51 | - | 1056.55 | -
2020-02-07 11:20:00 | 正常 | 正常 | 1014.78 | 1014.78 | 991.54 | 933.01 | - | 991.54 | - | 1009.76 | - | 1038.02 | 974.19 | - | 1038.02 | - | 1045.3 | - | 1010.24 | - | 1094.4 | - | 1071.01 | -
2020-02-07 11:25:00 | 正常 | 正常 | 1005.72 | 1005.72 | 984.49 | 933.63 | - | 984.49 | - | 1011.96 | - | 1026.95 | 973.72 | - | 1026.95 | - | 1052.75 | - | 1005.52 | - | 1075.3 | - | 1079.91 | -
2020-02-07 11:30:00 | 正常 | 正常 | 1001.08 | 1001.08 | 979.64 | 927.76 | - | 979.64 | - | 1006.61 | - | 1022.53 | 968.72 | - | 1022.53 | - | 1048.47 | - | 997.82 | - | 1077.53 | - | 1073.87 | -
2020-02-07 11:35:00 | 正常 | 正常 | 1001.55 | 1001.55 | 982.3 | 939.35 | - | 982.3 | - | 1008.5 | - | 1020.8 | 974.65 | - | 1020.8 | - | 1044.35 | - | 1016.54 | - | 1067.99 | - | 1071.32 | -
2020-02-07 11:40:00 | 正常 | 正常 | 990.17 | 990.17 | 971.36 | 940.44 | - | 971.36 | - | 997.66 | - | 1008.98 | 980.43 | - | 1008.98 | - | 1037.54 | - | 1014.02 | - | 1055.28 | - | 1071.32 | -
2020-02-07 11:45:00 | 正常 | 正常 | 1018.72 | 1018.72 | 993.89 | 954.24 | - | 993.89 | - | 1006.77 | - | 1043.56 | 998.45 | - | 1043.56 | - | 1044.98 | - | 1064.33 | - | 1110.03 | - | 1086.76 | -
2020-02-07 11:50:00 | 正常 | 正常 | 1016.71 | 1016.71 | 994.31 | 943.79 | - | 994.31 | - | 1003.1 | - | 1039.12 | 997.67 | - | 1039.12 | - | 1045.46 | - | 1025.53 | - | 1088.83 | - | 1084.53 | -
2020-02-07 11:55:00 | 正常 | 正常 | 1027.52 | 1027.52 | 1004.99 | 946.89 | - | 1004.99 | - | 1009.87 | - | 1050.05 | 1002.38 | - | 1053.06 | - | 1050.05 | - | 1040.23 | - | 1108.91 | - | 1084.05 | -
2020-02-07 12:00:00 | 正常 | 正常 | 1038.8 | 1038.8 | 1019.63 | 949.07 | - | 1019.63 | - | 1021.37 | - | 1057.98 | 999.71 | - | 1070.05 | - | 1057.98 | - | 1033.79 | - | 1134.33 | - | 1087.6 | -
2020-02-07 12:05:00 | 正常 | 正常 | 1025.94 | 1025.94 | 1004.52 | 938.68 | - | 1004.52 | - | 1020.26 | - | 1047.36 | 984.81 | - | 1047.36 | - | 1061 | - | 997.4 | - | 1088.88 | - | 1084.9 | -
2020-02-07 12:10:00 | 正常 | 正常 | 992.42 | 992.42 | 973.34 | 920.47 | - | 973.34 | - | 1005.93 | - | 1011.5 | 966.85 | - | 1011.5 | - | 1050.53 | - | 984.39 | - | 1050.58 | - | 1070.58 | -
2020-02-07 12:15:00 | 正常 | 正常 | 968.21 | 968.21 | 950.2 | 922.83 | - | 950.2 | - | 965.91 | - | 986.22 | 973.25 | - | 986.22 | - | 1026.48 | - | 1029.37 | - | 1024 | - | 1053.75 | -
2020-02-07 12:20:00 | 正常 | 正常 | 972.72 | 972.72 | 946.94 | 946.94 | - | 959.68 | - | 944.15 | - | 998.5 | 991.91 | - | 998.5 | - | 1005.89 | - | 1042.18 | - | 1047.41 | - | 1033.32 | -
2020-02-07 12:25:00 | 正常 | 正常 | 995.53 | 995.53 | 975.89 | 939.35 | - | 975.89 | - | 977.92 | - | 1015.17 | 986.43 | - | 1015.17 | - | 1015.17 | - | 1003.21 | - | 1061.05 | - | 1045.19 | -
2020-02-07 12:30:00 | 正常 | 正常 | 1009.74 | 1009.74 | 991.07 | 935.79 | - | 991.07 | - | 1000.17 | - | 1028.42 | 981.42 | - | 1031.9 | - | 1028.42 | - | 1012.49 | - | 1080.44 | - | 1053.75 | -
2020-02-07 12:35:00 | 正常 | 正常 | 1002.12 | 1002.12 | 982.14 | 962.48 | - | 1002.37 | - | 982.14 | - | 1022.11 | 996.15 | - | 1040.12 | - | 1022.11 | - | 1029.69 | - | 1078.53 | - | 1039.01 | -
2020-02-07 12:40:00 | 正常 | 正常 | 973.81 | 973.81 | 948.49 | 947.56 | - | 980.89 | - | 948.49 | - | 999.13 | 978.29 | - | 1010.13 | - | 999.13 | - | 976.42 | - | 1034.9 | - | 1013.28 | -
2020-02-07 12:45:00 | 正常 | 正常 | 960.43 | 960.43 | 947.1 | 947.1 | - | 969.96 | - | 923.91 | - | 973.76 | 971.89 | - | 1006.04 | - | 973.76 | - | 993.79 | - | 1045.5 | - | 989.72 | -
2020-02-07 12:50:00 | 正常 | 正常 | 978.37 | 978.37 | 963.73 | 963.73 | - | 1006.3 | - | 941.83 | - | 993.01 | 993.01 | - | 1048.36 | - | 979.39 | - | 1037.75 | - | 1098.92 | - | 1009.66 | -
2020-02-07 12:55:00 | 正常 | 正常 | 1008.78 | 1008.78 | 994.52 | 994.52 | - | 1031.84 | - | 968.09 | - | 1023.05 | 1023.05 | - | 1070.42 | - | 995.05 | - | 1074.55 | - | 1110.72 | - | 1027.95 | -
2020-02-07 13:00:00 | 正常 | 正常 | 1017.35 | 1017.35 | 1006.45 | 987.78 | - | 1045.13 | - | 1006.45 | - | 1028.26 | 1028.26 | - | 1087.28 | - | 1021.32 | - | 1048.36 | - | 1130.82 | - | 1049.62 | -
2020-02-07 13:05:00 | 正常 | 正常 | 1004.31 | 1004.31 | 987.78 | 944.77 | - | 987.78 | - | 994.36 | - | 1020.85 | 992.23 | - | 1021 | - | 1020.85 | - | 988.93 | - | 1042.02 | - | 1042.65 | -
2020-02-07 13:10:00 | 正常 | 正常 | 977.28 | 977.28 | 959.99 | 923.14 | - | 959.99 | - | 1011.33 | - | 994.58 | 971.42 | - | 994.58 | - | 1036.17 | - | 986.74 | - | 1032.53 | - | 1060.09 | -
2020-02-07 13:15:00 | 正常 | 正常 | 949.02 | 949.02 | 932.7 | 907.91 | - | 932.7 | - | 975.42 | - | 965.34 | 957.25 | - | 965.34 | - | 1025.74 | - | 976.89 | - | 998.5 | - | 1048.36 | -
2020-02-07 13:20:00 | 正常 | 正常 | 942.29 | 942.29 | 924.37 | 911.29 | - | 924.37 | - | 942.45 | - | 960.21 | 951.04 | - | 960.21 | - | 1004.31 | - | 976.73 | - | 998.97 | - | 1036.96 | -
2020-02-07 13:25:00 | 正常 | 正常 | 969.02 | 969.02 | 949.42 | 919.9 | - | 949.42 | - | 969.49 | - | 988.62 | 961.45 | - | 988.62 | - | 1014.86 | - | 1012.65 | - | 1040.12 | - | 1052.48 | -
2020-02-07 13:30:00 | 正常 | 正常 | 1007.16 | 1007.16 | 986.37 | 947.41 | - | 986.37 | - | 1001.11 | - | 1027.95 | 997.09 | - | 1027.95 | - | 1036.32 | - | 1063.27 | - | 1073.12 | - | 1075.03 | -
2020-02-07 13:35:00 | 正常 | 正常 | 1032.07 | 1032.07 | 1008.18 | 967.31 | - | 1020.94 | - | 1008.18 | - | 1055.97 | 1012.81 | - | 1068.99 | - | 1055.97 | - | 1069.31 | - | 1127.79 | - | 1097.32 | -
2020-02-07 13:40:00 | 正常 | 正常 | 1043.45 | 1043.45 | 1020.15 | 960.46 | - | 1020.15 | - | 1034.37 | - | 1066.76 | 1006.99 | - | 1066.76 | - | 1071.37 | - | 1042.5 | - | 1113.59 | - | 1108.32 | -
2020-02-07 13:45:00 | 正常 | 正常 | 1038.7 | 1038.7 | 1017 | 957.03 | - | 1017 | - | 1025.2 | - | 1060.41 | 999.44 | - | 1060.41 | - | 1068.83 | - | 1033.95 | - | 1113.11 | - | 1096.21 | -
2020-02-07 13:50:00 | 正常 | 正常 | 1020.01 | 1020.01 | 994.36 | 950.51 | - | 1010.54 | - | 994.36 | - | 1045.66 | 996.15 | - | 1054.06 | - | 1045.66 | - | 1027.47 | - | 1105.29 | - | 1070.26 | -
2020-02-07 13:55:00 | 正常 | 正常 | 1012.27 | 1012.27 | 990.75 | 938.11 | - | 1000.48 | - | 990.75 | - | 1033.79 | 984.39 | - | 1051.84 | - | 1033.79 | - | 1015.96 | - | 1117.9 | - | 1060.09 | -
2020-02-07 14:00:00 | 正常 | 正常 | 1004.1 | 1004.1 | 981.05 | 939.66 | - | 1015.43 | - | 981.05 | - | 1027.16 | 983.45 | - | 1067.56 | - | 1027.16 | - | 1029.89 | - | 1122.25 | - | 1058.55 | -
2020-02-07 14:05:00 | 正常 | 正常 | 1030.94 | 1030.94 | 1015.11 | 954.7 | - | 1034.37 | - | 1015.11 | - | 1046.77 | 995.05 | - | 1086.17 | - | 1046.77 | - | 1044.76 | - | 1140.13 | - | 1083.03 | -
2020-02-07 14:10:00 | 正常 | 正常 | 1000.73 | 1000.73 | 977.14 | 930.54 | - | 992.79 | - | 977.14 | - | 1024.32 | 975.95 | - | 1035.69 | - | 1024.32 | - | 994.94 | - | 1078.26 | - | 1050.94 | -
2020-02-07 14:15:00 | 正常 | 正常 | 977.39 | 977.39 | 953.46 | 913.29 | - | 977.77 | - | 953.46 | - | 1001.33 | 956.32 | - | 1020.85 | - | 1001.33 | - | 974.12 | - | 1068.4 | - | 1025.47 | -
2020-02-07 14:20:00 | 正常 | 正常 | 986.91 | 986.91 | 966.84 | 907.76 | - | 966.84 | - | 994.67 | - | 1006.99 | 949.33 | - | 1006.99 | - | 1021.32 | - | 969.13 | - | 1047.45 | - | 1044.6 | -
2020-02-07 14:25:00 | 正常 | 正常 | 969.34 | 969.34 | 948.49 | 895.81 | - | 948.49 | - | 987.93 | - | 990.19 | 940.34 | - | 990.19 | - | 1029.53 | - | 968.98 | - | 1036.21 | - | 1058.24 | -
2020-02-07 14:30:00 | 正常 | 正常 | 970.44 | 970.44 | 947.41 | 892.3 | - | 947.41 | - | 978.23 | - | 993.48 | 937.09 | - | 993.48 | - | 1023.37 | - | 969.91 | - | 1054.59 | - | 1059.82 | -
2020-02-07 14:35:00 | 正常 | 正常 | 1010.22 | 1010.22 | 989.5 | 918.67 | - | 989.5 | - | 990.6 | - | 1030.95 | 962.85 | - | 1043.76 | - | 1030.95 | - | 1032.1 | - | 1113.96 | - | 1066.97 | -
2020-02-07 14:40:00 | 正常 | 正常 | 998.21 | 998.21 | 975.11 | 960.46 | - | 1001.11 | - | 975.11 | - | 1021.32 | 991.28 | - | 1043.76 | - | 1021.32 | - | 1054.59 | - | 1093.39 | - | 1056.97 | -
2020-02-07 14:45:00 | 正常 | 正常 | 990.84 | 990.84 | 968.09 | 967.47 | - | 1004.25 | - | 968.09 | - | 1013.6 | 1004.47 | - | 1044.87 | - | 1013.6 | - | 1056.81 | - | 1090.52 | - | 1049.51 | -
2020-02-07 14:50:00 | 正常 | 正常 | 998.98 | 998.98 | 979.64 | 950.67 | - | 1005.04 | - | 979.64 | - | 1018.32 | 998.81 | - | 1049.15 | - | 1018.32 | - | 1035.58 | - | 1096.25 | - | 1058.08 | -
2020-02-07 14:55:00 | 正常 | 正常 | 994.52 | 994.52 | 973.55 | 926.68 | - | 981.05 | - | 973.55 | - | 1015.49 | 980.01 | - | 1027.47 | - | 1015.49 | - | 1012.7 | - | 1074.92 | - | 1054.59 | -
2020-02-07 15:00:00 | 正常 | 正常 | 975.53 | 975.53 | 953.51 | 908.42 | - | 953.51 | - | 966.42 | - | 997.56 | 964.72 | - | 997.56 | - | 1013.44 | - | 992.43 | - | 1032.74 | - | 1052.84 | -
2020-02-07 15:05:00 | 正常 | 正常 | 996.73 | 996.73 | 971.83 | 907.91 | - | 971.83 | - | 981.36 | - | 1021.63 | 961.76 | - | 1024.63 | - | 1021.63 | - | 1011.44 | - | 1092.27 | - | 1062.21 | -
2020-02-07 15:10:00 | 正常 | 正常 | 1031.83 | 1031.83 | 1017.84 | 936.61 | - | 1026.99 | - | 1017.84 | - | 1045.82 | 976.42 | - | 1080.28 | - | 1045.82 | - | 1037.01 | - | 1149.7 | - | 1084.31 | -
2020-02-07 15:15:00 | 正常 | 正常 | 1038.62 | 1038.62 | 1020 | 949.73 | - | 1026.47 | - | 1020 | - | 1057.24 | 990.66 | - | 1079.01 | - | 1057.24 | - | 1052.37 | - | 1131.51 | - | 1101.36 | -
2020-02-07 15:20:00 | 正常 | 正常 | 1019.29 | 1019.29 | 994.83 | 937.49 | - | 998.28 | - | 994.83 | - | 1043.76 | 984.24 | - | 1045.82 | - | 1043.76 | - | 1024.84 | - | 1096.1 | - | 1083.35 | -
2020-02-07 15:25:00 | 正常 | 正常 | 1040.92 | 1040.92 | 1020 | 946.94 | - | 1020 | - | 1025.2 | - | 1061.84 | 989.72 | - | 1072.64 | - | 1061.84 | - | 1049.99 | - | 1143.96 | - | 1104.23 | -
2020-02-07 15:30:00 | 正常 | 正常 | 1051.16 | 1051.16 | 1029.2 | 981.41 | - | 1036.79 | - | 1029.2 | - | 1073.12 | 1017.22 | - | 1084.42 | - | 1073.12 | - | 1091 | - | 1142.36 | - | 1110.92 | -
2020-02-07 15:35:00 | 正常 | 正常 | 1025.65 | 1025.65 | 996.92 | 984.22 | - | 1012.8 | - | 996.92 | - | 1054.38 | 1029.53 | - | 1055.02 | - | 1054.38 | - | 1087.33 | - | 1093.07 | - | 1090.52 | -
2020-02-07 15:40:00 | 正常 | 正常 | 1023.5 | 1023.5 | 998.02 | 971.88 | - | 1003.2 | - | 998.02 | - | 1048.99 | 1025.26 | - | 1048.99 | - | 1052.64 | - | 1082.72 | - | 1111.4 | - | 1093.39 | -
2020-02-07 15:45:00 | 正常 | 正常 | 1034 | 1034 | 1007.6 | 990.96 | - | 1036.31 | - | 1007.6 | - | 1060.41 | 1044.87 | - | 1086.33 | - | 1060.41 | - | 1114.11 | - | 1155.13 | - | 1104.07 | -
2020-02-07 15:50:00 | 正常 | 正常 | 1037.95 | 1037.95 | 1012.32 | 983.76 | - | 1022.73 | - | 1012.32 | - | 1063.59 | 1043.45 | - | 1066.76 | - | 1063.59 | - | 1087.49 | - | 1091.32 | - | 1101.2 | -
2020-02-07 15:55:00 | 正常 | 正常 | 1008.36 | 1008.36 | 986.89 | 959.57 | - | 986.89 | - | 989.86 | - | 1029.84 | 1023.84 | - | 1029.84 | - | 1044.55 | - | 1052.53 | - | 1053 | - | 1081.28 | -
2020-02-07 16:00:00 | 正常 | 正常 | 1001.23 | 1001.23 | 976.56 | 963.15 | - | 976.56 | - | 996.45 | - | 1025.9 | 1024.63 | - | 1025.9 | - | 1051.53 | - | 1069.99 | - | 1061.41 | - | 1104.86 | -
2020-02-07 16:05:00 | 正常 | 正常 | 990.19 | 990.19 | 963 | 951.49 | - | 963 | - | 994.88 | - | 1017.38 | 1017.38 | - | 1013.12 | - | 1053.43 | - | 1061.73 | - | 1050.94 | - | 1115.23 | -
2020-02-07 16:10:00 | 正常 | 正常 | 993.84 | 993.84 | 971.1 | 942.19 | - | 971.1 | - | 1015 | - | 1016.59 | 1011.08 | - | 1016.59 | - | 1068.83 | - | 1048.72 | - | 1049.51 | - | 1121.45 | -
2020-02-07 16:15:00 | 正常 | 正常 | 1008.44 | 1008.44 | 986.26 | 955.37 | - | 986.26 | - | 1014.53 | - | 1030.63 | 1017.38 | - | 1030.63 | - | 1073.12 | - | 1068.08 | - | 1063.79 | - | 1113.96 | -
2020-02-07 16:20:00 | 正常 | 正常 | 983.61 | 983.61 | 956.15 | 956.15 | - | 951.33 | - | 962.53 | - | 1011.08 | 1011.08 | - | 991.44 | - | 1032.06 | - | 1054.75 | - | 1018.84 | - | 1052.21 | -
2020-02-07 16:25:00 | 正常 | 正常 | 974.56 | 974.56 | 945.28 | 957.08 | - | 945.28 | - | 938.32 | - | 1003.84 | 1010.13 | - | 985.02 | - | 1003.84 | - | 1061.57 | - | 1018.84 | - | 1023.73 | -
2020-02-07 16:30:00 | 正常 | 正常 | 962.04 | 962.04 | 929.66 | 929.66 | - | 918.56 | - | 943.27 | - | 994.42 | 994.42 | - | 964.88 | - | 1002.74 | - | 1027.05 | - | 997.45 | - | 1042.7 | -
2020-02-07 16:35:00 | 正常 | 正常 | 1007.92 | 1007.92 | 981.41 | 947.61 | - | 987.36 | - | 981.41 | - | 1034.43 | 1007.77 | - | 1038.7 | - | 1034.43 | - | 1077.78 | - | 1099.28 | - | 1087.65 | -
2020-02-07 16:40:00 | 正常 | 正常 | 975.08 | 975.08 | 949.16 | 943.73 | - | 949.78 | - | 949.16 | - | 1001.01 | 1001.01 | - | 990.97 | - | 1011.39 | - | 1050.31 | - | 1018.84 | - | 1045.71 | -
2020-02-07 16:45:00 | 正常 | 正常 | 962.01 | 962.01 | 934.3 | 947.15 | - | 934.3 | - | 928.89 | - | 989.72 | 1001.33 | - | 973.76 | - | 989.72 | - | 1058.08 | - | 1018.06 | - | 1025.63 | -
2020-02-07 16:50:00 | 正常 | 正常 | 991.34 | 991.34 | 967.2 | 967.2 | - | 972.04 | - | 960.19 | - | 1015.49 | 1026.37 | - | 1015.49 | - | 1015.01 | - | 1097.05 | - | 1062.21 | - | 1067.77 | -
2020-02-07 16:55:00 | 正常 | 正常 | 995.74 | 995.74 | 971.26 | 972.35 | - | 971.26 | - | 963.46 | - | 1020.22 | 1029.69 | - | 1014.54 | - | 1020.22 | - | 1082.08 | - | 1052.68 | - | 1068.24 | -
2020-02-07 17:00:00 | 正常 | 正常 | 994.56 | 994.56 | 969.54 | 960.19 | - | 986.57 | - | 969.54 | - | 1019.58 | 1019.43 | - | 1033.79 | - | 1019.58 | - | 1061.57 | - | 1102.47 | - | 1068.88 | -
2020-02-07 17:05:00 | 正常 | 正常 | 988.3 | 988.3 | 962.22 | 956.15 | - | 975.47 | - | 962.22 | - | 1014.38 | 1010.29 | - | 1018.8 | - | 1014.38 | - | 1056.17 | - | 1064.75 | - | 1058.87 | -
2020-02-07 17:10:00 | 正常 | 正常 | 983.85 | 983.85 | 955.06 | 955.06 | - | 967.2 | - | 950.4 | - | 1012.65 | 1011.08 | - | 1012.65 | - | 1017.22 | - | 1065.06 | - | 1061.09 | - | 1066.65 | -
2020-02-07 17:15:00 | 正常 | 正常 | 978.09 | 978.09 | 947.46 | 947.46 | - | 960.82 | - | 931.21 | - | 1008.72 | 1008.72 | - | 1009.5 | - | 1006.04 | - | 1063.95 | - | 1063.64 | - | 1053.48 | -
2020-02-07 17:20:00 | 正常 | 正常 | 995.08 | 995.08 | 962.53 | 962.53 | - | 990.02 | - | 942.96 | - | 1027.63 | 1027.63 | - | 1040.75 | - | 1011.55 | - | 1099.6 | - | 1103.11 | - | 1063.95 | -
2020-02-07 17:25:00 | 正常 | 正常 | 1007.46 | 1007.46 | 978.75 | 978.75 | - | 1003.99 | - | 948.23 | - | 1036.17 | 1036.17 | - | 1048.67 | - | 1010.45 | - | 1101.67 | - | 1093.86 | - | 1051.1 | -
2020-02-07 17:30:00 | 正常 | 正常 | 1005.92 | 1005.92 | 985.01 | 985.01 | - | 987.2 | - | 931.67 | - | 1026.84 | 1037.11 | - | 1026.84 | - | 991.76 | - | 1090.36 | - | 1076.99 | - | 1020.42 | -
2020-02-07 17:35:00 | 正常 | 正常 | 1033.3 | 1033.3 | 1011.69 | 1011.69 | - | 1032.52 | - | 979.22 | - | 1054.91 | 1054.91 | - | 1078.1 | - | 1016.64 | - | 1126.56 | - | 1140.45 | - | 1069.51 | -
2020-02-07 17:40:00 | 正常 | 正常 | 1013.1 | 1013.1 | 987.51 | 987.51 | - | 996.45 | - | 952.27 | - | 1038.7 | 1040.6 | - | 1038.7 | - | 1002.74 | - | 1072.53 | - | 1081.44 | - | 1037.8 | -
2020-02-07 17:45:00 | 正常 | 正常 | 999.84 | 999.84 | 973.75 | 973.75 | - | 989.55 | - | 949.01 | - | 1025.94 | 1025.94 | - | 1035.58 | - | 994.47 | - | 1057.13 | - | 1089.72 | - | 1029.73 | -
2020-02-07 17:50:00 | 正常 | 正常 | 1007.26 | 1007.26 | 985.48 | 985.48 | - | 987.04 | - | 943.89 | - | 1029.05 | 1029.05 | - | 1031.11 | - | 991.44 | - | 1080.33 | - | 1084.31 | - | 1028.31 | -
2020-02-07 17:55:00 | 正常 | 正常 | 992.58 | 992.58 | 972.04 | 987.98 | - | 972.04 | - | 926.11 | - | 1013.12 | 1031.58 | - | 1013.12 | - | 982.83 | - | 1087.01 | - | 1056.49 | - | 1019 | -
2020-02-07 18:00:00 | 正常 | 正常 | 1023.41 | 1023.41 | 1000.06 | 1000.06 | - | 1004.93 | - | 959.1 | - | 1046.77 | 1046.77 | - | 1051.53 | - | 998.97 | - | 1115.71 | - | 1130.07 | - | 1049.67 | -
2020-02-07 18:05:00 | 正常 | 正常 | 1026.91 | 1026.91 | 998.65 | 998.65 | - | 1034.26 | - | 995.66 | - | 1055.17 | 1055.17 | - | 1083.78 | - | 1023.84 | - | 1109.49 | - | 1158.16 | - | 1078.9 | -
2020-02-07 18:10:00 | 正常 | 正常 | 1016.98 | 1016.98 | 988.77 | 988.77 | - | 1001.63 | - | 975.16 | - | 1045.19 | 1045.19 | - | 1045.35 | - | 1018.64 | - | 1083.03 | - | 1074.6 | - | 1060.94 | -
2020-02-07 18:15:00 | 正常 | 正常 | 998.89 | 998.89 | 971.26 | 971.26 | - | 982.82 | - | 969.38 | - | 1026.53 | 1026.53 | - | 1027.47 | - | 1014.23 | - | 1059.51 | - | 1075.24 | - | 1056.97 | -
2020-02-07 18:20:00 | 正常 | 正常 | 1000.11 | 1000.11 | 980 | 954.44 | - | 980 | - | 982.35 | - | 1020.22 | 1008.09 | - | 1025.26 | - | 1020.22 | - | 1037.01 | - | 1092.59 | - | 1070.15 | -
2020-02-07 18:25:00 | 正常 | 正常 | 1036.2 | 1036.2 | 1014.53 | 958.02 | - | 1014.53 | - | 1043.43 | - | 1057.87 | 1006.67 | - | 1057.87 | - | 1059.3 | - | 1042.86 | - | 1114.75 | - | 1114.11 | -
2020-02-07 18:30:00 | 正常 | 正常 | 979.82 | 979.82 | 958.48 | 926.58 | - | 958.48 | - | 984.07 | - | 1001.17 | 981.11 | - | 1001.17 | - | 1037.43 | - | 1002.16 | - | 1039.22 | - | 1073.49 | -
2020-02-07 18:35:00 | 正常 | 正常 | 996.59 | 996.59 | 972.97 | 924.73 | - | 972.97 | - | 978.28 | - | 1020.22 | 978.76 | - | 1020.22 | - | 1033.16 | - | 1029.89 | - | 1081.44 | - | 1072.85 | -
2020-02-07 18:40:00 | 正常 | 正常 | 995.2 | 995.2 | 968.29 | 952.89 | - | 1002.57 | - | 968.29 | - | 1022.11 | 992.54 | - | 1048.83 | - | 1022.11 | - | 1067.92 | - | 1127.2 | - | 1060.14 | -
2020-02-07 18:45:00 | 正常 | 正常 | 1005.29 | 1005.29 | 985.32 | 985.32 | - | 1027.78 | - | 974.06 | - | 1025.26 | 1019.43 | - | 1076.46 | - | 1025.26 | - | 1101.67 | - | 1145.87 | - | 1070.94 | -
2020-02-07 18:50:00 | 正常 | 正常 | 988.19 | 988.19 | 968.14 | 970.79 | - | 968.14 | - | 937.39 | - | 1008.24 | 1016.27 | - | 1008.24 | - | 1000.86 | - | 1060.78 | - | 1006.25 | - | 1024.68 | -
2020-02-07 18:55:00 | 正常 | 正常 | 987.92 | 987.92 | 964.24 | 964.24 | - | 998.96 | - | 958.33 | - | 1011.6 | 1011.6 | - | 1045.08 | - | 1004.05 | - | 1072.38 | - | 1127.04 | - | 1049.99 | -
2020-02-07 19:00:00 | 正常 | 正常 | 991.56 | 991.56 | 970.01 | 956.15 | - | 985.01 | - | 970.01 | - | 1013.12 | 1007.46 | - | 1028.74 | - | 1013.12 | - | 1052.37 | - | 1064.59 | - | 1065.54 | -
2020-02-07 19:05:00 | 正常 | 正常 | 987.5 | 987.5 | 964.71 | 952.89 | - | 983.44 | - | 964.71 | - | 1010.29 | 999.76 | - | 1025.74 | - | 1010.29 | - | 1045.87 | - | 1070.94 | - | 1059.98 | -
2020-02-07 19:10:00 | 正常 | 正常 | 985.3 | 985.3 | 962.37 | 942.96 | - | 977.34 | - | 962.37 | - | 1008.24 | 991.76 | - | 1020.37 | - | 1008.24 | - | 1038.75 | - | 1069.51 | - | 1057.6 | -
2020-02-07 19:15:00 | 正常 | 正常 | 986.54 | 986.54 | 966.58 | 966.58 | - | 980.63 | - | 949.63 | - | 1006.51 | 1006.51 | - | 1019.58 | - | 997.4 | - | 1082.08 | - | 1062.21 | - | 1037.01 | -
2020-02-07 19:20:00 | 正常 | 正常 | 992.65 | 992.65 | 972.19 | 977.19 | - | 972.19 | - | 951.18 | - | 1013.12 | 1020.22 | - | 1013.12 | - | 996.46 | - | 1096.73 | - | 1055.38 | - | 1041.59 | -
2020-02-07 19:25:00 | 正常 | 正常 | 998.88 | 998.88 | 977.5 | 989.39 | - | 977.5 | - | 959.42 | - | 1020.26 | 1036.21 | - | 1020.26 | - | 1002.32 | - | 1109.17 | - | 1073.01 | - | 1055.38 | -
2020-02-07 19:30:00 | 正常 | 正常 | 997.61 | 997.61 | 974.85 | 974.85 | - | 975.78 | - | 957.55 | - | 1020.37 | 1026.21 | - | 1020.37 | - | 1002.74 | - | 1080.49 | - | 1089.72 | - | 1058.4 | -
2020-02-07 19:35:00 | 正常 | 正常 | 993.06 | 993.06 | 970.01 | 960.82 | - | 995.51 | - | 970.01 | - | 1016.12 | 1016.12 | - | 1041.55 | - | 1009.35 | - | 1063.48 | - | 1111.08 | - | 1064.75 | -
2020-02-07 19:40:00 | 正常 | 正常 | 990.78 | 990.78 | 969.23 | 946.99 | - | 991.59 | - | 969.23 | - | 1012.34 | 1003.84 | - | 1038.7 | - | 1012.34 | - | 1046.5 | - | 1094.66 | - | 1061.41 | -
2020-02-07 19:45:00 | 正常 | 正常 | 984.84 | 984.84 | 960.82 | 955.68 | - | 985.01 | - | 960.82 | - | 1008.87 | 1005.41 | - | 1030.32 | - | 1008.87 | - | 1060.78 | - | 1078.1 | - | 1053.32 | -
2020-02-07 19:50:00 | 正常 | 正常 | 983.27 | 983.27 | 960.04 | 945.28 | - | 990.02 | - | 960.04 | - | 1006.51 | 998.97 | - | 1038.86 | - | 1006.51 | - | 1047.3 | - | 1101.36 | - | 1050.78 | -
2020-02-07 19:55:00 | 正常 | 正常 | 989.84 | 989.84 | 969.7 | 937.39 | - | 988.77 | - | 969.7 | - | 1009.98 | 991.91 | - | 1038.06 | - | 1009.98 | - | 1037.8 | - | 1089.56 | - | 1057.29 | -
2020-02-07 20:00:00 | 正常 | 正常 | 988.43 | 988.43 | 968.14 | 924.11 | - | 978.44 | - | 968.14 | - | 1008.72 | 978.92 | - | 1028.42 | - | 1008.72 | - | 1021.37 | - | 1088.45 | - | 1053.48 | -
2020-02-07 20:05:00 | 正常 | 正常 | 994.69 | 994.69 | 975.78 | 928.74 | - | 994.88 | - | 975.78 | - | 1013.6 | 979.23 | - | 1045.19 | - | 1013.6 | - | 1032.42 | - | 1109.49 | - | 1060.46 | -
2020-02-07 20:10:00 | 正常 | 正常 | 1006.23 | 1006.23 | 988.77 | 937.08 | - | 1003.52 | - | 988.77 | - | 1023.69 | 985.33 | - | 1053.59 | - | 1023.69 | - | 1045.87 | - | 1108.69 | - | 1075.56 | -
2020-02-07 20:15:00 | 正常 | 正常 | 999.49 | 999.49 | 977.5 | 929.35 | - | 982.82 | - | 977.5 | - | 1021.48 | 980.8 | - | 1031.58 | - | 1021.48 | - | 1028.15 | - | 1073.17 | - | 1068.24 | -
2020-02-07 20:20:00 | 正常 | 正常 | 1011.74 | 1011.74 | 991.59 | 934.76 | - | 999.12 | - | 991.59 | - | 1031.9 | 985.18 | - | 1051.84 | - | 1031.9 | - | 1037.48 | - | 1098.49 | - | 1085.26 | -
2020-02-07 20:25:00 | 正常 | 正常 | 989.94 | 989.94 | 963.46 | 913.64 | - | 966.42 | - | 963.46 | - | 1016.43 | 970.02 | - | 1018.8 | - | 1016.43 | - | 1008.92 | - | 1062.52 | - | 1057.44 | -
2020-02-07 20:30:00 | 正常 | 正常 | 986.25 | 986.25 | 962.53 | 903.82 | - | 963.77 | - | 962.53 | - | 1009.98 | 956.47 | - | 1011.39 | - | 1009.98 | - | 1001.85 | - | 1077.31 | - | 1050.78 | -
2020-02-07 20:35:00 | 正常 | 正常 | 986.32 | 986.32 | 963.62 | 920.57 | - | 980.31 | - | 963.62 | - | 1009.03 | 966.75 | - | 1025.74 | - | 1009.03 | - | 1031 | - | 1086.06 | - | 1055.86 | -
2020-02-07 20:40:00 | 正常 | 正常 | 982.04 | 982.04 | 955.99 | 940.17 | - | 998.33 | - | 955.99 | - | 1008.09 | 978.29 | - | 1042.65 | - | 1008.09 | - | 1050.78 | - | 1106.46 | - | 1054.75 | -
2020-02-07 20:45:00 | 正常 | 正常 | 998.46 | 998.46 | 977.03 | 945.44 | - | 1011.07 | - | 977.03 | - | 1019.9 | 993.79 | - | 1060.89 | - | 1019.9 | - | 1065.06 | - | 1131.83 | - | 1075.24 | -
2020-02-07 20:50:00 | 正常 | 正常 | 1002.31 | 1002.31 | 980.31 | 931.98 | - | 980.31 | - | 982.5 | - | 1024.32 | 987.37 | - | 1032.69 | - | 1024.32 | - | 1035.42 | - | 1079.53 | - | 1074.92 | -
2020-02-07 20:55:00 | 正常 | 正常 | 990.95 | 990.95 | 965.64 | 920.41 | - | 965.64 | - | 970.63 | - | 1016.27 | 977.83 | - | 1016.27 | - | 1019.9 | - | 1021.84 | - | 1066.97 | - | 1065.86 | -
2020-02-07 21:00:00 | 正常 | 正常 | 992.36 | 992.36 | 968.14 | 923.18 | - | 968.14 | - | 972.66 | - | 1016.59 | 977.04 | - | 1016.59 | - | 1018.95 | - | 1028.31 | - | 1062.68 | - | 1066.02 | -
2020-02-07 21:05:00 | 正常 | 正常 | 994.78 | 994.78 | 972.35 | 926.42 | - | 991.74 | - | 972.35 | - | 1017.22 | 975.33 | - | 1035.06 | - | 1017.22 | - | 1034.32 | - | 1111.72 | - | 1063.48 | -
2020-02-07 21:10:00 | 正常 | 正常 | 983.14 | 983.14 | 955.99 | 934.3 | - | 989.08 | - | 955.99 | - | 1010.29 | 980.95 | - | 1036.48 | - | 1010.29 | - | 1042.23 | - | 1089.4 | - | 1052.53 | -
2020-02-07 21:15:00 | 正常 | 正常 | 985.78 | 985.78 | 961.75 | 933.37 | - | 982.19 | - | 961.75 | - | 1009.82 | 981.11 | - | 1029.53 | - | 1009.82 | - | 1034 | - | 1072.69 | - | 1053.64 | -
2020-02-07 21:20:00 | 正常 | 正常 | 969.17 | 969.17 | 945.28 | 914.87 | - | 945.28 | - | 952.27 | - | 993.06 | 968.35 | - | 993.06 | - | 1001.69 | - | 1002 | - | 1014.59 | - | 1042.07 | -
2020-02-07 21:25:00 | 正常 | 正常 | 946.54 | 946.54 | 923.8 | 893.41 | - | 923.8 | - | 948.39 | - | 969.29 | 955.59 | - | 969.29 | - | 998.08 | - | 998.39 | - | 1005.62 | - | 1044.44 | -
2020-02-07 21:30:00 | 正常 | 正常 | 946.82 | 946.82 | 925.5 | 889.29 | - | 925.5 | - | 951.02 | - | 968.15 | 952.59 | - | 968.15 | - | 997.09 | - | 1005.62 | - | 1021.68 | - | 1050.78 | -
2020-02-07 21:35:00 | 正常 | 正常 | 973.58 | 973.58 | 952.58 | 897.39 | - | 952.58 | - | 971.41 | - | 994.58 | 963.01 | - | 994.58 | - | 1012.18 | - | 1030.05 | - | 1052.53 | - | 1074.44 | -
2020-02-07 21:40:00 | 正常 | 正常 | 989.14 | 989.14 | 967.2 | 908.42 | - | 967.2 | - | 991.59 | - | 1011.08 | 970.8 | - | 1011.08 | - | 1028.42 | - | 1029.58 | - | 1067.29 | - | 1082.88 | -
2020-02-07 21:45:00 | 正常 | 正常 | 998.23 | 998.23 | 976.88 | 915.8 | - | 976.88 | - | 1012.48 | - | 1019.58 | 971.89 | - | 1019.58 | - | 1042.97 | - | 1027.84 | - | 1074.28 | - | 1090.52 | -
2020-02-07 21:50:00 | 正常 | 正常 | 1003.02 | 1003.02 | 981.72 | 915.8 | - | 982.82 | - | 981.72 | - | 1024.32 | 968.62 | - | 1024.32 | - | 1030.95 | - | 1015.69 | - | 1075.4 | - | 1064.91 | -
2020-02-07 21:55:00 | 正常 | 正常 | 1013.39 | 1013.39 | 994.1 | 930.28 | - | 1012.32 | - | 994.1 | - | 1032.69 | 973.76 | - | 1057.4 | - | 1032.69 | - | 1038.43 | - | 1129.43 | - | 1073.01 | -
2020-02-07 22:00:00 | 正常 | 正常 | 1003.35 | 1003.35 | 978.59 | 934.91 | - | 1005.72 | - | 978.59 | - | 1028.11 | 979.39 | - | 1053.11 | - | 1028.11 | - | 1042.07 | - | 1110.92 | - | 1067.29 | -
2020-02-07 22:05:00 | 正常 | 正常 | 1001.15 | 1001.15 | 975.63 | 960.66 | - | 1018.94 | - | 975.63 | - | 1026.68 | 996.46 | - | 1063.75 | - | 1026.68 | - | 1070.79 | - | 1121.3 | - | 1070.31 | -
2020-02-07 22:10:00 | 正常 | 正常 | 994.25 | 994.25 | 967.98 | 960.82 | - | 1003.99 | - | 967.98 | - | 1020.53 | 1002.74 | - | 1050.58 | - | 1020.53 | - | 1056.17 | - | 1100.24 | - | 1057.76 | -
2020-02-07 22:15:00 | 正常 | 正常 | 1017.79 | 1017.79 | 1000.53 | 968.92 | - | 1025.25 | - | 1000.53 | - | 1035.06 | 1013.28 | - | 1071.69 | - | 1035.06 | - | 1066.49 | - | 1126.88 | - | 1078.74 | -
2020-02-07 22:20:00 | 正常 | 正常 | 1025.77 | 1025.77 | 1005.4 | 956.15 | - | 1005.4 | - | 1017.68 | - | 1046.14 | 1006.36 | - | 1052 | - | 1046.14 | - | 1043.18 | - | 1079.06 | - | 1085.58 | -
2020-02-07 22:25:00 | 正常 | 正常 | 1022.77 | 1022.77 | 1002.1 | 946.37 | - | 1005.72 | - | 1002.1 | - | 1043.45 | 994.58 | - | 1046.77 | - | 1043.45 | - | 1028.63 | - | 1103.43 | - | 1080.97 | -
2020-02-07 22:30:00 | 正常 | 正常 | 1017.34 | 1017.34 | 995.35 | 946.84 | - | 1020.68 | - | 995.35 | - | 1039.33 | 991.44 | - | 1063.75 | - | 1039.33 | - | 1039.22 | - | 1129.75 | - | 1078.1 | -
2020-02-07 22:35:00 | 正常 | 正常 | 1006.51 | 1006.51 | 982.19 | 949.01 | - | 1024.78 | - | 982.19 | - | 1030.84 | 994.78 | - | 1073.01 | - | 1030.84 | - | 1038.75 | - | 1134.06 | - | 1065.22 | -
2020-02-07 22:40:00 | 正常 | 正常 | 992.43 | 992.43 | 969.23 | 942.19 | - | 979.22 | - | 969.23 | - | 1015.64 | 986.43 | - | 1026.05 | - | 1015.64 | - | 1019.79 | - | 1059.03 | - | 1042.39 | -
2020-02-07 22:45:00 | 正常 | 正常 | 1004.35 | 1004.35 | 984.38 | 967.05 | - | 1020.52 | - | 984.38 | - | 1024.32 | 998.19 | - | 1063.27 | - | 1024.32 | - | 1059.67 | - | 1128.48 | - | 1062.68 | -
2020-02-07 22:50:00 | 正常 | 正常 | 1016.23 | 1016.23 | 997.08 | 965.64 | - | 1020.36 | - | 997.08 | - | 1035.38 | 1007.3 | - | 1069.78 | - | 1035.38 | - | 1060.78 | - | 1116.03 | - | 1078.26 | -
2020-02-07 22:55:00 | 正常 | 正常 | 1000.5 | 1000.5 | 979.38 | 934.3 | - | 983.6 | - | 979.38 | - | 1021.63 | 988.78 | - | 1034.58 | - | 1021.63 | - | 1020.89 | - | 1087.65 | - | 1055.06 | -
2020-02-07 23:00:00 | 正常 | 正常 | 1008.43 | 1008.43 | 989.55 | 940.64 | - | 1012.32 | - | 989.55 | - | 1027.32 | 986.9 | - | 1057.08 | - | 1027.32 | - | 1040.17 | - | 1128.64 | - | 1070.31 | -
2020-02-07 23:05:00 | 正常 | 正常 | 987.05 | 987.05 | 960.04 | 931.67 | - | 975.16 | - | 960.04 | - | 1014.07 | 985.02 | - | 1022.74 | - | 1014.07 | - | 1025.47 | - | 1042.54 | - | 1046.35 | -
2020-02-07 23:10:00 | 正常 | 正常 | 1004.34 | 1004.34 | 985.79 | 962.22 | - | 1006.03 | - | 985.79 | - | 1022.9 | 999.91 | - | 1047.41 | - | 1022.9 | - | 1066.02 | - | 1100.56 | - | 1067.77 | -
2020-02-07 23:15:00 | 正常 | 正常 | 988.45 | 988.45 | 962.68 | 944.2 | - | 978.13 | - | 962.68 | - | 1014.23 | 995.36 | - | 1024.47 | - | 1014.23 | - | 1044.76 | - | 1059.35 | - | 1050.94 | -
2020-02-07 23:20:00 | 正常 | 正常 | 997.13 | 997.13 | 975.31 | 939.55 | - | 990.18 | - | 975.31 | - | 1018.95 | 992.85 | - | 1035.06 | - | 1018.95 | - | 1043.02 | - | 1097.53 | - | 1062.21 | -
2020-02-07 23:25:00 | 正常 | 正常 | 1004.91 | 1004.91 | 981.88 | 947.46 | - | 1018 | - | 981.88 | - | 1027.95 | 999.13 | - | 1064.54 | - | 1027.95 | - | 1057.44 | - | 1135.5 | - | 1073.97 | -
2020-02-07 23:30:00 | 正常 | 正常 | 1000.28 | 1000.28 | 977.19 | 935.84 | - | 994.25 | - | 977.19 | - | 1023.37 | 994.11 | - | 1048.2 | - | 1023.37 | - | 1035.42 | - | 1105.18 | - | 1059.03 | -
2020-02-07 23:35:00 | 正常 | 正常 | 998.88 | 998.88 | 977.34 | 931.51 | - | 997.39 | - | 977.34 | - | 1020.42 | 987.1 | - | 1049.67 | - | 1020.42 | - | 1028.79 | - | 1118.26 | - | 1053.64 | -
2020-02-07 23:40:00 | 正常 | 正常 | 1019.6 | 1019.6 | 1003.83 | 943.58 | - | 1021.31 | - | 1003.83 | - | 1035.38 | 991.6 | - | 1075.19 | - | 1035.38 | - | 1045.71 | - | 1143 | - | 1075.87 | -
2020-02-07 23:45:00 | 正常 | 正常 | 1003.67 | 1003.67 | 977.03 | 929.82 | - | 977.03 | - | 1001 | - | 1030.32 | 985.33 | - | 1030.32 | - | 1044.4 | - | 1015.38 | - | 1036.21 | - | 1077.15 | -
2020-02-07 23:50:00 | 正常 | 正常 | 1017.51 | 1017.51 | 993.47 | 931.36 | - | 993.47 | - | 1026.99 | - | 1041.55 | 978.45 | - | 1041.55 | - | 1057.4 | - | 1024.21 | - | 1103.11 | - | 1096.25 | -
2020-02-07 23:55:00 | 正常 | 正常 | 988.29 | 988.29 | 963.46 | 916.41 | - | 963.46 | - | 998.8 | - | 1013.12 | 969.08 | - | 1013.12 | - | 1047.25 | - | 1005.62 | - | 1061.41 | - | 1082.24 | -