## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-09 00:00 至 2020-02-09 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-09 00:00:00 | 正常 | 正常 | 1037.45 | 1037.45 | 1033.15 | 996.45 | - | 1062.78 | - | 1033.15 | - | 1041.75 | 994.47 | - | 1085.74 | - | 1041.75 | - | 1032.94 | - | 1129.32 | - | 1064.8 | -
2020-02-09 00:05:00 | 正常 | 正常 | 1022.7 | 1022.7 | 1005.24 | 976.41 | - | 1033.78 | - | 1005.24 | - | 1040.17 | 996.19 | - | 1081.6 | - | 1040.17 | - | 1029.78 | - | 1120.71 | - | 1062.1 | -
2020-02-09 00:10:00 | 正常 | 正常 | 1005.09 | 1005.09 | 981.88 | 953.51 | - | 1005.87 | - | 981.88 | - | 1028.31 | 986.48 | - | 1063.32 | - | 1028.31 | - | 1020.11 | - | 1083.03 | - | 1053 | -
2020-02-09 00:15:00 | 正常 | 正常 | 982.36 | 982.36 | 958.79 | 940.17 | - | 1004.62 | - | 958.79 | - | 1005.93 | 976.16 | - | 1053 | - | 1005.93 | - | 1012.12 | - | 1126.61 | - | 1030.26 | -
2020-02-09 00:20:00 | 正常 | 正常 | 1005.84 | 1005.84 | 993.78 | 962.53 | - | 1054.53 | - | 993.78 | - | 1017.9 | 983.03 | - | 1093.7 | - | 1017.9 | - | 1034.16 | - | 1180.79 | - | 1047.3 | -
2020-02-09 00:25:00 | 正常 | 正常 | 996.75 | 996.75 | 978.13 | 965.8 | - | 1032.99 | - | 978.13 | - | 1015.38 | 994.94 | - | 1085.9 | - | 1015.38 | - | 1048.3 | - | 1101.88 | - | 1043.86 | -
2020-02-09 00:30:00 | 正常 | 正常 | 979.92 | 979.92 | 959.57 | 946.52 | - | 1013.11 | - | 959.57 | - | 1000.28 | 985.22 | - | 1066.18 | - | 1000.28 | - | 1031.36 | - | 1102.52 | - | 1027.41 | -
2020-02-09 00:35:00 | 正常 | 正常 | 959.28 | 959.28 | 935.22 | 919.64 | - | 976.09 | - | 935.22 | - | 983.35 | 967.73 | - | 1034.79 | - | 983.35 | - | 1003.31 | - | 1057.65 | - | 1009.44 | -
2020-02-09 00:40:00 | 正常 | 正常 | 933.1 | 933.1 | 906.89 | 898.15 | - | 953.66 | - | 906.89 | - | 959.32 | 948.45 | - | 1007.66 | - | 959.32 | - | 978.55 | - | 1035.63 | - | 982.14 | -
2020-02-09 00:45:00 | 正常 | 正常 | 931.03 | 931.03 | 915.49 | 889.9 | - | 952.42 | - | 915.49 | - | 946.58 | 931.73 | - | 998.86 | - | 946.58 | - | 961.7 | - | 1040.69 | - | 972.46 | -
2020-02-09 00:50:00 | 正常 | 正常 | 960.61 | 960.61 | 959.73 | 935.38 | - | 990.02 | - | 959.73 | - | 961.5 | 938.53 | - | 1015.38 | - | 961.5 | - | 984.33 | - | 1067.66 | - | 991.54 | -
2020-02-09 00:55:00 | 正常 | 正常 | 962.09 | 962.09 | 959.73 | 951.8 | - | 1006.5 | - | 959.73 | - | 964.46 | 953.72 | - | 1031.79 | - | 964.46 | - | 1005.67 | - | 1087.06 | - | 990.13 | -
2020-02-09 01:00:00 | 正常 | 正常 | 963.34 | 963.34 | 955.99 | 955.99 | - | 1010.12 | - | 954.6 | - | 970.69 | 967.42 | - | 1043.81 | - | 970.69 | - | 1020.94 | - | 1095.83 | - | 995.46 | -
2020-02-09 01:05:00 | 正常 | 正常 | 953.87 | 953.87 | 938.93 | 938.93 | - | 994.72 | - | 936.31 | - | 968.82 | 966.95 | - | 1039.38 | - | 968.82 | - | 1017.95 | - | 1077.51 | - | 993.42 | -
2020-02-09 01:10:00 | 正常 | 正常 | 965.13 | 965.13 | 957.24 | 939.4 | - | 1009.02 | - | 957.24 | - | 973.03 | 963.52 | - | 1049.04 | - | 973.03 | - | 1015.38 | - | 1109.17 | - | 997.29 | -
2020-02-09 01:15:00 | 正常 | 正常 | 970.04 | 970.04 | 961.75 | 931.21 | - | 986.89 | - | 961.75 | - | 978.34 | 961.81 | - | 1034.63 | - | 978.34 | - | 1013.69 | - | 1075.92 | - | 1008.34 | -
2020-02-09 01:20:00 | 正常 | 正常 | 989.89 | 989.89 | 986.73 | 941.1 | - | 1018.94 | - | 986.73 | - | 993.06 | 961.65 | - | 1055.22 | - | 993.06 | - | 1016.21 | - | 1140.82 | - | 1025.2 | -
2020-02-09 01:25:00 | 正常 | 正常 | 1007.32 | 1007.32 | 1003.83 | 952.42 | - | 1033.78 | - | 1003.83 | - | 1010.81 | 965.55 | - | 1072.53 | - | 1010.81 | - | 1019.68 | - | 1144.17 | - | 1043.54 | -
2020-02-09 01:30:00 | 正常 | 正常 | 997.45 | 997.45 | 980.47 | 939.55 | - | 998.96 | - | 980.47 | - | 1014.43 | 965.39 | - | 1049.67 | - | 1014.43 | - | 1014.12 | - | 1067.29 | - | 1047.61 | -
2020-02-09 01:35:00 | 正常 | 正常 | 977.66 | 977.66 | 956.46 | 933.99 | - | 994.1 | - | 956.46 | - | 998.86 | 962.12 | - | 1037.64 | - | 998.86 | - | 1015.27 | - | 1088.5 | - | 1029.47 | -
2020-02-09 01:40:00 | 正常 | 正常 | 965.97 | 965.97 | 942.34 | 923.8 | - | 983.76 | - | 942.34 | - | 989.61 | 961.5 | - | 1033.05 | - | 989.61 | - | 1011.96 | - | 1064.16 | - | 1019.84 | -
2020-02-09 01:45:00 | 正常 | 正常 | 961.52 | 961.52 | 941.57 | 921.03 | - | 994.1 | - | 941.57 | - | 981.47 | 957.14 | - | 1040.96 | - | 981.47 | - | 1006.93 | - | 1102.52 | - | 1011.17 | -
2020-02-09 01:50:00 | 正常 | 正常 | 958.63 | 958.63 | 939.4 | 918.26 | - | 995.98 | - | 939.4 | - | 977.87 | 953.1 | - | 1040.96 | - | 977.87 | - | 1002.48 | - | 1089.72 | - | 1009.39 | -
2020-02-09 01:55:00 | 正常 | 正常 | 940.05 | 940.05 | 915.95 | 903.51 | - | 967.36 | - | 915.95 | - | 964.15 | 947.98 | - | 1020.89 | - | 964.15 | - | 991.69 | - | 1041.33 | - | 994.2 | -
2020-02-09 02:00:00 | 正常 | 正常 | 916.22 | 916.22 | 890.97 | 878.47 | - | 943.89 | - | 890.97 | - | 941.47 | 931.11 | - | 994.16 | - | 941.47 | - | 963.99 | - | 1034 | - | 965.7 | -
2020-02-09 02:05:00 | 正常 | 正常 | 894.52 | 894.52 | 870.26 | 869.65 | - | 929.35 | - | 870.26 | - | 918.78 | 915.09 | - | 978.66 | - | 918.78 | - | 946.27 | - | 1003.26 | - | 936.98 | -
2020-02-09 02:10:00 | 正常 | 正常 | 900.81 | 900.81 | 887.61 | 873.45 | - | 905.51 | - | 887.61 | - | 914.01 | 912.01 | - | 952.79 | - | 914.01 | - | 941.94 | - | 968.04 | - | 938.99 | -
2020-02-09 02:15:00 | 正常 | 正常 | 911.29 | 911.29 | 905.66 | 885.47 | - | 908.11 | - | 905.66 | - | 916.93 | 912.47 | - | 945.19 | - | 916.93 | - | 948.65 | - | 986.06 | - | 946.32 | -
2020-02-09 02:20:00 | 正常 | 正常 | 939.89 | 939.89 | 940.33 | 892.8 | - | 943.73 | - | 940.33 | - | 939.46 | 915.09 | - | 970.54 | - | 939.46 | - | 961.65 | - | 1050.94 | - | 974.59 | -
2020-02-09 02:25:00 | 正常 | 正常 | 976.91 | 976.91 | 983.6 | 951.18 | - | 1016.42 | - | 983.6 | - | 970.22 | 933.89 | - | 1027.84 | - | 970.22 | - | 1003.73 | - | 1108.37 | - | 1007.03 | -
2020-02-09 02:30:00 | 正常 | 正常 | 1014.33 | 1014.33 | 1022.57 | 995.19 | - | 1070.57 | - | 1022.57 | - | 1006.09 | 967.88 | - | 1084.63 | - | 1006.09 | - | 1046.82 | - | 1151.3 | - | 1036.85 | -
2020-02-09 02:35:00 | 正常 | 正常 | 1012.2 | 1012.2 | 1009.65 | 985.63 | - | 1052.15 | - | 1009.65 | - | 1014.75 | 977.56 | - | 1090.36 | - | 1014.75 | - | 1047.14 | - | 1122.57 | - | 1040.64 | -
2020-02-09 02:40:00 | 正常 | 正常 | 1005.67 | 1005.67 | 996.13 | 968.14 | - | 1036.94 | - | 996.13 | - | 1015.22 | 978.66 | - | 1087.97 | - | 1015.22 | - | 1038.11 | - | 1152.26 | - | 1039.7 | -
2020-02-09 02:45:00 | 正常 | 正常 | 1008.51 | 1008.51 | 996.92 | 963.93 | - | 1036.15 | - | 996.92 | - | 1020.11 | 983.5 | - | 1090.52 | - | 1020.11 | - | 1043.18 | - | 1146.51 | - | 1046.98 | -
2020-02-09 02:50:00 | 正常 | 正常 | 999.63 | 999.63 | 985.63 | 956.62 | - | 1028.41 | - | 985.63 | - | 1013.64 | 980.84 | - | 1080.97 | - | 1013.64 | - | 1038.75 | - | 1170.6 | - | 1040.96 | -
2020-02-09 02:55:00 | 正常 | 正常 | 991.42 | 991.42 | 972.66 | 945.44 | - | 1016.42 | - | 972.66 | - | 1010.18 | 976.78 | - | 1071.74 | - | 1010.18 | - | 1026.89 | - | 1126.4 | - | 1037.32 | -
2020-02-09 03:00:00 | 正常 | 正常 | 989.46 | 989.46 | 971.1 | 938.78 | - | 1007.6 | - | 971.1 | - | 1007.82 | 968.98 | - | 1063 | - | 1007.82 | - | 1013.8 | - | 1092.27 | - | 1034.63 | -
2020-02-09 03:05:00 | 正常 | 正常 | 973.14 | 973.14 | 950.4 | 916.41 | - | 979.22 | - | 950.4 | - | 995.88 | 954.03 | - | 1033.68 | - | 995.88 | - | 988.98 | - | 1063.79 | - | 1024.37 | -
2020-02-09 03:10:00 | 正常 | 正常 | 991.39 | 991.39 | 982.97 | 917.03 | - | 1004.77 | - | 982.97 | - | 999.81 | 940.85 | - | 1039.06 | - | 999.81 | - | 975.37 | - | 1099.92 | - | 1025.15 | -
2020-02-09 03:15:00 | 正常 | 正常 | 1004.42 | 1004.42 | 994.57 | 921.18 | - | 994.57 | - | 1006.19 | - | 1014.27 | 938.68 | - | 1032.42 | - | 1014.27 | - | 977.72 | - | 1082.24 | - | 1036.69 | -
2020-02-09 03:20:00 | 正常 | 正常 | 1042.2 | 1042.2 | 1042.17 | 963.62 | - | 1042.17 | - | 1055.64 | - | 1042.23 | 951.08 | - | 1065.7 | - | 1042.23 | - | 1009.08 | - | 1136.78 | - | 1062.21 | -
2020-02-09 03:25:00 | 正常 | 正常 | 1027.75 | 1027.75 | 1012.32 | 964.4 | - | 1026.83 | - | 1012.32 | - | 1043.18 | 964.61 | - | 1067.77 | - | 1043.18 | - | 1026.58 | - | 1135.98 | - | 1059.82 | -
2020-02-09 03:30:00 | 正常 | 正常 | 1029.8 | 1029.8 | 1014.53 | 976.88 | - | 1056.59 | - | 1014.53 | - | 1045.08 | 981.63 | - | 1092.75 | - | 1045.08 | - | 1051.58 | - | 1164.06 | - | 1070.31 | -
2020-02-09 03:35:00 | 正常 | 正常 | 1022.15 | 1022.15 | 1004.14 | 977.19 | - | 1048.03 | - | 1004.14 | - | 1040.17 | 990.24 | - | 1094.82 | - | 1040.17 | - | 1058.24 | - | 1165.5 | - | 1070.15 | -
2020-02-09 03:40:00 | 正常 | 正常 | 1012.96 | 1012.96 | 989.39 | 974.06 | - | 1031.09 | - | 989.39 | - | 1036.53 | 1002.79 | - | 1087.17 | - | 1036.53 | - | 1067.77 | - | 1080.01 | - | 1066.65 | -
2020-02-09 03:45:00 | 正常 | 正常 | 993.14 | 993.14 | 974.69 | 974.69 | - | 1030.15 | - | 963.77 | - | 1011.6 | 998.39 | - | 1071.1 | - | 1011.6 | - | 1060.14 | - | 1154.33 | - | 1037.64 | -
2020-02-09 03:50:00 | 正常 | 正常 | 1022.36 | 1022.36 | 1020.05 | 1020.05 | - | 1082.97 | - | 1006.35 | - | 1024.68 | 1023.1 | - | 1113.48 | - | 1024.68 | - | 1097.85 | - | 1192.88 | - | 1055.38 | -
2020-02-09 03:55:00 | 正常 | 正常 | 1034.28 | 1034.28 | 1032.2 | 1032.2 | - | 1074.86 | - | 999.59 | - | 1036.37 | 1036.37 | - | 1110.45 | - | 1023.42 | - | 1113 | - | 1196.69 | - | 1053 | -
2020-02-09 04:00:00 | 正常 | 正常 | 1029.58 | 1029.58 | 1010.91 | 1010.91 | - | 1030.15 | - | 976.41 | - | 1048.25 | 1048.25 | - | 1073.97 | - | 1021.68 | - | 1101.67 | - | 1078.9 | - | 1050.78 | -
2020-02-09 04:05:00 | 正常 | 正常 | 1017.76 | 1017.76 | 995.51 | 995.51 | - | 1050.4 | - | 990.33 | - | 1040.01 | 1040.01 | - | 1096.89 | - | 1019.48 | - | 1090.68 | - | 1180.95 | - | 1049.99 | -
2020-02-09 04:10:00 | 正常 | 正常 | 984.61 | 984.61 | 951.96 | 951.96 | - | 992.53 | - | 949.01 | - | 1017.27 | 1017.27 | - | 1041.28 | - | 1002.32 | - | 1036.69 | - | 1068.4 | - | 1030.21 | -
2020-02-09 04:15:00 | 正常 | 正常 | 962.34 | 962.34 | 933.83 | 933.83 | - | 1000.37 | - | 932.29 | - | 990.86 | 990.86 | - | 1041.59 | - | 982.25 | - | 1008.29 | - | 1118.74 | - | 1005.93 | -
2020-02-09 04:20:00 | 正常 | 正常 | 955.91 | 955.91 | 937.39 | 925.8 | - | 1000.69 | - | 937.39 | - | 974.44 | 973.66 | - | 1046.19 | - | 974.44 | - | 992.9 | - | 1084.15 | - | 999.02 | -
2020-02-09 04:25:00 | 正常 | 正常 | 970.74 | 970.74 | 963.93 | 913.18 | - | 982.66 | - | 963.93 | - | 977.56 | 952.95 | - | 1026.58 | - | 977.56 | - | 967.88 | - | 1061.89 | - | 1008.77 | -
2020-02-09 04:30:00 | 正常 | 正常 | 1010.62 | 1010.62 | 1013.58 | 931.67 | - | 1026.2 | - | 1013.58 | - | 1007.66 | 947.36 | - | 1058.87 | - | 1007.66 | - | 976.47 | - | 1123.69 | - | 1039.38 | -
2020-02-09 04:35:00 | 正常 | 正常 | 1028.76 | 1028.76 | 1028.73 | 960.04 | - | 1070.57 | - | 1028.73 | - | 1028.79 | 957.92 | - | 1108.69 | - | 1028.79 | - | 1007.98 | - | 1183.97 | - | 1061.57 | -
2020-02-09 04:40:00 | 正常 | 正常 | 1018.04 | 1018.04 | 1005.09 | 954.13 | - | 1034.41 | - | 1005.09 | - | 1031 | 962.43 | - | 1077.31 | - | 1031 | - | 1011.6 | - | 1116.51 | - | 1064.27 | -
2020-02-09 04:45:00 | 正常 | 正常 | 1006.81 | 1006.81 | 987.2 | 931.51 | - | 988.77 | - | 987.2 | - | 1026.42 | 955.43 | - | 1029.73 | - | 1026.42 | - | 989.77 | - | 1034.32 | - | 1063.32 | -
2020-02-09 04:50:00 | 正常 | 正常 | 982.73 | 982.73 | 964.24 | 912.11 | - | 964.24 | - | 973.28 | - | 1001.22 | 940.39 | - | 1001.22 | - | 1014.27 | - | 963.99 | - | 1033.37 | - | 1052.21 | -
2020-02-09 04:55:00 | 正常 | 正常 | 1000.58 | 1000.58 | 986.26 | 952.11 | - | 986.26 | - | 993.31 | - | 1014.9 | 946.43 | - | 1014.9 | - | 1017.11 | - | 991.96 | - | 1049.04 | - | 1050.31 | -
2020-02-09 05:00:00 | 正常 | 正常 | 1003.71 | 1003.71 | 998.65 | 998.65 | - | 1006.19 | - | 985.16 | - | 1008.77 | 978.5 | - | 1028.79 | - | 1008.77 | - | 1046.19 | - | 1094.02 | - | 1036.69 | -
2020-02-09 05:05:00 | 正常 | 正常 | 1034.36 | 1034.36 | 1039 | 1039 | - | 1073.9 | - | 1032.36 | - | 1029.73 | 1017.9 | - | 1094.5 | - | 1029.73 | - | 1092.59 | - | 1164.86 | - | 1056.17 | -
2020-02-09 05:10:00 | 正常 | 正常 | 1054.16 | 1054.16 | 1054.69 | 1054.69 | - | 1084.88 | - | 1030.15 | - | 1053.64 | 1049.2 | - | 1117.63 | - | 1053.64 | - | 1122.09 | - | 1176.65 | - | 1076.67 | -
2020-02-09 05:15:00 | 正常 | 正常 | 1034.85 | 1034.85 | 1023.2 | 1023.2 | - | 1055.8 | - | 997.39 | - | 1046.5 | 1046.5 | - | 1098.65 | - | 1024.21 | - | 1098.17 | - | 1122.41 | - | 1064.27 | -
2020-02-09 05:20:00 | 正常 | 正常 | 1001.61 | 1001.61 | 984.54 | 984.54 | - | 1028.88 | - | 968.14 | - | 1018.69 | 1018.69 | - | 1071.26 | - | 1002.79 | - | 1056.81 | - | 1137.58 | - | 1040.96 | -
2020-02-09 05:25:00 | 正常 | 正常 | 1007.05 | 1007.05 | 985.48 | 978.44 | - | 1023.52 | - | 985.48 | - | 1028.63 | 1003.89 | - | 1064.75 | - | 1028.63 | - | 1041.28 | - | 1103.75 | - | 1036.37 | -
2020-02-09 05:30:00 | 正常 | 正常 | 994.32 | 994.32 | 974.22 | 968.6 | - | 1009.18 | - | 974.22 | - | 1014.43 | 990.86 | - | 1044.92 | - | 1014.43 | - | 1027.21 | - | 1097.05 | - | 1025.63 | -
2020-02-09 05:35:00 | 正常 | 正常 | 998.48 | 998.48 | 980.16 | 972.66 | - | 1032.83 | - | 980.16 | - | 1016.8 | 989.45 | - | 1068.88 | - | 1016.8 | - | 1032.1 | - | 1127.52 | - | 1025.47 | -
2020-02-09 05:40:00 | 正常 | 正常 | 1015.45 | 1015.45 | 998.8 | 993.15 | - | 1053.26 | - | 998.8 | - | 1032.1 | 994.31 | - | 1084.63 | - | 1032.1 | - | 1043.65 | - | 1145.71 | - | 1030.21 | -
2020-02-09 05:45:00 | 正常 | 正常 | 1009.77 | 1009.77 | 998.96 | 998.96 | - | 1056.27 | - | 987.83 | - | 1020.58 | 1007.35 | - | 1092.75 | - | 1020.58 | - | 1060.46 | - | 1154.49 | - | 1032.26 | -
2020-02-09 05:50:00 | 正常 | 正常 | 1025.87 | 1025.87 | 1005.4 | 988.92 | - | 1064.21 | - | 1005.4 | - | 1046.35 | 1004.83 | - | 1108.05 | - | 1046.35 | - | 1050.62 | - | 1160.87 | - | 1043.81 | -
2020-02-09 05:55:00 | 正常 | 正常 | 1010.42 | 1010.42 | 991.12 | 974.85 | - | 1047.08 | - | 991.12 | - | 1029.73 | 998.24 | - | 1099.12 | - | 1029.73 | - | 1044.13 | - | 1172.35 | - | 1046.82 | -
2020-02-09 06:00:00 | 正常 | 正常 | 1007.75 | 1007.75 | 988.61 | 984.38 | - | 1046.13 | - | 988.61 | - | 1026.89 | 1002.79 | - | 1093.07 | - | 1026.89 | - | 1061.57 | - | 1149.39 | - | 1048.09 | -
2020-02-09 06:05:00 | 正常 | 正常 | 1008.22 | 1008.22 | 989.08 | 986.73 | - | 1058.65 | - | 989.08 | - | 1027.36 | 1010.5 | - | 1106.3 | - | 1027.36 | - | 1072.53 | - | 1167.73 | - | 1049.51 | -
2020-02-09 06:10:00 | 正常 | 正常 | 1003.36 | 1003.36 | 981.57 | 972.82 | - | 1056.43 | - | 981.57 | - | 1025.15 | 1000.59 | - | 1104.23 | - | 1025.15 | - | 1048.25 | - | 1173.78 | - | 1041.75 | -
2020-02-09 06:15:00 | 正常 | 正常 | 1001.88 | 1001.88 | 977.97 | 958.48 | - | 1034.57 | - | 977.97 | - | 1025.79 | 988.2 | - | 1080.33 | - | 1025.79 | - | 1027.52 | - | 1129.43 | - | 1033.37 | -
2020-02-09 06:20:00 | 正常 | 正常 | 975.79 | 975.79 | 953.2 | 938.93 | - | 1004.14 | - | 953.2 | - | 998.39 | 973.03 | - | 1048.72 | - | 998.39 | - | 1009.24 | - | 1079.69 | - | 1018.21 | -
2020-02-09 06:25:00 | 正常 | 正常 | 952.81 | 952.81 | 932.29 | 925.34 | - | 973.75 | - | 932.29 | - | 973.34 | 955.43 | - | 1018.06 | - | 973.34 | - | 989.3 | - | 1041.91 | - | 1003.42 | -
2020-02-09 06:30:00 | 正常 | 正常 | 938.48 | 938.48 | 917.18 | 907.96 | - | 936.92 | - | 917.18 | - | 959.79 | 938.22 | - | 977.4 | - | 959.79 | - | 966.01 | - | 1021.37 | - | 985.85 | -
2020-02-09 06:35:00 | 正常 | 正常 | 955.38 | 955.38 | 933.99 | 921.8 | - | 953.66 | - | 933.99 | - | 976.78 | 937.6 | - | 990.24 | - | 976.78 | - | 981.78 | - | 1040.8 | - | 989.3 | -
2020-02-09 06:40:00 | 正常 | 正常 | 980.46 | 980.46 | 961.59 | 961.59 | - | 990.65 | - | 953.2 | - | 999.33 | 956.52 | - | 1021.53 | - | 999.33 | - | 1022.31 | - | 1072.53 | - | 1004.05 | -
2020-02-09 06:45:00 | 正常 | 正常 | 1011.44 | 1011.44 | 995.04 | 995.04 | - | 1012.01 | - | 981.57 | - | 1027.84 | 985.07 | - | 1041.75 | - | 1027.84 | - | 1055.38 | - | 1093.55 | - | 1026.73 | -
2020-02-09 06:50:00 | 正常 | 正常 | 1017.45 | 1017.45 | 993 | 980.94 | - | 1016.73 | - | 993 | - | 1041.91 | 996.19 | - | 1053.64 | - | 1041.91 | - | 1056.17 | - | 1104.23 | - | 1046.98 | -
2020-02-09 06:55:00 | 正常 | 正常 | 1001.32 | 1001.32 | 978.28 | 967.51 | - | 1017.37 | - | 978.28 | - | 1024.37 | 996.98 | - | 1056.33 | - | 1024.37 | - | 1052.21 | - | 1115.07 | - | 1048.88 | -
2020-02-09 07:00:00 | 正常 | 正常 | 1034.81 | 1034.81 | 1010.59 | 978.75 | - | 1052.62 | - | 1010.59 | - | 1059.03 | 1006.88 | - | 1097.21 | - | 1059.03 | - | 1068.4 | - | 1153.21 | - | 1067.45 | -
2020-02-09 07:05:00 | 正常 | 正常 | 1005.65 | 1005.65 | 981.41 | 952.89 | - | 1015.95 | - | 981.41 | - | 1029.89 | 990.39 | - | 1063.16 | - | 1029.89 | - | 1033.21 | - | 1130.07 | - | 1057.29 | -
2020-02-09 07:10:00 | 正常 | 正常 | 997.57 | 997.57 | 972.35 | 945.13 | - | 1012.48 | - | 972.35 | - | 1022.79 | 980.06 | - | 1059.67 | - | 1022.79 | - | 1025.31 | - | 1132.79 | - | 1046.5 | -
2020-02-09 07:15:00 | 正常 | 正常 | 1017.45 | 1017.45 | 992.68 | 957.86 | - | 1033.62 | - | 992.68 | - | 1042.23 | 987.26 | - | 1080.17 | - | 1042.23 | - | 1046.98 | - | 1122.09 | - | 1063 | -
2020-02-09 07:20:00 | 正常 | 正常 | 1005.88 | 1005.88 | 981.25 | 956.15 | - | 1038.53 | - | 981.25 | - | 1030.52 | 982.88 | - | 1083.99 | - | 1030.52 | - | 1047.3 | - | 1197.17 | - | 1049.99 | -
2020-02-09 07:25:00 | 正常 | 正常 | 1008.94 | 1008.94 | 987.51 | 968.76 | - | 1037.58 | - | 987.51 | - | 1030.37 | 999.02 | - | 1083.51 | - | 1030.37 | - | 1063.48 | - | 1104.23 | - | 1059.67 | -
2020-02-09 07:30:00 | 正常 | 正常 | 988.84 | 988.84 | 967.67 | 962.53 | - | 1026.67 | - | 967.67 | - | 1010.02 | 998.55 | - | 1071.58 | - | 1010.02 | - | 1060.94 | - | 1114.43 | - | 1050.62 | -
2020-02-09 07:35:00 | 正常 | 正常 | 973.9 | 973.9 | 955.84 | 955.84 | - | 998.49 | - | 947.15 | - | 991.96 | 990.24 | - | 1041.44 | - | 991.96 | - | 1044.29 | - | 1081.12 | - | 1028.15 | -
2020-02-09 07:40:00 | 正常 | 正常 | 948.63 | 948.63 | 927.19 | 927.19 | - | 948.08 | - | 921.18 | - | 970.07 | 970.07 | - | 986.95 | - | 963.99 | - | 1002.79 | - | 974.12 | - | 996.82 | -
2020-02-09 07:45:00 | 正常 | 正常 | 914.42 | 914.42 | 893.41 | 884.71 | - | 893.41 | - | 900.76 | - | 935.44 | 935.44 | - | 930.96 | - | 948.14 | - | 946.74 | - | 952.33 | - | 966.95 | -
2020-02-09 07:50:00 | 正常 | 正常 | 891.2 | 891.2 | 872.39 | 858.13 | - | 872.39 | - | 880.29 | - | 910.02 | 910.02 | - | 909.09 | - | 929.57 | - | 910.78 | - | 941.78 | - | 955.74 | -
2020-02-09 07:55:00 | 正常 | 正常 | 896.85 | 896.85 | 879.38 | 850.88 | - | 879.38 | - | 879.69 | - | 914.32 | 896.84 | - | 914.32 | - | 934.35 | - | 902.35 | - | 968.98 | - | 953.72 | -
2020-02-09 08:00:00 | 正常 | 正常 | 939.39 | 939.39 | 921.95 | 883.95 | - | 921.95 | - | 943.12 | - | 956.83 | 901.73 | - | 956.83 | - | 993.84 | - | 948.45 | - | 1044.92 | - | 985.07 | -
2020-02-09 08:05:00 | 正常 | 正常 | 993.06 | 993.06 | 974.69 | 930.59 | - | 974.69 | - | 989.08 | - | 1011.44 | 930.8 | - | 1011.44 | - | 1032.74 | - | 1010.18 | - | 1078.9 | - | 1019.16 | -
2020-02-09 08:10:00 | 正常 | 正常 | 1001.24 | 1001.24 | 978.91 | 944.35 | - | 983.76 | - | 978.91 | - | 1023.58 | 946.74 | - | 1023.58 | - | 1029.26 | - | 1021.21 | - | 1085.26 | - | 1032.1 | -
2020-02-09 08:15:00 | 正常 | 正常 | 995.9 | 995.9 | 973.75 | 949.78 | - | 991.27 | - | 973.75 | - | 1018.06 | 957.92 | - | 1027.68 | - | 1018.06 | - | 1020.42 | - | 1031.63 | - | 1035.58 | -
2020-02-09 08:20:00 | 正常 | 正常 | 1023.82 | 1023.82 | 1002.89 | 1001.32 | - | 1058.18 | - | 1002.89 | - | 1044.76 | 977.25 | - | 1084.31 | - | 1044.76 | - | 1046.19 | - | 1129.75 | - | 1043.18 | -
2020-02-09 08:25:00 | 正常 | 正常 | 1035 | 1035 | 1026.67 | 1026.67 | - | 1071.2 | - | 1009.65 | - | 1043.34 | 1000.75 | - | 1095.94 | - | 1043.34 | - | 1062.21 | - | 1137.73 | - | 1043.65 | -
2020-02-09 08:30:00 | 正常 | 正常 | 1047.52 | 1047.52 | 1032.99 | 1032.83 | - | 1081.06 | - | 1032.99 | - | 1062.05 | 1016.95 | - | 1108.69 | - | 1062.05 | - | 1068.72 | - | 1124.97 | - | 1055.86 | -
2020-02-09 08:35:00 | 正常 | 正常 | 1026.42 | 1026.42 | 1007.45 | 1007.45 | - | 1061.03 | - | 1003.99 | - | 1045.39 | 1013.64 | - | 1098.17 | - | 1045.39 | - | 1065.54 | - | 1166.13 | - | 1050.31 | -
2020-02-09 08:40:00 | 正常 | 正常 | 1029.74 | 1029.74 | 1008.7 | 996.45 | - | 1058.18 | - | 1008.7 | - | 1050.78 | 1016.32 | - | 1102.47 | - | 1050.78 | - | 1066.65 | - | 1139.81 | - | 1060.3 | -
2020-02-09 08:45:00 | 正常 | 正常 | 1010.84 | 1010.84 | 986.26 | 978.59 | - | 1042.01 | - | 986.26 | - | 1035.42 | 1006.72 | - | 1089.24 | - | 1035.42 | - | 1054.43 | - | 1142.04 | - | 1051.26 | -
2020-02-09 08:50:00 | 正常 | 正常 | 979.85 | 979.85 | 957.08 | 957.08 | - | 1018.15 | - | 955.84 | - | 1002.63 | 992.74 | - | 1064.11 | - | 1002.63 | - | 1036.53 | - | 1136.78 | - | 1032.1 | -
2020-02-09 08:55:00 | 正常 | 正常 | 978.45 | 978.45 | 956.15 | 952.42 | - | 1024.15 | - | 956.15 | - | 1000.75 | 983.03 | - | 1069.35 | - | 1000.75 | - | 1026.58 | - | 1103.59 | - | 1016.64 | -
2020-02-09 09:00:00 | 正常 | 正常 | 993.92 | 993.92 | 975.94 | 946.84 | - | 988.14 | - | 975.94 | - | 1011.91 | 971.47 | - | 1026.42 | - | 1011.91 | - | 1007.51 | - | 1039.85 | - | 1009.24 | -
2020-02-09 09:05:00 | 正常 | 正常 | 981 | 981 | 962.68 | 928.12 | - | 962.68 | - | 975 | - | 999.33 | 957.45 | - | 999.33 | - | 1018.84 | - | 984.29 | - | 1024.05 | - | 1011.76 | -
2020-02-09 09:10:00 | 正常 | 正常 | 972.97 | 972.97 | 954.29 | 915.8 | - | 954.29 | - | 975.63 | - | 991.65 | 942.4 | - | 991.65 | - | 1028.47 | - | 971.68 | - | 1045.76 | - | 1022.68 | -
2020-02-09 09:15:00 | 正常 | 正常 | 989.2 | 989.2 | 969.8 | 910.22 | - | 971.83 | - | 969.8 | - | 1008.61 | 933.27 | - | 1008.61 | - | 1024.05 | - | 965.75 | - | 1056.86 | - | 1030.26 | -
2020-02-09 09:20:00 | 正常 | 正常 | 983 | 983 | 957.08 | 903.05 | - | 974.53 | - | 957.08 | - | 1008.92 | 923.86 | - | 1008.92 | - | 1012.23 | - | 955.43 | - | 1061.89 | - | 1028.31 | -
2020-02-09 09:25:00 | 正常 | 正常 | 982 | 982 | 958.02 | 921.34 | - | 995.51 | - | 958.02 | - | 1005.98 | 935.18 | - | 1032.47 | - | 1005.98 | - | 990.08 | - | 1070.79 | - | 1030.21 | -
2020-02-09 09:30:00 | 正常 | 正常 | 969.06 | 969.06 | 944.71 | 935.58 | - | 997.44 | - | 944.71 | - | 993.42 | 950.98 | - | 1032.15 | - | 993.42 | - | 1012.39 | - | 1080.49 | - | 1018.37 | -
2020-02-09 09:35:00 | 正常 | 正常 | 975.13 | 975.13 | 953.09 | 932.8 | - | 995.4 | - | 953.09 | - | 997.18 | 955.95 | - | 1031.36 | - | 997.18 | - | 1005.78 | - | 1059.19 | - | 1016.48 | -
2020-02-09 09:40:00 | 正常 | 正常 | 1011.72 | 1011.72 | 994.3 | 945.64 | - | 1024.51 | - | 994.3 | - | 1029.15 | 957.97 | - | 1058.29 | - | 1029.15 | - | 1007.82 | - | 1108.53 | - | 1031.63 | -
2020-02-09 09:45:00 | 正常 | 正常 | 1016.14 | 1016.14 | 998.07 | 950.14 | - | 1024.35 | - | 998.07 | - | 1034.21 | 962.64 | - | 1067.97 | - | 1034.21 | - | 1017.11 | - | 1120.18 | - | 1040.64 | -
2020-02-09 09:50:00 | 正常 | 正常 | 1026.07 | 1026.07 | 1006.87 | 955.89 | - | 1026.09 | - | 1006.87 | - | 1045.28 | 972.46 | - | 1073.54 | - | 1045.28 | - | 1035.11 | - | 1122.25 | - | 1056.33 | -
2020-02-09 09:55:00 | 正常 | 正常 | 1005.5 | 1005.5 | 984.33 | 948.03 | - | 1012.91 | - | 984.33 | - | 1026.68 | 971.74 | - | 1052.48 | - | 1026.68 | - | 1030.52 | - | 1109.65 | - | 1046.19 | -
2020-02-09 10:00:00 | 正常 | 正常 | 982.15 | 982.15 | 959.37 | 935.95 | - | 998.6 | - | 959.37 | - | 1004.94 | 969.24 | - | 1039.49 | - | 1004.94 | - | 1020.58 | - | 1079.06 | - | 1031 | -
2020-02-09 10:05:00 | 正常 | 正常 | 997.85 | 997.85 | 979.69 | 938.63 | - | 1003.99 | - | 979.69 | - | 1016.01 | 964.15 | - | 1041.75 | - | 1016.01 | - | 1012.39 | - | 1080.97 | - | 1026.26 | -
2020-02-09 10:10:00 | 正常 | 正常 | 977.33 | 977.33 | 958.79 | 923.03 | - | 994.1 | - | 958.79 | - | 995.88 | 949.22 | - | 1029.73 | - | 995.88 | - | 985.38 | - | 1070.47 | - | 1003.73 | -
2020-02-09 10:15:00 | 正常 | 正常 | 958.29 | 958.29 | 938.36 | 917.23 | - | 986.31 | - | 938.36 | - | 978.23 | 939.97 | - | 1023.47 | - | 978.23 | - | 975.53 | - | 1045.24 | - | 987.1 | -
2020-02-09 10:20:00 | 正常 | 正常 | 942.29 | 942.29 | 921.84 | 907.7 | - | 947.66 | - | 921.84 | - | 962.74 | 930.96 | - | 986.01 | - | 962.74 | - | 964.46 | - | 1003.42 | - | 971.16 | -
2020-02-09 10:25:00 | 正常 | 正常 | 908.78 | 908.78 | 885.52 | 872.74 | - | 903.56 | - | 885.52 | - | 932.04 | 909.71 | - | 939.61 | - | 932.04 | - | 924.17 | - | 957.3 | - | 948.14 | -
2020-02-09 10:30:00 | 正常 | 正常 | 881.48 | 881.48 | 859.85 | 856.82 | - | 879.28 | - | 859.85 | - | 903.11 | 898.06 | - | 910.78 | - | 903.11 | - | 917.39 | - | 931.42 | - | 921.24 | -
2020-02-09 10:35:00 | 正常 | 正常 | 925.11 | 925.11 | 911.85 | 942.08 | - | 911.85 | - | 869.4 | - | 938.38 | 994.78 | - | 938.38 | - | 899.9 | - | 1088.29 | - | 978.66 | - | 911.09 | -
2020-02-09 10:40:00 | 正常 | 正常 | 912.49 | 912.49 | 898.05 | 899.73 | - | 898.05 | - | 863.78 | - | 926.94 | 926.94 | - | 927.87 | - | 894.85 | - | 948.91 | - | 963.52 | - | 906.33 | -
2020-02-09 10:45:00 | 正常 | 正常 | 873.6 | 873.6 | 862.12 | 862.12 | - | 879.88 | - | 850.17 | - | 885.08 | 885.08 | - | 913.09 | - | 884.47 | - | 875.33 | - | 950.77 | - | 908.17 | -
2020-02-09 10:50:00 | 正常 | 正常 | 898.24 | 898.24 | 883.24 | 886.44 | - | 883.24 | - | 850.02 | - | 913.24 | 920.01 | - | 913.24 | - | 891.49 | - | 950.46 | - | 960.88 | - | 952.79 | -
2020-02-09 10:55:00 | 正常 | 正常 | 955.6 | 955.6 | 942.7 | 975.05 | - | 942.7 | - | 906.78 | - | 968.51 | 1029.73 | - | 968.51 | - | 932.66 | - | 1077.94 | - | 1015.85 | - | 993.37 | -
2020-02-09 11:00:00 | 正常 | 正常 | 922.31 | 922.31 | 927.7 | 927.7 | - | 930.17 | - | 886.44 | - | 916.93 | 906.79 | - | 956.37 | - | 916.93 | - | 907.41 | - | 985.38 | - | 964.92 | -
2020-02-09 11:05:00 | 正常 | 正常 | 894.86 | 894.86 | 884.15 | 884.15 | - | 912.15 | - | 872.89 | - | 905.57 | 859.25 | - | 941.16 | - | 905.57 | - | 862.43 | - | 961.97 | - | 941.47 | -
2020-02-09 11:10:00 | 正常 | 正常 | 926.76 | 926.76 | 906.63 | 906.63 | - | 920.92 | - | 871.98 | - | 946.89 | 1051.1 | - | 946.89 | - | 900.81 | - | 1125.13 | - | 1002.79 | - | 930.8 | -
2020-02-09 11:15:00 | 正常 | 正常 | 925.49 | 925.49 | 912.31 | 912.31 | - | 928.78 | - | 893.92 | - | 938.68 | 938.68 | - | 962.74 | - | 928.95 | - | 947.67 | - | 999.49 | - | 985.22 | -
2020-02-09 11:20:00 | 正常 | 正常 | 882.66 | 882.66 | 867.27 | 867.27 | - | 878.06 | - | 852.74 | - | 898.06 | 851.09 | - | 911.86 | - | 898.06 | - | 857.59 | - | 917.24 | - | 959.48 | -
2020-02-09 11:50:00 | 正常 | 正常 | 917.51 | 917.51 | 898.81 | 863.03 | - | 921.23 | - | 898.81 | - | 936.21 | 861.83 | - | 951.7 | - | 936.21 | - | 866.83 | - | 985.54 | - | 952.64 | -
2020-02-09 11:55:00 | 正常 | 正常 | 905.92 | 905.92 | 886.44 | 857.88 | - | 913.54 | - | 886.44 | - | 925.4 | 876.4 | - | 942.09 | - | 925.4 | - | 913.09 | - | 975.37 | - | 940.23 | -
2020-02-09 12:00:00 | 正常 | 正常 | 942.65 | 942.65 | 914.15 | 903.71 | - | 943.78 | - | 914.15 | - | 971.16 | 975.06 | - | 971.16 | - | 939.92 | - | 976.47 | - | 1002.79 | - | 941.78 | -
2020-02-09 12:05:00 | 正常 | 正常 | 924.04 | 924.04 | 908.93 | 889.03 | - | 939.14 | - | 908.93 | - | 939.15 | 904.65 | - | 966.17 | - | 939.15 | - | 898.21 | - | 1008.14 | - | 941.94 | -
2020-02-09 12:10:00 | 正常 | 正常 | 916.79 | 916.79 | 903.71 | 886.74 | - | 963.67 | - | 903.71 | - | 929.88 | 890.42 | - | 983.97 | - | 929.88 | - | 889.04 | - | 1020.42 | - | 933.58 | -
2020-02-09 12:15:00 | 正常 | 正常 | 903.29 | 903.29 | 888.27 | 885.83 | - | 959.93 | - | 888.27 | - | 918.32 | 894.85 | - | 984.44 | - | 918.32 | - | 900.66 | - | 1011.13 | - | 924.94 | -
2020-02-09 12:20:00 | 正常 | 正常 | 914.48 | 914.48 | 902.49 | 897.13 | - | 968.03 | - | 902.49 | - | 926.48 | 913.86 | - | 994.31 | - | 926.48 | - | 920.78 | - | 1028.63 | - | 925.09 | -
2020-02-09 12:25:00 | 正常 | 正常 | 912.34 | 912.34 | 898.51 | 898.35 | - | 954.49 | - | 898.51 | - | 926.17 | 913.24 | - | 983.35 | - | 926.17 | - | 918.16 | - | 1012.54 | - | 926.33 | -
2020-02-09 12:30:00 | 正常 | 正常 | 902.83 | 902.83 | 887.35 | 885.98 | - | 936.97 | - | 887.35 | - | 918.32 | 887.97 | - | 969.29 | - | 918.32 | - | 887.52 | - | 998.08 | - | 922.63 | -
2020-02-09 12:35:00 | 正常 | 正常 | 904.75 | 904.75 | 888.57 | 876.08 | - | 939.91 | - | 888.57 | - | 920.93 | 880.66 | - | 971.16 | - | 920.93 | - | 893.62 | - | 1014.59 | - | 924.17 | -
2020-02-09 12:40:00 | 正常 | 正常 | 911.5 | 911.5 | 895.75 | 878.82 | - | 936.97 | - | 895.75 | - | 927.25 | 889.35 | - | 969.29 | - | 927.25 | - | 900.51 | - | 1008.77 | - | 929.57 | -
2020-02-09 12:45:00 | 正常 | 正常 | 894.04 | 894.04 | 876.23 | 864.39 | - | 926.62 | - | 876.23 | - | 911.86 | 862.89 | - | 959.94 | - | 911.86 | - | 865.01 | - | 992.59 | - | 924.01 | -
2020-02-09 12:50:00 | 正常 | 正常 | 928.69 | 928.69 | 897.59 | 897.59 | - | 931.72 | - | 868.33 | - | 959.79 | 967.11 | - | 959.79 | - | 898.37 | - | 1068.4 | - | 991.65 | - | 909.25 | -
2020-02-09 12:55:00 | 正常 | 正常 | 893.72 | 893.72 | 879.28 | 866.66 | - | 895.6 | - | 879.28 | - | 908.17 | 874.27 | - | 927.56 | - | 908.17 | - | 866.83 | - | 948.76 | - | 910.32 | -
2020-02-09 13:00:00 | 正常 | 正常 | 921.07 | 921.07 | 898.81 | 898.81 | - | 919.84 | - | 873.19 | - | 943.33 | 988.04 | - | 943.33 | - | 900.2 | - | 1081.6 | - | 995.57 | - | 906.03 | -
2020-02-09 13:05:00 | 正常 | 正常 | 900.67 | 900.67 | 889.64 | 889.64 | - | 912.61 | - | 856.21 | - | 911.7 | 911.7 | - | 940.08 | - | 887.36 | - | 902.65 | - | 975.53 | - | 895.61 | -
2020-02-09 13:10:00 | 正常 | 正常 | 901.58 | 901.58 | 893.31 | 891.47 | - | 948.12 | - | 893.31 | - | 909.86 | 909.86 | - | 968.51 | - | 909.71 | - | 909.09 | - | 1019.48 | - | 900.51 | -
2020-02-09 13:15:00 | 正常 | 正常 | 920.01 | 920.01 | 912.31 | 889.34 | - | 955.58 | - | 912.31 | - | 927.71 | 900.2 | - | 983.03 | - | 927.71 | - | 901.58 | - | 1018.69 | - | 916.93 | -
2020-02-09 13:20:00 | 正常 | 正常 | 921.72 | 921.72 | 909.39 | 872.74 | - | 933.26 | - | 909.39 | - | 934.05 | 872.44 | - | 963.68 | - | 934.05 | - | 871.84 | - | 994.16 | - | 923.71 | -
2020-02-09 13:25:00 | 正常 | 正常 | 895.03 | 895.03 | 877.75 | 853.65 | - | 907.09 | - | 877.75 | - | 912.32 | 851.39 | - | 938.68 | - | 912.32 | - | 852.9 | - | 956.68 | - | 916.78 | -
2020-02-09 13:30:00 | 正常 | 正常 | 931.77 | 931.77 | 901.26 | 901.26 | - | 944.09 | - | 889.64 | - | 962.28 | 986.01 | - | 962.28 | - | 912.47 | - | 1090.68 | - | 1010.34 | - | 910.48 | -
2020-02-09 13:35:00 | 正常 | 正常 | 934.14 | 934.14 | 920.46 | 920.46 | - | 948.28 | - | 887.05 | - | 947.83 | 947.83 | - | 967.11 | - | 910.94 | - | 933.89 | - | 988.83 | - | 909.4 | -
2020-02-09 13:40:00 | 正常 | 正常 | 921.94 | 921.94 | 914 | 914 | - | 956.66 | - | 889.18 | - | 929.88 | 929.88 | - | 974.75 | - | 914.62 | - | 929.26 | - | 1012.23 | - | 908.17 | -
2020-02-09 13:45:00 | 正常 | 正常 | 897.75 | 897.75 | 892.54 | 892.54 | - | 942.7 | - | 873.04 | - | 902.96 | 896.53 | - | 968.66 | - | 902.96 | - | 877.77 | - | 990.86 | - | 903.42 | -
2020-02-09 13:50:00 | 正常 | 正常 | 897.22 | 897.22 | 886.74 | 886.74 | - | 955.27 | - | 882.63 | - | 907.71 | 894.24 | - | 977.56 | - | 907.71 | - | 890.72 | - | 1011.44 | - | 902.65 | -
2020-02-09 13:55:00 | 正常 | 正常 | 925.7 | 925.7 | 920.3 | 899.88 | - | 982.86 | - | 920.3 | - | 931.11 | 918.78 | - | 1004.52 | - | 931.11 | - | 935.28 | - | 1047.61 | - | 913.24 | -
2020-02-09 14:00:00 | 正常 | 正常 | 934.05 | 934.05 | 925.08 | 904.79 | - | 971.62 | - | 925.08 | - | 943.02 | 919.09 | - | 1000.75 | - | 943.02 | - | 927.1 | - | 1024.05 | - | 928.64 | -
2020-02-09 14:05:00 | 正常 | 正常 | 933.97 | 933.97 | 923.23 | 904.94 | - | 963.35 | - | 923.23 | - | 944.72 | 925.09 | - | 993.37 | - | 944.72 | - | 931.57 | - | 1024.05 | - | 934.05 | -
2020-02-09 14:10:00 | 正常 | 正常 | 942.62 | 942.62 | 932.29 | 913.03 | - | 982.97 | - | 932.29 | - | 952.95 | 921.86 | - | 1006.88 | - | 952.95 | - | 921.39 | - | 1032.74 | - | 941.47 | -
2020-02-09 14:15:00 | 正常 | 正常 | 960.93 | 960.93 | 954.13 | 919.49 | - | 989.08 | - | 954.13 | - | 967.73 | 925.4 | - | 1013.8 | - | 967.73 | - | 934.71 | - | 1045.76 | - | 948.8 | -
2020-02-09 14:20:00 | 正常 | 正常 | 963.47 | 963.47 | 954.64 | 914.46 | - | 979.27 | - | 954.64 | - | 972.3 | 914.36 | - | 1007.4 | - | 972.3 | - | 918.01 | - | 1033.68 | - | 952.79 | -
2020-02-09 14:25:00 | 正常 | 正常 | 948.96 | 948.96 | 932.8 | 891.78 | - | 936.04 | - | 932.8 | - | 965.13 | 881.47 | - | 970.9 | - | 965.13 | - | 880.66 | - | 976 | - | 955.74 | -
2020-02-09 14:30:00 | 正常 | 正常 | 936.73 | 936.73 | 918.77 | 880.95 | - | 943.47 | - | 918.77 | - | 954.7 | 869.91 | - | 971.52 | - | 954.7 | - | 872.44 | - | 1014.75 | - | 950.93 | -
2020-02-09 14:35:00 | 正常 | 正常 | 935.79 | 935.79 | 921.23 | 886.59 | - | 973.96 | - | 921.23 | - | 950.36 | 883.9 | - | 995.46 | - | 950.36 | - | 894.54 | - | 1040.33 | - | 947.36 | -
2020-02-09 14:40:00 | 正常 | 正常 | 932.77 | 932.77 | 919.69 | 893.46 | - | 981.3 | - | 919.69 | - | 945.86 | 892.6 | - | 1005.04 | - | 945.86 | - | 892.55 | - | 1033.68 | - | 946.27 | -
2020-02-09 14:45:00 | 正常 | 正常 | 913.52 | 913.52 | 897.44 | 873.19 | - | 943.94 | - | 897.44 | - | 929.61 | 868.85 | - | 976.67 | - | 929.61 | - | 870.17 | - | 1007.82 | - | 934.2 | -
2020-02-09 14:50:00 | 正常 | 正常 | 923.36 | 923.36 | 909.54 | 884 | - | 966.94 | - | 909.54 | - | 937.19 | 896.58 | - | 997.81 | - | 937.19 | - | 909.86 | - | 1042.39 | - | 936.67 | -
2020-02-09 14:55:00 | 正常 | 正常 | 922.67 | 922.67 | 908.47 | 885.83 | - | 958.37 | - | 908.47 | - | 936.88 | 899.18 | - | 991.22 | - | 936.88 | - | 902.81 | - | 1020.89 | - | 938.68 | -
2020-02-09 15:00:00 | 正常 | 正常 | 935.55 | 935.55 | 923.85 | 892.39 | - | 971.77 | - | 923.85 | - | 947.25 | 911.29 | - | 1003.94 | - | 947.25 | - | 926.17 | - | 1043.34 | - | 944.72 | -
2020-02-09 15:05:00 | 正常 | 正常 | 922.91 | 922.91 | 906.17 | 876.23 | - | 936.35 | - | 906.17 | - | 939.66 | 883.45 | - | 973.39 | - | 939.66 | - | 879.9 | - | 980.22 | - | 948.45 | -
2020-02-09 15:10:00 | 正常 | 正常 | 906.22 | 906.22 | 891.32 | 894.07 | - | 891.32 | - | 853.8 | - | 921.13 | 948.65 | - | 921.13 | - | 897.04 | - | 991.8 | - | 922.16 | - | 919.09 | -
2020-02-09 15:15:00 | 正常 | 正常 | 939.86 | 939.86 | 935.42 | 991.32 | - | 935.42 | - | 860.3 | - | 944.31 | 1107.62 | - | 944.31 | - | 880.55 | - | 1173.31 | - | 971.32 | - | 896.84 | -
2020-02-09 15:20:00 | 正常 | 正常 | 973.6 | 973.6 | 966.78 | 990.54 | - | 966.78 | - | 885.37 | - | 980.42 | 997.34 | - | 980.42 | - | 888.17 | - | 980.53 | - | 1013.49 | - | 898.37 | -
2020-02-09 15:25:00 | 正常 | 正常 | 945.82 | 945.82 | 946.26 | 946.26 | - | 954.64 | - | 876.08 | - | 945.39 | 945.39 | - | 977.3 | - | 882.53 | - | 957.76 | - | 999.33 | - | 896.68 | -
2020-02-09 15:30:00 | 正常 | 正常 | 887.54 | 887.54 | 895.45 | 895.45 | - | 906.63 | - | 841.73 | - | 879.64 | 879.64 | - | 938.27 | - | 863.08 | - | 874.12 | - | 953.57 | - | 882.94 | -
2020-02-09 15:35:00 | 正常 | 正常 | 936.05 | 936.05 | 915.53 | 915.53 | - | 919.54 | - | 882.02 | - | 956.57 | 1015.11 | - | 956.57 | - | 908.99 | - | 1127.04 | - | 988.2 | - | 940.7 | -
2020-02-09 15:40:00 | 正常 | 正常 | 903.14 | 903.14 | 893.15 | 893.15 | - | 898.05 | - | 871.82 | - | 913.13 | 901.63 | - | 939.04 | - | 913.13 | - | 871.68 | - | 950.77 | - | 958.54 | -
2020-02-09 15:45:00 | 正常 | 正常 | 908.72 | 908.72 | 886.59 | 886.59 | - | 896.82 | - | 861.21 | - | 930.85 | 1000.48 | - | 930.85 | - | 899.02 | - | 1127.52 | - | 965.55 | - | 935.13 | -
2020-02-09 15:50:00 | 正常 | 正常 | 924.07 | 924.07 | 906.32 | 891.63 | - | 931.56 | - | 906.32 | - | 941.83 | 941.36 | - | 966.53 | - | 941.83 | - | 934.97 | - | 1010.34 | - | 989.14 | -
2020-02-09 15:55:00 | 正常 | 正常 | 877.71 | 877.71 | 853.65 | 853.65 | - | 875.02 | - | 853.34 | - | 901.78 | 846.76 | - | 913.75 | - | 901.78 | - | 826.56 | - | 908.17 | - | 952.64 | -
2020-02-09 16:00:00 | 正常 | 正常 | 889.26 | 889.26 | 870 | 893.15 | - | 870 | - | 866.36 | - | 908.53 | 996.56 | - | 907.61 | - | 908.53 | - | 1108.69 | - | 915.7 | - | 961.03 | -
2020-02-09 16:05:00 | 正常 | 正常 | 908.34 | 908.34 | 885.22 | 935.42 | - | 876.38 | - | 885.22 | - | 931.47 | 1034.52 | - | 913.9 | - | 931.47 | - | 1094.66 | - | 931.88 | - | 1020.42 | -
2020-02-09 16:10:00 | 正常 | 正常 | 890.32 | 890.32 | 878.26 | 878.26 | - | 864.89 | - | 884.96 | - | 902.39 | 884.67 | - | 902.39 | - | 937.03 | - | 862.43 | - | 922.01 | - | 1031.47 | -
2020-02-09 16:15:00 | 正常 | 正常 | 913 | 913 | 885.57 | 893.81 | - | 874.45 | - | 885.57 | - | 940.44 | 1007.4 | - | 911.75 | - | 940.44 | - | 1113.48 | - | 942.09 | - | 1036.37 | -
2020-02-09 16:20:00 | 正常 | 正常 | 886.82 | 886.82 | 860.2 | 899.78 | - | 860.2 | - | 848.56 | - | 913.44 | 946.79 | - | 897.95 | - | 913.44 | - | 920.93 | - | 907.1 | - | 1029.1 | -
2020-02-09 16:25:00 | 正常 | 正常 | 914.07 | 914.07 | 900.08 | 947.09 | - | 900.08 | - | 853.09 | - | 928.07 | 1039.59 | - | 928.07 | - | 908.37 | - | 1083.67 | - | 970.22 | - | 1021.68 | -
2020-02-09 16:30:00 | 正常 | 正常 | 929.33 | 929.33 | 913.74 | 946.16 | - | 913.74 | - | 874.61 | - | 944.93 | 964.04 | - | 944.93 | - | 926.99 | - | 943.64 | - | 986.63 | - | 1028.94 | -
2020-02-09 16:35:00 | 正常 | 正常 | 894.96 | 894.96 | 894.12 | 895.8 | - | 894.12 | - | 841.77 | - | 895.81 | 889.24 | - | 927.45 | - | 895.81 | - | 870.77 | - | 949.38 | - | 986.01 | -
2020-02-09 16:40:00 | 正常 | 正常 | 895.97 | 895.97 | 884.65 | 884.65 | - | 905.91 | - | 859.74 | - | 907.3 | 888.63 | - | 939.82 | - | 907.3 | - | 886.91 | - | 981.63 | - | 988.2 | -
2020-02-09 16:45:00 | 正常 | 正常 | 882.7 | 882.7 | 870.35 | 870.35 | - | 896.11 | - | 843.43 | - | 895.05 | 886.95 | - | 929.31 | - | 895.05 | - | 947.05 | - | 955.59 | - | 971.63 | -
2020-02-09 16:50:00 | 正常 | 正常 | 918.71 | 918.71 | 901.16 | 901.16 | - | 907.13 | - | 853.09 | - | 936.26 | 944.46 | - | 936.26 | - | 895.35 | - | 979.44 | - | 966.95 | - | 950.62 | -
2020-02-09 16:55:00 | 正常 | 正常 | 878.65 | 878.65 | 870.96 | 870.96 | - | 896.87 | - | 843.43 | - | 886.34 | 878.88 | - | 929.92 | - | 886.34 | - | 879.59 | - | 965.7 | - | 936.36 | -
2020-02-09 17:00:00 | 正常 | 正常 | 888.26 | 888.26 | 875.82 | 875.82 | - | 919.12 | - | 854.3 | - | 900.71 | 892.6 | - | 950.36 | - | 900.71 | - | 907.25 | - | 999.02 | - | 957.14 | -
2020-02-09 17:05:00 | 正常 | 正常 | 898.35 | 898.35 | 887.25 | 887.25 | - | 940.27 | - | 862.01 | - | 909.45 | 909.45 | - | 970.27 | - | 901.78 | - | 927.71 | - | 1014.9 | - | 943.02 | -
2020-02-09 17:10:00 | 正常 | 正常 | 922.38 | 922.38 | 910.51 | 907.75 | - | 976.03 | - | 910.51 | - | 934.25 | 934.25 | - | 1000.8 | - | 932.7 | - | 944.26 | - | 1044.44 | - | 950.93 | -
2020-02-09 17:15:00 | 正常 | 正常 | 963.72 | 963.72 | 955.31 | 917.58 | - | 991.68 | - | 955.31 | - | 972.14 | 931.47 | - | 1018.74 | - | 972.14 | - | 930.96 | - | 1056.81 | - | 973.34 | -
2020-02-09 17:20:00 | 正常 | 正常 | 943.17 | 943.17 | 926.67 | 900.08 | - | 963.25 | - | 926.67 | - | 959.68 | 895.2 | - | 998.75 | - | 959.68 | - | 899.59 | - | 1031.79 | - | 967.26 | -
2020-02-09 17:25:00 | 正常 | 正常 | 959.07 | 959.07 | 944.76 | 894.88 | - | 960.44 | - | 944.76 | - | 973.39 | 892.3 | - | 993.89 | - | 973.39 | - | 896.07 | - | 1024.05 | - | 968.35 | -
2020-02-09 17:30:00 | 正常 | 正常 | 938.3 | 938.3 | 920.51 | 872.78 | - | 920.51 | - | 930.84 | - | 956.1 | 856.42 | - | 956.1 | - | 969.02 | - | 853.66 | - | 972.56 | - | 966.01 | -
2020-02-09 17:35:00 | 正常 | 正常 | 918.95 | 918.95 | 899.32 | 865.04 | - | 904.83 | - | 899.32 | - | 938.58 | 874.92 | - | 938.58 | - | 945.55 | - | 907.71 | - | 973.19 | - | 947.2 | -
2020-02-09 17:40:00 | 正常 | 正常 | 907.98 | 907.98 | 884.96 | 851.43 | - | 913.58 | - | 884.96 | - | 931 | 849.17 | - | 947.1 | - | 931 | - | 857.29 | - | 991.49 | - | 936.36 | -
2020-02-09 17:45:00 | 正常 | 正常 | 920.14 | 920.14 | 893.97 | 893.97 | - | 924.67 | - | 876.74 | - | 946.32 | 946.32 | - | 956.57 | - | 914.98 | - | 985.69 | - | 991.8 | - | 922.01 | -
2020-02-09 17:50:00 | 正常 | 正常 | 889.66 | 889.66 | 871.26 | 864.29 | - | 899.01 | - | 871.26 | - | 908.07 | 876.29 | - | 933.17 | - | 908.07 | - | 874.42 | - | 964.3 | - | 914.78 | -
2020-02-09 17:55:00 | 正常 | 正常 | 893.78 | 893.78 | 876.74 | 850.67 | - | 887.25 | - | 876.74 | - | 910.83 | 856.42 | - | 920.52 | - | 910.83 | - | 863.04 | - | 953.1 | - | 916.32 | -
2020-02-09 18:00:00 | 正常 | 正常 | 886.45 | 886.45 | 869.75 | 853.69 | - | 890.3 | - | 869.75 | - | 903.16 | 869.76 | - | 921.29 | - | 903.16 | - | 884.77 | - | 961.97 | - | 912.63 | -
2020-02-09 18:05:00 | 正常 | 正常 | 898.27 | 898.27 | 886.18 | 873.85 | - | 931.15 | - | 886.18 | - | 910.37 | 893.21 | - | 954.55 | - | 910.37 | - | 904.95 | - | 1007.03 | - | 915.7 | -
2020-02-09 18:10:00 | 正常 | 正常 | 897.58 | 897.58 | 885.87 | 885.87 | - | 948.64 | - | 882.22 | - | 909.29 | 904.54 | - | 974.02 | - | 909.29 | - | 917.08 | - | 1018.06 | - | 915.09 | -
2020-02-09 18:15:00 | 正常 | 正常 | 915.6 | 915.6 | 905.45 | 890.45 | - | 944.45 | - | 905.45 | - | 925.76 | 906.23 | - | 975.11 | - | 925.76 | - | 915.24 | - | 1016.95 | - | 920.16 | -
2020-02-09 18:20:00 | 正常 | 正常 | 942.21 | 942.21 | 935.32 | 885.42 | - | 955.78 | - | 935.32 | - | 949.11 | 887.72 | - | 984.18 | - | 949.11 | - | 889.35 | - | 1023.1 | - | 932.96 | -
2020-02-09 18:25:00 | 正常 | 正常 | 949.2 | 949.2 | 938.26 | 878.41 | - | 955 | - | 938.26 | - | 960.15 | 873.55 | - | 982.14 | - | 960.15 | - | 869.86 | - | 1007.35 | - | 941.32 | -
2020-02-09 18:30:00 | 正常 | 正常 | 923.48 | 923.48 | 905.45 | 864.13 | - | 939.65 | - | 905.45 | - | 941.52 | 860.66 | - | 971.68 | - | 941.52 | - | 866.22 | - | 1006.88 | - | 933.74 | -
2020-02-09 18:35:00 | 正常 | 正常 | 919.79 | 919.79 | 900.39 | 854.45 | - | 928.98 | - | 900.39 | - | 939.2 | 852.34 | - | 964.5 | - | 939.2 | - | 857.13 | - | 1002 | - | 934.2 | -
2020-02-09 18:40:00 | 正常 | 正常 | 910.33 | 910.33 | 891.67 | 846.45 | - | 921.12 | - | 891.67 | - | 929 | 841.79 | - | 954.39 | - | 929 | - | 842.34 | - | 987.1 | - | 930.18 | -
2020-02-09 18:45:00 | 正常 | 正常 | 931.71 | 931.71 | 904.83 | 904.83 | - | 929.91 | - | 893.66 | - | 958.59 | 989.66 | - | 958.59 | - | 921.13 | - | 1044.6 | - | 981.78 | - | 921.55 | -
2020-02-09 18:50:00 | 正常 | 正常 | 873.56 | 873.56 | 864.13 | 864.13 | - | 883.13 | - | 843.58 | - | 882.99 | 878.57 | - | 918.82 | - | 882.99 | - | 858.5 | - | 932.5 | - | 896.99 | -
2020-02-09 18:55:00 | 正常 | 正常 | 886.91 | 886.91 | 869.29 | 858.83 | - | 893.35 | - | 869.29 | - | 904.54 | 875.99 | - | 931 | - | 904.54 | - | 883.55 | - | 979.59 | - | 932.04 | -
2020-02-09 19:00:00 | 正常 | 正常 | 876.19 | 876.19 | 855.35 | 853.39 | - | 891.83 | - | 855.35 | - | 897.04 | 865.51 | - | 927.61 | - | 897.04 | - | 866.87 | - | 963.57 | - | 934.4 | -
2020-02-09 19:05:00 | 正常 | 正常 | 908.84 | 908.84 | 884.2 | 884.2 | - | 921.89 | - | 877.19 | - | 933.48 | 933.48 | - | 945.86 | - | 905.92 | - | 1004.2 | - | 990.55 | - | 924.63 | -
2020-02-09 19:10:00 | 正常 | 正常 | 910.76 | 910.76 | 899.63 | 881.15 | - | 937.48 | - | 899.63 | - | 921.9 | 908.68 | - | 963.88 | - | 921.9 | - | 911.14 | - | 1012.12 | - | 931.78 | -
2020-02-09 19:15:00 | 正常 | 正常 | 915.22 | 915.22 | 904.22 | 881.3 | - | 958.73 | - | 904.22 | - | 926.22 | 894.74 | - | 978.7 | - | 926.22 | - | 898.98 | - | 1015.38 | - | 934.66 | -
2020-02-09 19:20:00 | 正常 | 正常 | 902.8 | 902.8 | 889.08 | 875.21 | - | 942.44 | - | 889.08 | - | 916.52 | 884.82 | - | 971.21 | - | 916.52 | - | 891.79 | - | 999.96 | - | 927.25 | -
2020-02-09 19:25:00 | 正常 | 正常 | 888.28 | 888.28 | 871.87 | 857.17 | - | 917.27 | - | 871.87 | - | 904.69 | 858.54 | - | 952.22 | - | 904.69 | - | 862.73 | - | 980.37 | - | 918.78 | -
2020-02-09 19:30:00 | 正常 | 正常 | 879.6 | 879.6 | 862.32 | 861.41 | - | 912.82 | - | 862.32 | - | 896.88 | 877.81 | - | 944.62 | - | 896.88 | - | 894.85 | - | 977.72 | - | 910.02 | -
2020-02-09 19:35:00 | 正常 | 正常 | 877.13 | 877.13 | 867.77 | 867.77 | - | 912.82 | - | 851.88 | - | 886.5 | 881.16 | - | 942.14 | - | 886.5 | - | 891.23 | - | 971.68 | - | 902.7 | -
2020-02-09 19:40:00 | 正常 | 正常 | 899.5 | 899.5 | 885.87 | 885.87 | - | 954.23 | - | 881.91 | - | 913.13 | 913.13 | - | 979.48 | - | 910.52 | - | 944.93 | - | 1033.73 | - | 924.52 | -
2020-02-09 19:45:00 | 正常 | 正常 | 929.72 | 929.72 | 913.43 | 913.43 | - | 945.85 | - | 881.15 | - | 946.01 | 946.01 | - | 972.92 | - | 914.36 | - | 963.88 | - | 1002.84 | - | 933.94 | -
2020-02-09 19:50:00 | 正常 | 正常 | 933.79 | 933.79 | 924.2 | 924.2 | - | 955.62 | - | 884.5 | - | 943.38 | 943.38 | - | 979.8 | - | 917.44 | - | 947.25 | - | 1009.29 | - | 933.01 | -
2020-02-09 19:55:00 | 正常 | 正常 | 915.13 | 915.13 | 907.44 | 907.44 | - | 962.94 | - | 895.95 | - | 922.83 | 914.98 | - | 989.19 | - | 922.83 | - | 914.98 | - | 1025.05 | - | 932.7 | -
2020-02-09 20:00:00 | 正常 | 正常 | 915.53 | 915.53 | 903.15 | 903.15 | - | 947.4 | - | 898.09 | - | 927.92 | 926.37 | - | 983.08 | - | 927.92 | - | 948.96 | - | 1012.43 | - | 937.19 | -
2020-02-09 20:05:00 | 正常 | 正常 | 932.41 | 932.41 | 919.43 | 909.44 | - | 974.63 | - | 919.43 | - | 945.39 | 944.62 | - | 1007.87 | - | 945.39 | - | 982.46 | - | 1060.03 | - | 948.34 | -
2020-02-09 20:10:00 | 正常 | 正常 | 946.5 | 946.5 | 930.53 | 916.97 | - | 967.45 | - | 930.53 | - | 962.48 | 959.99 | - | 1007.71 | - | 962.48 | - | 990.44 | - | 1053.84 | - | 966.69 | -
2020-02-09 20:15:00 | 正常 | 正常 | 969.08 | 969.08 | 951.12 | 931.61 | - | 989.18 | - | 951.12 | - | 987.04 | 985.63 | - | 1029.52 | - | 987.04 | - | 1015.43 | - | 1076.56 | - | 991.38 | -
2020-02-09 20:20:00 | 正常 | 正常 | 990.46 | 990.46 | 974.16 | 957.33 | - | 1030.4 | - | 974.16 | - | 1006.77 | 1006.77 | - | 1063.53 | - | 1005.98 | - | 1031.84 | - | 1115.44 | - | 1003.62 | -
2020-02-09 20:25:00 | 正常 | 正常 | 985.06 | 985.06 | 967.76 | 963.25 | - | 1025.03 | - | 967.76 | - | 1002.37 | 997.81 | - | 1064.16 | - | 1002.37 | - | 1011.65 | - | 1103.16 | - | 1007.08 | -
2020-02-09 20:30:00 | 正常 | 正常 | 991.41 | 991.41 | 972.6 | 972.6 | - | 1000 | - | 944.14 | - | 1010.23 | 1010.23 | - | 1044.97 | - | 988.09 | - | 1029.78 | - | 1064.32 | - | 1002.37 | -
2020-02-09 20:35:00 | 正常 | 正常 | 989.37 | 989.37 | 972.29 | 972.29 | - | 980.72 | - | 919.43 | - | 1006.45 | 1006.45 | - | 1020.79 | - | 969.02 | - | 1025.52 | - | 1045.44 | - | 986.37 | -
2020-02-09 20:40:00 | 正常 | 正常 | 990.48 | 990.48 | 970.1 | 970.1 | - | 995.13 | - | 936.4 | - | 1010.86 | 1010.86 | - | 1029.94 | - | 981.99 | - | 1035.47 | - | 1076.08 | - | 992.01 | -
2020-02-09 20:45:00 | 正常 | 正常 | 976.85 | 976.85 | 959.04 | 959.04 | - | 989.8 | - | 942.9 | - | 994.67 | 994.67 | - | 1028.52 | - | 983.86 | - | 1021.73 | - | 1063.37 | - | 993.89 | -
2020-02-09 20:50:00 | 正常 | 正常 | 999.13 | 999.13 | 974 | 974 | - | 1001.88 | - | 942.59 | - | 1024.26 | 1024.26 | - | 1038.79 | - | 984.8 | - | 1050.51 | - | 1079.74 | - | 995.3 | -
2020-02-09 20:55:00 | 正常 | 正常 | 1000.89 | 1000.89 | 987.3 | 987.3 | - | 1011.16 | - | 940.73 | - | 1014.48 | 1014.48 | - | 1041.01 | - | 975.27 | - | 1017.63 | - | 1078.31 | - | 984.8 | -
2020-02-09 21:00:00 | 正常 | 正常 | 999.39 | 999.39 | 990.12 | 990.12 | - | 1024.4 | - | 943.37 | - | 1008.66 | 1008.66 | - | 1052.42 | - | 971.36 | - | 1015.43 | - | 1084.2 | - | 976.98 | -
2020-02-09 21:05:00 | 正常 | 正常 | 972.68 | 972.68 | 965.89 | 965.89 | - | 1017.94 | - | 958.27 | - | 979.48 | 972.77 | - | 1053.53 | - | 979.48 | - | 981.83 | - | 1088.02 | - | 977.61 | -
2020-02-09 21:10:00 | 正常 | 正常 | 985.43 | 985.43 | 974.47 | 955.93 | - | 1022.19 | - | 974.47 | - | 996.4 | 968.4 | - | 1058.76 | - | 996.4 | - | 989.5 | - | 1100.77 | - | 992.95 | -
2020-02-09 21:15:00 | 正常 | 正常 | 996.49 | 996.49 | 984.48 | 957.64 | - | 1031.67 | - | 984.48 | - | 1008.5 | 978.86 | - | 1067.34 | - | 1008.5 | - | 1001.58 | - | 1105.87 | - | 1008.66 | -
2020-02-09 21:20:00 | 正常 | 正常 | 1001.76 | 1001.76 | 984.01 | 945.38 | - | 1015.1 | - | 984.01 | - | 1019.52 | 964.66 | - | 1058.44 | - | 1019.52 | - | 983.24 | - | 1096.46 | - | 1026.47 | -
2020-02-09 21:25:00 | 正常 | 正常 | 992.83 | 992.83 | 972.76 | 955.31 | - | 1032.14 | - | 972.76 | - | 1012.91 | 980.58 | - | 1070.36 | - | 1012.91 | - | 1006.3 | - | 1105.87 | - | 1029.62 | -
2020-02-09 21:30:00 | 正常 | 正常 | 960.67 | 960.67 | 937.02 | 937.02 | - | 994.51 | - | 933.31 | - | 984.33 | 955.79 | - | 1038.79 | - | 984.33 | - | 972.77 | - | 1060.83 | - | 1006.93 | -
2020-02-09 21:35:00 | 正常 | 正常 | 975.6 | 975.6 | 959.2 | 934.7 | - | 1000.16 | - | 959.2 | - | 992.01 | 957.81 | - | 1040.54 | - | 992.01 | - | 975.11 | - | 1077.51 | - | 1002.05 | -
2020-02-09 21:40:00 | 正常 | 正常 | 996.19 | 996.19 | 979.47 | 925.9 | - | 979.47 | - | 982.44 | - | 1012.91 | 951.44 | - | 1022.52 | - | 1012.91 | - | 975.89 | - | 1056.86 | - | 1020.15 | -
2020-02-09 21:45:00 | 正常 | 正常 | 976.65 | 976.65 | 953.76 | 910.51 | - | 953.76 | - | 964.96 | - | 999.54 | 938.73 | - | 999.54 | - | 1008.66 | - | 973.08 | - | 1031.2 | - | 1029.78 | -
2020-02-09 21:50:00 | 正常 | 正常 | 931.69 | 931.69 | 908.21 | 881.76 | - | 908.21 | - | 937.17 | - | 955.17 | 906.69 | - | 955.17 | - | 994.67 | - | 900.25 | - | 955.64 | - | 1027.26 | -
2020-02-09 21:55:00 | 正常 | 正常 | 924.94 | 924.94 | 907.29 | 867.62 | - | 907.29 | - | 915.74 | - | 942.6 | 895.66 | - | 942.6 | - | 973.24 | - | 914.67 | - | 980.74 | - | 1006.61 | -
2020-02-09 22:00:00 | 正常 | 正常 | 958.04 | 958.04 | 933.62 | 910.05 | - | 979.94 | - | 933.62 | - | 982.46 | 968.09 | - | 1002.52 | - | 982.46 | - | 1047.03 | - | 1088.18 | - | 1011.02 | -
2020-02-09 22:05:00 | 正常 | 正常 | 981.87 | 981.87 | 960.91 | 937.02 | - | 1006.13 | - | 960.91 | - | 1002.84 | 997.18 | - | 1039.59 | - | 1002.84 | - | 1046.39 | - | 1097.42 | - | 1026.94 | -
2020-02-09 22:10:00 | 正常 | 正常 | 1011.53 | 1011.53 | 976.03 | 976.03 | - | 1019.2 | - | 974.47 | - | 1047.03 | 1047.03 | - | 1053.84 | - | 1014.48 | - | 1089.77 | - | 1098.06 | - | 1036.26 | -
2020-02-09 22:15:00 | 正常 | 正常 | 1021.86 | 1021.86 | 997.8 | 997.8 | - | 1009.27 | - | 957.18 | - | 1045.92 | 1057.49 | - | 1045.92 | - | 1007.55 | - | 1077.83 | - | 1073.06 | - | 1030.89 | -
2020-02-09 22:20:00 | 正常 | 正常 | 1009.3 | 1009.3 | 995.13 | 995.13 | - | 995.13 | - | 932.23 | - | 1023.47 | 1023.47 | - | 1029.78 | - | 987.46 | - | 1024.26 | - | 1059.24 | - | 1011.02 | -
2020-02-09 22:25:00 | 正常 | 正常 | 989.38 | 989.38 | 970.73 | 994.98 | - | 970.73 | - | 917.27 | - | 1008.03 | 1028.99 | - | 1008.03 | - | 972.3 | - | 1051.31 | - | 1030.57 | - | 1000.48 | -
2020-02-09 22:30:00 | 正常 | 正常 | 976.16 | 976.16 | 956.87 | 982.13 | - | 956.87 | - | 926.21 | - | 995.46 | 1016.53 | - | 995.46 | - | 971.21 | - | 1037.53 | - | 1027.26 | - | 997.97 | -
2020-02-09 22:35:00 | 正常 | 正常 | 981.77 | 981.77 | 965.89 | 973.38 | - | 965.89 | - | 913.74 | - | 997.66 | 1007.4 | - | 997.66 | - | 953.77 | - | 1033.42 | - | 1034.84 | - | 982.3 | -
2020-02-09 22:40:00 | 正常 | 正常 | 966.24 | 966.24 | 949.41 | 951.9 | - | 949.41 | - | 893.81 | - | 983.08 | 983.08 | - | 983.39 | - | 937.96 | - | 1003.94 | - | 1009.29 | - | 968.56 | -
2020-02-09 22:45:00 | 正常 | 正常 | 984.93 | 984.93 | 962 | 962 | - | 981.51 | - | 915.43 | - | 1007.87 | 1007.87 | - | 1013.54 | - | 952.68 | - | 1043.23 | - | 1066.54 | - | 980.58 | -
2020-02-09 22:50:00 | 正常 | 正常 | 983.53 | 983.53 | 959.82 | 959.82 | - | 977.75 | - | 936.25 | - | 1007.24 | 1007.24 | - | 1015.58 | - | 966.69 | - | 1038 | - | 1054 | - | 986.84 | -
2020-02-09 22:55:00 | 正常 | 正常 | 992.37 | 992.37 | 969.95 | 969.95 | - | 976.66 | - | 939.49 | - | 1014.8 | 1020.15 | - | 1014.8 | - | 974.02 | - | 1055.59 | - | 1054.16 | - | 991.69 | -
2020-02-09 23:00:00 | 正常 | 正常 | 971.56 | 971.56 | 950.65 | 970.57 | - | 950.65 | - | 911.59 | - | 992.48 | 1009.29 | - | 992.48 | - | 959.68 | - | 1024.84 | - | 1018.06 | - | 980.69 | -
2020-02-09 23:05:00 | 正常 | 正常 | 941.49 | 941.49 | 921.12 | 967.76 | - | 921.12 | - | 880.69 | - | 961.86 | 1001.74 | - | 961.86 | - | 936.57 | - | 1011.33 | - | 975.89 | - | 959.52 | -
2020-02-09 23:10:00 | 正常 | 正常 | 945.41 | 945.41 | 930.53 | 963.56 | - | 930.53 | - | 874.61 | - | 960.3 | 999.23 | - | 960.3 | - | 921.13 | - | 1025 | - | 1009.08 | - | 945.65 | -
2020-02-09 23:15:00 | 正常 | 正常 | 961.8 | 961.8 | 946.78 | 966.21 | - | 946.78 | - | 878.41 | - | 976.83 | 1003.31 | - | 976.83 | - | 914.98 | - | 1031.79 | - | 1025.15 | - | 936.83 | -
2020-02-09 23:20:00 | 正常 | 正常 | 993.76 | 993.76 | 976.66 | 976.66 | - | 981.04 | - | 899.93 | - | 1010.86 | 1016.53 | - | 1010.86 | - | 924.22 | - | 1050.99 | - | 1071.95 | - | 943.53 | -
2020-02-09 23:25:00 | 正常 | 正常 | 970.39 | 970.39 | 949.41 | 957.96 | - | 949.41 | - | 889.99 | - | 991.38 | 991.38 | - | 994.05 | - | 924.68 | - | 1008.34 | - | 1024.1 | - | 947.56 | -
2020-02-09 23:30:00 | 正常 | 正常 | 936.79 | 936.79 | 912.82 | 933.62 | - | 912.82 | - | 862.77 | - | 960.77 | 962.01 | - | 960.77 | - | 908.83 | - | 977.72 | - | 986.32 | - | 933.27 | -
2020-02-09 23:35:00 | 正常 | 正常 | 907.3 | 907.3 | 882.37 | 914.66 | - | 882.37 | - | 848.41 | - | 932.24 | 935.64 | - | 932.24 | - | 896.42 | - | 944.57 | - | 943.48 | - | 922.01 | -
2020-02-09 23:40:00 | 正常 | 正常 | 897.85 | 897.85 | 878.41 | 904.22 | - | 878.41 | - | 836.96 | - | 917.29 | 930.85 | - | 917.29 | - | 884.06 | - | 957.92 | - | 956.52 | - | 917.55 | -
2020-02-09 23:45:00 | 正常 | 正常 | 947.13 | 947.13 | 929.76 | 935.47 | - | 929.76 | - | 866.26 | - | 964.5 | 976.98 | - | 964.5 | - | 904.23 | - | 1017.9 | - | 1035.42 | - | 962.28 | -
2020-02-09 23:50:00 | 正常 | 正常 | 941.24 | 941.24 | 923.12 | 927.75 | - | 923.12 | - | 861.1 | - | 959.37 | 959.37 | - | 963.73 | - | 900.4 | - | 971 | - | 1005.3 | - | 948.6 | -
2020-02-09 23:55:00 | 正常 | 正常 | 910.07 | 910.07 | 899.01 | 899.01 | - | 910.97 | - | 859.59 | - | 921.13 | 921.13 | - | 952.99 | - | 898.72 | - | 938.84 | - | 989.45 | - | 940.85 | -