## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 3号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-07 00:00 至 2020-02-07 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-07 00:00:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:05:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:10:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:15:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:20:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:25:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:30:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:35:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:40:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:45:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:50:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 00:55:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:00:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:05:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:10:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:15:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.64 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:20:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:25:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:30:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:35:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:40:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:45:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:50:00 | 停运 | 正常 | 8.03 | 8.03 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.57 | 9.57 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 01:55:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:00:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.64 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:05:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.64 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:10:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.49 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:15:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:20:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:25:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:30:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:40:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:45:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:50:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 02:55:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:00:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:05:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:10:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:15:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:20:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:25:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:30:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:35:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:40:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.2 | - | 5.35 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:45:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:50:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 03:55:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:00:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:05:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:10:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:15:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:20:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:25:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:30:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:35:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:40:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:45:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:50:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 04:55:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.57 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:00:00 | 停运 | 正常 | 7.88 | 7.88 | 6.34 | 6.34 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:05:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:10:00 | 停运 | 正常 | 7.88 | 7.88 | 6.34 | 6.34 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:15:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:20:00 | 停运 | 正常 | 7.88 | 7.88 | 6.34 | 6.34 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 05:25:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:30:00 | 停运 | 正常 | 7.88 | 7.88 | 6.34 | 6.34 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.35 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 05:35:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:40:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:45:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.42 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:50:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 05:55:00 | 停运 | 正常 | 7.95 | 7.95 | 6.49 | 6.49 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 06:00:00 | 停运 | 正常 | 7.88 | 7.88 | 6.34 | 6.34 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.42 | 9.42 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.35 | -
2020-02-07 06:05:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.49 | - | 6.34 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:10:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.34 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:15:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:20:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:25:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:30:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.34 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:35:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:40:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.34 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:45:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:50:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 06:55:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:00:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:05:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:10:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:15:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:20:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:25:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:30:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:35:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:40:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:45:00 | 停运 | 正常 | 7.8 | 7.8 | 6.34 | 6.34 | - | 6.34 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:50:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 07:55:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:00:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:05:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:10:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:15:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:20:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:25:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:30:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:35:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:40:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:45:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:50:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.42 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 08:55:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:00:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:05:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:10:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:15:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:20:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:25:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:30:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:35:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:40:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:45:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:50:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 09:55:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:00:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:05:00 | 停运 | 正常 | 7.65 | 7.65 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.12 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:10:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:15:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:20:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:25:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:30:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:35:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:40:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:45:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:50:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 10:55:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:00:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:05:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:10:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.19 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:15:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.27 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:20:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:25:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:30:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:35:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:40:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:45:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.2 | -
2020-02-07 11:50:00 | 停运 | 正常 | 7.73 | 7.73 | 6.19 | 6.19 | - | 6.19 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | 5.05 | -
2020-02-07 11:55:00 | 停运 | 正常 | 7.65 | 7.65 | 6.04 | 6.04 | - | 6.04 | - | 6.04 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.05 | - | 5.05 | - | 5.05 | -
2020-02-07 12:00:00 | 停运 | 正常 | 7.65 | 7.65 | 6.04 | 6.04 | - | 6.04 | - | 5.89 | - | 9.27 | 9.27 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.05 | - | 4.9 | - | 4.9 | -
2020-02-07 12:05:00 | 停运 | 正常 | 7.58 | 7.58 | 6.04 | 6.04 | - | 6.04 | - | 5.89 | - | 9.12 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.4 | - | 5.4 | - | 5.4 | -
2020-02-07 12:10:00 | 停运 | 正常 | 7.5 | 7.5 | 5.89 | 6.04 | - | 5.89 | - | 5.89 | - | 9.12 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.4 | - | 5.4 | - | 5.4 | -
2020-02-07 12:15:00 | 停运 | 正常 | 7.5 | 7.5 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.89 | - | 9.12 | 9.12 | - | 9.27 | - | 9.12 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | -
2020-02-07 12:20:00 | 停运 | 正常 | 7.5 | 7.5 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 9.12 | 9.12 | - | 9.12 | - | 8.97 | - | 5.25 | - | 5.25 | - | 5.25 | -
2020-02-07 12:25:00 | 停运 | 正常 | 7.43 | 7.43 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.97 | 8.97 | - | 9.12 | - | 8.97 | - | 5.25 | - | 5.1 | - | 5.1 | -
2020-02-07 12:30:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.74 | 5.89 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.97 | 8.97 | - | 9.12 | - | 8.97 | - | 5.1 | - | 5.1 | - | 5.1 | -
2020-02-07 12:35:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.97 | 8.97 | - | 8.97 | - | 8.97 | - | 5.1 | - | 5.1 | - | 5.1 | -
2020-02-07 12:40:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.97 | 8.97 | - | 8.97 | - | 8.82 | - | 4.95 | - | 4.95 | - | 4.95 | -
2020-02-07 12:45:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.97 | 8.97 | - | 8.97 | - | 8.82 | - | 4.95 | - | 4.95 | - | 4.95 | -
2020-02-07 12:50:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.97 | - | 8.82 | - | 4.95 | - | 4.95 | - | 4.95 | -
2020-02-07 12:55:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.97 | - | 8.82 | - | 4.95 | - | 4.95 | - | 4.8 | -
2020-02-07 13:00:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.97 | - | 8.82 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-07 13:05:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.97 | - | 8.82 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-07 13:10:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-07 13:15:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-07 13:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-07 13:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 4.65 | - | 4.65 | - | 4.65 | -
2020-02-07 13:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 13:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 13:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 13:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 13:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 13:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.14 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:05:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:35:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 14:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 15:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:35:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 4.85 | -
2020-02-07 15:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 15:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 15:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 16:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:05:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 16:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 16:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:35:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:40:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:50:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 16:55:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:00:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:05:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:10:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.37 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 17:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:25:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:30:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:35:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:40:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:45:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:50:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 17:55:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:00:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:05:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:10:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:20:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 18:25:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:30:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:35:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:40:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 18:45:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:50:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 18:55:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:00:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:05:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 19:10:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:15:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:20:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:25:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 19:30:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:35:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:40:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 19:45:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 19:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 19:55:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.14 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 20:00:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 20:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.37 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 20:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 4.85 | -
2020-02-07 20:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.37 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 20:20:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 20:25:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 20:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 20:35:00 | 停运 | 正常 | 6.83 | 6.83 | 5.14 | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 20:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 4.85 | - | 5 | -
2020-02-07 20:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 20:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 20:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:05:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 4.85 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.29 | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 21:55:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 22:00:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:05:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | -
2020-02-07 22:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:15:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:20:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:25:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:30:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:35:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:40:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:45:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:50:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 22:55:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:00:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:05:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:10:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:15:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:20:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:25:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:30:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:35:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:40:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:45:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:50:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-07 23:55:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5 | - | 5.14 | - | 5.14 | -