## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-08 00:00 至 2020-02-08 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-08 00:00:00 | 正常 | 正常 | 997.77 | 997.77 | 974.85 | 925.19 | - | 974.85 | - | 1001.32 | - | 1020.69 | 968.93 | - | 1020.69 | - | 1043.6 | - | 1021.68 | - | 1086.7 | - | 1082.56 | -
2020-02-08 00:05:00 | 正常 | 正常 | 1004.15 | 1004.15 | 980.31 | 930.74 | - | 980.31 | - | 1008.39 | - | 1028 | 979.91 | - | 1028 | - | 1051.42 | - | 1026.58 | - | 1072.38 | - | 1087.97 | -
2020-02-08 00:10:00 | 正常 | 正常 | 1024.84 | 1024.84 | 999.27 | 949.94 | - | 1009.81 | - | 999.27 | - | 1050.42 | 985.33 | - | 1053.9 | - | 1050.42 | - | 1052.05 | - | 1109.01 | - | 1087.17 | -
2020-02-08 00:15:00 | 正常 | 正常 | 1002.31 | 1002.31 | 981.25 | 971.41 | - | 981.25 | - | 988.3 | - | 1023.37 | 996.93 | - | 1023.37 | - | 1041.7 | - | 1068.08 | - | 1060.14 | - | 1069.99 | -
2020-02-08 00:20:00 | 正常 | 正常 | 986.38 | 986.38 | 967.2 | 967.2 | - | 947.92 | - | 975.94 | - | 1005.57 | 1005.57 | - | 992.07 | - | 1030 | - | 1056.49 | - | 1014.12 | - | 1058.55 | -
2020-02-08 00:25:00 | 正常 | 正常 | 965.73 | 965.73 | 939.86 | 939.86 | - | 926.88 | - | 956.31 | - | 991.6 | 991.6 | - | 970.33 | - | 1010.61 | - | 1028.47 | - | 1016.95 | - | 1039.38 | -
2020-02-08 00:30:00 | 正常 | 正常 | 969.46 | 969.46 | 944.66 | 944.66 | - | 934.3 | - | 973.75 | - | 994.26 | 994.26 | - | 984.55 | - | 1024.95 | - | 1053.48 | - | 1041.12 | - | 1063.48 | -
2020-02-08 00:35:00 | 正常 | 正常 | 969.8 | 969.8 | 940.95 | 940.95 | - | 930.12 | - | 987.51 | - | 998.66 | 998.66 | - | 984.08 | - | 1040.12 | - | 1055.38 | - | 1022.31 | - | 1089.56 | -
2020-02-08 00:40:00 | 正常 | 正常 | 969.92 | 969.92 | 946.37 | 939.86 | - | 946.37 | - | 1023.36 | - | 993.48 | 993.48 | - | 991.76 | - | 1067.56 | - | 1043.65 | - | 1036.53 | - | 1112.68 | -
2020-02-08 00:45:00 | 正常 | 正常 | 974.58 | 974.58 | 955.06 | 939.55 | - | 955.06 | - | 1044.38 | - | 994.11 | 989.72 | - | 994.11 | - | 1084.26 | - | 1032.58 | - | 1033.68 | - | 1125.76 | -
2020-02-08 00:50:00 | 正常 | 正常 | 971.86 | 971.86 | 950.4 | 942.96 | - | 950.4 | - | 1007.76 | - | 993.32 | 988.93 | - | 993.32 | - | 1057.55 | - | 1046.19 | - | 1035.9 | - | 1102.79 | -
2020-02-08 00:55:00 | 正常 | 正常 | 982.64 | 982.64 | 961.91 | 948.85 | - | 961.91 | - | 1007.45 | - | 1003.37 | 993.17 | - | 1003.37 | - | 1054.38 | - | 1047.77 | - | 1059.67 | - | 1085.58 | -
2020-02-08 01:00:00 | 正常 | 正常 | 1020.96 | 1020.96 | 998.33 | 956.15 | - | 998.33 | - | 1000.69 | - | 1043.6 | 995.36 | - | 1043.6 | - | 1048.51 | - | 1050.94 | - | 1126.88 | - | 1083.19 | -
2020-02-08 01:05:00 | 正常 | 正常 | 974.35 | 974.35 | 954.13 | 954.13 | - | 963.15 | - | 946.37 | - | 994.58 | 994.58 | - | 1009.19 | - | 990.97 | - | 1044.76 | - | 1049.04 | - | 1025.47 | -
2020-02-08 01:10:00 | 正常 | 正常 | 967.11 | 967.11 | 944.2 | 944.2 | - | 974.53 | - | 937.85 | - | 990.03 | 990.03 | - | 1018.48 | - | 978.29 | - | 1037.32 | - | 1085.42 | - | 1010.97 | -
2020-02-08 01:15:00 | 正常 | 正常 | 968.97 | 968.97 | 948.23 | 927.5 | - | 960.97 | - | 948.23 | - | 989.72 | 981.26 | - | 1004.31 | - | 989.72 | - | 1017.9 | - | 1044.44 | - | 1031 | -
2020-02-08 01:20:00 | 正常 | 正常 | 993.52 | 993.52 | 972.19 | 921.49 | - | 972.19 | - | 980.94 | - | 1014.86 | 972.67 | - | 1014.86 | - | 1023.37 | - | 1015.85 | - | 1079.69 | - | 1060.62 | -
2020-02-08 01:25:00 | 正常 | 正常 | 989.76 | 989.76 | 967.82 | 931.67 | - | 987.04 | - | 967.82 | - | 1011.71 | 976.26 | - | 1028.9 | - | 1011.71 | - | 1035.58 | - | 1091.16 | - | 1052.05 | -
2020-02-08 01:30:00 | 正常 | 正常 | 983.26 | 983.26 | 962.37 | 951.65 | - | 1015.16 | - | 962.37 | - | 1004.16 | 987.05 | - | 1055.49 | - | 1004.16 | - | 1056.17 | - | 1126.24 | - | 1038.59 | -
2020-02-08 01:35:00 | 正常 | 正常 | 1028.68 | 1028.68 | 1009.65 | 960.5 | - | 1029.99 | - | 1009.65 | - | 1047.72 | 997.56 | - | 1075.19 | - | 1047.72 | - | 1058.71 | - | 1124.65 | - | 1076.83 | -
2020-02-08 01:40:00 | 正常 | 正常 | 1014.75 | 1014.75 | 990.65 | 943.89 | - | 997.7 | - | 990.65 | - | 1038.86 | 990.5 | - | 1045.19 | - | 1038.86 | - | 1034.63 | - | 1076.67 | - | 1068.4 | -
2020-02-08 01:45:00 | 正常 | 正常 | 984.53 | 984.53 | 960.35 | 946.84 | - | 972.35 | - | 960.35 | - | 1008.72 | 986.27 | - | 1018.17 | - | 1008.72 | - | 1036.85 | - | 1057.92 | - | 1035.74 | -
2020-02-08 01:50:00 | 正常 | 正常 | 996.5 | 996.5 | 974.06 | 958.48 | - | 974.06 | - | 979.38 | - | 1018.95 | 998.81 | - | 1018.95 | - | 1024.16 | - | 1057.29 | - | 1056.02 | - | 1048.88 | -
2020-02-08 01:55:00 | 正常 | 正常 | 967.1 | 967.1 | 945.28 | 930.59 | - | 945.28 | - | 963.93 | - | 988.93 | 985.65 | - | 988.93 | - | 1014.86 | - | 1018.37 | - | 1021.84 | - | 1039.85 | -
2020-02-08 02:00:00 | 正常 | 正常 | 971 | 971 | 949.94 | 926.88 | - | 949.94 | - | 988.45 | - | 992.07 | 977.83 | - | 992.07 | - | 1038.06 | - | 1019.63 | - | 1041.91 | - | 1073.97 | -
2020-02-08 02:05:00 | 正常 | 正常 | 974.9 | 974.9 | 954.13 | 928.89 | - | 954.13 | - | 999.59 | - | 995.68 | 976.58 | - | 995.68 | - | 1054.38 | - | 1016.8 | - | 1043.97 | - | 1092.11 | -
2020-02-08 02:10:00 | 正常 | 正常 | 1000.42 | 1000.42 | 980 | 935.07 | - | 980 | - | 1030.46 | - | 1020.85 | 976.11 | - | 1020.85 | - | 1076.94 | - | 1024.68 | - | 1087.81 | - | 1102.79 | -
2020-02-08 02:15:00 | 正常 | 正常 | 996.03 | 996.03 | 974.22 | 947.61 | - | 974.22 | - | 1004.62 | - | 1017.85 | 984.24 | - | 1017.85 | - | 1063.9 | - | 1037.95 | - | 1064.43 | - | 1093.07 | -
2020-02-08 02:20:00 | 正常 | 正常 | 1009.93 | 1009.93 | 990.02 | 958.33 | - | 990.02 | - | 1006.5 | - | 1029.84 | 989.72 | - | 1029.84 | - | 1057.55 | - | 1043.49 | - | 1088.61 | - | 1082.08 | -
2020-02-08 02:25:00 | 正常 | 正常 | 1004.98 | 1004.98 | 982.97 | 953.2 | - | 986.57 | - | 982.97 | - | 1027 | 987.21 | - | 1027 | - | 1032.37 | - | 1036.53 | - | 1077.94 | - | 1055.86 | -
2020-02-08 02:30:00 | 正常 | 正常 | 993.45 | 993.45 | 971.57 | 946.06 | - | 971.57 | - | 978.44 | - | 1015.33 | 988.31 | - | 1015.33 | - | 1026.84 | - | 1040.96 | - | 1054.27 | - | 1057.92 | -
2020-02-08 02:35:00 | 正常 | 正常 | 990.23 | 990.23 | 968.29 | 938.63 | - | 968.29 | - | 974.38 | - | 1012.18 | 986.12 | - | 1012.18 | - | 1018.48 | - | 1031.16 | - | 1056.49 | - | 1045.24 | -
2020-02-08 02:40:00 | 正常 | 正常 | 1002.31 | 1002.31 | 981.1 | 972.19 | - | 986.26 | - | 981.1 | - | 1023.53 | 997.87 | - | 1026.21 | - | 1023.53 | - | 1064.11 | - | 1073.49 | - | 1051.73 | -
2020-02-08 02:45:00 | 正常 | 正常 | 1017.94 | 1017.94 | 1006.35 | 1006.35 | - | 1008.86 | - | 985.63 | - | 1029.53 | 1027.95 | - | 1045.35 | - | 1029.53 | - | 1110.6 | - | 1107.1 | - | 1060.46 | -
2020-02-08 02:50:00 | 正常 | 正常 | 1010.8 | 1010.8 | 990.49 | 1001.63 | - | 990.49 | - | 975 | - | 1031.11 | 1040.75 | - | 1031.11 | - | 1018.64 | - | 1101.83 | - | 1066.02 | - | 1051.73 | -
2020-02-08 02:55:00 | 正常 | 正常 | 1007.42 | 1007.42 | 985.16 | 980.16 | - | 989.86 | - | 985.16 | - | 1029.69 | 1029.69 | - | 1033 | - | 1025.9 | - | 1076.19 | - | 1080.97 | - | 1061.41 | -
2020-02-08 03:00:00 | 正常 | 正常 | 1030.02 | 1030.02 | 1012.95 | 1012.95 | - | 1031.25 | - | 1010.44 | - | 1047.09 | 1043.76 | - | 1072.17 | - | 1047.09 | - | 1112.84 | - | 1142.2 | - | 1083.99 | -
2020-02-08 03:05:00 | 正常 | 正常 | 1001.63 | 1001.63 | 975 | 965.18 | - | 975 | - | 976.72 | - | 1028.26 | 1028.42 | - | 1028.26 | - | 1021.63 | - | 1044.92 | - | 1041.44 | - | 1057.44 | -
2020-02-08 03:10:00 | 正常 | 正常 | 972.04 | 972.04 | 946.52 | 926.58 | - | 946.52 | - | 983.13 | - | 997.56 | 997.56 | - | 995.05 | - | 1028.74 | - | 1002.79 | - | 1031.63 | - | 1069.04 | -
2020-02-08 03:15:00 | 正常 | 正常 | 986.24 | 986.24 | 964.4 | 942.65 | - | 964.4 | - | 1013.43 | - | 1008.09 | 997.56 | - | 1008.09 | - | 1057.24 | - | 1052.37 | - | 1053.48 | - | 1098.49 | -
2020-02-08 03:20:00 | 正常 | 正常 | 995.17 | 995.17 | 973.75 | 973.75 | - | 962.84 | - | 1027.94 | - | 1016.59 | 1016.59 | - | 1004.47 | - | 1073.28 | - | 1083.51 | - | 1030.52 | - | 1113.96 | -
2020-02-08 03:25:00 | 正常 | 正常 | 992.75 | 992.75 | 968.29 | 968.29 | - | 940.17 | - | 998.8 | - | 1017.22 | 1017.22 | - | 987.52 | - | 1059.3 | - | 1076.83 | - | 1014.9 | - | 1102.63 | -
2020-02-08 03:30:00 | 正常 | 正常 | 987.68 | 987.68 | 960.19 | 960.19 | - | 943.73 | - | 1004.62 | - | 1015.17 | 1015.17 | - | 989.72 | - | 1064.22 | - | 1072.69 | - | 1031.63 | - | 1110.45 | -
2020-02-08 03:35:00 | 正常 | 正常 | 1000.58 | 1000.58 | 979.69 | 969.54 | - | 979.69 | - | 1034.1 | - | 1021.48 | 1021.48 | - | 1017.38 | - | 1081.08 | - | 1081.44 | - | 1083.19 | - | 1115.87 | -
2020-02-08 03:40:00 | 正常 | 正常 | 990.87 | 990.87 | 967.05 | 956.31 | - | 967.05 | - | 1020.52 | - | 1014.7 | 1014.7 | - | 1009.35 | - | 1078.37 | - | 1057.6 | - | 1051.89 | - | 1106.46 | -
2020-02-08 03:45:00 | 正常 | 正常 | 997.6 | 997.6 | 976.72 | 949.32 | - | 976.72 | - | 1023.99 | - | 1018.48 | 1006.36 | - | 1018.48 | - | 1079.32 | - | 1044.44 | - | 1073.33 | - | 1108.21 | -
2020-02-08 03:50:00 | 正常 | 正常 | 991.87 | 991.87 | 971.72 | 958.79 | - | 971.72 | - | 1027.3 | - | 1012.02 | 1004.79 | - | 1012.02 | - | 1075.51 | - | 1053 | - | 1049.67 | - | 1095.46 | -
2020-02-08 03:55:00 | 正常 | 正常 | 993.43 | 993.43 | 974.53 | 972.82 | - | 974.53 | - | 1025.73 | - | 1012.34 | 1010.92 | - | 1012.34 | - | 1069.46 | - | 1066.02 | - | 1053.16 | - | 1086.7 | -
2020-02-08 04:00:00 | 正常 | 正常 | 985.46 | 985.46 | 963 | 956.93 | - | 963 | - | 1012.01 | - | 1007.93 | 1007.93 | - | 1002.11 | - | 1061.05 | - | 1055.54 | - | 1046.35 | - | 1078.1 | -
2020-02-08 04:05:00 | 正常 | 正常 | 1001.91 | 1001.91 | 983.6 | 975.16 | - | 983.6 | - | 1033.62 | - | 1020.22 | 1017.06 | - | 1020.22 | - | 1076.62 | - | 1085.26 | - | 1069.83 | - | 1093.86 | -
2020-02-08 04:10:00 | 正常 | 正常 | 1037.31 | 1037.31 | 1015 | 1015 | - | 1024.94 | - | 1012.64 | - | 1059.62 | 1044.08 | - | 1059.62 | - | 1060.57 | - | 1112.52 | - | 1110.29 | - | 1078.58 | -
2020-02-08 04:15:00 | 正常 | 正常 | 1018.2 | 1018.2 | 998.02 | 998.02 | - | 1003.36 | - | 965.95 | - | 1038.38 | 1038.38 | - | 1045.35 | - | 1019.27 | - | 1086.54 | - | 1099.92 | - | 1038.43 | -
2020-02-08 04:20:00 | 正常 | 正常 | 1014.81 | 1014.81 | 994.72 | 994.72 | - | 992.06 | - | 1005.56 | - | 1034.9 | 1034.43 | - | 1034.9 | - | 1047.41 | - | 1076.03 | - | 1078.1 | - | 1075.87 | -
2020-02-08 04:25:00 | 正常 | 正常 | 1013.94 | 1013.94 | 995.04 | 995.04 | - | 991.43 | - | 1031.89 | - | 1032.85 | 1032.85 | - | 1031.11 | - | 1068.19 | - | 1073.49 | - | 1084.79 | - | 1096.25 | -
2020-02-08 04:30:00 | 正常 | 正常 | 1006.87 | 1006.87 | 984.22 | 981.88 | - | 984.22 | - | 1024.94 | - | 1029.53 | 1029.53 | - | 1026.21 | - | 1070.74 | - | 1064.91 | - | 1062.68 | - | 1091.95 | -
2020-02-08 04:35:00 | 正常 | 正常 | 988.85 | 988.85 | 963 | 962.53 | - | 963 | - | 1029.52 | - | 1014.7 | 1014.7 | - | 1003.53 | - | 1075.51 | - | 1041.28 | - | 1036.37 | - | 1095.3 | -
2020-02-08 04:40:00 | 正常 | 正常 | 985.79 | 985.79 | 959.73 | 959.73 | - | 947.46 | - | 1013.27 | - | 1011.86 | 1011.86 | - | 990.66 | - | 1072.64 | - | 1051.73 | - | 1018.69 | - | 1103.27 | -
2020-02-08 04:45:00 | 正常 | 正常 | 984.07 | 984.07 | 958.33 | 958.33 | - | 941.57 | - | 997.7 | - | 1009.82 | 1009.82 | - | 987.52 | - | 1057.87 | - | 1059.67 | - | 1031.16 | - | 1095.46 | -
2020-02-08 04:50:00 | 正常 | 正常 | 1013.07 | 1013.07 | 994.88 | 994.88 | - | 982.35 | - | 1022.73 | - | 1031.27 | 1031.27 | - | 1019.74 | - | 1062.32 | - | 1101.36 | - | 1075.56 | - | 1089.4 | -
2020-02-08 04:55:00 | 正常 | 正常 | 1018.61 | 1018.61 | 994.1 | 1008.55 | - | 990.18 | - | 994.1 | - | 1043.13 | 1043.13 | - | 1028.58 | - | 1044.08 | - | 1103.91 | - | 1074.12 | - | 1068.88 | -
2020-02-08 05:00:00 | 正常 | 正常 | 1001.21 | 1001.21 | 980.31 | 1009.65 | - | 980.31 | - | 972.04 | - | 1022.11 | 1044.71 | - | 1019.74 | - | 1022.11 | - | 1101.51 | - | 1057.29 | - | 1048.4 | -
2020-02-08 05:05:00 | 正常 | 正常 | 1010.39 | 1010.39 | 992.53 | 1026.51 | - | 992.53 | - | 983.76 | - | 1028.26 | 1053.43 | - | 1028.26 | - | 1025.58 | - | 1120.66 | - | 1092.75 | - | 1064.27 | -
2020-02-08 05:10:00 | 正常 | 正常 | 1007.1 | 1007.1 | 986.1 | 1005.56 | - | 986.1 | - | 968.14 | - | 1028.11 | 1042.65 | - | 1028.11 | - | 1014.54 | - | 1080.81 | - | 1076.99 | - | 1050.15 | -
2020-02-08 05:15:00 | 正常 | 正常 | 1019.14 | 1019.14 | 999.74 | 992.06 | - | 1005.87 | - | 999.74 | - | 1038.54 | 1030.63 | - | 1051.68 | - | 1038.54 | - | 1073.17 | - | 1117.47 | - | 1081.28 | -
2020-02-08 05:20:00 | 正常 | 正常 | 1002.95 | 1002.95 | 979.53 | 979.53 | - | 978.28 | - | 1003.2 | - | 1026.37 | 1020.22 | - | 1026.37 | - | 1046.93 | - | 1063.48 | - | 1063.64 | - | 1087.97 | -
2020-02-08 05:25:00 | 正常 | 正常 | 998.7 | 998.7 | 976.56 | 966.73 | - | 976.56 | - | 1032.36 | - | 1020.85 | 1008.4 | - | 1020.85 | - | 1066.45 | - | 1048.72 | - | 1076.99 | - | 1100.88 | -
2020-02-08 05:30:00 | 正常 | 正常 | 1014.39 | 1014.39 | 993.73 | 968.87 | - | 993.73 | - | 1054.48 | - | 1035.06 | 1005.89 | - | 1035.06 | - | 1087.13 | - | 1051.73 | - | 1093.55 | - | 1121.77 | -
2020-02-08 05:35:00 | 正常 | 正常 | 998.32 | 998.32 | 975.16 | 948.23 | - | 975.16 | - | 1037.1 | - | 1021.48 | 987.37 | - | 1021.48 | - | 1084.26 | - | 1016.95 | - | 1066.97 | - | 1112.36 | -
2020-02-08 05:40:00 | 正常 | 正常 | 1010.18 | 1010.18 | 985.63 | 935.22 | - | 985.63 | - | 1013.58 | - | 1034.74 | 970.18 | - | 1034.74 | - | 1071.37 | - | 1003.1 | - | 1104.39 | - | 1094.02 | -
2020-02-08 05:45:00 | 正常 | 正常 | 1005.4 | 1005.4 | 979.69 | 941.88 | - | 979.69 | - | 987.83 | - | 1031.11 | 970.18 | - | 1031.11 | - | 1051.05 | - | 1019 | - | 1084.63 | - | 1082.88 | -
2020-02-08 05:50:00 | 正常 | 正常 | 1000.04 | 1000.04 | 976.25 | 962.22 | - | 976.25 | - | 987.83 | - | 1023.84 | 986.9 | - | 1023.84 | - | 1041.86 | - | 1048.25 | - | 1070.79 | - | 1084.79 | -
2020-02-08 05:55:00 | 正常 | 正常 | 1007.1 | 1007.1 | 986.57 | 979.85 | - | 986.57 | - | 1009.49 | - | 1027.63 | 1001.33 | - | 1027.63 | - | 1050.42 | - | 1060.62 | - | 1077.46 | - | 1091.63 | -
2020-02-08 06:00:00 | 正常 | 正常 | 1011.75 | 1011.75 | 989.08 | 986.89 | - | 998.96 | - | 989.08 | - | 1034.43 | 1014.7 | - | 1038.54 | - | 1034.43 | - | 1063.79 | - | 1088.93 | - | 1066.18 | -
2020-02-08 06:05:00 | 正常 | 正常 | 1022.12 | 1022.12 | 1001.27 | 974.49 | - | 1019.21 | - | 1001.27 | - | 1042.97 | 1009.82 | - | 1065.02 | - | 1042.97 | - | 1057.6 | - | 1118.1 | - | 1084.79 | -
2020-02-08 06:10:00 | 正常 | 正常 | 1025.7 | 1025.7 | 1002.26 | 978.59 | - | 1002.26 | - | 1003.36 | - | 1049.15 | 1011.71 | - | 1050.26 | - | 1049.15 | - | 1063.16 | - | 1078.26 | - | 1094.5 | -
2020-02-08 06:15:00 | 正常 | 正常 | 999.66 | 999.66 | 975.16 | 955.84 | - | 975.16 | - | 994.88 | - | 1024.16 | 996.3 | - | 1024.16 | - | 1043.13 | - | 1034.95 | - | 1062.52 | - | 1090.36 | -
2020-02-08 06:20:00 | 正常 | 正常 | 1005.83 | 1005.83 | 983.71 | 947.41 | - | 983.71 | - | 1028.68 | - | 1027.95 | 984.24 | - | 1027.95 | - | 1061.36 | - | 1024.37 | - | 1083.67 | - | 1103.75 | -
2020-02-08 06:25:00 | 正常 | 正常 | 1004.27 | 1004.27 | 983.76 | 945.28 | - | 983.76 | - | 1041.69 | - | 1024.79 | 975.17 | - | 1024.79 | - | 1072.96 | - | 1016.48 | - | 1069.51 | - | 1104.86 | -
2020-02-08 06:30:00 | 正常 | 正常 | 978.28 | 978.28 | 954.13 | 940.33 | - | 954.13 | - | 997.39 | - | 1002.43 | 969.71 | - | 1002.43 | - | 1050.26 | - | 1021.53 | - | 1040.33 | - | 1083.99 | -
2020-02-08 06:35:00 | 正常 | 正常 | 974.15 | 974.15 | 948.7 | 946.06 | - | 948.7 | - | 981.25 | - | 999.6 | 983.45 | - | 999.6 | - | 1037.75 | - | 1042.39 | - | 1037.16 | - | 1083.03 | -
2020-02-08 06:40:00 | 正常 | 正常 | 981.21 | 981.21 | 958.59 | 937.19 | - | 958.59 | - | 976.52 | - | 1003.84 | 981.26 | - | 1003.84 | - | 1029.53 | - | 1034.48 | - | 1058.08 | - | 1068.24 | -
2020-02-08 06:45:00 | 正常 | 正常 | 1016.2 | 1016.2 | 996.09 | 957.19 | - | 996.09 | - | 1003 | - | 1036.32 | 990.66 | - | 1036.32 | - | 1037.43 | - | 1053.32 | - | 1098.65 | - | 1074.6 | -
2020-02-08 06:50:00 | 正常 | 正常 | 1001.88 | 1001.88 | 982.14 | 974.8 | - | 998.6 | - | 982.14 | - | 1021.63 | 1002.9 | - | 1042.34 | - | 1021.63 | - | 1063.79 | - | 1092.11 | - | 1057.13 | -
2020-02-08 06:55:00 | 正常 | 正常 | 1011.24 | 1011.24 | 998.96 | 998.96 | - | 1016.1 | - | 995.19 | - | 1023.53 | 1023.53 | - | 1055.97 | - | 1021.16 | - | 1090.52 | - | 1114.27 | - | 1058.4 | -
2020-02-08 07:00:00 | 正常 | 正常 | 1028.32 | 1028.32 | 1015.58 | 1015.58 | - | 1050.99 | - | 1007.24 | - | 1041.07 | 1041.07 | - | 1089.83 | - | 1030.79 | - | 1103.91 | - | 1149.54 | - | 1066.81 | -
2020-02-08 07:05:00 | 正常 | 正常 | 1012.73 | 1012.73 | 994.67 | 994.67 | - | 1024.41 | - | 989.81 | - | 1030.79 | 1030.79 | - | 1069.15 | - | 1020.06 | - | 1075.56 | - | 1123.85 | - | 1046.66 | -
2020-02-08 07:10:00 | 正常 | 正常 | 1016.65 | 1016.65 | 1003.62 | 998.91 | - | 1028.2 | - | 1003.62 | - | 1029.69 | 1029.69 | - | 1068.03 | - | 1023.05 | - | 1076.19 | - | 1124.33 | - | 1043.65 | -
2020-02-08 07:15:00 | 正常 | 正常 | 1012.94 | 1012.94 | 1004.25 | 983.24 | - | 1018.26 | - | 1004.25 | - | 1021.63 | 1012.97 | - | 1060.25 | - | 1021.63 | - | 1047.45 | - | 1110.13 | - | 1037.95 | -
2020-02-08 07:20:00 | 正常 | 正常 | 1026.97 | 1026.97 | 1024.73 | 992.01 | - | 1031.99 | - | 1024.73 | - | 1029.21 | 1013.12 | - | 1066.6 | - | 1029.21 | - | 1050.94 | - | 1111.88 | - | 1042.7 | -
2020-02-08 07:25:00 | 正常 | 正常 | 1035.18 | 1035.18 | 1035.31 | 997.18 | - | 1036.58 | - | 1035.31 | - | 1035.06 | 1021 | - | 1071.53 | - | 1035.06 | - | 1069.83 | - | 1117.78 | - | 1046.98 | -
2020-02-08 07:30:00 | 正常 | 正常 | 1038.12 | 1038.12 | 1031.05 | 1016.06 | - | 1048.14 | - | 1031.05 | - | 1045.19 | 1035.06 | - | 1083.78 | - | 1045.19 | - | 1087.17 | - | 1144.28 | - | 1061.41 | -
2020-02-08 07:35:00 | 正常 | 正常 | 1022.8 | 1022.8 | 1009.13 | 1009.13 | - | 1046.87 | - | 997.66 | - | 1036.48 | 1036.48 | - | 1089.2 | - | 1032.85 | - | 1091.16 | - | 1152.58 | - | 1059.35 | -
2020-02-08 07:40:00 | 正常 | 正常 | 985.07 | 985.07 | 961.28 | 961.28 | - | 965.18 | - | 928.74 | - | 1008.87 | 1008.87 | - | 1023.37 | - | 988.46 | - | 1035.27 | - | 1007.66 | - | 1007.82 | -
2020-02-08 07:45:00 | 正常 | 正常 | 1016.72 | 1016.72 | 1008.18 | 1008.18 | - | 1059.24 | - | 996.24 | - | 1025.26 | 1025.26 | - | 1087.6 | - | 1010.76 | - | 1086.38 | - | 1174.58 | - | 1037.8 | -
2020-02-08 07:50:00 | 正常 | 正常 | 995.29 | 995.29 | 975.58 | 975.58 | - | 996.56 | - | 955.33 | - | 1015.01 | 1015.01 | - | 1046.61 | - | 997.09 | - | 1053.16 | - | 1054.11 | - | 1025.47 | -
2020-02-08 07:55:00 | 正常 | 正常 | 976.5 | 976.5 | 958.75 | 958.75 | - | 983.71 | - | 948.8 | - | 994.26 | 994.26 | - | 1027.79 | - | 988.78 | - | 1029.05 | - | 1089.67 | - | 1015.49 | -
2020-02-08 08:00:00 | 正常 | 正常 | 983.84 | 983.84 | 969.02 | 967.62 | - | 993.26 | - | 969.02 | - | 998.66 | 991.13 | - | 1036.17 | - | 998.66 | - | 1035.22 | - | 1087.44 | - | 1035.06 | -
2020-02-08 08:05:00 | 正常 | 正常 | 1002.72 | 1002.72 | 993.11 | 981.99 | - | 996.71 | - | 993.11 | - | 1012.34 | 998.03 | - | 1031.42 | - | 1012.34 | - | 1046.35 | - | 1087.97 | - | 1049.51 | -
2020-02-08 08:10:00 | 正常 | 正常 | 1041.28 | 1041.28 | 1034.37 | 997.5 | - | 1034.37 | - | 1038.48 | - | 1048.2 | 1009.82 | - | 1064.38 | - | 1048.2 | - | 1062.32 | - | 1126.35 | - | 1079.48 | -
2020-02-08 08:15:00 | 正常 | 正常 | 1025.8 | 1025.8 | 1011.65 | 981.99 | - | 1011.65 | - | 1013.69 | - | 1039.96 | 1001.17 | - | 1050.26 | - | 1039.96 | - | 1041.23 | - | 1096.52 | - | 1059.46 | -
2020-02-08 08:20:00 | 正常 | 正常 | 1006.75 | 1006.75 | 989.97 | 975.89 | - | 989.97 | - | 1023.78 | - | 1023.53 | 998.19 | - | 1023.53 | - | 1043.92 | - | 1033.79 | - | 1046.3 | - | 1054.54 | -
2020-02-08 08:25:00 | 正常 | 正常 | 1025.4 | 1025.4 | 1011.8 | 972.61 | - | 1011.8 | - | 1027.41 | - | 1039.01 | 991.28 | - | 1039.01 | - | 1054.22 | - | 1027.16 | - | 1099.23 | - | 1070.58 | -
2020-02-08 08:30:00 | 正常 | 正常 | 1038.53 | 1038.53 | 1021.73 | 986.99 | - | 1038.48 | - | 1021.73 | - | 1055.33 | 996.62 | - | 1068.03 | - | 1055.33 | - | 1036.64 | - | 1115.34 | - | 1071.21 | -
2020-02-08 08:35:00 | 正常 | 正常 | 1009.45 | 1009.45 | 985.43 | 974.02 | - | 1018.89 | - | 985.43 | - | 1033.48 | 993.17 | - | 1060.41 | - | 1033.48 | - | 1026.68 | - | 1097 | - | 1047.25 | -
2020-02-08 08:40:00 | 正常 | 正常 | 992.79 | 992.79 | 971.52 | 963.57 | - | 1016.53 | - | 971.52 | - | 1014.07 | 981.26 | - | 1057.08 | - | 1014.07 | - | 1013.6 | - | 1101.15 | - | 1024.47 | -
2020-02-08 08:45:00 | 正常 | 正常 | 1011.68 | 1011.68 | 1002.37 | 973.08 | - | 1058.13 | - | 1002.37 | - | 1021 | 979.54 | - | 1083.62 | - | 1021 | - | 1015.01 | - | 1121.25 | - | 1037.43 | -
2020-02-08 08:50:00 | 正常 | 正常 | 1044.68 | 1044.68 | 1043.23 | 997.5 | - | 1079.9 | - | 1043.23 | - | 1046.14 | 983.92 | - | 1100.83 | - | 1046.14 | - | 1025.11 | - | 1135.77 | - | 1063.27 | -
2020-02-08 08:55:00 | 正常 | 正常 | 1037.18 | 1037.18 | 1023.15 | 987.78 | - | 1046.24 | - | 1023.15 | - | 1051.21 | 988.78 | - | 1085.37 | - | 1051.21 | - | 1027.32 | - | 1108.8 | - | 1067.88 | -
2020-02-08 09:00:00 | 正常 | 正常 | 1004.73 | 1004.73 | 981.2 | 979.17 | - | 1017.16 | - | 981.2 | - | 1028.26 | 987.52 | - | 1061.84 | - | 1028.26 | - | 1034.11 | - | 1123.32 | - | 1046.61 | -
2020-02-08 09:05:00 | 正常 | 正常 | 1015.47 | 1015.47 | 1002.37 | 989.03 | - | 1053.37 | - | 1002.37 | - | 1028.58 | 991.13 | - | 1085.37 | - | 1028.58 | - | 1037.11 | - | 1134.17 | - | 1046.45 | -
2020-02-08 09:10:00 | 正常 | 正常 | 1037.48 | 1037.48 | 1033.1 | 992.01 | - | 1039.59 | - | 1033.1 | - | 1041.86 | 995.99 | - | 1073.44 | - | 1041.86 | - | 1037.75 | - | 1097.96 | - | 1051.05 | -
2020-02-08 09:15:00 | 正常 | 正常 | 1032.59 | 1032.59 | 1021.26 | 981.2 | - | 1023.78 | - | 1021.26 | - | 1043.92 | 995.68 | - | 1060.41 | - | 1043.92 | - | 1040.75 | - | 1097.32 | - | 1052.48 | -
2020-02-08 09:20:00 | 正常 | 正常 | 1022.02 | 1022.02 | 1006.3 | 1001.27 | - | 1029.47 | - | 1006.3 | - | 1037.75 | 1004 | - | 1066.6 | - | 1037.75 | - | 1060.25 | - | 1123 | - | 1055.02 | -
2020-02-08 09:25:00 | 正常 | 正常 | 1028.16 | 1028.16 | 1020.94 | 1026.15 | - | 1020.94 | - | 999.85 | - | 1035.38 | 1020.22 | - | 1059.14 | - | 1035.38 | - | 1077.89 | - | 1110.72 | - | 1054.06 | -
2020-02-08 09:30:00 | 正常 | 正常 | 1002.12 | 1002.12 | 983.71 | 1033.26 | - | 983.71 | - | 954.08 | - | 1020.53 | 1031.74 | - | 1020.53 | - | 1002.58 | - | 1086.81 | - | 1047.25 | - | 1017.85 | -
2020-02-08 09:35:00 | 正常 | 正常 | 984.01 | 984.01 | 966.22 | 1005.35 | - | 966.22 | - | 933.17 | - | 1001.8 | 1027.63 | - | 1001.8 | - | 981.42 | - | 1071.53 | - | 1047.09 | - | 1006.51 | -
2020-02-08 09:40:00 | 正常 | 正常 | 981.04 | 981.04 | 962.95 | 974.49 | - | 962.95 | - | 947.1 | - | 999.13 | 1009.35 | - | 999.13 | - | 985.18 | - | 1046.14 | - | 1057.87 | - | 1018.32 | -
2020-02-08 09:45:00 | 正常 | 正常 | 994.25 | 994.25 | 979.95 | 979.95 | - | 986.68 | - | 958.75 | - | 1008.56 | 1008.56 | - | 1022.9 | - | 988.15 | - | 1058.82 | - | 1082.35 | - | 1021.63 | -
2020-02-08 09:50:00 | 正常 | 正常 | 1019.56 | 1019.56 | 1013.38 | 1013.38 | - | 1036.74 | - | 993.89 | - | 1025.74 | 1025.74 | - | 1060.57 | - | 1005.26 | - | 1079.64 | - | 1123.16 | - | 1042.65 | -
2020-02-08 09:55:00 | 正常 | 正常 | 1039.93 | 1039.93 | 1037.84 | 1005.35 | - | 1041.01 | - | 1037.84 | - | 1042.02 | 1024.47 | - | 1072.8 | - | 1042.02 | - | 1067.88 | - | 1115.5 | - | 1082.67 | -
2020-02-08 10:00:00 | 正常 | 正常 | 1041.05 | 1041.05 | 1027.57 | 979.48 | - | 1027.57 | - | 1033.73 | - | 1054.54 | 1013.75 | - | 1067.88 | - | 1054.54 | - | 1055.17 | - | 1116.62 | - | 1092.38 | -
2020-02-08 10:05:00 | 正常 | 正常 | 1017.32 | 1017.32 | 994.52 | 947.25 | - | 1003.78 | - | 994.52 | - | 1040.12 | 991.28 | - | 1045.19 | - | 1040.12 | - | 1027 | - | 1093.66 | - | 1071.69 | -
2020-02-08 10:10:00 | 正常 | 正常 | 1017.54 | 1017.54 | 999.7 | 938.42 | - | 999.7 | - | 1010.07 | - | 1035.38 | 973.61 | - | 1035.38 | - | 1045.19 | - | 1009.03 | - | 1104.02 | - | 1079.01 | -
2020-02-08 10:15:00 | 正常 | 正常 | 1034.33 | 1034.33 | 1020.63 | 948.49 | - | 1024.89 | - | 1020.63 | - | 1048.04 | 971.58 | - | 1060.09 | - | 1048.04 | - | 1011.55 | - | 1131.78 | - | 1086.65 | -
2020-02-08 10:20:00 | 正常 | 正常 | 1023.21 | 1023.21 | 1005.51 | 944.93 | - | 1024.41 | - | 1005.51 | - | 1040.91 | 967.52 | - | 1062.16 | - | 1040.91 | - | 1007.93 | - | 1122.2 | - | 1073.6 | -
2020-02-08 10:25:00 | 正常 | 正常 | 999.46 | 999.46 | 977.3 | 922.21 | - | 989.34 | - | 977.3 | - | 1021.63 | 955.54 | - | 1031.9 | - | 1021.63 | - | 988.31 | - | 1066.29 | - | 1047.72 | -
2020-02-08 10:30:00 | 正常 | 正常 | 976.28 | 976.28 | 956.57 | 900.86 | - | 956.57 | - | 992.17 | - | 995.99 | 934.93 | - | 995.99 | - | 1022.58 | - | 962.23 | - | 1031.11 | - | 1052.95 | -
2020-02-08 10:35:00 | 正常 | 正常 | 977.82 | 977.82 | 961.7 | 898.87 | - | 961.7 | - | 1010.7 | - | 993.95 | 924.58 | - | 993.95 | - | 1036.8 | - | 953.99 | - | 1044.24 | - | 1056.92 | -
2020-02-08 10:40:00 | 正常 | 正常 | 950.42 | 950.42 | 933.63 | 883.14 | - | 933.63 | - | 974.95 | - | 967.21 | 915.19 | - | 967.21 | - | 1024.95 | - | 938.53 | - | 981.94 | - | 1038.43 | -
2020-02-08 10:45:00 | 正常 | 正常 | 906.3 | 906.3 | 887.56 | 863.99 | - | 887.56 | - | 918.67 | - | 925.05 | 904.29 | - | 925.05 | - | 984.08 | - | 917.19 | - | 944.37 | - | 995.83 | -
2020-02-08 10:50:00 | 正常 | 正常 | 910.89 | 910.89 | 895.51 | 857.33 | - | 895.51 | - | 903.93 | - | 926.28 | 891.44 | - | 926.28 | - | 956.63 | - | 907.36 | - | 974.39 | - | 970.33 | -
2020-02-08 10:55:00 | 正常 | 正常 | 897.88 | 897.88 | 877.81 | 846.31 | - | 883.29 | - | 877.81 | - | 917.96 | 881.83 | - | 917.96 | - | 933.23 | - | 896.38 | - | 944.1 | - | 946.89 | -
2020-02-08 11:00:00 | 正常 | 正常 | 884.63 | 884.63 | 860.21 | 839.83 | - | 886.5 | - | 860.21 | - | 909.05 | 866.02 | - | 915.5 | - | 909.05 | - | 884.01 | - | 971.47 | - | 924.48 | -
2020-02-08 11:05:00 | 正常 | 正常 | 903.59 | 903.59 | 892.14 | 869.61 | - | 908.83 | - | 892.14 | - | 915.04 | 873.76 | - | 934.31 | - | 915.04 | - | 912.32 | - | 984.75 | - | 942.25 | -
2020-02-08 11:10:00 | 正常 | 正常 | 942.25 | 942.25 | 940.44 | 898.87 | - | 950.05 | - | 940.44 | - | 944.06 | 890.37 | - | 965.81 | - | 944.06 | - | 940.54 | - | 1038.11 | - | 976.47 | -
2020-02-08 11:15:00 | 正常 | 正常 | 953.18 | 953.18 | 949.11 | 921.29 | - | 985.74 | - | 949.11 | - | 957.25 | 908.59 | - | 1004.16 | - | 957.25 | - | 960.72 | - | 1059.98 | - | 992.43 | -
2020-02-08 11:20:00 | 正常 | 正常 | 983.35 | 983.35 | 981.05 | 915.13 | - | 985.27 | - | 981.05 | - | 985.65 | 916.88 | - | 1012.65 | - | 985.65 | - | 963.68 | - | 1060.46 | - | 1024.05 | -
2020-02-08 11:25:00 | 正常 | 正常 | 1000.2 | 1000.2 | 996.09 | 929.61 | - | 1016.06 | - | 996.09 | - | 1004.31 | 927.98 | - | 1040.75 | - | 1004.31 | - | 978.97 | - | 1091.63 | - | 1036.69 | -
2020-02-08 11:30:00 | 正常 | 正常 | 997.93 | 997.93 | 989.19 | 930.23 | - | 1014.95 | - | 989.19 | - | 1006.67 | 934.77 | - | 1042.97 | - | 1006.67 | - | 977.09 | - | 1071.9 | - | 1027.84 | -
2020-02-08 11:35:00 | 正常 | 正常 | 965.51 | 965.51 | 946.01 | 922.67 | - | 979.48 | - | 946.01 | - | 985.02 | 935.85 | - | 1019.58 | - | 985.02 | - | 979.59 | - | 1051.89 | - | 999.96 | -
2020-02-08 11:40:00 | 正常 | 正常 | 962.16 | 962.16 | 943.69 | 943.69 | - | 968.56 | - | 939.35 | - | 980.64 | 948.55 | - | 1008.87 | - | 980.64 | - | 1002.63 | - | 1049.51 | - | 1005.93 | -
2020-02-08 11:45:00 | 正常 | 正常 | 970.93 | 970.93 | 963.88 | 963.88 | - | 980.74 | - | 944.46 | - | 977.98 | 963.63 | - | 1012.18 | - | 977.98 | - | 1023.1 | - | 1062.68 | - | 1006.72 | -
2020-02-08 11:50:00 | 正常 | 正常 | 968.36 | 968.36 | 961.08 | 961.08 | - | 983.24 | - | 944 | - | 975.64 | 968.3 | - | 1014.7 | - | 975.64 | - | 1017.43 | - | 1058.71 | - | 1000.9 | -
2020-02-08 11:55:00 | 正常 | 正常 | 973.51 | 973.51 | 962.48 | 941.83 | - | 980.11 | - | 962.48 | - | 984.55 | 963.79 | - | 1013.44 | - | 984.55 | - | 1004.36 | - | 1054.43 | - | 1007.35 | -
2020-02-08 12:00:00 | 正常 | 正常 | 950.96 | 950.96 | 934.87 | 913.13 | - | 964.97 | - | 934.87 | - | 967.06 | 945.3 | - | 1000.07 | - | 967.06 | - | 973.5 | - | 1030.05 | - | 979.28 | -
2020-02-08 12:05:00 | 正常 | 正常 | 943.28 | 943.28 | 928.38 | 900.1 | - | 959.06 | - | 928.38 | - | 958.18 | 932.45 | - | 992.38 | - | 958.18 | - | 959.01 | - | 1034.16 | - | 970.54 | -
2020-02-08 12:10:00 | 正常 | 正常 | 951.75 | 951.75 | 938.63 | 898.15 | - | 961.59 | - | 938.63 | - | 964.88 | 928.9 | - | 998.66 | - | 964.88 | - | 962.43 | - | 1044.44 | - | 981.47 | -
2020-02-08 12:15:00 | 正常 | 正常 | 958.32 | 958.32 | 946.63 | 895.35 | - | 964.5 | - | 946.63 | - | 970.02 | 926.9 | - | 999.6 | - | 970.02 | - | 963.99 | - | 1046.35 | - | 991.49 | -
2020-02-08 12:20:00 | 正常 | 正常 | 970.89 | 970.89 | 957.55 | 890.97 | - | 957.55 | - | 971.26 | - | 984.24 | 923.2 | - | 991.28 | - | 984.24 | - | 960.25 | - | 1028.63 | - | 1006.88 | -
2020-02-08 12:25:00 | 正常 | 正常 | 970.9 | 970.9 | 955.53 | 889.29 | - | 955.53 | - | 980 | - | 986.27 | 921.35 | - | 986.27 | - | 997.25 | - | 957.3 | - | 1030.37 | - | 1019.95 | -
2020-02-08 12:30:00 | 正常 | 正常 | 983.62 | 983.62 | 971.88 | 914.72 | - | 978.75 | - | 971.88 | - | 995.36 | 927.51 | - | 1004.94 | - | 995.36 | - | 974.28 | - | 1063 | - | 1019.48 | -
2020-02-08 12:35:00 | 正常 | 正常 | 994.89 | 994.89 | 986.26 | 938.01 | - | 1010.12 | - | 986.26 | - | 1003.53 | 942.97 | - | 1033.79 | - | 1003.53 | - | 993.84 | - | 1085.1 | - | 1031.79 | -
2020-02-08 12:40:00 | 正常 | 正常 | 1003.21 | 1003.21 | 995.04 | 967.51 | - | 1037.89 | - | 995.04 | - | 1011.39 | 961.29 | - | 1059.3 | - | 1011.39 | - | 1015.54 | - | 1100.08 | - | 1037.16 | -
2020-02-08 12:45:00 | 正常 | 正常 | 994.74 | 994.74 | 982.19 | 938.63 | - | 996.76 | - | 982.19 | - | 1007.3 | 959.89 | - | 1032.85 | - | 1007.3 | - | 998.39 | - | 1057.44 | - | 1030.68 | -
2020-02-08 12:50:00 | 正常 | 正常 | 996.54 | 996.54 | 986.1 | 927.96 | - | 991.27 | - | 986.1 | - | 1006.99 | 954.61 | - | 1023.53 | - | 1006.99 | - | 990.71 | - | 1065.7 | - | 1024.52 | -
2020-02-08 12:55:00 | 正常 | 正常 | 1001.65 | 1001.65 | 990.33 | 963.46 | - | 1026.67 | - | 990.33 | - | 1012.97 | 966.9 | - | 1050.1 | - | 1012.97 | - | 1013.8 | - | 1095.46 | - | 1028.63 | -
2020-02-08 13:00:00 | 正常 | 正常 | 1014.46 | 1014.46 | 1005.4 | 965.18 | - | 1030.62 | - | 1005.4 | - | 1023.53 | 976.58 | - | 1058.98 | - | 1023.53 | - | 1019.48 | - | 1092.75 | - | 1037.16 | -
2020-02-08 13:05:00 | 正常 | 正常 | 1006.2 | 1006.2 | 995.19 | 963.15 | - | 1026.36 | - | 995.19 | - | 1017.22 | 972.98 | - | 1054.06 | - | 1017.22 | - | 1013.17 | - | 1091.63 | - | 1028 | -
2020-02-08 13:10:00 | 正常 | 正常 | 1020.53 | 1020.53 | 1009.96 | 961.44 | - | 1031.25 | - | 1009.96 | - | 1031.11 | 978.29 | - | 1061.05 | - | 1031.11 | - | 1015.85 | - | 1097.37 | - | 1050.31 | -
2020-02-08 13:15:00 | 正常 | 正常 | 1006.3 | 1006.3 | 988.45 | 944.97 | - | 997.39 | - | 988.45 | - | 1024.16 | 968.77 | - | 1036.01 | - | 1024.16 | - | 1003.26 | - | 1061.09 | - | 1046.03 | -
2020-02-08 13:20:00 | 正常 | 正常 | 995.24 | 995.24 | 975.31 | 925.03 | - | 977.5 | - | 975.31 | - | 1015.17 | 960.21 | - | 1020.22 | - | 1015.17 | - | 992.59 | - | 1047.61 | - | 1040.96 | -
2020-02-08 13:25:00 | 正常 | 正常 | 979.14 | 979.14 | 959.42 | 902.75 | - | 959.42 | - | 970.01 | - | 998.86 | 944.57 | - | 998.86 | - | 1007.19 | - | 975.37 | - | 1036.37 | - | 1031.95 | -
2020-02-08 13:30:00 | 正常 | 正常 | 981.07 | 981.07 | 966.58 | 919.18 | - | 999.12 | - | 966.58 | - | 995.57 | 939.3 | - | 1023.89 | - | 995.57 | - | 976.16 | - | 1073.49 | - | 1013.64 | -
2020-02-08 13:35:00 | 正常 | 正常 | 992.4 | 992.4 | 985.79 | 956.46 | - | 1034.1 | - | 985.79 | - | 999.02 | 952.79 | - | 1049.36 | - | 999.02 | - | 996.04 | - | 1087.17 | - | 1010.97 | -
2020-02-08 13:40:00 | 正常 | 正常 | 999.93 | 999.93 | 993.15 | 940.17 | - | 1016.26 | - | 993.15 | - | 1006.72 | 955.12 | - | 1049.04 | - | 1006.72 | - | 991.96 | - | 1083.19 | - | 1019.63 | -
2020-02-08 13:45:00 | 正常 | 正常 | 982.49 | 982.49 | 966.27 | 916.87 | - | 990.49 | - | 966.27 | - | 998.71 | 946.58 | - | 1035.27 | - | 998.71 | - | 981.63 | - | 1070.63 | - | 1021.05 | -
2020-02-08 13:50:00 | 正常 | 正常 | 984.67 | 984.67 | 971.26 | 933.99 | - | 1013.43 | - | 971.26 | - | 998.08 | 947.83 | - | 1050.62 | - | 998.08 | - | 993.21 | - | 1102.79 | - | 1024.68 | -
2020-02-08 13:55:00 | 正常 | 正常 | 1002.92 | 1002.92 | 995.51 | 939.4 | - | 1020.99 | - | 995.51 | - | 1010.34 | 958.7 | - | 1063.16 | - | 1010.34 | - | 1005.46 | - | 1119.7 | - | 1041.75 | -
2020-02-08 14:00:00 | 正常 | 正常 | 1025.2 | 1025.2 | 1018.94 | 953.66 | - | 1030.3 | - | 1018.94 | - | 1031.47 | 965.24 | - | 1067.45 | - | 1031.47 | - | 1010.81 | - | 1106.94 | - | 1059.67 | -
2020-02-08 14:05:00 | 正常 | 正常 | 1017.18 | 1017.18 | 1001.94 | 938.32 | - | 1005.09 | - | 1001.94 | - | 1032.42 | 962.74 | - | 1050.62 | - | 1032.42 | - | 1000.75 | - | 1091.16 | - | 1055.06 | -
2020-02-08 14:10:00 | 正常 | 正常 | 1031.36 | 1031.36 | 1024.3 | 986.57 | - | 1040.27 | - | 1024.3 | - | 1038.43 | 975.37 | - | 1071.1 | - | 1038.43 | - | 1022.16 | - | 1128.32 | - | 1065.22 | -
2020-02-08 14:15:00 | 正常 | 正常 | 1012.38 | 1012.38 | 995.66 | 970.16 | - | 1008.55 | - | 995.66 | - | 1029.1 | 978.81 | - | 1052.37 | - | 1029.1 | - | 1020.42 | - | 1091.16 | - | 1055.7 | -
2020-02-08 14:20:00 | 正常 | 正常 | 1024.1 | 1024.1 | 1017.68 | 989.24 | - | 1046.44 | - | 1017.68 | - | 1030.52 | 979.44 | - | 1066.49 | - | 1030.52 | - | 1018.84 | - | 1098.17 | - | 1053.64 | -
2020-02-08 14:25:00 | 正常 | 正常 | 1012.05 | 1012.05 | 1000.84 | 985.48 | - | 1010.59 | - | 1000.84 | - | 1023.26 | 982.56 | - | 1048.56 | - | 1023.26 | - | 1018.53 | - | 1061.41 | - | 1042.54 | -
2020-02-08 14:30:00 | 正常 | 正常 | 1021.49 | 1021.49 | 1016.26 | 1025.88 | - | 1014.37 | - | 1016.26 | - | 1026.73 | 1010.81 | - | 1045.24 | - | 1026.73 | - | 1057.76 | - | 1081.44 | - | 1045.55 | -
2020-02-08 14:35:00 | 正常 | 正常 | 1041.24 | 1041.24 | 1038.68 | 1052.47 | - | 1037.74 | - | 1038.68 | - | 1043.81 | 1042.23 | - | 1060.62 | - | 1043.81 | - | 1086.86 | - | 1099.76 | - | 1062.21 | -
2020-02-08 14:40:00 | 正常 | 正常 | 1024.5 | 1024.5 | 1013.58 | 1013.58 | - | 998.65 | - | 1017.52 | - | 1035.42 | 1034.63 | - | 1035.42 | - | 1040.49 | - | 1062.21 | - | 1056.17 | - | 1056.02 | -
2020-02-08 14:45:00 | 正常 | 正常 | 1019.53 | 1019.53 | 1006.97 | 999.74 | - | 1006.97 | - | 1027.78 | - | 1032.1 | 1021.37 | - | 1032.1 | - | 1048.88 | - | 1044.6 | - | 1075.87 | - | 1063.16 | -
2020-02-08 14:50:00 | 正常 | 正常 | 1032.56 | 1032.56 | 1022.73 | 1022.73 | - | 1053.89 | - | 1022.1 | - | 1042.39 | 1025.31 | - | 1069.99 | - | 1042.39 | - | 1059.03 | - | 1123.21 | - | 1057.13 | -
2020-02-08 14:55:00 | 正常 | 正常 | 1055.11 | 1055.11 | 1051.99 | 1051.99 | - | 1077.72 | - | 1037.58 | - | 1058.24 | 1058.24 | - | 1102.31 | - | 1053.64 | - | 1102.47 | - | 1143.96 | - | 1073.17 | -
2020-02-08 15:00:00 | 正常 | 正常 | 1040.95 | 1040.95 | 1024.3 | 1024.3 | - | 1028.88 | - | 1015.63 | - | 1057.6 | 1057.6 | - | 1068.88 | - | 1049.2 | - | 1090.2 | - | 1095.46 | - | 1069.83 | -
2020-02-08 15:05:00 | 正常 | 正常 | 1018.69 | 1018.69 | 998.96 | 987.98 | - | 998.96 | - | 1021.78 | - | 1038.43 | 1030.05 | - | 1038.43 | - | 1047.3 | - | 1052.53 | - | 1050.94 | - | 1072.85 | -
2020-02-08 15:10:00 | 正常 | 正常 | 1013.17 | 1013.17 | 995.19 | 970.94 | - | 995.19 | - | 1025.73 | - | 1031.16 | 1008.14 | - | 1031.16 | - | 1053.48 | - | 1034.32 | - | 1088.45 | - | 1073.65 | -
2020-02-08 15:15:00 | 正常 | 正常 | 1041.66 | 1041.66 | 1025.25 | 990.33 | - | 1025.25 | - | 1031.09 | - | 1058.08 | 1017.43 | - | 1058.08 | - | 1059.98 | - | 1061.89 | - | 1119.06 | - | 1079.85 | -
2020-02-08 15:20:00 | 正常 | 正常 | 1026.83 | 1026.83 | 1003.67 | 1001.63 | - | 1029.67 | - | 1003.67 | - | 1049.99 | 1027.21 | - | 1066.97 | - | 1049.99 | - | 1074.92 | - | 1119.06 | - | 1071.58 | -
2020-02-08 15:25:00 | 正常 | 正常 | 1027.51 | 1027.51 | 1012.17 | 983.29 | - | 1027.94 | - | 1012.17 | - | 1042.86 | 1016.17 | - | 1063.64 | - | 1042.86 | - | 1055.06 | - | 1118.1 | - | 1064.91 | -
2020-02-08 15:30:00 | 正常 | 正常 | 1048.3 | 1048.3 | 1037.26 | 996.29 | - | 1049.61 | - | 1037.26 | - | 1059.35 | 1018.21 | - | 1086.54 | - | 1059.35 | - | 1064.59 | - | 1143.96 | - | 1082.24 | -
2020-02-08 15:35:00 | 正常 | 正常 | 1030.04 | 1030.04 | 1013.27 | 1008.08 | - | 1062.78 | - | 1013.27 | - | 1046.82 | 1020.42 | - | 1100.08 | - | 1046.82 | - | 1074.44 | - | 1176.49 | - | 1069.51 | -
2020-02-08 15:40:00 | 正常 | 正常 | 1045.85 | 1045.85 | 1034.1 | 1014.21 | - | 1075.18 | - | 1034.1 | - | 1057.6 | 1030.52 | - | 1116.35 | - | 1057.6 | - | 1081.12 | - | 1159.91 | - | 1079.21 | -
2020-02-08 15:45:00 | 正常 | 正常 | 1027.68 | 1027.68 | 1008.86 | 979.53 | - | 1021.78 | - | 1008.86 | - | 1046.5 | 1014.9 | - | 1076.67 | - | 1046.5 | - | 1055.54 | - | 1082.56 | - | 1066.81 | -
2020-02-08 15:50:00 | 正常 | 正常 | 1012.41 | 1012.41 | 988.61 | 949.63 | - | 988.61 | - | 1009.49 | - | 1036.21 | 985.38 | - | 1036.21 | - | 1038.75 | - | 1017.43 | - | 1062.68 | - | 1061.89 | -
2020-02-08 15:55:00 | 正常 | 正常 | 1025.95 | 1025.95 | 1006.03 | 952.89 | - | 1006.03 | - | 1028.88 | - | 1045.87 | 978.34 | - | 1045.87 | - | 1054.11 | - | 1016.64 | - | 1093.55 | - | 1080.81 | -
2020-02-08 16:00:00 | 正常 | 正常 | 990.65 | 990.65 | 968.76 | 926.58 | - | 968.76 | - | 981.25 | - | 1012.54 | 956.83 | - | 1012.54 | - | 1029.26 | - | 991.49 | - | 1043.81 | - | 1048.72 | -
2020-02-08 16:05:00 | 正常 | 正常 | 1000.68 | 1000.68 | 981.88 | 939.55 | - | 981.88 | - | 993.62 | - | 1019.48 | 957.14 | - | 1019.48 | - | 1031 | - | 1000.75 | - | 1076.83 | - | 1056.49 | -
2020-02-08 16:10:00 | 正常 | 正常 | 1022.94 | 1022.94 | 1005.56 | 950.56 | - | 1005.56 | - | 1030.3 | - | 1040.33 | 963.99 | - | 1040.33 | - | 1048.56 | - | 1012.39 | - | 1109.33 | - | 1069.2 | -
2020-02-08 16:15:00 | 正常 | 正常 | 981.32 | 981.32 | 948.85 | 924.26 | - | 962.68 | - | 948.85 | - | 1013.8 | 951.7 | - | 1013.8 | - | 1015.06 | - | 992.43 | - | 1050.47 | - | 1030.52 | -
2020-02-08 16:20:00 | 正常 | 正常 | 976.34 | 976.34 | 953.82 | 913.95 | - | 978.75 | - | 953.82 | - | 998.86 | 940.23 | - | 1026.26 | - | 998.86 | - | 981.16 | - | 1093.55 | - | 1024.21 | -
2020-02-08 16:25:00 | 正常 | 正常 | 975.65 | 975.65 | 950.71 | 899.07 | - | 950.71 | - | 963.15 | - | 1000.59 | 930.65 | - | 1000.59 | - | 1002.79 | - | 967.88 | - | 1028.63 | - | 1035.74 | -
2020-02-08 16:30:00 | 正常 | 正常 | 979.21 | 979.21 | 960.66 | 899.07 | - | 960.66 | - | 960.66 | - | 997.76 | 927.71 | - | 999.18 | - | 997.76 | - | 974.75 | - | 1073.97 | - | 1038.59 | -
2020-02-08 16:35:00 | 正常 | 正常 | 1011.19 | 1011.19 | 1000.22 | 929.66 | - | 1005.24 | - | 1000.22 | - | 1022.16 | 953.1 | - | 1040.8 | - | 1022.16 | - | 1011.76 | - | 1100.88 | - | 1066.97 | -
2020-02-08 16:40:00 | 正常 | 正常 | 1013.01 | 1013.01 | 997.55 | 970.16 | - | 1009.02 | - | 997.55 | - | 1028.47 | 982.72 | - | 1052.37 | - | 1028.47 | - | 1046.03 | - | 1081.44 | - | 1068.72 | -
2020-02-08 16:45:00 | 正常 | 正常 | 1019.61 | 1019.61 | 1012.64 | 1012.64 | - | 1032.2 | - | 1002.89 | - | 1026.58 | 1019 | - | 1067.29 | - | 1026.58 | - | 1086.22 | - | 1137.26 | - | 1063.16 | -
2020-02-08 16:50:00 | 正常 | 正常 | 1041.65 | 1041.65 | 1031.73 | 1031.73 | - | 1036.94 | - | 1015.32 | - | 1051.58 | 1051.58 | - | 1080.97 | - | 1040.49 | - | 1109.01 | - | 1097.05 | - | 1077.94 | -
2020-02-08 16:55:00 | 正常 | 正常 | 1034.86 | 1034.86 | 1019.1 | 1008.23 | - | 1019.1 | - | 1036.31 | - | 1050.62 | 1035.58 | - | 1061.73 | - | 1050.62 | - | 1082.24 | - | 1114.43 | - | 1083.83 | -
2020-02-08 17:00:00 | 正常 | 正常 | 1030.38 | 1030.38 | 1007.76 | 977.5 | - | 1007.76 | - | 1011.07 | - | 1053 | 1021.21 | - | 1054.11 | - | 1053 | - | 1060.98 | - | 1082.61 | - | 1083.24 | -
2020-02-08 17:05:00 | 正常 | 正常 | 1019.8 | 1019.8 | 998.33 | 958.17 | - | 998.33 | - | 1006.19 | - | 1041.28 | 1000.43 | - | 1041.28 | - | 1043.49 | - | 1039.38 | - | 1088.13 | - | 1069.83 | -
2020-02-08 17:10:00 | 正常 | 正常 | 1003.99 | 1003.99 | 982.19 | 949.63 | - | 982.19 | - | 982.66 | - | 1025.79 | 989.92 | - | 1025.79 | - | 1031.31 | - | 1031.31 | - | 1059.98 | - | 1055.86 | -
2020-02-08 17:15:00 | 正常 | 正常 | 1024.74 | 1024.74 | 1013.9 | 961.91 | - | 1020.05 | - | 1013.9 | - | 1035.58 | 990.39 | - | 1049.83 | - | 1035.58 | - | 1042.12 | - | 1126.93 | - | 1065.75 | -
2020-02-08 17:20:00 | 正常 | 正常 | 1014.66 | 1014.66 | 998.17 | 963.31 | - | 1018.15 | - | 998.17 | - | 1031.16 | 990.08 | - | 1059.51 | - | 1031.16 | - | 1043.38 | - | 1108.26 | - | 1056.38 | -
2020-02-08 17:25:00 | 正常 | 正常 | 1005.54 | 1005.54 | 989.08 | 952.27 | - | 994.1 | - | 989.08 | - | 1022 | 981 | - | 1037.01 | - | 1022 | - | 1029.42 | - | 1068.56 | - | 1046.98 | -
2020-02-08 17:30:00 | 正常 | 正常 | 1035.96 | 1035.96 | 1023.52 | 963 | - | 1023.52 | - | 1041.53 | - | 1048.4 | 984.44 | - | 1056.17 | - | 1048.4 | - | 1035.16 | - | 1123.9 | - | 1078.31 | -
2020-02-08 17:35:00 | 正常 | 正常 | 1019.32 | 1019.32 | 1000.06 | 940.95 | - | 1000.06 | - | 1020.05 | - | 1038.59 | 968.2 | - | 1038.59 | - | 1047.77 | - | 1009.6 | - | 1085.63 | - | 1075.6 | -
2020-02-08 17:40:00 | 正常 | 正常 | 1007.68 | 1007.68 | 985.48 | 925.96 | - | 985.48 | - | 990.02 | - | 1029.89 | 958.54 | - | 1029.89 | - | 1040.64 | - | 997.18 | - | 1066.23 | - | 1065.59 | -
2020-02-08 17:45:00 | 正常 | 正常 | 1003.9 | 1003.9 | 984.54 | 921.49 | - | 999.9 | - | 984.54 | - | 1023.26 | 943.02 | - | 1036.06 | - | 1023.26 | - | 984.96 | - | 1118.63 | - | 1047.34 | -
2020-02-08 17:50:00 | 正常 | 正常 | 1000.23 | 1000.23 | 976.09 | 919.33 | - | 976.09 | - | 983.6 | - | 1024.37 | 943.02 | - | 1025 | - | 1024.37 | - | 988.72 | - | 1029.15 | - | 1050.99 | -
2020-02-08 17:55:00 | 正常 | 正常 | 1022.68 | 1022.68 | 1014.69 | 949.78 | - | 1017.52 | - | 1014.69 | - | 1030.68 | 951.39 | - | 1040.33 | - | 1030.68 | - | 1008.34 | - | 1128.85 | - | 1056.38 | -
2020-02-08 18:00:00 | 正常 | 正常 | 1010.11 | 1010.11 | 989.71 | 950.87 | - | 1008.7 | - | 989.71 | - | 1030.52 | 965.7 | - | 1047.93 | - | 1030.52 | - | 1019.95 | - | 1095.14 | - | 1054.43 | -
2020-02-08 18:05:00 | 正常 | 正常 | 1005.33 | 1005.33 | 982.82 | 945.59 | - | 1014.21 | - | 982.82 | - | 1027.84 | 969.76 | - | 1057.92 | - | 1027.84 | - | 1027.57 | - | 1119.75 | - | 1055.27 | -
2020-02-08 18:10:00 | 正常 | 正常 | 976.62 | 976.62 | 945.59 | 922.57 | - | 980.63 | - | 945.59 | - | 1007.66 | 959.32 | - | 1034.63 | - | 1007.66 | - | 1005.2 | - | 1052.89 | - | 1028.52 | -
2020-02-08 18:15:00 | 正常 | 正常 | 1006.07 | 1006.07 | 994.41 | 937.85 | - | 1010.91 | - | 994.41 | - | 1017.74 | 958.39 | - | 1051.42 | - | 1017.74 | - | 1007.55 | - | 1122.46 | - | 1046.08 | -
2020-02-08 18:20:00 | 正常 | 正常 | 982.36 | 982.36 | 958.95 | 915.03 | - | 958.95 | - | 965.95 | - | 1005.78 | 942.71 | - | 1009.87 | - | 1005.78 | - | 980.58 | - | 1036.1 | - | 1029.94 | -
2020-02-08 18:25:00 | 正常 | 正常 | 1021.81 | 1021.81 | 1017.68 | 949.32 | - | 1017.68 | - | 1021.15 | - | 1025.94 | 957.14 | - | 1043.49 | - | 1025.94 | - | 1014.32 | - | 1118.47 | - | 1047.82 | -
2020-02-08 18:30:00 | 正常 | 正常 | 1015.76 | 1015.76 | 1002.89 | 950.71 | - | 1002.89 | - | 1007.13 | - | 1028.63 | 967.57 | - | 1042.7 | - | 1028.63 | - | 1022.68 | - | 1082.92 | - | 1048.93 | -
2020-02-08 18:35:00 | 正常 | 正常 | 1017.2 | 1017.2 | 996.61 | 949.16 | - | 996.61 | - | 1026.51 | - | 1037.8 | 970.22 | - | 1037.8 | - | 1044.29 | - | 1024.1 | - | 1088.5 | - | 1067.18 | -
2020-02-08 18:40:00 | 正常 | 正常 | 1012.71 | 1012.71 | 992.06 | 947.3 | - | 992.06 | - | 1004.3 | - | 1033.37 | 974.59 | - | 1033.37 | - | 1047.14 | - | 1026.94 | - | 1085.31 | - | 1069.88 | -
2020-02-08 18:45:00 | 正常 | 正常 | 1014.12 | 1014.12 | 993.62 | 953.66 | - | 1017.52 | - | 993.62 | - | 1034.63 | 976.47 | - | 1055.22 | - | 1034.63 | - | 1029.94 | - | 1125.65 | - | 1052.1 | -
2020-02-08 18:50:00 | 正常 | 正常 | 1009.72 | 1009.72 | 989.55 | 947.3 | - | 995.51 | - | 989.55 | - | 1029.89 | 975.06 | - | 1044.13 | - | 1029.89 | - | 1024.26 | - | 1074.81 | - | 1052.73 | -
2020-02-08 18:55:00 | 正常 | 正常 | 996.7 | 996.7 | 972.66 | 944.2 | - | 972.66 | - | 996.29 | - | 1020.74 | 973.5 | - | 1020.74 | - | 1028.15 | - | 1020.47 | - | 1050.2 | - | 1052.58 | -
2020-02-08 19:00:00 | 正常 | 正常 | 1001.46 | 1001.46 | 982.82 | 947.92 | - | 982.82 | - | 987.04 | - | 1020.11 | 971.32 | - | 1020.11 | - | 1023.73 | - | 1018.26 | - | 1066.38 | - | 1051.47 | -
2020-02-08 19:05:00 | 正常 | 正常 | 1013.25 | 1013.25 | 996.61 | 953.51 | - | 996.61 | - | 1004.3 | - | 1029.89 | 972.41 | - | 1033.21 | - | 1029.89 | - | 1017.47 | - | 1087.86 | - | 1055.11 | -
2020-02-08 19:10:00 | 正常 | 正常 | 1015.78 | 1015.78 | 1002.94 | 947.66 | - | 1002.94 | - | 1008.28 | - | 1028.63 | 967.11 | - | 1038.59 | - | 1028.63 | - | 1010.39 | - | 1090.09 | - | 1047.82 | -
2020-02-08 19:15:00 | 正常 | 正常 | 1023.32 | 1023.32 | 1010.44 | 958.17 | - | 1026.99 | - | 1010.44 | - | 1036.21 | 974.44 | - | 1060.46 | - | 1036.21 | - | 1022.2 | - | 1113.53 | - | 1051.78 | -
2020-02-08 19:20:00 | 正常 | 正常 | 984.96 | 984.96 | 957.86 | 937.08 | - | 993.47 | - | 957.86 | - | 1012.07 | 966.95 | - | 1040.8 | - | 1012.07 | - | 1010.86 | - | 1072.42 | - | 1024.1 | -
2020-02-08 19:25:00 | 正常 | 正常 | 1015.61 | 1015.61 | 1010.01 | 976.3 | - | 1036.68 | - | 1010.01 | - | 1021.21 | 980.69 | - | 1061.41 | - | 1021.21 | - | 1037.84 | - | 1121.5 | - | 1043.86 | -
2020-02-08 19:30:00 | 正常 | 正常 | 1026.03 | 1026.03 | 1012.53 | 973.49 | - | 1012.53 | - | 1024.2 | - | 1039.54 | 989.77 | - | 1048.72 | - | 1039.54 | - | 1038.32 | - | 1079.26 | - | 1060.67 | -
2020-02-08 19:35:00 | 正常 | 正常 | 1007.93 | 1007.93 | 988.34 | 963.67 | - | 988.34 | - | 1015.68 | - | 1027.52 | 982.56 | - | 1027.52 | - | 1038.9 | - | 1023.78 | - | 1042.91 | - | 1054.16 | -
2020-02-08 19:40:00 | 正常 | 正常 | 998.24 | 998.24 | 980.94 | 972.04 | - | 980.94 | - | 1003.83 | - | 1015.54 | 981.63 | - | 1015.54 | - | 1028.79 | - | 1025.99 | - | 1059.08 | - | 1038.16 | -
2020-02-08 19:45:00 | 正常 | 正常 | 994.47 | 994.47 | 977.34 | 982.03 | - | 972.97 | - | 977.34 | - | 1011.6 | 992.27 | - | 1011.6 | - | 1019.16 | - | 1036.26 | - | 1044.97 | - | 1037.69 | -
2020-02-08 19:50:00 | 正常 | 正常 | 983.06 | 983.06 | 966.63 | 982.08 | - | 966.63 | - | 938.36 | - | 999.49 | 999.49 | - | 1005.78 | - | 998.55 | - | 1044.49 | - | 1049.56 | - | 1020.31 | -
2020-02-08 19:55:00 | 正常 | 正常 | 991.26 | 991.26 | 978.33 | 978.33 | - | 987.56 | - | 959 | - | 1004.2 | 1004.2 | - | 1021.68 | - | 994 | - | 1053.05 | - | 1081.81 | - | 1020.94 | -
2020-02-08 20:00:00 | 正常 | 正常 | 999.34 | 999.34 | 988.19 | 970.68 | - | 1003.09 | - | 988.19 | - | 1010.5 | 1006.56 | - | 1038.27 | - | 1010.5 | - | 1052.89 | - | 1087.54 | - | 1042.43 | -
2020-02-08 20:05:00 | 正常 | 正常 | 1005.21 | 1005.21 | 990.8 | 958.79 | - | 992.06 | - | 990.8 | - | 1019.63 | 1004.99 | - | 1036.53 | - | 1019.63 | - | 1049.4 | - | 1067.97 | - | 1052.1 | -
2020-02-08 20:10:00 | 正常 | 正常 | 984.11 | 984.11 | 959.46 | 938.21 | - | 959.46 | - | 963.2 | - | 1008.77 | 989.77 | - | 1008.77 | - | 1010.02 | - | 1032.94 | - | 1033.89 | - | 1042.59 | -
2020-02-08 20:15:00 | 正常 | 正常 | 1007.83 | 1007.83 | 996.97 | 996.97 | - | 1020.25 | - | 993.36 | - | 1018.69 | 1018.69 | - | 1037.64 | - | 1018.06 | - | 1071.63 | - | 1099.65 | - | 1047.98 | -
2020-02-08 20:20:00 | 正常 | 正常 | 1023.34 | 1023.34 | 1014.42 | 1001.36 | - | 1047.76 | - | 1014.42 | - | 1032.26 | 1031.16 | - | 1074.76 | - | 1032.26 | - | 1076.24 | - | 1122.3 | - | 1061.3 | -
2020-02-08 20:25:00 | 正常 | 正常 | 1013.35 | 1013.35 | 996.65 | 984.12 | - | 1043.32 | - | 996.65 | - | 1030.05 | 1020.26 | - | 1086.06 | - | 1030.05 | - | 1061.46 | - | 1133.95 | - | 1056.22 | -
2020-02-08 20:30:00 | 正常 | 正常 | 985.67 | 985.67 | 962.42 | 962.42 | - | 1004.98 | - | 960.55 | - | 1008.92 | 1000.75 | - | 1063 | - | 1008.92 | - | 1038.32 | - | 1085.79 | - | 1031.05 | -
2020-02-08 20:35:00 | 正常 | 正常 | 993.15 | 993.15 | 978.33 | 974.89 | - | 1028.93 | - | 978.33 | - | 1007.98 | 1004.83 | - | 1078.1 | - | 1007.98 | - | 1054.48 | - | 1136.19 | - | 1035 | -
2020-02-08 20:40:00 | 正常 | 正常 | 992.99 | 992.99 | 979.42 | 967.56 | - | 1024.35 | - | 979.42 | - | 1006.56 | 999.02 | - | 1076.35 | - | 1006.56 | - | 1048.93 | - | 1135.71 | - | 1036.26 | -
2020-02-08 20:45:00 | 正常 | 正常 | 1004.75 | 1004.75 | 994.61 | 961.33 | - | 997.28 | - | 994.61 | - | 1014.9 | 995.25 | - | 1053.64 | - | 1014.9 | - | 1045.6 | - | 1093.75 | - | 1048.61 | -
2020-02-08 20:50:00 | 正常 | 正常 | 1003.76 | 1003.76 | 985.68 | 964.6 | - | 985.68 | - | 1005.92 | - | 1021.84 | 997.14 | - | 1034.32 | - | 1021.84 | - | 1050.04 | - | 1078.63 | - | 1057.18 | -
2020-02-08 20:55:00 | 正常 | 正常 | 1007.46 | 1007.46 | 987.09 | 950.45 | - | 987.09 | - | 1027.83 | - | 1027.84 | 986.32 | - | 1027.84 | - | 1040.8 | - | 1031.05 | - | 1069.72 | - | 1076.56 | -
2020-02-08 21:00:00 | 正常 | 正常 | 996.21 | 996.21 | 981.3 | 941.3 | - | 981.3 | - | 1031.62 | - | 1011.13 | 970.07 | - | 1011.13 | - | 1051.42 | - | 1005.98 | - | 1060.35 | - | 1082.13 | -
2020-02-08 21:05:00 | 正常 | 正常 | 976.89 | 976.89 | 958.37 | 924.31 | - | 958.37 | - | 992.42 | - | 995.41 | 955.59 | - | 995.41 | - | 1033.21 | - | 988.09 | - | 1017.79 | - | 1058.44 | -
2020-02-08 21:10:00 | 正常 | 正常 | 978.68 | 978.68 | 962.11 | 922.77 | - | 962.11 | - | 993.05 | - | 995.25 | 949.84 | - | 995.25 | - | 1027.84 | - | 989.34 | - | 1046.08 | - | 1056.38 | -
2020-02-08 21:15:00 | 正常 | 正常 | 1004.22 | 1004.22 | 991.01 | 933.11 | - | 991.01 | - | 991.63 | - | 1017.43 | 952.33 | - | 1020.58 | - | 1017.43 | - | 1002.68 | - | 1088.82 | - | 1042.75 | -
2020-02-08 21:20:00 | 正常 | 正常 | 987.53 | 987.53 | 968.34 | 941.92 | - | 970.06 | - | 968.34 | - | 1006.72 | 959.94 | - | 1014.59 | - | 1006.72 | - | 1018.26 | - | 1043.54 | - | 1036.26 | -
2020-02-08 21:25:00 | 正常 | 正常 | 1002.45 | 1002.45 | 991.27 | 958.79 | - | 994.25 | - | 991.27 | - | 1013.64 | 975.22 | - | 1027.84 | - | 1013.64 | - | 1034.05 | - | 1077.67 | - | 1045.44 | -
2020-02-08 21:30:00 | 正常 | 正常 | 1011.49 | 1011.49 | 1003.04 | 952.89 | - | 1016.58 | - | 1003.04 | - | 1019.95 | 971.63 | - | 1048.72 | - | 1019.95 | - | 1024.73 | - | 1114 | - | 1051.62 | -
2020-02-08 21:35:00 | 正常 | 正常 | 999.09 | 999.09 | 984.22 | 948.39 | - | 1018.94 | - | 984.22 | - | 1013.96 | 967.88 | - | 1058.4 | - | 1013.96 | - | 1017.95 | - | 1105.87 | - | 1043.7 | -
2020-02-08 21:40:00 | 正常 | 正常 | 999.71 | 999.71 | 986.1 | 962.84 | - | 1035.05 | - | 986.1 | - | 1013.33 | 974.44 | - | 1072.06 | - | 1013.33 | - | 1023.78 | - | 1110.81 | - | 1044.97 | -
2020-02-08 21:45:00 | 正常 | 正常 | 1013.16 | 1013.16 | 997.39 | 944.82 | - | 997.39 | - | 1013.43 | - | 1028.94 | 966.33 | - | 1046.66 | - | 1028.94 | - | 1010.7 | - | 1078.47 | - | 1065.91 | -
2020-02-08 21:50:00 | 正常 | 正常 | 1024.98 | 1024.98 | 1010.59 | 941.26 | - | 1010.59 | - | 1019.73 | - | 1039.38 | 962.43 | - | 1053.32 | - | 1039.38 | - | 1008.81 | - | 1114.32 | - | 1078.31 | -
2020-02-08 21:55:00 | 正常 | 正常 | 1018.86 | 1018.86 | 996.76 | 937.23 | - | 996.76 | - | 1031.09 | - | 1040.96 | 959.94 | - | 1040.96 | - | 1049.2 | - | 1006.77 | - | 1088.66 | - | 1084.04 | -
2020-02-08 22:00:00 | 正常 | 正常 | 1020.44 | 1020.44 | 998.49 | 931.98 | - | 998.49 | - | 1004.77 | - | 1042.39 | 956.52 | - | 1042.39 | - | 1044.92 | - | 1003.31 | - | 1093.75 | - | 1077.2 | -
2020-02-08 22:05:00 | 正常 | 正常 | 999.59 | 999.59 | 976.88 | 929.04 | - | 1003.83 | - | 976.88 | - | 1022.31 | 952.64 | - | 1045.39 | - | 1022.31 | - | 1001.58 | - | 1110.02 | - | 1050.67 | -
2020-02-08 22:10:00 | 正常 | 正常 | 1015.62 | 1015.62 | 996.92 | 949.32 | - | 1024.78 | - | 996.92 | - | 1034.32 | 968.04 | - | 1067.92 | - | 1034.32 | - | 1023.47 | - | 1106.19 | - | 1063.05 | -
2020-02-08 22:15:00 | 正常 | 正常 | 1025.44 | 1025.44 | 1019.26 | 958.33 | - | 1023.99 | - | 1019.26 | - | 1031.63 | 965.86 | - | 1056.81 | - | 1031.63 | - | 1020.31 | - | 1113.69 | - | 1052.89 | -
2020-02-08 22:20:00 | 正常 | 正常 | 1016.78 | 1016.78 | 1003.67 | 957.86 | - | 1023.36 | - | 1003.67 | - | 1029.89 | 970.38 | - | 1058.08 | - | 1029.89 | - | 1025.05 | - | 1122.14 | - | 1054.8 | -
2020-02-08 22:25:00 | 正常 | 正常 | 1007.57 | 1007.57 | 994.57 | 971.26 | - | 1023.36 | - | 994.57 | - | 1020.58 | 978.34 | - | 1059.19 | - | 1020.58 | - | 1034.37 | - | 1117.51 | - | 1044.97 | -
2020-02-08 22:30:00 | 正常 | 正常 | 1020.09 | 1020.09 | 1008.23 | 1001.32 | - | 1056.59 | - | 1008.23 | - | 1031.95 | 1006.88 | - | 1093.86 | - | 1031.95 | - | 1071.63 | - | 1156.14 | - | 1060.83 | -
2020-02-08 22:35:00 | 正常 | 正常 | 1002.24 | 1002.24 | 985.95 | 985.95 | - | 1025.41 | - | 985.48 | - | 1018.53 | 1007.35 | - | 1072.53 | - | 1018.53 | - | 1066.23 | - | 1114.32 | - | 1043.23 | -
2020-02-08 22:40:00 | 正常 | 正常 | 989.14 | 989.14 | 972.82 | 961.59 | - | 1003.36 | - | 972.82 | - | 1005.46 | 989.92 | - | 1049.2 | - | 1005.46 | - | 1036.1 | - | 1089.29 | - | 1025.52 | -
2020-02-08 22:45:00 | 正常 | 正常 | 998.69 | 998.69 | 988.77 | 958.33 | - | 1005.24 | - | 988.77 | - | 1008.61 | 980.84 | - | 1049.51 | - | 1008.61 | - | 1024.41 | - | 1089.45 | - | 1034.68 | -
2020-02-08 22:50:00 | 正常 | 正常 | 1012.27 | 1012.27 | 1008.23 | 962.53 | - | 1028.25 | - | 1008.23 | - | 1016.32 | 979.28 | - | 1065.38 | - | 1016.32 | - | 1025.83 | - | 1127.41 | - | 1045.76 | -
2020-02-08 22:55:00 | 正常 | 正常 | 1011.57 | 1011.57 | 1004.93 | 967.05 | - | 1043.59 | - | 1004.93 | - | 1018.21 | 979.44 | - | 1082.24 | - | 1018.21 | - | 1029.31 | - | 1139.38 | - | 1047.03 | -
2020-02-08 23:00:00 | 正常 | 正常 | 999 | 999 | 988.92 | 970.48 | - | 1046.28 | - | 988.92 | - | 1009.08 | 981.63 | - | 1086.86 | - | 1009.08 | - | 1031.84 | - | 1137.46 | - | 1032.47 | -
2020-02-08 23:05:00 | 正常 | 正常 | 1008.65 | 1008.65 | 1004.14 | 985.01 | - | 1046.76 | - | 1004.14 | - | 1013.17 | 990.86 | - | 1089.88 | - | 1013.17 | - | 1043.54 | - | 1123.58 | - | 1034.52 | -
2020-02-08 23:10:00 | 正常 | 正常 | 1009.29 | 1009.29 | 1001 | 996.13 | - | 1043.27 | - | 1001 | - | 1017.58 | 1000.28 | - | 1086.54 | - | 1017.58 | - | 1053.69 | - | 1127.89 | - | 1038.16 | -
2020-02-08 23:15:00 | 正常 | 正常 | 999.32 | 999.32 | 985.95 | 985.95 | - | 1031.41 | - | 980.47 | - | 1012.7 | 1003.89 | - | 1078.26 | - | 1012.7 | - | 1056.06 | - | 1118.79 | - | 1034.84 | -
2020-02-08 23:20:00 | 正常 | 正常 | 988.59 | 988.59 | 973.6 | 973.6 | - | 1023.99 | - | 972.5 | - | 1003.58 | 995.57 | - | 1068.72 | - | 1003.58 | - | 1042.91 | - | 1108.74 | - | 1025.52 | -
2020-02-08 23:25:00 | 正常 | 正常 | 983.18 | 983.18 | 970.79 | 957.86 | - | 1021.46 | - | 970.79 | - | 995.57 | 983.35 | - | 1065.38 | - | 995.57 | - | 1023.62 | - | 1097.26 | - | 1013.85 | -
2020-02-08 23:30:00 | 正常 | 正常 | 998.13 | 998.13 | 992.68 | 963.93 | - | 1039.32 | - | 992.68 | - | 1003.58 | 982.56 | - | 1075.08 | - | 1003.58 | - | 1023.31 | - | 1107.3 | - | 1023.62 | -
2020-02-08 23:35:00 | 正常 | 正常 | 997.81 | 997.81 | 991.9 | 974.38 | - | 1047.39 | - | 991.9 | - | 1003.73 | 982.88 | - | 1076.35 | - | 1003.73 | - | 1023.94 | - | 1100.61 | - | 1019.05 | -
2020-02-08 23:40:00 | 正常 | 正常 | 1002.05 | 1002.05 | 1000.69 | 1000.69 | - | 1048.19 | - | 987.83 | - | 1003.42 | 995.72 | - | 1076.19 | - | 1003.42 | - | 1036.37 | - | 1108.05 | - | 1017.74 | -
2020-02-08 23:45:00 | 正常 | 正常 | 1008.34 | 1008.34 | 1003.36 | 1003.36 | - | 1060.87 | - | 1003.04 | - | 1013.33 | 1001.53 | - | 1087.17 | - | 1013.33 | - | 1039.11 | - | 1119.43 | - | 1034.05 | -
2020-02-08 23:50:00 | 正常 | 正常 | 1016.21 | 1016.21 | 1010.75 | 989.08 | - | 1053.89 | - | 1010.75 | - | 1021.68 | 998.71 | - | 1086.7 | - | 1021.68 | - | 1033.73 | - | 1119.11 | - | 1042.28 | -
2020-02-08 23:55:00 | 正常 | 正常 | 1026.31 | 1026.31 | 1021.94 | 985.79 | - | 1046.44 | - | 1021.94 | - | 1030.68 | 994 | - | 1080.01 | - | 1030.68 | - | 1029.31 | - | 1108.26 | - | 1050.83 | -