陕西蓝池宇洁洗涤服务有限公司突发环境事件应急预案

专家意见修改说明表

| 专家 | 评审意见 | 修改说明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、删除编制依据中与噪声相关的内容。 | 已删除 | 应急预案P4 |
|  | 2、应将“l.3.5 本企业环境风险等级及突发环境事件的划分”修改为“l.3.5 本企业环境风险等级”，因为，在该小节内并没有本单位突发环境事件分级的内容。 | 已修改 | 应急预案P8 |
|  | 3、请在“表 2.1-2 项目主要原辅材料用量”中补充各类原辅材料的日常储量、最大储量、储存方式、所在储存场所的名称。 | 已在原辅料用量中补充完整 | 应急预案P12 |
|  | 4、请说明本单位燃气锅炉的型号。 | 蒸汽锅炉型号WNS4-1.25-Y（Q）功率1.4MW | 应急预案P13 |
|  | 5、请明确“离子交换树脂”是一般固废还是危险废物，预案中前后描述不一致。 | 在本企业生产中，离子交换树脂用来制备软水，根据最新危险废物名录，此用途的废离子交换树脂归为一般固废。 | 应急预案P18-27 |
|  | 6、请说明本单位日常往来的车辆数和人数。 | 企业日均往来人数频次为1天/15次，车辆平均每日15次。 | 应急预案P11 |
|  | 7、请说明本单位生产废水的产生量。 | 已核实产生量 | 风险评估P12 |
|  | 8、请进一步细化各个应急小组的工作职责。 | 已细化补充完整 | 应急预案P19 |
|  | 9、主要是以列表的形式，详细梳理本单位都存在那些环境风险源（写清环境风险源的名称）（请注意不是环境风险单元，这两者是有区别的），这些环境风险源都会产生那些类型的环境风险，在发生环境风险时都会产生哪些污染物（名称）。 | 以列表形式梳理补充完整 | 应急预案P31 |
|  | 10、第四章第三节的最大可信事故及后果分析，是指在以上存在的各个环境风险源中间，明确那个环境风险源在发生何种环境风险时对环境造成的危害最大，就这个环境风险源在发生这种环境风险时对环境（重点是对外环境）的危害进行重点的分析 | 根据企业实际情况，确定最大可信事故，并补充分析 | 应急预案P45-47 |
|  | 11、请注意预警仅能按照颜色进行划分和命名，所以，类似一级预警、二级预警的命名方式是错误的。 | 已修改为颜色预警 | 应急预案P36 |
|  | 12、预案中关于黄色预警、蓝色预警中出现的“一级环境事件”、“二级环境事件”，是非常突兀的，因为，在本预案中并未对“一级环境事件”、“二级环境事件”进行明确的定义和说明，建议修改。对于黄色预警和蓝色预警的预警条件也建议进行修改完善，具体要求是：请根据本单位都存在那些环境风险源（也就是第四章第二节环境风险源分析中梳理出来的内容），这些环境风险源都有可能发生那些突发环境事件以及发生这些突发环境事件时都会哪些前期的征兆、条件、因素（这就是预警条件），完善细化每个颜色级别预警的预警条件。建议，将所有可能发生对外环境造成污染的突发环境事件的预警条件都划归为黄色预警的条件，将所有可能发生不会对外环境造成污染的突发环境事件的预警条件，划归到蓝色预警条件内。 | 已根据要求修改补充，并且细化各个颜色预警的预警条件 | 应急预案P37 |
|  | 13、细化预警准备的内容。预警准备就是具体写清楚针对每一级预警所应该开展的准备工作或采取的措施，对于预警准备的内容，主要是说清楚在发布某颜色的预警时，企业以及各个应急小组都应该做哪些准备工作或采取哪些措施，以应对突发环境事件真正发生时的所需或立刻开展那些行动确保预警所示的内容不发生或程度得以减轻或消除。 | - 已根据要求补充细化 | 应急预案P37 |
|  | 14、修改完善应急预案启动的条件（在应急预案启动的条件中要包含本单位实际存在的所有的环境风险源(也就是第四章第二节环境风险源分析中梳理出来的内容)所可能发生的所有的环境风险类型）（比如：XXX环境风险源发生XXX环境风险时启动本应急预案）。 | 已完善预警启动条件，并通过表格详细描述列出 | 应急预案P38 |
|  | 15、对于现场处置一节，建议按照不同的环境风险源（也就是第四章第二节环境风险源分析中梳理出来的内容），写清楚不同的环境风险源在发生突发环境事件时的具体的处理处置措施。 | 已按照本企业风险源进行分析补充 | 应急预案P55 |
|  | 16、在应急监测中请补充涉水类的应急监测的内容。 | 已补充 | 应急预案P61 |
|  | 17、建议按照省厅126号文件的要求完善附图附件。 | 已按照省厅126号文件的要求完善附图附件。 | 附图附件 |
|  | 1、在企业固废情况说明中，请列出本企业内污水处理站产生的污泥、栅渣等固体废物产生量和处理情况。 | 已核实完善。 | 风险评估P12 应急预案 P16 |
|  | 2、修改完善企业基本情况：①增加危废暂存间的位置、个数、面积、建设情况；②固废包括生活垃圾、一般固废、危险废物三种，请分开描述企业各种固废的产生量和处理情况，增加每种危险废物的废物类别名称及废物代码；③在“污染物产生及处理情况”中增加污染治理设施的去除量及处理后废物产生量；④核实企业有食堂及油烟净化设施吗?有，增加分析内容。 | ①本企业无危废产生，故不设置危废暂存间 ②固废已列表详细描述 ③已根据本企业监测报告统计核定添加 ④已核实企业无食堂 | 应急预案P16 |
|  | 3、请修改完善应急组织机构及应急组织机构框图。应急救援指挥部的成员是总指挥和副总指挥，应急救援指挥部下设应急办公室和应急救援小组，应急指挥部直接衔接应急办公室和应急救援小组。 | 已完善 | 应急预案P19 |
|  | 4、请重新编写第四章环境风险分析的内容，①根据省环保厅126号文件和《企业突发环境事件风险分级》的具体要求，分别列出企业的涉气、涉水的环境风险物质，根据这些物质的临界值计算涉气、涉水的环境风险等级，综合本企业近三年内有没有违法排放污染物、有没有非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，调整环境风险等级为一般，给出风险等级的正确表示方法；②根据环境风险源的定义，认真梳理本企业的各个环境风险源的，识别重大风险源；③增加最大可信事故的后果分析，结合从本企业可能发生环境突发事件，重点突出有毒有害物质对环境的影响分析。 | ①已根据文件核实本企业无涉气和涉水风险物质，本企业可直接评价为一般环境风险等级 ②已核实确认重大风险源 ③已增加最大可信事故的后果分析，并进行环境的影响分析 | 风险评估P30 |
|  | 5、请修改第五章的内容：①预警分级、预警准备、分级响应的级别和颜色都是一一对应一致的，请梳理修改；②根据本单位的具体实际情况，细化本单位发布和解除程序，细化不同级别预警的发布的范围。 | ①已梳理修改预警分级、预警准备、分级响应的级别 ②细化本单位发布和解除程序，细化不同级别预警的发布的范围。 | 应急预案P41 |
|  | 6、结合预警分级，根据企业的实际情况补充完善预警准备的内容，贴合企业的自身实际情况。 | 已补充完善预警准备的内容 | 应急预案P51 |
|  | 7、重新整理应急启动的条件，贴合企业的自身实际情况。 | 已重新整理应急启动的条件 | 应急预案P45 |
|  | 8、结合本企业的实际情况，针对性的列出本企业的突发事件现场应急处置方法；在本应急预案的“突发事件现场应急处置方法”中增加在发生突发环境事件时对事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输措施的描述，确保各项废水及泄漏物能被有效的收集，不对外环境造成污染。 | 已针对性的列出本企业的突发事件现场应急处置方法；已增加环境事件时对事故废水、消防废水、泄漏物的拦截、收集、转输措施的描述，确保各项废水及泄漏物能被有效的收集，不对外环境造成污染 | 应急预案P58 |
|  | 9、建议按照省厅126号文件的要求完善附图附件。 | 已按照省厅126号文件的要求完善附图附件 | 附图附件 |
|  | 1、基本情况列表中补充日常来往人数及车辆数，说明风险物质运输途中的责任单位，列明近三年有无环境违法排污和非法转移危险废物受处罚事件。 | 已补充完善 | 应急预案P11 |
|  | 2、删除与环境风险物质防范与分析无关内容章节，原辅材料不必照搬环评。 | 已删除 | 应急预案P12 |
|  | 3、增加同类型企业发生突发环境事件的案例。 | 已增加 | 应急预案P32 |
|  | 4、完善企业内部预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人；细化预警、响应各级别转换条件。 | 已完善细化 | 应急预案P19 |
|  | 5、明确紧急状况下的疏散方式、疏散负责人、安全安置点，补充说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，包括疏散、防护等，说明避险措施的原则性安排等。 | 已完善并且补充说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，包括疏散、防护等，说明避险措施的原则性安排等。 | 应急预案P65 |
|  | 6、补充周边受影响的单位和居民联系方式，明确企业告知周边单位事件信息的负责人、程序、时限、方式及内容等。 | 已补充明确企业告知周边单位事件信息的负责人、程序、时限、方式及内容等 | 应急预案P48 附件 |