优化审批服务事项落实要求

一、改革方式

优化审批服务

二、行政许可事项名称

名称： 第二类、第三类医疗器械生产许可

三、主管部门

西咸新区市场监督管理局

四、审批部门

西咸新区市场监督管理局

五、行政许可事项设定依据

《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第二条、第三十条、第三十二条；《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）第八条

六、准予许可条件、标准和技术要求

从事医疗器械生产活动，应当具备以下条件：（一）有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员；（二）有对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备；（三）有保证医疗器械质量的管理制度；（四）有与生产的医疗器械相适应的售后服务能力；（五）符合产品研制、生产工艺文件规定的要求。

七、具体改革举措及主要理由

将审批时限由30个工作日压减至20个工作日。

八、应当提交的材料

应当提交下列材料：

营业执照

1.《医疗器械注册证》及产品技术要求

2.法定代表人(负责人)身份证明书

3.生产、质量和技术负责人的身份证明

4.生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表

5.生产场地的证明文件〔包括租赁协议、房产证明或使用权证明，厂区位置图、厂区总平面图、主要生产车间布局图（有洁净要求的车间，须标明功能间及人流、物流走向，同时提供洁净室的合格检测报告）；有特殊生产环境要求的还应当提交设施、环境的证明文件〕

6.主要生产设备和检验设备目录

7.提供在用的生产设备和检验设备目录

8.质量手册和程序文件目录

9.工艺流程图

10.申请材料真实性的自我保证声明

11.授权委托书

九、办理流程图

第二类、第三类医疗器械生产许可事项办理流程图

申  请

申请人现场或通过网上提出申请

受理人审核申请材料是否符合条件

决  定

按内部审批权限，作出准予许可(批准)或不准予许可（批准）的决定。（3个工作日）

根据服务对象需求送达结果。不予许可（批准）的，出具《不予许可（批准）通知书》，说明理由，告知依法申请复议、提出行政诉讼的权利。（2个工作日）

审  查

对服务对象提交材料的真实性、合法性和规范性进行审核，提出准予许可（批准）或不准予许可（批准）意见。（10个工作日）

受  理

符合受理条件，当场受理，出具《受理通知书》。（5个工作日）

不符合申报条件，出具《不予受理通知书》，说明不予受理理由

申报材料不齐全或不符合法定形式的，当场出具《补正材料通知书》，一次性告知需要补正的内容。申请人补正申请材料。

十、加强事中事后监管措施

加大执法检查力度，督促企业严格落实医疗器械生产质量管理规范要求，发现违法违规行为要依法严查重处。