优化审批服务事项落实要求

一、改革方式

优化审批服务

二、行政许可事项名称

名称： 第二类医疗器械产品注册审批

三、主管部门

西咸新区市场监督管理局

四、审批部门

西咸新区市场监督管理局

五、行政许可事项设定依据

《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）第八条  第一类医疗器械实行产品备案管理。第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。

六、准予许可条件、标准和技术要求

《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）第二十五条  从事医疗器械产品研制实验活动，应当符合我国相关法律、法规和强制性标准等的要求。

第二十六条  申请人、备案人应当编制申请注册或者进行备案医疗器械的产品技术要求。产品技术要求主要包括医疗器械成品的可进行客观判定的功能性、安全性指标和检测方法。医疗器械应当符合经注册或者备案的产品技术要求。

七、具体改革举措及主要理由

1.推动实现第二类医疗器械审评标准规范统一。

2.不再要求申请人提供营业执照、法定代表人或者主要负责人身份证明等材料，通过部门间信息共享获取相关信息。

3.压缩审批时限，药品监督管理部门在技术审评结束后14个工作日内做出决定。

八、应当提交的材料

应当提交下列材料：

1.营业执照

2.医疗器械安全有效基本要求清单

3.综述资料

4.研究资料

5.生产制造信息

6.临床评价资料

7.产品风险分析资料

8.产品技术要求，与经过检验预评价产品技术要求内容一致的声明

9.产品注册检验报告（有资质检验机构出具的样品检验报告，产品技术要求预评价意见、经过预评价的产品技术要求）

10.产品技术要求预评价意见

11.最小销售单元的标签样稿

12.产品符合现行国家标准、行业标准的清单

13.符合性声明

14.注册质量管理体系核查申请表

15.授权委托书

九、办理流程图

第二类医疗器械产品注册审批事项办理流程图

申  请

申请人现场或通过网上提出申请

受理人审核申请材料是否符合条件

决  定

按内部审批权限，作出准予许可(批准)或不准予许可（批准）的决定。（3个工作日）

根据服务对象需求送达结果。不予许可（批准）的，出具《不予许可（批准）通知书》，说明理由，告知依法申请复议、提出行政诉讼的权利。（2个工作日）

审  查

对服务对象提交材料的真实性、合法性和规范性进行审核，提出准予许可（批准）或不准予许可（批准）意见。（50个工作日）

受  理

符合受理条件，当场受理，出具《受理通知书》。（5个工作日）

不符合申报条件，出具《不予受理通知书》，说明不予受理理由

申报材料不齐全或不符合法定形式的，当场出具《补正材料通知书》，一次性告知需要补正的内容。申请人补正申请材料。

十、加强事中事后监管措施

加大执法检查力度，督促企业严格落实医疗器械生产质量管理规范要求，发现违法违规行为要依法严查重处。