第一类医疗器械备案凭证. 陕西澳美娅生物科技有限公司：. 根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用面罩予以备案，备案号：陕械备20200007号。. 陕西省西咸新区市场监督管理局 （盖章）. 日期：2020年04月09日.

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 陕械备20200007号

| 备案人名称: | 陕西澳美娅生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 91611100MA6TKAJ364 |
| 备案人注册地址 : | 陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办光伏一路1号海璟城秦汉创业中心23幢1层2层 |
| 生产地址: | 陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办光伏一路1号海璟城秦汉创业中心23幢1层2层 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 医用面罩 |
| 型号/规格: | AMY-B-01；AMY-B-02；AMY-B-03；AMY-B-04；AMY-B-05；AMY-B-06；AMY-B-07。 |
| 产品描述: | 本产品由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途: | 适用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 陕西省西咸新区市场监督管理局 备案日期：2020年04月09日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案凭证. 陕西秒康医疗科技有限公司：. 根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用隔离面罩予以备案，备案号：陕械备20200006号。. 陕西省西咸新区市场监督管理局 （盖章）. 日期：2020年04月09日.

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 陕械备20200006号

| 备案人名称: | 陕西秒康医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 91611104MA6TKY7G1X |
| 备案人注册地址 : | 陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处西部云谷E4号楼303号 |
| 生产地址: | 陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处西部云谷E4号楼3层 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 医用隔离面罩 |
| 型号/规格: | MK—201 |
| 产品描述: | 医用隔离面罩产品由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途: | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 陕西省西咸新区市场监督管理局 备案日期：2020年04月09日 |
| 变更情况: |  |

第一类医疗器械备案凭证

西安德诺海思医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：液体敷料予以备案，备案号：陕械备20200005号。

陕西省西咸新区市场监督管理局（盖章）

日期：2020年04月03日

第一类医疗器械备案信息表

备案号： 陕械备20200005号

| 备案人名称: | 西安德诺海思医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 : | 91611105MA6TWQM50P |
| 备案人注册地址 : | 陕西省西安市沣东新城科源三路137号康鸿橙方科技园1号楼B单元1层B单元2层B单元3层 |
| 生产地址: | 陕西省西安市沣东新城科源三路137号康鸿橙方科技园1号楼B单元1层B单元2层B单元3层 |
| 代理人: | / |
| 代理人注册地址: | / |
| 产品名称: | 液体敷料 |
| 型号/规格: | 详见附页 |
| 产品描述: | 通常为溶液或软膏（不包括凝胶）。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供。 |
| 预期用途: | 产品通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 陕西省西咸新区市场监督管理局 备案日期：2020年04月03日 |
| 变更情况: |  |