咸阳三毅优源投资有限公司

环境应急资源调查报告

编制单位：咸阳三毅优源投资有限公司

编制时间：二O二二年九月

| 1.调查概述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查开始时间 | 2022年8月5日 | 调查结束时间 | 2022年8月10日 |
| 调查负责人姓名 | 孙岩 | 联系人电话 | 17795748363 |
| 调查过程 | 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突 发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《陕西省突 发环境事件应急预案管理暂行办法》及《环境应急资源调查指南 （试行）》，为了规范、加强咸阳三毅优源投资有限公司突发环境事件应急管理工作，针对可能发生的环境污染事件，为应急行动迅速、有序地开展提供文件及技术依据，咸阳三毅优源投资有限公司在2022年8月成立预案编制小组，期间对本公司的应急资源（应急物资）进行了统计及收集，对本公司的应急人员进行了安排分配，经过编制小组的认真调查、审核、讨论，完成了《咸阳三毅优源投资有限公司突发环境事件应急资源调查报告表》的编制，为环境突发事件应急预案正式报告、风险评估报告提供了可靠、详实的编制参考依据。 |  |  |
| 2.调查结果（调查结果如果为“有”，应附相应调查表） |  |  |  |
| 应急资源情况 | 资源品种：26种； 是否有外部环境应急支持单位：有15家；无 |  |  |
| 3.调查质量控制与管理 |  |  |  |
| 是否进行了调查信息审核：有；□无 是否建立了调查信息档案：有；□无 是否建立了调查更新机制：有；□无 |  |  |  |
| 4.资源储备与应急需求匹配的分析结论 |  |  |  |
| □完全满足；满足；□基本满足；□不能满足 |  |  |  |
| 5.附件 |  |  |  |
| 5.1环境应急资源/信息汇总表 企事业单位基本信息. 单位名称; 咸阳三毅优源投资有限公司. 物资库位置; 厂区西侧; 经纬度; 经度 E108.738651727° 纬度N34.400657718°. 负责人; 姓名; 孙岩; 联系人; 姓名; 王耸. 联系方式; 17795748363; 联系方式; 13892059269. 环境应急资源信息 序号; 重点应急资源名称; 型号/规格; 储备量; 报废日期; 主要功能; 备注. 1; 消防栓箱; /; 30; /; 应急灭火; 现有. 2; 室内消火栓; DN65; 30; /; 现有. 3; 消防水带; 8-65-25; 30; /; 现有. 4; 消防水枪; KY65; 30; /; 现有. 5; 消火栓按钮; J-SGP-M-2; 30; /; 现有. 6; 消火栓泵; XBD5.2/25G-L; 2; /; 现有. 7; 室外消火栓; SS100/65-1.6; 4; /; 现有. 8; 稳压装置; WXQ-600; 1; /; 现有. 9; 干粉灭火器; MFZ/ABC4手提干粉; 20; /; 现有. 10; 急救药箱; /; 1; /; 安全防护; 现有. 11; 应急照明灯具; /; 2; /; 现有. 12; 简易防毒面具; /; 5; /; 现有. 13; 口罩; /; 20; /; 现有. 14; 备用发电机; /; 1; /; 现有. 15; 警戒线; /; 2; /; 现有. 16; 预警装置; /; 1; /; 现有. 17; 阻热防护服; /; 5; /; 现有. 18; 空气呼吸器; /; 5; /; 现有. 19; 安全警示背心; /; 5; /; 现有. 20; 堵漏器；封漏套管、封漏剂; /; 2; /; 污染源切断; 现有. 21; 固定式气体检测报警器; /; 3; /; 环境监测; 现有. 22; 应急指挥及信息系统; /; 1; /; 应急通信 和指挥; 现有. 23; 对讲机; /; 4; /; 现有. 24; 吸油毡、吸油棉; /; 1; /; 污染物收集; 现有. 25; 备用空桶; /; 5; /; 现有. 26; 接油盘; /; 5; /; 现有.. 应急救援指挥组织名单 应急救援组织机构职务; 姓名; 单位职务; 联系电话. 指挥部; 总指挥; 孙岩; 总经理; 17795748363. 副总指挥; 周立宽; 副总经理; 18009287618. 办公室主任; 王耸; 行政经理; 13892059269. 消防抢险组; 组长; 陈钢超; 生产部员工; 13087555082. 组员; 葛奎; 生产部员工; 17792624853. 翟笑冬; 生产部员工; 15398055762. 治安警戒组; 组长; 刘超; 副总经理; 13319253001. 组员; 李联平; 生产部员工; 13008563687. 陈亮; 生产部员工; 13649291423. 物资供应组; 组长; 梁向鹏; 后勤主管; 17729109660. 组员; 刘明明; 物料部员工; 18699666141. 薛若鑫; 物料部员工; 13347400270. 医疗救护组; 组长; 黄红轩; 财务总监; 13891082299. 组员; 王甜; 财务主管; 18681979092. 朱潘菲; 出纳; 18829241741. 通讯联络组组; 组长; 王丹; 商务经理; 18710396071. 组员; 马丹; 商务部员工; 15909284243. 应急环境监测组; 组长; 毛传宝; 物料主管; 18092703800. 组员; 赵珊; 物料部员工; 15929553363.. 环境应急支持单位信息 序号; 类别; 单位名称; 应急电话. 1; 应急救援单位; 西咸新区秦汉新城管委会; 029-33185000. 2; 应急救援单位; 市生态环境局西咸新区分局; 029-33585034. 3; 应急救援单位; 西咸新区生态环境局 （秦汉）工作部; 029-33585034. 4; 应急救援单位; 西咸新区秦汉新城消防大队; 119/029-33185703. 5; 应急救援单位; 西咸新区秦汉新城应急管理局; 029-33185321. 6; 应急救援单位; 咸阳市气象局; 029-33316329. 7; 应急救援单位; 咸阳市环境监测站; 029-32036359. 8; 应急救援单位; 秦汉新城交通警察支队; 029-33185688. 9; 应急救援单位; 咸阳市中心医院东郊分院; 029-33253932. 12; 四邻单位; 陕西三毅有岩材料科技有限公司; 029-86670362. 13; 四邻单位; 陕西优顿系统门窗加工中心; 029-38109333. 14; 周边单位; 新庄村; 029-3220748. 15; 周边单位; 周礼佳苑安居小区; 029-33713399. 16; 周边单位; 南贺村; 13892055591. 5.3环境应急资源管理维护更新等制度 咸阳三毅优源投资有限公司按照应急需要，建立科学规划、统一建设、平时分开管理、用时统一调度的应急物资储备保障体系，由物资保障组具体负责全厂区应急物资储备的综合管理工作，各相关部门对本公司的应急物资要加强保管和维护，确保正常使用，物资供应组和各个现场应急救援组定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，应急资源不足或过期时应及时上报物资保障组更新过期物资。 5.4环境应急专项经费调查 应急经费是在突发事件发生时能迅速开展应急行动的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急经费，必然无法保证有效开展应急救援行动和维护应急管理体系的正常运转，为此咸阳三毅优源投资有限公司制定应急救援专项经费保障措施，具体如下： （1）建立应急经费保障机制 着眼应对多种安全威胁，考虑多样化应急救援任务的能力需要，将西安永安建筑科技有限责任公司应急管理体系中的各部门有机结合起来，形成应急救援财力保障小组，把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是： ①平时做好应急培训、演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理等基础工作，监督管理包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金； ②制定应对各种自然灾害和突发事件的应急经费保障预案以及紧急状态下执行的财务制度； ③一旦发生自然灾害或突发事件，应急救援财力保障小组即成为应急救援经费管理指挥部，负责召集相关人员进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员，根据资金需求统计与协调、救灾物资的采购与统一支付，以及阶段性资金投入使用。 （2）建立有机统一的协调机制 首先明确经费保障的协调主体及其职责。总体依托应急领导办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时，积极响应抗灾救灾经费保障的组织工作；由咸阳三毅优源投资有限公司组织抗灾救援时，总指挥对口协调该公司抗灾救援经费保障的统管，由西安永安建筑科技有限责任公司财务及时划拨应急经费。 其次是理顺咸阳三毅优源投资有限公司内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，公司内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。公司进行抗灾救援行动要逐渐形成统计上报制度，并保证公司内部信息渠道顺畅，应急小组组长负责将所需经费数额上报至公司应急指挥部，经由财务主管汇总后及时报送应急救援财力保障小组审核。 （3）建立可靠的资金保障体系 公司要建立一定规模的应急资金。 公司每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入公司预算。 （4）强化应急经费保障监管力度 首先要建立健全全方位监管制度。建立健全应急经费管理的规章制度和管理办法，使应急经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作应当覆盖应急经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。 （5）完善应急经费保障体系 根据咸阳三毅优源投资有限公司的安全形势变化以及可能发生的突发事件，对应急经费保障规定和相关标准应当及时修订完善，使应对突发事件的经费保障制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还应制定针对性和操作性强的工作规章，明确相关人员的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法。 经研究上述情况，应急指挥部办公室对应急工作的费用作出预算，预算为2万元，经公司审定后，列入年度预算；突发环境事件应急处置结束后，财务部会同应急指挥部办公室对应急处置费用进行如实核销。 |