西咸新区3岁以下婴幼儿托育机构等级  评定标准（试行）

一、申报各等级托育机构的基本条件

（一）一级托育机构。①机构总面积≥640㎡，婴幼儿生活用房人均建筑面积不低于8㎡；②有专用的户外活动场地，人均面积不少于3㎡；③设有独立厨房并取得食品经营许可证；④设有专门的服务管理和供应用房；⑤配备有专门的保健和保安人员；⑥每个班保育人员中至少有2名幼教人员；⑦托育服务为唯一经营范围。

（二）二级托育机构。①机构总面积≥640㎡，婴幼儿生活用房人均建筑面积不低于8㎡；②有专用的户外活动场地，人均面积不少于3㎡；③设有独立厨房并取得食品经营许可证；④设有专门的服务管理和供应用房；⑤配备有专门的保健和保安人员；⑥每个班保育人员中至少有2名幼教人员；⑦托育服务为唯一经营范围。

（三）三级托育机构。①机构用于托育部分总面积≥360㎡，婴幼儿生活用房人均建筑面积不低于7㎡；②有专用的户外活动场地，人均面积不少于3㎡；③设有独立厨房并取得食品经营许可证或向有具有中小学供餐资质的企业购买配餐服务；④设有必要的服务管理和供应用房；⑤配备有专门的保健和保安人员；⑥每个班保育人员中至少有1名幼教人员。

二、等级评定指标内容

评定内容分为举办条件、机构管理、安全卫生保健工作、保育工作、家长与社区工作等5个部分，分值分别为47分、11分、24分、10分、8分。

三、等级评定标准

按《西咸新区3岁以下婴幼儿托育机构量化等级评估表》实施评估，各等级分值如下：

- 一级托育机构：总得分≧90分；

（二）二级托育机构：总得分≧85分；

（三）三级托育机构：总得分≧80分；

四、等级评定说明

申报各等级托育机构的基本条件是托育机构等级评定的要件，托育机构只有在达到相应等极的基本条件后，才能向属地卫生健康行政部门提出等级评定申请。

西咸新区3岁以下婴幼儿托育机构量化等级评估表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A1 举 办 条 件 | B1 场 地 | C1 | 自有场地或租赁期不少于3年的场地(2分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C2 | 场地自然条件良好、交通便利、符合卫生和环保要求，避开加油站、输油输气管道和高压供电走廊等（0.5分），远离垃圾及污水处理站等存在污染源的场所（0.5分），远离城市交通主干道或高速公路等（0.5分），不与大型娱乐场所、商场、批发市场等人流密集场所毗邻（0.5分）；符合国家相关抗震、消防标准、电气安全的规定（1分）。 | 3 |  |  |  |
|  |  | C3 | 婴幼儿人均建筑面积不低于6㎡（1.5分）；室内最小净高睡眠区、活动区不应小于2.8米（0.5分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C4 | 有专用的户外活动场地，总面积符合要求，场地周围采取隔离和防止物体坠落措施（1分）；地面平整、防滑，无障碍、无尖锐突出物（0.5分）；场地有绿地，绿地内无有毒、带刺、病虫害多、有刺激性的植物（0.5分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C5 | 开设班级包含全年龄段（乳儿班、托小班、托大班）计10分，少一个年龄段班级减4分，少两个年龄段班级减7分。生活用房布置在首层，当布置在首层有困难时，可将托大班布置在二层，其人数不超过60人（1分）。 | 1 |  |  |  |
|  |  | C6 | 活动室、寝室及具有相同功能的区域，布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h（1分）。 | 1 |  |  |  |
|  |  | C7 | 设有符合标准的生活用房，生活用房各班为独立使用的生活单元（1分）。 | 1 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A1 举 办 条 件 | B1 场 地 | C8 | 建筑主要房间的空气声隔声标准、环境噪声、室内空气质量等符合规范(1分)；幼儿用房自然通风良好(1分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C9 | 使用的建筑装修材料和室内设施符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325有关规定（1分）。 | 1 |  |  |  |
|  |  | C10 | 托儿所建筑设有门厅，门厅内设置晨检室、展示区、洗手池等(0.5分)；设置保健观察室、警卫室、园长室、财务室、教师办公室、教具制作室、储藏室等服务管理用房（1分）；收托2岁以下婴幼儿的，应设置符合有关规定要求的母婴室(0.5分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C11 | 幼儿经常通行和安全疏散的走道无台阶，当有高差时，防滑坡道坡度不大于1：12(0.5分)。 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | C12 | 疏散走道的墙面距地面2m以下无壁柱、管道、消火栓箱、灭火器、广告牌等突出物(0.5分)。 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | C13 | 有独立设置并符合卫生要求的厨房(0.5分)；厨房使用面积达0.4㎡/每人，且不小于12㎡(0.5分)。 | 1 |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A1 举 办 条 件 | B2设 施 设 备 | C14 | 活动室内婴幼儿生活和学习必需的各种设备和用品较为齐全、适用，有适合婴幼儿身高的桌椅、玩具柜、饮水设备、茶杯箱等家具(1分)；提供数量充足的、安全的、能满足多种感知需要的玩具材料，提供给婴幼儿的玩具应当符合GB6675“《玩具安全》系列国家标准”(1分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C15 | 机构大门、建筑物出入口、楼梯间、走廊、厨房等应设置视频安防监控系统，设有监控视频观察区，对机构内所有场所（成人洗手间和更衣间除外）进行无死角监控（1.5分）监控录像资料保存期不少于90日（0.5分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C16 | 有适合幼儿并符合卫生要求的午睡床铺设备，确保一人一床（不得采用上下铺）(0.5分)；每班有专用盥洗室，按婴幼儿数5:1（乳儿班3个）设置水龙头数量，每班婴幼儿专用坐便器（或蹲位）至少2个，小便器至少2个（或便槽2.5米），卫生设施完备，符合幼儿年龄特点（1分)；有防暑降温和防寒保暖设备(0.5分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C17 | 机构防护栏应符合下列规定：①外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，栏杆应以坚固、耐久的材料制作；②防护栏杆的高度应从可踏部位顶面起算，且净高不应小于1.30m；③防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距离不应大于0.09m。（3分） | 3 |  |  |  |
|  |  | C18 | 幼儿使用的楼梯，当楼梯井净宽度大于0.11m时，必须采取防止幼儿攀滑措施（1分）；楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.09m（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C19 | 活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间设双扇平开门，门净宽不小于1.20m(0.5分)。活动室、多功能活动室外窗开启扇均应设纱窗(0.5分)。 | 1 |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A1举 办 条 件 | B3 人 员 配 备 | C20 | 工作人员应当具有完全民事行为能力和良好的职业道德，热爱婴幼儿、身心健康，无虐待儿童记录、无犯罪记录，无抑郁症等精神性疾病史。（1分）。 | 1 |  |  |  |
|  |  | C21 | 托育机构负责人负责全面工作，应当具备大专以上学历，具有从事儿童保育教育或卫生健康等相关工作3年以上的经历，且经托育机构负责人岗位培训合格（2分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C22 | 合理配备保育人员，年龄55周岁以下，具备高中及同等以上学历，具有婴幼儿照护经验或相关专业背景，受过相关培训和心理知识培训，持证上岗（2分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C23 | 配备数量与婴幼儿数的比例不低于：乳儿班：1:3，托小班1:5，托大班1:7，混合班1:6（3分） 。 | 3 |  |  |  |
|  |  | C24 | 收托50人以下的托育机构，应至少配备1名兼职保健人员；收托50-100人的，应至少配备1名专职保健人员；收托100人以上的，应至少配备1名专职和1名兼职保健人员（1分）。卫生保健人员具备全日制大专及以上学历，医务人员具备医师/护士资格，上岗前经当地妇幼保健机构组织的卫生保健专业知识培训合格，持证上岗（1分）。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C25 | 5.合理配备炊事人员，与婴幼儿数的比例不低于以下标准：每日提供三餐三点心，按照1:30配备人员；一餐两点心按照1:50配备人员（1分）。取得炊事员上岗证（1分）。 | 2 |  |  | 无炊事人员该项不得分 |
|  |  | C26 | 6.机构独立设置需配备保安，若依托其他单位设置，则该被依托单位需配保安（1分）。保安人员应当取得公安机关颁发的《保安员证》，并由获得公安机关颁发的《保安服务许可证》的保安公司派驻（1分）。 | 2 |  |  |  |

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A2 机 构 管 理 | B4 行政常规管理 | C27 | 有正确的办园指导思想和培养目标，有机构发展的整体规划与具体实施措施(0.5分)；有2年以上的办园历史(0.5分)；社会声誉好，家长、社会满意度高，一年内无家长投诉、信访(0.5分)；注册、备案、变更及时(0.5分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C28 | 规模适宜，机构非独立设置不超过3个班（1分）；严格控制班级名额，乳儿班（6-12个月，10人以下），托小班（12-24个月，15人以下），托大班（24-36个月，20人以下，混合班（18个月以上，18人以下)(3分)；严格控制班级配比 (3分)。 | 6 |  |  |  |
|  |  | C29 | 托育机构与婴幼儿监护人签订托育服务协议(0.5分)；建立收托婴幼儿信息管理制度，及时采集、更新，定期向备案部门报送(0.5分)。 | 1 |  |  |  |
|  | B5 教职工队伍管理 | C30 | 依法与工作人员签订劳动合同，保障工作人员合法权益（0.5分）。建立人员培训、职级评定等制度，建立负责人、工作人员的继续教育制度，并按规定组织和支持从业人员参加继续教育进修活动，通过集中培训、在线学习等方式，不断提高工作人员的专业能力、职业道德和心理健康水平（1.5分）。 | 2 |  |  |  |
|  | B6 收费管理 | C31 | 托育机构实行明码标价，价格不超过新区试点要求乳儿班＜1900元/月（不含餐费），托小班、托大班＜1300元/月（不含餐费），自觉规范收费行为，并使用规范的专用票据（0.5分）；不得一次性收取时间跨度超过6个月的费用（0.5分）。 | 1 |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A3 安全卫生保健工作 | B7 安全工作 | C32 | 落实安全管理主体责任，建立健全安全防护措施和检查制度、门卫、房屋、设备、消防、交通、婴幼儿接送、活动组织和婴幼儿就寝值守等各项安全防护制度，主要包括：①安全责任制度；②婴幼儿接送制度；③环境安全检查制度；④信息保护制度等（2分）。制定重大自然灾害、踩踏、火灾、暴力等突发事件应急预案（2分）。 | 4 |  |  |  |
|  |  | C33 | 工作人员掌握预防婴幼儿伤害的相关知识和急救技能（1分）。 | 1 |  |  |  |
|  | B8 卫生保健工作 | C34 | 保健室设有儿童观察床，且符合安全要求,有流动水和独立的厕所（或便盆）,配备办公桌椅、档案柜、儿童杠杆式体重秤、量床（2岁以下儿童使用）、身高计（2岁以上儿童使用）、皮尺、额温枪、体温计、外用药品、消毒用品等（1分）；晨检车配备棉签、压舌板、免洗医用洗手液、手电筒、额温枪等（1分）；活动室、寝室、幼儿卫生间等婴幼儿用房宜采用安全型移动式紫外线杀菌消毒设备。紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置，并应采取防误开措施（1分）。保健人员定期接受儿童保健专业培训(1分)。 | 4 |  |  |  |
|  |  | C35 | 加强婴幼儿健康管理，科学合理安排婴幼儿生活、饮食、饮水、喂奶、如厕、盥洗、清洁、睡眠起居等各个环节（1分）；结合实际工作建立各项制度，主要包括：①健康检查制度②卫生和消毒制度膳食管理制度③传染病预防和管理制度④食品安全管理制度⑤用药管理制度⑥报告制度⑦工作人员健康管理制度⑧信息收集上报制度（4分）。 | 5 |  |  |  |
|  |  | C36 | 认真做好晨检及全日健康观察等日常卫生保健工作，配合卫健部门做好婴幼儿健康管理、计划免疫工作(2分)；建立健全幼儿健康档案，各类账册、资料、档案齐全、规范(2分)。 | 4 |  |  |  |
|  |  | C37 | 婴幼儿入托体检率100%(1分)；离开机构3个月以上返回时应重新体检(0.5分)。所有工作人员必须持有健康证，并每年进行体检(1分)；无慢性传染病和精神疾病(0.5分)。 | 3 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A3 安全卫生保健工作 | B8 卫生保健工作 | C38 | 建立营养管理制度，为幼儿提供合理的膳食。根据时令及幼儿特点制订定量食谱(1分)；定期进行营养分析，并向家长公布幼儿进食量和营养摄取量等情况(1分)。 | 2 |  |  |  |
|  |  | C39 | 食堂严格执行《食品卫生法》，做好饮食卫生管理（0.5分）。严格执行幼儿食品留样48小时的规定（0.5分）。 | 1 |  |  |  |
| A4 保 育 工 作 | B9 保育管理工作 | C40 | 根据婴幼儿不同月龄段的生理和心理发展特点，科学安排婴幼儿作息时间，注意动静结合、室内活动与室外活动结合(1分)；保证婴幼儿每日户外活动不少于2小时，寒冷、炎热季节或特殊天气情况下可酌情调整（2分）。托育机构严禁开展违反幼儿生理和心理发展规律、有损婴幼儿身心健康的超前学习或活动（1）；严禁虐待、歧视、体罚或变相体罚等损害幼儿身心健康的行为（1分）。 | 5 |  |  |  |
|  |  | C41 | 以游戏为主要活动形式，寓教育于各种活动之中，促进婴幼儿在身体发育、动作、语言、认知、情感与社会性等方面的全面发展（3分）。活动应以个别、小组活动形式为主，集中统一活动时间不宜过长，便于工作人员多与婴幼儿进行面对面、一对一地个别交流，体现情感关怀（2分）。 | 5 |  |  |  |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评 估 标 准 | 分值 | 评分结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自评 | 考评 |  |
| A5 家长和社区工作 | B10 家长工作 | C42 | 建立与家长联系的制度，定期召开家长会议，接待来访和咨询，帮助家长了解托育机构的保育照护内容和方法（1分）。成立家长委员会，听取家长委员会有关婴幼儿重要事项的意见和建议（1分）。建立家长开放日制度（1分）。重视家园共育，通过多种形式向家长普及科学的早期教育理念和方法，帮助家长树立正确的教育观念，指导幼儿的家庭教育(1分)；家长满意率高(1分)。 | 5 |  |  |  |
|  | B11 社区工作 | C43 | 加强与社区的联系与合作，面向社区宣传科学育儿及促进婴幼儿早期发展的知识，开展多种形式的服务活动（3分）。 | 3 |  |  |  |
| 总 合 |  |  |  | 100 |  |  |  |