## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 3号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-17 00:00 至 2020-02-17 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-17 00:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:10:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:30:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:40:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 00:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 01:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 01:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:45:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:50:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 02:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 03:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 03:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 03:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 03:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 03:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 04:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:40:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 05:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:35:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-17 06:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 06:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.37 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-17 06:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-17 06:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.14 | -
2020-02-17 07:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.37 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:35:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 07:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 08:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.37 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 08:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 08:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 08:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.14 | -
2020-02-17 08:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 08:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.14 | - | 5.29 | -
2020-02-17 08:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 08:35:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 08:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 08:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 08:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 08:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.74 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.74 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 09:55:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.74 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.74 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.74 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:50:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 10:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 11:00:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.8 | -
2020-02-17 11:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:45:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 11:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:35:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 12:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:35:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:50:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 13:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.37 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.37 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:15:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:20:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.37 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:35:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:40:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:45:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 14:55:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:10:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:25:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:30:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:35:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:40:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:45:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 15:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:05:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:35:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:40:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:45:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 16:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:00:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.29 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:05:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:35:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:40:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:45:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 17:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:05:00 | 停运 | 正常 | 6.9 | 6.9 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.37 | 8.37 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:35:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 18:40:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:45:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 18:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:05:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:10:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:15:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:20:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.37 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:25:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.14 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:30:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 19:35:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:40:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 19:45:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 19:50:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 19:55:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.29 | -
2020-02-17 20:00:00 | 停运 | 正常 | 6.98 | 6.98 | 5.44 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:05:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:10:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:15:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:20:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:25:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:30:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:35:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.52 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:40:00 | 停运 | 正常 | 7.05 | 7.05 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.52 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.52 | - | 5.29 | - | 5.29 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:45:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.44 | - | 8.67 | 8.52 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:50:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 20:55:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 21:00:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 21:05:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.44 | -
2020-02-17 21:10:00 | 停运 | 正常 | 7.13 | 7.13 | 5.59 | 5.74 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:15:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:20:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:25:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.67 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:30:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:35:00 | 停运 | 正常 | 7.2 | 7.2 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.29 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:40:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:45:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:50:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 21:55:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:00:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:05:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:10:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:15:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.59 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:20:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:25:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:30:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:35:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:40:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:45:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.89 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.82 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:50:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 22:55:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.82 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:00:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:05:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.89 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.82 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:10:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:15:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.89 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:20:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.74 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:25:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:30:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:35:00 | 停运 | 正常 | 7.35 | 7.35 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:40:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.82 | - | 5.44 | - | 5.59 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:45:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.82 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:50:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.89 | 5.89 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.67 | 8.67 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.44 | - | 5.44 | - | 5.59 | -
2020-02-17 23:55:00 | 停运 | 正常 | 7.28 | 7.28 | 5.74 | 5.74 | - | 5.89 | - | 5.74 | - | 8.82 | 8.82 | - | 8.82 | - | 8.67 | - | 5.59 | - | 5.59 | - | 5.59 | -